## Sheet2
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2018թ.
__________-ի N__Ա որոշման
ՑԱՆԿ
«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի շահագործման և նորոգման ընթացքում օգտագործվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
N | Ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ցանկ | Ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների տիպը կամ կոդը | Արտադրողը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը
1 | Գազատուրբինային տեղակայանք (ԳՏՏ) | GT13E2 MXL
1.1 | Ապրանքներ
1.1.1 | ԳՏՏ տեխնիկական սպասարկման, ընթացիկ և կապիտալ նորոգումների (ինսպեկցիաների) պահեստամասեր, նյութեր և հատուկ գործիքներ | “A” ,“B” և “C” | General Electric GmbH
1.1.3 | ԳՏՏ գեներատորի պահեստամասեր | 50WY21Z-095 | General Electric GmbH
1.1.4 | ԳՏՏ գեներատորի գրգռման համակարգի պահեստամասեր |  | ABB Switzerland Ltd
1.1.5 | ԳՏՏ գեներատորի գրգռման համակարգի տրանսֆորմատորի պահեստամասեր | TAT/R | Ocrev srl
1.1.6 | ԳՏՏ գեներատորի, գեներատորի ուժային տրանսֆորմատորի պաշտպանության ռելեներ | P344,P633 | AREVA T&D's
1.1.7 | ԳՏՏ ուժային յուղի համակարգի պոմպերի պահեստամասեր | PE6P80A300/35131 | Robert Bosch AG
1.1.8 | ԳՏՏ կառավարման և յուղման համակարգի, վթարային յուղի համակարգի պոմպերի պահեստամասեր | VKF80R46U18US-W114 NSS65-250W69 T=1020/250M-2-MK NSS65-250W69 T=1020/160L-MK | Allweiler AG
1.1.9 | ԳՏՏ բնական գազի ծախսի և ճնշման կարգավորիչ փականների պահեստամասեր | RSM 110/50-138, RSM 110/30-107 | Voith Turbo GmbH & Co. KG
1.2 | Ծառայություններ
1.2.1 | Ընթացիկ և կապիտալ նորոգումների կատարման ընթացքում ինժեներական վերահսկողություն (supervising) | GTSPVSA,B “A” , “B” “C” ինսպեկցիաներ | General Electric GmbH
1.2.2 | Անընդհատ կապով (on line) «շահագործման աջակցութուն» ծառայության մատուցում | Աջակցության կենտրոն (Support center) | General Electric GmbH
2 | Շոգետուրբինային տեղակայանք (ՇՏՏ) | SCEAC-63 - SN-K1B16111G1
2.1 | Ապրանքներ
2.1.1 | ՇՏՏ տեխնիկական սպասարկման, ընթացիկ և կապիտալ նորոգումների պահեստամասեր, նյութեր և հատուկ գործիքներ | ST7C9238 | Fuji Electric Co., Ltd.
2.1.2 | ՇՏՏ գեներատորի պահեստամասեր | GTLRI 514/57-2 | Fuji Electric Co., Ltd.
2.1.3 | ՇՏՏ գեներատորի գրգռման համակարգի սարքեր և պահեստամասեր | NCC634 | TOYO TANSO CO., LTD.
2.1.4 | ՇՏՏ գեներատորի գրգռման համակարգի սարքեր և պահեստամասեր | AT40FDH, RGFS9, RGGW1GNC-0131 | TERASAKI ELECTRIC CO.,LTD.
2.1.5 | ՇՏՏ գրգռման համակարգի տրանսֆորմատորի պահեստամասեր | FM-C | Fuji Electric Co., Ltd.
2.1.6 | Կարգավորման համակարգի յուղի պոմպերի պահեստամասեր | A10V045DR/31R-PPC12N00M | Bosch Rexroth
2.1.7 | Յուղման համակարգի պոմպերի պահեստամասեր | DVS 3x1.5-10 | DUCKJI Industr Co. Ltd
2.1.8 | Գոլորշու կարգավորիչ և սևեռող փականների շարժաբերի պահեստամասեր |  | MOOG INC.
2.1.9 | Գոլորշու ռեդուկցիոն հովացուցիչ տեղակայանքի պահեստամասեր | VLB-125BTC, VST-160BCSE, AB300-D10R, 860TBS(LLP12)-300, AB300-D06R 1" 900, VST-125 BCSE, STI SC/V 250-150, VST-100RB w SE PLUG. STI SC/V 200-100, | CCI Valve Technology AB
2.2 | Ծառայություններ
2.2.1 | Ընթացիկ և կապիտալ նորոգումների կատարման ինժեներական վերահսկողություն (supervising) |  | Fuji Electric Co., Ltd.
3 | Ջերմաօգտահանիչ կաթսայական ագրեգատ
3.1 | Ապրանքներ
3.1.1 | Կաթսայական տեղակայանքի տեխնիկական սպասարկման, ընթացիկ և կապիտալ նորոգումների պահեստամասեր, նյութեր և հատուկ գործիքներ | 7S86-HA-CQ02-504001 | Sedae Enertech Co., Ltd.
3.1.2 | Գոլորշու ծախսի և ճնշման կարգավորիչ և ապահովիչ փականների պահեստամասեր | 7S86-HA-XW03-504006 | Sedae Enertech Co., Ltd.
3.2 | Ծառայություններ
3.2.1 | Ընթացիկ և կապիտալ նորոգումների կատարման ինժեներական վերահսկողություն (supervising) |  | Sedae Enertech Co., Ltd.
4 | Շոգեջրային տրակտի պոմպեր
4.1 | Ապրանքներ
4.1.1 | Շրջանառու ջրի պոմպերի պահեստամասեր | RDL800-740B; | KSB SE & Co. KGaA
4.1.2 | Շրջանառու ջրի օժանդակ պոմպի պահեստամասեր | NDV 450C1 | Shinshin Machinery Co. Ltd
4.1.3 | Կոնդենսատի պոմպերի պահեստամասեր | WKT 150/2 | KSB SE & Co. KGaA
4.1.4 | Դեաէրատորի լրասնուցման պոմպերի պահեստամասեր | MTA 150 03S | Shinshin Machinery Co. Ltd
4.1.5 | Կոնդենսատորի վակուում պոմպերի պահեստամասեր | TRHE 100-1600/X-C/F | Pompetraviani S.P.A. Italy
4.1.6 | Փակ հովացման համակարգի պոմպերի պահեստամասեր | NDV 400E1 | Shinshin Machinery Co. Ltd
4.1.7 | Դրենաժային պոմպերի պահեստամասեր | EVP-W50B; EVP-W40B; ZAH40A; | Shinshin Machinery Co. Ltd
4.1.8 | Կաթսայի լրասնուցման բարձր և ցածր ճնշման պոմպերի պահեստամասեր | HGC 4/1+9; WKs 65/4 (DSB) | KSB SE & Co. KGaA
4.1.9 | Կաթսայի շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր | H 150x100-200H | Sedae Enertech Co., Ltd.
4.1.10 | Կաթսայի, փակ հովացման համակարգի և շրջանառու ջրի դոզավորման պոմպերի պահեստամասեր | ProMus 17B SS2 006x01E0 | ProMinent GmbH
4.1.11 | Դոզավորման պոմպերի պահեստամասեր | MPР031 FF СR VA | LaFonte Italia; ООО ТД Элма Санкт-Петербург
4.1.12 | Լրասնուցման պոմպի պահեստամասեր | DAP 1,5x1-6 | Duck Ji industreal Co LTD
4.2 | Ծառայություններ
4.2.1 | Ընթացիկ և կապիտալ նորոգումների կատարման ինժեներական վերահսկողություն (supervising) ըստ անհրաժեշտության համապատասխան արտադրողից
5 | Կոմպրեսորային տեղակայանքներ |  | Howden Compressors Ltd
5.1 | Ապրանքներ
5.1.1 | Գազի կոմպրեսորային տեղակայանքների ընթացիկ և կապիտալ նորոգումների պահեստամասեր և հատուկ գործիքներ | WRVI321-132-505 | Howden Compressors Ltd
5.1.2 | Յուղման համակարգի պոմպերի պահեստամասեր | Viking KKE4076M | Kelair Pumps Australia Pty Ltd
5.1.3 | Գազի կարգավորիչ փականների պահեստամասեր |  | LESER GmbH & Co. KG
5.1.4 | Օդի կոմպրեսորի պահեստամասեր | CDH-75HW | Hanshin Mashinary CO LTD
5.2 | Ծառայություններ
5.2.1 | Ընթացիկ և կապիտալ նորոգումների կատարման ինժեներական վերահսկողություն (supervising) |  | Howden Compressors Ltd ; Hanshin Mashinary CO LTD
6 | Էլեկտրակայանի էլեկտրական մաս
6.1 | Ապրանքներ
6.1.1 | ԳՏՏ էլեկտրական մաս
6.1.2 | ԳՏՏ ուժային տրանսֆորմատորի պահեստամասեր | 161/180ՄՎԱ | HICO-HYOSUNG Corporation
6.1.3 | ԳՏՏ ուժային տրանսֆորմատորի հովացման համակարգի յուղի պոմպի պահեստամասեր | ABS VMOA 150-200 | Sulzer Ltd
6.1.4 | ԳՏՏ-ի ուժային տրանսֆորմատորի բեռի տակ լարման փոխադրիչ համակարգի պահեստամասեր | VRDIII-1300Y-72.5/C-10193W; ED100 | Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
6.1.5 | ԳՏՏ-ի գործարկման տրանսֆորմատորի պահեստամասեր | 5.1ՄՎԱ | HICO-HYOSUNG Corporation
6.1.6 | ԳՏՏ-ի օժանդակ սարքավորումների հաստատուն հոսանքի համակարգի և փոփոխական հոսանքի UPS համակարգի պահեստամասեր | SDC 220-250; WEW 1015-220/230 EAN | GUTOR, Schneider Electric
6.2 | ՇՏՏ էլեկտրական մաս
6.2.1 | ՇՏՏ ուժային տրանսֆորմատորի պահեստամասեր | 75/83ՄՎԱ | HICO-HYOSUNG Corporation
6.2.2 | ՇՏՏ ուժային տրանսֆորմատորի հովացման համակարգի յուղի պոմպի պահեստամասեր | ABS VMOA 150-200 | Sulzer Ltd
6.2.3 | ՇՏՏ-ի ուժային տրանսֆորմատորի բեռի տակ լարման փոխադրիչ համակարգի պահեստամասեր | VRDIII-550Y-72.5/C-10193W | Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
6.3 | Սեփական կարիքների էլեկտրական սարքեր
6.3.1 | Սեփական կարիքների տրանսֆորմատորների պահեստամասեր և ղեկավարման վահան (Unit Transformers) | 15/6.6kV/ 14.25ՄՎԱ | HICO-HYOSUNG Corporation
6.4 | 6,3 և 0,4 կՎ լարման բաշխիչ էլեկտրական տեղակայում
6.4.1 | 6/0,4կվ բաշխիչ սարքերի պաշտպանության միկրոպրոցեսորային ռելեներ | P143, P220, P225, P127, P632, P922 | AREVA T&D's
6.4.2 | 6,3կՎ միջդողային անջատիչի արագագործ համակարգի պահեստամասեր | SUE 3000 | ABB Switzerland Ltd
6.4.3 | Գեներատորային անջատիչների պահեստամասեր և օժանդակ սարքավորումներ | HECS-80S, 80M; D8018W, D8014W, TF800W, D8024W, FC702W | ABB Switzerland Ltd
6.5 | Վթարային դիզել գեներատորի պահեստամասեր |  | Volvo Penta
6.6 | Ծառայություններ
6.6.1 | Ընթացիկ և կապիտալ նորոգումների կատարման ինժեներական վերահսկողություն (supervising) ըստ անհրաժեշտության համապատասխան գործարանից
7 | Քիմիական արտադրամաս
7.1 | Ապրանքներ
7.1.1 | Հակադարձ օսմոս համակարգի բարձր ճնշման պոմպերի պահեստամասեր | CRN120-5-1 A-F-G-E-HQQE | GRUNDFOS
7.1.2 | Խառը իոնափոխանակիչ զտիչների սնուցման, հում ջրի մղման, ջրով հակադարձ լվացման, խառը իոնափոխանակիչ զտիչների վերականգնման, հակադարձ օսմոս համակարգի լվացման, հոսքաջրերի մշակման, մշակված ջրերի և յուղաջրերի մղման, ծծմբական թթվի բեռնաթափման, կաուստիկ սոդայի բեռնաթափման պոմպերի պահեստամասեր | EHC 150D, EHC 200D , EHC 100D , EHC 150E , EHC-150C ,EHC-125D , EHC 125E , EHC-50C , Model IHV32-10 | Shin Shin Machinery Co.LTD., Pusan Korea
7.1.3 | Հակադարձ օդափչման կոմպրեսորի պահեստամասեր | Model SL 125 | Korea Fluid Machinery Co., Ltd.
7.1.4 | Դեգազատորի օդամղիչի պահեստամասեր | Model TTF-3-EW4S | Co.LTD. ANSAN, Korea
7.1.5 | Հակադարձ օսմոս համակարգի լվացման բաքի խառնիչի, ալյումինիում ծծմբաթթվայինի բաքի խառնիչի, նատրիումի հեքսամետաֆոսֆատի բաքի խառնիչի, նատրիումի մետաբիսուլֆիտի բաքի խառնիչի պահեստամասեր | Model-TWRL-02-20, Model-TWRL-005-20, Model-TWRL-005-20, Model-TWRL-005-20 | TBA WOO Machinery
7.1.6 | Հակադարձ օսմոս ֆիլտրերի պահեստամասեր | PRO-8-300-SP | Hydranautic, Nitto Denko
Company, HARBOR
7.1.7 | Հակադարձ օսմոս համակարգի ծծմբական թթվի, նատրիումի մետաբիսուլֆիտ դոզավորող, ջրերի և հոսքաջրերի ծծմբաթթվով մշակման և չեզոքացման, ջրերի և հոսքաջրերի կաուստիկ սոդայով մշակման և չեզոքացման պոմպերի պահեստամասեր | GALA 0713PVT Gamma/L, S2BAHM04350PVT007M000 Sigma, TZMBH041670SST1140S0000 BT5a 0713SST000AA000000, BT4a 1005SST000AA000000 , S2BAHM16090PVT0070M000, SBAHH16090SST0040M000 Sigma | ProMinent GmbH
7.1.8 | Ծծմբական թթվի դոզավորման,կաուստիկ սոդայի դոզավորման, խառը տիպի իոնափոխանակիչ զտիչների վերականգնման, հակադարձ օսմոս համակարգի դոզավորման, նատրիումի մետաբիսուլֆիտի դոզավորման, հակադարձ օսմոս համակարգի դոզավորման, ալյումինիում ծծմբաթթվայինի դոզավորման, նատրիումի հեքսամետաֆոսֆատի դոզավորման պոմպերի պահեստամասեր | S2BAHM04350PVT007M000 350/420 L/h , Diaphragm, PTFE/PVDF TZMBH041670SST1140S0000 L/h, Diaphragm, PTFE/316SS GALA 0713PVT Gamma/L Diaphragm, PTFE/PVDF S2BAHM16090PVT0070M000 Diaphragm, PTFE/PVDF SBAHH16090SST0040M000 86/103 L/h, Diaphragm, PTFE/316SS BT4a 1005SST000AA000000 Diaphragm, PTFE/316SS BT5a 0713SST000AA000000 Diaphragm, PTFE/316SS | ProMinent GmbH
8 | Բնական գազի ավտոմատ քրոմատոգրաֆի և ծախսաչափի պահեստամասեր, նորոգումների կատարման ինժեներական վերահսկողություն և կարգաբերում | Emerson Daniel 700, Emerson Floboss s600 | Emerson Electric Co.
9 | Բնական գազի լաբորատոր քրոմատոգրաֆի պահեստամասեր |  | Agilent Technologies
10 | ABB SiO2 նավիգատոր 600 պահեստամասեր և ռեագենտներ | ABB SiO2 Navigator 600 | ABB Switzerland Ltd
11 | Բարձր կոնցենտրացիաների SiO2 անալիզատորի պահեստամասեր և ռեագենտներ | SEIBOLD COMPOSER | Seibold
12 | DCS համակարգի կոնտրոլերներ և էլեկտրոնային սարքեր, համակարգչային ծրագրեր | DCS | Honeywell Co.LTD
12.1 | DCS համակարգի համակարգիչներ և սերվերներ | DCS | DELL
12.2 | DCS համակարգի կոմունիկացիոն սարքեր | DCS | Cisco Systems
13 | Էգատրոլ (Egatrol) կառավարման և տեխնոլոգիական պաշտպանությունների համակարգի պահեստամասեր և կարգաբերման աշխատանքներ | Egatrol | General Electric GmbH
13.1 | էլեկտրոնային սարքեր, կոնտրոլերներ,համակարգչային պրոցեսորներ և համակարգչային ծրագրեր |  | General Electric GmbH
13.2 | Egotrol համակարգի կոմունիկացիոն սարքեր | Egatrol | Moxa Inc.
13.3 | ԳՏՏ գործարկման և գեներատորի գրգռման ավտոմատ կառավարման համակարգերի պահեստամասեր | Eegatrol | General Electric GmbH
14 | ՇՏՏ ավտոմատ կառավարման և պաշտպանության համակարգերի էլեկտրոնային սարքեր, կոնտրոլերներ և հատուկ ծրագրեր | Micrex | Fuji Electric Co., Ltd.
15 | Գազի կոմպրեսորների ավտոմատ կառավարման համակարգի էլեկտրոնային սարքեր | GC Control system | Howden Compressors Ltd
16 | Էլեկտրակայանի հակահրդեհային համակարգի պահեստամասեր | Silvani | Silvani Italy
16.1 | Ապրանքներ
16.1.1 | Էլեկտրաշարժիչով լրասնուցման պոմպի պահեստամասեր | IC 65x40x315 | Patterson pump CO Ltd
16.1.2 | էլեկտրաշարժիչով հիմնական պոմպի պահեստամասեր | 8x6YR | Patterson pump CO Ltd
16.1.3 | Վթարային դիզել պոմպի պահեստամասեր | 8x6MI | Patterson pump CO Ltd
16.1.4 | Վթարային դիզել պոմպի շարժիչի պահեստամասեր | JU6H-UF60 | Patterson pump CO Ltd
16.1.5 | Հակահրդեհային ավտոմատ համակարգի պահեստամասեր | SL FF-100 | Silvani. Italy
16.2 | Ծառայություններ
16.2.1 | Ընթացիկ և կապիտալ նորոգումների կատարման ինժեներական վերահսկողություն (supervising) ըստ անհրաժեշտության համապատասխան արտադրողից
17 | Օդորակման և ջեռուցման համակարգ, HVAC համակարգ
17.1 | Ապրանքներ
17.1.1 | Էներգաբլոկում տեղակայված օդորակիչների պահեստամասեր |  | KITURAMI-BUMYANG AIR CONDITIONING CO., LTD
17.1.2 | Egatrol համակարգի մոդուլի օդորակիչի պահեստամասեր |  | International Comfort Products Corporation
18 | Ծախսվող նյութեր. դոզավորված և քիմիապես մաքուր ջրի արտադրության համակարգ
18.1 | Ապրանքներ
18.1.1 | Կայանի ջրաքիմիական ռեժիմի վարման համար անհրաժեշտ ռեագենտներ` TRASARR 72215 ֆոսֆատ, Իլիմինօքս (ELIMIN-OX) հիդրազին հիդրատի կոմպոնենտներ, TRASARR 72310 ամինոէթանոլ pH կարգավորման համար, TRASARR 109 pH կարգավորման համար, TRASARR 23212 հակակոռոզիոն ինհիբիտոր, TRASARR 8506 բիոդիսպերսանտ, TRASARR 8514 բիոցիդ | NALCO 72215, NALCO ELIMIN-OX, NALCO 72310, NALCO 109, NALCO 23212, NALCO 8506, NALCO 8514, NALCO 93033 | NALCO Եվրոպա