Հավելված

ՀՀ կառավարության

N         որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱժՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 18-Ի N 441-Ն

ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻՑ ՏԱՐԲԵՐՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐՈՎ ԱՊՐԱՆՔԱՏԵՍԱԿԻ

| Ապրանքատեսակի նկարագիրը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի առավելա-գույն գինը (դրամ) | Տեխնիկական բնութագիրը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Օդորակիչ | հատ | 1 | 620.000 | Աշխատանքային ռեժիմը տաք/սառը, սառեցման հզորություն 5.0 կՎտ` բացօդյա ջերմաստիճանի երաշ-խավորված ինտերվալ +21-ից մինչև +43, տաքեցման հզորությունը 5,2 կվտ` բացօդյա ջերմաստիճանի երաշ-խավորված ինտերվալ -10-ից մինչև +21, սպասարկման տարածք՝ 50 մ², էներգիայի սպառման հզորությունը 1.7 կվտ, սառեցման խողովակը տրամագիծը՝ 6.4 / 12.7, չափսերը ներսի միավոր` մմ 1100x258x325, կշիռը ներքին միավորի` 16 կգ, չափսերը բացօդյա միավոր` մմ 850x290x605, քաշը բացօդյա միավորի` 47 կգ, աղմուկի մա-կարդակը 42/38/34 Դբ, սառեցնող հեղուկը` R – 410 A, հակաօքսիդեն-տային կատեխինային օդի ֆիլտր, էներգոխնայողության արդյունավե-տության ցուցանիշը EER = 2,61: |