Տեղեկանք հիմնավորում

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տեղակայված ներքին ցանցի, ՀՀ ԿԸՀ և ՀՀ մարզերում գտնվող ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների միջև առկա օպտիկական մալուխով միացված համակարգչային ցանցի, ԿԸՀ վարչական շենքում օգտվողների կենտրոնացված համակարգի, ՀՀ ԿԸՀ պաշտոնական համացանցային կայքի աշխատանքի և հոսթինգի, «ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ավտոմատացված համակարգի (որի նպատակն է ապահովել ընտրությունների նախապատրաստմանը, կազմակերպմանը և անցկացմանը առնչվող խնդիրների և քվեարկության ու ընտրությունների արդյունքների ամփոփման ավտոմատացումը), ՀՀ ԿԸՀ էլեկտրոնային փոստի և այլ ծրագրատեխնիկական  աշխատանքնրն  սպասարկող սերվերների և ցանցային սարքավորումների անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է  սերվերային  սենյակի ջերմաստիճանը 24 ժամ   անընդհատ աշխատանքային համապատասխան ջերմաստիճանով ապահովել, արտաքին ջերմաստիճանի -20-ից +40 °С  ինտրերվալում:

Ելնելով վերոհիշյալից անհրաժեշտ է ունենալ որակյալ և վերոհիշյալ աշխատանքային պայմաններն ապահովող որակյալ օդորակիչ