Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

 2019 թվականի\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ -ի N \_\_\_\_-Ա որոշման

ՑԱՆԿ

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Բագրատունյաց փողոցի

47/2 շենք, 106 հասցեում գտնվող պոմապակայանի և դրա ներսում

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Անվանում | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ | Ընդհանուր արժեքը ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ |
| 1 | Պոմպերի համալիր <<GRUNDFOS>> 3 պոմպով, տիպ Hudro MPC-3CR120-7, Q=25մ3/ժ, H=70մ. N=7,48 կվտ  | կոմպլեկտ | 1 | 11029130 | 11029130 |
| 2 | Պողպատե սողնակ D100մմ հարթ սկավառակով | հատ | 3 | 217380 | 652140 |
| 3 | Պողպատե սողնակ D80մմ հարթ սկավառակով | հատ | 2 | 149114 | 298228 |
| 4 | Պողպատե սողնակ D50մմ հարթ սկավառակով | հատ | 6 | 108319 | 649914 |
| 5 | Փական D32 | հատ | 6 | 37429 | 224574 |
| 6 | Փական D15 | հատ | 2 | 7651 | 15302 |
| 7 | ֆիլտր D100 | հատ | 1 | 41195 | 41195 |
| 8 | Էլեկտրական փական 1 1/4 | հատ | 3 | 124597 | 373791 |
| 9 | հետադարձ փական 2 | հատ | 3 | 37429 | 112287 |
| 10 | ջրի բաք պլաստիկ, տարողությունը 8000լ | հատ | 3 | 487500 | 1462500 |
| 11 | լեդ լուսատու  | հատ | 2 | 10005 | 20010 |
| 12 | վարդակ | հատ | 1 | 2943 | 2943 |
| 13 | անջատիչ | հատ | 1 | 3296 | 3296 |
| 14 | 12 տեղանոց ավտոմատ անջատիչների տուփ | հատ | 1 | 3531 | 3531 |
| 15 | եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ C50 | հատ | 1 | 21730 | 21730 |
| 16 | ավտոմատ անջատիչ C25 | հատ | 3 | 5132 | 15396 |
| 17 | ավտոմատ անջատիչ C20 | հատ | 6 | 5132 | 30792 |
| 18 | ավտոմատ բացվող ալյումինե շերտավոր դարպաս  | մ2 | 8.6 | 48400 | 416240 |
| 19 | Պոմպակայան՝ տեղակայված ք. Երևան, Շենգավիթ վարչական շրջան, Բագրատունյաց փողոց, 47/2 շենք, թիվ 106 հասցեի -2 նկուղային հարկում | մ2 | 31.5 | 154000 | 4851000 |
| Ընդամենը՝ պոմպակայանի և սարքավորումների արժեքներն առանց ԱԱՀ | 20223999 |

գտնվող սարքավորումների