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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 1936-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 
1.Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն  որոշման N 1 և N 2 հավելվածներում  կատարել  հետևյալ փոփոխությունները և  լրացումները`
1) Որոշման հավելված N 1-ը լրացնել նոր 12.1 կետով հետևյալ բովանդակությամբ`
2) Որոշման հավելված N 2-ը լրացնել նոր 89.1. կետով հետևյալ բովանդակությամբ`
«12.1.ԴԵՆՍԻՏՈՄԵՏՐԻԱՅԻ ԿԱԲԻՆԵՏ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածք՝ դենսիտոմետրի համար
2. Բժշկի սենյակ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
1. Դենսիտոմետր
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1. Բժիշկ` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում
2. Միջին բուժաշխատող
8.2-րդ կետում նշված ծառայությունը կարող է իրականացվել բժշկի սենյակում:
89.1.ԴԵՆՍԻՏՈՄԵՏՐԻԱՅԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող տարածք՝ դենսիտոմետրի համար
2. Բժշկի սենյակ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
1. Դենսիտոմետր
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1. Բժիշկ` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայության դեպքում
2. Միջին բուժաշխատող»:
[bookmark: _GoBack]3) որոշման հավելված N 2-ի 13-րդ, 18-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ,   28-րդ, 29-րդ,  32-րդ, 53-րդ, 63-րդ, 64-րդ, 66-րդ, 67-րդ, 70-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 76.1-րդ, 86-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`


«13. ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)


ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
Ներառյալ նաև`
1) Սկիասկոպ իր քանոններով
2)  Ճեղքային լամպ
3) Ակնոցներ որոշելու ոսպնյակների հավաքածու
4)Ռեֆրակտոմետր
5) Ֆյորստերի պերիմետր
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Սրածայր մկրատներ
21. Էլեկտրական ուղիղ օֆթալմոսկոպ
22. Գոնիոսկոպ
23. Ճակատի բինոկուլյար օֆթալմոսկոպ
24. Ճակատի օֆթալմոսկոպի ոսպնյակ
25. Զոնդեր` կոնիկ և բոումենի
26. Կանյուլա արցունքատար ուղիների լվացման համար
27. Անատոմիկ պինցետներ
28. Վիրաբուժական պինցետներ
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ ակնաբան - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ


18. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
21. Անաստոմոզների համար կարող ապարատներ և կարի ատրավմատիկ նյութեր
22. Ճողվածքների ալլոպլաստիկ նյութեր

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ ընդհանուր վիրաբույժ- համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ
20. ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների հավաքածուներ հետևյալ վիրահատությունների համար.
ա) քթի վիրահատություններ
բ) դաստակի և ոտնաթաթի վիրահատություններ
գ) միկրովիրաբուժական վիրահատություններ
դ) քիմքի և բերանի խոռոչի վիրահատություններ
ե) անոթային վիրահատություններ
21. Մանրադիտակ
22. Էլեկտրական մաշկահատ (դերմատոմ)
23. Մաշկի հղկման սարք
24. Դրել

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ պլաստիկ և վերակառուցողական վիրաբույժ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

21. ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Անոթային վիրահատության գործիքների հավաքածու
21. Անոթային պրոթեզների հավաքածու
22. Ատրավմատիկ ասեղների և թելերի հավաքածու
23. Անոթների ախտահարման ուլտրաձայնային ախտորոշման սարք (դուօլեքս կամ դոպլեր)
 
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ անոթային վիրաբույժ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ


22. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
Ներառյալ նաև` ատամնաբուժական բազկաթոռ
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Դիմածնոտային վիրաբուժական գործիքների հավաքածու
21. Բոռմեքենա
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ դիմածնոտային վիրաբույժ - համապատասխան հետդիպլոմային  կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

23. ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)


ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրահատարանի միկրոսկոպ
21. Նեյրովիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու
22. ՈՒղեղային ռետրակտրներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ նյարդավիրաբույժ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ


24. ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ կրծքային վիրաբույժ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ


25. ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյա
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
21. Ուրետրոցիստոսկոպ
22. Ռեզեկտոսկոպ (հավաքածու)

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ ուրոլոգ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

26. ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
ներառյալ նաև` քիթ-կոկորդ-ականջի զննման և միջամտությունների գործիքների հավաքածու 
ֆիբրոէնդոլարինգոսկոպ
իմպենդանսային աուդիոմետր
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Քիթ-կոկորդ-ականջի զննման գործիքների հավաքածու
21. Էնդոլարինգիալ վիրահատության գործիքների հավաքածու
22. Միջին ականջի վիրահատության գործիքների հավաքածու
23. Ներքթային վիրահատության գործիքների հավաքածու 

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ  քիթ-կոկորդ-ականջաբան - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

28.  ԱՅՐՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
21. Էլեկտրական դերմատոմ (մաշկահատ)` դանակի հետադարձ շարժումով
22. Ցանցային մաշկալաթեր պատրաստող սարք` պերֆորատոր
23. Նեկրոտոմ (մահացած հյուսվածքներ հեռացնող)
24. Էլեկտրավիրահատական ապարատ` փափուկ հյուսվածքների հեռացման և փոքր անոթների կոագուլյացիայի համար
25. Էլեկտրական ապարատ` ոսկորների մշակման համար
26. Հեմասորբցիայի սարք
27. Պլազմոֆորեզի սարք
28. Պերֆուզորներ
29. Ինֆուզամատներ
30. Ֆիբրոդուոդենոգաստրոսկոպ
31. Միզային կաթետերներ (միանվագ օգտագործման, ստերիլ)
32. Կաթետերներ տարբեր դիամետրերի (միանվագ, ստերիլ) ծայրամասային և կենտրոնական երակների տևական ներարկման համար
33. Ստամոքսային զոնդեր (միանվագ օգտագործման, ստերիլ)
34. Կոնտակտային էլեկտրաջերմաչափ
35. Իմպուլսային դեֆիբրիլյատոր

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ այրվածքաբան - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

29. ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
21. Ռեկտոսկոպների հավաքածու

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ կոլոռեկտալ վիրաբույժ (պրոկտոլոգ)- համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

32. ՆԵՐԶՆՆԱԿԱՆ (ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԱԿԱՆ) ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
21. Տեսախցիկ` լապարասկոպի տուբուսով
22. Ինսուֆլյատոր
23. Տրոակարներ` տարբեր չափերի
24. Գլիպպատոր
25. Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության հավաքածու

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության, ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության գծով վեցամսյա մասնագիտական վերապատրաստման վկայականի առկայություն և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

53. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ մանկական վիրաբույժ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

63. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)


ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
21. Բիոմիկրոսկոպ
22. Ուղիղ էլեկտրական օֆտալմոսկոպ
23. Սկիասկոպիկ քանոնների հավաքածու
24. Օրլովայի աղյուսակ
25. Գոլովինի-Սիվցևի աղյուսակ
26. Լայնոլդի աղյուսակ
27. Պոլյակի օպտոտիպներ
28. Մակլակովի էլաստոտոնոմետր
29. Ֆրոստի պերիմետր
30. Գոնիոսկոպ
31. Գունաթեստ
32. Սինոպտոֆոր
33. Ռոտի ապարատ
34. Ռոտի ապարատ
35. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու
36. Օֆթալմոմետր
37. Ռեֆրակտոմետր
38. Չորացնող պահարան
39. Մոնոբինոսկոպ
40. Մեծ օֆտալմոսկոպ
41. Հեյրոսկոպ
42. Բիվիզոտրիներ
43. Ակոմոկոնվերգենցտրեներ
44. Մուսկուլտրեներ
45. Գունաթեստ` մոտիկի համար
46. Պրիզմային կոմպենսատոր
47. Հելիննոնյան լազեր
48. Տեսողական ներվի էլեկտրաստիմուլյատոր
49. Օֆտալմոէխոսկոպ
50. Փորձնական կոնտակտային լինզաների հավաքածու
51. Ակնաբուժական կոմբայն
52. Նիստագմոգրաֆ
53. Ակնաբուժական գերձայնային գործիք
54. Ակնաբուժական գործիք` իոնոֆորեզի համար
55. Գերբարձրհաճախականության սարք` ակնաբուժական
56. Մագնիտոֆորեզի սարք` ակնաբուժական
57. Լարինգոսկոպ
58. Լեզվաբռնիչ
59. Տրախեոտոմիայի հավաքածու
60. Ակնաբուժական վիրահատական խոշորացույց
61. Ակնաբուժական տրանսֆորմատոր
62. Բալտինի պրոթեզներ
63. Ռաբկինի աղյուսակներ
64. Էկզօֆտալմոմետր
65. Ակնոցներ` տելեսկոպիկ
66. Դիոպտրիմետր
67. Օֆտալմոդինամոմետր
68. Թույլ տեսնողների ակնոցներ ընտրելու հավաքածու
69. Ֆրեների պրիզմա
70. Սարք «Մալիշ»
71. Մագնիս մշտական ակնաբուժական
72. Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու
73. Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու` ստանդարտ
74. Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու` կատարակտակ
75. Ակնաբուժական վիրաբուժական հավաքածու` շլության համար
76. Իրիգատոր ասպիրատոր` ակնաբուժական
77. Մկրատներ` ակնաբուժական
78. Պինցետներ` ակնաբուժական
79. Կանյուլյաներ
80. Կոպաբացիչներ
81. Թեփուրներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ մանկական ակնաբան - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

64. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
21. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
22. Շարժական ռենտգեն ապարատ
23. Թթվածնի բալոն
24. Լազերային ապարատ
25. Տիմպանոմետր
26. իմպենդանսոմետր
     27. Գերձայնային վիրաբուժական ապարատ` ծայրադիրներով
28. Ֆիբրոսկոպ
29. Էլեկտրաայրիչ` իր ծայրադիրներով
30. Ականջի պնևմոմասաժի ապարատ
31. Օթոսկոպ
32. Վիրաբուժական լամպ (ստվեր չգցող)
33. Կաթետերներ` ներերակային ներարկումների համար
34. Օթոլարինգոլոգիական գործիքների հավաքածու
35. Քթային արյունահոսությունները դադարացնելու պիտույքների 
      հավաքածու
36. Տոնզիլէկտոմիայից, ադենոտոմիայից հետո առաջացած 
     արյունահոսությունները դադարացնելու համար պիտույքների հավաքածու
37. Քթի հայելի` տարբեր չափերի
38. Ականջի հայելի` տարբեր չափերի
39. Կոկորդի հայելի` տարբեր չափերի
40. Կոկորդի ներարկիչ
41. Ականջի պինցետ
42. Վիրաբուժական պինցետ
43. Անատոմիական պինցետ
44. Զոնդեր` տարբեր չափերի
45. Բռնիչներ, տարբեր չափերի
46. Մոսկիտներ
47. Երկաթյա շպատելներ
48. Վիրաբուժական դուր` տարբեր չափերի և ձևի
49. Էլեվատոր
50. Վիրաբուժական գդալներ` տարբեր չափերի և ձևի
51. Կիլյանի բռնիչներ
52. Պատուհանավոր աքցաններ
53. Բոխոնի տոնզիլոտոմ
54. Ադենոտոմներ, տարբեր չափերի,
55. Ասեղնաբռնիչներ
56. Ցանգ` տարբեր չափերի
57. Վերքի լայնիչներ` տարբեր չափերի
58. Ոսկրակրծիչ
59. Եվստախյան փողերի փչելու կանյուլյանե
60. Կուլիկովսկու ասեղներ
61. Տոնզիլեկտոմիայի ասեղներ
62. Ժանեյի ներարկիչներ
63. Նշտարներ` տարբեր չափերի և ձևի
64. Ստամոքսի լվացման համար անհրաժեշտ պիտույքների հավաքածու
65. Բուժեր` տարբեր չափերի
66. Թեփուրներ
67. Ջերմաչափեր
68. Էմալապատ թասեր

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբան - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

66. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)


ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
Ներառյալ նաև` էլեկտրադրելներ
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
9. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
10. Շարժական ռենտգեն ապարատ
11. Նեգատասկոպ
12. Կարդիոմոնիթոր
13. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
14. Դեֆիբրիլյատոր
15. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
16. Շարժական կողմնային լամպ
17. Պուլսօքսիմետր
18. Բիքս
19. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
20. Օրթոպեդիկ վիրաբուժական հավաքածուներ
21. Օթեոսինթեզի հավաքածու
22. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու
23. Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ապարատի հավաքածու (Իլիզարով)
24. Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ձողային ապարատի հավաքածու
25. Կիրշների շուղեր
26. Էլեկտրադրելներ 
27. Բալկանյան ձողեր
28. Գիպսի դանակ, մկրատ, լայնիչ, կտրիչ
29.Հիվանդի տաքացման սարք
30.Տուրնիկետ պնևմատիկ կամ էլեկտրական

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ մանկական վնասվածքաբան և օրթոպեդ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

67. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ 
1) Մահճակալ 
2) Հարմահճակալային տումբա 
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի սենյակ
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
21. Թքի արտածծիչներ
22. Ստոմատոլոգիական բազկաթոռներ
23. Ճակատային լուսային ռեֆլեկտոր
24. Պորտատիվ բոռմեքենա
25. Ուրանոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու
26. Խեյլոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու
27. Ատամի հեռացման համար նախատեսված հավաքածու
28. Սկալպելներ
29. Ռասպատորներ
30. Մկրատներ
31. Կարելու համար նախատեսված նյութ
32. Չորացնող պահարան
33. Թեփուրներ
34. Մոսկիտներ
35. Պինցետներ
36. Կյուրետաժային գդալներ
37. Մետաղյա շպատելներ
38. Ասեղնաբռնիչ
39. Մահճակողեր
40. Օդափոխիչ` վիրահատարանի համար
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ դիմածնոտային վիրաբույժ կամ մանկական դիմածնոտային վիրաբույժ - համապատասխան հետդիպլոմային  կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

   70. ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ (սենյակներ)
1) Մահճակալ (մահճակալներ) 
2) Հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի(բժիշկների)  սենյակ(սենյակներ)
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական ռենտգեն ապարատ
18. Վիրահատական սեղան էլեկտրական ջեռուցման հնարավորությամբ
19. Նարկոզի սարք, որը կարող է ապահովել նարկոզը նորածնային հասակի  
    մոտ
20. Կյուվեզներ
21. Ջեռուցվող սեղաններ
22. Նորածնային տաքացուցիչ լամպեր
23. Ֆոտոթերապիայի սարք
24. Նորածնային վիրաբուժական գործիքների հավաքածու
25. Ընդհանուր վիրաբուժական գործիքների հավաքածու
26. Ինֆուզոմատներ
27. Ավտոմատիկ ներարկիչներ
28. Տաքացուցիչ ներքնակներ
29. Վիրակապական սեղաններ
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ – մանկական վիրաբույժ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ


71. ՄԱՆԿԱԿԱՆ  ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ (սենյակներ)
1) Մահճակալ (մահճակալներ) 
2) Հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի(բժիշկների)  սենյակ(սենյակներ)
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
21. Նեյրավիրաբուժական սեղան
22. Էխոէնցեֆալոգրաֆ
23. Շարժական էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիայի ապարատ
24. Վիրահատական միկրոսկոպ
25. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու
26. Նեյրովիրաբուժական հավաքածու
27. Ռասպատորներ
28. Վերքալայնիչներ` տարբեր չափերի և նշանակության
29. Կյուրետներ` լամինէկտոմիայի համար
30. Մկրատներ` կարծր ուղեղաթաղանթի համար
31. Կոլովորատ` ֆրեզներով
32. Էլևատորներ` կարծր ուղեղաթաղանթի և ոսկրերի համար
33. Հեմոստատիկ սեղմակներ` ատամնավոր և անատամ
34. Ծայրադիրներ` արտածծիչների համար
35. Շպատելներ` ուղեղային տարբեր
36. Հեմոստատիկ սեղմակներ` կոր և ուղիղ
37. Վերքալայնիչներ ֆարաբեֆի` մեծ և փոքր
38. Մկրատներ` տարբեր
39. Դեշամպի ասեղներ
40. Վերքալայնիչներ` ատամնավոր
41. Լամինէկտոմներ
42. Կյուրետներ` տարբեր
43. Հեմոստատիկ աքցաններ
44. Աքցաններ` հեմոստատիկ աղեղների համար
45. Յանսենի վերքալայնիչներ
46. Պունկցիոն կանյուլյաներ` վենտրիկուլյար պունկցիայի համար
47. Դալգրենի աքցաններ (մանկական և մեծահասակների)
48. Շունտեր` հիդրոցեֆալիայի համար
49. Սեղմակներ
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ մանկական և նորածնային նյարդավիրաբույժ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ


72. ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ (սենյակներ)
1) Մահճակալ (մահճակալներ) 
2) Հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի(բժիշկների)  սենյակ(սենյակներ)
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
21. Բրոնխոսկոպ Ֆրիդլերի
22. Ֆիբրոբրոնխոսկոպ մանկական
23. Սպիրոգրաֆ
24. Թորակոսկոպ (ցանկալի)
25. Էլեկտրական արտածծիչ
26. Պլևրալ խոռոչի արտածծիչ
27. Թոքարմատ կարող սարք
28. Բրոնխ կարող սարք
29. Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու
30. Տրոակար` տարբեր չափերի
31. Տրախեոտոմիկ հավաքածու
32. Արտածծիչի ծայրատներ
33. Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ
34. Ռասպատորներ
35. Դրենաժներ
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ կրծքային վիրաբույժ կամ մանկական կրծքային վիրաբույժ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

76.1.  ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ (սենյակներ)
1) Մահճակալ (մահճակալներ) 
2) Հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի(բժիշկների)  սենյակ(սենյակներ)
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)
ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
21. Գերձայնային ապարատ (սոնոգրաֆ)
22. Էլեկտրոլիտների հսկողության ապարատ
23. Թթվահիմնային հավասարակշռության հսկողության ապարատ
24.Կոագուլոմետր
25. Մեծահասակների մահճակալներ
26. Գինեկոլոգիական սեղաններ
27. Ջերմաչափ
28. Դոպլերոգրաֆ
29. Ստերիլիզատորներ
30. Վիրահատական գործիքների հավաքածուներ
31. Հեգարի լայնիչների հավաքածուներ
32. Վակուում էքսկոխլեատոր
33. Գինեկոլոգիական հայելիներ, բարձիչներ, Ֆոլկմանի գդալներ
34. Մանկաբարձական գործիքների հավաքածուներ
35. Լապարոսկոպ
36. Հիստերոսկոպ
37. Թմբուկներ՝ ստերիլիզացիայի համար
38. Ստերիլիզատորներ
39. Թեփուրներ
40. Էսմարխի թասեր՝ ծայրադիրներով
41. Ներարկիչներ, սիստեմաներ, շտատիվներ
42. Բժշկական լարան
43. Մետաղական կատետրներ կանացի
44. Կորցանգներ /ուղիղ և ոլորված/
45. Վիրահատական մկրատներ
46. Հղիության արհեստական ընդհատման համար հավաքածու»
47. Արգանդի լորձաթաղանթի և պարանոցի ախտորոշիչ բիոպսիայի հավաքածու:
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ մանկաբարձ- գինեկոլոգ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ


86. ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ (սենյակներ)
1) Մահճակալ (մահճակալներ) 
2) Հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի(բժիշկների)  սենյակ(սենյակներ)
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական ռենտգեն ապարատ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական կողմնային լամպ
18. Պուլսօքսիմետր
19. Բիքս
20. Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու
21. Միկրոնյարդավիրահատական գործիքների հավաքածու` գլխուղեղի 
     անոթների վրա միջամտություններ կատարելու համար: Անոթների վրա   
     դրվող զսպանակավոր տարբեր ձևի կլիպսեր` իրենց համապատասխան   
     բռնիչներով
22. Վիրահատական գործիքների մեծ հավաքածու` ժամանակակից 
      սարքավորումներով` գանգոսկրի տրեպանացիա կատարելու համար 
     (պնևմատրեպան և այլն)     
23. Հեմոստատիկ սպունգ, թանզիֆ, մազ-համապատասխան հավաքածու
24. Հատուկ կատետրներ` ներանոթային միջամտությունների համար
25. Վիրահատարանի միկրոսկոպ` (Cells, Karl Sհtorz) և այլն
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ անոթանյարդավիրաբույժ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ


3) որոշման հավելված N 2-ի «1. ՍՐՏԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«32.1. ՍՐՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
1. Բաժանմունք
2. Վիրահատարան
3. Վերակենդանացման բաժանմունք (կետ` 19 կամ 19.1. կամ 19.2.)
4. Ընդունարան (կետ` 33)
5. Ախտահանման բաժին (կետ` 79)
6. Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն (կետ` 99.3.)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
1.Հիվանդասենյակ (սենյակներ)
1) Մահճակալ (մահճակալներ) 
2) Հարմահճակալային տումբա (տումբաներ)
3) Սեղան և աթոռներ
4) Հանդերձապահարան
5) Սառնարան
2.Բժշկի(բժիշկների)  սենյակ(սենյակներ)
3.Ավագ բուժքրոջ սենյակ
4.Միջամտությունների կաբինետ (կետ` 80)
5.Վիրակապարան (կետ` 83)
6.Հերթապահ բուժքրոջ կետ (կետ` 81)
7.Հանդերձարան կամ Հանդերձապահարաններ (բժշկական անձնակազմի համար)

ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1. Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան 
2. Վիրահատարանի լամպեր
3. Բակտերիոցիդ լամպ
4. Ընդհանուր անզգայացման սարք
5. Արհեստական շնչառության սարք
6. Արտածծիչ` էլեկտրական
7. Էլեկտրական դանակ
8. Թերմոկոագուլյատոր
9. Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար
10. Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ
11. Շարժական կողմնային լամպ
12. Նեգատասկոպ
13. Կարդիոմոնիթոր
14. Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ
15. Դեֆիբրիլյատոր
16. Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ
17. Շարժական ռենտգեն ապարատ
18. Անզգայացման անհրաժեշտ սարքեր և դեղամիջոցներ
19. Պուլսօքսիմետր և ածխաթթու գազը չափող սարք 
20. Արհեստական ռիթմի վարող սարք
21. Մասնագիտացված սրտաբանական մոնիտոր (ինվազիվ և ոչ ինվազիվ  
     ճնշում չափող ապարատ, էլեկտրասրտագրություն)
22. Սինքրոնացնող կարդիովերսիա
23. Կրծոսկրի հատման գործիք (ստերնոտոմ)
24. Ինհալյատոր»:
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1) Բժիշկ սրտային վիրաբույժ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում
2) Միջին բուժաշխատողներ
3) Կրտսեր բուժաշխատողներ

4) որոշման հավելված N 2-ի` 
 
ա. 12.3-րդ կետի «ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ» բաժնից հետո պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`
«Հիվանդանոցային ուռուցքաբանական` քիմիաթերապիա բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բուժհաստատությունները պետք է իրականացնեն նաև վերակենդանացման բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակ:»:
բ.42-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

գ. 81-րդ կետը լրացնել նոր  9-րդ  ենթակետերով հետևյալ բովանդակությամբ`
«9. Հիվանդի սայլակ»:	

5)   որոշման հավելված N 2-ի N 2 հավելվածի Պարզաբանում բաժնի`
ա. «Հիվանդանոցներ» գլխի 4-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`
«Եթե մահճակալների թիվը 30-ից ցածր է, ապա այդ դեպքում այն ծավալվում է ընդհանուր պրոֆիլի բաժանմունքի կազմում: Ընդհանուր պրոֆիլի բաժանմունք հանդիսանում է` վիրաբուժական ծառայությունների համար` ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքը, թերապևտիկ ծառայությունների համար` ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքը կամ ընդհանուր մանկաբուժական (ներառյալ կրծքի հասակի երեխաների) բաժանմունքը, բացառությամբ մեծերի և մանկական վարակիչ հիվանդությունների, հոգեբուժական, տուբերկուլոզային տեսակների: Ընդհանուր պրոֆիլի բաժանմունքում գործող միջամտությունների, ախտահանման կաբինետների, հերթապահ բուժքրոջ կետի, վիրակապարանի և վիրահատարանի հագեցվածությունները  կարող է ներկայացվել մեկ օրինակ:»: 
բ.«Հիվանդանոցներ» գլխի 26-րդ պարբերության «Նյարդաբանական» բառից առաջ լրացնել «Ընդհանուր թերապևտիկ, հոգեբուժական, ներզատաբանական, անգիոնևրոլոգիական» բառերը:
գ.«Հիվանդանոցներ» գլխի 26-րդ պարբերության «(կինեզոթերապիա)» բառից հետո լրացնել «հոգեթերապևտիկ» բառը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

