
Հավելված 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ծրագրի
1-ԻՆ ՓՈՒԼԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
Բովանդակություն
iiԲովանդակություն


ivԳծապատկերների ցանկ


viԱղյուսակների ցանկ


1ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ


2Չափման միավորներ


4ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


1ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ


31
ԵՐԿՐՈՐԴ ԷԳԾ-ի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ


51.1
Երկրորդ ԷԳԾ-ի հիմնական ցուցանիշները


51.2
Էներգիայի խնայողության ազգային համատեքստը


121.3
Թիրախի սահմանումը


252
ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ


252.1
Բարձրավոլտ ցանցերում կորուստների կրճատումը և էներգամատակարարման հուսալիության բարձրացումը Հայաստանում


262.2
Ցածրավոլտ էլեկտրական ցանցերում կորուստների կրճատումը


282.3
ԷԱ-ինտեգրված վերականգնվող էներգիայի կիրառման խթանումը


292.3.1
Զուտ չափման փոխհաշվարկի խթանում արևային էլեկտրաէներգիայի անկախ արտադրողների համար


302.3.2
Արևի ջերմային էներգիայի ավելի լայն օգտագործում


302.3.3
Երկրաջերմային  պոմպերի փորձարկում չափելի կենտրոնացված ջեռուցման լուծումների համար


312.3.4
Գյուղատնտեսական թափոններից կենսագազի ստացում


323
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐՋՆԱՍՊԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ


323.1
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈԻՄԸ


333.1.1
Էներգիախնայողության վերջնական օգտագործման ազգային ընդհանուր թիրախները և առաջընթացը նրանց նկատմամբ


373.1.2
Ազգային թիրախներ գրեթե զրոյական էներգասպառման շենքերի համար


383.2
Հորիզոնական միջոցառումներ


543.2.1. Ֆինանսական աջակցություն էներգաարդյունավետության համար բոլոր ոլորտներում


643.2.2.Կարողությունների զարգացում ֆինանսական հաստատությունների համար և աջակցություն էներգախնայողության շուկային


753.2.3. Քաղաքապետերի դաշնագրի խթանում


854
ԲՈԼՈՐ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ


854.1
Շենքերի ոլորտը


864.1.1.
Կարգավորող միջոցառումներ


914.1.2.
Նոր շինարարություն


1054.1.3.
Բնակելի շենքեր


1244.2
Հանրային շենքերն ու ծառայությունները


1244.2.1
Հանրային շենքերը


1284.2.2
Փողոցային լուսավորություն


1334.3
Գյուղատնտեսության ոլորտ


1794.4
Արդյունաբերություն,  ՓՄՁ-ներ և էներգետիկա


1834.4.1
Էներգետիկա


1854.4.2
Էներգետիկ կառավարում և մաքուր արտադրություն՝ արդյունաբերական և ՓՄՁ


1864.4.3
Արդյունաբերական և ՓՄՁ էներգաարդյունավետության ֆինանսավորում


1884.4.4
ԷԱ-ինտեգրված վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ


1894.4.5
Էներգաարդյունավետ ծառայությունների շուկայի խթանում


2124.5
Տրանսպորտ (փոխադրամիջոցներ)/Շարժականություն




Գծապատկերների ցանկ
3Գծապատկեր 1.  Էներգաարդյունավետության քաղաքականությունը, ռազմավարություններն ու կանոնակարգերը


5Գծապատկեր 2. 1990թ. Հայաստանում օգտագործվող ընդհանուր առաջնային և վերջնական էներգիայի աղբյուրները, վիճակագրությունը և կանխատեսումները


6Գծապատկեր 3. Տնտեսական աճն ու էներգիայի սպառումը Հայաստանում, ՀԲ, 2014թ.


6Գծապատկեր 4. Էներգիայի վերջնական սպառումը Հայաստանում ըստ ոլորտների (կտնհ)*


8Գծապատկեր 5. Ընդհանուր առաջնային էներգիայի աղբյուրներն ըստ վառելիքի, 2012թ (կտնհ)


9.Գծապատկեր 6.  Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն ըստ վառելիքի (ԳՎտ ժամ)


11Գծապատկեր 7.  ՋԳ արտանետումները Հայաստանում մինչև 2012թ. (Գտ CO2 համարժեք)


12Գծապատկեր 8. Մեկ շնչին ընկնող էներգիայի սպառման և էներգատարության համեմատությունն ըստ երկրների


14Գծապատկեր 9.  Էներգատարությունը (ԸԱԷԱ/ՀՆԱ) ԱՊՀ երկրներում, 1990-2012


27Գծապատկեր 10.  Էներգիայի կորուստները 0.38-110 Կվ ցանցում (ցանց մտնող էներգիայի %)


29Գծապատկեր 11. Տեղադրված արևային ՖՎ (մակերեսը և հզորությունը), 2011-2015


30Գծապատկեր 12.  Արևային ջրատաքացուցիչների ներդրված հզորության գնահատված միտումները. արդյունքներն ու խնայողությունները


32Գծապատկեր 13. Էներգիայի վերջնասպառման կառուցվածքն ըստ ոլորտների, 2012թ․


33Գծապատկեր 14. Էներգիայի վերջնական օգտագործման միտումն ու կանխատեսումներն ըստ ոլորտի


55Գծապատկեր 15. Էներգախնայողության ոլորոտում հիմնական դոնորների և ՄՖՀ ֆինանսավորման ուղղությունների նկարագիրը


58Գծապատկեր 16. ԷԱ/ՎԷ պորտֆելի կառուցվածքը 2010 – 2020թթ. համար, ԱՄՆ դոլար


59Գծապատկեր 17. ԷԱ/ՎԷ պորտֆել 2010 – 2020թթ.,ԱՄՆ դոլար


60Գծապատկեր 18. Տեղական բանկերի կողմից տրամադրված ԷԱ և ՎԷ վարկերը 2010 – 2015թթ., 1,000 ՀՀ դրամ


62Գծապատկեր 19․ Տեղական բանկերի և ՎԿՄ-ի կողմից 2010 – 2015թթ. տրամադրված ԷԱ/ՎԷ վարկերը (ներառյալ ՄՖՀ միջոցները, ԱՄՆ դոլար)


63Գծապատկեր 20․ 2010 – 2015թթ. ՏՖՀ-ների և ՄՖՀ-ների կողմից տրամադրված ԷԱ/ՎԷ վարկերը, ԱՄՆ դոլար


64Գծապատկեր 21․ 2010 – 2015թթ. ԷԱ նախագծերի մասնաբաժինը ՏՖՀ-ի կողմից հատկացված ընդհանուր վարկերում, %


85Գծապատկեր 22. Հայաստանում բնակելի ու հանրային շենքերի ֆոնդի աճի դինամիկան և կանխատեսումը


86Գծապատկեր 23. Էներգիայի օգտագործումը բնակելի ոլորտում, 2010-2030թթ.:


87Գծապատկեր 24. Էներգիայի սակագները և սպառումը բնակելի ոլորտում,  2010-2015թթ.


89Գծապատկեր 25. Բնական գազի ներմուծման գինն ու սակագները վերջնակսպառողների երկու տարբեր խմբերի համար (2003-2015թթ.)*


91Գծապատկեր 26. Բնակարանային ֆոնդի չափն ու կանխատեսվող աճի միտումը, 2010-20 թթ.


105Գծապատկեր 27. Ընդհանուր բնակֆոնդը և տարաբաժանումն ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի, միլիոն կմ2, 2010-2013թթ.


105Գծապատկեր 28. Բազմաբնակարան շենքերի կառուցվածքն ըստ կառուցման տարեթվի, հարկերի թվի և շինանյութի տեսակի


124Գծապատկեր 29. Հայաստանում հանրային շենքերի թիվն ու մակերեսը, 2013


133Գծապատկեր 30. Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի էներգատարությունը, 2010-2012թթ.


134Գծապատկեր 31. Գյուղատնտեսության ոլորտում էներգասպառման դինամիկան (2010-2012թթ.  Էներգասպառումը` ՑԱԶՌԿԽ էներգետիկ հաշվեկշռից, 2014թ. համար` հեղինակների սեփական հաշվարկները` հիմնված ՀԾԿՀ-ի և ԱՎԾ-ի տվյալների վրա)


136Գծապատկեր 32. Էներգասպառումը  ջերմոցներում և ջերմոցների հեկտարները 2010–2020 թթ., կանխատեսումները` էներգաարդյունավետության դեպքում, և առանց էներգաարդյունավետության


180Գծապատկեր 33. Արդյունաբերական էներգատարության միտումը, 2010-2012թթ


180Գծապատկեր 34. Արդյունաբերական էներգիայի օգտագործումը ենթաոլորտի կողմից, 2010-2012թթ.


184Գծապատկեր 35 . Էլեկտրաէներգիայի սպառումը արդյունաբերության ենթաոլորտներում, 2010-2012թթ․


212Գծապատկեր 36. Տրանսպորտի ոլորտում վերջնական  էներգասպառումը 2000-2015 (մլն կՎտ․ժ․, ընդհանուր վերջնական էներգասպառման մասնաբաժինը %, % տարեկան փոփոխություն)


214Գծապատկեր 37.Ավտոմոբիլային վառելիքի սպառման տարեկան աճը ՃՏ-ի կողմից, 2000-2013թթ. (1,000 տոննայով արտահայտված):


215Գծապատկեր 38. Հայաստանի ՃՏ-ի կողմից սպառված շարժիչային վառելիքը, 2000-2013թթ.


216Գծապատկեր 39. էլէկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը (միլիոն Կվժ) Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտի կողմից, 2003-2014թթ.


216Գծապատկեր 40. Ուղևորների շրջանառությունը (միլիոն ուղևոր ճանապարհորդած կիլոմետրեր)


217Գծապատկեր 41. Տրանսպորտային ոլորտի էներգատարությունը


218Գծապատկեր 42. Անհրաժեշտ ներդրումները՝ Հայաստանի Հանրապետության կայուն տրանսպորտի ռազմավարությունն իրականացնելու համար, միլիոն ԱՄՆ դոլար


227Գծապատկեր 43. Երևանի հանրային ՃՏ շարժակազմի վազքի հեռավորության զուտ կրճատում  (1,000կմ) և տարեկան էներգախնայողություններ (ԳՎտժ/տարի) Շարժակազմի օպտիմալացման ռազմավարության իրականացման և միկրոավտոբուսներն ավելի մեծ քաղաքային ավտոբուսներով փոխարինելու միջոցով: 2010-2013թթ. փաստացի խնայողություններ


231Գծապատկեր 44. Էներգախնայողությունները ԵՇԵ էլեկտրագնացքների գործարկման արդյունքում (ՄՎտժ/տարի)` առանց արդիականացման և արդիականացմամբ` ուղղված  2017-2020թթ. ԵՇԵ ԷԳ վառելիքի օգտագործման արդյունավետությանը


234Գծապատկեր 45. Հայաստանի ճանապարհային տրանսպորտի ցանցի կողմից ՍԲԳ-ի անցման արդյունքում կատարված դրամական  խնայողությունները՝  միլիարդ դրամով (աջ կողմում) և միլիոն ԱՄՆ դոլարով (ձախ կողմում) ‏


242Գծապատկեր 46. Գործարկված էլեկտրական տրանսպորտային միջոցները (հազար միավոր,  50%-ական մասնաբաժին ՄԷՏՄ և ՀԷՏՄ) և տարեկան ուղղակի էներգախնայողությունները (հազար ՄՎտԺ) Հայաստանի համար նախատեսվող եռափուլ ռազմավարության շրջանակներում




Աղյուսակների ցանկ
7Աղյուսակ 1. Էլեկտրաէներգիայի սպառումը հիմնական հաճախորդների կողմից (ԳՎտԺ)


10Աղյուսակ 2. Բնական գազի սպառման կառուցվածքը


13Աղյուսակ 3. Ընդհանուր առաջնային և վերջնական էներգիայի աղբյուրները, 2010-2012թթ. (կտնհ)


15Աղյուսակ 4. Էներգատարության ցուցանիշները էներգիայի սպառման տարբեր ոլորտներում


15Աղյուսակ 5. Էներգիայի և բնակչության դինամիկան, 2010-2012


16Աղյուսակ 6. Առաջին ԷԳԾ-ի թիրախների և ձեռքբերումների, ամփոփումը, երկրորդ ԷԳԾ-ի վերանայված թիրախները


25Աղյուսակ 7. Էներգիայի կորուստները Հայաստանի էներգետիկ համակարգում


27Աղյուսակ 8. Կորուստները ՀԷՑ-ի համակարգում և էներգախնայողության ներուժը


34Աղյուսակ 9. Ազգային ինդիկատիվ թիրախները երկրորդ ԷԳԾ-ի շրջանակներում


35Աղյուսակ 10. Առաջնային և վերջնական էներգիայի վերաբերյալ թիրախների և ստացված/կանխատեսված էներգախնայողության պատկերը


35Աղյուսակ 11․Ազգային ինդիկատիվ թիրախները


36Աղյուսակ 12․ Ոլորտային միջոցառումների հիման վրա տոննա CO2 արտանետումներից խուսափումն ըստ թիրախային տարիների


38Աղյուսակ 13. Առաջին ԷԳԾ գանահատումը, խաչվող/հորիզոնական միջոցառումներ (առանց քանակական ազդեցության)


42Աղյուսակ 14․ Էներգախնայողության քանակական ազդեցությամբ խաչաձև միջոցառումների ամփոփումը


60Աղյուսակ 15. 2010-2015թթ. համար բանկերի վարկային պորտֆելի հիմնական ցուցանիշները


61Աղյուսակ 16. Վարկային կազմակերպությունների միության վարկային պորտֆելի հիմնական ցուցանիշները 2010-2015թթ. համար


61Աղյուսակ 17․ՏՖՀ-ի կողմից հատկացված ընդհանուր վարկերը


76Աղյուսակ 18. Տեղեկատվություն Հայաստանում Դաշնագիրը ստորագրած կողմերի ԿԷԳՊ-ների վերաբերյալ


77Աղյուսակ 19. ԿԷԳՊ միջոցառումների ոլորտային կապիտալատարությունը


78Աղյուսակ 20. ԿԷԳՊ միջոցառումների էներգաարդյունավետությունը


79Աղյուսակ 21 .Արևային էներգետիկ ոլորտում միջոցառումների արդյունավետությունը ՔԴ ԿԷԳՊ-ում


81Աղյուսակ 22․ ԷԱ ֆինանսական կառույցներն ու ծրագրերը և դրանց գնահատված ազդեցությունը


87Աղյուսակ 23. Էլեկտրաէներգիայի սակագները վերջնական սպառողների համար (ազգային արժույթով)


90Աղյուսակ 24. ՀՀ բնական գազի մատակարարումը և վճարումները 2014թ. դրությամբ


95Աղյուսակ 25. էներգաարդյունավետության բարձրացման համար կարգավորող միջոցառումների ամփոփում առաջին ԷԳԾ-ից


113Աղյուսակ 26.  Էներգախնայողության բարելավման միջոցառումները բնակելի շենքերում


127Աղյուսակ 27. Էներգախնայողության ներուժը հանրային շենքերում


129Աղյուսակ 28. Մունիցիպալ փողոցային լուսավորության համակարգերը ՀՀ-ում


131Աղյուսակ 29. Հանրային շենքերում և փողոցային լուսավորության ԷԱ բարելավման միջոցառումների ամփոփ նկարագիրը


135Աղյուսակ 30. Հայաստանում գյուղատնտեսական մեքենասարքավորումների ներկայիս վիճակը


138Աղյուսակ 31. ԷԱ բարձրացման միջոցառումների ամփոփ նկարագիրը գյուղատնտեսության ոլորտում


181Աղյուսակ 32.  Բնական գազի սպառման կառուցվածքն ըստ ոլորտների (2011-2013թթ.), հազ․մ3


187Աղյուսակ 33. 
ԷԱ ծրագրի ֆինանսավորում ՄՖՀ-ների կողմից արդյունաբերական և ՓՄՁ ոլորտներում


191Աղյուսակ 34. Արդյունաբերության ոլորտի համար ԷԱԲՄ- -ների գործողությունների ամփոփ նկարագիրը (էներգիա, արդյունաբերություն և ՓՄՁ)


213Աղյուսակ 35 . 2010թ. փաստացի գործող ՃՏ շարժակազմ (քանակ)՝ ըստ հիմնական կատեգորիայի և շարժիչային վառելիքի:


218Աղյուսակ 36. Հայաստանի տրանսպորտի բնագավառում խոշոր զարգացման գործընկերները


220Աղյուսակ 37. Էներգարադյունավետության բարելավման միջոցառումները տրանսպորտի բնագավառում:


240Աղյուսակ 38. Համեմատության համար ընտրված փոխադրամիջոցների բնութագրիչները


249Աղյուսակ 39. Իրավասու մարմիններ և պատասխանատու կազմակերպություններ


261Աղյուսակ 40. 2010-2020թթ․ ժամանակահատվածում տարեկան և գումարային էներգախնայողությունները





ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
ԱՄՆ ՄԶԳ 
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալություն 

ԱԶԲ

Ասիական զարգացման բանկ

ԱՆՎ 

Ազգային ներքևից` վերև 

ԱՋՏ

Արևային ջրատաքացուցիչ

ԱԶԳ

Ավստրիական զարգացման գործակալություն
E5P 

Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության և բնապահպանության  գործընկերություն 

ԱՓ 

Առանց փոփոխությունների
ԱՕԿ 

Արոտավայրերի օգտագործողների կոոպերատիվներ 

ԳԷՀ

Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ

ԵՋՊ

 երկրաջերմային ջեռուցման պոմպեր

ԵԱՄՄ

Եվրասիական մաքսային միություն

ԵԶԲ

Եվրասիական զարգացման բանկ 

ԵՀԳԳ-ԱԶԳ 
Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիք – 

ԵԿՄ 

Եվրոպական կայունության մեխանիզմ 

ԵՄ

Եվրա միություն 

ԵՇԵ ԷԳ
Երևան-Շորժա-Երևան էլեկտրական գնացք 

ԶԱԱ

Զուտ առկա արժեք
KfW

Զարգացման գերմանական բանկ

ԶՊԱ

Զարգացման պաշտոնական աջակցություն 

ԷԱ 

Էներգաարդյունավետություն 

ԷԱՀ 

Էներգաարդյունավետության հրահանգ 

ԷԱԲՄ

Էներգաարդյունավետության բարելավման միջոցառումներ
ԷԲՊՆ 

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 

ԷԳԾ 

Էներգաարդյունավետության գործողությունների ծրագիր
ԷԿՀ 

Էներգետիկ կառավարման համակարգ 

ԷԾԸ

Էներգետիկ ծառայությունների ընկերություն 

ԷԾՀ 

Էներգետիկ ծառայությունների հրահանգ 

ԷՆ 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
ԸԱԷԱ

ընդամենն առաջնային էներգիայի աղբյուր

ԻԿԱ զեկույց   Իրականացման կարգավիճակի և արդյունքների զեկույց

ԻՏՔ

Ինոգեյթի տեխնիկական քարտուղարություն

ԼԴԼ

Լուսարձակող դիոդային լամպեր 

ԿԱՀ

«Կանաչ» աճի հիմնադրամ

ԿԶԱՌ

Կայուն զարգացման ազգային ռազմավարություն 

ԿԷԳՊ

Կայուն էներգիայի գործողությունների պլան 

ԿՑԼ 

Կոմպակտ ցերեկային (ֆլուորեսցենտ) լամպ
ՀԱԷԿ 

Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայան 

ՀԲ 

Համաշխարհային բանկ
ՀԳԱ 

Համախառն գյուղատնտեսական արտադրանք 

ՀԷՏՄ

Հիբրիդային էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ 

ԳԱՄԿ

Գյուղատնտեսությանն աջակցության մարզային կենտրոն
ԳԱՀԿ 

Գյուղատնտեսությանն աջակցության հանրապետական կենտրոն 

ՀԳՌԿՄ
        Համայնքային գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարում և մրցունակություն 

ՀԿ 

Հասարակական կազմակերպություն 

ՀՄԳ

Հանրային և մասնավոր գործընկերություն 

ՀՋԷ

Համակցված ջեռուցում և էլեկտրաէներգիա

ՀՋԿԸ

“Հայջրմուղկոյուղի” ՓԲԸ
ՀՕՀՕՓԱՏ

Հողօգտագործում, հողօգտագործման փոփոխություն և անտառային    տնտեսություն 

ՄԱԶԾ

Միավորված Ազգերի Կազմակերպության  Զարգացման ծրագիր 

ՄԶՄ

Մաքուր զարգացման մեխանիզմ 

ՄԷԳ

Միջազգային էներգետիկ գործակալություն 

ՄԷՏՄ

Մարտկոցային էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ 

ՄՖՀ 

Միջազգային ֆինանսական հաստատություններ 

ՆՎ 

Ներքևից վերև 

ՇԷՑ

Շենքի էներգետիկ ցուցանիշ
ՇԷՑՀ

Շենքերի էներգետիկ ցուցանիշների հրահանգ
ՉՀՋ

Չհաշվառված ջուր
ՋԷԿ

Ջերմային էլեկտրակայան 

ՋՄՀ

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 

ՋՕԸ 

Ջրօգտագործողների ընկերություն 

ՋՕՄ

Ջրօգտագործողների ընկերությունների միություն
ՌԱՄԱ 

Ռեսուրսների արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն 

ՎԶԵԲ 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ
ՎԷԱ 

Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ 

ՎՆ 

Վերևից ներքև 

ՏՖՀ 

Տեղական ֆինանսական հաստատություն
ՏԿՆ

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 

Տ/Չ

Տվյալ չկա
ՔՇՆ

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 

ՓՄՁ ԶԱԿ 
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն 

LEDS

Ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարությունների համար  կարողությունների խթանում
ՔԴ
Քաղաքապետների դաշնագիր
Չափման միավորներ
տնհ

տոննա նավթի համարժեք 

կտնհ

կիլոտոննա նավթային համարժեք (1000 տոննա)

ԽՄ

խորանարդ մետր

ՔՄ

քառակուսի մետր

Կմ

կիլոմետր

ՄԽՄ

Միլիոն խորանարդ մետր
Կվտժ

կիլովատտ-ժամ (103 վատտ)
Մվտժ

Մեգավատտ-ժամ (106 վատտ)
ԳՎտԺ

Գիգավատտ-ժամ (109 վատտ,, կամ միլլիոն կՎտժ)

ՏՎտժ

տերավատտ-ժամ (1012 վատտ) 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնի երկրորդ ԷԳԾ-ում ներառված էներգաարդյունավետության խթանման ջանքերին, հաշվի առնելով հետևյալ պատճառները.

· Երկրում սպառվող բոլոր էներգառեսուրսների 2/3-ը ներկրվում է, որը ինքնին ազգային էներգետիկ անվտանգությամբ մտահոգվելու պատճառ է, 
· Ակնկալվում է աճող էներգիայի պահանջարկի բավարարման բաց՝  համազգային էներգետիկ պահանջարկը մեծացել է, և ակնկալվում է այդ աճի շարունակություն։ Առկա արտադրական հզորությունները բավարար չեն աճող պահանջարկը ծածկելու համար: Ակնկալվող ավելի մեծ  պահանջարկը պետք է ապահովվի հնացող (ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված) կայաններով, ինչը կպահանջի 2-3 անգամ ավելի շատ առաջնային էներգիայի աղբյուրներ,

· Վերջին տասնամյակում էլեկտրաէներգիայի գներն աճել են  83-198%-ով, իսկ բնական գազի գներն՝  164-250%-ով: Էներգիայի գների այսպիսի աճը առաջացնում է մատչելիության և մրցունակության խնդիրներ:

· Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ցուցանիշները հետ են մնում: Երկրի համաշխարհային մրցունակության ցուցանիշը 2013-14 տարիներին նվազել է 117-ից՝ 85-ի (ՀՏՖ), իսկ ՀՆԱ-ի աճը 2012-14թթ. նվազել է 7.2% -ից մինչև 3.4% (ՀԲ)

· ԷԳԾ-ի իրականացումը մինչև 2020թ. կհանգեցնի 13 տերավատտ-ժամ տարեկան էներգախնայողության, և գումարային 40 տերավատտ-ժամ էներգախնայողության՝ 2010-2020 թթ․ ժամանակահատվածում, իսկ անհրաժեշտ ներդրումների մեծամասնությունն (1,65 մլրդ ԱՄՆ դոլար) արդեն նախատեսված են միջոցառումների մեծամասնության իրականացման համար՝ տարբեր ծրագրերի միջոցով:

· Խնայողությունների կուտակային գումարը կարող է կրճատել Հայաստանի Հանրապետության վերջնական էներգասպառումը 37.4%-ով, որը համադրելի է ակնկալվող էներգիայի առաջարկի բացին, ինչը Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի համար անվտանգության գերագույն սպառնալիքն է:

· Շենքերում, ՓՄՁ-ներում, տրանսպորտի և կենցաղսպասարկման ծառայությունների ոլորտում խնայված էներգիայի մեկ միավորի միջին արժեքը կազմում է 1- ից 4 ԱՄՆ ցենտ 1 կՎտ-ի համար, մինչդեռ՝  Հայաստանի էներգետիկ համակարգի արտադրած էներգիայի միջին արժեքը 5 ԱՄՆ ցենտ է, իսկ նոր նախատեսված արտադրական հզորությունների արտադրանքի արժեքը 8 ԱՄՆ ցենտից ավելին է:

Վերոնշյալը հաշվի առնելով՝ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար էներգաարդյունավետության քաղաքականությունն առանցքային դեր է խաղում: Այն անհրաժեշտ է տնտեսական զարգացումն ապահովելու պայմաններ ստեղծելու համար, միաժամանակ բարելավելով երկրի էներգետիկ անվտանգությունը: Նվազեցնելով ազգային տնտեսական արդյունքի էներգատարությունը, էներգաարդյունավետությունն անվտանգ, կայուն և մատչելի էներգիայի մատակարարման բանալին է, միաժամանակ բավարարելով էներգիայի աճող պահանջարկը և Հայաստանի Հանրապետության բնակչության կյանքի որակը: Հանածո վառելիքի ներմուծումից ծայրահեղ կախվածության պայմաններում այն էներգիան, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ձեռնարկություններն ու ենթակառուցվածքները չեն օգտագործում` ամենաէժան, մաքուր և առավել անվտանգ էներգետիկ ռեսուրսն է: 

Էներգաարդյունավետության ներուժը բոլոր ոլորտներում բազմիցս գնահատվել է և, չնայած տնտեսության համեմատաբար ցածր էներգատարությանը, դեռևս ունի բարձր մակարդակ: Տարբեր ծրագրերի և քաղաքականության միջոցով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն էներգաարդյունավետությունը խթանելու իրավական քայլեր է ձեռնարկել, սակայն արդյունավետության բարելավման ներուժը, հիմնականում, դեռևս մնում է չօգտագործված: Էլեկտրաէներգիայի գների բարձրացման հետ Հայաստանի տնտեսության մեջ մեծանում է էներգետիկ արդյունավետության կիրառման հրատապությունը: Էներգաարդյունավետության գործողությունների երկրորդ ծրագրի (ԷԳԾ) նպատակն է գնահատել կառավարության, դոնորների, միջազգային ֆինանսական հաստատությունների և մասնավոր հատվածի կողմից էներգիայի օգտագործման արդյունավետության բարելավման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերի արդյունավետությունը 2010թ. ի վեր, երբ մշակվել է Հայաստանի առաջին էներգաարդյունավետության գործողությունների ծրագիրը (ԷԳԾ): 

Իր առաջին ԷԳԾ-ը Հայաստանի Հանրապետությունը մշակել է 2010թ. էներգաարդյունավետության ազգային քաղաքականության իրականացումը խթանելու նպատակով: Երկրի տնտեսության բոլոր ճյուղերում էներգաարդյունավետության բարելավման համար առաջին ԷԳԾ-ը սահմանում է մի շարք ծրագրային և քաղաքականության միջոցառումներ: Առաջին ԷԳԾ-ը, որն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2010թ նոյեմբերի 4-ի թիվ 43 որոշմամբ, միջանկյալ թիրախներով և միջանկյալ գնահատականներով սահմանել է երկրի տասնամյա ուղու գործընթացը: Քանի որ այդ ժամանակ թիրախներ մշակելու համար չկային վիճակագրական պատշաճ տվյալներ, առաջին ԷԳԾ-ի համար, մինչև 2020թ. ընդհանուր թիրախներ սահմանելու համար, առաջարկվող միջոցառումներին տրվել է դրանց պոտենցիալ ազդեցության մոտավոր գնահատականը։ 

2010թ. էներգետիկ հաշվեկշիռը պատրաստվել է առաջին ԷԳԾ-ից հետո: Առաջին ԷԳԾ-ի ավարտի համար ինդիկատիվ թիրախը հետագայում հաշվարկվել է երկրորդ ԷԳԾ մշակող թիմի կողմից 2010թ. էներգետիկ հաշվեկշռի տվյալների հիման վրա:

Առաջին ԷԳԾ-ի առաջին հատվածի համար որպես էներգիայի խնայողության թիրախ ծառայել է 2010թ.-ի ելակետային սպառումը (1900.6 կտնհ): Առաջին ԷԳԾ-ը միջանկյալ թիրախ սահմանում է 3.3%, 63.3 կտնհ համարժեք: Երկրորդ ԷԳԾ-ի գնահատումը բացահայտեց, որ այս թիրախը գերազանցվել է: Մինչ 2014թ. էներգիայի ընդհանուր խնայողությունը կազմել է 8.6% (163.1 կտնհ կամ 1.9 գիգավատտ-ժամ): Առաջին ԷԳԾ-ի ձեռքբերումները կարող են ամփոփ ներկայացվել հետևյալ կերպ.

· Տարբեր վարկառուների խմբերի համար բանկերի միջոցով, առևտրային պայմաններով հաջողությամբ գործում են ԷԱ վարկային գծեր:

· Հայաստանի Վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգախնայողության Հիմնադրամի (ՀՎԷԷՀ) էներգախնայողության համաձայնագրերի միջոցով հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության նպատակով վարկավորումը հնարավորություն տվեց  51-52%-ով կրճատել էներգասպառումը հանրային շենքերում: 

· Տրանսպորտի ոլորտում արդյունավետության բարձրացումը հաջողված է ինչպես հանրային, այնպես և մասնավոր հատվածում և ունի խոստումնալից հեռանկարներ։ 
· Էներգիայի սակագնի աճն ուղղակի ազդեցություն ունեցավ սպառման կրճատման վրա՝ ոչ միայն արդյունավետության միջոցով, այլև զոհաբերված հարմարավետության առումով, այսպիսով սպառողների տարբեր խմբերի շրջանակներում առաջացնելով կոմունալ ծառայությունների մատչելիության վատթարացման նոր ալիք։

· Չնայաց ճգնաժամին և դանդաղ տնտեսական աճին՝ վարկավորումն ու ԷԱ ներդրումներն աճել են։

· Այլ ոլորտներում, որտեղ առաջընթացն ուշանում է՝ ԷԱ արագացնելու համար անհրաժեշտ են հաստատակամ քաղաքական բարեփոխումներ։

Առաջին ԷԳԾ-ի առաջընթացն ավելի լավ շարունակելու համար, կարևոր է ոչ միայն մշակել էներգաարդյունավետությանն ուղղված նոր միջոցառումներ, այլև բարելավել ընդհանուր ներդրումային միջավայրը: Հետևյալ մնացած բացթողումները պետք է լուծվեն.

· ԷԱ առկա կանոնակարգերի կիրարկման բացակայությունը, ներառյալ հետևյալ կետերի կիրարկման ընթացակարգերը.
· Կառավարության որոշումը (2014թ․ դեկտեմբերի 25-ի թիվ 1504 որոշում)՝ պետական ներդրումային ծրագրերում և բնակելի շինարարության ոլորտում էներգախնայողության պահանջներին պարտադիր համապատասխանության վերաբերյալ,

· Էներգետիկ աուդիտի իրականացման կանոնակարգեր
· Էներգաարդյունավետության ստանդարտներ և նորմեր բոլոր ոլորտներում
· Սարքավորումների և շինությունների պիտակավորում (մակնշում)
· Շենքերում էներգետիկ ցուցանիշները
· Առաջ են քաշվել հարակից օրենսդրական նախաձեռնություններ, սակայն դրանց ընդունումը և/կամ կիրարկումն ուշանում է.
· Շինարարության անվտանգության և էներգետիկ ցուցանիշների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգեր,
· Փոփոխություններ Քաղաքաշինության մասին օրենքում,

· Երևան քաղաքի կենտրոնի վերաբերյալ օրենքի նախագիծը,
· Բնակարանաշինության օրենսդրության վերաբերյալ առաջարկվող փոփոխությունները՝ անհրաժեշտ է ամբողջական քաղաքականության բարեփոխումների իրականացում
· ԷԱ համար ֆինանսական խրախուսման բացակայություն

· Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին օրենքի կամավոր դրույթների կիրարկման ձախողում,

· Առկա լավագույն տեխնոլոգիաների միջոցով ուղենիշների ներդրումը նույնպես պահանջում է խթաններով զուգորդված համոզիչ իրավական դրույթներ

· Ոչ բոլոր ոլորտներն են պատշաճ կերպով ապահովված ֆինանսական կառույցների կողմից

· Ոչ բոլոր ԷԱ վարկային գծերն ունեն էներգաարդյունավետության ներդրումերի համար  համապատասխան  ֆինանսավորման պայմաններ,

· Որոշ ոլորտներ ունեն մի քանի սպասարկող վարկային գծեր՝ (օրինակ՝ հանրային շենքերը, տնային տնտեսությունները, կորպորատիվ հատվածը), մինչդեռ բազմաբնակարան շենքերի հատվածը հիմնականում չի սպասարկվում։

· Կարողությունների պակաս

· ՏՖՀ-ները չունեն հմտություններ և գիտելիքներ՝ ԷԱ ներդրումային ֆինանսավորման համար մասնավոր հատվածի հետ պատծաճ կերպով  համագործակցելու  համար 

· Էներգետիկ Ծառայություններ մատուցող Ընկերությունները՝ ESCO-ները չունեն բանկային տեսանկյունից շահութաբեր ծրագրեր մշակելու և ՏՖՀ-ների հետ բանակցելու հմտություններ

· Արդյունաբերական ձեռնարկությունները չունեն ԷԱ վերաբերյալ, ինչպես նաև դրա իրական ծախսերի և օգուտների վերաբերյալ գիտելիքներ և պատկերացում,

· Բազմաբնակարան շենքերի՝ որպես ԷԱ ներդրումների վարկային գործընկեր հանդես գալու, կարողությունների զգալի պակաս ունեն,

· Քաղաքապետարանները չունեն էներգետիկ պլանավորման և նախագծերի մշակման բավարար կարողություններ,

· Կառավարությունը ԷԱ ծրագրերի մոնիտորինգի և հաշվետվությունների մշակման համար կարողությունների պակաս ունի 

· Անկատար տեղեկատվություն և իրազեկման և ներգրավվածության պակաս բոլոր սպառողների խմբերում

· ԷԱ, ՎԷ հնարավորությունների և առավելությունների,  տեխնիկական և ֆինանսական լուծումների,  ծառայությունների և նյութերի մատակարարների մասին տեղեկատվության տարածման պակաս, 

· Ենթաոլորտային  էներգասպառման ձևաչափերի, օգտագործված տեխնոլոգիաների, էներգախնայողության ներուժի վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայություն

· Տարբեր քաղաքականությունների, կարողությունների զարգացման և ֆինանսավորման ջանքերի առումով արդյունավետության չափման, հաշվետվության և ստուգման (MRV) համակարգի բացակայություն: 

Երկրորդ ԷԳԾ-ը բացահայտում է նաև 2016-2020թթ. ժամանակահատվածի համար այս ուղղությամբ ավելի ծավալուն ջանքերի խոչընդոտները, առաջարկում է այդ խոչընդոտների հաղթահարման միջոցներ և էներգաարդյունավետության բարելավման լրացուցիչ միջոցառումներ: 

Երկրորդ ԷԳԾ-ի հիմնական հենասյուներն են. 

· Էներգիայի պահանջարկի կրճատումն՝ էներգիայի վերջնական օգտագործման արդյունավետության բարելավման միջոցով 

· Ազգային էներգաանվտանգության բարելավումը՝ ներկրվող էներգետիկ ռեսուրսների պահանջարկի նվազեցման միջոցով 

· Առանցքային տնտեսական արտադրանքի էներգատարության կրճատումը՝ ծախսերի նվազեցման և արտադրանքի մրցունակության բարձրացման նպատակով 

· Էներգաարդյունավետության լուծումների միջոցով անդրադարձը էներգիայի մատչելիության աճող մտահոգություններին (սոցիալական աջակցությանն ապավինելու փոխարեն) և 

· Վարքագծային փոփոխությունների խթանումը. Էներգասպառումը անջատելով տնտեսական աճից, ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության և խելացի աճի վերաբերյալ գիտելիքների և ավանդույթների ներդրման միջոցով զարգացման որակի ու կայունության բարձրացումը: 

Հայաստանի Հանրապետության համար երկրորդ ԷԳԾ-ի մշակումն ու ընդունումն այն քայլերից մեկն էր, որին, մեկ տասնամյակ առաջ, ձեռնամուխ եղավ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունն, ընդունելով էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին ՀՀ  օրենքը: 

Քանի որ երկրորդ ԷԳԾ-ը մշակվել է 2015թ., առաջին ժամանակահատվածը պետք է ներառեր 2011-2014թթ: Երկրորդ ԷԳԾ-ը շարունակում է առաջին ԷԳԾ-ի համապատասխան միջոցառումները և առաջարկում է լրացուցիչ թարմացված միջոցառումների խումբ և էներգախնայողության թիրախներ երկրորդ ժամանակահատվածի՝ 2016-2018թթ., համար: Երկրորդ ԷԳԾ-ը վերաբերում է ինչպես ինդիկատիվ փուլանշային 2018 թվականին, այնպես էլ մինչև 2020թ երկարաժամկետ ծրագրին: Փաստաթուղթը պատրաստվել է էներգետիկ համայնքի կողմից առաջարկված ձևաչափի համաձայն, որտեղ 01.10.2011թ. Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես է գալիս դիտորդի կարգավիճակով: 
ԷԳԾ մեթոդաբանության համաձայն, երկրորդ ԷԳԾ-ում օգտագործված ելակետը երեք հաջորդական (2010, 2011 և 2012թթ.) տարիների էներգիայի միջին սպառումն է, տվյալ դեպքում՝ 2,047կտնհ: Առաջին ԷԳԾ-ի գնահատված առաջընթացի և էներգաարդյունավետության ընթացիկ ու նոր միջոցառումների ակնկալվող ազդեցության հիման վրա, երկրորդ ԷԳԾ-ը 2017թ. համար առաջարկում է թիրախների նոր շարք (17.9%` առաջին ԷԳԾ –ում առաջարկված 10.4%-ի փոխարեն), 2018թ. համար (20.7%՝ 13.8%-ի փոխարեն), և 2020թ. համար ավելի մեծ ընդհանուր թիրախ (37.6%՝ 22.3%-ի փոխարեն):
Աղյուսակ 0. 1 Երկրորդ ԷԳԾ-ի ազգային ինդիկատիվ թիրախները 
	Ազգային ինդիկատիվ թիրախը 2020թ. (կտնհ)
	422.2

	Ազգային ինդիկատիվ թիրախը 2018թ. (կտնհ)
	282.0

	Ազգային միջանկյալ թիրախը 2017թ. (կտնհ)
	212.6

	Ազգային միջանկյալ ինդիկատիվ թիրախը 2014թ. (կտնհ)
	112.1

	Թիրախի ոլորտային բաժանում
	Ոլորտային թիրախը 
	Էներգիայի խնայողության վերանայված գնահատված թիրախը

	
	2014թ. (կտնհ)
	

	
	Թիրախը
	Արդյունքը
	(կտնհ)

	
	
	
	2017
	2018
	2020

	Հորիզոնական և ԽՀ
	-
	35.5
	 61.0 
	 69.9 
	 91.5 

	Բնակելի
	18.8
	0.1
	 31.3 
	 34.1 
	 51.4 

	Ծառայություններ 
	3.5
	55.1
	 143.3 
	 163.7 
	 215.3 

	Արդյունաբերություն
	24.0
	1.4
	 37.3 
	 53.1 
	 291.6 

	Տրանսպորտ
	15.5
	70.6
	 90.4 
	 96.7 
	 109.5 

	Գյուղատնտեսություն
	1.5
	0.1
	 4.0 
	 7.0 
	 10.7 

	Ընդամենը (կտնհ)՝
	63.3
	162.8
	367.4
	424.6
	770.1

	Ընդամենը (ԳՎտ․ժ)
	0.7
	1.9
	4.3
	4.9
	9.0

	Տոկոս (%)(ելակետային սպառման համեմատությամբ)
	3.3%
	8.6%
	17.9%
	20.7%
	37.6%


Հատկանշական է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող էներգաարդյունավետության որոշ ծրագրեր, մասնավորապես միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և բանկային համակարգի կողմից ֆինանսավորվողները, նախկին կատարողականության առումով խորությամբ գնահատվել են, սակայն շուկայի փոփոխականության պատճառով ապագա վարկավորման վերաբերյալ չեն ցանկանում տրամադրել որևէ կանխատեսում: Ապագա վարկավորման ծավալների մասին կանխատեսում չունեցող գործող էներգաարդյունավետության վարկային գծերի համար ԷԳԾ հեղինակների կողմից՝ (ՎԶԵԲ, ՄՖԿ, ԿԶՀ)՝ վարկային պորտֆելի տարեկան աճը գնահատվել է ընդամենը 15%։ Այդ պատճառով հնարավոր է, որ երրորդ ԷԳԾ–ի ֆինանսավորման հաշվարկման ժամանակ երկրորդ ԷԳԾ-ի թիրախները կգերակատարվեն: 

.Աղյուսակ 0. 2.  Առաջնային և վերջնական էներգիայի վերաբերյալ թիրախների և ստացված/կանխատեսված էներգիայի խնայողության պատկերը

	 
	Էներգիայի խնայողության վերջնական թիրախը 
	Էներգիայի խնայողության նախնական թիրախը 

	 
	բացարձակ արտահայտմամբ
	Տոկոս (%) (ելակետային վերջնական սպառման համեմատությամբ)
	բացարձակ արտահայտմամբ (կտնհ)
	Տոկոս (%)

(ելակետային առաջնային սպառման համեմատությամբ )

	
	(կտնհ)
	
	
	

	2014թ.(միջանկյալ ժամանակահատված)
	163.1
	8.6%
	1.4
	0.07%

	2017թ.(միջանկյալ ժամանակահատված)
	212.6
	17.9%
	71.7
	3.50%

	2018թ. (ընդհանուր ժամանակահատված)
	424.6
	20.7%
	53.1
	2.59%

	2020թ. (լրացուցիչ ժամանակահատված)
	770.1
	37.6%
	291.6
	14.25%


Երկրորդ ԷԳԾ-ը բոլոր ոլորտների համար ներկայացնում է նոր միջոցառումներ: Միջոցառումների լայն շրջանակը ներառում է. նոր կանոնակարգերի կիրարկում, էներգաարդյունավետության ինտեգրում պետական գնումներում, արդյունաբերական և փոքր ու միջին էներգիա սպառող ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) բարելավված էներգետիկ կատարողականների խրախուսում և տրանսպորտային ոլորտի համար համակողմանի մոնիտորինգի ու պլանավորման մոտեցման ներդրում: 
Այս միջոցառումները ներառում են նաև էներգիայի վերջնական օգտագործողների կողմից ապակենտրոնացված, սեփական կարիքների համար վերականգնվող էլեկտրաէներգիայի ու ջերմային էներգիայի արտադրության խթանում: Սա հիմնականում ներառում է. տաք ջրի ստացման նպատակով արևային էներգիայի օգտագործման ընդլայնում, ջերմային պոմպերի կիրառում ու արևային ֆոտովոլտաիկ տեխնոլոգիաների աճող կիրառում, ինչպես նաև զուտ չափման փոխհաշվարկի համակարգի միջոցով գյուղատնտեսական թափոնների կենսագազից վառելիքի ստացումը: Առաջարկված այս միջոցառումները հիմնված են վերականգնվող էներգիան խթանող առկա ռազմավարական փաստաթղթերի, գործողությունների պլանների և ծրագրերի վրա և սերտորեն կապված են նրանց հետ: 

2017թ.-ից ի վեր ազգային միջանկյալ ինդիկատիվ թիրախները հաշվարկվել են առաջին ԷԳԾ-ի իրականացման ընթացքում էներգիայի միջին վերջնասպառման հիման վրա: 

Աղյուսակ 0. 3.  Ազգային ինդիկատիվ թիրախները 2017թ. համար
	Ինդիկատիվ թիրախը 2017թ. (կտնհ)
	11%

	Իրականացված խնայողությունները 2014թ. (կտնհ)
	6%

	Ոլորտը
	Ոլորտի թիրախը 

	
	2017 (կտնհ)
	%

	Հորիզոնական 
	 61.0 
	

	Բնակելի
	 31.3 
	4.17%

	Հանրային ոլորտ
	 143.3 
	53.49%

	Արդյունաբերություն
	 37.3 
	10.29%

	Տրանսպորտ
	 90.4 
	17.67%

	Գյուղատնտեսություն 
	 4.0 
	2.77%

	Ընդամենը (կտնհ)՝
	 367.4 
	17.95%

	Ընդամենը (ԳՎտ․ժ)
	42.7
	


Հայաստանի Հանրապետությունում էներգաարդյունավետության խթանման միջոցառումների վերաբերյալ մշակվել են զգալի թվով ռազմավարական փաստաթղթեր և կանոնակարգեր: Այս առանձին գործողությունների ազդեցությունը մասնավորապես հորիզոնական և խաչվող ոլորտային միջոցառումների դեպքում դժվար է գնահատել առանձին-առանձին` դրանց սիներգիկ/համատեղ ազդեցության բնույթի և համընկնող արդյունքների պատճառով: Դրա համար  էներգախնայողության ծրագրերի ստացված (2014թ.) և պոտենցիալ (մինչև 2020թ.) ազդեցությունները գնահատելու համար կիրառվել է վերևից-ներքև և ներքևից-վերև մեթոդաբանությունը (տես` աղյուսակ 0.4):

Աղյուսակ 0. 4.  Ոլորտային միջոցառումների հիման վրա տոննա CO2 արտանետումներից խուսափումն ըստ թիրախային տարիների
	Ոլորտներ
	 Տոննա CO2 արտանետումներից խուսափումն ըստ թիրախային տարվա

	
	 2014
	 2017
	 2018
	 2020

	Հորիզոնական և ԽՀ
	 183,156.88 
	 209,514.79 
	 222,693.74 
	 271,732.41 

	Շենքեր (բնակելի)
	 1,366.26 
	 28,860.00 
	 28,860.00 
	 28,860.00 

	Հանրային շենքեր և ծառայություններ 
	 186.32 
	 25,493.02 
	 27,292.80 
	 31,249.79 

	Արդյունաբերություն
	 311.41 
	 790.93 
	 950.77 
	 1,270.45 

	Տրանսպորտ
	 31.37 
	 40.15 
	 42.93 
	 48.63 

	Գյուղատնտեսություն
	 -   
	 7,636.80 
	 15,318.00 
	 22,954.80 

	Ընդամենը չարտանետված ՋԳ (տոննա CO2)
	185,649.64 
	 282,463.77 
	 309,348.93 
	 356,116.08 


Երկրորդ ԷԳԾ-ում առաջարկվող էներգետիկ արդյունավետության միջոցառումների իրականացման միջոցով այս գնահատված խնայողություններին հասնելու համար անհրաժեշտ է հզորացնել, մասնավորապես,  շենքերին վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը: Այս ուղղությամբ որոշակի քայլեր արդեն կատարվել են: Օրինակ, բնակարանային օրենսդրությունում առաջարկվող փոփոխությունները նախատեսում են, որ յուրաքանչյուր բազմաբնակարան հաստատություն պետք է գործի որպես առանձին իրավաբանական անձ, որը բնակիչներից պահանջում է կամ կազմակերպվել որպես շենքի վարձակալների միություն, կամ  էլ բնակարանային սպասարկման գործառույթը պատվիրել մասնագիտական կազմակերպությանը: Այս ոլորտում օրենսդրական բարեփոխումները, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի լրամշակված օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերի կիրարկման հետ միասին, հնարավորություն կտան ավելի արագացնել բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգումը: Բնակարանատերերի ասոցիացիաների հիմնադրումը, ինչպես նաև ներդրումների համար խոչընդոտների վերացումը,  կնպաստեն  բնակարանների սպասարկման որակի բարձրացմանը,  կավելանան նաև շենքերի ջերմային արդիականացմանն ուղղված պոտենցիալ ջանքերը: Սա նաև կստեղծի շուկա մասնավոր սպասարկման ընկերությունների ստեղծման և էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների զարգացման համար: 

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը (ԷԲՊՆ) պատասխանատու է էներգախնայողության չափման և ստուգման հիման վրա էներգախնայողության մոնիտորինգի և արդյունքների վերաբերյալ երկրորդ ԷԳԾ-ի իրականացման հաշվետվության համար: Որպես առաջին քայլ ԷԲՊՆ-ն բոլոր գործողություններին հետևելու և էներգախնայողությունը գնահատելու համար պետք է ստեղծի էներգաարդյունավետության տեղեկատվական համակարգ: Սա թույլ կտա խուսափել չափումների ու ստուգումների խնդիրներից, որոնք առաջանում են տվյալների ներկայիս պակասի հետևանքով (այն ակնհայտ դարձավ այս ԷԳԾ-ի մշակման ընթացքում) և որոնք անհրաժեշտ են առանձին միջոցառումների արդյունքում ստացված խնայողության գնահատման համար: Անհրաժեշտության դեպքում այս առաջադրանքը կարող է հանձնարարվել (պատվիրվել) ԷԲՊՆ-ից դուրս փորձագետների խմբին:

Արտաբյուջետային ֆինանսավորման աղբյուրներից կախում ունեցող  միջոցառումներին աջակցելու համար երկրորդ ԷԳԾ-ի իրականացումը կպահանջի նաև ֆինանսավորման կայուն աղբյուրների բացահայտում, քանի որ ԷԳԾ-ում նախանշված մի շարք միջոցառումներ դեռևս չունեն ֆինանսական հատկացումներ: Ծրագրերի մշակման համար քաղաքականութան, սակագնային բարեփոխումների և առանձին միջոցառումների ներսում դեռևս անհրաժեշտ է բյուջետային ռեսուրսների (կենտրոնական և տեղական) մի փոքր մասնաբաժին: Այնուամենայնիվ, էներգաարդյունավետության ներդրումների համար զգալի լրացուցիչ ֆինանսավորում անհրաժեշտ կլինի ստանալ դոնորներից և ՄՖՀ-ից: 

Աղյուսակ 0.5-ն ամփոփում է վերջնական էներգիայի սպառման ոլորտներում երկրորդ ԷԳԾ-ում առաջարկվող նախանշված էներգաարդյունավետության բոլոր միջոցառումները, ինչպես նաև իրականացման համար հանձնարարված պարտականություններն ու անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների գնահատումը: 

Անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների առավել ճշգրիտ գնահատականն, ինչպես նաև ֆինանսավորման առաջարկվող աղբյուրները, կմանրամասնվեն այս ԷԳԾ-ում էներգաարդյունավետությանն ուղղված նշված կոնկրետ ծրագրերում: 

Աղյուսակ 0. 1. Էներգաարդյունավետության միջոցառումներիը վերջնական էներգիայի սպառման ոլորտներում 
	No 
	 Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Ակնկալվող էներգախնայո-ղությունը (Մվ-ժ)
	Պահանջվող ֆինանսավորումը
(ԱՄՆ $)

	
	
	2017
	2018
	 

	I.3.a.
	Էներգախնայողության ֆինանսավորում. GGF 
	53336
	61336
	15354000

	I.3.b.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար:ՄՖԿ ԷԱ վարկեր տնային տնտեսությունների և ՓՄՁ-ների համար
	54435
	62600
	40000000

	I.3.c.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: էներգաարդյունավետության վարկեր բնակարանային և բիզնես հաճախորդների համար, ՎԶԵԲ ՀԿԷՖՀ 
	519614
	597556
	15000000

	I.3.d.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության և բնապահպանական գործընկերություն (E5P)
	n/a
	n/a
	22470000

	I.3.e.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: ՄՓՄՁ-ների ԷԱ վարկավորում, KfW
	TBD
	TBD
	23200000

	I.6.
	Գազի սակագնի անհամապատասխան կառուցվածքի վերացում՝ էներգախնայողությունները խթանելու համար
	59365
	59365
	Կիրառելի չէ

	I.7
	ՀՀ համայնքներին աջակցություն Կայուն Էներգետիկ Պլանավորման համար 
	22811
	31961
	11000000

	I.8
	Իրազեկության բարձրացում
	0
	0
	27200

	I.9
	Կանոնակարգերի բարելավում
	0
	0
	46900

	I.10
	ԷԱ ֆինանսավորման գծով կարողությունների զարգացում
	0
	0
	64700

	II.7
	Օրենսդրական աջակցություն, ֆինանսավորում և տեղեկատվություն: Էներգաարդյունավետության  բարելավում շենքերում, ենթաօրենսդրական ակտերի  մշակում շենքերում ԷԱ համար, ինչպես նաև Երևանի Ավանի շրջանի բազմաբնակարան շենքի և Գորիս ու Ախուրյան քաղաքների հանրային  շենքերի ջերմային համակարգի արդիականացման առաջին փորձնական ծրագրի ֆինանսավորում (ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ՇԷԱԲ ծրագիր)
	1200
	1200
	1200000

	II.9.a.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար. տնային տնտեսությունների էներգաարդյունավետության վարկեր և ԷԱ հիպոթեկային վարկեր (NMC/AFD)
	140.61
	164.04
	13000000

	II.9.b.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: Բբնակարանային էներգաարդյունավետության բանկային առևտրային վարկ HFHA Condo, REELIH և SUDEP ծրագրերիմիջոցով 
	4913.9
	5066.9
	3629507

	II.9.c.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար. KfW բնակարանային ԷԱ վարկային գիծ 
	Ենթակա է որոշման
	Ենթակա է որոշման
	22898000

	II.10
	Սակագնի բարձրացման զսպում ցածր եկամտային  էներգաարդյունավետության ծրագրի միջոցով 
	116159
	116159
	9092686.567

	II.11
	ԷԱ վերակառուցումներ գոյություն ունեցող բնակելի շենքերում: Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգման և ԷԱ ազգային ծրագիր և գործողությունների պլան 
	65000
	65000
	25000000

	II.12
	Էներգասպառող սարքերի էներգախնայողության պիտակավորման մասին իրազեկման քարոզարշավ
	176704
	209369
	5000000

	III.1.
	Հանրային շենքերի ԷԱ: Էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում քաղաքային և սոցիալական հանրային կառույցներում (ՀՎԷԷՀ /ԳԷՀ/ՀԲ) 
	983548
	1E+06
	10700000

	III.1.a
	Հանրային շենքերի ԷԱ: Էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում քաղաքային և սոցիալական հանրային կառույցներում (ՀՎԷԷՀ /ԳԷՀ/ՀԲ) 
	6742
	10113
	12000000

	III.2.
	NAMA. Նոր շինարարություն և կապիտալ վերանորոգում, գոյություն ունեցող շենքերի էական վերակառուցում, ենթաօրենսդրական ակտերի  մշակում շենքերի ԷԱ համար
	133073
	170415
	27477840

	III.3.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության և ԷԱ պետական գնումների համար: ՄԱԶԾ կանաչ քաղաքային լուսավորության ծրագիր, ՋԳ արտանետումների կրճատում Հայաստանի քաղաքներում քաղաքային լուսավորության էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցով
	1200
	1200
	700000

	III.4.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության և ԷԱ պետական գնումների համար: Դպրոցների ԷԱ-ինտեգրված ամրացում KfW-ի կողմից 
	464000
	464000
	17173650

	III.5.
	ՎԶԵԲ վարկային ֆինանսավորմամբ Երևանի փողոցային լուսավորում 
	2554.1
	2554.1
	6000000

	III.6.
	ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, համայնքային էներգիայի և ջրի օգտագործման ԷԱ և ՎԷ լուծումների համար 
	221.4
	221.4
	76237

	III.7
	Երևան - Ջուր ընկերության վերականգնում և արդիականացում
	75400
	75400
	50767660

	IV.1
	Էներգաարդյունավետության  հարցերի դիտարկում նոր արդյունաբերական կառույցների հաստատման և շինարարության ժամանակ
	271969
	397132
	3000000

	IV.2
	Կենտրոնական ջեռուցման կայանների և մատակարարների արդյունավետության բարելավում, Ավանի շրջան – համակցված արտադրություն (կոգեներացիա)
	67327
	70693
	12000000

	IV.3
	Արդյունաբերական ձեռնարկությունների էներգաարդյունավետության ֆինանսավորման հիմնադրամի իրականացում 
	Խաչվող միջոցառումների մասն է 

	IV.4.a
	Բնական գազի խնայողություն փոխանցող խողովակաշարերի և ենթակայանների բարելավման միջոցով ու գործող կաթսայատների օպտիմալացում ՋԷԿ-երում․ բաշխիչ ցանցի բարելավում
	12362
	18543
	TBD

	IV.4.b
	Բնական գազի խնայողություն փոխանցող խողովակաշարերի և ենթակայանների բարելավման միջոցով ու գործող կաթսայատների օպտիմալացում ՋԷԿ-երում․ 250մՎտ շոգեգազային ցիկլով համակցված արտադրության կայան
	0
	0
	515000000

	IV.5.a
	Բաշխիչ ցանցերում էներգիայի կորստի կրճատում: ՀԲ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիություն 
	0
	0
	41550000

	IV.5.b
	Էներգետիկ կորուստների կրճատում բաշխիչ ցանցերում: ՎԶԵԲ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիություն 
	0
	3311.3
	70000000

	IV.5c.
	Էլեկտրաէներգիայի խնայողություններ առկա ցանցի բարելավումների միջոցով, ռեակտիվ հզորության Ճշգրտում և տրանսֆորմատորների բարելավում 
	0
	18000
	25000000

	IV.5.d.
	Էլեկտրաէներգիայի կորուստների նվազեցում ցածր լարման ցանցերում, ՀԷՑ
	62072
	62072
	22768433.8

	IV.6.a
	Վերականգնվող էներգիայի ավելի լայն կիրառում, արևային ջրատաքացուցիչներ
	17256
	18401
	Ենթակա է որոշման      

	IV.6.b
	Գեոթերմալ ջերմային պոմպեր կենտրոնական ջեռուցման համար 
	705.11
	705.11
	68250.6

	IV.6.c
	Գյուղատնտեսական թափոններից կենսագազի էներգիայի ստացման խթանոմ
	57922
	86883
	Ենթակա է որոշման      

	IV7
	Բաշխված ՎԷ արտադրության զարգացում՝ զուտ չափման փոխհաշվարկի միջոցով
	1781.4
	2141.4
	66000000

	V.1
	Օրենսդրական դաշտի մշակում վառելիքի արդյունավետության և մեքենաների արտանետումների նորմերի վերաբերյալ 
	0
	0
	2066200000

	V.2
	Էներգիայի սպառման արդյունավետ կրճատման նպատակով կիրառվող տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում
	0
	0
	0

	V.3
	Միկրոավտոբուսների շարունակական փոխարինում ավելի մեծ ուղևորատար ավտոբուսներով
	1E+06
	1E+06
	34200000

	V.4
	Հանրային էլեկտրական տրանսպորտի ընդլայնում և արդիականացում Երևան քաղաքում 
	5294
	5294
	37000000

	
	
	n/a
	n/a
	Ենթակա է որոշման      

	V.5
	Երկաթուղու տրանսպորտային ցանցի ընդլայնում և արդիականացում (ուղևորային և ապրանքատար) 
	862
	972
	Ֆինանսավորվում է որպես տրանսպորտի ոլորտի ռազմավարու-թյան մաս

	V.6
	Ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների շարունակական անցումը բենզինից` սեղմված բնական գազի (ՍԲԳ)
	n/a
	n/a
	Մասնավոր հատված, չվերահսկվող

	V.7
	Համապարփակ էլեկտրատրանսպորտի ցանցի զարգացում՝ Երևանի ագլոմերացիայի հանրային տրանսպորտի չբավարարված պահանջարկին լուծում տալու համար 
	n/a
	n/a
	Ենթակա է որոշման

	V.8
	ՀՀ-ում Էլեկտրամեքենաների կիրառության խթանում (մարտկոցային, հիբրիդային)
	238
	238
	ենթակա է որոշման

	VI.1
	Գյուղական զարգացման ծրագիր: Բարձր արդյունավետության գյուղատնտեսական մեքենաների ներկրում 
	9.3937
	9.3937
	Հնարավոր չէ որոշել

	VI.2
	Բարձր արդյունավետության տրակտորների ներկրում, Ճապոնական ՄԶԳ 
	4.7
	4.7
	Չի որոշել

	VI.3
	Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագիր, ՀԲ
	1266.7
	1266.7
	33100000

	VI.4
	Ոռոգման համակարգերի վերականգնման հրատապ ծրագիր, ՀԲ
	73.334
	73.334
	36220000

	VI.5
	Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր, ՀԲ
	0
	0
	33000000

	VI.6
	Համայնքային ջրամատակարարման ծրագիր, ՀԲ
	0
	0
	Հնարավոր չէ որոշել

	VI.7
	ԱՄՆՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր
	149.82
	149.82
	265803

	VI.8
	Փարաքար համայնքի կեղտաջրերի ապակենտրոնացված մաքրում, ԳԷՀ փոքրդրամաշնորհային ծրագիր
	0
	0
	220000

	VI.9
	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ծրագիր 
	0
	0
	36000000

	VI.10
	Ոռոգման համակարգի արդիականացում և ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում, ՀԲ 
	19000
	19000
	44000000

	VI.11
	Գյուղատնտեսություն և գյուղական շրջանների զարգացման ծրագիր, ԵՀԳԳ, ՀԶԳ
	0
	0
	41000000

	VI.12
	Գիտական տեխնոլոգիաների նորարարության գործընկերություն (ԳՏՆԳ)
	0
	0
	N/D

	VI.13
	Էներգաարդյունավետ ջերմոցներ
	424.78
	480.3
	2700000

	VI.14
	Կրթական ծրագիր ֆերմերների համար ոռոգման կառավարման վերաբերյալ
	0
	0
	Հնարավոր չէ որոշել

	VI.15
	Գյուղատնտեսական արտադրանքի դասակարգում ըստ որակի 
	8620
	25900
	Չի որոշվել

	VI.16
	Գյուղատնտեսական մեքենաների պարկի նորացում
	134.26
	201.39
	Չի որոշվել

	VI.17
	Գյուղատնտեսական խմբերի/ կոոպերատիվների ստեղծում
	0
	0
	Չի որոշվել

	VI.18
	Ինքնահոս ոռոգման տեղադրում
	17200
	34500
	Չի որոշվել

	 
	Ընդամենը ՄՎտժ
	4,330,479
	4,998,155
	3,451,170,868


2010-2020թթ. ընթացքում տարեկան և գումարային, կուտակային կտրվածքով պլանավորված էներգախնայողության տվյալների դասավորվածությունն ըստ ոլորտների ներկայացված է ստորև աղյուսակում: 

Աղյուսակ 0.6
Տարեկան և կուտակային էներգախնայողությունն ըստ ոլորտների՝ 2010-2020թթ. համար (ԳՎտժ)
	No 
	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը  
	Ձեռքբերված կամ ակնկալվող էներգախնայողությունը թիրախային տարում  (ԳՎտժ ) 
	Գումարային խնայողություններ 
(ԳՎտժ)

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	I.
	Հորիզոնական և համընդհանուր/խաչաձև հատվող 
	
	
	
	
	413
	619
	988
	1,452
	2,148
	3,192
	4,758
	13,568

	 II. 
	Շենքեր 
	
	
	
	
	1
	3
	146
	364
	397
	479
	597
	1,987

	 III. 
	 Հանրային շենքեր և Ծառայություններ 
	
	
	
	
	862
	757
	1,446
	1,667
	1,904
	2,183
	2,504
	11,323

	 IV. 
	Արդյունաբերական գործընթացներ և Էներգետիկա   
	1
	1
	7
	10
	16
	19
	151
	433
	617
	801
	3,391
	5,448

	 V. 
	  Տրանսպորտ/Շարժականություն 
	390
	480
	536
	742
	822
	897
	979
	1,052
	1,125
	1,195
	1,274
	9,492

	 VI 
	 Գյուղատնտեսություն
	
	
	
	
	2
	1
	1
	47
	82
	61
	125
	318

	 VII, 
	Հանրագումար
	ԳՎտժ
	
	
	
	2,115
	2,297
	3,711
	5,014
	6,272
	7,911
	12,650
	39,969

	 
	
	Կտնհ
	
	
	
	182
	197
	319
	431
	539
	680
	1,088
	3,437


Նախատեսված միջոցառումների հաջող իրականացումը կախված է այս գործընթացի բոլոր մասնակիցների լիարժեք պատրաստակամությունից: Երկրորդ ԷԳԾը մշակվել է արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ ստուգողական միջոցառումների ցանկի հիման վրա.

· Շարունակական բարեփոխումներ և փոփոխություններ էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի օրենքում, ինչպես նաև պետական գնումներում էներգիայի աուդիտի և էներգաարդյունավետության վերաբերյալ համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերում 

· Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի շարունակական գործունեություն 

· Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության և բնապահպանական գործընկերության (E5P) ֆինանսական միջոցների սահուն ինտեգրում՝ դրամաշնորհային համաֆինանսավորմամբ վարկավորման համար

· Նոր/բարելավված բնակարանային օրենսդրություն 

· Շինարարական կանոնների կիրարկում
· Սակագնային բարեփոխումներ 
· Համակցված էներգաարդյունավետության ինտեգրմամբ վերականգնվող էներգետիկայի ավելի լայնորեն կիրառման խրախուսում

· Էներգաարդյունավետության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման բարելավում և էներգետիկ հաշվեկշռի պարբերական հաշվարկ 

· Ցածր եկամտային աջակցություն էներգաարդյունավետության միջոցառումների իրականացման համար 

· Արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ոլորտների համար էներգաարդյունավետության լավագույն տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեխնիկական աջակցության մշակում և տրամադրում (օրինակ, ջերմոցային գազեր և ակվակուլտուրաներ)
· Էներգաարդյունավետության քաղաքականություն մշակելու և իրականացնելու համար պետության ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում:

Կարևոր առաջնահերթություններից մեկը էներգաարդյունավետության միջոցառումների և դրանց արդյունքում էներգախնայողության մոնիտորինգի և ստուգման համար արդյունավետ տեղեկատվական համակարգի շտապ մշակումն է: Առաջարկված միջոցառումների հաջողությունը մեծապես կախված է ԷԳԾ-ում նախատեսված միջոցառումների համակարգված և ժամանակին վերահսկողությունից: 

Աղյուսակ 0.7. Առաջին ԷԳԾ-ի թիրախները, ձեռքբերումները և վերանայված երկրորդ ԷԳԾ-ի թիրախները 
[image: image1.emf]Ելակետային

 

վերջնական

 

էներգասպառու

-

մը

 

Ոլորտի

 

թիրախը

 

2014

թ

 (

կտնհ

)

Ելակետային

 

վերջնական

 

էներգասպառ

ումը

 

2010 (

կտնհ

)

տարեկան

/

գումար

ային

 

խնայողություններ

ը

1-

ին

 

ԷԳԱՊ

-

ի

 

գումարային

 

թիրախը

 2014

թ

. 

համար

 (

կտնհ

) 

Նվաճումը

Միջինը

 2010-

2012 

համար

 

(

կտնհ

)

Գումարայի

ն

 2017

թ

.-

ի

 

համար

 (1-

ին

 

ԷԳԱՊ

)

Գումարային

 2017

թ

. 

համար

  

(

լրամշակված

 2-

րդ

 

ԷԳԱՊ

)

Գումարային

 

2018

թ

.-

ի

 

համար

 

(1-

ին

 

ԷԳԱՊ

)

Գումարային

 2018

թ

.-

ի

 

համար

 

(

լրամշակված

 2-

րդ

 

ԷԳԱՊ

)

կտնհ

 (1-

ին

 

ԷԳԱՊ

)

գումարային

 2020

թ

.-

ի

 

համար

 

(

լրամշակված

 2-

րդ

 

ԷԳԱՊ

)

ԹԻՐԱԽ

 

ՉԿԱ

գումարային

 

կտնհ

35.7 61.0 69.9 91.5

գումարային

 %

2.7% 0.0% 750.5 9.9% 4% 13.5% 4.5% 23.0% 7%

գումարային

 

կտնհ

18.8 0.1 74.3 31.3 101.3 34.1 172.6 51.4

գումարային

 %

1.7% 26.6% 267.9 6.1% 53.5% 8.4% 61.1% 14.6% 80%

գումարային

 

կտնհ

3.5 55.1 16.3 143.3 22.5 163.7 39.1 215.3

գումարային

 %

6.7% 0.4% 362.1 19.8% 10.3% 26.2% 14.7% 23.3% 80.5%

գումարային

 

կտնհ

24.0 1.4 71.7 37.3 94.9 53.1 84.4 291.6

գումարային

 %

3.1% 14.1% 520.7 9.0% 17.7% 11.4% 19.0% 20.3% 22%

գումարային

 

կտնհ

15.5 70.6 46.9 90.4 59.4 96.7 105.7 109.5

գումարային

 %

1.1% 0.1% 145.7 2.3% 2.77% 2.7% 4.8% 14.0% 7.4%

գումարային

 

կտնհ

1.5 0.13 3.4 4.0 3.9 7.0 20.4 10.7

գումարային

 %

3.3% 8.6% 10.4% 18% 13.8% 20.7% 22.3% 37.6%

գումարային

 

կտնհ

63.3 163.1 212.6 367.4 282.0 424.6 422.2 770.1

22.10 

ԳՎտ

-

ժ

գումարային

 

ԳՎտ

-

ժ

0.7

1.9

23.8 2.5

4.3

3.3

4.9

4.9

9.0

2047.0

VI.

Գյուղատնտեսությ

ան

 

ոլորտ

/

Անտառաբու

140.1

VII.

Total


1900.6

IV.

Արդյունաբերությա

ն

 

ոլորտ

 

358.3

V.

Տրանսպորտի

 

ոլորտ

499.6

II.

Շինարարական

 

ոլորտ

 (

Բնակելի

)

695.7

III.

Հանրային

 

և

 

մասնավոր

 

ոլորտ

 

206.9

Ոլորտ

/

Միջոցառում

Գնահատված

 

տարեկան

 

խնայողությունների

 

ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ

 

ԹԻՐԱԽԸ

 2010

թ

. 

ելակետայինի

 

հիման

 

վրա

 (% 

և

 

կտնհ

)

Գնահատված

 

տարեկան

 

խնայողությունները

 

ըստ

 

միջոցառման

 2010-

2012

թթ

. 

Միջին

 

ելակետայինի

 

հիման

 

վրա

 (% 

և

 

կտնհ

)

Խնայողությունների

 

համախառն

 

թիրախը

 

մինչ

 2020

թ

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

I.

Հորիզոնական

 

միջոցառումներ

  

(

խաչվող

 

no target

 
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը էներգետիկ ոլորտի բարեփոխումների, էներգիայի օգտագործման տնտեսական արդյունավետության բարձրացման համար և վերականգնվող ռեսուրսների օգտագործման խթանման ուղղությամբ ձեռնարկել է պահանջախնդիր քայլեր: Քաղաքականության մի շարք փաստաթղթեր` էներգետիկ ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին ՀՀ օրենքը, էներգախնայողության և էներգիայի վերականգվող աղբյուրների վերաբերյալ ազգային ծրագիրը, էներգաարդյունավետության գործողությունների ազգային ծրագիրը և էներգետիկ անվտանգության հայեցակարգը արտացոլում են այն առաջնահերթ կարևորությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերագրում է վերականգնվող էներգետիկայի զարգացմանը, էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության ծրագրերին, առաջնային էներգետիկ աղբյուրների և մատակարարման ուղիների դիվերսիֆիկացմանը, տարածաշրջանային ինտեգրմանը, ինչպես նաև ատոմային էներգետիկայի զարգացմանը:

Էներգաարդյունավետության գործողությունների 2010 – 2014թթ. ժամանակահատվածի համար իր առաջին ծրագիրը (ԷԳԾ) որպես ազգային էներգաարդյունավետության քաղաքականության իրականացումն արագացնելու ընդհանուր փորձերի մի մաս, Հայաստանի Հանրապետությունը մշակել է 2010թ.: Առաջին ԷԳԾ-ն երկրի բոլոր համապատասխան տնտեսական ոլորտների էներգաարդյունավետության բարելավման համար նախատեսում էր մի շարք ծրագրային և քաղաքականության միջոցառումներ: Եվրոպական լավագույն փորձի համաձայն, ԷԳԾ-ի մշակումը կանոնավոր գործընթաց է և նպատակաուղղված է տասնամյա ժամանակահատվածի համար: Առաջին ԷԳԾ-ը մշակվել է առանց պատշաճ վիճակագրական հիմքի, սակայն տրամադրել է առաջարկվող միջոցառումների խմբի պոտենցիալ ազդեցության մոտավոր գնահատականները որպես 2020թ. ընդհանուր թիրախի մաս (ընդունվել է Կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 4-ի թիվ 43 որոշմամբ):

Սույն փաստաթուղթը շարքի երկրորդ ԷԳԾ-ն է և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը տրամադրում է 2010-2012թթ. ժամանակահատվածում այդ թիրախների համեմատ առաջընթացի գնահատում, օգտագործելով 2010թ. գնահատված ելակետային էներգիայի սպառումը: Առաջին ԷԳԾ-ի գնահատումն անցնում է առաջին ժամանակահատվածի շրջանակներից և դիտարկում է ներառյալ մինչև 2014թ. իրականացված ծրագրերն ու միջոցառումները: Երկրորդ ԷԳԾ-ն օգտագործում է առաջին ԷԳԾ-ի գնահատականը, որն իրականացվել էր ՀՎԷԷՀ-ի կողմից հորիզոնական/խաչվող միջոցառումների համար և  իրականացված ոլորտային ծրագրերի նոր գնահատումը ընդունելով որպես հիմք, անհրաժեշտության դեպքում վերանայում է ներկայիս միջոցառումներն ու   2017, 2018 և 2020թթ. նպատակների իրականացումն ապահովելու համար սահմանում է նոր ոլորտային միջոցառումներ: Այնուհետև երկրորդ ԷԳԾ-ը շարունակում է առաջին ԷԳԾ-ի համապատասխան միջոցառումները, ինչպես նաև առաջարկում թարմացված միջոցառումների խումբ և էներգախնայողության թիրախներ 2016-2018թթ. երկրորդ ժամանակահատվածի համար, հետևելով ինչպես հատկանշային 2018թ., այնպես էլ մինչև 2020թ. երկարաժամկետ պլանին: Փաստաթուղթը պատրաստվել է այն ձևաչափի համաձայն, որն առաջարկվել է էներգետիկ համայնքի կողմից, որտեղ 01.10.2011թ. Հայաստանի Հանրապետությունն ունի դիտորդի կարգավիճակ:

Էներգաարդյունավետության բարելավման միջոցառումների մշակման համար ԷԳԾ-ը տրամադրում է շրջանակ` ուշադրություն դարձնելով, հիմնականում, էներգիայի վերջնական սպառմանը, և պլատֆորմ՝ այդ միջոցառումների արդյունքում ստացված էներգախնայողությունը գնահատելու համար: Սույն փաստաթղթում նկարագրված են ընդհանուր և միջանկյալ հատկանշային թիրախների գնահատման մեթոդը և մասնավոր հատկանիշները: Էներգիայի սպառման վերաբերյալ անհատական և հավաքական տվյալներն օգտագործվել են  2010-2012թթ. էներգիայի հաշվեկշռի տվյալների հիման վրա թիրախ սահմանելու համար:
 Առաջին ԷԳԾ-ի միջոցառումների ազդեցության պատշաճ գնահատման համար, որտեղ հնարավոր է, մոտավոր գնահատվել են 2012թ. հետո առաջնային ընդհանուր աղբյուրները և էներգիայի վերջնական սպառումը: 

Երկրորդ ԷԳԾ-ի նորացումները, հիմնականում, նպատակ ունեն փաստաթղթավորելու առաջին ԷԳԾ-ի մշակումից հետո ներդրված նոր նախաձեռնությունները, ինչպես նաև էներգիայի աճող գների և էներգամատակարարման ի հայտ եկող խնդիրների պայմաններում էներգաարդյունավետության (ԷԱ) բարելավման  ժամանակային տվյալները թարմացնելու միջոցառումների բազմազան փաթեթը, որը տարբեր կատարողների կողմից իրականացվել է տնտեսության բոլոր ոլորտներում: Երկրորդ ԷԳԾ-ի մշակման իրավական հիմքը սահմանվում է առաջին ԷԳԾ-ի ընդունման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

Էներգաարդյունավետության բարելավման ընդլայնման նպատակով միջոցառումների մշակման համար երկրորդ ԷԳԾ-ը կտրամադրի շրջանակներ` մասնավորապես, էներգիայի օգտագործման վերջնական սպառողների համար, և պլատֆորմ՝ այդ միջոցառումների արդյունքում ստացված էներգախնայողության գնահատման համար: 
1.1 ԵՐԿՐՈՐԴ ԷԳԾ-ի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ 

Հայաստանի կառավարությունը մշակել և ընդունել է մի շարք լուրջ ազգային քաղաքական փաստաթղթեր, ռազմավարություններ և ծրագրեր, երկրորդային օրենսդրություն և կարգավորիչ շրջանակներ, ինչպես նաև էներգաարդյունավետության քաղաքականության իրականացմանը վերաբերող միջազգային համաձայնագրեր: Ստորև ներկայացված գծապատկերում թվարկվում են ԷԳԾ-ի իրականացումը կառավարող գործող քաղաքականությունը, ծրագրերը, կանոնակարգերն ու համաձայնագրերը: 
[image: image2.png]Elikpqtunhl
punupulyuitingpynikpp b

qnpohplitipp ki ppuitig
hpuluitiugnuip

Tplpnppughl
optlrunpmpml
Yuibintuljupgnn ppgwitiuy

Uhgwqquyhlt
hwtfwduyiugplp

+2005p. Blatipgtuhl nnpinh quipquigdur puiquususpnpytt
eElibipquihitrugnnmpyuit b JEpuijuitigignn Hrbpglnhljugh dwuht Opklp
qbpurljuliqlinn Hikpqlnhuh b Bikpquupyn b Ennipyul Uqquuh Spuighp
«1hi Uqquuhts Eirkpqurnprym s kunnipyu gnpdnnn pym ity wyurh
+2012-2025pp.Epljupududlfin puquudupudjut qupqugdud Spughp

+Uqquuhti Hirkpqlnhl wiunulignipyul hurljugnpymip

eUuquignyls Surhrugnyugil Spughp

+E Guibunyuphuyht pupuntq b TEOC ikpypoufughl Spughp 2014

+1504 Purliwud b uylnulyurt bpgpnudughtiSpugpbpmd wuspuwnhp BU Epupbpug
«“Ghlipliph tt Yrupnygitiph / phtimipynttititph, phtupupudyud bynuplph

wuypuitiplitph: Ulijunuibignipyuily” nbjulihludjuit futntuilupgh iwuughs
«“Ghliptiph Eikpqurtpnm ] nntpyuly’ nhutihlurdyut fubintubupgh bueughs
Unpuunhiughtenbhihlulul dunupnplp

*Bltpqlanhly fuwpnpurh wupdwighpp

*Eukpgtnfy hwfuyipmd ghunpyh jupquihdul
+Ujhulugh thnthnun pjuh UUY-h ppowitruljunhis Yt bughu
*BU Lunuipuytntph puiptrughp
*Bpuuhulubntnbuwlul dhnpubhuunupnptp





Գծապատկեր 1.  Էներգաարդյունավետության քաղաքականությունը, ռազմավարություններն ու կանոնակարգերը
Վերոնշյալ քաղաքականության շրջանակի ներկայացումը կցված է երկրորդ ԷԳԾ-ին, հաշվի առնելով ստացված էներգախնայողությունը, ինչպես նաև շարունակվող քաղաքական ջանքերի արդյունքում ակնկալվող խնայողությունները` կապված շուկայի հետագա ձևափոխման, ինչպես նաև հետագա բարեփոխումների վերաբերյալ կատարված առաջարկությունների հետ: 

Ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվեցին  քաղաքականության մեջ առկա բացթողումները. 

· Անբավարար ֆինանսական շարժառիթներ էներգաարդյունավետության համար՝ էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի մասին օրենքի կամավոր դրույթների իրավակիրարկմանն աջակցելու նպատակով

· Էներգաարդյունավետության առկա կանոնակարգերի անբավարար կիրարկումը, ներառյալ պետական ներդրումային ծրագրերի և բնակարանային շինարարության ԷԱ համապատասխանության մասին ՀՀ Կառավարության վերջին որոշման կիրարկման ընթացակարգերը 

· Մշակվել են մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ (շենքերի անվտանգության և էներգետիկ արդյունավետության տեխնիկական կանոնները, քաղաքաշինության մասին օրենքի փոփոխությունները, էներգիայի խնայողության և վերականգնվող էներգիայի մասին օրենքի փոփոխությունների նախագիծը, սարքավորումների պիտակավորման կանոնակարգի նախագիծը), որոնք դեռևս ընդունման փուլում են կամ դեռ պետք է դիտարկվեն: Որպեսզի ամփոփվեն այս բարեփոխումների ուղղությունների վերաբերյալ հետագա քայլերի առաջարկությունները, պետք է վերագնահատվի դրանց կարգավիճակը, ինչպես նաև ազգային էներգախնայողության թիրախների վրա նրանց ազդեցությունը: Բացի այդ, պետք է վերանայվեն ներկայիս օրենսդրական նախաձեռնությունները, մասնավորապես, սարքավորումների պիտակավորմանը վերաբերող նախաձեռնությունը, որպեսզի համապատասխանեցվեն սարքավորումների պիտակավորման նախորդ կանոնակարգի նախագծին, որի նպատակն էր ԵՄ պիտակավորման հրահանգի ձևափոխումը ԵՏՄ համապատասխանեցնելու համար: 

· Շատ դոնորներ և ՄՖՀ-ֆինանսավորվող նախաձեռնություններ տնտեսության տարբեր ոլորտներում արդեն իսկ փորձարկել են էներգետիկ արդյունավետությունը խթանող մի շարք հաջողված և խոստումնալից տեխնիկական և ֆինանսական լուծումներ: Նրանք նաև տրամադրել են էներգետիկ արդյունավետության մասնավոր միջոցառումների ազդեցության, ինչպես նաև պոտենցիալ խոչնդոտների վերաբերյալ լուրջ գործնական ապացույցներ, որոնք կարող են խանգարել էներգաարդյունավետության կոնկրետ միջոցառումների հաջող իրականացմանը: 
· Երկրորդ ԷԳԾ-ը ձգտում է առաջարկել բարձրացնել դրանք ազգային գործողությունների մակարդկի: Նույն կերպ, առաջին ԷԳԾ-ի գնահատումը և աշխատանքը երկրորդ ԷԳԾ-ի վրա բացահայտեցին ուշադրության պակասը ԷԱ այլ տեսակի ներդրումների վրա, այդ պատճառով երկրորդ ԷԳԾ-ը փորձում է առաջարկել ԷԱ բարելավման միջոցառումների ու ծրագրերի նոր խումբ ՝ անդրադառնալով շուկայի խոչընդոտներին ու օգտագործելով այլ ոլորտներում չբացահայտված էներգետիկ պոտենցիալը: 

1.1 Երկրորդ ԷԳԾ-ի հիմնական ցուցանիշները 

Երկրորդ ԷԳԾ-ը գնահատում է առաջին ԷԳԾ-ում նախատեսված ուղղություններով իրականացված առաջընթացը: Նպատակ էր դրվել որպես ելակետային օգտագործել 2008-2010թթ. էներգետիկ պահանջարկը, սակայն, քանի որ էներգետիկ հաշվեկշիռը հաշվարկվել էր միայն 2010թ. և հաջորդ երկու տարիների համար, ապա 2010թ., որպես հիմք, միակ ելակետայինն էր: Սակայն առաջին ԷԳԾ-ից հետո, պատրաստվել են 2010, 2011 և 2012թթ. էներգետիկ հաշվեկշիռները, և հաջորդող թիրախային տարիների (2017, 2018 և 2020թթ.) համար որպես էներգախնայողության ելակետային համեմատական հիմք օգտագործվում է այս երեք հաջորդական տարիների միջինը: 

1.2 Էներգիայի խնայողության ազգային համատեքստը 

Հայաստանի էներգիայի սպառումը ներկայումս կազմում է նախքան Խորհրդային Միության փլուզման մակարդակի միայն մի փոքր բաժինը: 

[image: image3.jpg]5000

8000

7000

5000

5000

4000

2000

1000

5475

BCURK mOdEU

2881
a3

35 3978 3518
2081

2512
2130 [l 106 1958
-y e i 505
I I I I I I I

005 2010 201 2012 2014 2015 2017 2088 2020




Գծապատկեր 2. 1990թ. Հայաստանում օգտագործվող ընդհանուր առաջնային և վերջնական էներգիայի աղբյուրները, վիճակագրությունը և կանխատեսումները
[image: image48.png]150

100
50
Oemmaa

= 2t bt B0 g« B s 2012 wnwiph 2013

#Sph donlpupa, Yo, pudhabbteh Yunuupmd b (Epuubgina
ke, qug, 2aga b aplplu onb dunslpupnul
B Utpkiuatiph b wuppudspmnh pme
EiHapulpul usppulppmkty
© 2unfulypgyuh, sl b oublpulh wpnspstp
* Uphbunmaluts st wpsp s, pugh Eptiukihg o
wppulnpalrhg
S ———
Uy 5 bt hubpuihl wpwpby
LT T —————
Spuipuslpt bptp U bl wpaspnpRd
[l w—
= Cuuirptitn
= Ut
Er—
[ p—
Ukt bubpupuph wisbuguans
« sutpugpmpst b pug hubiphph wpwmmp

B Clmhubnp wpymbupbpmpnE



[image: image49.png]5,658,819,
41%

8,128,578,
59%

= 2wlipuhtkliplp Epludtingd
» 2wlipuhipbliptp Bpliwtihgnnipu




Անկախացումից ի վեր Հայաստանը փորձում է վերականգնել տնտեսական արդյունքի մակարդակը, և տնտեսությունն անընդհատ աճել է, ինչպես նաև աճել է էներգիայի օգտագործումը: Շեշտը դնելով ծառայությունների վրա և հեռանալով ծանր արդյունաբերությունից, տնտեսության վերակառուցումը թույլ տվեց կրճատելու տնտեսական աճի էներգատարությունը և էներգիան առանձնացնել աճից, ինչը լուրջ քայլ է կայուն էներգետիկայի և «կանաչ» տնտեսության ճանապարհին:

Այնուամենայնիվ, վերջին տասնամյակում, էներգիայի վերջնական սպառումն աճել է: Խոշորագույն սպառողը բնակարանային ոլորտն էր, որը պատասխանատու էր ընդհանուր վերջնական էներգիայի մոտ մեկ երրորդի սպառման  համար: 2012թ.-ին նրան հաջորդում էր տրանսպորտի ոլորտը՝ 25% մասնաբաժնով: Այնուամենայնիվ, երկու ոլորտներն էլ ՀՆԱ-ին ունեն աննշան ներդրում: Արդյունաբերությունն օգտագործել է էներգիայի միայն 18%-ը, ինչը շատ հեռու է խորհրդային ժամանակահատվածի արդյունաբերության մասնաբաժնից: Առևտրային և հանրային ծառայությունները օգտագործել են մոտ 16%, իսկ գյուղատնտեսությունը՝ մոտ 7%: Եղանակային պայմաններից կախված բնակարանային ոլորտի մասնաբաժինը տատանվում է: Վերջին տարիներին էներգիայի սպառման կայուն աճ ցուցաբերել են միայն առևտրային և հանրային ծառայությունների ոլորտները: 

[image: image4.png]30,000
3
-
£ 24,823
E : 24,493

25,00

g q;‘ 22,836 2154 22,833 23,241

E 210 21,610 )
=
&

20,000

15,000

10,000

h I I

- nuij
2010 2011 2012 2014 2015 2017 2018 2020
» Upympkpmpioti = Spurtumnpn Pluljkh

B Unbnpuyhih hubipughtsunuynipndiitp - B gnuusntntunpymby/ulnumupnsngpnt




Գծապատկեր 4. Էներգիայի վերջնական սպառումը Հայաստանում ըստ ոլորտների (կտնհ)*

Աղբյուրը՝ ԱՄՆ ՄԶԳ, 2012. Համեմատական սցենար 2015-2030թթ. համար 

* 2000 և 2005 տվյալները ՄԷԳ, Վիճակագրություն
Աղբյուրը՝ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության տարեկան հաշվետվությունը 
Ներկայումս առկա կանխատեսումները
 հիմնվում են 2006թ. տվյալների վրա և մինչև 2030թ. ընդհանուր վերջնական էներգասպառման մեջ ենթադրում են արդյունաբերության, ինչպես նաև տրանսպորտի մասնաբաժնի ավելացում: Ակնկալվում է, որ մյուս բոլոր ոլորտների մասնաբաժինները կնվազեն: Գործնականում զարգացումներն այլ կերպ են ընթանում: Հայաստանի կառավարության 2014-2025թթ. երկարաժամկետ ռազմավարական զարգացման ծրագիրը նախատեսում է տարեկան մինչև 6-7% տնտեսական աճ և մինչև 2025թ.`ՀՆԱ-ի կրկնապատկում: Հիմնական ուղղություններ են համարվում աշխատանքային բարձր արդյունավետություն ապահովող որակավորման աշխատանքները: Ծրագիրը, փաստացիորեն, բնական ռեսուրսներով աղքատ երկրի համար կարող է դառնալ պարզ ռազմավարություն: Նախատեսված աշխատատեղերն, անկասկած, կարող են սակավ  էներգատար լինել: Հետևաբար, առևտրային և հանրային ծառայություններում էներգիայի սպառման ավելացում ակնկալվում է համեմատական սցենարում: 
1992թ. վառելիքի խորը ճգնաժամից հետո, երբ սպառողներին օրական տրվում էր միայն 2-4 ժամ էլեկտրաէներգիա, և տնային տնտեսությունների մեծ մասը ջեռուցման նպատակով կախված էր վառելափայտից կամ էլեկտրաէներգիայից (Համաշխարհային բանկ, 2011թ.), էլեկտրականության համակարգը վերակառուցվեց: Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը Հայաստանում մեծապես հիմնված է բնական գազի վրա (ընդհանուր ներդրված հզորության 54%), որին հաջորդում է հիդրոէներգիան (ներդրված հզորության 22%): Ատոմակայանը, որը կառուցվել է խորհրդային շրջանում, դեռևս գործում է և կազմում է ընդհանուր ներդրված հզորության 19%-ը: 

Աղյուսակ 1. Էլեկտրաէներգիայի սպառումը հիմնական հաճախորդների կողմից (ԳՎտԺ)

	
	2005
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	ԳՎտժ
	%
	ԳՎտժ
	%
	ԳՎտժ
	%
	ԳՎտժ
	%
	ԳՎտժ
	%

	Արդյունաբերություն 
	 1,020 
	 24 
	 1,047 
	 23 
	 1,083 
	 22 
	 1,180 
	 23 
	 1,209 
	 23 

	Տրանսպորտ 
	 113 
	 3 
	 119 
	 3 
	 120 
	 2 
	 127 
	 2 
	 124 
	 2 

	Բնակելի
	 1,498 
	 36 
	 1,611 
	 36 
	 1,808 
	 37 
	 1,902 
	 37 
	 1,950 
	 38 

	Առևտրային և հանրային ծառայություններ 
	 197 
	 5 
	 207 
	 5 
	 233 
	 5 
	 227 
	 4 
	 228 
	 4 

	Գյուղատնտեսություն/ անտառաբուծություն 
	 421 
	 10 
	 263 
	 6 
	 226 
	 5 
	 226 
	 4 
	 130 
	 3 

	Այլ չնշված 
	 930 
	 22 
	 1,260 
	 28 
	 1,400 
	 29 
	 1,458 
	 28 
	 1,526 
	 30 

	 Ընդամենը՝ 
	 4,180 
	 100 
	 4,508 
	 100 
	4,870 
	 100 
	5,120 
	 100 
	 5,167 
	 100 

	Աղբյուրը՝ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության տարեկան հաշվետվություն ը


Գործող էլեկտրակայանների ընդհանուր ներդրված հզորության արտադրող սարքավորումների կեսից ավելին ունի 40 տարուց ավելի վաղեմություն և գտնվում է իր շահագործման ցիկլի ավարտում: Շատ միավորներ էլ գործում են իրենց ներդրվածից շատ ցածր հզորությամբ :
 Անհրաժեշտ է դրանք փոխարինել կամ դրանց շահագործման ժամկետը երկարացնելու համար կատարել դրանց նորացման զգալի ներդրումներ: Նույնը վերաբերում է նաև էլեկտրական ցանցին, որն անհրաժեշտ է ենթարկել լրիվ վերանորոգման: 

[image: image50.png]100.0

886 92.6 93.4 94.7
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

2010 2011 2012 2013

B Qynuquiljurt pludydnbn, dhyhotod
® Luunuipurhl pluurydntn, dpyhnfu



Ջանքեր են գործադրվել էլեկտրակայանների արդիականացման համար, և կառուցվել է գազով աշխատող ջերմային էներգիա արտադրող երկու նոր ժամանակակից կայան (Երևանի փակ ցիկլով գազային տուրբինը 271.7 ՄՎտ ներդրված հզորությամբ շահագործման է հանձնվել 2010թ. և Հրազդանի N5 հանգույցը 480Մվտ ներդրված հզորությամբ, շահագործման է հանձնվել 2011թ): 

[image: image51.png]2,39

= Ubnifulomnpd
Lurpadplipp

» Rl qug

 Unnduyhle

= Zhgpn

dhpurljuliglenn



Էլեկտրաէներգիայի նկատմամբ շարունակ աճող պահանջարկը (տես`Գծապատկեր[image: image5.png]u {bpulubqing

mhhgpn B wwnndughl @ phuljutquiq

I“l]‘lll

2010

2011 2012 2013 2015

2020






) և բարձիթողի վիճակում գտնվող ենթակառուցվածքի փակման անհրաժեշտությունը, ներառյալ մոտ 1,300 գործող էներգարտադրող կառույցներ, հանգեցրին էներգարտադրող նոր հզորությունների կառուցման անհրաժեշտությանը, որպեսզի 2017թ. լրացնեն մատակարարման ակնկալվող պակասը (Համաշխարհային բանկ, 2011թ): Ատոմակայանի գործող ներկայիս հզորությունը չի կարող ավելացվել, իսկ հիդրոէներգետիկան կախված է եղանակային պայմաններից: Սևանա լճից դեպի Սևան-Հրազդան կասկադ ջրի բացթողումները սահմանափակ են և մեծապես կախված են ոռոգման ռեժիմից: Որոտանի կասկադի էլեկտրակայանների աշխատանքային հզորությունը ևս սահմանափակվում է՝ կախված գետի ջրի հոսքից: Այդ պատճառով Որոտանի կասկադի ծանրաբեռնվածությունն առավելագույնն է` գարնան-ամռան ամսիներին և նվազագույնը` աշնան-ձմռան ամիսներին: Պակասորդի գնահատումը ցույց տվեց տարբեր արդյունքներ, որոնք տատանվում էին 800-1,100 ՄՎտ նոր` իրական արտադրական հզորության գագաթային ծանրաբեռնվածություն ապահովելու և 25%` պաշարի շեմն ապահովելու համար (Համաշխարհային բանկ, 2011)
: Արտահանման զգալի հզորությունները կպահպանվեն: Երևանի փակ ցիկլով գազային նոր տուրբինի և Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ հանգույցի հզորության 75%, ինչպես նաև Մեղրու ՀԷԿ-ի ողջ հզորությունը (որը պետք է գործի 2019թ.) տրամադրվում են էլեկտրաէներգիայի արտահանմանը: Էլեկտրաէներգիայի արտադրման ներկայիս և կանխատեսվող կառուցվածքը ներկայացված է ստորև` Գծապատկեր[image: image6.png]u {bpulubqing

mhhgpn B wwnndughl @ phuljutquiq

I“l]‘lll

2010

2011 2012 2013 2015

2020






-ում: 
[image: image7.png]u {bpulubqing

mhhgpn B wwnndughl @ phuljutquiq

I“l]‘lll

2010

2011 2012 2013 2015

2020





.Գծապատկեր 6.  Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն ըստ վառելիքի (ԳՎտ ժամ)

Բացի էլեկտրաէներգիայի արտադրությունից, բնական գազն օգտագործվում է նաև այլ ոլորտներում: Երկրի գազիֆիկացումը հասել է 96%-ի, մրցունակ լինելով էլեկտրաէներգիայի գների հետ` անկախ շարունակաբար աճող գներից: Գազի գների դինամիկան ներկայացված է 4.1. գլխում: 

Աղյուսակ 2. Բնական գազի սպառման կառուցվածքը 

	միլիոն մ3
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Ներկրված բնական գազը
	-
	2069.1
	2455.5
	2361.05
	2450.9

	Բաշխման ցանցերով մատակարարված, որից.
	-
	1534.92
	1608.9
	1821.92
	2008.8

	Բնակչություն
	-
	550.75
	542
	538.93
	515.4

	Էներգիա
	-
	184.91
	231.9
	252.29
	594.1

	Արդյունաբերություն
	-
	252.04
	259.9
	275.261
	252.1

	Սեղմված գազի լիցքավորման կայաններ 
	-
	362.36
	418
	454.96
	481.7

	Հանրային ոլորտ
	-
	51.45
	48.4
	49.89
	49.1

	Այլ սպառողներ
	-
	133.42
	108.7
	250
	116.3

	Միջին ջերմատվական արժեքը (կԿալ/մ3)
	8214


Էներգիայի սպառումը դեռևս մեծապես հարաբերակցվում է ջերմոցային գազերի արտանետումների հետ, չնայած էներգիայի խառնուրդում տարանջատման որոշակի միտում ավելի շատ նկատվում է վերականգնվող աղբյուրների ավելացման շնորհիվ` մասնավորապես, փոքր հիդրոէներգետիկ հզորությունների ներդրմամբ: 

[image: image8.png]10,000

——C02 ——CH4 —
9,000 Cununiklp

qsco2

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000

1,000
SUCPUBL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012




Գծապատկեր 7.  ՋԳ արտանետումները Հայաստանում մինչև 2012թ. (Գտ CO2 համարժեք) 

 Աղբյուրը` Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվությունը (2012թ.)

Աղբյուրը՝ ՄԱԿ ԿՓՇԿ ՀՀ 3–րդ ազգային հաղորդագրություն 

Որպես էներգիայի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշ ուսումնասիրությունները սովորաբար համեմատում են ՀՆԱ-ի էներգատարությունը: Սակայն մեկ այլ պատկերավոր ցուցանիշ է մեկ շնչի հաշվով էներգիայի սպառումը: Տարածաշրջանի երկրների, էներգետիկ համայնքի և ԵՄ անդամ երկրների համեմատությամբ Հայաստանը երկու ցուցանիշով էլ մնում է որպես ցածր ցուցանիշ ունեցող երկիր: 

[image: image9.png]250

B Ukl plsht pllying Frbpquuwgunnidp (unth/dupy) 2.20
' 2UU-h Eibipquunupnpyndp (Uqlsh/UULS) -

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00





 Գծապատկեր 8. Մեկ շնչին ընկնող էներգիայի սպառման և էներգատարության համեմատությունն ըստ երկրների 
Հայաստանի առաջին ԷԳԾ-ն մշակվել է 2010թ., երբ երկրում չկար ոչ մի մանրամասն էներգետիկ հաշվեկշիռ և վերջին ներքևից-վերև տվյալների հավաքագրումն իրականացվել էր 2005թ. էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի ազգային ծրագրի մշակման համար, որն ընդունվել է 2007թ.: Վիճակագրական տվյալների պակասը սահմանափակել է էներգախնայողության պոտենցիալը պատշաճ կերպով գնահատելու, ինչպես նաև էներգախնայողության հատկանշային թիրախները հաշվարկելու հնարավորությունը: 

1.3 Թիրախի սահմանումը 
Որպես ԷԳԾ-ների համար լավագույն փորձի ռազմավարություն, ելակետ ընտրվել է, հիմնվելով պատշաճ վիճակագրություն ունեցող երեք հաջորդական տարիների միջինի վրա: Հաշվի առնելով Հայաստանում 2010-2012թթ. մանրամասն էներգետիկ հաշվեկշռի առկայությունը, ներկայիս ԷԳԾ-ը ելակետային հիմք սահմանելու համար օգտագործում է այս երեք տարիների միջինը: 

ԷԳԾ-ը կիրառում է նաև ՀՆԱ-ի էներգատարությունը, ոլորտային էներգատարությունները, ինչպես նաև մեկ շնչի հաշվով առաջնային կամ վերջնական էներգասպառումը: Նման ձևով, էներգաարդյունավետությանն ուղղված ազգային ծրագրերի և ռազմավարությունների համար առաջնային կամ վերջնական էներգետիկ աղբյուրները, սովորաբար, օգտագործում են Կառավարության կողմից սահմանված այն թիրախները, որոնք կիրառվել են թիրախային տարում: ԷԳԾ-ը բացառություն չէ: ԷԳԾ-ների համար էներգաարդյունավետության թիրախներ կարող են սահմանվել, կախված.

· առաջնային կամ վերջնական էներգասպառումից 

· առաջնային կամ վերջնական էներգախնայողություններից

· էներգատարությունից:

Հաշվի առնելով, որ էներգետիկ համակարգում տարբեր ուսումնասիրություններով կորուստները գնահատվում են մոտավորապես 30%, և քանի որ երկրորդ ԷԳԾ-ը առաջարկի տեսակետից  ևս կենտրոնանում է էներգաարդյունավետության միջոցառումների վրա, ապա  սա ևս առաջնային էներգիայի էական խնայողության հնարավորություն կտա: Հաշվի առնելով ռեսուրսների արդյունավետությունը, տնտեսական մրցակցությունը և էներգետիկ անվտանգության հանգամանքները Հայաստանի տնտեսության համար ավելի լավ կլինի ԸԱԷԱ թիրախը: Ինչպես առաջարկվում է եվրոպական լավագույն փորձով, կիրառման ու մոնիտորինգի հեշտացման համար, 2020թ. առաջնային էներգիայի սպառման բացարձակ մակարդակով և վերջնական էներգիայի սպառմամբ Հայաստանի երկրորդ ԷԳԾ-ը ևս արտահայտում է այդ թիրախները, և պետք է բացատրի, թե ինպես և ինչ տվյալների հիման վրա այն պետք է հաշվարկվի: 

Ընդհանուր առաջնային էներգիայի սպառման համեմատությունը ԱՊՀ երկրներում՝ Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև, որոնք ԷՀ համաձայնագրի դիտորդ են, և Ուկրաինայի ու Մոլդովայի միջև, որոնք գործող անդամակից կողմեր են, ցույց է տալիս, որ ԸԱԷԱ Հայաստանի Հանրապետության սպառումը տարածաշրջանում երկրորդ ամենացածրն է: Ինչպես նշվեց վերևում, պարտադիր չէ որ սա լինի արդյունավետության ցուցանիշ, սակայն ցույց է տալիս տեխնոլոգիական զարգացման և տնտեսական զարգացման պակասը, ինչպես նաև ծառայությունների ոլորտի մեծ դերը: Այս գործոնները թույլ են տվել Հայաստանի ՀՆԱ-ին ավելի արագ աճել, քան նրա էներգիայի սպառումն է: 
Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է ընդհանուր առաջնային էներգիայի աղբյուրները և վերջնական էներգիայի սպառումը, վերջին երեք տարիների համար,  որոնց պատշաճ վիճակագրությունը առկա էր, և դրանց միջինը` որպես ելակետ, երկրորդ ԷԳԾ-ի էներգախնայողության թիրախի համար:

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր առաջնային և վերջնական էներգիայի աղբյուրները, 2010-2012թթ. (կտնհ)
	 
	2010
	2011
	2012
	Ելակետային (3-ամյա միջինը)

	Ընդհանուր առաջնային էներգիայի աղբյուրները (կտնհ)
	2,991 
	3,286 
	3,378 
	3,218

	Էներգիայի վերջնական սպառում ը(կտնհ)
	1,901 
	2,134 
	 2,106 
	2,047

	Աղբյուրը. ԱՄՆ ՄԶԳ (2014թ.). «Ցածր մակարդակի արտանետումներով զարգացման ռազմավարությունների կարողությունների ընդլայնման (EC-LEDS) ծրագիր Հայաստանում»՝ TetraTech-ի կողմից իրականացվող, Ազգային էներգետիկ հաշվեկշռի հաշվարկման նախնական արդյունքները Հայաստանի համար 2010-2012 թթ.-ի համար: 


Էներգիայի սպառման բացարձակ սահմանը երկրի համար տեղին է, եթե այն պետք է ապահովի որոշակի քանակական թիրախ (օրինակ, դեֆիցիտի պատճառով ազգային էներգասպառման 20%-ով կրճատման անհրաժեշտությունը Ուկրաինայում 1990թ., կամ ԵՄ երկրների պարտավորվածությունը, պայմանավորված Միության 20-20-20 թիրախով
): Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ բացարձակ թիրախի ապահովման պարտավորվածություն չունի, կիրառելի որոշման չափանիշներ են համարվում տնտեսական ծախսարդյունավետությունը և համապատասխանությունը ազգային տնտեսական զարգացման նպատակներին, իսկ թիրախի չափը հիմնված է ծախսարդյունավետ էներգախնայողության մնացած ներուժի և անհրաժեշտ ներդրումների համար վճարելու հնարավորության վրա, այսինքն, ներկայիս ՀՆԱ-ի և դրա ապագա փոփոխությունների վրա: 

Հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետության թիրախը կախված չէ որևէ բացարձակ քանակական թիրախից և առաջարկվում է կապ ազգային քաղաքականության կիրարկման և արդյունավետության, էներգաարդյունավետության ֆինանսավորման, էներգետիկ ծառայությունների խթանման և տեղեկատվության տրամադրման հետ: Այս թիրախը կապված է աճի որակի հետ, նվազեցնելով արտադրանքի էներգատարությունը՝ առանց վտանգելու երկրի տնտեսական զարգացումը: Ինչպես պատկերվում է ստորև ներկայացված նկարում, Հայաստանն այս ուղղությամբ արդեն որոշակի առաջընթաց արձանագրել է անցյալ տասնամյակում: 

[image: image10.png]ddd 409 asn 0001/~

i i i

198 200 200

wwws  Unnpbgmb
u

i i

1992




Գծապատկեր 9.  Էներգատարությունը (ԸԱԷԱ/ՀՆԱ) ԱՊՀ երկրներում, 1990-2012
Աղյուսակ 4. Էներգատարության ցուցանիշները էներգիայի սպառման տարբեր ոլորտներում 
	
	2010
	2011
	2012

	 
	 Էներգիայի սպառումը ոլորտում (կտնհ) 
	 Ոլորտի ՀՆԱ-ն (մլրդ. դրամ) 
	Էներգատարությունը (կտնհ/մլրդ. դրամ) 
	 Էներգիայի սպառումը ոլորտում (կտնհ) 
	 Ոլորտի ՀՆԱ-ն (մլրդ. դրամ) 
	Էներգատարությունը (կտնհ/մլրդ. դրամ) 
	 Էներգիայի սպառումը ոլորտում (կտնհ) 
	 Ոլորտի ՀՆԱ-ն (մլրդ. դրամ) 
	Էներգատարությունը (կտնհ/մլրդ. դրամ) 

	Արդյունաբերություն
	358.27
	824.40
	0.43
	356.43
	999.00
	0.36
	371.72
	1,121.90
	0.33

	Տրանսպորտ
	499.62
	116.53
	4.29
	523.76
	117.42
	4.46
	538.83
	130.60
	4.13

	Գյուղատնտեսություն
	140.15
	636.70
	0.22
	141.94
	795.00
	0.18
	155.11
	841.50
	0.18


Աղբյուրը՝ ՄԷԳ և ազգային վիճակագրական ծառայություններ

Քանի որ բնակարանային ոլորտը օգտագործման նպատակի առումով շատ խառն է և ազգային տնտեսության արժեքի ձևավորման մեջ համաչափ ներդրում չի ունենում, ՀՆԱ-ի էներգատարությունը բնակարանային ոլորտը, սովորաբար, պատշաճ կերպով չի բնութագրում: Մեկ շնչին ընկնող էներգասպառումը և/կամ ջեռուցվող տարածքի մակերեսը ընդունված ցուցանիշներ են, որոնք օգտագործվում են բնակարանային ոլորտի էներգետիկ արդյունավետությունը բնութագրելու համար: 

Աղյուսակ 5. Էներգիայի և բնակչության դինամիկան, 2010-2012

	Բնակչությունը
	2010
	2011
	2012
	Միջինը 

	Բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը, կմ²
	88,633.5
	92,597.7
	93,411.8
	

	բնակչություն *1000
	3,262.6
	3,021.4
	3,026.9
	

	Բնակչության կողմից սպառված էլեկտրաէներգիան 
	138,548.2
	155,460.4
	163,508.2
	

	Բնակչության կողմից սպառված բնական գազը 
	442,492.4
	452,386.1
	445,198.8
	

	ՏՆՀ մեկ շնչին 
	0.58
	0.70
	0.57
	0.58


Վերոնշյալ ցուցանիշների վերլուծության և ոլորտին բնորոշ հնարավորությունների հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ ԷԳԾ-ը գնահատել է ընթացիկ, պլանավորված կամ առաջարկվող գործողությունների էներգախնայողության ազդեցությունը: Այս գնահատումը թույլ է տալիս չափել առաջընթացը առաջին ԷԳԾ-ի թիրախների համեմատ, ինչպես նաև վերանայել այդ թիրախները՝ նոր զարգացումներին համապատասխանեցնելու համար: 

Աղյուսակ 6. Առաջին ԷԳԾ-ի թիրախների և ձեռքբերումների, ամփոփումը, երկրորդ ԷԳԾ-ի վերանայված թիրախները 

	No 

 
	 Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	 Թիրախային վերջնական օգտագործումը 

 
	 Տևողությունը 
	 Ստացված (միայն 2014-ի համար) կամ ակնկալվող էներգախնայողությունները թիրախային տարում (ՄՎտԺ) 
	 Կարգավիճակն ըստ առաջին ԷԳԾ-ի 

	
	
	
	
	 2014 
	 2017 
	 2018 
	 2020 
	

	 
	 Հորիզոնական և խաչվող 

	 I.3.a. 
	 Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: ԿԱՀ (GGF) 
	 ԷԱ և ՎԷ լուծումներ տնային տնտեսությունների տարածքի ջեռուցման և լուսավորության արդյունավետության համար (պատուհաններ, դռներ, ջեռուցման մատակարարում, լուսավորություն, բաշխման համակարգեր) և ՓՄՁ-ներ
	 Սկիզբը՝ 2014թ.
Ավարտը՝ 2020 թ. (ընթացիկ) 
	 35,069 
	 35,069 
	 35,069 
	 35,069 
	 մասնակի իրականացված 

	 I.3.b. 
	 Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: ՄԱԿ ԷԱ վարկեր տնային տնտեսությունների և ՓՄՁ-ների համար
	 Բնակարանային էներգիայի վերջնական սպառում, ՓՄՁ արտադրական գործընթացների ԷԱ,տարածքների ջեռուցման խնայողություն 
	Սկիզբը՝ 2009թ. Ավարտը՝ 2015 թ.
	 35,792 
	 35,792 
	 35,792 
	 35,792 
	 մասնակի իրականացված

	 I.3.c. 
	 Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: էներգաարդյունավետության վարկեր բնակարանային և բիզնես հաճախորդների համար, ՎԶԵԲ ArmSEFF 
	 ԷԱ վարկեր բնակարանային և բիզնես հաճախորդների համար (կորպորատիվ էներգաարդյունավետություն, կայուն էներգիայի ֆինանսավորման հիմնադրամներ, մաքուր էներգիայի արտադրություն, քաղաքային ենթակառուցվածքի էներգաարդյունավետություն) 
	Սկիզբը՝ 2006թ. Ավարտը՝ 2015 թ.
	 341,655 
	 341,655 
	 341,655 
	 341,655 
	մասնակի իրականացված

	 I.3.d. 
	 Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության և բնապահպանական գործընկերություն (E5P) 
	 Էներգաարդյունավետության ֆինանսավորման խթանում քաղաքային ենթակառուցվածքներում դրամաշնորհային համաֆինանսավորման միջոցով 
	Սկիզբը՝ 2015թ.
ավարտը` ընթացիկ
	-
	-
	-
	-
	սկզբնական փուլում է, այլ միջոցառման մասն է կազմում 

	 I.6. 
	 Գազի սակագնի անհամապատասխան կառուցվածքի վերացումը էներգախնայողությունները խթանելու համար 
	 Վերանայված սակագնային կառուցվածքի մշակում, որը չի տուգանի ՓՄՁ-երին և անկախ ջեռուցման համակարգերին 
	 Սկիզբը՝ 2016, ընթացիկ
	 - 
	 59,365 
	 89,047 
	 148,412 
	 չի իրականացվել

	 I.7 
	 Աջակցություն Հայաստանի քաղաքապետարաններին՝ կայուն էներգիայի գործողությունների պլանավորման համար 
	 Քաղաքային ենթակառուցվածքներ, բնակարանային ոլորտ, տնային տնտեսություններ 
	 Սկիզբը՝ 2015թ. ավարտը՝ 2020թ. 
	 3056.4 
	 22811.0 
	 31961.0 
	 51082.8 
	 նոր միջոցառում 

	 Ոլորտի ընդամենը
	 Մվտժ
	 412,516 
	 471,880 
	 501,562 
	 560,927 
	 

	 Ոլորտի ընդամենը
	 ԿՏՆՀ 
	 35 
	 41 
	 43 
	 48 
	 

	 Շենքեր/Բնակելի

	 II.7 
	 ՄԱԶԾ/ԳԷՀ շենքերում էներգաարդյունավետության բարելավման ծրագիր
	 Բազմաբնակարան շենքեր, սոցիալական տներ, գոյություն ունեցող շենքերի զգալի վերակառուցում, ԷԱ շենքերի համար օրենսդրական և ենթաօրենսդրական  դաշտ
	 Սկիզբը՝ 2010թ.
Ավարտը՝ 2016 թ.
	 1,200 
	 1,200 
	 1,200 
	 1,200 
	մասնակի իրականացված

	 II.9.a. 
	 Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: Տնային տնտեսությունների էներգաարդյունավետության վարկեր և ԷԱ հիպոթեկային վարկեր (NMC/AFD) 
	 Տնային տնտեսությունների ԷԱ վարկեր և ԷԱ հիպոթեկային վարկեր, բնակելի շենքերի և մասնավոր տների տարածքների ջեռուցում, տաք ջրի ստացում 
	 Սկիզբը՝ 2014 թ.

Ավարտը՝ 2020 թ.
	 136 
	 141 
	 164 
	 211 
	մասնակի իրականացված

	 II.9.b. 
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: Բնակարանային էներգաարդյունավետության բանկային առևտրային վարկ HFHA Condo, REELIH և SUDEP ծրագրերի միջոցով
	Էներգիայի վերջնական օգտագործում բնակարաններում տարածքների ջեռուցման և ջրի տաքացման համար 
	 Սկիզբը՝ 2013թ.
Ավարտը՝ 2018թ. 
	 30 
	 4,914 
	 5,067 
	 5,067 
	մասնակի իրականացված

	 II.9.c. 
	 Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: KfW բնակարանային ԷԱ վարկային գիծ 
	 Էներգիայի վերջնական օգտագործում բնակարաններում, ջեռուցում, ջրի տաքացում, լուսավորություն 
	 Սկիզբը՝ 2016թ. Ավարտը՝ 2020 թ.
	
	Ենթակա է որոշման
	Ենթակա է որոշման
	Ենթակա է որոշման
	դիտարկման փուլում է 

	 II.10 
	 Սակագնի բարձրացման զսպում ցածր եկամտային էներգաարդյունավետության ծրագրի միջոցով 
	 Էներգիայի վերջնական օգտագործում բնակարաններում, լուսավորության արդյունավետություն 
	 Սկիզբը՝ 2015թ.
ավարտը՝ 2016թ. 
	նոր միջոցառում 
	 116,159 
	 116,159 
	 116,159 
	նոր միջոցառում

	 II.11 
	 ԷԱ վերակառուցումներ գոյություն ունեցող բնակելի շենքերում: Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգման և ԷԱ ազգային ծրագիր և գործողությունների պլան
	 Գոյություն ունեցող բնակելի շենքեր, տարածքի ջեռուցում 
	 Սկիզբը՝ 2016թ.
ավարտը՝ 2020 թ.
	 նոր միջոցառում 
	 65,000 
	 65,000 
	 65,000 
	նոր միջոցառում

	 II.12 
	 Սարքավորումների էներգետիկ պիտակավորման իրազեկման քարոզարշավ
	Էներգիայի վերջնական օգտագործում բնակարաններում, լուսավորության արդյունավետություն 
	 Սկիզբը՝ 2015թ.
ավարտը՝ 2020 թ.
	նոր միջոցառում 
	 176,704 
	 209,369 
	 409,635 
	նոր միջոցառում

	 
	 
	 
	 ՄՎտժ
	 1,366 
	 364,118 
	 396,959 
	 597,272 
	 

	 
	 
	 
	 ԿՏՆՀ 
	 0 
	 31 
	 34 
	 51 
	 

	 Հանրային շենքեր և ծառայություններ 

	 III.1. 
	 Հանրային շենքերի ԷԱ: Էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում քաղաքային և սոցիալական հանրային կառույցներում (ՀՎԷԷՀ /ԳԷՀ/ՀԲ)
	Ըստ էներգախնայողության համաձայնագրի ԷԱ հանրային կառույցներում  ESCO-ների մասնակցությամբ  իրականացնել սոցիալական և այլ հանրային կառույցների կողմից էներգասպառման կրճատումը 
	 Սկիզբը՝ 2012թ.
ավարտը՝ 2017 թ.
	 401 
	 521 
	 521 
	 521 
	մասնակի իրականացված

	 III.2. 
	ՆԱՄԱ (Ազգային համատեքստին համահունչ մեղմման միջոցառում) ծրագիր՝ աջակցելու էներգաարդյունավետությանը հանրային շենքերում և սոցիալական բնակարաններում
	 Հանրային շենքերի և սոցիալական տների նոր շինարարություն և կապիտալ վերանորոգում, գոյություն ունեցող շենքերի զգալի վերակառուցում, երկրորդական օրենսդրություն շենքերում ԷԱ համար
	 Սկիզբը՝ 2016թ.
Ավարտը՝ 2020թ. (ընթացիկ) 
	նոր միջոցառում 
	 11,442 
	 14,653 
	 21,037 
	մասնակի կատարված

	 III.3. 
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության և ԷԱ պետական գնումների համար: ՄԱԶԾ «կանաչ» քաղաքային լուսավորության ծրագիր, ՋԳ արտանետումների կրճատում Հայաստանի քաղաքներում քաղաքային լուսավորության էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցով
	Քաղաքային լուսավորման համար  էլեկտրաէներգիայի սպառումը Հայաստանի քաղաքներում 
	 Սկիզբը՝ 2013թ.,  Ավարտը՝ 2017թ. 
	 նոր միջոցառում 
	 47 
	 47 
	 47 
	մասնակի իրականացված

	 III.4. 
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության և ԷԱ պետական գնումների համար: Դպրոցների ԷԱ-ինտեգրված ամրացում KfW-ի կողմից
	 Հանրային և ծառայությունների շենքեր (դպրոցներ) 
	Սկիզբը՝ 2016թ.
ավարտը՝ 2020թ. 
	նոր միջոցառում 
	 39,897 
	 39,897 
	 39,897 
	դիտարկման փուլում է

	 III.5. 
	 ՎԶԵԲ վարկային ֆինանսավորմամբ Երևանի փողոցային լուսավորում
	Քաղաքային լուսավորման էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը Երևանի 49 փողոցներում 
	Սկիզբ՝ 2015թ.  
ավարտը ՝ 2017 թ.
	նոր միջոցառում 
	 1,277 
	 1,277 
	 1,277 
	սպասվում է սկիզբը 

	 III.6. 
	 ԱՄՆ ՄԶԳ մաքուր էներգիա և ջուր ծրագիր համայնքային էներգիայի և ջրի օգտագործման ԷԱ և ՎԷ լուծումների համար
	 գյուղական համայնքներ, գյուղատնտեսական ջրօգտագործողներ, համայնքային կազմակերպություններ, գյուղապետարաններ 
	 Սկիզբը՝ 2012 թ.
	 19 
	 19 
	 19 
	 19 
	ավարտված 

	 
	 
	 
	 Ընդամենը ՄՎտԺ 
	 420 
	 57,417 
	 61,470 
	 70,382 
	

	 
	 
	 
	 Ընդամենը ԿՏՆՀ
	 36 
	 4,937 
	 5,285 
	 6,052 
	 

	Արդյունաբերական գործընթացներ և էներգետիկ ոլորտ 

	 IV.1 
	Էներգաարդյունավետության ասպեկտների դիտարկումը նոր արդյունաբերական կառույցների հաստատման և շինարարության ժամանակ
	Արդյունաբերություն և ՓՄՁ-ներ: ISO 50001 կիրառողներ, ՌԱՄԱ, ԱԼՏ, լավագույն փորձի կիրառում
	Սկիզբը՝ 2015թ.
ավարտը՝ 2020 թ.(ընթացիկ) 
	 - 
	 271,969 
	 397,132 
	 718,979 
	չի իրականացվել 

	 IV.2 
	Կենտրոնական ջեռուցման կայանների և մատակարարողների արդյունավետության բարձրացում: Ավանի համակցված արտադրություն (ջերմային և էլեկտրական էներգիայի համակցված արտադրություն)
	էներգիայի համակցված արտադրության և մատակարարման մշակված արդյունավետ մոդել 
	Սկիզբը՝ 2005թ. 
ավարտն՝ ընթացիկ
	 57,228 
	 67,327 
	 70,693 
	 77,426 
	մասնակի իրականացված

	 IV.3 
	Արդյունաբերական ձեռնարկությունների էներգաարդյունավետության ֆինանսավորման հիմնադրամի իրականացում
	 Համարվում է միջոլորտային միջոցառումների մասը 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 IV.4 
	Բնական գազի խնայողություններ ՋԷԿ-երում առկա կաթսայատների օպտիմիզացման միջոցով 
	ՀԲ-ի կողմից առաջարկվել է 500ՄՎտ ՋԷԿ ՝ ապահովելու առավելագույն պահանջարկն ու պահուստի շեմը Հրազդանի ՋԷԿ-ի 1-4 բլոկերի աշխատանքի դադարեցումից հետո
	 Սկիզբը՝ 2018թ. 
ավարտը՝ 2020 թ.
	 - 
	 - 
	 - 
	 4,739,961 
	չի իրականացվել

	 IV.5.a 
	Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերում էներգիայի կորստի կրճատում: ՀԲ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիություն
	 Էներգիայի արտադրություն, բաշխում
	 Սկիզբը՝ 2015թ.
ավարտը՝ 2020 թ.
	 - 
	 - 
	 - 
	 2,560 
	չի իրականացվել

	 IV.5.b 
	Էներգետիկ կորուստների կրճատում բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերում: ՎԶԵԲ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիություն
	 բաշխիչ ցանցերում էներգակորուստների կրճատում 
	 - 
	 - 
	 - 
	 3,311 
	 3,311 
	չի իրականացվել

	 IV.5c. 
	Էլեկտրաէներգիայի խնայողություններ առկա ցանցի բարելավումների միջոցով, ռեակտիվ հզորության Ճշգրտում և տրանսֆորմատորների բարելավում 
	Էներգետիկ ոլորտի արդյունավետության բարելավում և էներգախնայողություններ 
	 Սկիզբը՝ 2012թ.
ավարտը՝ 2017 թ.
	 - 
	 - 
	 18,000 
	 18,000 
	չի իրականացվել

	 IV.5.d. 
	Էլեկտրաէներգիայի կորուստների կրճատում ցածրավոլտ ցանցերում, ՀԷՑ
	 Էներգիայի կրճատված կորուստներ բաշխիչ ցանցերում 
	 ՍԿիզբը՝ 2016թ.
ավարտը՝ 2020 թ.
	
	62,072 
	62,072 
	62,072 
	չի իրականացվել

	 IV.6 
	Վերականգնվող էներգիայի ընդլայնված կիրառում
	 Միջոցառումը մշակված է իրականացված լավագույն փորձի հիման վրա
	Սկիզբը՝ 2020 թ. և հետո
	 5 
	 10 
	 12 
	 16 
	նոր միջոցառում

	 IV.6.b 
	 Երկրաջերմային ջերմային պոմպեր կենտրոնական ջեռուցման համար
	 Տարածքների ջեռուցում, էներգաարդյունավետություն, էներգիայի վերականգնվող աղբյուրներ, ՀՄԳ
	Սկիզբը՝ 2016թ.
ավարտը՝ 2020թ.
	 - 
	 705 
	 705 
	 705 
	 նոր միջոցառում 

	 IV7 
	Բաշխված ՎԷ արտադրության զարգացում ցանցին միացման միջոցով


	 Բաշխված արտադրություն, արևային էներգիա, էլեկտրաէներգիայի ավտոնոմ արտադրություն, միացում ցանցին 
	Սկիզբը՝ 2016թ.
ավարտն՝ ընթացիկ
	 357 
	 608 
	 2,729 
	 5,094 
	 - 

	 
	 
	 
	Ընդամենը`ՄՎտԺ
	 57,233 
	 402,082 
	 551,925 
	 5,623,030 
	 

	 
	 
	 
	Ընդամենը ՏՆՀ 
	 4,921 
	 34,573 
	 47,457 
	 483,494 
	 

	 Տրանսպորտ/Շարժունակություն 

	 V.1 
	Օրենսդրական դաշտի մշակում վառելիքի արդյունավետության  և մեքենաների արտանետումների նորմերի վերաբերյալ 
	 Կարգավորող միջոցառումներ, իրականելիության ուսումնասիրություններ 
	 Սկիզբը՝ 2008թ.
ավարտն՝ ընթացիկ 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	մասնակի իրականացված

	 V.2 
	ԷԱ տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում 
	 տեղեկատվություն 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	չի իրականացվել

	 V.3 
	Միկրոավտոբուսների շարունակական փոխարինում ուղևորափոխադրող մեծ ավտոբուսներով
	Ճանապարհային տրանսպորտ
	Սկիզբը՝ 2012թ.
ավարտը՝ 2017թ.
	 821,022 
	1,045,391 
	1,118,245 
	 1,267,202 
	մասնակի իրականացված

	 V.4 
	 Էլեկտրական հանրային տրանսպորտի ընդլայնում և արդիականացում Երևան քաղաքում 
	 Էլեկտրական տրանսպորտ (մետրո) 
	Սկիզբը՝ 2015թ.
ավարտը՝ 2020թ.
	 - 
	 5,294 
	 5,294 
	 5,294 
	մասնակի իրականացված

	
	
	Էլեկտրական տրանսպորտ (մետրո) 
	Սկիզբը՝ 2016թ.
ավարտը՝ 2020թ. 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	նախա տեխնիկա-տնտեսկան փուլում 

	 V.5 
	Երկաթուղային տրանսպորտի ցանցի ընդլայնում և արդիականացում (ուղևորային և ապրանքատար)
	 Երկաթուղային տրանսպորտ 
	Սկիզբը՝ 2010թ.
ավարտն՝ընթացիկ 
	 582 
	 862 
	 972 
	 1,206 
	մասնակի իրականացված

	 V.6 
	Ճանապարհային մեքենաների շարունակական  անցում բենզինից `սեղմված բնական գազի (ՍԲԳ)
	 Ճանապարհային տրանսպորտ 
	Սկիզբը՝ 2008թ.
ավարտն՝ ընթացիկ 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	մասնակի իրականացված

	 V.7 
	 էլեկտրատրանսպորտի ցանցի համապարփակ զարգացում՝ Երևանի ագլոմերացիայի հանրային տրանսպորտի չբավարարված պահանջարկին լուծում տալու համար
	 տեղեկատվություն, պլանավորում 
	Սկիզբը՝ 2016թ.
ավարտն՝ ընթացիկ
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	-

	 
	 
	 
	Ընդամենը ՄՎտԺ
	 821,604 
	1,051,547 
	1,124,511 
	 1,273,702 
	

	 
	 
	 
	Ընդամեն ԿՏՆՀ
	71 
	 90 
	 97 
	 110 
	

	Գյուղատնտեսություն 

	 VI.1 
	 Գյուղական զարգացման ծրագիր: Բարձր արդյունավետության գյուղատնտեսական մեքենաների ներկրում 
	 Ֆերմերներ 
	Սկիզբը՝ 2013թ.
ավարտը՝ 2020թ.
	9
	9
	9
	9
	մասնակի իրականացված 

	 VI.2 
	 Բարձր արդյունավետության տրակտորների ներկրում, Ճապոնական ՄԶԳ
	 Ֆերմերներ 
	 Սկիզբը՝ 2010թ.
ավարտը՝ 2012 թ.
	5
	5
	5
	5
	 իրականացվել է ըստ պլանավորվածի 

	 VI.3 
	Ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագիր, ՀԲ
	 Գյուղական ոռոգման սպառողներ
	 Սկիզբը՝ 2013թ.
ավարտը՝ 2017թ. 
	 1,267 
	 1,267 
	 1,267 
	 1,267 
	 մասնակի իրականացված 

	 VI.4 
	 Ոռոգման համակարգի վերականգնման արտակարգ անհրաժեշտության ծրագիր, ՀԲ 
	 Գյուղական ոռոգման ջրի սպառողներ 
	 Սկիզբը՝ 2009թ.
ավարտը 2013թ. 
	 78 
	 73 
	 73 
	 73 
	Իրականցվել է ըստ պլանավորվածի 

	 VI.7 
	 ԱՄՆ ՄԶԳ մաքուր էներգիա և ջուր ծրագիր 
	 Գյուղական համայնքներ 
	Սկիզբը՝ 2013թ․
Ավարտը՝ 2015թ.
	 150 
	 150 
	 150 
	 150 
	իրականցվել է ըստ պլանավորվածի 

	 VI.10 
	Ոռոգման համակարգի արդիականացում,  ինստի-տուցիոնալ կարողությունների հզորացում, ՀԲ
	 Գյուղական ոռոգման սպառողներ, ֆերմերներ 
	Սկիզբը՝ 2016թ.

ավարտը՝ 2020թ.
	-
	19,000
	19,000
	19,000
	 նոր միջոցառում 

	 VI.13 
	Էներգաարդյունավետ ջերմոց
	 Մասնավոր ջերմոցային ոլորտ 
	 Սկիզբը՝ 2011թ.
ավարտը՝ 2020 թ.
	-
	425
	480
	591
	 մասնակի իրականացված

	 VI.15 
	 Գյուղմթերքի դասակարգում ըստ որակի 
	 Մշակողներ, ֆերմերներ
	Սկիզբը՝ 2016թ.
ավարտը՝ 2020 թ.
	-
	8,620
	25,900
	51,700
	 նոր միջոցառում 

	 VI.16 
	 Գյուղատնտեսական մեքենաների պարկի թարմացում 
	 Ֆերմերներ 
	Սկիզբը՝ 2016թ.

ավարտը՝ 2020թ. 
	-
	134
	201
	269
	 նոր միջոցառում

	 VI.18 
	Ինքնահոս ոռոգման ներդրում 
	Ֆերմերներ 
	Սկիզբը՝ 2016թ.
ավարտը՝ 2020թ. 
	-
	17,200
	34,500
	51,700
	նոր միջոցառում

	
	
	 Ընդամենը (ՄՎտԺ) 
	1,508
	19,223
	19,223
	19,223
	 

	
	
	 Ընդամենը (ՄՎտԺ) 
	0
	2
	2
	2
	 

	
	Ընդամենը 
	 ՄՎտԺ
	
	1,294,646
	2,366,267
	2,655,651
	8,144,536
	 

	
	
	 ԿՏՆՀ 
	
	5,064
	39,674
	52,918
	489,756
	 


2.1 ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 
Բացառությամբ որոշ հիդրոէներգետիկ ռեսուրսների և փոքր քանակի էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների (ներառյալ վառելափայտը, որի օգտագործումը հանգեցրեց լուրջ անտառհատումների), Հայաստանի Հանրապետությունը զուրկ է ընդունված սեփական (հանքային և ատոմային) վառելիքի այլ ռեսուրսներից, նաև տարանցիկ երկիր չէ նավթի և գազի համար: Այդպիսով, երկիրը մեծապես կախված է էներգիայի ներկրումից, ինչն աճող բեռ է ներկայիս պարտքի վրա: 2012թ. էներգիայի ներկրումը կազմել է մատակարարված ընդհանուր առաջնային էներգիայի 90%` 3.377 կտնհ: Էներգիայի ներկրումների ԸԱԷԱ մասնաբաժինը հիդրոպոտենցիալից կախված թեթևակի տատանվում է: Երաշտային տարիներին ներկրումն ավելանում է: 

Չնայած վերջին տարիներին կորուստները նվազել են, այնումանենայնիվ, էներգիայի ընդհանուր կորուստները դեռևս բարձր են: Մատակարարվող ընդհանուր առաջնային էներգիայի մոտ 30% կորչում է փոխակերպման, տեղափոխման և բաշխման ժամանակ (ԱՄՆ ՄԶԳ, 2014): Սա ընդգծում է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ՄՖՀ-ից էներգետիկ ոլորտի համար խնդրած աջակցությունը, հիմնականում, կենտրոնանում է կորուստների կրճատման, բաշխիչ ցանցերի հուսալիության և արդյունավետության բարձրացման վրա: 

Այս ծրագրով նախատեսվող ԷԱ բոլոր միջոցառումները վերջնական օգտագործողների շրջանում էներգիայի սպառման կրճատմանը միտված միջոցառումներ են: Նույնը վերաբերում է նաև ԷԱ միջոցառումներին, որոնք իրականացվում են էլեկտրաէներգիա և ջերմային էներգիա արտադրող էլեկտրակայաններում: Անհրաժեշտ է շեշտել, որ էներգիայի վերջնական օգտագործողների հատվածում առաջնային էներգիայի սպառումը կրճատելու միջոցառումների իրականացումն, էներգիա արտադրող էլեկտրակայանների համեմատությամբ, զգալիորեն ավելի նպաստավոր է: Պատճառն այն է, որ էներգիայի արտադրության ժամանակ բացի առաջնայինից, երկրորդային էներգիայի փոխակերպման ժամանակ տեղի ունեցող կորուստներից, լրացուցիչ կորուստներ լինում են նաև փոխանցման և բաշխման ընթացքում: 

2.1 Բարձրավոլտ ցանցերում կորուստների կրճատումը և էներգամատակարարման հուսալիության բարձրացումը Հայաստանում 

Բոլոր մակարդակներում էներգաարդյունավետության միջոցառումների իրականացման  լավագույն մոտեցումը էլեկտրաէներգիայի մատակարարման (փոխակերպված էներգիայի արտադրություն, տեղափոխում, բաշխում) և սպառողների կողմից էներգիայի վերջնական սպառման կանխատեսումն է: 
Աղյուսակ 7. Էներգիայի կորուստները Հայաստանի էներգետիկ համակարգում 

	Տարեկան
	2005
	2010
	2011
	2012
	2013

	Էներգիայի փոխակերպման կորուստները (կտնհ)
	 
	768.216
	897.205
	897.192
	 

	Կորուստները էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ընթացքում (ԳՎժ)
	97.23
	101.43
	137.2
	145.8
	138.7

	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման կորուստները (ԳՎժ)
	810.00
	705.40
	766.8
	803.5
	810.0

	Կորուստները կենտրոնացված ջեռուցման խողովակաշարերում
	 
	 
	11.22
	4.53
	3.48

	Կորուստները բնական գազի խողովակաշարերում (մլն. մ³)
	 
	 
	134.35
	139.00
	141.63


Ինչպես նշված է աղյուսակում, փոխանցման և բաշխման ընթացքում առաջացող կորուստները զգալի են և դրանց նվազեցումը Կառավարության առաջնահերթությունների ցանկում է: 

Կորուստների նվազեցմանն ու բաշխիչ ցանցերի արդյունավետությանն ուղղված պլանավորված ծրագրերը ներառում են հետևյալը.

1. ՎԶԵԲ – Հայաստանի էներգամատակարարման վերականգնման ծրագիր. Փուլ 1. Հայաստանում 220 կՎ փոխանցման ցանցի և ենթակայանների վերանորոգում (65,000,000 եվրո), որից.

2. ՀԲ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագիր: Վերականգնել հիմնական ենթակայաններն ու փոխանցման հոսանքագծերը, որոնք կարևոր են ողջ համակարգում էլեկտրական հոսանքի մատակարարման հուսալիության համար (41,550,000 ԱՄՆ դոլար հիմա) կամ 66,600,000 ԱՄՆ դոլար, համակարգի կորուստները կրճատելով 2.2-2.7%-ից մինչև 0.7% և 2030թ.հասնելով դրական զուտ տնտեսական օգուտի:
2.2 Ցածրավոլտ էլեկտրական ցանցերում կորուստների կրճատումը 

Ի լրումն բարձրավոլտ ցանցերի կորուստներին և հուսալիության խնդիրներին, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կողմից շահագործվող ցածրավոլտ ցանցերում կորուստները կարգավորող մարմնի կողմից թույլատրվածից մնում են բարձր:

[image: image11.png]13.0

125

12.0

115

11.0

—*—Qupquinpynn uwhdwh 105

10.5
—o— Shhulihlurlyls
10.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014
‘nuiphiskp




Գծապատկեր 10.  Էներգիայի կորուստները 0.38-110 Կվ ցանցում (ցանց մտնող էներգիայի %)

Աղբյուրը՝ ՀԾԿՀ, 2015

Իրական կորուստները մոտ 10%-ով ավելի են, քան թույլատրվում է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից: Հետևաբար, երկրորդ ԷԳԾ-ը ցածրավոլտ ցանցերում կորուստների կրճատման համար պետք է ներառի միջոցառումներ: 
Ի լրումն վերոնշյալի, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի (ՀԷՑ) ցածրավոլտ ցանցում կորուստները մշտապես անցել են կարգավորվող թույլատրելի սահմանը: Մանրամասների համար տես` ստորև աղյուսակը: 

Գծապատկեր 10-ում պատկերված կորուստների թվային արժեքները, էներգախնայողության ներուժի հետ միասին, ներկայացված են ստորև` Աղյուսակ 8-ում: 

Աղյուսակ 8. Կորուստները ՀԷՑ-ի համակարգում և էներգախնայողության ներուժը 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Կորուստները, մլն կՎտժ
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Միջինը

	Իրական 
	711.0 
	705.4 
	766.9 
	803.5 
	810.0 
	789.9 
	764.4 

	Կարգավորվող սահմանը 
	650.0 
	668.8 
	721.8 
	732.6 
	755.2 
	685.8 
	702.4 

	Տեխնիկական 
	623.7 
	651.2 
	703.3 
	679.3 
	635.2 
	617.3 
	651.7 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Էներգախնայողության ներուժը, մլն կՎտժ
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Միջինը 

	Ընդամենը
	60.9 
	36.6 
	45.1 
	70.9 
	54.8 
	104.1 
	62.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Վաճառքը, մլն դրամ ներառյալ ԱԱՀ
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Միջինը 

	մլն. կՎտժ
	 5,089.7 
	 5,213.1 
	 5,636.6 
	 5,923.5 
	 6,076.9 
	 6,141.9 
	 5,680.3 

	մլն. դրամ ներառյալ ԱԱՀ 
	107,297.9 
	116,519.8 
	125,810.8 
	131,801.5 
	155,916.9 
	188,178.2 
	137,587.5 

	Համակարգի միջին սակագինը, դրամ/կՎտժ
	21.1 
	22.4 
	22.3 
	22.3 
	25.7 
	30.6 
	24.0 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ֆինանսական խնայողությունների պոտենցիալը, մլն. դրամ 
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Միջինը 

	Total
	1,284.7 
	 817.6 
	1,006.9 
	1,577.5 
	1,406.3 
	3,189.3 
	1,547.1 


Ինչպես երևում է վերը ներկայացված աղյուսակից, ՀԷՑ-ն ունի տարեկան մոտ 62 ԳՎտժ էներգիա խնայելու ներուժ, որի արդյունքում կրճատված առևտրային կորուստների շնորհիվ կարող են խնայվել միջինը 1.5 մլրդ. դրամ ֆինանսական միջոցներ: 

2.3 ԷԱ-ինտեգրված վերականգնվող էներգիայի կիրառման խթանումը 

[image: image52.png]


[image: image53.png]2!

B

Unylylipby (112)

50

@
S

8

@
S

s Upliugh $4 (U2)

20.0
15.0?
10. z
1
5.0
0.0

2011 2012 2013 2014  2015Y€"®




Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի սեփական հանքային վառելիք, երկրի կայուն զարգացման և ազգային անվտանգության համար չափազանց կարևոր են էներգաարդյունավետությունն ու վերականգնվող էներգիայի զգալի ներուժի օգտագործումը: ԷԱ և ՎԷ լուծումների համար ներդրումների խթանման և մաքուր, արդյունավետ, ապահով և մատչելի ջեռուցման տեխնոլոգիաների ընդլայնված կիրառման համար,  վերականգնվող էներգիայի օգտագործման հասանելիության ընդլայնման նպատակով վերարտադրելի տեխնիկական և ֆինանսական մոդելներ ստեղծելու համար,  Հայաստանի կառավարությունը միացավ դոնորների համայնքին: 2011թ. վերականգնվող էներգիայի ճանապարհային քարտեզը սահմանեց ՎԷ տեխնիկատնտեսական ներուժը (օրինակ, տարեկան մոտ 4 տերավատտ-ժամ արևային ֆոտովոլտաիկ (ՖՎ) էլեկտրաէներգիա, և 4 ՏՎտԺ-ից ավելի` երկրաջերմայինջերմային պոմպերով): 2013թ. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը ստորագրեց էներգետիկ անվտանգության ապահովման հայեցակարգը: 2014թ. վերականգնվող էներգիայի ծավալների մեծացման ծրագրի ներդրումային պլանը վերականգնվող էներգիայի զարգացման համար սահմանեց թիրախներ մինչև 2025թ.: 2015թ. հունիսին իրականացված Հայաստանի ՎԷ սարքավորումներ մատակարարողների ուսումնասիրությունը բացահայտեց, որ ՎԷ կիրառման առումով տնտեսության բազմաթիվ ոլորտներում զգալի աճի միտում կա: Ստորև բերված գծապատկերը ներկայացնում է ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտված տեղական ընկերությունների կողմից վերջին հինգ տարիների ընթացքում ներդրված արևային պանելների հավաքական տարածքները և հզորությունը: Թեև միտումը դրական է, ներդրված հզորությունները դեռևս 2020թ.-ի համար սահմանված արևային ՖՎ թիրախի 0,2%-ից պակաս են: Արևային ՖՎ էլեկտրաէներգիայի օգտագործման մակարդակը կարող է խթանվել ցանցին միացվելու հնարավորությամբ և ցանցին միացված զուգահեռ շահագործմամբ: 

2.3 Զուտ չափման փոխհաշվարկի խթանում արևային էլեկտրաէներգիայի անկախ արտադրողների համար 

Զուտ չափման փոխհաշվարկի քաղաքականությունը խթանեց տեղում արտադրվող վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնում, որը հայտնի է նաև որպես բաշխվող արտադրություն: Ընդունված բաշխվող արտադրության աղբյուրները, որոնք կարող են տեղակայվել տանը, դպրոցում կամ մասնավոր ձեռնարկությունում, ի տարբերություն ծառայություններ մատակարարող կառույցների, արևային պանելներն են, միկրոտուրբինները կամ վերականգնվող էներգիայի այլ աղբյուրները: Ավելացող թվով հաճախորդներ իրենց սեփական աղբյուրներից էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար օգտագործում են զուտ չափման փոխհաշվարկի համակարգը: Զուտ չափման փոխհաշվարկի համակարգը ՖՎ հաճախորդներին հնարավորություն է տալիս իրենց էլեկտրաէներգիայի սպառման համար ունենալ զրոյական հաշիվ, եթե այն համարժեք փոխհատուցվում է ՖՎ արտադրմամբ : Այդ դեպքում, եթե նրանք ավելի շատ էլեկտրաէներգիա են արտադրում և արտահանում դեպի ցանց, քան սպառում են, նրանք համապատասխան փոխհատուցում կստանան, իսկ եթե սպառումը գերազանցում է ՖՎ արտադրած էներգիան, ապա նրանք վճարում են հավելյալ սպառման համար: 2003թ. էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի մասին օրենքը զուտ չափման փոխհաշվարկի համակարգի համար ստեղծեց իրավական հիմքեր: 2005թ. ՀԾԿՀ-ն մշակեց ընթացակարգեր վերականգնվող էներգիայի անկախ արտադրողների զուգահեռ գործունեության համար, որը սահմանեց մինչև 150ԿՎտ հզորությամբ միկրոարտադրական կառույցների ոչ-առևտրային հարաբերությունները (ՀԾԿՀ որոշում №194, 30.11.2005թ) էլեկտրական ցանցի հետ: Սակայն հարկերի հաշվառման պատճառով այս որոշման կիրարկումն անհաջողության մատնվեց, ինչը անհապաղ լուծում է պահանջում: Էլեկտրաէներգիայի աճող սակագների պայմաններում բաշխվող ՎԷ արտադրության զարգացումը խթանելու համար փոքրածավալ արևային ՖՎ համակարգերը մեծ ներուժ են ներկայացնում: 

2.3 Արևի ջերմային էներգիայի ավելի լայն օգտագործում 
Արևային ջրատաքացուցիչների շուկան արագորեն զարգանում է: Երկրորդ ԷԳԾ-ի նպատակով իրականացված մատակարարների ուսումնասիրությունը բացահայտեց ակնկալվածից շատ ավելի արագ միտումներ (տես`Գծապատկեր 12):

[image: image12.png]1,000

500

U8 nknunpud trljkntu
(u2)

—e— Qnulwpuyhl tikpghuyh
wpnugpnipntl (Udnd)

—e— Supbljuli tikpghuhl
wpnnilp (Und)

pun. i,

2010

2011

2012

2013

2014

Udind/inuph



[image: image13.png]4,000 —ugupuljul

tiubpquiutiugnnotpnd (A
—e—Qnutwpuyhl ppusdulul
ubgnnnipnd (Ul 227%)

3,000 —e—Bhluwliuuljul ubuynnatpnt 250
(U2, 156 23/403)
200
2,000
B 150
=
100
1,000
50

2010 2011 2012 2013 2014




Գծապատկեր 12.  Արևային ջրատաքացուցիչների ներդրված հզորության գնահատված միտումները. արդյունքներն ու խնայողությունները

Էլեկտրաէներգիայի աճող գները, վարկային ֆինանսավորման առկայությունը ՄՖՀ-ներից (ՎԶԵԲ, GGF, AFD, ակնկալվող KfW պլանները բազմազանեցնելու ներկայիս փոքր ՀԷԿ-երի վարկավորումը՝ ծածկելով նաև ԱՋՏ-րը) Հայաստանում տարբեր սպառողների խմբերում արևային ջերմային տեխնոլոգիաների համար հանգեցրեց ԱՋՏ-ների հզորությունների 4.7 ՄՎտ-ից ավելի ընդլայնմանը, ինչի արդյունքում 2015թ. առաջին կիսամյակի դրությամբ ջերմային էներգիայի տարեկան հավաքական արդյունքը կազմեց 8,600 ՄՎտ-ից ավելի: Հաշվի առնելով վարկերի ավելացող հասանելիությունը և ԱՋՏ-ների վարկավորման ծրագրերը, եթե աճի միտումը շարունակվի, ինչի հավանականությունը մեծ է, Հայաստանը կարող է անցնել ԱՋՏ ներդրված հզորության և էներգիայի արտադրության 2020թ.-ի համար սահմանված թիրախներից (ներկայիս տեմպերով մինչև 2020թ. առկա կլինի 15 ՄՎտ ներդրված հզորությունը, ինչը SREP թիրախից ավելի է 5ՄՎտ-ով, իսկ էներգիայի արտադրությունը տարեկան 13 ԳՎտ/ժ –ի փոխարեն կլինի 25ԳՎտ, որը սահմանված է SREP ներդրումային պլանով:
 

2.3  Երկրաջերմային  պոմպերի փորձարկում չափելի կենտրոնացված ջեռուցման լուծումների համար 

Հայաստանի Հանրապետության համար մեկ այլ ԷԱ-ինտեգրող լուծում են երկրաջերմային ջերմային պոմպերը, որոնք ըստ գնահատումների՝ տարածքների ջեռուցման համար զգալի ներուժ ունեն: Հայաստանի Հանրապետության վերականգնվող էներգիայի ճանապարհային քարտեզը երկրաջերմային էներգիայի համար գնահատել է առավելագույնը 75Մվ երկրաջերմային հզորություն, որը կարող է ավելին լինել, եթե օգտագործվի մոտակա վայրերին տաք ջրի և ջեռուցման մատակարարման համար: Ի տարբերություն այլ երկրների, Հայաստանի Հանրապետությունում երկրաջերմային ջերմային պոմպերի կիրառական փորձ չկա: Առողջարանային Ջերմուկ քաղաքի համար երկրաջերմային երկրաջերմային ջեռուցման համակարգի նախագծումն ու փորձարկումը նախատեսում է մատակարարել քաղաքային, բնակելի և առևտրային շենքերին (առողջարան/հանքային աղբյուրներ), որոնք օգտագործում են տեղական բարձր-ջերմաստիճանային հանքային աղբյուրների ջուրը: Ջերմուկն ունի երկարատև ջեռուցման սեզոն և զբոսաշրջիկների մեծ հոսք, ինչը բազմաթիվ հյուրանոցների և հանգստյան տների համար ստեղծում է որակյալ ջեռուցման և տաք ջրի ծառայությունների մեծ պահանջարկ: Ջերմուկում համակարգի արդյունավետության դեպքում այն հնարավոր կլինի կրկնել նաև Հայաստանի այլ քաղաքներում: 

Նման ներդրումների մակարդակն անհրաժեշտ է գնահատել յուրաքանչյուր մասնավոր տեղանքի համար (հորատանցքերի փոփոխվող արժեքներ): Այնուամենայնիվ, Հայաստանի սովորական պայմաններում այս տեխնոլոգիայի տնտեսական արդյունավետությունն ու նպատակահարմարությունը ստուգելու համար, բնակելի և հանրային շենքերի ջեռուցման նպատակով անհրաժեշտ է պիլոտային ծրագիր տիպային 5-հարկանի շենքի համար: Կարևոր է փորձել ձևավորել պետական-մասնավոր գործընկերություն, երբ մասնավոր էներգետիկ ծառայություն տրամադրող ընկերությունը քաղաքային գույքի օգտագործման և մասնավոր կառավարման, ներդրումների համաֆինանսավորման և գործնական փորձի ու կարողությունների օգտագործման համար կարող է համագործակցել տեղական կառավարման մարմնի  (այս դեպքում, Ջերմուկի քաղաքապետարանի) հետ:  Միևնույն ժամանակ, ջեռուցման համար երկրաջերմային ջերմային պոմպերի օգտագործումը կարող է կրճատել ջեռուցման համար ներկրված գազի պահանջարկը և դրա հետ կապված ջերմոցային գազերի արտանետումները, օգտագործել տեղական մաքուր և կայուն էներգետիկ ռեսուրսը: 
Առաջնային էներգախնայողության միջոցառումների գնահատումը ներկայացված է արդյունաբերության, էլեկտրաէներգիայի և ՓՄՁ-ներին վերաբերող բաժնում: 
2.3 Գյուղատնտեսական թափոններից կենսագազի ստացում
Հայաստանի Հանրապետության գյուղական վայրերում բավականին լայն տարածում ունի գոմաղբի օգտագործումը՝ որպես վառելիք: ՀՀ Կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային զեկույցի տվյալների համաձայն՝ 2010թ․ որպես խոնավ վառելիք այրվող խոշոր եղջերավոր անասուններից ստացված չոր գոմաղբը  կազմել է մոտ 505 հազ․ տ․, որից այրման միջոցով ստացված էներգիայի քանակը համարժեք կլիներ միջինը 108 ԳՎտժ։ Ենթադրելով, որ համապատասխան տեխնիկական աջակցության պարագայում, ՀՀ տարածքում գոյացած գոմաղբը որպես վառելանյութ աբողջությամբ կսպառվի բնակելի սեկտորում, համապատասխան կանխատեսումներ են արվել ԷԳԾ առաջնային էներգիայի ստացման միջոցառումների ցանկում։
3.1 ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐՋՆԱՍՊԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ 

3.1 ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈԻՄԸ
Ինչպես երևում է Գծապատկեր14-ից, Հայաստանի Հանրապետության էներգիայի վերջնասպառումը զգալի չափով տեղի է ունենում շենքերում (բնակելի, հանրային և առևտրային) և տրանսպորտի ոլորտում: Հատկանշական է, որ երկու ոլորտներն էլ ՀՆԱ-ում ունեն աննշան ներդրում: Արդյունաբերությունն օգտագործել է էներգիայի միայն 18%-ը, մինչդեռ` ՀՆԱ-ին տրամադրել` մոտ 33%: Առևտրային և հանրային ծառայությունները մոտ 16% են իսկ գյուղատնտեսությանը` մոտ 7%: Եղանակային պայմաններից կախված բնակելի ոլորտի մասնաբաժինը տատանվում է: 

[image: image14.png]Zuilzpughls8 Uslanpaghls
Dumgmpgibiin
16%

kbgunpupls

mmpunrinsim pmih
B —
7%

Upnmimpbpmph

Spulzmpmn
2%




Գծապատկեր 13. Էներգիայի վերջնասպառման կառուցվածքն ըստ ոլորտների, 2012թ․
Համաձայն ստորև բերված նկարի, առևտրային և հանրային ծառայությունների ոլորտը միակն է, որը վերջին տարիներին էներգիայի սպառման կայուն աճ է ցուցաբերել: Կանխատեսված տնտեսական միտումների համաձայն ակնկալվում է, որ էապես կաճի արդյունաբերության և բնակելի շենքերի էներգասպառումը, ինչը կհանգեցնի նաև էներգիայի վերջնական սպառման զգալի աճի: Էներգիայի վերջնական սպառման դինամիկան և կանխատեսումը ներկայացված ենԳծապատկեր15-ում:
[image: image15.png]2138 2105

2000

1000

200 201 2012
= U

= Sk Abgkn
[T A —

2018

2015 2017 2018
LE e —
B N A ———

200




Գծապատկեր 14. Էներգիայի վերջնական օգտագործման միտումն ու կանխատեսումներն ըստ ոլորտի
 

3.1 Էներգիախնայողության վերջնական օգտագործման ազգային ընդհանուր թիրախները և առաջընթացը նրանց նկատմամբ 
3.1.1.1.
Էներգիայի վերջնական օգտագործման 2014թ.միջանկյալ թիրախների ձեռքբերումները
2010թ. էներգետիկ հաշվեկշիռը կազմվել է էներգաարդյունավետության գործողությունների ազգային ծրագրից (ԷԳԾ) անմիջապես հետո: Այսպիսով, առաջին ԷԳԾ-ի ավարտի ինդիկատիվ թիրախը, հետագայում հաշվարկվել է երկրորդ ԷԳԾ-ը մշակող թիմի կողմից` օգտագործելով 2010թ.
 էներգետիկ հաշվեկշռի տվյալները: Քանի որ երկրորդ ԷԳԾ-ը կազմվել է 2015թ., ապա առաջին ժամանակահատվածը պետք է ընդգրկեր 2011-2014թթ.: Առաջին ԷԳԾ-ի առաջին ժամանակահատվածի էներգախնայողության թիրախը էներգիայի 2010թ. ելակետային սպառումն էր (1900.6 կտնհ): Երկրորդ ԷԳԾ-ը սահմանում է միջանկյալ թիրախի 3.3%, որը հավասարազոր է 63.3 կտնհ: Առաջին ԷԳԾ-ի գնահատումը բացահայտեց, որ այս թիրախը գերազանցվել է: Ընդհանուր էներգախնայողությունը մինչև 2014թ. կազմում էր 6.3% (120.3 կտնհ):

Երկրորդ ԷԳԾ-ը շարունակում է առաջին ԷԳԾ-ի համապատասխան միջոցառումները և առաջարկում է նաև միջոցառումների և էներգախնայողության թիրախների թարմացված փաթեթ երկրորդ ժամանակահատվածի համար, ընդգրկելով 2015-2017թթ.: Երկրորդ ԷԳԾ-ը հետևում է ինչպես 2018 թ. ինդիկատվիվ փուլանշանին, այնպես էլ մինչև 2020թ. երկարաժամկետ պլանին: Փաստաթուղթը կազմվել է, հիմնվելով էներգետիկ համայնքի կողմից առաջարկվող ձևաչափի վրա, որտեղ 01.10.2011թ.-ից սկսած Հայաստանի Հանրապետությունն ունեցել է դիտորդական կարգավիճակ:

Համաձայն ԷԳԾ-ի մեթոդաբանության` երկրորդ ԷԳԾ-ի օգտագործվող ելակետը անընդմեջ իրար հետևող երեք տարիների (2010, 2011 և 2012թթ.) էներգիայի միջին սպառումն է` այս դեպքում 2,047 կտնհ: Հիմք ընդունելով առաջին ԷԳԾ-ի շրջանակներում գնահատված առաջընթացը և էներգաարդյունավետության բարելավման ընթացիկ և նոր միջոցառումներից ակնկալվող ազդեցությունը, երկրորդ ԷԳԾ-ը 2017թ. համար առաջարկում է թիրախների նոր շարք (9.9% առաջին ԷԳԾ-ի առաջարկվող 10.4%-ի փոխարեն), 2018թ. համար (11.2%`13.8%-ի փոխարեն), և ավելի բարձր ընդհանուր թիրախ 2020թ. համար (34.2%՝ 22.3%-ի փոխարեն):

Աղյուսակ 9. Ազգային ինդիկատիվ թիրախները երկրորդ ԷԳԾ-ի շրջանակներում
	Ազգային ինդիկատիվ թիրախ 2020թ. (կտնհ)
	422.2

	Ազգային ինդիկատիվ թիրախ 2018թ. (կտնհ)
	282.0

	Ազգային միջանկյալ թիրախ 2017թ. (կտնհ)
	212.6

	Ազգային միջանկյալ ինդիկատիվ թիրախ 2014թ. (կտնհ)
	107.8

	Թիրախի ոլորտային բաժանումը
	Ոլորտային թիրախ 
	էներգախնայողության վերանայված գնահատված թիրախ 

	
	 2014թ. (կտնհ)
	

	
	Թիրախ 
	Ձեռքբերված
	(կտնհ)

	
	
	
	2017
	2018
	2020

	Հորիզոնական և համընդհանուր /խաչաձև հատվող/
	-
	35.5
	                61.0 
	                69.9 
	                91.5 

	Բնակելի
	18.8
	0.1
	                31.3 
	                34.1 
	                51.4 

	Ծառայություններ
	3.5
	55.1
	             143.3 
	             163.7 
	             215.3 

	Արդյունաբերություն
	24.0
	1.4
	                37.3 
	                53.1 
	             291.6 

	Տրանսպորտ
	15.5
	70.6
	                90.4 
	                96.7 
	             109.5 

	Գյուղատնտեսություն
	1.5
	0.1
	                  4.0 
	                  7.0 
	                10.7 

	Ընդամենը՝
	63.3
	162.8
	367.4
	424.6
	770.1

	Տոկոսը (%) (ելակետային սպառման համեմատ)
	3.3%
	8.6%
	17.9%
	20.7%
	37.6%


 Հատկանշական է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող էներգաարդյունավետության որոշ ծրագրեր, մասնավորապես, միջազգային ֆինանսական հաստատությունների և բանկային համակարգի կողմից ֆինանսավորվողները, նախկին կատարողականության առումով խորությամբ գնահատվել են, սակայն շուկայի փոփոխականության պատճառով ապագա վարկավորման վերաբերյալ չունեն իրատեսական որևէ կանխատեսում: Այդ պատճառով հնարավոր է, որ երկրորդ ԷԳԾ-ի նվազեցված թիրախները երրորդ ԷԳԾ–ի ֆինանսավորման հաշվարկման ժամանակ գերազանցվեն:

3.1.1.2.
Վերջնական օգտագործման ընդհանուր էներգետիկ թիրախների հետ կապված ակնկալվող խնայողությունները
Երկրորդ ԷԳԾ-ը ներկայացնում է նոր միջոցառումներ բոլոր ոլորտների համար: Այս միջոցառումները, հիմնականում, վերաբերում են նոր կանոնակարգերի կիրարկմանը, պետական գնումներում էներգաարդյունավետության ինտեգրմանը, արդյունաբերական ու ՓՄՁ էներգասպառողների բարելավված էներգետիկ կատարողականների խրախուսմանը, էներգիայի վերջնական սպառողների կողմից էլեկտրաէներգիայի և ջերմային էներգիայի բաշխվող արտադրության խթանմանը և տրանսպորտի ոլորտում համակողմանի մոնիտորինգի ու պլանավորման մոտեցման ներդրմանը:
Աղյուսակ 10. Առաջնային և վերջնական էներգիայի վերաբերյալ թիրախների և ստացված/կանխատեսված էներգախնայողության պատկերը
	 
	Էներգիայի խնայողության վերջնական թիրախը 
	Էներգիայի խնայողության նախնական թիրախը 

	 
	բացարձակ արտահայտմամբ
	Տոկոս (%) (համեմատած ելակետային վերջնական սպառման հետ)
	բացարձակ արտահայտ-մամբ (տնհ)
	Տոկոս (%) (համեմատած ելակետային առաջնային սպառման հետ)

	
	(տնհ)
	
	
	

	2014 (միջանկյալ ժամանակահատված)
	163.1
	8.6%
	1.4
	0.07%

	2017 (միջանկյալ ժամանակահատված)
	212.6
	17.9%
	71.7
	3.50%

	2018 (ընդհանուր ժամանակահատված)
	424.6
	20.7%
	53.1
	2.59%

	2020 (լրացուցիչ ժամանակահատված)
	770.1
	37.6%
	291.6
	14.25%


Սա հիմնականում վերաբերում է տաք ջրի ստացման համար արևային էներգիայի օգտագործման աճին, ջերմային պոմպերի նկատմամբ մեծ ուշադրությանը և կիրառմանը, ինչպես նաև զուտ չափման փոխհաշվարկի միջոցով արևային ֆոտովոլտաիկ տեխնոլոգիայի օգտագործման աճին: Նախատեսված միջոցառումները սերտորեն կապված են վերականգնվող էներգետիկայի ավելի լայն օգտագործման խթանման միջոցառումների, ռազմավարական փաստաթղթերի, գործողությունների պլանների հետ: 

2017թ. վեր ազգային միջանկյալ ինդիկատիվ թիրախները հաշվարկվել են առաջին ԷԳԾ-ի իրականացման ընթացքում էներգիայի վերջնական միջին սպառման հիման վրա:

Աղյուսակ 11․Ազգային ինդիկատիվ թիրախները 
	Ինդիկատիվ թիրախ 2017թ. (կտնհ)
	18.2%

	 2014թ. իրականացված խնայողություններ (նավթի համարժեքի կիլոտոննա)
	8.8%

	Ոլորտը
	
Ոլորտի թիրախը

	
	2017թ. (կիլոտոննա նավթային համարժեք)
	%

	Հորիզոնական 
	 61.0 
	

	Բնակելի 
	 31.3 
	4.17%

	Հասարակական սեկտոր 
	 143.3 
	53.49%

	Արդյունաբերություն 
	 37.3 
	10.29%

	Տրանսպորտ
	 90.4 
	17.67%

	Գյուղատնտեսություն 
	 4.0 
	2.77%

	Ընդամենը 
	 367.4 
	17.95%


Հայաստանի Հանրապետությունում էներգաարդյունավետության միջոցառումների վերաբերյալ մշակվել են զգալի թվով ռազմավարական փաստաթղթեր և կանոնակարգեր: Այս փաստաթղթերն ընդգրկում են էներգաարդյունավետության միջոցառումների իրականացմանն ուղղված տարբեր գործողություններ: Համակցված բնույթի և համընկնող արդյունքների պատճառով անհատական գործողությունների ազդեցությունը դժվար է առանձնացնել և գնահատել: Այդ իսկ պատճառով, քանի որ այս նպատակի համար չկան սահմանված չափանիշներ և մեթոդներ, ապա այդ միջոցների ազդեցությունը չի կարող ճշգրիտ գնահատվել: 

Երկրորդ ԷԳԾ-ի միջոցառումների կլիմայի փոփոխության մեղմման պոտենցիալը գնահատվել է և ներկայացվում է ստորև բերված աղյուսակ 12-ում: 

Աղյուսակ 12․ Ոլորտային միջոցառումների հիման վրա տոննա CO2 արտանետումներից խուսափումն ըստ թիրախային տարիների
	Ոլորտները
	Տոննա CO2 արտանետումներից խուսափումն ըստ թիրախային տարվա 

	
	2014
	2017
	2018
	2020

	Հորիզոնական և խաչաձև
	183,156.88 
	209,514.79 
	222,693.74 
	271,732.41 

	Շենքեր (բնակարանային)
	1,366.26 
	28,860.00 
	28,860.00 
	28,860.00 

	Հանրային շենքեր և ծառայություններ 
	186.32 
	25,493.02 
	27,292.80 
	31,249.79 

	Արդյունաբերություն 
	311.41 
	790.93 
	950.77 
	1,270.45 

	Տրանսպորտ
	31.37 
	40.15 
	42.93 
	48.63 

	Գյուղատնտեսություն 
	-   
	7,636.80 
	15,318.00 
	22,954.80 

	Ընդամենը չարտանետված ՋԳ (տոննա CO2)
	185,649.64 
	282,463.77 
	309,348.93 
	356,116.08 


Օգտագործվել է վերևից` ներքև և ներքևից` վերև մեթոդաբանությունների համադրությունը: Էներգարդյունավետության միջոցառումների առաջարկվող փաթեթի իրականացման համար անհրաժեշտ էր ամրապնդել ինստիտուցիոնալ աջակցությունը, մասնավորապես, շենքերում: Նոր բնակարանային օրենսդրության ընդունումը, որը շենքի բնակիչների համայնքի ձևավորման կամ բնակարանային տեխնիկական սպասարկման գործառույթը պրոֆեսիոնալ կազմակերպությանը փոխանցելու նպատակով սահմանում է, որ յուրաքանչյուր բազմաբնակարանային կառույց պետք է շահագործվի որպես իրավաբանական անձ, օրենսդրության մեջ մեծ առաջխաղացում է, որը ԷԱ և ՎԷ վերաբերյալ փոփոխված օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերի կիրարկման հետ միասին այս շենքերին պետք է ընձեռի ավելի արագ վերականգնելու հնարավորություն:
Սեփականատերերի ընկերակցության հիմնադրամը կապահովի բնակարանային սպասարկման ավելի բարձր որակ և շենքերի ջերմային արդիականացման իրականացում: Այս գործընթացը նախատեսվում է մասնավոր սպասարկման ընկերությունների, ինչպես նաև էներգետիկ սպասարկման ծառայությունների հիմնադրման միջոցով: 
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը պատասխանատու է երկրորդ ԷԳԾ-ի իրականացման մոնիտորինգի և էներգիայի խնայողությունների չափման ու ստուգման հիման վրա պատրաստված արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության համար: Էներգիայի փաստացի խնայողությունները վերահսկելու, ինչպես նաև առանձին միջոցներից խնայողությունները հաշվարկելու համար անհրաժեշտ տվյալների բացակայության հետ կապված խնդիրներից խուսափելու նպատակով, ինչն առկա էր սույն ԷԳԾ-ի պատրաստման գործընթացում, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունն էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության գնահատման բոլոր գործողություններին հետևելու նպատակով պետք է ստեղծի տեղեկատվական համակարգ: Անհրաժեշտության դեպքում առաջադրանքները կարող են հանձնարարվել (պատվիրվել), ԷԲՊՆ-ից դուրս փորձագետների խմբին: 
Երկորդ ԷԳԾ-ի իրականացման համար իրատեսական և կայուն ֆինանսավորման աղբյուրները մեծ մասամբ պետք է տրամադրվեն ֆինանսավորման և շուկայական մեխանիզմների արտաբյուջետային աղբյուրներից: Երկորդ ԷԳԾ-ը ներառում է միջոցառումներ, որոնք դեռևս չունեն ֆինանսավորում: Բյուջետային աղբյուրների շատ փոքր մասը (կենտրոնական և տեղական) պետք է հատկացվի ռազմավարության միջոցառումների մշակմանը, սակագնային բարեփոխումներին, հատուկ միջոցառումների ներքո ծրագրերի պատրաստմանը, այնուամենայնիվ, էներգաարդյունավետության ներդրումների իրականացման համար զգալի միջոցներ են անհրաժեշտ, ինչն էլ կմնա ապավինելու դոնորների և միջազգային ֆինանսական հաստատությունների կողմից ֆինանսավորմանը:
3.1.2
Ազգային թիրախներ գրեթե զրոյական էներգասպառման շենքերի համար
Գրեթե զրոյական էներգասպառման շենքերի (շենքեր, որտեղ էներգիայի սպառումը գրեթե զրո է) համար Հայաստանը պաշտոնապես ազգային թիրախ չի ստեղծել: Այնուամենայնիվ, գործող նորմերի պահանջներից դուրս գտնվող շենքերին աջակցելու համար ձեռնարկվել են որոշ քայլեր: Այս նախաձեռնությունների նպատակն էր ընդլայնել կանաչ ճարտարապետությունը, կայուն համայնքները, «խելացի» քաղաքներն ու կանաչ տնտեսությունը: 

Սույն նախաձեռնությունները, մասնավորապես, ներառում են հետևյալ գործողությունները.

· Երևան քաղաքի կենտրոնի վերաբերյալ օրենքի մշակում. նոր կառույցներում էներգարդյունավետության իրականացման համար, եթե դրանք իրականացվելու են Հայաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում
· Կանաչ Դիլիջան քաղաքի օրենքի մշակում, Տավուշի մարզ
· Երկխոսության և հայեցակարգի մշակում Հայաստանի «խելացի» քաղաքների համար, օրինակ Գորիսում (Սյունիքի մարզ):
· Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա շրջանի Ավետիսյան դպրոցն ու համայնքային կենտրոնը, որոնք կառուցվել են որպես “կանաչ շենք” և տարածաշրջանում առաջինն են հավաստագրվել որպես էներգարդյունավետության և էկոլոգիական նախագծման գծով առաջնորդող, օգտագործում են վերանակնգնվող էներգետիկա և ցածր ածխածնային տարածք են: ՄԱԶԾ գնահատել է, որ շենքում էներգիայի սպառումը կկրճատվի 30%-ով, ինչը նույնիսկ ավելի խիստ չափանիշ է, քան պահանջվում է ԵՄ և ԱՄՆ-ում: Դպրոցի կանաչ տանիքը կապահովի ջերմամեկուսացում, կրճատելով ջեռուցման և հովացման ծախսերը: Անձրևաջուրը կֆիլտրվի և կկուտակվի որպես ոռոգման ջուր բույսերի, թփերի և ֆուտբոլային դաշտի խոտի ոռոգման համար:

· Տավուշի մարզում կառուցված Դիլիջանի քոլեջը կառուցվել է շենքերի հետազոտության հիմնադրման բնապահպանական գնահատման մեթոդաբանության (BREEAM)
 կողմից և արժանացել է լավ գնահատականի: Շենքն ունի կանաչ տանիք, կանաչ պատեր և շենքի կառավարման ամբողջ համակարգը համապատասխանում է առողջապահության, շրջակա միջավայրի, կյանքի անվտանգության, ջրի, նյութերի վերամշակման, էկոլոգիայի, հողօգտագործման և աղտոտման կառավարման բարձր չափանիշներին, ինչպես նաև հիմնվում է շենքի շահագործման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա նվազագույն ազդեցության վրա:

· ՄԱԶԾ/ԳԷՀ աջակցությամբ կրթական ծրագրեր և շենքերի համապարփակ նախագծման, վերականգնվող էներգիայի կիրառման, բնապահպանության և էներգաարդյունավետ շինարարության վերաբերյալ մշակվել և հանձնվել է երկլեզու դասընթացներ պարունակող «Կանաչ ճարտարապետություն» 10 դասագիրք: 
Հայաստանի Հանրապետությունը և բիզնես համայնքը, չունենալով միջազգային պարտավորվածության որևէ դիրեկտիվ կամ միջազգային չափանիշ գրեթե զրոյական կանաչ կամ պասիվ շենքերի կիրառման համար, վերականգնելով այս մակարդակի գոյություն ունեցող շենքերը,կամավոր հիմունքներով փորձում է աջակցել գրեթե զրոյական էներգասպառման նոր շենքերի կառուցմանը և էներգաարդյունավետության իրականացմանը: 
Այս ժամանակահատվածի հիմնական խնդիրները ներառում են դիզայներների կրթական ծրագրեր, ինչպես նաև վերապատրաստման դասընթացներ կառուցապատողների, ճարտարապետների և կապալառուների համար: Այս առաջադրանքներն իրականացվելու են իրականացման առաջնահերթ ոլորտների համար անհրաժեշտ չափանիշների սահմանմանը զուգահեռ, ինչպես նաև պիլոտային տեղանքների կառուցմանն ու այս միջոցառումներն իրականացնելու համար շարժիչ ուժի բացահայտման հետ մեկտեղ, որը կհամապատասխանի ֆինանսական ռեսուրսներին: Այս գործընթացի կամավոր բնույթի պատճառով, այն հնարավոր է խթանել միայն հավաստագրման, հանրության կողմից նման հաջողությունները ճանաչելու միջոցով, ինչը կարող է մասնագիտական ընկերակցությունների և գիտական կառույցների միջոցով շինարարության մեջ գրեթե զրոյական էներգաարդյունավետության ավանդույթ ու մշակույթ սահմանել: 
3.2 Հորիզոնական միջոցառումներ
Առաջին ԷԳԾ-ը յոթ առանցքային ոլորտներում սահմանել է մի շարք հորիզոնական միջոցառումներ, որոնք ուղղված են, հիմնականում, իրավական-նորմատիվային դաշտերին, կարողությունների զարգացմանը և էներգարադյունավետության ֆինանսավորմանը: Հաշվի առնելով այս միջոցառումների հորիզոնական բնույթը, դրանց քանակական գնահատումը ներկայացվում է համապատասխան ոլորտային միջոցառումների շրջանակում: 

Աղյուսակ 13. Առաջին ԷԳԾ գանահատումը, խաչվող/հորիզոնական միջոցառումներ (առանց քանակական ազդեցության) 

	Հորիզոնական միջոցառումները
	Էներգախնայողության միջոցառումների նկարագիրը 
	Թիրախային վերջնական օգտագործումը
	Տևողու-թյունը

	I.3.ա.
	Վարկավորում տեղական բանկերի միջոցով տնային տնտեսությունների և ձեռնարկությունների ԷԱ վարկերի վարկային գծեր ստեղծելու համար, նպատակ ունենալով կրճատել էներգիայի սպառումը և բարձրացնել էներգաարդյունավետությունը: 
	 ԷԱ և ՎԷ լուծումներ տնային տնտեսությունների տարածքի ջեռուցման և լուսավորության արդյունավետության համար (պատուհաններ, դռներ, ջեռուցման մատակարարում, լուսավորություն, բաշխման համակարգեր) և ՓՄՁ-ներ
	Սկիզբը` 2014թ.
Ավարտը` 2020թ. (ընթացքում է)

	I.3.բ.
	Էներգետիկ կայուն ֆինանսական ծրագրեր, որոնք աշխատում են Բիբլոս բանկի հետ ԷԱ տնային տնտեսություններիվարկավորման գծով և HSBC հետ` ԷԱ համար, ՓՄՁ-ում:
	 Բնակարանային էներգիայի վերջնական սպառում, ՓՄՁ արտադրական գործընթացների ԷԱ,տարածքների ջեռուցման խնայողություն 
	Սկիզբը` 2009թ.  
Ավարտը` 2015թ.    

	I.3.գ.
	Հայաստանի կայուն էներգետիկայի ֆինանսավորման հիմնադրամը հիմնել է Էներգոկրեդիտ հիմնադրամը, որի նպատակն է ապահովել էներգետիկ արդյունավետության վարկեր ռեզիդենտ և գործարար հաճախորդներին: Մյուս կողմից, , կենցաղային էներգաարդյունավետության վարկային շուկան գնահատելու նպատակով արդեն աշխատում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հետ, որը առկա բնակելի շենքերում էներգախնայողության ներուժի համար թիրախ կհանդիսանա: Մասնավոր ընկերություններն ու անհատները, որոնք հասնում են էներգարդյունավետության ամենաբարձր ստանդարտների և վերցնում էներգոկրեդիտ վարկ, ԱՄ հարևանության ներդրումային հաստատության կողմից (EU-NIF) կպարգևատրվեն 10-15% կանխիկ վճարմամբ, արժանանալով գնահատանքի էկոլոգիապես անվտանգ ներդրումների համար:
	 ԷԱ վարկեր բնակարանային և բիզնես հաճախորդների համար (կորպորատիվ էներգաարդյունավետություն, կայուն էներգիայի ֆինանսավորման հիմնադրամներ, մաքուր էներգիայի արտադրություն, քաղաքային ենթակառուցվածքի էներգաարդյունավետություն) 
	Սկիզբը` 2006թ.  
Ավարտը` 2015թ

	I.3.դ.
	Անդամակցությունը Արևելյան Եվրոպայի ԷԱ և բնապահպանական համագործակցությանը հնարավորություն կընձեռի իրականացնելու շատ կարևոր ԷԱ ծրագրեր:
2015թ. մարտի 16-ին Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է ներդրումային համաձայնագիր ՎԶԵԲ-ի Ֆոնդի ղեկավարի հետ, և ներդրումային համաձայնագրում սահմանված ժամանակացույցին համաձայն կիրականացնի իր առաջին վճարման մասը:
	 Էներգաարդյունավետության ֆինանսավորման խթանում քաղաքային ենթակառուցվածքներում դրամաշնորհային համաֆինանսավորման միջոցով 
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` ընթացքում է

	I.3.ե.
	 Ծրագիրն աշխատել է բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման վրա՝ սպասարկելով ընդհանուր թվով 99 ընտանիք 3 շենքում՝ յուրաքանչյուր շենքի համար կոպիտ հաշվարկով 6,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծախսով, և միակ հաստատությունն է Հայաստանում, որին հաջողվել է բանկային առևտրային վարկ տրամադրել 6 համատիրության, որոնք ուսումնասիրվում են ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության (ՑԵՏՏԲՏԷԱ) ծրագրի շրջանակներում  
	KfW /ԳԱՀ ԷԱ վարկեր ՄՓՄՁ-ների համար
	Սկիզբը` 2016թ․
Ավարտը՝ 2020թ․

	I.6.
	Գազի ոչ համապատասխան սակագնային կառույցի վերացումը էներգախնայողությունը խրախուսելու նպատակով 
	 Վերանայված սակագնային կառուցվածքի մշակում, որը չի տուգանի ՓՄՁ-երին և անկախ ջեռուցման համակարգերին 
	Սկիզբը` 2016թ. ընթացքում է

	I.7
	Հայաստանում Եվրոպական քաղաքապետերի դաշնագրի ջանքերը աստիճանաբար զարգանում են 10 ստորագրող կողմերով, որոնցից 3 քաղաք արդեն իսկ ունեն իրենց կայուն էներգետիկ գործողությունների պլանը, մնացած 7-ը, մինչև 2015թ. Ավարտը, նախատեսում են ունենալ գործողությունների իրենց պլանը, այնուամենայնիվ, այս ուղղությամբ ինքնուրույն առաջընթաց կատարելու համար չունեն հզորություններ:
	 Քաղաքային ենթակառուցվածքներ, բնակարանային ոլորտ, տնային տնտեսություններ 
	Տեղեկատվություն և պարտադիր տեղեկատվական միջոցառումներ

	I.8
	Այս միջոցառումը նպատակ ունի խթանել ԷԱ քաղաքականությունը՝ քաղաքականություն մշակողներին ներգրավելով այն միջոցառումներում, որոնք մատնանշում են արձագանքման ենթակա կոնկրետ խնդիրները՝ օրենսդրույթան կամ կանոնակարգի միջոցով, իրականացնում են ԷԱ հանրային և տեղեկատվական միջոցառումներ և աշխատում են ընդհանուր հանրության, մասնավորապես, ուսանողների և երեխաների, ինչպես նաև պաշտոնյաների, բիզնես ձեռնարկությունների, ՄՖՀ-ների և ՀԿ-ների հետ:
Այս միջոցառումը նաև զինում է մասնակիցներին բարելավված գիտելիքով և հմտություններով՝ ԷԱ իրազեկության բարձրացման շուրջ ավելի լավ  որոշումներ իրականացնելու համար:
	Բիզնես և պետական մարմիններ, ԷԾԸ, ՏՖՀ, լրատվամիջոցներ
	Սկիզբը` 2016թ․Ավարտը՝ 2020թ․

	I.9
	Այս առաջադրանքի հիմնական նպատակն է՝ բարելավել ներդրումային քաղաքականությունը,բանկային կանոնակարգերն ու նորմատիվները  ԿԷ ֆինասնավորումը/վարկավորումն առավել իրագործելի դարձնելու ՏՖՀ-ների, ՄՖՀ-ների ու ներդրողների համար, և ներդրումներն ուղղորդելու Հայաստանի կայուն Էներգետիկայի ոլորտին, ինչպես նաև խթանել համագործակցությունը Հայաստանում ֆինանսական ոլորտի, կանոնակարգող և քաղաքականություն մշակողների և շահագրգիռ մարմինների միջև՝ մի շարք առաջարկությունների մշակմամբ՝ ՀՀ կառավարությանը ներկայացնելու համար: 
Այս առաջադրանքի հաջորդ ընդհանուր նպատակն է՝ ԷԱ ոլորտում նոր հմտությունների ուսուցանումը Հայաստանի համալսարանների ուսանողներին ու դասախոսներին: Այս գիտելիքը շատ կարևոր է ապագա ինժեներների և տնտեսագետների համար ԷԱ տեխնոլոգիաներ իրականացնելու համար, որոնք համապատասխանում են ԵՄ լավագույն պրակտիկային և պահանջներին: Կոնկրետ նպատակներից է՝ բարելավել շահագրգիռ համալսարանների ԷԱ ուսումնական ծրագրերը՝ մշակելով և մատուցելով ԷԱ առարկաների նոր դասախոսություններ  : 
	Բիզնես և պետական մարմիններ, ԷԾԸ-ներ, ՏՖՀ, համալսարաններ
	Սկիզբը` 2016թ․Ավարտը՝ 2020թ․

	I.10
	A) զինել մասնակիցներին բարելավված գիտելիքով և հմտություններով ավելի լավ  ԷԱ ներդրումային որոշումներ կայացնելու համար, B) մասնակիցներին փոխանցել ԷԱ ֆինանսավորման պայմանների,տեխնոլոգիաների և մեթոդների վերաբերյալ ԵՄ լավագույն փորձը, ներառյալ ռիսկի կառավարումը, անվտանգության միջոցառումներն ու մոնիթորինգի քայլերը, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ կիրառումը, C) խթանել արդյունավետ մոտեցումներ ու համակարգեր ԷԱ ֆինանսավորման համար, ներառյալ ավարտված վարկային գործարքների և ներդրումային ծրագերի վերաբերյալ ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև ԷԱ ֆինանսավորման գործիքներով կառուցված աշխատող գործարանների ցուցադրումը,և ԷԱ ֆինանսավորման ներքո իրականացված ծրագրերը:
Այս միջոցառումը նպատակ ունի տեղի ինժեներներին պատշաճ գործիքներով և մեթոդաբանությամբ զինել ԷԱ ծրագրերի ֆինանսական և տնտեսական կենսունակությունը գնահատելու համար: Կարողությունների զարգացման այս վերապատրաստումները սովորեցնում են էներգետիկ ինժեներներին և էներգետիկ կառավարիչներին հասկանալ և խոսել կառավարման լեզվով, բարելավում են իրենց կարողությունները՝ ԷԱ  ծրագրին պատրաստվելու համար գործիքների և մեթոդաբանության կիրառման գծով  և այս գործընթացի կարևորագույն մասը նվիրված է ԷԱ ծրագրերի պատրաստմանը, որոնք կարող են ներկայացվել ֆինանսավորման համար, ինչպես նաև համապատասխան տնտեսական պայմաններով ծրագերի ներկայացումը: Այս միջոցառումը նպատակ ունի նաև բարելավել մասնակիցների կարողությունը արդյունավետ էներգետիկ աուդիտ իրականցնելու համար՝ նոր մեթոդաբանության, գործիքների և առաջավոր տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով:
Այս առաջադրանքի հաջորդ ընդհանուր նպատակն է զինել մասնակիցներին բարելավված գիտելիքներով և հմտություններով առավել արդյունավետ ԷԱ բիզնես որոշումներ իրականացնելու համար, ինչպես նաև փոխանցել մասնակիցներին հիմնական սկզբունքները, թեմաները, պայմանագրերի պատրաստման պայմաններն ու ձևաչափերը,ինչպես նաև իրավական, կանոնակարգող և նորմատիվ շրջանակը ԷԱ բիզնեսների համար,  փոխանցել մասնակիցներին ԷԱ բիզնեսի իրականացումը պայմանավորող փաստաթղթերի փաթեթ,ներառյալ ձևաթղթերը և կաղապարները,մասնակիցներին փոխանցել  ԷԱ բիզնեսի պայմանների, տեխնոլոգիաների և մեթոդների վերաբերյալ ԵՄ լավագույն փորձը, ներառյալս ռիսկի կառավարումը, անվտանգության միջոցառումները և մոնիթորինգի քայլերը, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ կիրառումը:
	Բիզնես և պետական մարմիններ, ԷԱ ծրագրի հյուրընկալողներ, ներդրողներ, ԷԾԸ-ներ, ՏՖՀ, լրատվամիջոցներ
	Սկիզբը` 2016թ․Ավարտը՝ 2020թ․


Այն կարգավորիչ նախաձեռնությունները, որոնք խաչվել են, սակայն վերաբերում են նաև շենքերի ոլորտին և որոնք նպաստել են առաջին ԱԳԱՊ-ի թիրախներին հասնելուն, ներկայացվում են ստորև (համալիր ծրագրերն ու նախաձեռնությունները, որոնք ունեն թե` կարգավորիչ, թե` ֆինանսական տարրեր,ներկայացված են ֆինանսական բաժնում):
Աղյուսակ 14․ Էներգախնայողության քանակական ազդեցությամբ խաչաձև միջոցառումների ամփոփումը 

	Էներգիախնայողության միջոցառումների անվանումը
	Թիրախային վերջնական օգտագործումը
	Տևողու-թյունը
	Ձեռք բերված/ակնկալվող էներգախնայողությունը թիրախային տարում (ՄՎտժ)
	Կարգավիճակն ըստ էներգաարդյունավետության առաջին գործողությունների պլանի 

	
	
	
	2014
	2017
	2018
	2020
	

	Էներգաարդյունա-վետության ֆինանսավորում. GGF 
	ԷԱ և ՎԷ լուծումներ տնային տնտեսությունների տարածքների ջերմության և լուսավորության համար (պատուհաններ, դռներ, ջերմամատակարարում, լուսավորում, բաշխիչ համակարգեր) և ՓՄՁ: 
	Մեկնարկ` 2014թ. 
ավարտ`2020թ. (ընթացիկ)
	35,069
	53,336
	61,336
	81,117
	մասամբ իրականացված

	Էներգաարդյունավետության ֆինանսավորում: Միջազգային ֆինանսական կորպորոցիայի ԷԱ վարկեր տնային տնտեսությունների և ՓՄՁ համար:
	կենցաղային էներգիայի վերջնական օգտագործում, ՓՄՁ ԷԱ արտադրության գործընթացներ,տարածքային ջերմության պահպանում: 
	Մեկնարկ` 2009թ.
 ավարտ` 2015թ. 
	35,792
	54,435
	62,600
	82,789
	մասամբ իրականացված

	Էներգարդյունավետության ֆինանսավորում: Էներգարդյունավետության վարկեր ռեզիդենտ և գործարար հաճախորդների համար, ՎԶԵԲ Հայաստանում կայուն էներգիայի ֆինանսավորում
	ԷԱ վարկերը ռեզիդենտ և գործարար հաճախորդների համար (կորպորատիվ էներգարդյունավետություն, էներգետիկ կայուն ֆինանսավորման կառույցներ, մաքուր էներգիաարտադրություն, համայնքային ենթակառուցվածքային էներգարտադրություն)
	Մեկնարկ` 2006թ.
ավարտ` 2015 թ. 
	341,655
	519,614
	597,556
	790,268
	մասամբ իրականացված

	Էներգաարդյունավետության ֆինանսավորում: Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության և բնապահպանական համագործակցություն (E5P)
	Էներգաարդյունավետության ֆինանսավորման պարզեցում համայնքային ենթակառուցվածքներում դրամաշնորհային համաֆինանսավորմամբ
	Մեկնարկ` 2015թ.
ավարտ` ընթացքում է
	Չկա
	Չկա
	Չկա
	Չկա
	նախապատրաստում, ստուգված է որպես այլ միջոցառումների մաս

	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: ՄՓՄՁ-ների ԷԱ վարկավորում, KfW
	KfW /ԳԱՀ ԷԱ վարկեր ՄՓՄՁ-ների համար
	Սկիզբը` 2016թ․
Ավարտը՝ 2020թ․
	0
	Ենթակա է որոշման
	Ենթակա է որոշման
	Ենթակա է որոշման
	նոր միջոցառում

	Գազի ոչ համարժեք սակագնային կառուցվածքի վերացում էներգախնայողությունն ապահովելու նպատակով
	Վերանայված սակագնի կառուցվածքի մշակում, որը տուգանքի չի ենթարկի ՓՄՁ և ինքնավար ջեռուցման համակարգերը:
	Մեկնարկ` 2016թ., ընթացիկ
	                           -   
	59,365
	59,365
	59,365
	չի իրականացվել

	Աջակցություն Հայաստանի քաղաքապետարաններին կայուն էներգետիկ գործողությունների պլանավորման գործընթացում
	Համայնքային ենթակառուցվածք, շենքերի ոլորտներ, տնային տնտեսություններ
	Մեկնարկ` 2015թ․, ավարտ` 2020թ.
	3,056
	22,811
	31,961
	51,083
	նոր միջոցառում

	Իրազեկման և պարտադիր տեղեկատվության տրամադրում 
	Բիզնես և պետական մարմիններ, ԷԾԸ, ՏՖՀ, լրատվամիջոցներ
	Սկիզբը` 2016թ․Ավարտը՝ 2020թ․
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	նոր միջոցառում

	Կարգավորում, իրազեկման և պարտադիր տեղեկատվության տրամադրում
	Բիզնես և պետական մարմիններ, ԷԾԸ-ներ, ՏՖՀ, համալսարաններ
	Սկիզբը` 2016թ․Ավարտը՝ 2020թ․
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	նոր միջոցառում

	ԷԱ ֆինանսավորման հզորությունների ստեղծում ESCO-ների, ճարտարագետների, բանկային աշխատողների, ներդրողների և այլ շահառուների համար
	Բիզնես և պետական մարմիններ, ԷԱ ծրագրի հյուրընկալողներ, ներդրողներ, ESCO-ներ, ՏՖՀ, լրատվամիջոցներ
	Սկիզբը` 2016թ․Ավարտը՝ 2020թ․
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	նոր միջոցառում

	Ընդամենը (ՄՎտժ)
	 
	 
	415,572
	709,560
	812,818
	1,064,621
	 

	Ընդամենը (կտնհ)
	 
	 
	36
	61
	70
	92
	 


Անհատական միջոցառումները ներկայացված են ստորև: Ոլորտների վրա ազդեցությունը գնահատելու նպատակով այս անհատական ֆինանսական ծրագրերը ինտեգրվել են իրենց համապատասխան ոլորտային ծրագրերում: Ֆինանսական այս կառույցները, որոնց ջանքերն ուղղված են ավելի քան մեկ ոլորտի վրա, ներկայացվում են ստորև: 

	Միջոցառման անվանումը 
	Green for Growth (GGF-Կանաչ զարգացում) հիմնադրամն աջակցում է էներգաարդյունավետության վարկային արտադրանքին կազմակերպությունների ներսում, հնարավորություն ընձեռելով Հայաստանի տնային տնտեսություններին նվազեցնել էներգետիկ ծախսերը, սպառումն ու CO2 արտանետումները:

	Միջոցառման ցուցիչը 
	I.3.ա.

	Նկարագրություն
	Կատեգորիա
	ԷԱ ծրագրեր և միջոցառումներ, ԷԱ ֆինանսավորում, խաչվող ոլորտներ

	
	Ժամկետ

	Մեկնարկ` 2014թ.

	
	
	Ավարտ` 2020թ., շարունակելի

	
	Նպատակ/համառոտ նկարագիր 
	Վարկավորում տեղական բանկերի միջոցով տնային տնտեսությունների և ձեռնարկությունների ԷԱ վարկերի վարկային գծեր ստեղծելու համար, նպատակ ունենալով կրճատել էներգիայի սպառումը և բարձրացնել էներգաարդյունավետությունը: 

	
	Թիրախային վերջնական օգտագործում
	ԷԱ և ՎԷ լուծումներ տնային տնտեսությունների տարածքների ջեռուցման և լուսավորության արդյունավետության համար (պատուհաններ, դռներ, ջերմամեկուսացում, լուսավորություն, բաշխիչ համակարգեր) և ՓՄՁ:

	
	Թիրախային խումբ
	Աջակցություն վարկային հաստատություններին էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի վարկային արտադրանքի ստեղծման գործընթացում, ինչպես նաև համընդհանուր ԷԱ և ՎԷ վարկային և շուկայական ռազմավարության սահմանման գործընթացում: Սա ընդգրկում է ԷԱ և ՎԷ վարկային ռազմավարության ստեղծում, նոր մանրածախ ՓՄՁ և կորպորատիվ վարկային արտադրություն և ԷԱ և ՎԷ վարկային կազմակերպչական իրականացում: Ավելին, նման ծրագիրը նպաստում է ԷԱ և ՎԷ սարքավորումների և տեխնոլոգիայի տեղական մատակարարների հետ համագործակցությանը, և մարկետինգային և իրազեկման միջոցառումներին` դրանով իսկ խթանելով ֆինանսական հաստատությունների ԷԱ և ՎԷ վարկային գործունեությունը:

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Տեղական

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայողության հետ կապված գործողությունների ցանկ և նկարագիր 
	ԷԱ և ՎԷ վարկավորման ֆինանսական կազմակերոպություն
Իրականացման հետ կապված աջակցություն 
Ֆինանսական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացում վերականգնվող էներգետիկայի վարկավորման համար
Էներգետիկայի աուդիտի ծառայություններ 
ԷԱ ներկայացնող ծրագրեր 
Բնապահպանական և սոցիալական ստանդարտներ 

Իրազեկման բարձրացում և շուկան խթանող գործողություններ

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 


	 $ 15,354,000

	
	
	GGF

	
	Իրականացնող մարմին 
	ԱԿԲԱ, ԱԿԲԱ լիզինգ, Ինեկո, Արարատ Բանկ 

	
	Մոնիտորինգն իրականացնող մարմինը 
	GGF

	Էներգախնայողություն
	Մոնիտորինգն իրականացնելու մեթոդը/արդյունքում ստացված խնայողությունների չափումը
	ներքևից վերև 

	
	2014թ. ձեռք բերած խնայողություններն ըստ առաջին ԷԳԾ-ի 
	35,069 

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ) 
	53,336 

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ)
	61,336

	
	2020թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ) առկայության դեպքում 
	                                                                                    81,117 

	
	Ենթադրություններ 
	Նշում` GGF-ն չի ներկայացրել հետագա ֆինանսավորման կանխատեսումները: Ենթադրվում է, որ վարկավորումը կշարունակվի և տարեկան կկազմի նախկին էներգախնայողության ծավալի մոտ 15%-ը։

	
	Համընկնումներ, բազմապատկիչ էֆեկտ, սիներգիա 
	Ֆինանսավորումն ընդգրկում է բնակելի, առևտրային և արդյունաբերական ոլորտները:


	Միջոցառման անվանումը
	ՄՖԿ ԷԱ վարկեր տնային տնտեսությունների, արդյունաբերության և ՓՄՁ համար

	
	

	Միջոցառման ինդեքսը
	I.3.բ.

	Նկարագիր
	Կատեգորիան
	ԷԱ ծրագրեր և միջոցառումներ 

	
	Ժամկետ ը


	Մեկնարկ՝ 2009թ.

	
	
	Ավարտ՝ 2015թ.

	
	Նպատակ/համառոտ նկարագիր
	Էներգետիկ կայուն ֆինանսական ծրագրեր, որոնք աշխատում են Բիբլոս բանկի հետ ԷԱ տնային տնտեսություններիվարկավորման գծով և HSBC հետ` ԷԱ համար, ՓՄՁ-ում:

	
	Թիրախային վերջնական օգտագործում 
	Բնակելի տարածքներում էներգիայի վերջնական օգտագործում, ՓՄՁ ԷԱ արտադրության գործընթացներ, տարածքային ջեռուցման պահպանություն:

	
	Թիրախային խումբ
	Տնային տնտեսություններ և ՓՄՁ ԷԱ վարկավորում 

	
	Տարածաշրջանային կիրառում
	Տեղական 

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայողության հետ կապված գործողությունների ցանկ և նկարագիր (Աղբյուր: http://www.World Bank.org/content/dam/World Bank/document/Armenia-Snapshot.pdf)
	Կանադայի կառավարության աջակցությամբ ՄՖԿ համագործակցել է Հայաստանում HSBC բանկի հետ`վերականգնվող էներգետիկ և էներգարդյունավետության ծրագրերն ընդլայնելու նպատակով` նպաստելով աղբյուրների արդյունավետ օգտագործմանն ու նվազեցնելով ՋԳ արտանետումները: HSBC Բանկին (Հայաստան) տրամադրել է 30 մլն ԱՄՆ դոլար վարկ, 8 մլն ԱՄՆ դոլար ՄՖԿ-ից, Կանադայի կլիմայի փոփոխության ծրագրից,և խորհրդատվական աջակցություն` Հայաստանի կայուն էներգետիկայի ֆինանսավորման ծրագրից: ՄՖԿ խորհրդատվական ծառայությունները Հայաստանում ՄՓՄՁ համար աջակցում են էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերին։ Մինչ այժմ, բանկը ֆինանսավորել է 9 ծրագիր տարեկան 35,792 ՄՎտժ ակնկալվող էներգախնայողությամբ (ՄՎտժ/տարեկան) և տարեկան 6,614 tCO2e ակնկալվող ՋԳ արտանետումների կրճատմամբ:

	
	
	ՄՖԿ ֆինանասավորումը, Հայաստանի կայուն էներգետիկայի ֆինանսավորման ծրագրի հետ միասին տրամադրվում է Հայաստանյան Բիբլոս բանկին` բնակարանաշինության ֆինանսավորման հասանելությունն ավելացնելու և Հայաստանում տեղական բանկի կողմից առաջարկվող առաջին ռեզիդենտ էներգաարդյունավետության վարկային փաթեթի գործընթացին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով: Մինչ այժմ Բանկը ֆինանսավորել է 59 ծրագիր` ակնկալվող 801 ՄՎտժ/տարեկան էներգախնայողությամբ, ինչպես նաև ակնկալվող տարեկան ՋԳ 401 tCO2e. արտանետումների 401 tCO2e կրճատմամբ: ՄՖԿ-ի խորհրդատվական աջակցությունը նույնպես օգնում է համագործակցող բանկերին մշակել վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության ֆինասնավորման առաջարկներ, խրախուսելով նրանց ընդունել միջազգային բնապահպանական և սոցիալական ստանդարտները և նպաստել ՋԳ արտանետումների նվազեցմանը:

	
	Բյուջե և ֆինանսավորման աղբյուրներ 
	 $ 40,000,000

	
	
	Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (ՄՖԿ)

	
	Իրականացնող մարմին 
	HSBC (արդյունաբերական) և Բիբլոս բանկեր (բնակելի)

	
	Մոնիտորինգն իրականացնող մարմին 
	ՄՖԿ

	Էներգախնայողություն (ՄՎտժ)
	Մոնիտորինգն իրականացնելումեթոդ/արդյունքում ստացված խնայողությունների չափում
	ՄՖԿ ներքին ընթացակարգեր, ՄՖՀ հաշվետվություններ

	
	2014թ. ձեռք բերած խնայողություններն ըստ առաջին ԷԳԾ
	                                                                                    35,792 

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողություն (ՄՎտժ)
	                                                                                    54,435 

	
	2018թ .ակնկալվող էներգախնայողություն (ՄՎտժ)
	                                                                                    62,600 

	
	2020թ. ակնկալվող էներգախնայողությունի (ՄՎտժ) առկայության դեպքում
	                                                                                    82,789 

	
	Ենթադրություններ
	Ենթադրվում է, որ վարկավորումը կշարունակվի և տարեկան կկազմի նախկին էներգախնայողության ծավալի մոտ 15%-ը։

	
	Համընկնումներ, բազմապատկիչ էֆեկտ, սիներգիա 
	Ֆինանսավորումն ընդգկում է ռեզիդենտ, առևտրային և արդյունաբերական ոլորտները: 


	Միջոցառման անվանումը 
	ԷԱ ֆինանսավորում: ՎԶԵԲ Հայաստանում կայուն էներգիայի ֆինանսավորում ArmSEFF (Էներգոկրեդիտ) էներարդյունավետության վարկերը ռեզիդենտ և գործարար հաճախորդների համար

	
	

	Միջոցառման ինդեքսը
	I.3.գ.

	 
	Կատեգորիա
	ԷԱ ծրագրեր և միջոցառումներ 

	 
	Ժամկետ 
	Մեկնարկ` 2006թ.

	Նկաարագիր
	
	Ավարտ` 2020թ.

	 
	Նպատակ/համառոտ նկարագիր
	Հայաստանի կայուն էներգետիկայի ֆինանսավորման հիմնադրամը հիմնել է Էներգոկրեդիտ հիմնադրամը, որի նպատակն է ապահովել էներգետիկ արդյունավետության վարկեր ռեզիդենտ և գործարար հաճախորդներին: Մյուս կողմից, , կենցաղային էներգաարդյունավետության վարկային շուկան գնահատելու նպատակով արդեն աշխատում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հետ, որը առկա բնակելի շենքերում էներգախնայողության ներուժի համար թիրախ կհանդիսանա: Մասնավոր ընկերություններն ու անհատները, որոնք հասնում են էներգարդյունավետության ամենաբարձր ստանդարտների և վերցնում էներգոկրեդիտ վարկ, ԱՄ հարևանության ներդրումային հաստատության կողմից (EU-NIF) կպարգևատրվեն 10-15% կանխիկ վճարմամբ, արժանանալով գնահատանքի էկոլոգիապես անվտանգ ներդրումների համար:

	 
	Թիրախային վերջնական օգտագործում 
	ԷԱ վարկերը ռեզիդենտ և գործարար հաճախորդների համար (կորպորատիվ էներգարդյունավետություն, կայուն էներգետիկ ֆինանսավորման կառույցներ, համայնքային ենթակառուցվածքային էներգարդյունավետություն)

	 
	Թիրախային խումբը
	Ռեզիդենտ և բիզնես հաճախորդներ 

	 
	Տարածաշրջանային կիրառումը
	Տեղական 

	Տեղեկատվության իրականացում
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայողության հետ կապված գործողությունների ցանկը և նկարագիրը
	Էներգոկրեդիտ վարկերը տրամադրվում են էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի ներդրումների համար: 

Էներգոկրեդիտ համագործակցող բանկերը դուրս են գալիս իրավասություն ունեցող և էներգաարդյունավետ նյութերի և սարքավորումների ֆինանսավորման սահմաններից: Ընդլայնված սահմանների այլ ծրագրերը նույնպես ունեն իրավասություն Էներգոկրեդիտ ընկերության փորձագետի կողմից ուսումնասիրություն կատարելուց հետո: Գործողությունները ներառում են էներգարդյունավետթյուն և վերականգնվող էներգետիկա բնակելի, սննդի վերամշակման, գյուղատնտեսական արտադրության և շինարարության ոլորտներում:

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 


	 $ 28,000,000 

	
	
	ՎԶԵԲ

	
	Իրականացնող մարմին ը
	Հայաստանի կայուն էներգետիկայի ֆինանսավորման հիմնադրամը / Էներգոկրեդիտ 6 համագործակցող բանկերի հետ 

	
	Մոնիտորինգն իրականացնող մարմինը 
	ՎԶԵԲ

	Էներգախպնայողություն
	Մոնիտորինգն իրականացնելու մեթոդ ը/ արդյունքում առաջացած խնայողությունների չափումը 
	ՎԶԵԲ ներքին ընթացակարգեր 

	
	2014թ. ձեռք բերած խնայողությունները ըստ առաջին ԷԳԾ-ի 
	                                                                                 341,655 

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողություն (ՄՎտժ)
	                                                                                 519,614 

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողություն (ՄՎտժ) 
	                                                                                 597,556 

	
	2020թ. ակնկալվող էներգախնայողություն (ՄՎտժ) առկայության դեպքում
	                                                                                 790,268 

	
	Ենթադրություններ
	2014թ. ի վեր ոչ մի նոր վարկային ծավալ չի գնահատվել ․ Ենթադրվում է, որ վարկավորումը կշարունակվի և տարեկան կկազմի նախկին էներգախնայողության ծավալի մոտ 15%-ը։

	
	Համընկնումներ, բազմապատկիչ էֆեկտ, սիներգիա
	ՎԶԵԲ-ի ԷԱ վարկավորման խառը բնույթի պատճառով առաջացած ոլորտային միջոցառումներ համընկնում են


	Միջոցառման անվանումը 
	Արևելյան Եվրոպային էներգարդյունավետության և բնապահպանության համագործակցության (E5P) դրամաշնորհային համաֆինանսավորում ԷԱ վարկային ներդրումների համար 

	
	

	Միջոցառման ցուցիչը
	I.3.դ.

	Նկարագիրը

 
 
 
 
 
	Կատեգորիան
	ԷԱ ծրագրեր և միջացառումներ 

	
	Ժամկետը
	Մեկնարկը` 2015թ.

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագիրը 

	Անդամակցությունը Արևելյան Եվրոպայի ԷԱ և բնապահպանական համագործակցությանը հնարավորություն կընձեռի իրականացնելու շատ կարևոր ԷԱ ծրագրեր:

	
	
	2015թ. մարտի 16-ին Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է ներդրումային համաձայնագիր ՎԶԵԲ-ի Ֆոնդի ղեկավարի հետ, և ներդրումային համաձայնագրում սահմանված ժամանակացույցին համաձայն կիրականացնի իր առաջին վճարման մասը:

	
	Թիրախային վերջնական օգտագործում
	ԷԱ ֆինանսավորում

	
	Թիրախային խումբը
	Համայնքներ, ՓՄՁ և տնային տնտեսություններ 

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային 

	Տեղեկատվության իրականացում
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայողության գործողությունների ցանկը և նկարագիրը
	Էներգաարտադրության բարելավումները և ՋԳ արտանետումների կրճատումը հետևյալ բնագավառներում. 

· Կենտրոնական ջեռուցում
· Ջրամատակարարում և ջրահեռացում
· Պինդ թափոնների կառավարում
· Փողոցների լուսավորում
· Հասարակական շենքերի կամ բնակելի շենքերի մեկուսացում
· Քաղաքային տրանսպորտ


	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր
	$ 21,000,000 

	
	
	ՀՀ (1 մ եվրո ), ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն, դրամաշնորհ (20մ եվրո) և Արաևելա- եվրոպական էներգարդյունավետության և բնապահպանության համագործակցության (E5P) դրամաշնորհային համաֆինանսավորում ԷԱ վարկավորման ծրագրերի համար։ 

E5P քարտուղարություն, ՎԶԵԲ, ՀՀ էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների նախարարություն: 

	
	Իրականացնող մարմինը
	Էներգաարդյունավետության և բնապահպանություն արևելյաեվրոպական համագործակցության (E5P) դրամաշնորհային համաֆինանսավորման քարտուղարություն, ՎԶԵԲ, ՀՀ էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների նախարարություն:

	
	Մոնիտորինգն իրականացնող մարմինը
	ՎԶԵԲ

	Էներգախպնայողություն
	Մոնիտոինգն իրականացնելու մեթոդը/ արդյունքում առաջացած խնայողությունների չափումը
	Չկա

	
	2014թ. ձեռք բերած խնայողություններն ըստ առաջին ԷԳԾ-ի 
	Չկա

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողություն (ՄՎտժ)
	Չկա

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունի (ՄՎտժ) առկայության դեպքում 
	Չկա

	
	2020թ. ակնկալվող էներգախնայողությունի (ՄՎտժ), առկայության դեպքում
	Չկա

	
	Ենթադրություններ
	Ֆինանսավորումն ամբողջովին հատկացվել է

	
	համընկնումներ, բազմապատկիչ էֆեկտ, սիներգիա
	Արևելյան Եվրոպային էներգարդյունավետության և բնապահպանության համագործակցության (E5P) դրամաշնորհը չի օգտագործվում առանձին ծրագրի ֆինանսավորման համար, այլ միայն տրամադրում է 1/3-1/4 դրամաշնորհային համաֆինանսավորում ՄՖՀ անդամների վարկային ծրագրերի համար (ՎԶԵԲ, ՀԲ, ՄՖՀ, KFW Զարգացման գերմանական բանկ)


	Միջոցառման անվանումը
	Գազի գնի բարեփոխումներ ԷԱ խոչընդոտները վերացնելու նպատակով

	
	

	Միջոցառման ինդեքսը
	I.6.

	Նկարագիր
	Կատեգորիան
	Կարգավորող միջոցառումը 

	
	Ժամկետը
	2016թ. ընթացիկ

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագիր ը
	Գազի ոչ համապատասխան սակագնային կառույցի վերացումը էներգախնայողությունը խրախուսելու նպատակով 

	
	Թիրախային վերջնական օգտագործումը 
	տարածքի գազով ջեռուցում 

	
	Թիրախային խումբ ը
	շենքեր, ՓՄՁ

	
	Տարածաշրջանային կիրառում ը
	Ազգային 

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող Էներգախնայողության գործողությունների ցանկը և նկարագիրը
	Վերանայված սակագնային կառույցի մշակում, որը տուգանքի չի ենթարկի ՓՄՁ և ինքնավար ջեռուցման համակարգերը: 10,000-12,000մ3 միջև օգտագործողներից յուրաքանչյուրը կխնայի (չի օգտագործի) միջինը 1,800m3:

	
	Բյուջեն և ֆինանսական աղբյուրը 
	Չկա

	
	Իրականացնող մարմինը
	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, ՀԾԿՀ

	
	Մոնիտորինգն իրակնաացնող մարմինը 
	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, ՀԾԿՀ

	Էներգախնայողություն
	Մոնիտորինգն իրականացնելու մեթոդը/ արդյունքում առաջացած խնայողությունների չափումը 
	Կանոնավոր հաշվետվություններ ՀԾԿՀ-ին Գազպրոմ-ից 

	
	2014թ. ձեռք բերած խնայողություններն ըստ առաջին ԷԳԾ-ի 
	 

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ)
	 59,365 

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ) 
	 59,365 

	
	2020թ. ակնկալվող էներգախնայողությունի (ՄՎտժ) առկայության դեպքում
	 59,365 

	
	Ենթադրություններ
	Գտնվել է վարչական իրագործելի լուծում 

	
	Համընկնումներ, բազմապատկիչ էֆեկտ, սիներգիա
	Սակագնային կառուցվածքում վերացված խոչընդոտները գազի միջին չափի սպառողների` շինությունների մակարդակով ջեռուցման համակարգերի, հիվանդանոցների, դպրոցների և այլն, միջև կստեղծեն խթաններ արդյունավետության պահպանման համար 


	Միջոցառման անվանումը
	Աջակցություն Հայաստանի համայնքներին կայուն էներգետիկ գործողությունների պլանավորման գործընթացում

	
	

	Միջոցառման ինդեքսը
	 I.7.

	 
Նկարագիր 
 
 
	Կատեգորիա ն
	ԷԱ ծրագրեր և միջոցառումներ, ԷԱ ֆինանսավորում, խաչվող 

	
	Ժամանակացույցը
	Մեկնարկը՝ 2015 թ. 

	
	
	Ավարտը՝ 2020 թ. 

	
	Նպատակը/ համառոտ նկարագիրը
	Հայաստանում Եվրոպական քաղաքապետերի դաշնագրի ջանքերը աստիճանաբար զարգանում են 10 ստորագրող կողմերով, որոնցից 3 քաղաք արդեն իսկ ունեն իրենց կայուն էներգետիկ գործողությունների պլանը, մնացած 7-ը, մինչև 2015թ. Ավարտը, նախատեսում են ունենալ գործողությունների իրենց պլանը, այնուամենայնիվ, այս ուղղությամբ ինքնուրույն առաջընթաց կատարելու համար չունեն հզորություններ:

	
	Թիրախային վերջնական օգտագործումը 
	Համայնքային ենթակառուցվածքներ, շինարարական սեկտոր, տնային տնտեսություններ. 

	
	Թիրախային խումբը 
	Համայնքներ, բնակելի ոլորտ, խաչվող 

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Տեղական 

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջացառումը հիմնավորող էներգախնայողությաննն ուղղված գործողությունների ցանկը և նկարագիրը
	1. Հասարակական հաստատություններում էներգետիկ կառավարման համակարգի ներկայացում. 

1.ա. Համայնքային շենքերի կապիտալ վերանորոգում և ջերմային արդիականացում; 1.բ Մեկուսացում, պատուհանների և դռների փոխարինում, արդյունավետ լուսավորություն մանկապարտեզներում, մշակութային կենտրոններում և դպրոցներում:

	
	
	2. Բազմաբնակարանային շենքերի էներգաարդյունավետության արդիականացում. մեկուսացում, բարձրորակ դռներ և պատուհաններ, բարելավված լուսավորություն

	
	
	3. Էներգաարդյունավետության բարելավումներ հասարակական լուսավորության համակարգում 

	
	
	Հասարակական վայրեր/բակեր

	
	
	4. Արդյունավետ քաղաքային տրանսպորտ, ճանապարհային ցանցի օպտիմալացում, հեծանվային ճանապարհների և հետիոտն ուղիների մշակում

	
	
	5. Վերականգնվող էներգետիկայի մշակում, հասարակության իրազեկման աճ կայուն էներգետիկայի և էներկաարդյունավետության ոլորտում: 

	
	
	6. Տեղեկատվական վերապատրաստումներ և կարողությունների զարգացում, էներգիայի օրեր, երկրագնդի ժամ, շենքերի էներգետիկ հավաստագրում: 

	
	
	7. Կանաչ տարածքների վերականգնում

	
	Բյուջեն և ֆինանսական աղբյուրները
	 $ 11,000,000

	
	
	Եվրոպական հանձնաժողով, քաղաքապետարաններ, այլ միջոցներ

	
	Իրականացնող մարմին
	Էներգետիկ քաղաքների աջակցության ծրագիր COMO-Արևելք, ՔԴ անդամներ 

	
	Մոնիտորինգն իրականացնող մարմինը
	էներգետիկ քաղաքներ

	Էներգախնայողություն
	Մոնիտորինգն իրակամացնելու մեթոդը/ արդյունքում առաջացած խնայողությունների չափումը
	ԿԷԳՊ մեթոդաբանություն էներգետիկ քաղաքների կողմից

	
	2014թ. ձեռք բերած խնայողություններն ըստ առաջին ԷԳԾ -ի(ՄՎտժ)
	 3,056 

	
	2017 թ. ակնկալվող էներգետիկ խնայողությունները (ՄՎտժ) 
	 22,811 

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը(ՄՎտժ)
	 31,961 

	
	2020թ. էներգախնայողությունի ակնկալվող ազդեցության (ՄՎտժ), առկայության դեպքում 
	 51,083 

	
	Ենթադրությունները
	Ենթադրվում է, որ ֆինանսավորումը կլինի

	
	Համընկնումներ, բազմապատկիչ էֆեկտ, սիներգիա
	Այլ ոլորտային ծրագրերի և ֆինանսական սխեմաների էներգաարդյունավետության բարելավման միջոցառումները հնարավոր է համընկնեն, քանի որ տեղական լիազոր մարմինները ԿԷԳՊ իրականացման համար ազատ կարող են ֆինանսավորում ներգրավել: HFHA SUDEP ծրագիրն արդեն իսկ նպատակաուղղված է Սպիտակ և Վայք քաղաքներում ԿԷԳՊ իրականացմանը ։ Այս գործողությունները համատեղվում են նաև Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի շրջանակներում Հայաստանի պարտավորությունների հետ:


3.2.1. Ֆինանսական աջակցություն էներգաարդյունավետության համար բոլոր ոլորտներում
Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկվածի համաձայն, ներդրումային դաշտը երկրորդ ԷԳԾ-ում, առաջին ԷԳԾ-ի համեմատությամբ, ավելի մեծ ուշադրության է արժանացել: Վերջինիս նպատակն է էներգախնայողության բարելավման միջոցառումների համար վերլուծել ներդրումային ֆինանսավորման առկայությունը, բնույթն ու ուղղվածությունը: Վերլուծություններն, այնուհետև, թույլ են տալիս բացահայտել բացերը, որտեղ բանկերի, ՄՖՀ և դոնորների կողմից չեն իրականացել ներդրումներ և որոշում կայացողների ուշադրությունը ուղղել այս հարցին, ինչպես նաև կատարել միջամտության առաջարկներ: 

Ստորև բերված գծապատկերը ներկայացնում է էներգախնայողության դաշտում հիմնական դոնորների և ՄՖՀ ֆինանսավորման ուղղությունների, առաջին հայացքից, տեսանելի նկարագիրը, որին հաջորդում են տարբեր ներդրումային հոսքերի վերլուծությունը, մատակարարված վարկավորումներն, ինչպես նաև ներդրումային ֆինանսավորման չբավարարված պահանջը:
[image: image16.png]Uhwigyuy Uqgbph Quipquigiwit Opughp (UUQO) / Gqnpury
Elynynghurluis Zhfirnpund (GE2):

* Uiy puinuipurhii pnrutnnpnipyul Opughp
« BU. pupbyundnuip pbipbpnud Opughp

N Juuluuphuyhl Py /QE2

o Zuipuyght/Lunupuihty/ Unghwjuljuh pEupph BU Jupluyht ghs £9S uputalugh
(ESA scheme) 1hongn1]

Uhugpu Luihuriqibph Uhguiqquigh Quipquguu
Qnpburljuymipymit (UUL UG ):

Subp Eljuninin mitkgnn nighl nitnkun pyndiitph pualkth okipkph
Fiukpquiupryn tun]Ennipyub Opwghp (REELIH) Program

eElikpgtunhluigh bt Qpuihi nkumpuiikph kpupkpyuy Opughp

*LEDS Upuighp bt injuquihnnfs Swihruwgnyugiurh uyywidnpnd

#STIP lnuajuwd ki pynts bt Aljiurpnidnt pyurts npnpunnd ppuhi b Hrkpgnhl
wprynt i bnnt b pdnudikph spugpp

Uhguiqquuhl Shirubuwlurh Unpuynpughw (1U5Y)

«Putltlytph thengnt Juljunpafut Yuyni Fikpgknhlugh $htrbudnpbui
Spughp npunpunhy b pliwlbh BU hunfup 2 USU dhongnd

Upbbyywl Gipnuyuh Bikpqlwhl Upnynciudbnnppul b
Cpouilju dhgunjuyph wwhupulinipyut gnpbpitljkpm pyod (E5P)

« uinuipuihl Kipuljuentgdudph EU: twhuwugstph junnnduljupwp .
o1 Uklnpnfiugdud skomgnud;

2. 9mup a Ynynunuigptip ;

*3. Unpwn puhniilibph Yunudupnud;

*4. dnnnguighit ynuurnpnud;

o5, Zuiipunhts pklipkph Gund plhurlybih wikph gbpiudbynuuugnud;

*6. Luinuipuiyht wipurignpn:

g b Quipquigiul Bpnuguljwl Purlil (AQ6R):

eUn(ljuuh Yuynth Fibpglnhlugh $htvubuuapiwt hhdbugpundp Zuyuunubngd
hunnljughnud E ynpunpunnhy] & phljbih Hibpguinpryntbunknm prab uplp’ 5
USU thongni, win]dup SU b LEMA, kit 10-15% npunfwplinphuyht ikpypnuth
Jepultipng

e Nunqualih Juplibp wnwlul Epuphthplitpng]

eupluyht htrwbunn]npond Bypnuulub tkpgpoudught pubihg

KW Juplunfnpuiul gnpbntiibm pyouiip b Hrkpquinpnyn i bnn pyui
B ool o budus uesdbelm pyociibpn .

« EU- hlunkqpdud quypngikph wndpugnud (Gupkih £ oguugnpsty UQR suiljibpp)
Upbuuhlt ppusinuiptugnighsbph Phivubuunnpnud

o Blulbrh nikph B (hualjugn pyut dbvadnpoud )

+EU OUR-ikpnul

Green for Growth 2hdunpund

O CUpnuyuilut Zubidiudnngnd

*SUDEP EUL bt [k Ughnwh b Cayph hunfuylipibph hunfup

*INOGATE Skjulthljurljui uipununupmpynit

«NIF gpunfuplinphh hunfudhirbuudnpnd planpus U2 Jupluyhi
wpuunpuiiph hunfup

* EUL b IE uplbp Uwnbudop Shtwbuunplul tuowdbobngpyibph (U$HU)
hgngny

N Pnuiuhulurh Quipquigiiurh Gnpdurljuynipyni

«Blulbih BU quiplyp gusphg dheht kyuninunitkpnd SS hunfup 5-10%
npuniwpinphuyhis Jupuiind NMC thengni]:





Գծապատկեր 15. Էներգախնայողության ոլորոտում հիմնական դոնորների և ՄՖՀ ֆինանսավորման ուղղությունների նկարագիրը 
Հանրային ոլորտում վերականգնվող ու նոր իրականացվող շինարարությունը, հիմնականում, ֆինանսավորվում է Համաշխարհային Բանկի կողմից (տարբեր ԾԻԳ-երի և Հայաստանի վերականգնող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի միջոցով), ներառելով սոցիալական ներդրումները, ոռոգման ոլորտում խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրերը, հանրային շենքերի կառուցումն ու վերականգնումը, ինչպես նաև էներգաարդյունավետությունը հասարակական/սոցիալական/ համայնքային ոլորտներում: Ի լրումն, 2014թ. կեսին KfW Զարգացման գերմանական բանկը ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հետ քննարկել է դպրոցների էներգաարդյունավետության վերանորոգման արտոնյալ վարկի հնարավորությունը` Զարգացման ասիական բանկի հնարավոր մասնակցությամբ: 

Եվրոպական հանձնաժողովը վերջերս աջակցում էր համայնքային էներգարդյունավետության նախաձեռնություններին Եվրոպական քաղաքապետերի դաշնագրի և Կայուն էներգետիկ գործողությունների պլանը հայաստանյան ստորագրող քաղաքների միջև ծրագրերի շրջանակներում: 

Այլ Ֆինանսական հաստատություննր (ՎԶԵԲ, ԶՖԳ, ՄՖՀ, GGF, KfW Զարգացման գերմանական բանկը) հիմնականում մասնակից բանկերի/վարկային հաստատությունների միջոցով բնակելի ոլորտներում իրականացնում կամ պլանավորում են վարկային կառույցների ստեղծում և առաջարկում էներգարդյունավետության վարկեր բնակարանային էներգաարդյունավետության բարելավման համար: Այնուամենայնիվ դրանիցից ոչ մեկը շենքերի մակարդակով լուծումների համար չի առաջարկում բնակարանների ԷԱ ֆինանսավորում: 

Որպես ՄՖՀ կողմից ֆինանսավորվող վարկային գծերի մի մաս, մի շարք առևտրային բանկեր , մասնավորապես, էներգաարդյունավետության գործունեության նպատակով ունեն վարկային մուտքի հնարավորություն: 

· 2012թ ՀՀ Կառավարությունը ՀԲ ֆինանսավորման շրջանակներում հաստատել է ԷԱ նախագիծ, որն իրականանում է Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի միջոցով: Այս ծրագրի նպատակն է սոցիալական և հասարակական կառույցների կողմից սպառվող էներգիայի մակարդակը կրճատելու համար հանրային կառույցներում իրականացնել էներգախնայողության միջոցառումներ: Այս ծրագրի արժեքը կազմում է մոտ 10.7 մլն ԱՄՆ դոլար:

· Սևծովյան ավազանի երկրների համատեղ գործողությունների շրջանակներում ՀՎԷԷՀ-ն ներգրավված է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող Սևծովյան ավազանի երկրների էներգաարդյունավետության պլանի ծրագրում (2013-2015թթ.), որը, հիմնականում, նպատակաուղղված է էներգարդյունավետ շենքերում տեղական մարմինների վարչարարական կարողությունների ամրապնդմանն ու լավագույն փորձի գիտելիքների փոխանակմանը:
 
· Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Զարգացման ծրագիր (ՄԱԶԾ) / Գլոբալ Էկոլոգիական հիմնադրամ (ԳԷՀ)
· ՄԱԶԾ/ԳԷՀ-ն իրականացնում է ծրագիր, որի նպատակն է. բարելավել էներգաարդյունավետությունը շենքերում, այդ թվում զգալիորեն աջակցել ՀՀ Կառավարությանը Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության դիրեկտիվի կիրառման հարցում, ԷԱ շենքերի համար մշակել ենթաօրենսդրական ակտեր, ինչպես նաև ֆինանսավորել Երևանի Ավանի բնակելի բազմաբնակարանային շենքերում առաջին փորձնական ջերմային արդիականացման, Գորիս և Ախուրյան քաղաքներում բնակարանաշինության աշխատանքներ:

· ՄԱԶԾ/ԳԷՀ Քաղաքային կանաչ լուսավորություն: Սա դրամաշնորհային ծրագիր է, որի նպատակն է ներդրումային ծրագրերի և ազգային քաղաքականության իրականացման միջոցով կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումներն, ավելացնելով Հայաստանի քաղաքների համայնքային լուսավորումը: Ծրագիրը համապատասխանում է ազգային առաջնահերթություններին` ՀՀ տնտեսական և էներգետիկ անկախության ամրապնդման նպատակով խթանել արդյունավետ ռեսուրսների ու կլիմային դիմակայելու աճը: Ծրագիրը ներառում է. 
 (Ա) համայնքային էներգետիկ աուդիտ և տեխնիկական կարողությունների զարգացում, (Բ) ցուցադրական ծրագրեր, (Գ) վերարտադրություն լուսավորության համայնքային ծրագրերի և համապատասխան գործիքների միջոցով, և (Դ) լուսավորության վերաբերյալ ազգային քաղաքականություն, օրենսգրքեր և չափանիշներ:
 
· ԱԿԲԱ Լիզինգ, Ինեկո, Արարատ և ԱԿԲԱ բանկերը Green for Growth հիմնադրամի կողմից ստացել են բազմամիլիոն վարկային գծեր ԷԱ վարկերի համար՝ ուղղված մասնավոր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 
· Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (ՄՖԿ). Կայուն էներգետիկ ֆինանսավորման ծրագիրն Բիբլոս բանկի հետ աշխատում է տնային տնտեսությունների ԷԱ վարկավորման համար և HSBC բանկի հետ` ԷԱ ՓՄՁ-ում: 
· Բնակարանային էներգարդյունավետության վարկերի և ԷԱ հիփոթեկային վարկերի ուղղությամբ ԶՖԳ-ն աշխատում է Ազգային հիփոթեկային ընկերության և մասնավոր 14 ֆինանսական նախաձեռնությունների հետ ՝ ընդհանուր 10 միլիոն եվրո վարկային գծով, որը նպատակաուղղված է 3000 բնակարանների , ինչին պետք է հասնել ծրագրի առաջին տարում 
· Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի տվյալների համաձայն Հայաստանի կայուն էներգետիկ ֆինանսավորման հիմնադրամը հիմնել է Էներգոկրեդիտ հաստատություն, որը էներգաարդյունավետության վարկեր է տրամադրում բնակիչ և գործարար հաճախորդներին: Աշխատել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հետ բնակելի հատվածի էներգաարտադրության վարկավորման շուկայի գնահատման նպատակով, որը նպատակաուղղված է գոյություն ունեցող բնակելի շենքերի էներգախնայողությանը: 
· Հայաստանյան Հաբիթաթ հանուն մարդկության ընկերությունը աշխատել է Ինեկոբանկի հետ բնակելի ոլորտի էներգարդյունավետության թարմացման գործընթացում` սպասարկելով ընդհանուր առմամբ 99 ընտանիք` 3 շենքում, մոտավորապես մեկ շենքի համար 6,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր հատկացումով և միակ կազմակերպությունն է, որին հաջողվել է բանկային հիմունքներով համատիրության համար առևտրական վարկ տրամադրել Հայաստանի 6 համատիրությունների: Մեկնարկել են աշխատանքները նաև ԱՄՆ ՄԶԾ REELIH ծրագրի միջոցով Երևանում և Վանաձորում, իսկ Եվրոպական Հանձնաժողովի կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակներում՝ ԷԱ և ՎԷ ներդրումային և հզորությունների ստեղծման ծրագրեր: 
· Ամերիա բանկը նույնպես տրամադրում է վարկեր տնային տնտեսություններին և ՓՄՁ ԷԱ վարկային առաջարկներ` իր սեփական ֆինանսական միջոցներից: 

· Արևելյան Եվրոպայի ԷԱ անդամակցությունը և բնապահպանական համագործակցությունը (E5P) հնարավորություն կընձեռնեն իրականացնել շատ կարևոր ԷԱ ծրագրեր: Հայաստանյան ներդրումները կկազմեն շուրջ €1 միլլիոն, որը կվճարվի մասնաբաժիններով, և Հայաստանին կշնորհվի շուրջ €20մլն: Ծրագրերը սկսելու նպատակով Հայաստանը դեռևս չի վճարել անդամավճարի առաջին մասը: 2014թ ապրիլի 8-ին ՀՀ էներգետիկայի նախարարությունը նամակ ստացավ ՎԶԵԲ-ից, որում հայտնում էին, որ երեք երկրներ (Չեխիան, Լեհաստանը, Շվեդիան) Հայաստանին արդեն իսկ տրամադրել են ընդհանուր €1.84 մլն: ՀՀ Կառավարությունը 2015թ մարտի 16-ին ՎԶԵԲ-ի հետ ստորագրեց ներդրումային համաձայնագիր, որը Հիմնադրամի կառավարիչն է, և իր առաջին ներդրումը կկատարի ըստ ներդրումային համաձայնագրում սահմանված ժամանակացույցի: 

· KfW Զարգացման գերմանական բանկը և Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել են միջկառավարական համաձայնագիր երեք նոր վարկերի վերաբերյալ, որոնց նպատակն է.
-
ԷԱ համապարփակ ամրապնդումը դպրոցներում 
-
ԷԱ վարկային գիծը ՓՄՁ համար և
-
Բնակարանային ԷԱ վարկային գիծ
· Հայաստանում աստիճանաբար զարգանում են նաև Եվրոպական քաղաքապետերի դաշնագրի ջանքերը: Ներկայումս ստորագրած 10 կողմերից երեքն արդեն իսկ ունեն իրենց ԿԷԳՊ, 7 քաղաք նախատեսում են ունենալ իրենց ԿԷԳՊ-ն մինչև 2015թ, սակայն ինքնուրույն առաջընթացի համար չունեն անհրաժեշտ կարողություններ: 

· ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող Ինոգեյթ ծրագիրը
. Հայաստանը մասնակցել է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող Ինոգեյթ ծրագրին, որը երկրին տրամադրում էր տեխնիկական աջակցություն կապված էներգաարդյունավետության քաղաքական, տեխնիկական, ֆինանսական և իրազեկման նախաձեռնությունների, էլեկտրաէներգիայի և գազի չափանիշների ու սակագների, ինչպես նաև կայուն էներգետիկ աղբյուրների մշակման
 հետ: Հայաստանը Ինոգեյթի գործընկեր երկիր էր 1996թ. սկսած և Ինոգեյթի 69 ծրագրերից օգտվել է` 33-ից: Ի հավելումն ՄՖՀ ռեսուրսների, տեղական ֆինանսական հաստատությունները ևս միջոցների էական մասնաբաժին են տրամադրել: Հաճախորդներին և ՓՄՁ համախմբելու նպատակով նրանք ֆինանսավորել են նաև էներգաարդյունավետության ներդրումները սովորական վարկերով: 

Սույն ԷԳԾ-ը գնահատում է ֆինանսական շուկայում առկա ռեսուրսները, նրանց յուրահատկությունները, ինչպես նաև անհամապատասխան ներդրումային պոտենցիալը և ԷԱ ներդրումներն արագացնելու համար ֆինանսավորում և այլ լուծումներ առաջարկելու նպատակով հնարավոր շուկայական արգելքները: [image: image17.emf] 

30,046,573 , 17%

35,019,840 , 19%

15,300,000 , 8%

11,970,296 , 7%

31,050,928 , 17%

18,965,000 , 10%

36,211,872 , 20%

3,879,780 , 2%

ՎԷ պորտֆել

(

ԷԽ ինտեգրացված

)

Բնակելի շենքեր

Հասարակական և սպասարկման

շենքեր

Տեղական ինքնակառավարման

մարմինների ենթակառուցվածք

Արդյունաբերության ոլորտ

(

նշել

)

Էներգետիկ ոլորտ

/

արտադրություն

ՓՄՁ

(

նշել

)

Այլ

(

նշել

)


Գծապատկեր 16. ԷԱ/ՎԷ պորտֆելի կառուցվածքը 2010 – 2020թթ. համար, ԱՄՆ դոլար
Ստորև բերված նկարում ներկայացված է վերջին հինգ տարիների ընթացքում ԷԱ և ՎԷ ներդրումների վարկավորման միտումը և հետագա վարկավորման կանխատեսումները: [image: image18.emf] 

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

 50,000,000

 60,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,920,000 

670,310 

24,241,781 

8,723,953 

45,426,299 

1,929,120 

57,260,142 

2,100,110 

2,134,000 

46,573 

30,000,000 

ԷԽ պորտֆել

ՎԷ պորտֆել

(

ԷԽ ինտեգրացված

)

Գծապատկեր 17. ԷԱ/ՎԷ պորտֆել 2010 – 2020թթ.,ԱՄՆ դոլար
Էներգաարդյունավետության և կայուն էներգիայի ներդրումային շուկայի վերլուծությունը, ներառյալ նաև ՄՖՀ հաշվետվության ցուցանիշները պարզել են ՀՀ-ում ԷԱ ներդրումային դաշտի վերջին միտումները, էներգարդյունավետության զարգացման պլանավորված ներդրումներին աջակցելու նպատակով, տարեկան կտրվածքով, բացահայտել են մինչև 2020թ. շուկայական կարողությունները, ձեռքբերումներին ավելի արագ հասնելու նպատակով գնահատել են ԷԱ ներդրումների չբավարարված կարիքը: 

ԷԱ ծրագրերը ֆինանսավորելու համար գոյություն ունի երկու հիմնական աղբյուր.
ա. Տեղական ֆինանսական հաստատությունները (ՏՖՀ)` բանկեր և ունիվերսալ վարկային կազմակերպություններ 

բ․ Միջազգային ֆինանասական հաստատություններ (ՄՖՀ)

Տեղական ֆինանսական հաստատությունները` բանկերը և ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունները 
Տեղական ֆինանսական հաստատությունների ընդհանուր վարկային պորտֆելը, որը ներառում է բանկեր և ունիվերսալ վարկային կազմակերպություններ, 2010թ. $3.026 մլրդ-ից 2015թ. հասել է $4.625 մլրդ
, այսինքն ավելացել է տարեկան 8,88%-ով: Սա շուրջ երկու անգամ ավելի է, քան Հայաստանում նույն ժամանակահատվածում ՀՆԱ-ի աճը (գրանցվել է, ոչ պակաս քան 4.65%
): Գնահատված պորտֆելը 2015թ. ամենամեծն է: Տեղական արժույթի վարկային պորտֆելը ավելացել է 1.59 անգամ, իսկ նույն ժամանակահատվածում արտարժույթի վարկային պորտֆելը` 2.27 անգամ: Հիմնական եզրակացությունն այն է, որ տեղական ֆինանսական հաստատությունները որպես տարադրամի ռիսկի նվազեցման մարտավարություն նախընտրում են արտարժույթով վարկեր: Ընդհանուր վարկային պորտֆելը 2010թ. ՀՆԱ-ի 34%-ից 2015թ. աճեց մինչև ՀՆԱ –ի 42%: Հետևաբար, ընդհանուր վարկային պորտֆելն ունի առնվազն երկու անգամ աճի ներուժ, ՀՆԱ-ի` մինչև 80-100% մակարդակ
:

2010-2015թթ. համար բանկերի կողմից տրամադրված ինչպես տեղական, այնպես էլ արտարժութային վարկերի մարման միջին ժամկետը գրանցել էր
 մի փոքր անկում: Միաժամանակ ինչպես տեղական, այնպես էլ արտարժութային վարկերի ընդհանուր գումարն` աճել է (տես` ստորև բերված աղյուսակն ու գծապատկերը):Այս միտման երկու հիմնական գործոնը երկարաժամկետ ֆինանսավորման և արժութային ռիսկի բացակայությունն էր:

	
	Աղյուսակ 15. 2010-2015թթ. համար բանկերի վարկային պորտֆելի հիմնական ցուցանիշները 

	1
	Տեղական արժույթով տրամադրված վարկեր
	

	1.1
	Մարման միջին ժամկետը
	4.29 (4.38 տարի` 2010թ. և 4.17 տարի` 2015թ.)

	1.2
	Ընդհանուր գումարի աճը
	11% (9.23 մլրդ ՀՀ դրամից մինչև 10.24 մլրդ ՀՀ դրամ ) 

	2
	Արտարժույթով տրամադրված վարկեր 
	

	2.1
	Մարման միջին ժամկետը 
	4.47 (4.54 տարի` 2010թ. և 4.12 տարի`2015թ.)

	2.2
	Ընդհանուր գումարի աճը
	83% (f12.44 մլրդ ՀՀ դրամից մինչև 22.74 մլրդ ՀՀ դրամ)


[image: image19.emf] 

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

 30,000,000

 35,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

9,228,124 

9,110,528 

8,927,134 

9,809,882 

10,008,269 

10,245,321 

12,439,258 

13,647,301 

16,287,151  16,283,785 

20,443,469 

20,654,874 

21,667,382 

22,757,829 

25,214,284 

26,093,668 

30,451,739 

30,900,195 

Տեղական արժույթ Արտարժույթ Ընդամենը


Գծապատկեր 18. Տեղական բանկերի կողմից տրամադրված ԷԱ և ՎԷ վարկերը 2010 – 2015թթ., 1,000 ՀՀ դրամ
2010-2015թթ. ՎԿՄ կողմից տեղական արժույթով տրամադրված վարկերի համար վարկային միջին մարումը գրանցում է մի փոքր անկում: Ավելացել է միայն արտարժութային վարկերի մարման ժամկետը
: Հետևաբար, վարկային կազմակերպությունների միությունները նախընտրում են տրամադրել տեղական արժույթով` կարճաժամկետ և արտարժույթով` միջնաժամկետ վարկեր:

Աղյուսակ 16. Վարկային կազմակերպությունների միության վարկային պորտֆելի հիմնական ցուցանիշները 2010-2015թթ. համար
	1
	Տեղական արժույթով տրամադրված վարկերը

	1.1
	Մարման միջին ժամկետը
	2.75 (2.91 տարի` 2010թ. և 2.72 տարի` 2015թ.)

	1.2
	Ընդհանուր գումարի աճը
	99% (2.77 մլրդ ՀՀ դրամից մինչև 5.51 մլրդ ՀՀ դրամ) 

	2
	Արտարժույթով տրամադրված վարկեր 

	2.1
	Մարման միջին ժամկետը
	3.07 (2.91 տարի` 2010թ. և 3.19 տարի`2015թ.)

	2.2
	Ընդհանուր գումարի աճը
	67% (1.03 մլրդ ՀՀ դրամից մինչև 1.72 մլրդ ՀՀ դրամ) 


Տեղական ֆինանսական հաստատությունների կողմից տեղական արժույթով տրամադրված վարկերի ընդհանուր գումարը ավելացել է 1.33%-ով, իսկ արտարժույթով` շուրջ 40%, ինչը նշանակում է, որ տեղական արժույթով վարկավորման աՃը արտարժույթով վարկավորման աճից մոտ 13 անգամ ցածր է: Դրա համար գոյություն ունի երկու լուրջ պատճառ.

 Ա. ՏՖՀ-ները չունեն արժութային ռիսկի մեղմացման որևէ արդյունավետ միջոց, փորձ և կարողություն, և դրանց բացակայության պատճառով ՏՖՀ համար արտարժույթի վարկավորումն ավելի գրավիչ է: 

Բ. ՏՖՀ մեծ մասը տեղական արժույթով վերաֆինանսավորման վարկերի տրամադրման ժամանակ նախընտրում է դիմել արտարժութային վարկավորմանը: Հիմնական եզրակացությունն այն է, որ ՏՖՀ-ն մեծ ուշադրություն է դարձնում արժութային ռիսկի մեղմմանը, իսկ ԷԱ ներդրումների համար արժութային ռիսկը որոշիչ գործոն է: 

ՏՖՀ կողմից հատկացված ընդհանուր վարկերի մեջ ԷԱ նախագծերի ինչպես տեղական, այնպես էլ արտարժութային վարկերի մասնաբաժինը կրճատվել է,
 (տես` ստորև աղյուսակը): Հիմնական եզրակացությունն այն է, որ ԷԱ վարկավորումը ՏՖՀ համար ավելի պակաս գրավիչ է, ինչպես նաև գոյություն ունի վարկային վերաֆինանսավորման հսկայական մասնաբաժին, որը 2010-2015թթ. ավելացել է:

	Աղյուսակ 17․ՏՖՀ-ի կողմից հատկացված ընդհանուր վարկերը

	Ցուցանիշը
	2010
	2015
	Միջին մասնաբաժինը 2010-2015թթ.

	Տեղական բանկերի կողմից հատկացված ընդհանուր վարկերը 

	Վարկեր` տեղական արժույթով 
	8.60%
	5.70%
	7.00%

	Վարկեր` արտարժույթով 
	8.70%
	6.40%
	7.30%

	ՎԿՄ կողմից հատկացված վարկերը 

	Վարկեր` տեղական արժույթով 
	13.00%
	7.40%
	10.00%

	Վարկեր` արտարժույթով 
	11.40%
	8.30%
	9.50%


Այս ժամանակահատվածի համար կարող ենք նշել երկու խնդիր.

ա. Վերաֆինանսավորման մասնաբաժին, ներառյալ ՄՖՀ վարկերը, որոնք 2010-2015թթ. ավելացել են:վերաֆինանսավորման ընթացքում ՄՖՀ-ն, սովորաբար, «ԷԱ»-ից վարկը վերաորակավորում է «սովորական»-ի: 

բ. Կարող ենք տեսնել, որ տեղական արժույթով վարկերի անկումն արտարժույթով վարկերի համեմատությամբ մոտ 1.5-1.8 անգամ ավելի արագ է: Ակնհայտ է, որ ԷԱ նախագծի մշակողների համար արտարժույթով վարկավորման դիմելու միտումը գրավիչ չէ: 

ՏՖՀ կողմից տրամադրվող ԷԱ և ՎԷ վարկերի գումարը, ներառյալ միջազգային ֆինանսական հաստատությունների ֆոնդը, 2010թ. $68.74 մլն դոլարից 2015թ. կազմել է $83.78մլն ԱՄՆ դոլար, այսինքն տարեկան ավելացել է 2.71%-ով, որը մոտ 1.72 անգամ ավելի քիչ է, քան ՀՆԱ-ի աճի տարեկան տոկոսը: Այսպիսով, 2010-2015թթ. Հայաստանն ունեցել է շուրջ 340 մլն ԱՄՆ դոլար չօգտագործված ԷԱ ներդրումային պոտենցիալ:

Էներգաարդյունավետության վարկերից հատկացրած միջոցների ընդհանուր գումարը 2010-2015թթ. ընթացքում կազմում էր 471.14 մլն ԱՄՆ դոլար, որից 385.78 մլն ԱՄՆ դոլարը կամ 81,88% հատկացվել է բանկերի կողմից, իսկ մնացած 18.12%` Վարկային կազմակերպությունների միության կողմից: Միևնույն ժամանակ, ավելացել է ՎԿՄ կողմից հատկացված ԷԱ վարկերի մասնաբաժինը` 14.92%-ից հասնելով 17.97%-ի: 2012թ. ամենամեծ մասնաբաժինը մոտ 22.45% էր: Այս միտումն ապացուցում է, որ ՎԿՄ-ն Հայաստանում դարձել է ԷԱ ներդրումների հիմնական մասնակիցը, հատկապես կարճաժամկետ և միջնաժամկետ վարկավորման գործընթացում: ՏՖՀ-ի և ՎԿՄ-ի կողմից իրականացված վարկավորումը ներկայացված է  Գծապատկեր 19-ում:

[image: image20.emf] 

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

 50,000,000

 60,000,000

 70,000,000

 80,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

58,481,463 

60,136,949 

62,008,995 

64,252,293 

72,183,497 

68,716,105 

10,254,893 

11,671,742 

17,950,868 

14,712,727 

15,710,691 

15,057,353 

Տեղական բանկեր ՈՒՎԿ

-

ներ


Գծապատկեր 19․ Տեղական բանկերի և ՎԿՄ-ի կողմից 2010 – 2015թթ. տրամադրված ԷԱ/ՎԷ վարկերը (ներառյալ ՄՖՀ միջոցները, ԱՄՆ դոլար)
2010-2015թթ. ՄՖՀ մասնաբաժինը ԷԱ ամբողջական ներդրումներում կազմում էր 19%-ից ավելի քիչ, մինչդեռ մնացած 81%-ն իրականացվել է ՏՖՀ-ի կողմից նրանց սեփական միջոցներով: Փաստորեն, ՏՖՀ-ն խիստ հետաքրքրված են ԷԱ վարկավորման մեջ և ԷԱ ֆինանսավորման հիմնական մասնակիցն է  ( տես` Գծապատկեր 20 ):

[image: image21.emf] 

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

 50,000,000

 60,000,000

 70,000,000

 80,000,000

 90,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

6,920,000 

670,310 

24,241,781 

8,723,953 

45,472,872 

1,929,120 

61,816,357 

71,138,381 

55,718,082 

70,241,067 

42,421,315 

81,844,337 

ՄՖԿ-ներ ՏՖԿ-ներ


Գծապատկեր 20․ 2010 – 2015թթ. ՏՖՀ-ների և ՄՖՀ-ների կողմից տրամադրված ԷԱ/ՎԷ վարկերը, ԱՄՆ դոլար 

Միջազգային ֆինանասական հաստատությունները 

Միջազգային ֆինանասական հաստատությունները (ՄՖՀ) ՏՖՀ միջոցով տրամադրել են ավելի քան 87.96 մլն ԱՄՆ դոլարի ԷԱ վարկ, որը ներգրավել է (վարկային ֆինանսավորմամբ) ևս 23.30 մլն ԱՄՆ դոլար, կամ 2010-2015թթ. ԷԱ բիզնեսի և այլ աղբյուրների լրացուցիչ ներդրումների ավելի քան 26% 
: Ամենախոշոր վարկատուներն էին ՎԶԵԲ` 49.26 մլն ԱՄՆ դոլար և ՄՖՀ` 26.57մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր գումարով, որոնք ընդգրկել են ՄՖՀ կողմից ընդհանուր վարկային հատկացումների 86%-ը` 56%՝ ՎԶԵԲ-ը և 30%-ը՝ ՄՖՀ: ՄՖՀ մյուս մասնաբաժինները շատ փոքր էին, բացառությամբ GGF, որը տրամադրում էր հատկացված ընդհանուր գումարի մոտ 8%-ը: Միջին կշռյալ տոկոսադրույքը կազմել է 10.72%, վարկի մարման ժամկետն ավելի քան 78 ամիս է: Միևնույն ժամանակ, ծրագրերի/սարքավորումների միջին կշռյալ տևողությունը 10 տարուց ավելի չէ, այսինքն 1.5 անգամ ավելի, քան վարկի մարումը: 

Առավել ընդունելի գրավադրման գործարքներն ընկերության կողմից ֆիքսված և ընթացիկ ակտիվներն են, որոնք ընդգրկում են արտադրական կառույցներ, տրանսպորտ և հումք, սեփական կառույցներ և միջոցներ և ընկերության բաժնետերերի միջոցներ, ինչպես նաև երաշխիքներ այլ` երրորդ մարմնի կողմից: 

ԷԱ ամենամեծ մասնաբաժինը տրամադրվել է արդյունաբերությանը` 35%-ից ավելի, շուրջ 22%` էներգետիկ ոլորտին/արտադրությանը և մոտավորապես 18%` փոքր և միջին ձեռնարկություններին, տրանսպորտի ոլորտը միաձուլելով արդյունաբերության և ՓՄՁ-րի հետ: Մոտ 14% ներդրվել է համայնքային ենթակառուցվածքային նախագծերում: Վարկավորման ամենափոքր մասնաբաժինը` շուրջ 0.3%, հատկացվել է հանրային շենքերին (տես` էներգարդյունավետության վարկավորման մասնաբաժինը բանկերի պորտֆելումԳծապատկեր22-ում):

 [image: image22.emf] 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

Վարկեր տրամադրված

տեղական բանկերի

կողմից ազգային

արժույթով

Վարկեր տրամադրված

տեղական բանկերի

կողմից արտարժույթով

Վարկեր տրամադրված

ՈւՎԿ

-

ների կողմից

ազգային արժույթով

Վարկեր տրամադրված

ՈւՎԿ

-

ների կողմից

արտարժույթով

8.60%

8.70%

13.00%

11.40%

5.70%

6.40%

7.40%

8.30%

7.00%

7.30%

10.00%

9.50%

2010 2015 2010-2015 

ժամանակահատվածում միջին չափաբաժինը


Գծապատկեր 21․ 2010 – 2015թթ. ԷԱ նախագծերի մասնաբաժինը ՏՖՀ-ի կողմից հատկացված ընդհանուր վարկերում, %

2010-2015թթ. վարկավորման հաստատված ծավալների արդյունքում ստացվել է 1.76 մլն ՄՎտժ ընդհանուր էներգախնայողություն, որի կուտակային ազդեցությունը 2015թ. 2012թ. էներգիայի խնայողությունների քանակից 4.2 անգամ ավելի էր: 2010-2020թթ. համար էներգիայի ընդհանուր հաշվարկված խնայողությունները կազմել են 213 մլն ՄՎտժ, որի կուտակային ազդեցությունը զգացվել է 2015թ. հետո: Ընդհանուր առմամբ, տարեկան աճը հաշվարկվել է 96% մակարդակով: 

2010-2015թթ. խնայվել է շուրջ 150 հազար ՆՀՏ: նախկին ներդրումների կուտակային ազդեցության շնորհիվ 2016-2020թթ. կխնայվի ավելի քան 18.30 մլն ՆՀՏ: GGF հիմնադրամն ընդհանուր խնայողությունների իր հաշվարկված մասնաբաժնով կդառնա այս գործունեության հիմնական մասնակիցը. ակնկալվում է մոտ 97.2%: Պատճառն այն է, որ ՄՖՀ-ների զգալի մասը թերացել է տրամադրել 2015թ. հետո վարկավորման պլանների խելամիտ կանխատեսումներ:

3.2.2.Կարողությունների զարգացում ֆինանսական հաստատությունների համար և աջակցություն էներգախնայողության շուկային

Հաշվի առնելով էներգախնայողության ֆինանսական պահանջի չապահովված բացը և տեղական ֆինանսական հաստատություների լիկվիդայնությունը, ԼՖՀ կարողությունների զարգացման համար անհրաժեշտ են համապարփակ ջանքեր հետևյալ երեք ուղղություններով. 

Օրենսդրություն և կանոնակարգեր 

Ա. ԷԱ ներդրումներիվարկավորման պայմաններ և բանկային կանոնակարգերի բարելավման միջոցառումներ

Այս առաջադրանքի ընդհանուր նպատակն է ՏՖՀ, ՄՖՀ և ներդրողների համար ԿԷ ֆինանսավորումը/վարկավորումն ավելի իրագործելի դարձնելու նպատակով բարելավել ներդրումային ռազմավարությունը, բանկային կանոնակարգերն ու նորմատիվները և Հայաստանում ներգրավել ներդրումներ կայուն էներգետիկ ոլորտում, ինչպես նաև Կառավարությանը ներկայացվելիք առաջարկությունների ցանկ ստեղծելու միջոցով Հայաստանում խթանել համագործակցությունը ֆինանսական ոլորտի կարգավորման և քաղաքականություն մշակողների ու հետաքրքրված մարմինների միջև:

Բ. Արդյունաբերության համար էներգետիկ հարկադիր աուդիտի (պիտակ) համակարգի ներդրում 

Համակցված միջոցառման առանձնահատուկ նպատակներն են.

· Արդյունաբերության համար էներգետիկ հարկադիր աուդիտի համակարգի ներկայացման նպատակով ստեղծել ճանապարհային քարտեզ 

· Ձևավորել էներգետիկայի հարկադիր աուդիտի ընթացակարգ, խոշոր էներգասպառողների համար ստեղծել հատուկ պայմաններ 

· Ձևավորել էներգետիկայի հարկադիր աուդիտի ընթացակարգ, ՓՄՁ-ների համար ստեղծել հատուկ պայմաններ:

Գ. Բուհական ծրագրերի բարելավումը էներգարդյունավետության ոլորտում 

Այս առաջադրանքի հիմնական նպատակն է Հայաստանում տեխնիկական բնագավառի ուսանողներին ուսուցանել ԷԱ նոր հմտություններ: Մշակելով նոր դասընթացներ, բարելավել շահառու համալսարանների ԷԱ ուսումնական ծրագրերը, կազմակերպելով ԷԱ հետևյալ առարկաների դասավանդումը. ա) ԷԱ քաղաքականություն, բ) ԷԱ տնտեսական վերլուծություն, գ) ԷԱ տեխնոլոգիաներ էներգետիկայի և արդյունաբերության ոլորտներում և դ) ԷԱ տեխնոլոգիաներ շենքերի նախագծման, կառուցման և շահագործման ոլորտներում: 

Կարողությունների զարգացման միջոցառումները
Ա. Համակցված ուսումնական այց և կարողությունների զարգացման սեմինար ԷԱ ֆինանսավորման վերաբերյալ 

Համակցված միջոցառման կոնկրետ նպատակներն են.
· 
Առավել հաջողված որոշումներ կայացնելու նպատակով մասնակիցներին տրամադրել ԷԱ ներդրումային լայնածավալ գիտելիքներ և հմտություններ 
· 
Մասնակիցներին փոխանցել գիտելիքներ ԵՄ լավագույն փորձի` ԷԱ ֆինանսական պայմանների, տեխնոլոգիաների և մեթոդների` այդ թվում, ռիսկի կառավարման, անվտանգության միջոցառումների և մոնիտորինգի քայլերի, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ 
· 
Բարելավել մասնակիցների ունակությունները ԷԱ ծրագրի մշակման և իրականացման, մասնավորապես, արդյունավետ ու շահավետ գործողություններ մշակելու և իրականացնելու գործընթացում 
· 
Խթանել ԷԱ/ՎԷ ֆինանսավորման արդյունավետ մոտեցումներ և համակարգերր, ներառյալ ավարտված վարկային գործարքների և ներդրումային ծրագրերի ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև ցուցադրել ԿԷ ֆինանսական միջոցներով կառուցված աշխատող գործարանները և ԷԱ ֆինանսավորման շրջանակներում իրականացված ծրագրերը:

Բ. ՏՖՀ կարողությունների զարգացում ԷԱ ֆինանսավորման վերաբերյալ
Նպատակը կայանում է նրանում, որ արևմտաեվրոպական բանկային աշխատողները տեղական ՏՖՀ- ում ուսուցանեն ԷԱ ոլորտում բիզնես վարելու լավագույն փորձը: Դա նշանակում է բանկիրներին, վարկային գծով մասնագետներին, ներդրումային գծով մասնագետներին ուսուցանել ԷԱ ֆինանսական տեխնոլոգիաներ, օպտիմալ ֆինանսական միջոցներ, պայմաններ և սխեմաներ, ծրագրի մշակման և իրագործելիության գնահատում, ինչպես նաև սովորեցնել, թե երաշխիքային մեխանիզմների և կառավարման միջոցառումների միջոցով ինչպես կարելի է բացահայտել և նվազեցնել ֆինանսական աջակցության ռիսկերը:
Գ․ Վարկունակ ծրագրերի մշակման համար արդյունաբերական էներգետիկ աուդիտի վերլուծություն էներգետիկ- ճարտարագետների և էներգասպասարկման ընկերությունների համար

Այս միջոցառման նպատակն է ԷԱ ծրագրերի ֆինանսական և տնտեսական կենսունակությունը գնահատելու նպատակով տեղական ճարտարագետներին զինել համապատասխան միջոցներով և մեթոդաբանությամբ: Այս կարողությունների զարգացումն էներգետիկայի գծով ինժեներներին և կառավարիչներին ուսուցանում է, թե ինչպես պետք է հասկանալ և խոսել կառավարման լեզվով, օգտագործելով ԷԱ ծրագրերի պատրաստման գործընթացում կիրառվող միջոցները և մեխանիզմները` մշակել այնպիսի էներգաարդյունավետության նախագծեր, որոնք հնարավոր է ներկայացնել ֆինանսավորման համապատասխան տնտեսական պայմաններով: 
Դ․ Էներգետիկ աուդիտի կարողությունների զարգացում ՏՖՀ-րի համար
Այս միջոցառման հատուկ նպատակներն են. 

· բարելավել մասնակիցների կարողությունները նոր մեթոդաբանության, գործիքների և առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ արդյունավետ էներգետիկ աուդիտ իրականացնելու նպատակով 

· մասնակիցներին փոխանցել էներգետիկ աուդիտի ԵՄ լավագույն փորձը
· մասնակիցներին փոխանցել էներգետիկ աուդիտի ծառայություներ մատուցելու փաստաթղթերի փաթեթը` ներառյալ ստանդարտ ձևերն ու ձևաթղթերը 

· մասնակիցներին ներկայացնել Հայաստանում էներգետիկ աուդիտի շուկան ձևավորող էներգետիկ աուդիտի իրավական դաշտը, հիմնական գործոններն ու կատարողականները:

Ե. ՏՖՀ և էներգետիկ սպասարկման ընկերությունների կարողությունների զարգացումը պայմանագրերի իրականացման գործընթացում 

Համակցված միջոցառման հատուկ նպատակներն են.

· մասնակիցներին տրամադրել ընդլայնված գիտելիքներ և հմտություններ ԷԱ բիզնեսի առավել լավ որոշումներ կայացնելու նպատակով 

· մասնակիցներին փոխանցել պայմանագրերի իրականացման հիմնական սկզբունքները, թեմաները, պայմանները և ձևերը, ինչպես նաև ԷԱ բիզնեսի իրավական, օրենսդրական և նորմատիվ դաշտը 

· մասնակիցներին փոխանցել ԷԱ բիզնեսի պայմանագրերն իրականացնելու փաստաթղթերի փաթեթը, ներառյալ ստանդարտ ձևերն ու ձևաթղթերը 

· մասնակիցներին փոխանցել ռիսկի կառավարման, անվտանգության միջոցառումների և մոնիտորինգի քայլերի, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ օգտագործման ԷԱ բիզնես պայմանների ԵՄ լավագույն փորձը:
Իրազեկման բարձրացում
Ա) ԷԱ բիզնեսի վերաբերյալ օնլայն տեղեկատվական պորտալի ստեղծումը
Հիմնել էներգաարդյունավետության ապրանքների և սպասարկման, մատակարարների, ֆինանսական գծով մասնագետների, խորհրդատվության, պետական և հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև էներգարդյունավետության տեխնիկական և ֆինանսական լուծումների վերաբերյալ իրազեկման հիմնական նյութերի ինտերնետային պորտալ
Բ) ԷԱ գործարար տեղեկատվական կենտրոնի հիմնում և շահագործում
Օրենսդրություն մշակողների մասնակցությամբ՝ ԷԱ ռազմավարությանը նվիրված միջոցառումներ, որոնք վեր կհանեն օրենսդրության կամ կարգավորման միջոցով լուծման կարիք ունեցող խնդիրներ
Գ) Ապահովել ԷԱ հանրային և տեղեկատվական գործողությունները 
Մշակել ԷԱ տեղեկատվական նյութեր և աշխատել հանրության, մասնավորապես, ուսանողների և երեխաների, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց, բիզնեսով զբաղվող մարմինների, ՏՖՀ-ների և ՀԿ-երի հետ:
Դ) ԷԱ իրազեկման բարձրացման վերաբերյալ համակցված ուսումնական այց և սեմինար
Այս միջոցառման հիմնական նպատակն է. բարձրացնել ԷԱ իրազեկումը Հայաստանում, ընդլայնել ԷԱ իրազեկման բարձրացման արդյունավետ միջոցառումներ մշակելու և իրականացնելու մասնակիցների կարողությունները, ինչպես նաև զարգացնել իրազեկման բարձրացման և տեղեկատվական կենտրոն ստեղծելու և աշխատեցնելու ու տարբեր խմբերի համար իրազեկման բարձրացման միջոցառումներ իրականացնելու մասնակիցների կարողությունները: Ակնկալվող արդյունքներն են. ա) արդյունավետ տեղեկատվական արշավների և իրազեկման միջոցառումների նախագծման և իրականացման բարելավված մասնագիտական հմտություններ ԿԷ ավելի լայն խմբերի շրջանում, բ) մասնագետների բարձր իրազեկվածությունը իրազեկման բարձրացման կարիքների, կարևորության և օգուտների մասին պատշաճ տեղեկացվածության վերաբերյալ գ) ԷԱ մասնակիցների միջև զարգացած ցանցի և կապի առկայություն: 
ԷԱ ֆինանսավորման ավելացման համար անհրաժեշտ իրազեկման, կարողությունների հզորացման և կարգավորման բարելավումները ներկայացված են ստորև.

	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը
	Իրազեկության բարձրացում

	
	

	Միջոցառման ինդեքսը
	I.8

	Նկարագրությունը
	Կատեգորիան
	Տեղեկատվություն և պարտադիր տեղեկատվական միջոցառումներ

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը` 2015թ.

	
	
	Ավարտը` 2020թ.

	
	
	 Այս միջոցառումը փոփոխության է ենթարկվել, բարելավվել է և համալրվել լրացուցիչ նմանատիպ միջոցառումներով: Մասնակի միջոցառումներն արդեն իրականացվել են առաջին ԷԳԾ-ի փուլում:

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագիրը
	Այս միջոցառումը նպատակ ունի խթանել ԷԱ քաղաքականությունը, քաղաքականություն մշակողներին ներգրավելով այն միջոցառումներում, որոնք օրենսդրության կամ կանոնակարգի միջոցով մատնանշում են արձագանքման ենթակա կոնկրետ խնդիրները, իրականացնում են ԷԱ հանրային և տեղեկատվական միջոցառումներ և աշխատում են ընդհանուր հանրության, մասնավորապես, ուսանողների և երեխաների, ինչպես նաև պաշտոնյաների, բիզնես ձեռնարկությունների, ՄՖՀ-ների և ՀԿ-ների հետ:

	
	
	Այս միջոցառումը նաև մասնակիցներին զինում է բարելավված գիտելիքով և հմտություններով ԷԱ իրազեկության բարձրացման շուրջ ավելի լավ որոշումներ իրականացնելու համար:

	
	Թիրախային վերջնական օգտվող
	Բիզնես և պետական մարմիններ, ESCO, ՏՖՀ, լրատվամիջոցներ

	
	Թիրախային խումբ
	Բիզնես և պետական մարմիններ, ESCO-ներ, ՏՖՀ, լրատվամիջոցներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառում
	Ազգային 

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցոցառումը հիմնավորող էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագիրը
	Միջոցառման երկու բաղկացուցիչներն են. 

	
	
	A) Առցանց տեղեկատվական պորտալի ստեղծում ԷԱ բիզնեսի վերաբերյալ: Երեք փուլից, երկու այցով միջոցառում՝ a) Փաստերի բացահայտում, b) պորտալի ստեղծման շուրջ փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, c) շահագրգիռ մարմիններին պորտալի ներկայացում

	
	
	B) ԷԱ բիզնես տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծում և գործարկում: Երեք փուլից, երկու այցով միջոցառում՝ a) փաստերի բացահայտում, b) պորտալի ստեղծման գծով փաստաղթերի ուսումնասիրություն, c)պորտալի ներկայացում շահագրգիռ մարմիններին

	
	
	Միջոցառում «A»-ն ակնկալվում է սկսել 2016թ. երկրորդ եռամսյակում, միջոցառում «B»-ն կսկսվի 2015թ. չորրորդ եռամսյակում:

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր
	92 մարդ/օր (72 ավագ և 20 կրտսեր), տրամադրված ՄՖՀ-երի կողմից

	
	
	Ընդհանուր բյուջե` $ 30,000 

	
	Իրականացնող մարմին
	ԷՆ, ԷԲՊՆ, ԿԲ, ԿԳՆ, ՖՆ

	
	Վերահսկող մարմին
	ԷԲՊՆ

	Էներգախնայողություն
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ
	Նեքևից `վերև ազգային մեթոդաբանության համաձայն

	
	2014թ. ակնկալվող խնայողությունները՝ համաձայն առաջին ԷԱԳԱՊ-ի 
	նոր միջոցառում

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը 
	 

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը 
	 

	
	 2020թ. Էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  
	 

	
	Ենթադրություններ
	

	
	Մասնակի համընկնում, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա
	Սա հորիզոնական միջոցառում է 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը
	Կանոնակարգերի բարելավում

	
	

	Միջոցառման ինդեքսը
	I.9

	Նկարագրությունը
	Կատեգորիան
	Կանոնակարգում, տեղեկատվություն և տեղեկատվական պարտադիր միջոցառումներ

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2015թ. 

	
	
	Ավարտը՝ 2020թ

	
	
	 Այս միջոցառումը ենթարկվեց փոփոխության, բարելավվեց և հավելվեց լրացուցիչ նմանատիպ գործողություններով: Մասնակի միջոցառումներն արդեն իսկ իրականացվեցին I ԷԳԾ-ի ժամանակ:

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագիրը
	Այս առաջադրանքի հիմնական նպատակն է. բարելավել ներդրումային քաղաքականությունը, բանկային կանոնակարգերն ու նորմատիվները ՏՖՀ-ների, ՄՖՀ-ների ու ներդրողների համար ԿԷ ֆինասնավորումը/վարկավորումն առավել իրագործելի դարձնելու, և ներդրումները Հայաստանի կայուն էներգետիկայի ոլորտին ուղղորդելու համար, ինչպես նաև Հայաստանում ֆինանսական ոլորտի, կանոնակարգող և քաղաքականություն մշակողների և շահագրգիռ մարմինների միջև համագործակցությունը խթանելու համար ՀՀ կառավարությանը ներկայացնելու նպատակով մշակել մի շարք առաջարկություններ։

	
	
	Այս առաջադրանքի հաջորդ ընդհանուր նպատակն է. ԷԱ ոլորտում նոր հմտությունների ուսուցանումը Հայաստանի համալսարանների ուսանողներին ու դասախոսներին: Այս գիտելիքը շատ կարևոր է ապագա ինժեներների և տնտեսագետների համար ԷԱ տեխնոլոգիաներ իրականացնելու համար, որոնք համապատասխանում են ԵՄ լավագույն պրակտիկային և պահանջներին: Կոնկրետ նպատակներից է. բարելավել շահագրգիռ համալսարանների ԷԱ ուսումնական ծրագրերը, մշակելով և մատուցելով ԷԱ առարկաների նոր դասախոսություններ: 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվող
	Բիզնես և պետական մարմիններ, ESCO-ներ, ՏՖՀ, համալսարաններ

	
	Թիրախային խումբ
	Բիզնես և պետական մարմիններ, ESCO-ներ, ՏՖՀ, համալսարաններ

	
	Տարածաշրջանային կիրառում
	Ազգային 

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	 
	Միջոցառման երեք բաղադրիչներն են՝

	
	
	 A) Կլիմայի և բանկային կանոնակարգի բարելավման ԷԱ ներդրումային/վարկավորման միջոցառում (ILCIE): Երեք փուլով, երկու այցով միջոցառում է՝ a) փաստերի բացահայտում, b) առաջարկություների ցանկի վերաբերյալ փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, c) ցանկի ներկայացում շահագրգիռ կողմերին

	
	
	B) Արդյունաբերության համար պարտադիր էներգետիկ աուդիտի (պիտակավորման) համակարգի ճանապարհային քարտեզի ներդնում: Երեք փուլով, երկու այցով միջոցառում՝ a) Փաստերի բացահայտում, b) ճանապարհային քարտեզի համար փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, c) շահագրգիրռ կողմերին ճանապարհային քարտեզի ներկայացում

	
	
	C) Համալսարանների էներգաարդյունավետության մասով ուսումնական ծրագրերի բարելավում: Երեք փուլով, երկու այցով միջոցառում՝ a) Փաստերի բացահայտում, b)ուսումնական ծրագրի համար նյութերի ուսումնասիրություն c) ուսումնական ծրագրերի ներկայացում շահագրգիռ կողմերին

	
	
	«A» և «B» միջոցառումները նախատեսվում է սկսել 2015թ. չորրորդ եռամսյակում, «C» միջոցառում կսկսվի 2016թ. առաջին եռամսյակում:

	
	
	Բոլոր տեխնիկական և տնտեսագիտական համալսարանները կարող են դառնալ «C» միջոցառման շահագրգիռ կողմ:

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր
	 164 մ/օ (122 ավագ և 42 կրտսեր), տրամադրված ՄՖՀ-ների կողմից

	
	
	Ընդհանուր բյուջե`- 46,900 եվրո

	
	Իրականացնող մարմին
	ԷՆ, ԷԲՊՆ, ԿԲ, ԿԳՆ

	
	Վերահսկող մարմին
	ԷԲՊՆ

	Էներգախնայողություն
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ
	նեքևից` վերև ազգային մեթոդաբանության համաձայն

	
	2014թ. Ակնկալվող էներգախնայողությունը՝ համաձայն առաջին ԷԱԳԱՊ-ի
	 

	
	2017թ. էներգախնայողությունը
	 

	
	 2018թ. Ակնկալվող էներգախնայողությունը
	 

	
	2020թ. Ակնկալվող խնայողությունները  
	 

	
	Ենթադրություններ
	Երեք հիմնական ուղղություններով միջոցառումների ու առաջարկությունների ցանկի կազմում կանոնակարգող մարմնին, քաղաքականություն մշակողներին և կառավարությանը ներկայացնելու համար: A) բարելավել ԷԱ ներդրումային օրենսդրությունը և կլիման, B) բարելավել բանկային կանոնակարգն ու նորմատիվ ու վարկային պայմանները ԷԱ վարկավորման դեպքում, C) հիմնել ԷԱ ներդրումներին աջակցության հաստատություններ

	
	
	Երկու ժամ տևողությամբ 20 դասախոսությունների պատրաստում հետևյալ թեմաներով՝ A) Էներգետիկ քաղաքականություն և օրենսդրություն, B) Էներգետիկ տնտեսական վերլուծություն, C) էներգետիկ և արդյունաբերական ոլորտում ԷԱ տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ինժեներական դասախոսություններ D) ԷԱ տեխնոլոգիաների մասով շենքերի դիզայնի, կառուցման և շահագործման վերաբերյալ ճարտարագիտական դասախոսություններ: 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն,սիներգիա
	Սա հորիզոնական միջոցառում է:


	էներգախնայողության միջոցառման անվանումը
	ԷԱ ֆինանսավորման գծով կարողությունների զարգացում

	Միջոցառման ինդեքս
	I.10

	Նկարագրություն
	Կատեգորիա
	ԷԱ ֆինանսավորման կարողությունների զարգացում ESCO-ների, էներգետիկ ինժեներների, բանկիրների/ներդրողների և ծրագրի հյուրընկալողների համար

	
	Ժամանակահատված
	Սկիզբը՝ 2015թ.

	
	
	Ավարտը՝ 2020թ.

	
	
	 Այս միջոցառումը փոփոխության է ենթարկվել, բարելավվել է և համալրվել լրացուցիչ նմանատիպ գործողություններով: Մասնակի միջոցառումներն արդեն իրականացվել են առաջին ԷԱԳՊ-ի փուլում:

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը
	A) ավելի լավ ԷԱ ներդրումային որոշումներ կայացնելու համար մասնակիցներին զինել բարելավված գիտելիքով և հմտություններով, B) մասնակիցներին փոխանցել ԷԱ ֆինանսավորման պայմանների, տեխնոլոգիաների և մեթոդների վերաբերյալ ԵՄ լավագույն փորձը, ներառյալ ռիսկի կառավարում, անվտանգության միջոցառումներ ու մոնիտորինգի քայլեր, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ կիրառումը, C) ԷԱ ֆինանսավորման համար խթանել արդյունավետ մոտեցումներ ու համակարգեր, ներառյալ ավարտված վարկային գործարքների և ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև ԷԱ ֆինանսավորման գործիքներով կառուցված աշխատող գործարանների ցուցադրումը և ԷԱ ֆինանսավորման ներքո իրականացված ծրագրերը:

	
	
	Այս միջոցառումը նպատակ ունի տեղի ինժեներներին զինել ԷԱ ծրագրերի ֆինանսական և տնտեսական կենսունակությունը գնահատելու պատշաճ գործիքներով և մեթոդաբանությամբ: Կարողությունների զարգացման այս վերապատրաստումները էներգետիկ ինժեներներին և էներգետիկ կառավարիչներին սովորեցնում են հասկանալ և խոսել կառավարման լեզվով, բարելավում են գործիքների և մեթոդաբանության կիրառման գծով ԷԱ ծրագրին պատրաստվելու համար նրանց կարողությունները: Այս գործընթացի կարևորագույն մասը նվիրված է ֆինանսավորման համար ներկայացվող ԷԱ ծրագրերի պատրաստմանը և համապատասխան տնտեսական պայմաններով ծրագերի ներկայացմանը: Այս միջոցառումը նպատակ ունի նաև բարելավել նոր մեթոդաբանության, գործիքների և առաջավոր տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով արդյունավետ էներգետիկ աուդիտ իրականցնելու մասնակիցների կարողությունը:

	
	
	Այս առաջադրանքի հաջորդ ընդհանուր նպատակն է մասնակիցներին զինել բարելավված գիտելիքներով և հմտություններով առավել արդյունավետ ԷԱ բիզնես/ որոշումներ իրականացնելու համար, ինչպես նաև մասնակիցներին փոխանցել ԷԱ բիզնեսների հիմնական սկզբունքները, թեմաները, պայմանագրերի պատրաստման պայմաններն ու ձևաչափերը,ինչպես նաև իրավական, կանոնակարգող և նորմատիվ շրջանակը, ԷԱ բիզնեսի իրականացումը պայմանավորող փաստաթղթերի փաթեթը, ներառյալ ձևաթղթերը և կաղապարները,մասնակիցներին փոխանցել ԷԱ բիզնեսի պայմանների, տեխնոլոգիաների և մեթոդների վերաբերյալ ԵՄ լավագույն փորձը, ներառյալ ռիսկի կառավարումը, անվտանգության միջոցառումները և մոնիտորինգի քայլերը, ինչպես նաև դրանց արդյունավետ կիրառումը:

	
	Թիրախային վերջնական օգտվող
	Բիզնես և պետական մարմիններ, ԷԱ ծրագրի հյուրընկալողներ, ներդրողներ, ESCO-ներ, ՏՖՀ, լրատվամիջոցներ

	
	Թիրախային խումբ
	Բիզնես և պետական մարմիններ, ԷԱ ծրագրի հյուրընկալողներ, ներդրողներ, ESCO-ներ, ՏՖՀ, լրատվամիջոցներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառում
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	 
	Միջոցառման վեց բաղադրիչներն են՝

	
	
	A) ԷԱ ֆինանսավորման վերաբերյալ կարողությունների զարգացման սեմինար և համակցված ուսումնասիրության այց։ ՝ ԷԱ ֆինանսավորման առումով փորձառու ՏՖՀ-ի հետ համագործակցությամբ եռօրյա ուսումնասիրության այց դեպի ԷԱ-ի գծով առաջադեմ ԵՄ երկիր, ներառյալ 12 ժամ տևողությամբ աշխատանքային սեմինար

	
	
	B) ԷԱ ֆինասնավորման առումով փորձառու ԵՄ ՖՀ-ների հետ համագործակցությամբ ՏՖՀ-ների համար ԷԱ ֆինանսավորման գծով կարողությունների զարգացում: Երեք/հինգ օր, 20 ժամ ընդհանուր սեմինար բանկիրների և ESCO ֆինանսական ղեկավարների համար:

	
	
	C) Բանկային ֆինանսավորման առումով շահավետ ծրագրերի արդյունաբերական էներգետիկ աուդիտի վերլուծություն էներգետիկ ինժեներների և ESCO-ների համար: ԷԱ բիզնեսում փորձառու ԵՄ ընկերության հետ համագործակցությամբ երեք /չորս օր, 20 ժամ ընդհանուր տևողությամբ սեմինար Էներգետիկ ինժեներների, ծրագիր մշակողների և ESCO-ների համար:

	
	
	D) Տեղական ընկերությունների/ESCO-ների էներգետիկ աուդիտի վերաբերյալ կարողությունների զարգացում: ԷԱ աուդիտով փորձառու ԵՄ ընկերություների հետ համագործակցությամբ երեք /չորս օր, 20 ժամ տևողությամբ աշխատանքային հանդիպում էներգետիկ ինժեներների, էներգետիկ աուդիտի ընկերությունների և ESCO-ների հետ:

	
	
	E) ՏՖՀ-ների և ESCO-ների կարողությունների զարգացում կատարման պայմանագրերի վերաբերյալ: ԷԱ բիզնեսի բնագավառում փորձառու ԵՄ ընկերությունների հետ համագործակցությամբ երեք/ չորս օր 20 ժամ ընդհանուր տևողությամբ սեմինար էներգետիկ ինժեներների, էներգետիկ աուդիտի ընկերությունների և ESCO-ների համար:

	
	
	F) ԷԱ իրազեկության բարձրացման գծով համակցված ուսումնասիրության այց և կարողությունների զարգացման աշխատանքային սեմինար: Տեղական ԷԱ տեղեկատվական կենտրոնի կամ նմանատիպ հաստատության հետ համագործակցությամբ եռօրյա ուսումնասիրության այց դեպի ԷԱ-ով առաջադեմ ԵՄ երկիր, ներառյալ տեղում 12 ժամյա աշխատանքային սեմինար:

	
	
	 

	
	
	Միջոցառումներ «A» և «F» ակնկալվում է սկսել 2016թ. երկրորդ եռամսյակում, միջոցառումներ «B», «G»` 2015թ. չորրորդ եռամսյակում, միջոցառումներ «D» և «E»` 2016թ. առաջին եռամսյակում:

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր
	 217 մարդ/օր (172 ավագ և 45 կրտսեր),տրամադրված ՄՖՀ-ների կողմից

	
	
	Ընդհանուր բյուջե ` $ 70,000 

	
	Իրականացնող մարմին
	ԷՆ, ԷԲՊՆ, ԿԳ, ԿԳՆ,ՖՆ

	
	Վերահսկող մարմին
	ԷԲՊՆ

	Էներգախնայողություն
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ
	 

	
	2014թ. Ակնկալվող էներգախնայողությունը՝համաձայն առաջին ԷԱԳԱՊ-ի
	 

	
	2017թ. Ակնկալվող խնայողությունները
	 

	
	 2018թ. Ակնկալվող էներգախնայողությունը
	 

	
	2020թ. Ակնկալվող ազդեցությունը էներգախնայողությունի վրա  
	 

	
	Ենթադրություններ
	ՄՖՀ-ների,ՏՖՀ-ների հետ ԷԱ ծրագրի մշակման և իրականացման առումով արդյունավետ և եկամտաբեր գործունեություն ծավալելու համար, իրենց վարկային վարչություններում ԷԱ վարկավորման բաժին և ԷԱ մոնիտորինգի և ռիսկի կառավարման խումբ ստեղծելու համար բարելավել վարկավորման նոր ծրագրերի մշակման 20 մասնակցի կարողությունը:

	
	
	Վերապատրաստել կորպորատիվ և ՓՄՁ վարչություններում աշխատող 30 բանկիրների, վարկային մասնագետների և վարկային վերլուծողների՝ մասնակիցներին զինելով նոր որոշումներ կայացնելու կարողություններով, ամրապնդել տեղական բանկային ոլորտի հարմարեցված աջակցության սխեմաներ մշակելու և արդյունավետ կերպով ԷԱ ծրագրեր ֆինանսավորելու կարողությունը, ամրապնդել միջազգային լավագույն պրակտիկայի վրա հիմնված համապատասխան առաջարկները վերահսկելու և արդյունավետ գնահատելու բանկիրների կարողությունը ՝, մասնակիցներին տրամադրել թվային աղյուսակի վերլուծության գործիքներ՝ ԵԱ ֆինանսավորման բնագավառում հետագա ադապտացման և կիրառման համար, ԷԱ իրազեկման գծով մասնակիցներին տրամադրել տեղեկատվություն հաղորդակցման գործիքների և միջոցների վերաբերյալ:

	
	
	Ամրապնդել ԷԱ ծրագրերի մշակման և գնահատման 30 ինժեներների և էներգետիկ կառավարիչների կարողությունը, ռիսկի կառավարման գծով մասնագետների կարողությունների զարգացման միջոցով ավելացնել բանկային տեսանկյունից շահավետ ԷԱ ծրագրերի թիվը, մասնագետներին փոխանցել հիմնական սկզբունքները, թեմաները, պայմանագրերի իրականացման պայմաններն ու ձևաթղթերը, միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա մասնակիցներին զինել որոշումների կայացման նոր հմտություններով , տրամարդել տեղեկատվություն ԷԱ իրազեկման բարձրացման գծով հաղորդակցման գործիքների և միջոցների վերաբերյալ:

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա
	Սա հորիզոնական միջոցառում է 


3.2.3. Քաղաքապետերի դաշնագրի խթանում 
Հանրային ոլորտում հնարավոր է նախաձեռնել էներգաարդյունավետության հնարավորությունների մեծ մասնաբաժին ստեղծելու գործընթաց և այն իրականացնել տեղական լիազոր մարմինների՝ տեղական ինքնավարման մարմինների (ՏԻՄ) ուժերով, եթե նրանք ստանան պատշաճ տեխնիկական աջակցություն և ուղղություն: Առաջին ԷԳԾ-ի մշակման փուլից հետո սկիզբ առած գործընթացը քաղաքապետերի դաշնագրի արևելյան շարժում էր: Միջոլորտային բնույթի, տեղական քաղաքականության և պլանավորման տարրերի առումով այն հորիզոնական միջոցառում է։ Այն ձևավորում է նաև համագործակցություն ազգային և միջազգային քաղաքականությունների, ծրագրերի և ֆինանսական միջոցառումների հետ: Հայաստանում ՔԴ իրականացմանը նպաստել են համապատասխան աջակցող կառույցները` այդ թվում` ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը, որը Հայաստանում հանդես է գալիս որպես Դաշնագրի համակարգող, ինչպես նաև Հայաստանի համայնքների միությունը և Էներգախնայողության հիմնադրամը, որոնք Հայաստանում հանդես են գալիս որպես դաշնագրի աջակիցներ: Որպես համակարգողներ սահմանվում են այն մարմինները, որոնք կարող են ռազմավարման ուղղություն, տեխնիկական և ֆինանանսական աջակցություն տրամադրել այն քաղաքապետարաններին, որոնք ցուցաբերում են Քաղաքապետերի դաշնագիրը ստորագրելու քաղաքական կամք, սակայն չունեն հմտություններ և/կամ միջոցներ, մասնավորապես, էներգետիկ կայուն գործողությունների պլանի մշակման և նրա պահանջների իրականացման համար: Աջակիցները ազգային, տարածաշրջանային և տեղական ցանցերը և տեղական ու տարածաշրջանային մարմինների ասոցիացիաներն են, որոնք ՔԴ նախաձեռնություններն ու պարտավորությունները խթանելու և ստորագրող կողմերին աջակցելու նպատակով օգտագործում են իրենց ադմինիստրատիվ ռեսուրսները, հաղորդակցման և ցանցային գործողությունները:
 01.07.2015թ. դրությամբ Հայաստանում առկա են ՔԴ ստորագրող 10 կողմ: Ավարտված ԷԳԿՊ 

ստորագրած կողմերի և մշակման գործընթացում գտնվող ԿԷԳՊ ցանկը ներկայացվում է ստորև բերված աղյուսակում:
Աղյուսակ 18. Տեղեկատվություն Հայաստանում Դաշնագիրը ստորագրած կողմերի ԿԷԳՊ-ների վերաբերյալ 
	Կետ

	Ստորագրող կողմերը

	
	Ծաղկաձոր
	Վայք
	Սպիտակ
	Հրազդան
	Ապարան
	Արթիկ

	Ներգրավման ամսաթիվը 
	09.06.2009
	22.05.2014
	13.05.2014
	21.05.2013
	02.09.2013
	20.06.2014

	ԿԷԳՊ ավարտն առ 01.07.2015
	100%
	100%
	100%
	100%
	90%
	50%

	ՏԻՄ-երի կողմից ԷԳԿՊ հաստատման ամսաթիվը
	24.10.2014
	02.03.2015
	10.04.2015
	09.06.2015
	
	

	Ելակետային տարին ԵԱԳ-ի համար
	2011
	2011
	2011
	2012
	2012
	2012

	Բնակչությունը ելակետային տարում 
	1750
	6724
	16883
	53525
	7387
	19600

	ՋԳ արտանետուումները ելակետային տարում 
	2236
	7515
	8953
	26399
	3091
	

	Ֆիքսված տարի կամ առանց փոփոխությունների 
	Ֆիքսված տարի 
	Ֆիքսված տարի 
	առանց փոփոխությունների
	առանց փոփոխությունների
	առանց փոփոխությունների
	

	ՋԳ արտանետուումների տարեկան կրճատում մինչև 2020թ. 
	447.2
	1776.95 
	2294.24
	6617.0
	776.4
	

	ԿԷԳՊ իրականացման համար անհրաժեշտ ընդհանուր ներդրումային պլան, հազար եվրո
	1214.0
	1344.4
	1949.3
	5239.8
	658.8*)
	

	Մեկ շնչի հաշվով ԿԷԳՊ իրականացման համար անհրաժեշտ ընդհանուր ներդրումները, Եվրո/անձ
	693.7
	200.0
	115.5
	97.9
	89.1*)
	


*) Նախնական տեղեկատվություն
Ծաղկաձորից բացի, մեկ շնչի համար ԿԷԳՊ իրականացման ներդրումները տատանվում են 100-ից մինչև 200 Եվրո/ անձ: Ծաղկաձորի համար այդ արժեքը զգալիորեն տարբերվում է ոչ միայն համայնքի փոքրության , այլ նաև ստորագրած կողմի ելակետային արտանետուների գույքագրման (ԵԱԳ) մեջ տրանսպորտային հոսքը հաշվի առնելու պատճառով (այդ թվում, միջքաղաքային երթևեկություն համայնքի տարածքում): ԵԱԳ այդ բաղադրիչը, սովորաբար, այլ համայնքերում հաշվի չի առնվում, քանի որ այդ ոլորտում տեղական լիազոր մարմինների ազդեցությունը շատ սահմանափակ է: 

 01.07.2015թ. դրությամբ գոյություն ունի չորս ԿԷԳՊ, որոնք հաստատվել են ստորագրող կողմերի համայնքային խորհրդի կողմից, իսկ Ապարանի և Արթիկի համար երկու նախագիծ գտնվում է մշակման փուլում: Առաջարկվող էներգախնայողության ՋԳ արտանետումների նվազեցման միջոցառումների էկոլոգիական արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով կիրառվում է միջոցառումների §ոլորտային կապիտալատարություն» հասկացությունը (այսինքն` տարեկան մեկ տոննա CO2 արտանետումների նվազեցման համար անհրաժեշտ ներդրումները): ԿԷԳՊ առաջարկվող միջոցառումների ոլորտային կապիտալատարությունը ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում:

Աղյուսակ 19. ԿԷԳՊ միջոցառումների ոլորտային կապիտալատարությունը 
	Ոլորտ


	Միջոցառումների կապիտալատարությունը, Եվրո/ տ CO2տարեկան

	
	Ծաղկաձոր
	Վայք
	Սպիտակ
	Հրազդան
	Ապարան
	Արթիկ

	Համայնքային բյուջե*
	2235
	3472
	5430
	823
	1962
	

	Բնակարանային ոլորտ
	3779
	705
	664
	795
	384
	

	Վերականգնվող էներգիա
	2281
	2202
	2182
	1628
	1884
	

	Տրանսպորտ
	
	140
	
	83
	
	

	Իրազեկման բարձրացում
	1085
	241
	523
	84
	343
	

	CO2կլանումներ
	
	90
	368
	271
	327
	

	Ընդամենը
	2714
	754
	850
	792
	848
	


*) Ներառյալ համայնքային փողոցային լուսավորությունը 

Ինչպես երևում է վերոնշյալ աղյուսակից, Ծաղկաձորից բացի, համայնքների կապիտալատարությունը չափերով չի տարբերվում: Միջին արժեքը հաշվարկվում է մոտ տարեկան 800 եվրո/տ CO2: Ամենամեծ ներդրումներն անհրաժեշտ են բյուջետային և ՎԷ ոլորտներում: Ամենաարդյունավետ ներդրումները, կարծես, բնակարանային ոլորտում են: Այս ոլորտի կապիտալատարության արժեքը շատ մոտ է ընդհանուր արժեքին, որը բացատրվում է ՋԳ արտանետումների նվազեցման ընդհանուր հաշվեկշռում ոլորտի մեծ կշռով, երբեմն հասնելով ավելի քան 80% (օրինակ, Սպիտակի համար):

Բնակելի և հանրային շենքերում իրականացման համար առաջարկվող հիմնական միջոցառումներն են.

· Շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացումը 

·  Տանիքների ծածկերի փոխարինումը ցինկապատ երկաթե թիթեղներով կամ ծածկող նոր նյութերով 
· վերնահարկերով շենքերի վերջին հարկերի առաստաղներին ջերմամեկուսիչ նյութերի (15-20 սմ հաստությամբ) կիրառումը
· Փայտե հին պատուհանների փոխարինումը էներգարդյունավետ պատուհաններով
· Բազմաբնակարան շենքերի մուտքային դռների փոխարինումը

· Անարդյունավետ շիկացման լամպերի փոխարինումը էներգարդյունավետ լամպերով և այլն:

Շենքերում նախատեսվում են նաև հետևյալ, այսպես կոչված, ցածրարժեք միջոցառումները, որոնք նպատակաուղղված են տարածքներում ջերմության պահպանմանը.

· Պատուհանների և դռների մեկուսացում սիլիկոնի, պենոպլաստի, հերմետիկների, պոլիվինիլքլորիդային նյութերի և պենոպլաստի կիրառմամբ 

· Դռների ավտոմատ փակման մեխանիզմների տեղադրում
· մարտկոցների ետնամասում ջերմաանդրադարձնող պատնեշների էկրանների տեղադրում
· Նախասրահների կառուցում 

· Նկուղներում և վերնահարկերում ջերմության ներքին բաշխիչ ցանցերի ջերմամեկուսացում և այլն. 

Տրանսպորտային ոլորտում առաջարկվող հիմնական միջոցառումները ներկայացված են ստորև
· Հեծանվաճանապարհների ներդրում,
· Անցում բնական գազի` որպես համայնքային և հասարակական տրանսպորտի հիմնական վառելիք 

ՎԷ ոլորտում առաջարկվում են հետևյալ միջոցառումները.

· Անհատական (բնակարանային մակարդակի) ջրատաքացուցիչներ
·  Կոլեկտիվ օգտագործման արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրում տաք ջրամատակարարման և լողավազանների համար
· Ֆոտովոլտաիկ մոդուլների տեղադրում բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի և բակերի լուսավորության համար 
Թիրախային համայնքների տարածքներում ՎԷ աղբյուրների այլ տեսակների օգտագործումը խոստումնալից չէ, այդ պատճառով ԿԷԳՊ-ում տեղ չի գտել: Էներգետիկ և էկոլոգիական արդյունավետության տեսակետից վերականգնվող էներգետիկան համեմատաբար «թանկ» տարբերակ է (տես` աղյուսակ 2):

Բնակչության և ձեռնարկությունների իրազեկման բարձրացման համար առաջարկվող միջոցառումներն ամփոփված են ստորև. 
· «Երկրագնդի ժամերի» կազմակերպում 
· Էներգետիկ օրերի կազմակերպում 

· Շենքերի համար էներգետիկ հավաստագրերի կիրառում 

· Համայնքներում էներգետիկայի զարգացման գործընթացում դպրոցի աշակերտների ներգրավումը
· Դպրոցներում էներգախնայողության և ՎԷ մասին առարկաների ներդրում:

Առաջարկվող միջոցառումների էներգաարդյունավետությունը 

Ստորև ներկայացված աղյուսակ 3-ում ամփոփված է ԿԷԳՊ առաջարկվող միջոցառումների էներգաարդյունավետությունը:

Աղյուսակ 20. ԿԷԳՊ միջոցառումների էներգաարդյունավետությունը 
	Ոլորտը

	Միավորը

	ԿԷԳՊ էներգարդյունավետության միջոցառումները 

	
	
	Ծաղկաձոր
	Վայք
	Սպիտակ
	Հրազդան
	Ապարան

	Համայնքային ոլորտը*
	ՄՎտժ/տարի 
	435,9
	313,3
	157,3
	4303,8
	500,4

	
	%
	17,6
	4,2
	1,6
	15,2
	15,6

	Բնակելի

	ՄՎտժ/տարի
	847,0
	5065,0
	7967,9
	19682,5
	2047,7

	
	%
	34,2
	68,1
	82,9
	69,4
	63,8

	ՎԷ

	ՄՎտժ/տարի
	651,0
	346,8
	817,2
	1909,7
	513,9

	
	%
	26,3
	4,7
	8,5
	6,7
	16,0

	Տրանսպորտ

	ՄՎտժ/տարի
	-
	1483,1
	-
	1168,8
	-

	
	%
	-
	19,9
	-
	4,1
	-

	Իրազեկման բարձրացում
	ՄՎտժ/տարի
	541,2
	227,2
	669,8
	1286,0
	147,2

	
	%
	21,9
	3,1
	7,0
	4,5
	4,6

	Ընդամենը
	ՄՎտժ/տարի
	2475,1
	7435,4
	9612,3
	28350,8
	3209,2


*) ներառյալ համայնքային փողոցային լուսավորությունը 

Ամենաբարձր հարաբերական արդյունավետություն ապահովվում է բնակելի ոլորտի կողմից, որը պահանջում է ներդրումների մեծ մասը: Քննարկված ԿԷԳՊ-ում բնակելի ոլորտի մասնաբաժինը էներգիայի սպառման կրճատման մեջ տատանվում է 34%-ից մինչև 83%: Որքան երկար է տևում ջեռուցման սեզոնն, այնքան ավելի արդյունավետ են շենքերի ջերմամեկուսիչ ներդրումերը: Այդ տեսակետից, Ապարանը, 212 օր տևող ջեռուցման սեզոնի շնորհիվ, ավելի լավ դիրքերում է: 

Բնակելի ոլորտն ունի էներգաարդյունավետության ամենամեծ ներուժը, քանի որ ենթակառուցվածքի ճնշող մեծամասնությունը հին է և ունի ջերմամեկուսացման ցածր կարողություն: Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով ջերմային մեկուսացման նյութերի գոյություն ունեցող և հեռանկարային շուկան, ենթակառուցվածքի ջերմամեկուսացման առանձնահատկությունների օպտիմալ և տնտեսապես հիմնավորված մակարդակը սահմանելու նպատակով պահանջվում է իրականացնել առանձին և ավելի մանրամասն ուսումնասիրություն: 

Տրանսպորտի ոլորտում մարդատար ավտոմեքենաների համար բենզինից` բնական գազի անցումը, տնտեսական և էկոլոգիական տեսանկյունից, հստակորեն հիմնավորված է: Սակայն, այս միջոցառման ՋԳ արտանետումների կրճատման ազդեցությունը սահմանափակ է, քանի որ բենզինի (0,249տ СО2 ՄՎտժ) և բնական գազի (0,202տ СО2/ՄՎտժ) արտանետման գործակիցների տարբերությունը չնչին է (հաշվի առնելով երկու վառելանյութերի էներգետիկ արժեքները): Այնուամենայնիվ, մասնավոր տրանսպորտում բենզինից` բնական գազի անցումն ինտենսիվ շարունակվում է և ունի դրական ազդեցություն: 

Առկա ԿԷԳՊ-ում ՎԷ ոլորտում միայն արևային էներգիան է կենսական դեր խաղում: Էներգասպառման արդյունավետության աճի մեջ ՎԷ այս աղբյուրի մասնաբաժինը տատանվում է 55-ից մինչև 25%: Միջոցառումների կապիտալատարությունն արևային էներգիայի օգտագործմամբ բավականին կայուն է (1800 – 2200 Եվրո/տCO2 տարեկան):

Աղյուսակ 21 .Արևային էներգետիկ ոլորտում միջոցառումների արդյունավետությունը ՔԴ ԿԷԳՊ-ում
	Ցուցանիշը

	Միավորը

	ԿԷԳՊ մշակած ստորագրող կողմերը

	
	
	Ծաղկաձոր
	Վայք
	Սպիտակ
	Հրազդան
	Ապարան*

	Ներդրումները մինչև 2020թ.
	1000 ԱՄՆ դոլար
	300,0
	181,5
	422,0
	728,0
	228,4

	Էներգաարտադրությունը
	ՄՎտժ/ տարեկան 
	0
	0
	40,0
	430,3
	58,5

	Ջերմային էներգաարտադրությունը
	ՄՎտժ/ տարեկան
	651,0
	346,8
	777,2
	1479,4
	455,4

	ՋԳ արտանետումների կրճատումը СО2
	տ/տարեկան 
	131,5
	82,4
	193,4
	447,1
	121,2

	ԿԷԳՊ առաջարկվող ընդհանուր էներգախնայողության մեջ արևային տեխնոլոգիաներից էներգախնայողության մասնաբաժինը 
	%
	33,17
	4,66
	8,50
	6,74
	16,01

	ՋԳ արտանետումների կրճատման մասնաբաժինը ԿԷԳՊ առաջարկվող արևային տեխնոլոգիաներից ՋԳ արտանետման ընդհանուր կրճատումներում 
	%
	29,41
	4,62
	8,43
	6,76
	15,61


*) Ապարանի համար բոլոր տվյալները նախնական են
Ինչպես երևում է աղյուսակ 21-ից, դիտարկված բոլոր համայնքների կողմից ընտրված ելակետային տարիները տարբերվում են ԿԷԳՊ մշակման տարիներից (ընտրվել են ավելի վաղ տարիներ): Որպես հետևանք, ԿԷԳՊ նկարագրված միջոցառումների որոշակի մասն արդեն իսկ իրականացվել է ընտրված ելակետային և ԿԷԳՊ մշակման տարիների միջև ընկած ժամանակահատվածում: Հետևաբար, խելամիտ է նաև հաշվի առնել այդ ժամանակահատվածը (այսինքն` նախքան 2015թ.): Ծաղկաձորի, Վայքի և Սպիտակի համար միջոցառումների իրականացումը սկսվել է 2015թ.-ից, մինչդեռ Հրազդանի, Ապարանի և Արթիկի համար՝ միջոցառումների իրականացման աշխատանքները դեռևս պլանավորման և մեկնարկային փուլում են։
Առաջարկված միջոցառումների մեծ մասի իրականացումը պահանջում է ավելի քան մեկ տարի: Հաշվի առնելով, որ այս փուլում չկա միջոցառումների իրականացման ստույգ ժամանակացույց և աշխատանքային գրաֆիկ, առաջարկվող միջոցառումների համար անհրաժեշտ ներդրումների տարեկան բաշխումը կատարվում է հավասարաչափ: 

Արդեն իսկ պլանավորված և իրականացված ԿԷԳՊ տարեկան ներդրումների դինամիկան ներկայացվում է աղյուսակ 22-ում: Աղյուսակում նշված տեղեկատվությունը տրված է մինչև 2020թ. 5 համայնքի համապատասխան ոլորտի համար: Հավանական է, որ այս թիվը կավելանա, սակայն դինամիկան գնահատելու համար տվյալներ չկան: Հերթական ԷԳԾ-ը պետք է գնահատի այս ազդեցությունը: ԿԷԳՊ-ներում ներառված ԷԱ բարելավման միջոցառումները ֆինանսավորման և իրականացման աջակցություն կարող են ստանալ տարբեր աղբյուրներից, ինչը կրկնակի հաշվառման պոտենցիալ վտանգ է առաջացնում: Սա է պատճառը, որ Դաշնագրի ակնկալվող ազդեցությունը միտումնավոր ձևով սահմանափակվում է առաջին հինգ քաղաքների ԿԷԳՊ-ներով: 

Բացի այդ, զուգահեռ աշխատանք կարող է դառնալ Զարգացման ասիական բանկի (ԱԶԲ) կողմից ֆինանսավորված ուսումնասիրությունը, որի նպատակն է Հայաստանի քաղաքների համար մշակել Քաղաքի զարգացման տասնամյա պլան (ՔԶՊ): Ուսումնասիրությունը կկենտրոնանա քաղաքաշինության հիմնական խնդիրների վրա, ներառյալ. քաղաքային տրանսպորտը, ջրամատակարարումն ու ջրահեռացումը, կոշտ թափոնների կառավարումը, կենտրոնացված ջեռուցումը, բնակարանաշինությունը, տնտեսական զարգացումը, նյութա-տեխնիկական հարցերը, զբոսաշրջությունը և փողոցային լուսավորությունը: Այնուհետև ուսումնասիրության մեջ կներկայացվի քաղաքային ներդրումային ծրագրերի առաջնահերթությունների ցանկը յուրաքանչյուր քաղաքի համար: Այս ուսումնասիրությունը կարող է սահմանել նաև ԷԱ բարելավման միջոցառումներ: Տարբեր դոնորների և ՄՖՀ ջանքերի ընդհանուր ազդեցությունը, ինչպես նաև ԷԱ ֆինանսական միջոցառումների ամբողջական շրջանակը, մեկ աղյուսակում զուտ վերլուծական նպատակներով ներկայացնելու համար, տարբեր ֆինանսական ծրագրերի ամբողջական տեսականին բերվում է աղյուսակ 22-ում: Ստորև նշված աղյուսակի ԷԱ ֆինանսական ծրագրերն, առանց խաչվող/հորիզոնական ազդեցության, գնահատվում են որպես իրենց համապատասխան ոլորտային ԷԱ բարելավման միջոցառումների մաս: 

Աղյուսակ 22․ ԷԱ ֆինանսական կառույցներն ու ծրագրերը և դրանց գնահատված ազդեցությունը
	No
	ԷԳԾ
	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը
	Թիրախային վերջնական օգտագործումը 
	Տևողությունը 
	Ձեռք բերված/ակնկալվող էներգախնայողությունը թիրախ տարում (ՄՎտժ)
	1-ին ԷԳԾ հանդեպ կարգավիճակը
	Ընդհանուր ֆինանսավորումը

	
	Կոդը
	
	
	
	2014
	2017
	2018
	2020
	
	ԱՄՆԴ

	1
	III.1.
	Էներգարդյունավետության ֆինանսավորում, էներգախնայողության գործողությունների իրականացում համայնքային և սոցիալական հասարակական կառույցներում  (ՀՎԷԷՀ/ԳԷՀ/ՀԲ)
	Սոցիալական և հասարակական կառույցներ
	Մեկնարկը` 2012 թ. 
ավարտը`  2017 թ.
	 569,183 
	 983,548 
	 1,180,257 
	 1,699,570 
	Մասնակի ավարտված
	 $                 10,700,000 

	2
	II.7
	Իրավական աջակցություն, ֆինանսավորում և տեղեկատվություն: Շենքերում էներգարդյունավետության բարելավում, պիլոտային ծրագրեր (ՄԱԶԾ-ԳԷՀ)
	Բնակելի բազմաբնակարանային շենքեր, սոցիալական կառույցներ, առկա շենքերի զգալի վերակառուցում, առաջնային օրենսդրություն և ենթաօրենսդրական ակտեր շենքերի ԷԱ համար
	Մեկնարկը՝ 2010թ.ավարտը` 2016թ.
	          1,200 
	             1,200 
	                 1,200 
	               1,200 
	Մասնակի ավարտված
	 $                   1,200,000 

	3
	III.3.
	ԷԱ ֆինանսավորում և ԷԱ պետական գնումներ:  ՄԱԶԾ քաղաքային  կանաչ լուսավորության  ծրագիր 
	Քաղաքային լուսավորության էլեկտրաէներգիայի կիրառում Հայաստանի քաղաքներում  
	Մեկնարկը՝2013  ավարտը՝ 2017             
	 նոր միջոցառում 
	             1,200 
	                 1,200 
	               1,200 
	Մասնակի ավարտված
	 $                      700,000 

	4
	I.3.ա.
	Էներգարդյունավետության ֆինանսավորում: GGF
	ԷԱ և ՎԷ լուծումներ  բնակարանների տարածնքների ջերմության և լուսավորման արդյունավետության համար  (պատուհաններ, դռներ, ջերմամատակարարում, լուսավորում, բաշխիչ համակարգեր  ) և ՓՄՁ
	Մեկնարկը՝ 2014;
ավարտը՝ 2020
	        35,069 
	           53,336 
	               61,336 
	             81,117 
	Մասնակի ավարտված
	 $                 15,354,000 

	5
	I.3.բ.
	Էներգարդյունավետության ֆինանսավորում. ՄՖԿ (IFC) ԷԱ վարկեր տնային տնտեսությունների և ձեռնարկությունների համար:
	էներգիայի կենցաղային վերջնական  օգտագործում, արտադրական գործընթացի արդյունաբերական ԷԱ, տարածքի ջերմամատակարարման արդյունավետություն մջերմամեկուսացում
	Մեկնարկը՝2009  ավարտը՝ 2015             
	                 35,792 
	                 54,435 
	                 62,600 
	                 82,789 
	ավարտված
	 $                 23,200,000 

	6
	II.9.ա.
	ԷԱ ֆինանսավորում: Տնային տնտեսությունների էներգարդյունավետության վարկեր և ԷԱ հիփոթեքային վարկեր (NMC/AFD)
	Տնային տնտեսությունների էներգարդյունավետության վարկեր և ԷԱ հիփոթեքային վարկեր, բնակելի շենքերի և մասնավոր տների տարածքների ջերմացում, տաք ջրի նախապատրաստում
	Մեկնարկը՝2014 ավարտը՝ 2020            
	             136 
	                141 
	                    164 
	                  211 
	Մասնակի ավարտված
	 $                 12,760,000 

	7
	I.3.գ.
	ԷԱ ֆինանսավորում. ԷԱ վարկեր բնակարանային և բիզնես հաճախորդների համար, ՎԶԵԲ,  Հայաստանում կայուն էներգիայի ֆինանսավորում
	ԷԱ վարկեր բնակվող և բիզնես հաճախորդների համար, (կորպորատիվ էներգետիկ արդյունավետություն, էներգիայի կայուն ֆինանսավորման կ առույցներ, մաքուր էներգարտադրություն, համայնքային ենթակառուցվածք էներգարդյունավետություն)
	Մեկնարկը՝2006 ավարտը՝ 2015           
	      341,655 
	         519,614 
	             597,556 
	           790,268 
	ավարտված
	 $                 28,000,000 

	8
	II.9.բ.
	ԷԱ ֆինանսավորում ռեզիդենտ էներգաարտադրության բանկային  առևտրային վարկ  HFHA Condo, REELIH և SUDEP ծրագրերի  միջոցով
	Տարածքային ջերմացման մեջ կենցաղային վերջնական օգտագործում և տաք ջրի մատակարարում
	Մեկնարկը՝ 2013;
ավարտը՝ 2018
	               30 
	             4,914 
	                 5,067 
	               5,067 
	Մասնակի ավարտված
	 $                   3,629,507 

	9
	I.3.դ.
	ԷԱ ֆինանսավորում:  Արևելյան Եվրոպային էներգարդյունավետության և բնապահպանության համագործակցություն (E5P)
	ԷԱ ֆինանսավորման պարզեցում համայնքային ենթակառուցվածքում դրամաշնորհային համաֆինանսավորմամբ  
	Մեկնարկը՝ 2015
ավարտը՝ ongoing
	               -   
	                   -   
	                       -   
	                    -   
	ավարտված
	 $                 28,000,000 

	10
	III.4.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության և ԷԱ պետական գնումների համար: Դպրոցների ԷԱ-ինտեգրված ամրացում KfW-ի կողմից
	Հասարակական և սպասարկման շենքեր  (դպրոցներ)
	Մեկնարկը՝2016;
ավարտը՝ 2020          
	 նոր միջոցառում 
	464,000 
	             464,000 
	           464,000 
	մեկնարկում է
	 $                 17,173,650 

	11
	II.9.գ.
	ԷԱ ֆինանսավորում . KfW բնակարանային վարկային գիծ
	Կենցաղային էներգիայի օգտագործում, ջեռուցում, տաք ջրի մատակարարում, լուսավորում
	Մեկնարկը՝2016 ավարտը՝ 2020          
	 նոր միջոցառում 
	 Համապատասխան ցուցանիշները և էներգիայի խնայողության կանխատեսումները պատրաստ կլինեն  ծրագրի մեկնարկից հետո 
	մեկնարկում է
	 $                 21,400,000 

	12
	I.3.ե.
	ԷԱ ֆինանսավորում. KfW Զարգացման  գերմանական բանկի վարկեր ՓՄՁ համար, ԷԱ վարկային գիծ 
	Առևտրային էներգիայի վերջնական  օգտագործում, ջեռուցում, տաք ջրի մատակարարում, լուսավորություն և այլն 
	Մեկնարկը՝ 2016;
ավարտը՝ 2020
	 նոր միջոցառում 
	 Համապատասխան ցուցանիշները և էներգիայի խնայողության կանխատեսումները պատրաստ կլինեն  ծրագրի մեկնարկից հետո 
	մեկնարկում է
	 $                 23,200,000 

	13
	III.5.
	Երևանի քաղ․լուսավորություն՝ ՎԶԵԲ վարկավորմամբ
	Երևանի 28 փողոցների քաղ․ լուսավորության արդյունավետության բարձրացում
	Մեկնարկը՝ 2015; Ավարտը՝ 2017
	 նոր միջոցառում 
	             2,554 
	2,554 
	2,554 
	մեկնարկում է
	 $                   6,000,000 

	14
	III.6.
	ԱՄՆՄԶԳ Մաքուր Էներգիա և ջուր Ծրագիր
	Գյուղ․համայնքների, գյուղատնտեսական ջրօգտագործման, համայնքային կազմակերպությունների էններգաարդյունավետության բարձրացում
	Մեկնարկը՝  2012, Ավարտը՝ 2015թ․
	             221 
	                221 
	221 
	221 
	ավարտված
	 $                        76,237 

	 
	Ընդամենը:
	 
	 
	      950,571 
	      2,035,408 
	2,318,938 
	3,052,527 
	 
	$         191,393,394 


4.1 ԲՈԼՈՐ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
4.1 Շենքերի ոլորտը
Ըստ ԷԳԾ մեթոդաբանության և ձևաչափի  շենքերի ընդհանուր ոլորտը բաժանվում է մի քանի բաժինների: էներգաարդյունավետության ընդհանուր քաղաքականության բարեփոխումը, կարգավորող գործընթացները և զարգացումները նշվում են համընդհանուր/հորիզոնական տարրերում, իսկ գոյություն ունեցող բնակելի շենքերում կատարվող ներդրումներն ու նոր շինարարության կարգավորումները ներկայացված են Բնակելի շենքերի բաժնում (վերնագրված՝ «Շենքեր»): 

Ըստ ծառայությունների ոլորտի` խմբավորված հանրային շենքերը ներկայացված են հանրային և մասնավոր ծառայություններում: Հանրապետության ընդհանուր 90 միլիոն մ2 տարածք զբաղեցնող շենքերի ֆոնդից 83%-ը բնակելի շենքեր են, իսկ 17%-ը՝ հանրային շենքեր:  

Եվ՛ բնակելի, և՛ հանրային շենքերի ֆոնդում կանխատեսվում է աճ, սակայն  աճի մեծ մասը բաժին է ընկնում բնակելի ոլորտին (տես`Գծապատկեր 22):


[image: image23.png]» Slulyfh
~
g
]

— 00
—— )
——
—
— 00z

] GSN
dup dmbmy d
g g dmbmy amTﬁm:_ o o o

& ® ~ © 5 s & =

w 2ubpughl
©
8
<




Գծապատկեր 22. Հայաստանում բնակելի ու հանրային շենքերի ֆոնդի աճի դինամիկան և կանխատեսումը 

2010-2012թթ. ընթացքում ազգային մակարդակով էներգիայի օգտագործման 34-40% բաժին էր ընկնում շենքերին: Այս մասնաբաժինը նվազում է, և ակնկալվում է, որ հաջորդ 15 տարիների ընթացքում այն էլ ավելի շատ կնվազի (տես`Գծապատկեր 23):

[image: image24.png]1,000 20% 40%
= Rl Hikpquoqn. ® Uurup plnh. Bibpquioqun. ke
900'5 37% ga7 359%

28%|

34%
sodr 32% 756
30% o y05 © 29% @ 29% 30%
600 564 25%
5 20%
4 15%
3
10%
2
i 5%
0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2020 2030 tnuph

8

8

8

8

8





Գծապատկեր 23. Էներգիայի օգտագործումը բնակելի ոլորտում, 2010-2030թթ.:

Աղբյուրը՝ Ցածր մակարդակի արտանետումներով զարգացման ռազմավարությունների համար կարողությունների խթանում : 2010-2012թթ. էներգետիկ հաշվեկշիռ : Հեղինակների սեփական հաշվարկները 2013-14թթ. համար, MARKAL մոդելի կանխատեսումներից դուրս:
4.1.1. Կարգավորող միջոցառումներ

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում շենքերի ոլորտում էներգասպառումը նվազել է: Էներգիայի աճող գների և էներգիայի վերջնական կենցաղային սպառման միջև գոյություն ունի ակնհայտ բացասական կորելացիա: Այսպիսով,  կարելի է ենթադրել, որ էներգիայի նվազող պահանջարկը, հավանաբար, էներգիայի վատթարացող մատչելիության հետևանքն է (տես`
Գծապատկեր 24
):

[image: image25.png]900

800

700

600

500

400

~

8 8
by b o puaght unfupdtp

=

156

22 npunt
e
g

160
120

80
86

wuph -
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
b inupuisplph pludjuh quiqh wwuinnd (budphithundupdtp b nnnbiig
Pluwlyliih nupudplibph b Eynpuruygunnod (tudphihunfupdtp hynnntitug
= Eirpqhugh ) wnpyn it (uphi hundupdtp hnuntig
—e— Flrwljuil quiqh wurljugli - turlipusdu (22 npusd/3)
Fyklnpuiljutnt et thoht wuljught plulysnprut hudun (22 npud/ydnd)





Գծապատկեր 24. Էներգիայի սակագները և սպառումը բնակելի ոլորտում,  2010-2015թթ. 
* - էլեկտրաէներգիայի՝2015թ. սակագները հայտարարվել են Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից, սակայն  հասարակական բողոքի ակցիաների պատճառով արդյունավետորեն չեն կիրարկվել: ՀՀ Նախագահը հայտարարել է սակագնի ժամանակավոր սառեցման մասին, մինչև որ աուդիտի արդյունքում գնահատվեն առաջարկվող սակագնի  բարձրացման հիմքերը: Սույն փաստաթղթի ներկայացման ժամանակ վերանայումը դեռևս ավարտված չէր: 

* - այլ աղբյուրների վերաբերյալ 2013թ.-ից առաջ տվյալները հասանելի չէին: 

Հայաստանի էներգիայի ոլորտի 2013թ. սակագնի ՀԲ ուսումնասիրությունը վերլուծել է էներգիայի ընթացիկ և ակնկալվող սակագների մատչելիությունը տարբեր սցենարների դեպքում: Էներգիայի գնի վերջին թանկացումները բարձրացրել են ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների էներգետիկ աղքատությունը (տնային տնտեսությունների մաքուր եկամտի 13% ծախսվում է էներգիայի վճարների համար
): Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի զսպված պահանջարկը բավարարելու համար բնակչությունը, ջեռուցման նպատակներով, մեծացրել է փայտանյութի սպառումը: 2012թ.-ին ամբողջ հանրապետությունում էներգիայի առաջնային աղբյուրների 20%-ից փայտանյութի սպառումը մեծացել է մինչև 30%: Գյուղական համայնքներում այս մասնաբաժինը 2012թ. հասել է 62%: Եթե չլիներ 2011թ. աղքատության նպաստի ազգային պլանից օգտվողների համար նախատեսված դրամական օժանդակությունը, իրավիճակը կարող էր ավելի վատ լինել: 

 Էներգիայի արդյունավետության և պահպանման համար  հատուկ խթանիչներ ներդնելու նպատակով,  սակագների ընթացիկ կառուցվածքները պետք է վերանայվեն, միաժամանակ մատչելի սակագնով ապահովելով նվազագույն սպառման բլոկով ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններին: Որպես երկարաժամկետ տեսանկյունից էներգիայի պահանջարկի կայուն նվազեցման լավագույն ձև,  կարգավորող բարեփոխմանը պետք է ավելանա նաև  էներգաարդյունավետությանն ուղղված օժանդակությունը: Հաջորդ բաժինը շարունակում է վերլուծել էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սակագնի կարգավորող շրջանակը:  

Էլեկտրաէներգիայի սակագին
Վերջնական սպառողների համար էլեկտրաէներգիայի սակագները միադրույք են և սահմանվում են՝ ելնելով լարումից և ժամանակային գոտիներից (օրվա ժամով պայմանավորված սակագներ): Ժամանակային երկու գոտիներում սակագների միջև տարբերությունը կարող է լինել մոտ 30%-ի սահմաններում: Այսպիսով, էլեկտրաէներգիայի սակագներն անուղղակիորեն կախված են սպառողների խմբերից, օրինակ, խոշոր սպառողները, որոնք սնուցվում են բարձրավոլտ ենթակայաններից, օգտվում են ավելի ցածր սակագներից, քան նրանք, որոնք սնուցվում են համեմատաբար ավելի ցածրավոլտ բաշխման համակարգից (տես`Աղյուսակ 23):  

Աղյուսակ 23. Էլեկտրաէներգիայի սակագները վերջնական սպառողների համար (ազգային արժույթով)

	Սպառողի տեսակը
	ՀՀ դրամ/կՎտժ

սկսած 2014թ. օգոստոսի 1-ից
	ՀՀ դրամ /կՎտժ

սկսած 2015թ. օգոստոսի 1-ից

	Մասնավոր տնային տնտեսությունների համար, ցերեկ
	41.85
	48.78

	Մասնավոր տնային տնտեսությունների համար, գիշեր
	31.85
	38.78

	Արդյունաբերության համար 6 (10) կՎ, ցերեկ
	38.85
	45.78

	Արդյունաբերության համար 6 (10) կՎ, գիշեր
	28.85
	35.78

	Արդյունաբերության համար 35 / 110 կՎ, ցերեկ
	32.85
	39.78 / 37.28

	Արդյունաբերության համար 35 / 110 կՎ, գիշեր
	28.85
	35.78 / 33.28

	Հանրային ոլորտի համար, ցերեկ/գիշեր
	41.85/31.85
	48.78/

	Առևտրային ոլորտի համար, ցերեկ/գիշեր
	41.85/31.85
	48.78/


Աղբյուրը՝ ՀԾԿՀ, 2015թ. հունիս
ԷԱ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների համար 

Հունիսի 7-ին ՀԾԿՀ-ն հայտարարեց էլեկտրաէներգիայի սակագնի նոր սպասվող բարձրացման մասին՝ սակագնի վերջին բարձրացումից 2 տարվա ընթացքում: Այս բարձրացումն ուժի մեջ կմտնի 2015թ. օգոստոսի 1-ից, որը հարուցել է սոցիալական մեծ անհանգստություն և դրան հաջորդել է կառավարության խոստումը, որ վերջինս իր վրա կվերցնի սակագնի բարձրացման բեռը, վճարելով արտաբյուջետային աղբյուրներից, քանի դեռ  սակագնի բարձրացման հիմնավորումները մանրամասն ուսումնասիրվում են Հայէլցանցի աուդիտի միջոցով: Բնակչության համար սակագնի առաջարկված վերջին բարձրացումը հաղթահարելու նպատակով՝ երկրորդ ԷԳԾ-ը շենքերի ոլորտում ցածր եկամուտ ունեցողների համար առաջարկում է էներգաարդյունավետ լուսավորման ծրագիր: Սակագնի բարձրացման ազդեցությունը մեղմելու համար կառավարությունը, ի հակադրումն ավանդական սուբսիդիաների, անապահով ընտանիքներին պետք է առաջարկի  էներգաարդյունավետության լուծումներ: Անապահով ընտանիքների վրա էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ազդեցությունը կարելի է մեղմել,  225,000 տնային տնտեսություններին (բնակչության 32%, որոնք գտնվում են աղքատության շեմից ցածր) առաջարկելով սուբսիդավորված էներգախնայողական (LED) լամպեր` լուսաշեկ էլեկտրական լամպերը փոխարինելու համար: Համապատասխան միջոցառում ներառված է «Ֆինանսավորում» բաժնում: 

Գազի սակագինը
Բնական գազի ներմուծման գների բարձրացման պատճառով վերջնական սպառողների համար էլեկտրաէներգիայի սակագները մի քանի անգամ բարձրացել են: Սակագներ սահմանվում են նաև բնական գազի փոխանցման և բաշխման ընկերությունների, ինչպես նաև գազամատակարարման համակարգի օպերատորի և մանրածախ մատակարարման համար: Միադրույք սակագները սահմանվում են բնական գազի վերջնական սպառողների համար և կախված են ամսական սպառման ծավալից: Սպառողների տարբեր խմբերի համար ՀԾԿՀ-ն սահմանում է սակագներ տարբեր արժույթներով: Խոշոր սպառողների համար (որոնք սպառում են ներմուծված ամբողջ բնական գազի 75%) սակագինը սահմանվում է ԱՄՆ դոլարով՝ Գազպրոմ-Արմենիա ընկերության (գազ ներմուծող ընկերություն) համար արժույթի փոխարժեքի ռիսկը մեղմելու նպատակով:  
[image: image26.png]UULY/100003
B
8

—+—Ukpinudiiwil ghts (LULY/1000403)

156

156

156

—#— Ubbusbwuulyusghls (AUUY100003) 135 137 13/

=

—

—+— Uwlbpwbwhi uwly. (22 npuni/1000d3) /‘—‘—‘ - - -

84

96

| o +

Sul]'ll'l

T —
B TS
f

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

160

140

120
100

22 nmuni/1000 U3





Գծապատկեր 25. Բնական գազի ներմուծման գինն ու սակագները վերջնակսպառողների երկու տարբեր խմբերի համար (2003-2015թթ.)*
2013թ. խոշոր սպառողների համար սակագները 38%-ով ավելի ցածր էին, քան քիչ սպառողների (որոնք սպառում են ամսական 10,000մ3-ից քիչ) համար սահմանված սակագները: Ծառայությունների մատուցումը խոշոր սպառողներին, իսկապես, պատճառում է քիչ ծախսեր: Այնուամենայնիվ, սպառողների այս երկու խմբերի համար սակագների միջև զգալի տարբերությունը հանգեցնում է գազի ամսական սպառման պարտադրված աճի այն սպառողների կողմից, ում ամսական սպառումը մոտ է, բայց դեռևս ցածր է 10,000 մ³ շեմից՝ ներկայացնելով մեծածախի սակագնի հաշիվներ, գումար խնայելու համար: Սա տեղի է ունենում շենքի ջեռուցման համակարգերի և ՓՄՁ-երի
 դեպքում: Վատնման խթանումը դադարեցնելու և դրա փոխարեն  էներգաարդյունավետության միջոցառումները խթանելու համար պետք է վերացվի այս սխալ սակագնի խթանը: Որոշակի տեսակի գազի սպառողներ պետք է ավտոմատ ձեռք բերեն մեծածախ սակագնի իրավունք: Սրանք ներառում են անհատական ջեռուցման համակարգերը, ՓՄՁ-երը, փոքրածավալ ծառայություն մատուցողները (սրճարաններ, ռեստորաններ, հյուրանոցներ, լվացքատներ և այլն) և այլ սպառողներ, ովքեր ամսական միջինը սպառում են ավելի քան 7000 մ3: Բացի այդ, մեծածախ և մանրածախ սակագների միջև տարբերությունը պետք է փոքրացվի ցածր սակագնից օգտվելու նպատակով սպառումն աստիճանավորելու դրդապատճառը վերացնելու համար՝ միաժամանակ դադարեցնելով բնակչության կողմից արդյունաբերական սպառողների խաչաձև սուբսիդավորումը:  

Աղյուսակ 24. ՀՀ բնական գազի մատակարարումը և վճարումները 2014թ. դրությամբ
	Հ/Հ
	Բնական գազի սպառողների խմբերը
	Սպառողների քանակը
	Մատակարարված բնական գազի ծավալը բաշխման համակարգում (մլն. մ3)
	Արտադրանքի առաքումը        (մլն. ՀՀ դրամ)
	Ֆինանսական միջոցների ներհոսքը       (մլն. ՀՀ դրամ)

	1
	Ամսական <6,000 մ3 սպառողներ
	665.633
	574.6
	89120.7
	90657.7

	2
	Ամսական  6-8,000 մ3 սպառողներ
	101
	8.3
	1285.6
	1236.7

	3
	Ամսական  8-9,000 մ3 սպառողներ
	22
	2.2
	347.9
	337.5

	4
	Ամսական  9-10,000 մ3 սպառողներ
	14
	1.5
	237.2
	231.5

	5
	Ամսական  10-13,000 մ3 սպառողներ
	214
	28.1
	3214.2
	2972.5

	6
	Ամսական  >=13,000 մ3 սպառողներ
	653
	1394
	134727
	125430.8

	 
	Ընդամենը
	 
	2008.8
	228932.6
	220866.8


Հաշվի առնելով, որ շատ դեպքերում 10,000մ3 և 13,000մ3 խմբերի միջև սպառողները, ամենայն հավանականությամբ, կընտրեն սպառման այս բարձր մակարդակը՝ ցածր սակագնի իրավունքը միջազգայնորեն ձեռք բերելու համար (որը բացատրում է ամսական 8,000-10,000մ3 սպառման կատեգորիաներում սպառողների խիստ ցածր քանակը), առաջարկվում է վերանայել սակագնի կառուցվածքը: Անհրաժեշտ է բարեփոխում՝ վերացնելու համար սխալ սակագնի խթանիչները, որոնք արագացնում են գազի ոչ անհրաժեշտ սպառումը հանրային օբյեկտների և առևտրային հաստատությունների, ՓՄՁ-երի և ապակենտրոնացված փոքրածավալ շենքային ջեռուցման համակարգերի կողմից:   ՝ Աստիճանային աճող սակագնի համակարգի անցում կատարելու համար անհրաժեշտ է սակագնի նոր կառուցվածք, որը սակագնային համակարգի միջազգայներոն ճանաչված լավագույն լուծումն է և ունի ոչ միայն պահպանման, այլև ներկառուցված սոցիալական պաշտպանության համակարգ, որը թույլ է տալիս ցածր եկամուտ ունեցող բոլոր խմբերին (ոչ զուտ աղքատության նպաստ ստացողները, ովքեր 2011թ.-ից վճարում են 100 ՀՀ դրամ/մ3 առաջին 300մ3 համար՝ որպես կառավարության կողմից իրականացվող սոցիալական ապահովության միջոցառում) ստանալ գազի նվազագույն մակարդակ հնարավոր ամենացածր գնով, մինչդեռ  ոչ չափավոր օգտագործումը պատժվում է աստիճանային բարձր սակագնով: 

Շենքերի էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգերը
Շենքերի ոլորտի էներգախնայողության հարցերը կապված են և՛ բնակելի, և՛ հանրային շենքերում պատող կոնստրուկցիաների էներգաարդյունավետության ցածր ցուցանիշների, էներգետիկ ներքին ենթակառուցվածքների (ջեռուցում, լուսավորում, տաք ջուր, հովացման համակարգեր) անարդյունավետության, ինչպես նաև էներգիայի կառավարման վատ փորձերի հետ: Նոր շինարարության համար հիմնական խնդիրները կապված են շենքի ջերմային պաշտպանությունը և ընդհանուր էներգաարդյունավետությունը կարգավորող շինարարական նորմերին համապատասխանելու ընդհանուր ձախողման, ինչպես նաև էներգաարդյունավետ շենքերի նախագծման և շինարարության ոլորտում մասնագետների ընդհանուր ցածր տեխնիկական կարողությունների հետ: 

4.1.2. Նոր շինարարություն
Մինչև 2008թ. ֆինանսական ճգնաժամը բնակարանային շինարարությունը Հայաստանում տնտեսական վերելքի շարժիչ ուժերից մեկն էր (ՀՆԱ-ի 26%): Ավարտված շենքերի թիվը փոքր էր, և շինարարության ոլորտը 2012թ.սկսեց դանդաղորեն վերականգնվել:

[image: image27.png]Aot

100.00

8

95.
90.

75miiiIIIIIIIImmpb

85.
80.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
B Clwllyh pklph nwpuisp (i) BUYkuignn inp pludyih wupuisplbp (did2)

8

8

8




Գծապատկեր 26. Բնակարանային ֆոնդի չափն ու կանխատեսվող աճի միտումը, 2010-20 թթ.  

Օգտագործելով շենքերի օպտիմալացված նախագիծը, արևային պասիվ ջերմատվությունը,  բարելավված ձևի գործակիցը և մեկուսացման ընդարձակ կիրառումը, էներգախնայողության նախաձեռնության ծրագիրը Դիլիջանում սոցիալական բնակարանային ծրագրի համար ԻՆՈԳԵՅԹ-ի Շենքերի էներգախնայողության նախաձեռնությունը շենքերի ինտեգրված նախագծման գործում տրամադրել է օժանդակություն, որը առաջարկվող շենքի էներգիայի պահանջարկը տարեկան 260կՎտժ/մ2-ից նվազեցրել է մինչև 160կՎտժ/մ2-ի: 

«Շենքերի ջերմային պաշտպանության» 1995թ. շինարարական նորմերը ընդունման օրվանից շատ վատ են կիրառվել: շինարարության նոր տեխնոլոգիաներին և նյութերին համապատասխանելու համար Դրանք երբեք չեն վերանայվել և Հայաստանի միջազգային համագործակցության համատեքստում ոչ էլ ինտեգրվել են շենքերի էներգաարդյունավետության կարգավորման ոլորտում: Այս գործընթացները ներառել են ԱՊՀ միջպետական շինարարական նորմերի մշակումն ու ներդաշնակեցումը, ինչպես նաև Արևելյան գործընկերության նախաձեռնության շրջանակներում ԵՄ հրահանգների, այդ թվում՝ Շենքերի էներգաարդյունավետության հրահանգի հետ Հայաստանի մոտարկման ջանքերը:   

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը (ՔՆ) շենքերի էներգաարդյունավետության կարգավորող շրջանակի համար պատասխանատու գլխավոր պետական մարմինն է: 2013թ. թարմացվել են ՔՆ ենթաօրենսդրական ակտերը (Կառավարության թիվ 225-Ն որոշում)՝ ոլորտում էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության ապահովման պահանջն ավելացնելու համար: 

Հայաստանի համար սա շատ մեծ կարևորություն ունեցող հարց է՝ կապված էներգետիկ անվտանգության, տնտեսական կայունության, սոցիալական և բնապահպանական պաշտպանության հետ, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պարբերաբար շեշտում է այն կարևորությունը, որը նա տալիս է թե՛ գոյություն ունեցող, թե՛ նոր կառուցվող շենքերում  էներգաարդյունավետության բարձրացմանը: 

Ավելին, շենքերի էներգախնայողության մեջ կատարված ներդրումների մեծ մասն ունեն դրական տնտեսական բնութագրիչներ և կարող են ֆինանսավորվել վարկային ֆինանսավորմամբ՝ առևտրայինին մոտ պայմաններով: Այնուամենայնիվ, գոյություն ունեն մի շարք մշտական արգելքներ` օրենսդրական, ինստիտուցիոնալ, սոցիալ-տնտեսական և ցածր իրազեկման, որոնք խանգարում են շուկայում  էներգաարդյունավետության ներդրումների լայնամասշտաբ օգտագործմանը:  

Մասնավորապես, առաջարկվում է, որպեսզի կառավարությունը ձեռնարկի հետևյալ հրատապ քայլերը.

Վերացնել  էներգաարդյունավետության իրավական դաշտում գոյություն ունեցող արգելքները.

1. Ներդնել պարտադիր օրենսդրություն (նոր օրենք կամ տեխնիկական կանոնակարգ)՝ սահմանելով էներգետիկ աուդիտ, շենքերի անձնագրավորում, հավաստագրում ու պիտակավորում, շենքերի էներգասպառման նորմերի պարտադիր կիրառում նոր շենքերի և աստիճանաբար կիրառում` արդեն գոյություն ունեցող շենքերի
 համար՝ էներգաարդյունավետության հավաստագրման (ԷԱՀ) քաղաքականության և կանոնակարգող պահանջներին ու շենքերի էներգաարդյունավետության ցուցանիշների վերաբերյալ ԵՄ հրահանգին ներդաշնակեցնելու նպատակով: 

2. ԵԱՄՄ անդամակցման և ԵԱՄՄ կանոնակարգերի վերափոխման հետ կապված էներգախնայողության և  էներգաարդյունավետության ոլորտում իրավական բարեփոխում: Այս մոտեցումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ կլինեն հետևյալ քայլերը.

3. «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում համապատասխան փոփոխությունների կատարում, որը թույլ կտա նախագծման, շինարարության և շահագործման փուլերում օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի համար սահմանել էներգաարդյունավետության պարտադիր նորմեր: 
4. Ելնելով օրենքի վերոնշյալ պահանջներից՝ կարող են սահմանվել ԷԱՀ համապատասխան վերափոխված կանոնակարգերն արտացոլող ենթաօրենսդրական ակտերը: Սրանք կարող են ընդունվել որպես.
ա. Տեխնիկական կանոնակարգեր, որոնք կարող են ընդունվել ՀՀ կառավարության որոշմամբ՝ «Տեխնիկական կանոնակարգերի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն (հատկապես, երբ կա միջազգային/տարածաշրջանային/ազգային ստանդարտներին հղում կատարելու անխուսափելի կարիք):  Ըստ տեղական աշխարհագրական և կլիմայական պայմանների ու գործող օրենքների այս տեխնիկական կանոնակարգերը կսահմանեն էներգետիկ աուդիտի, հավաստագրման և պիտակավորման ընթացակարգեր   

բ. Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր,  ելնելով «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքից (այն դեպքերում, երբ չկա միջազգային/տարածաշրջանային/ազգային ստանդարտներին հղում կատարելու կարիք) :

5. Սահմանել հստակ պատասխանատվություն և վերացնել մասնակի ինստիտուցիոնալ համընկնումները շենքերի  էներգաարդյունավետության ոլորտում:

Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվել է Եվրամիությանն ասոցացման ուղուց, սակայն  մի քանի տարվա բանակցությունները ձևավորել են ԵՄ հրահանգներին և ստանդարտներին՝ ՀՀ օրենսդրության ստանդարտները ներդաշնակեցնելու ցանկն ու ժամանակահատվածները, որը հաստատվել էր ՀՀ կառավարության 2012թ. նոյեմբերի 22-ի՝ թիվ 1481 որոշմամբ: Շենքերի էներգետիկ ցուցանիշների հրահանգի մոտարկումը հանձնարարվել էր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանն,  առնչվող նախարարությունների, այդ թվում՝ Քաղաքաշինության, Էկոնոմիկայի, Տրանսպորտի և կապի ու Բնապահպանության նախարարությունների հետ համատեղ, որն էլ իրականացվել է Տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի տեսքով` ՄԱԶԾ-ԳԷՀ օժանդակությամբ: 2015թ. հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել է Եվրասիական մաքսային միության (ԵԱՄՄ) լիարժեք անդամ: Այս առումով, ԷԱ և ՎԷ ոլորտներում գործող քաղաքականությունը ԵԱՄՄ պահանջները բավարարելու համար պետք է թարմացնի գոյություն ունեցող իրավական և կարգավորող դաշտը: Մասնավորապես, դա կազդի արտադրանքի ԷԱ պիտակավորման, էներգետիկ աուդիտի ընթացակարգերի և պահանջների, շենքերի ԷԱ հավաստագրման և այլնի վրա: 
Խթանման ենթակա տեխնոլոգիաները և  էներգաարդյունավետության փորձը
Առաջին ԷԳԾ-ում ընդգրկվել են մի շարք միջոցառումներ, որոնց ուղղությամբ որոշակի քայլեր են իրականացվել դոնորների կողմից օժանդակվող ընթացիկ բարեփոխման ջանքերով:

· էներգաարդյունավետության՝ խթանման ենթակա տեխնոլոգիաները/միջոցառումները: Շենքերի ինտեգրված նախագծման մոտեցում, ներառյալ,  պատող կոնստրուկցիաները, ջեռուցման համակարգը, օդափոխությունը, արևային ջրատաքացումը և լուսավորությունը: 

· Պետական ծրագրերի շրջանակներում գոյություն ունեցող շենքերի ընթացիկ վերակագնման/վերակառուցման/սեյսմիկ ամրացման գործում կարևորված իրականացվող տնտեսապես արդյունավետ էներգաարդյունավետության միջոցառումները:

· Էներգաարդյունավետության կառավարման/պահպանման փորձեր, ներառյալ՝ շենքի և ոլորտի մակարդակներում էներգետիկ կառավարման համակարգերը և շենքի շահագործումը: 

Փորձնական ծրագրերը և ֆինանսավորման սխեմաները հաջողությամբ ցույց են տվել էներգաարդյունավետության տարբեր տեխնիկական լուծումների, ինչպես նաև կազմակերպչական և վարկավորման լուծումների արդյունավետությունը, որոնք ունեն ընդլայնման պոտենցիալ: Մյուս դեպքերում, օրինակ,  գոյություն ունեցող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի դեպքում, այս շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման նպատակով կայուն և ֆունկցիոնալ լուծումներ ստեղծելու համար դեռևս անհրաժեշտ են ջանքեր: 

Ստորև բերված աղյուսակն ամփոփում է առաջին ԷԳԾ-ի կարգավորող նպատակներին հասնելու համար իրականացված գործողությունները: 

Կարգավորող նախաձեռնությունները, որոնք նպաստել են առաջին ԷԳԾ-ի թիրախների ձեռքբերմանը, ներկայացված են ստորև (կարգավորող և ֆինանսական տարր պարունակող, ինչպես նաև շենքերի և շենքերից դուրս իրականցվող ծրագրերի համար ընդունելի խառը նպատակային ֆինանսավորում ունեցող բազմակողմանի ծրագրերն ու նախաձեռնությունները ներկայացված են ԷԱ ֆինանսավորման գործողությունում՝ որպես միջոլորտային միջոցառում): 

	Աղյուսակ 25. էներգաարդյունավետության բարձրացման համար կարգավորող միջոցառումների ամփոփում առաջին ԷԳԾ-ից 

	Հ/Հ
	Առաջին ԷԳԾ միջոցառում
	Հ/Հ
	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը
	Թիրախային վերջնական սպառողը
	Տևողու-թյունը
	I ԷԳԾ-ի հետ կապված կարգավիճակը
	Լրացուցիչ մեկնաբանություններ

	II.1
	Ազգային շինարարական նորմեր՝ հաշվի առնելով շենքերի էներգաարդյունավետությունը

	II.1
	Նոր շինարարական նորմերի մշակում և ընդունում. 
• ՄՇՆ «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն »
• ՄՇՆ «Ջերմային ցանցեր»
• ՄՇՆ «Սարքավորումների և խողովակաշարերի ջերմային մեկուսացում»
	Շենքեր
	2010 -2014
	Մասամբ իրականացված
	Ակնկալվում է, որ ավարտական տեսքի կբերվի և կընդունվի 2015թ. 

	II.2
	Ստանդարտներ և հաշվարկման մեթոդաբանություն շենքների էներգաարդյունավետությունը գնահատելու համար
	II.2.ա.
	«էներգաարդյունավետու​թյուն: Շենքի էներգետիկ անձնագիր: Հիմնական դրույթներ: Տիպային ձևեր» AST 362-2013 ազգային ստանդարտի մշակում և ընդունում
	Շենքեր
	2012-2013
	Իրականացվել է, ինչպես պլանավորված էր
	Գրանցված է համաձայն ընթացիկ ընթացակարգերի՝ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի կողմից 2013թ. դեկտեմբերի 18-ին (գրանցման ID: AST 362-2013). Ստանդարտը ուժի մեջ է մտել 2014թ. հունվարի 1-ին:


	
	
	II.2.բ.
	ՇԷՑՀ վրա հիմնված «Շենքերի էներգետիկ ցուցանիշների» տեխնիկական կանոնակարգի ընդունում 
	Շենքեր
	2013-2014
	Մասամբ իրականացված
	Մշակվել է ՄԱԶԾ-ԳԷՀ-ի ծրագրի աջակցությամբ, փոխանցվել է ԷԲՊՆ-ին, հաստատումը սպասվում է 
համաձայն «ՀՀ-ԵՄ ասոցացման համաձայ​նագրի նախագծով նախատեսված էներգե​տիկայի բնագավառի՝ ներդաշնակեցման ենթակա իրավա​կան ակտերի միավորված ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2012թ. նոյեմբերի 22-ի թիվ 1481-Ն որոշման՝ «Շենքերի էներգաարդյունավետության մասին» Եվրապառլամենտի և Եվրախորհրդի 2010 թվականի մայիսի 19-ի N 2010/31/EU հրահանգի ներդաշնակեցում

	
	
	II.2.գ.
	Եվրոպական ստանդարտների և Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության (ISO) 6 ստանդարտների ներդաշնակեցում՝ կապված էներգաարդյունավետության հետ 
	Միջոլորտային
	2013-2014
	Իրականացվել է, ինչպես պլանավորվել էր
	ԷևԲՊՆ 2013թ. մայիսի 17-ի թիվ 03/22.2/1858-13 նամակով նախաձեռնվեց ոլորտների համապատասխան հրահանգների և ստանդարտների ներդաշնակեցման գործընթացը՝ համագործակցելով ՄԱԶԾ-ԳԷՀ-ի հետ: Հաստատվել է 2014թ. սեպտեմբերի 17-ին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ կողմից և ուժի մեջ մտել 2014թ. նոյեմբերի 1-ին:

	
	
	II.2.դ.
	Շինարարության անվտանգության վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգի, ներառյալ՝ շենքի էներգաարդյունավետության վերաբերյալ դրույթների մշակում 
	Շենքեր
	2011-2012
	Մասամբ իրականացված
	Մշակվել է ՄԱԶԾ-ԳԷՀ-ի ծրագրի աջակցությամբ, փոխանցվել է ՔՆ, հաստատումը սպասվում է

	
	
	II.2.ե.
	Լրացումներ «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում 
	Միջոլորտային
	2012-2015
	Մասամբ իրականացված
	Մշակվել է ՄԱԶԾ-ԳԷՀ-ի ծրագրի աջակցությամբ , փոխանցվել է Ազգային ժողով, հաստատումը սպասվում է 2015թ.

	II.3
	Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում նոր ստանդարտների իրականացման և կիրարկման համար 
	II.3.ա.
	 «ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 2013թ. հուլիսի 13-ի նախագիծը ներկայացվել է Քաղաքաշինության նախարարություն
	Շենքեր
	2013-2015
	Չի իրականացվել
	Սա մշակվել էր ՄԱԶԾ-ԳԷՀ-ի ծրագրի աջակցությամբ, ներառված է «Երևանի փոքր կենտրոնի զարգացման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունմանը վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթի մեջ: Փաստաթուղթը դեռևս նախագծի տեսքով է,  սպասվում է «Երևանի փոքր կենտրոնի զարգացման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ուշացած ընդունումը : Այս պահի դրությամբ այն գտնվում է քննարկումների վերջնական փուլում: 

	
	
	II.3.բ.
	«Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության եվ էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը:
	Շենքեր, հանրային ծառայություններ
	2014
	Իրականացվել է, ինչպես նախատեսված էր
	Ընդունվել է ՀՀ կառավարության՝ 2014թ. դեկտեմբերի 25-ի՝ թիվ 1504-Ն արձանագրային որոշմամբ. մշակվել  է ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագրի շրջանակներում:

	
	
	II.3.գ.
	Փոփոխությունների կատարում «Էներգետիկ աուդիտների» մասին ՀՀ կառավարության որոշման մեջ
	Միջոլորտային
	2013-2015
	Մասամբ իրականացված
	Կառավարության 2006թ. թիվ 1399-Ն որոշումը (փոփոխվել է 2011թ.-ի՝ թիվ 1105-Ն որոշմամբ): Ներկայացվել է կառավարություն և շրջանառվել է: Ընդունումը սպասվում է 2015թ.

	
	
	II.3.դ.
	- ՀՀ կառավարության՝ թիվ 225-Ն որոշմամբ (2013թ. մարտի 13, ՄԱԶԾ-ԳԷՀ ծրագրի աջակցությամբ) 2013թ. Քաղաքաշինության նախարարության կանոնադրության մեջ ավելացվել են էներգաարդյունավետությանն ու էներգախնայողությանն առնչվող խնդիրը և գործառույթներ: Ըստ 2014թ. գործողությունների պլանի` ՔՆ ներկայումս մշակում է «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության եվ էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը: 2015թ. աշխատանքների պլանը ներառում է Շինարարական նորմերի մշակում

	Շենքեր, հանրային ծառայություններ
	 
	 
	 Ավարտել և ընդունվել է Կառավարության որոշմամբ՝ 2014թ. դեկտեմբերի 25-ի դրությամբ

	II.4
	Որակի ապահովման/որակի վերահսկման (ՈԱ/ՈՎ) ստանդարտների ստեղծում, որոնք կնպաստեն էներգախնայողության համար հիմնական շինանյութերի հավաստագրմանը:
	II.4
	Հայաստանում շինանյութերի ջերմային-ֆիզիկական պարամետրերի փորձաքննության համար ստեղծվել է 2 լաբորատորիա: Փորձաքննության է ենթարկվել և հավաստագրվել ավելի քան 14 նյութ: 
	Շենքեր, Հանրային ծառայություններ
	2012-2014
	Իրականացվել է, ինչպես նախատեսված էր
	ՄԱԶԾ-ԳԷՀ-ը օժանդակել են ժամանակակից սարքավորումներով զինված 2  լաբորատորիաների ստեղծմանը: Լաբորատորիաներն ի վիճակի են փորձաքննության ենթարկել և հավաստագրել մեկուսիչ նյութեր՝ Հայաստանում մասնագետներին հնարավորություն տալով օգտագործել հուսալի, փորձաքննություն անցած և հավաստագրված նյութեր և գործարանային մեթոդով պատրաստված արտադրանք: 

	II.5
	Շենքի հավաստագրման համար բնական պայմաններում փորձարկման ընթացակարգերի, ինչպես նաև պիլոտային շենքերի էներգախնայողության գնահատման մեթոդաբանության ստեղծում 
	II.5.ա.
	«Խորհրդատվական ձեռնարկ Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցվող և վերակառուցվող բնակելի, հանրային և արդյունաբերական շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման տեխնիկական լուծումների վերաբերյալ» 
	Շենքեր, Հանրային ծառայություններ
	2012-2013
	Իրականացվել է, ինչպես նախատեսված էր
	Ձեռնարկը մշակվել է ՄԱԶԾ-ԳԷՀ-ի ծրագրի շրջանակներում և ընդունվել է ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի կողմից (2013թ. նոյեմբերի 6-ի՝ թիվ 343 հրաման)  http://www.nature-ic.am/wp-content/uploads/2013/10/Advisory_Handbook_on_Insulation_2013.pdf/ 

	
	
	II.5.բ.
	«Շինարարական մեկուսիչ նյութերի և  գործարանային մեթոդով պատրաստված արտադրանքի տվյալների բազայի» պատրաստում 
	Շենքեր, Հանրային ծառայություններ
	2012-2013
	Իրականացվել է, ինչպես նախատեսված էր
	Տվյալների բազայի նպատակն է հեշտացնել նախագծողների, ուսանողների, կոնստրուկտորների և այլ մասնագետների գործողությունները: Ընդհանուր առմամբ, տվյալների բազան ընդգրկում է ավելի քան 40 նյութ, գործարանային մեթոդով պատրաստված արտադրանք և դրանց հիմնական հատկությունները: http://www.nature-ic.am/res/pdfs/publications/EEB-database_insulation/database_eng.pdf

	
	
	II.5.գ.
	Փոփոխությունների կատարում «Էներգետիկ աուդիտի» մասին ՀՀ կառավարության որոշման մեջ
	Միջոլորտային
	2013-2015
	Մասամբ իրականացված
	Կառավարության 2006թ. թիվ 1399-Ն որոշում (փոփոխվել է 2011թ. թիվ 1105-Ն որոշմամբ): Ներկայացվել է կառավարություն և շրջանառվել է: Ընդունումը սպասվում է 2015թ.

	II.6
	Վերապատրաստում և կրթություն՝ շենքերի ինտեգրված նախագծման մոտեցման և շենքերի էներգախնայողության նոր պահանջների խթանմանը համապատասխան
	II.6.ա.
	Սև ծովի ավազանի 2007-2013թթ.  էներգաարդյունավետության ծրագիր՝ տեղական իշխանությունների վարչարարական կարողությունները և շենքերի էներգախնայողության վերաբերյալ գիտելիքների պրակտիկ փոխանակումն ամրապնդելու համար, Սևծովյան համատեղ գործառնական ծրագիր: 
	Շենքեր
	2007-2013
	 Իրականացված


	 Վերապատրաստումները ներառում են.
- Ուսուցողական այց Հայաստանում շենքերի էներգաարդյունավետության, վերականգնվող էներգիայի և այլ էկո լուծումների վերաբերյալ 
- Էներգաարդյունավե​տության վերաբերյալ հանրային սեմինար Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում և այլն

	
	
	II.6.բ.
	ՄԱԶԾ-ԳԷՀ-ի շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված բազմաթիվ վերապատրաստումներ և սեմինարներ՝ ուղղված շինարարության գծով փորձագետների կարողությունների բարելավմանը
	Շենքեր
	 2010-2015
	 Իրականացված
	 • Հայաստանում բնակարանային և քաղաքային պլանավորման ոլորտում ազգային կարողությունների ամրապնդում, 2015/04/10
• Էներգախնայողության միջազգային օրվա շրջանակներում Հայաստանի ճարտարապետների միությունում կազմակերպված սեմինար, 2014/11/14
• Երկու օրվա ուսուցում շենքերի էներգախնայողության ոլորտում Չեխիայի փորձի վերաբերյալ, 2014/10/22
• Սեմինար շենքերի ջերմապաշտպանության հարցերի վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության պետական տեսչության համար, 2014/08/01
• Էներգետիկ շաբաթ 2014 մեկնարկել է 2014/07/07
• Շենքերի ջերմապաշտպանությանն առնչվող ընթացիկ հարցերի վերաբերյալ սեմինար, 2014/04/14
• Ենթակառուցվածքների և նոր էներգետիկայի հարցերով հարավկովկասյան ներդրումային գագաթաժողով 2014, 2014/02/14
• «Կայունություն, առաջնորդություն շրջակա միջավայրի և էներգետիկ նախագծման համար ու շահագործման հանձնում և ինչպես են դրանք կապակցված» դասախոսություն Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում, 2014/02/04
• Հայաստանում ջերմամեկուսիչ նյութերի արտադրության, փորձաքննության և հավաստագրման հետ կապված ընթացիկ հարցեր (02/10/2013) 2013/10/02
• Էներգետիկ ոլորտի վերականգնում: VIII ԿՏԲԿ տարեկան կոնֆերանս (25-26/10/2012) 2012/10/25
• Էներգիա կայուն զարգացման համար, միջազգային երրորդ համաժողով (12-14/09/2012) 2012/09/12
• Էներգախնայողության բարելավում բազմաբնակարան շենքերում, ուսուցում-սեմինար (26-27/07/2012) 2012/07/26
• «Շենքերի ջերմային պաշտպանության» նորմերի հետ կապված վերջին զարգացումները (20/06/12) 2012/06/20
• Սեմինար ԷԱ նախագծման մոտեցումների վերաբերյալ (02/05/12)2012/05/02
• Ուսուցում շինանյութերի լաբորատոր փորձաքննության վերաբերյալ (18-19/04/2012) 2012/04/18
•  էներգաարդյունավետու​թյունը համայնքում. Սպիտակ (13/07/11) 2011/07/13

	
	
	II.6.գ.
	ԻՆՈԳԵՅԹ տեխնիկական քարտուղարությունը, էներգետիկ շուկայի ինտեգրման խթանման և կայուն էներգետիկայի  (SEMISE) և շինարարության ոլորտում էներգախնայողության նախաձեռնության (ESIB) ծրագրերն անց են կացրել ուսուցման  մի շարք դասընթացներ և սեմինարներ՝ կապված էներգաարդյունավետության, էներգետիկ աուդիտի, ԷԱ ֆինանսների, ESCO-երի (ESCO) և այլնի հետ 
	Շենքեր
	 2010-2015
	 Իրականացված
	 -Արդյունաբերական և շենքերի էներգետիկ աուդիտի ուսուցում, 
· Օրենսդրական բարեփոխումների աջակցույթուն,

· Նախագծերի ֆինանսավորման խթանման տեխնիկական աջակցություն

· Ինտեգրացված ներդումների աջակցություն ESCO-ներին և համատիրություններին


Պիլոտային շենք Գորիսում, 2012թ. - էներգախնայողություն - 109 ՄԳժ/տարի, CO2 արտանետման նվազում - 25 տ/տարի



Արևային ջրատաքացուցիչներ

 - արևային էներգիայի օգտագործման 19 պիլոտային ծրագիր և մոտ 600մ2 արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրում ամբողջ Հայաստանում: 

	Իրականացված պիոլտային ծրագրերից CO2 արտանետման նվազում (2014թ. դրությամբ)՝ տարեկան մոտ 215 տոննա ածխածնի երկօքսիդ: Վերականգնվող էներգիայի լուծումների կիրառման վերաբերյալ ավարտված/ընթացիկ ծրագրերի համար հատկացված ընդհանուր մասնավոր  ներդրումները կազմել են մոտ 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար: 

	
	
	II.7.բ.
	Պիլոտային ծրագրեր հանրային շենքերում էներգաարդյունավետության ուղղությամբ՝ էներգախնայողության համաձայնագրի միջոցով, որը փակում է ներդրումային վարկը՝ էներգախնայողությունից 

	Հանրային շենքեր և ծառայություններ
	2013-2015
	Իրականացվել է, ինչպես նախատեսված էր
	Համաշխարհային բանկը օժանդակում է սոցիալական և այլ հանրային օբյեկտների (օր.՝ դպրոցներ, մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, փողոցային լուսավորություն և այլ հանրային շենքեր) էներգաարդյունավետության ոլորտի բարելավումներին,  նպաստում է նաև սոցիալական և այլ հանրային օբյեկտներում էներգաարդյունավետության ներդրումների կատարմանը էներգախնայողության համաձայնագրերի և էներգաարդյունավետության պայմանագրերի միջոցով: 
Ծրագրի մշակման նպատակն է նվազեցնել սոցիալական և այլ հանրային օբյեկտների էներգասպառումը: Բնապահպանական գլոբալ նպատակն է ջերմոցային գազերի արտանետումները նվազեցնել հանրային ոլորտում էներգաարդյունավետությանն ուղղված ներդրումների իրականացման խոչընդոտները վերացնելու միջոցով: 
Առ այսօր ձեռքբերված արդյունքները.
- Իրականացված ծրագրերը ներառում են՝
- Էներգախնայողության միջացառումներն ավարտվել են և շահագործումը մեկնարկել է 27 հանրային շենքերում;
- Շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են 15 տեղամասերում;
- Գնման փուլում՝ 14 ծրագիր
- Վերանայման փուլում՝ 9 դիմում
Ընդհանուր հաստատված դիմումներ (ստացված 309-ից)՝ 65 դիմում
ՀՀ կառավարություն՝ 12.7 միլիոն Եվրո ներդրումային դրամաշնորհ՝ 8.0 միլիոն Եվրո
Ներդրման միջին արժեքը՝ 8400 ՀՀ դրամ/մ2; 

Մարման միջին ժամկետը՝ 6.4 տարի; 

Միջին խնայողությունը՝ 50.8 %

	II.8
	Խթանիչների համակարգի ձևավորում՝ բնակելի և հանրային շենքերի էներգաարդյունավետ շինարարությունը կամ վերակառուցումը խթանելու համար 
	II.8
	չիրականացված
	 
	 
	 
	 


4.1.3. Բնակելի շենքեր

Այս բաժինն անդրադառնում է գոյություն ունեցող բնակելի շենքերին: Հայաստանի բնակարանային ոլորտը զբաղեցնում է մոտ 95 միլիոն մ2, որից 54%՝ քաղաքային բնակավայրերում, իսկ 29%՝ բազմաբնակարանային շենքերում: 

[image: image28]
Գծապատկեր 27. Ընդհանուր բնակֆոնդը և տարաբաժանումն ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի, միլիոն կմ2, 2010-2013թթ.

Բազմաբնակարան շենքերի մոտ 30% կառուցված է պանելից կամ մոնոլիտ բետոնից, որը 40%-ով ԵՄ միջինից ցածր է: Ինչպես կարելի է տեսնել Գծապատկեր 28-ում, ընդհանուր բնակֆոնդի միայն 40%-ը ավելի քան 40 տարվա է: Առանձնատները, որոնք կազմում են ամբողջ բնակելի տարածքի մեկ երրորդը, համեմատաբար լավ են պահպանվել: Մի շարք վարկային գծեր առաջարկում են բնակարանների էներգախնայողության վարկեր (ՄՖԿ, ՎԶԵԲ, ՖԶԳ/ԱՀԸ, ԿԱՀ) որոշակի խրախուսիչ առաջարկներով, ինչպես օրինակ՝ ցածր տոկոսադրույք կամ որոշակի գումարի հետվերադարձ: Այս բաժինը վերանայում է բացառապես բնակարանների էներգախնայողությանն ուղղված գործողություններ: Բնակարանների էներգախնայողությունը այլ ոլորտների շարքում ֆինանսավորող վարկային գծերի ազդեցության չափը գնահատված է աղյուսակ 26-ի համընդհանուր միջոցառումների շարքում: 

	Բնակֆոնդի կառուցվածքն ըստ կառուցման տարեթվի
	Բնակֆոնդի կառուցվածքն ըստ հարկերի քանակի
	Բնակֆոնդի կառուցվածքն ըստ պատող կոնստրուկցիայի

	[image: image54.png]


[image: image55.png]35,
35%




[image: image56.png]





Գծապատկեր 28. Բազմաբնակարան շենքերի կառուցվածքն ըստ կառուցման տարեթվի, հարկերի թվի և շինանյութի տեսակի 

Բազմաբնակարան շենքերում այս տենդենցը դեռևս զարգացած չէ: Բազմաբնակարան շենքերում սեփականության ընդհանուր համակարգը և ընդհանուր սեփականություն համարվող գույքի կառավարումն ու պահպանումը շատ անարդյունավետ է, ինչը խոչընդոտում է բազմաբնակարան շենքերի շուկայի կողմից էներգախնայողության հնարավորությունների օգտագործմանը:  

«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» 2002թ. օրենքը պատշաճ ձևով չի հստակեցրել համատիրությունների իրավունքներն ու պատասխանատվությունները: Հետևաբար, բազմաբնակարան շենքի վերանորոգումն ու պահպանումը լավ չի իրականացվում: Վիճակը տարեցտարի ավելի է վատանում: Բոլոր տանիքների ոչ պակաս,  քան 75% և այդ տանիքներից ջրահեռացման համակարգերը հրատապ վերանորոգման կարիք ունեն: Մեծ թվով բնակելի շենքեր գտնվում են ֆիզիկական քայքայման վտանգի տակ: Այս իրավիճակն Հայաստանում ավելի է վատանում  սեյսմիկ ռիսկի պատճառով: Բնակարանների վերանորոգմանն ուղղվող ներդրումները բավարար չեն: Օրինակ՝ 2008թ. 1 միլիարդ ՀՀ դրամից (2.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար) ավելի քիչ գումար է ներդրվել բազմաբնակարանային շենքերի ամբողջ ֆոնդում: Շենքի պահպանման համար կատարվող չափազանց ցածր վճարները թույլ չեն տալիս կատարել նույնիսկ անհապաղ վերանորոգման աշխատանքներ: Լուրջ է նաև վճարների հավաքման իրավիճակը, որը հազիվ կազմում է 60%-ից ավելի: Պահպանման վճարների պարտքագումարները սահմանված են չափազանց ցածր և պատշաճ պահպանման համար չեն կարող ապահովել բավարար ֆինանսական միջոցներ, և շատ դժվար է դրանք գանձելը: Խիստ անհրաժեշտ է հստակեցնել և վերասահմանել մի կողմից` սեփականատիրոջ, մյուս կողմից` պատասխանատու կազմակերպությունների դերը: Մի քանի նախաձեռնություններ մանրամասն վերլուծել են առկա բնակարանային ոլորտում խնդիրների հիմքերը և պարբերաբար նշել են բնակֆոնդի վերանորոգման և պահպանման համար կատարվող ներդրումների պակասի, ինչպես նաև համապատասխան ջերմային վերականգնման մասին:  

Բնակարանային ոլորտի հարցերին, ընդհանուր տարածքի պահպանմանը և քաղաքային բնակֆոնդում ենթակառուցվածքների խթանմանն անդրադառնալու համար Հայաստանի կառավարությունը, գործընկերների աջակցությամբ (օգնություն տրամադրող միջազգային կազմակերպություններ), իրականացրել է բարեփոխման քաղաքականության մեծ ջանքեր, որոնք առնչվում են կենցաղսպասարկման ծառայությունների մատուցմանը, հանրային կենցաղսպասարկման ձեռնարկության կանոնակարգմանը, բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների և համատիրությունների կազմակերպմանը, քաղաքային բյուջեի ինքնուրույնությանը, եկամուտներին և այլին: 

Առ այսօր, կուտակված փորձը ցույց է տվել, որ էներգաարդյունավետության բարձրացումը Հայաստանում կարող են օգնել խոցելի տնային տնտեսություններին, քանի որ  էներգաարդյունավետությունն այս տնային տնտեսությունների հարմարավետության մակարդակը բարձրացնելու և կոմունալ ծախսերի բեռը թեթևացնելու համար ամենաարագ, ամենամաքուր և ամենաէժան տարբերակն է: ՄՖՀ ռեսուրսները կարող են ծածկել այս ոլորտում անհրաժեշտ ներդրումների միայն մի փոքր մասը: Հետևաբար, ՝ հաջորդ 20-30 տարվա ընթացքում արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման կարիքները հոգալու համար անհրաժեշտ է ներգրավել մասնավոր հատվածի ներդրումները:  

Շենքերի էներգախնայողության պոտենցիալը բազմիցս հաշվարկվել է, այդ թվում նաև Հայաստանի համար։ Վերջին ուսումնասիրությունները հաստատել են այս ոլորտի էներգախնայողության պոտենցիալը: Էներգախնայողության և վերականգվող էներգետիկայի ազգային ծրագրում Հայաստանի շենքերի ոլորտում էներգախնայողության ներուժը գնահատվել էր 40 %: 

Դոնորների կողմից ֆինանսավորված պիլոտային ծրագրերի արդյունքների համաձայն, էներգիայի ներկայիս գների պայմաններում, Հայաստանում միջին բնակելի շենքն ունի էներգախնայողության 30-50% պոտենցիալ: Այդ պիլոտային ծրագրերից ամենաուսանելին եղել են ՄԱԶԾ-ԳԷՀ շենքերի էներգախնայողության բարելավման ծրագրի կողմից իրականացվածները: Երևանում պանելային բազմաբնակարան շենքի ջերմային արդիականացումից` շենքի արտաքին ճակատային մասի ջերմային վերականգնումից հետո,  շենքում էներգասպառումը 178կՎտժ/մ2-ից նվազել և մինչև 74կՎտժ/մ2-ի (58%-ով): 

Ավելին, «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» (ՀՖՀԱ) հիմնադրամը գտել է վարկավորման մոդելը և վարկային ֆինանսավորմամբ իրականացրել է 3 տիպային պանելային շենքի էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումներ: Երևանի քաղաքապետարանը դրամաշնորհով  համաֆինանսավորել է այս ներդրումները՝ վարկով ֆինանսավորվող նման ծրագրերի համար ՀՖՀԱ-ի հետ երկկողմանի փոխըմբռնման հուշագրի շրջանակներում: Որոշ դեպքերում իրենց համեստ համաֆինանսավորմամբ ներդրումներում մասնակցել են նաև բնակիչները (համատիրությունները): 

Բացի էներգաարդյունավետության ոլորտում ներդրումների համար ՎԶԵԲ, ՄՖԿ և ԿԱՀ վարկերից, ֆրանսիական զարգացման գործակալությունը (ՖԶԳ) և ազգային հիփոթեքային ընկերությունը (ԱՀԸ) մեկնարկել են Հայաստանի բնակարանային ոլորտի «Ջերմ օջախ» սոցիալական և էներգաարդյունավետ բնակարանային վերանորոգման ծրագիրը: Զարգացման գերմանական բանկը (KfW) պլանավորում է 2016թ. բացել բնակարանների էներգաարդյունավետության վարկային գիծ, որի գործընկեր կլինի  նաև ԱՀԸ-ն  և օժանդակել մեկ այլ խոշոր բնակելի շենքի էներգաարդյունավետության բարելավմանը:  

Բազմաբնակարան բնակելի շենքերում էներգաարդյունավետության ոլորտում ներդրումներ կատարելու խոչընդոտները կարելի է ամփոփել հետևյալ կերպ.

· Բնակարանային ռազմավարության կամ խոցելի խմբերի նկատմամբ պետական/տեղական կառավարման մարմինների պատասխանատվության վերաբերյալ հստակ քաղաքականության բացակայություն 

· Պետական և տեղական իշխանությունների միջև պատասխանատվությունների բաշխման հստակության  բացակայություն  

· Մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունը բնակարանային արդյունաբերության և ֆինանսների մեջ 

· Վտարման/ գրավազրկման և սնանկության մեխանիզմների բարելավումները՝ անշարժ գույքի ոլորտում գործարքների  թափանցիկությունը  և կայունությունը, ներառյալ՝ վաճառքն ու չսպասարկվող վարկերի այլ փոխանցումները, օրինականության բացակայություն 

· Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման և կառավարման ոլորտում գործող օրենքների և կանոնակարգերի սխալ  իրականացում և կիրարկում

· Շենքի կառավարման, ծրագրի զարգացման, ֆինանսական պլանավորման և կառավարման, գումարների հայթայթման, մարդկային ռեսուրսների, հաշվետվության պատրաստման/ներկայացման և հաճախորդ/անդամ հարաբերությունների թույլ կարողություններ: 

· Ուսումնասիրությունը բացահայտել է, որ տան-սեփականատերերի ասոցիացիայի (ՏՍԱ) ղեկավարները դեռևս նախաձեռնում են անձնակազմի վարձում՝ վճարելով կանխիկ գումարով 

· ՏՍԱ-երը մինչև 20% իրականացնում են պահպանման աշխատանքներ ոչ ավելի հաճախ քան 1-2 տարին մեկ

· Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն՝ պահպանման ցածր վճարների և գումարների հավաքման ցածր մակարդակի պատճառով

· Ցածր վարկունակություն՝ իրենց նոր կարգավիճակի, դանդաղ զարգացման, ծառայությունների վճարների հավաքման գործում ձախողման, ինչպես նաև վարկունակ հաշվապահության, հաշվապահության և հաշվետվությունների պատրաստման/ ներկայացման վատ իրականացման պատճառով 

· Ջերմամատակարարման հարցերի հետ կապված ռազմավարական որոշման կայացման համար անհրաժեշտ քանակությամբ ձայների ապահովման դժվարություն: Իրավիճակը սրվել է բնակարանի մակարդակով ինքնուրույն լուծումների աճող թվով և «փակ դռների» զգալի թվով (~20%)

· Հաճախ յուրաքանչյուր տնային տնտեսության հետ վարկի վերավճարման և ծառայությունների մատուցման անհատական պայմանագրերի կնքման անհրաժեշտություն՝ անվստահության և միջնորդից կենցաղսպասարկման ծառայությունների գնման փորձի բացակայության պատճառով:

· Տան-սեփականատերերի ասոցիացիաների և, ընդհանրապես, ԷԱ օգուտների հետ կապված իրավական-կարգավորող շրջանակի, իրավունքների և պատասխանատվությունների ընդհանուր իրազեկվածության և ըմբռնման պակաս:

Այս ոլորտում ներդրումները ճիշտ ուղղորդելու համար անհրաժեշտ է քաղաքականության բարեփոխում, կարողությունների ստեղծում, սոցիալական ծրագրեր և ֆինանսավորման համապատասխան սխեմաներ: «Համատիրությունների մասին» ՀՀ օրենքը պետք է ճանաչվի անվավեր:

Քաղաքաշինության նախարարությունը հասկացել է «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխման կամ նորից գրելու անհրաժեշտությունը՝ կատարելով համապատասխան փոփոխություններ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքում՝ կապված բազմաբնակարան շենքերի (ԲԲՇ) կառավարման դրույթների հետ, և վերանայելով «Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության թիվ 1161-Ն որոշումը: Այս բարեփոխումը պետք է ուղեկցվի բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության խթանման ազգային ծրագրով, որի նպատակը կհանդիսանան հետևյալ գործողությունները. 

· Ոլորտի ներդրումների կարիքների գնահատում (ներառյալ ՀՀ կառավարության՝ 2011թ. սեպտեմբերի 29-ի` թիվ 38 արձանագրային որոշմամբ ընդունված «ՀՀ բազմաբնակարան բնակարանային ֆոնդի կառավարման, պահպանման և շահագործման հնգամյա ռազմավարական ծրագրի» ֆինանսավորման համար)

· ԲԲՇ կառավարման և/կամ պահպանման մարմիններին վարկավորման ընթացակարգերի սահմանում և պետական սուբսիդիաների հասանելիություն բնակարանային ֆոնդում բազմակողմանի վերականգնման և էներագաարդյունավետության բարձրացման կազմակերպման համար 

· Ֆինանսավորման սխեմայի նախագծում՝ ԲԲՇ արդիականացման ծրագրերի տնտեսական ցուցանիշներին հարմարեցված բնութագրիչներով, «փափուկ» պայմաններով և համակցված դրամաշնորհային ֆինանսավորման ու տեխնիկական օժանդակությամբ 

· Դրամաշնորհային աղբյուրների հայթայթում՝ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների համար սոցիալական ապահովության պետական ֆոնդերից ներդրումների խթանման նպատակով
· Ձևավորել պետական-մասնավոր գործակցության (ՊՄԳ) լուծումներ՝ ԲԲՇ-ներում ներդրումների կատարումը հեշտացնելու, մասնավոր կապիտալը ներգրավելուն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ խոչընդոտները վերացնելու համար  

· Օգտագործել փոքրամասշտաբ ցուցադրական ծրագրերից քաղված դասերը, փորձարկել ծրագրերը փոքրամասշտաբ պիլոտային ծրագրերի շրջանակում
· Փնտրել հնարավորություններ ոլորտային ծրագրերից կապիտալ կուտակելու ուղղությամբ բնակարանային շինվերանորոգումը ֆինանսավորելու համար (բնապահպանական, ԷԱ, սեյսմիկ և այլն) 

· ԲԲՇ-ներում վարկային ֆինանսավորման ներդրումների ժամանակ նախատեսել հատուկ դրույթներ (դրամաշնորհներ) խոցելի տնային տնտեսությունների համար  

· Հնարավոր դարձնել ՏՍԱ-ների մասնակցությունը բնակարանային ներդրումային ծրագրերում՝ գտնելով ստեղծագործական լուծումներ վարկային ֆինանսավորման համար 

· Հավաքել մոնիտորինգի և գնահատման (ՄԳ) համապատասխան տվյալներ՝ արդյունավետության բարձրացման նպատակով ազդեցությունները փաստաթղթավորելու և ծրագրերը հստակ կանոնակարգելու համար:

Ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարելավում բնակարանային ոլորտում էներգօգտագործման բարելավված արդյունավետության համար 

1. Կարողությունների բարելավում համապատասխան պետական հաստատությունների և հանրային ծառայությունների համար՝ կապված շենքերի էներգախնայողության հետ, գոյություն ունեցող շենքերը վերահսկելու և ԲԲՇ կառավարման ու համատիրության քաղաքականության, ներառյալ՝ ՏՍԱ-երի, մարզային և տեղական իշխանությունների, էներգետիկ աուդիտորների, քաղաքաշինության տեսչության, բնակարանային ոլորտի պահպանման մասնավոր ընկերությունների, ինչպես նաև բնակարանային ոլորտի պահպանման և էներգաարդյունավետության համար վարկավորան մեջ հետաքրքրված ֆինանսական հաստատությունների արդյունավետ իրագործման ապահովման նպատակով 

2. Տեխնիկական օժանդակություն՝ կապված հնգամյա ռազմավարական ծրագրով նախատեսված նոր գործընթացներին և ոլորտի ընդհանուր բարեփոխմանը, ներառյալ՝ ԷԱ բարելավան համար ՏՍԱ-երին վարկավորումը, ՏՍԱ-երի կողմից պահպանման համար մասնավոր ծառայությունների գնման մրցակցությունը, շենքերի էներգախնայողության պոտենցիալի գնահատումը, էներգետիկ աուդիտների անցկացումը, էներգաարդյունավետ ներդրումային ծրագրերի մշակումը, շենքերի անձնագրավորումը և այլն, մասնակցելու՝ ՏՍԱ-ների հնարավորության հետ 

3. Հանրային իրազեկվածության բարձրացում՝ տրամադրելով տեղեկատվություն որոշում կայացնողներին, ինչպես նաև սպառողներին վերջնական սպառման էներգախնայողության միջոցառումների և դրանց օգուտների վերաբերյալ :
Բնակելի շենքերի էներգախնայողության արդյունավետ ֆինանսավորման սխեմայի առաջարկվող բնութագրիչներ

4. Նախագծել ֆինանսավորման սխեմա՝ ԲԲՇ արդիականացման ծրագրերի տնտեսական բնութագրիչներին հարմարեցված բնութագրիչներով, «փափուկ» պայմաններով և համակցված դրամաշնորհային ֆինանսավորման ու տեխնիկական օժանդակության հետ

5. Հայթայթել դրամաշնորհային աղբյուրներ՝ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների համար սոցիալական ապահովության պետական ֆոնդերից ներդրումների խթանման նպատակով՝ բնական գազի ավանդական սակագնային սուբսիդիաները փոխարինելու համար 
6. Ձևավորել պետական-մասնավոր գործընկերության պահպանման և էներգետիկ ծառայությունների մատուցման մասնավոր ընկերություններ՝ քաղաքապետարանների, բնակելի շենքերի պահպանման մասնավոր ֆիրմաների և ՏՍԱ-երի հետ, ինստիտուցիոնալ խոչընդոտների վերացումը հեշտացնելու և, միաժամանակ, մասնավոր կապիտալ ներգրավելու համար 

7. Օգտագործել ցուցադրական ծրագրերից քաղված դասերը՝ ինստիտուցիոնալ և կարգավորող բարեփոխումների ընտրության վերաբերյալ կառավարության քաղաքականության իրազեկման համար և ծրագրերը փորձարկել փոքրամասշտաբ պիլոտային ծրագրերի շրջանակներում, ամփոփել գործընթացը սովորական առևտրային բանկերում/տեղական ֆինանսական հաստատություններում (ՏՖՀ) ստանդարտ լուծում առաջարկելու նպատակով 
8. Փնտրել հնարավորություններ բնակելի շենքերի էներգախնայողության բնապահպանական օգուտներից կապիտալ կուտակելու ուղղությամբ, օրինակ, բնապահպանական ֆոնդերից կամ ածխածնային ֆոնդից ֆինանսավորման միջոցով : 
9. Ոչ դրամական խնայողությունների արժեքը՝ հաշվի առնելով, որ բնակելի շենքերի էներգախնայողությունը միշտ չէ, որ կարող է հանգեցնել ֆինանսական խնայողությունների, բայց կարող է հանգեցնել կենսաոճի, հարմարավետության, առողջության և շրջակա միջավայրի ոչ դրամական զգալի բարելավումների 
10. ԲԲՇ-ներում բնակելի շենքերի էներգախնայողության ծրագրերի վարկային ֆինանսավորման ժամանակ նախատեսել հատուկ դրույթներ (դրամաշնորհներ) խոցելի տնային տնտեսությունների համար, որպեսզի վերջիններս կարողանան մասնակցել  

11. Հնարավոր դարձնել ՏՍԱ-երի մասնակցությունը բնակելի շենքերի էներգախնայողության ներդրումային ծրագրերում՝ գտնելով ստեղծագործական լուծումներ ՏՍԱ-ին վարկային ֆինանսավորում տրամադրելու համար

12. Մոնիտորինգի և գնահատման միջոցով հավաքել համապատասխան տվյալներ՝ արդյունավետության բարձրացման նպատակով ազդեցությունները փաստաթղթավորելու և ծրագրերը հստակ կանոնակարգելու համար 

13. Ստեղծել սոցիալ ապահովության ֆոնդեր՝ ոչ զգալի դեֆիցիտների դեպքում համատիրություններին վարկերով ապահովելու համար 

14. Տրամադրել ֆինանսական միջոցներ վերակառուցման, էներգախնայողության միջոցառումների, տեխնիկական և ֆինանսական փաստաթղթերի պատրաստման, ինչպես նաև նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառման համար:

Էներգաարդյունավետ շենքի ֆինանսական և տնտեսական օգուտները միջազգայնորեն լավ հետազոտված և փաստաթղթավորված են: Էներգախնայողության ոլորտում շատ ներդրումներ ունեն էներգիայի նվազեցված կարճաժամկետ ծախսերի փոխհատուցվելիության տեսանկյունից (հաշվի առնելով, որ շենքերի նախագծման մեջ էներգախնայությունը կարող է նույնիսկ նվազեցնել շինարարության ծախսերը): Մի քանի ուսումնասիրություններ, որոնք հաշվի են առել Հայաստանի ազգային պայմանները (շինարարության ծախսը, շինանյութերի համար սահմանված շուկայական արժեքները, ջեռուցման, օդորակման և օդափոխության ծախսերը) հաստատում են այս ստացված տվյալները
: Էներգաարդյունավետության շահութաբերությունն աստիճանաբար կմեծանա էներգիայի աճող գներին զուգընթաց: Հանրային շենքերի և սոցիալական բնակֆոնդի դեպքում սա կհանգեցնի շենքերի կառուցմանն ու շահագործմանն ուղղված հանրային սահմանափակ ռեսուրսների զգալի խնայողության: Բնակելի շենքերի համար էներգիայի աճող գների պայմաններում կենցաղսպասարկման ծառայությունների մատչելիությունը պահպանելու համար էներգախնայողությունը կլինի միակ ձևը, միաժամանակ պահպանելով պատշաճ հարմարավետության մակարդակը: 

ԲԲՇ բնակելի շենքերի ԷԱ արդիականացման ազգային ծրագիրը
Առաջարկվում է, որպեսզի ՄԱԶԾ-ԳԷՀ և ՀՖՀԱ/ՑԵՏՏԲՏԷԱ ծրագրերից ձեռքբերված պիլոտային ծրագրի փորձերը վերածվեն բնակելի շենքերի էներգախնայողության ազգային ծրագրի՝ անդրադառնալով Հայաստանում քաղաքականության բարեփոխմանը, կարողությունների ստեղծմանը, բազմաբնակարան շենքերի արդիականացման համար կայուն ֆինանսավորման սխեմայի մշակմանը և ընդլայնմանը։ Տես` առաջարկվող նոր ԷԱԲՄ (միջոցառում II.10)։

LED լամպեր ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների համար 

Ներդրումներից և միջոցառումներից բացի, որոնք կօգնեն նվազեցնել ջեռուցման նպատակով շենքերի ոլորտում էներգիայի պահանջարկը, բնակարանային ոլորտին անհրաժեշտ է օժանդակություն էլեկտրաէներգիայի աճող գները հաղթահարելու համար: Ինչպես արդեն քննարկել ենք կարգավորող բաժնում, էներգիայի բարձրացող սակագները զգալի ազդեցություն են թողել էներգիայի մատչելիության և հայտարարված սակագնի բարձրացման սոցիալական ընդունման վրա՝ առաջացնելով հասարակական անհանգստությունը: Մեկ այլ իրավիճակից խուսափելու համար, երբ Կառավարությունը էներգիայի գնի սուբսիդավորման վրա կծախսի սահմանափակ պետական ֆինանսական միջոցները, քաղաքական ցնցումներից խուսափելու նպատակով առաջարկվում է, որպեսզի սոցիալական ապահովության էներգետիկ ցանցերը սակագնի սուբսիդավորումից անցում կատարեն դեպի ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների համար սուբսիդավորվող էներգաարդյունավետ  ծրագրերի: Էլեկտրաէներգիայի գնի համար առաջարկվող վերջին 7% աճը պետք է մեղմացվի նման օժանդակությամբ: Ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններում օգտագործվող էլեկտրաէներգիայի մոտ 40% (Հայաստանում կա 225,000 աղքատ տնային տնտեսություններ, որոնցից 105,000 դասակարգված են որպես ծայրահեղ աղքատ) լուսավորման համար է: Մատչելիության սահմաններում էլեկտրաէներգիայի սպառումը կառավարելու համար խորհուրդ է տրվում ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին առաջարկել LED (լուսարձակող դիոդիային) էլեկտրական լամպերով փոխարինումը (տես` միջոցառում II.11) :

Էներգասպառող սարքերի պիտակավորումը
Մեկ այլ գործիք, որն օգնում է միջին և բարձր եկամուտ ունեցող բնակչությանը գործ ունենալ էներգիայի պահանջարկի կառավարման հետ, էներգասպառող սարքերի պիտակավորումն է: ՄԱԶԾ/ԳԷՀ պատրաստել է կառավարության որոշման նախագիծ և էներգապիտակավորման կանոնակարգ և երկուսն էլ ներկայացրել ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն՝ հաստատման համար: Ընդունումը ժամանակավոր հետաձգվել էր, մինչև որ քաղաքական խառնաշփոթը՝ կապված ԵՄ ասոցացման և ԵԱՄՄ անդամակցման հետ, լուծվեց: Այժմ, երբ Հայաստանը ԵԱՄՄ անդամ է, կարգավորող փաթեթը պետք է համապատասխանեցվի և հաստատվի: Հաստատվելուց հետո, էներգասպառող սարքերի պիտակավորման կանոնակարգի կիրարկումը կպահանջի վերջինիս տարածման զգալի ջանքեր՝ պիտակները ներդնելու, տեղեկատվությունը տարածելու և սպառողների գնման որոշումները համապատասխանորեն տեղեկացնելու համար: (ԷԱԲՄ  II.12.).

Աղյուսակ 26.  Էներգախնայողության բարելավման միջոցառումները բնակելի շենքերում
	Հ/Հ
	Էներեգախնայող միջոցառման անվանումը
	Թիրախային վերջնական սպառումը
	Տևողությունը
	Ձեռքբերված էներգա խնայողությունը 2014թ.-ին (Մվտ.ժ)
	Ձեռքբերված էներգա խնայողությունը 2017թ.  (Մվտ.ժ)
	Ձեռքբերված էներգա խնայողությունը 2018թ. (Մվտ.ժ)
	Ձեռքբերված էներգա խնայողությունը 2020թ. (Մվտ.ժ)
	Կարգավիճակը՝ կապված I ԷԳԾ-ի  հետ

	II.7
	Օրենսդրական աջակցություն, ֆինանսավորում և տեղեկատվություն: Էներգաարդյունավետության  բարելավում շենքերում, ենթաօրենսդրական ակտերի  մշակում շենքերում ԷԱ համար, ինչպես նաև Երևանի Ավանի շրջանի բազմաբնակարան շենքի և Գորիս ու Ախուրյան քաղաքների հանրային  շենքերի ջերմային համակարգի արդիականացման առաջին փորձնական ծրագրի ֆինանսավորում (ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ՇԷԱԲ ծրագիր)
	 Բազմաբնակարան շենքեր, սոցիալական տներ, գոյություն ունեցող շենքերի զգալի վերակառուցում, ԷԱ շենքերի համար օրենսդրական և ենթաօրենսդրական  դաշտ
	Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` 2017թ.
	1200
	1200
	1200
	1200
	Մասնակի իրականացված

	II.9.ա.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար. տնային տնտեսությունների էներգաարդյունավետության վարկեր և ԷԱ հիպոթեկային վարկեր (NMC/AFD)
	 Տնային տնտեսությունների ԷԱ վարկեր և ԷԱ հիպոթեկային վարկեր, բնակելի շենքերի և մասնավոր տների տարածքների ջեռուցում, տաք ջրի ստացում 
	Սկիզբը` 2014թ. Ավարտը` 2020թ.         
	136.16
	140.61
	164.04
	210.92
	Մասնակի իրականացված

	II.9.բ.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: Բբնակարանային էներգաարդյունավետության բանկային առևտրային վարկ HFHA Condo, REELIH և SUDEP ծրագրերիմիջոցով 
	Էներգիայի վերջնական օգտագործում բնակարաններում տարածքների ջեռուցման և ջրի տաքացման համար 
	Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` 2018թ.
	30.1
	4913.9
	5066.9
	5066.9
	Մասնակի իրականացված

	II.9.գ.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար. KfW բնակարանային ԷԱ վարկային գիծ 
	 Էներգիայի վերջնական օգտագործում բնակարաններում, ջեռուցում, ջրի տաքացում, լուսավորություն 
	Սկիզբը` 2016թ. Ավարտը` 2020թ.                
	Նոր միջոցառում
	Ենթակա է որոշման
	Ենթակա է որոշման
	Ենթակա է որոշման
	Ընթացքում է

	II.10
	Սակագնի բարձրացման զսպում ցածր եկամտային  էներգաարդյունավետության ծրագրի միջոցով 
	 Էներգիայի վերջնական օգտագործում բնակարաններում, լուսավորության արդյունավետություն 
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2016թ.     
	Նոր միջոցառում
	116159
	116159
	116159
	Նոր միջոցառում

	II.11
	ԷԱ վերակառուցումներ գոյություն ունեցող բնակելի շենքերում: Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգման և ԷԱ ազգային ծրագիր և գործողությունների պլան 
	 Գոյություն ունեցող բնակելի շենքեր, տարածքի ջեռուցում 
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ.
	Նոր միջոցառում
	65000
	65000
	65000
	Նոր միջոցառում

	II.12
	Էներգասպառող սարքերի էներգախնայողության պիտակավորման մասին իրազեկման քարոզարշավ
	Էներգիայի վերջնական օգտագործում բնակարաններում, լուսավորության արդյունավետություն 
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2020թ.
	Նոր միջոցառում
	176704
	209369
	409635
	Նոր միջոցառում


Բնակելի ոլորտի էներգախնայողության բարելավման նպատակով իրավական-կարգավորող բարեփոխմանը, ֆինանսավորմանը և կարողությունների ստեղծմանը խթանող անհատական միջոցառումները բերված են հետևյալ առանձին աղյուսակներում. 

	Էներեգախնայող միջոցառման անվանումը
	ՄԱԶԾ-ԳԷՀ շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման  ծրագիր 

	
	

	Միջոցառման ինդեքս ը
	II.7

	 
	Կատեգորիան 
	ԷԽ ծրագրեր և միջոցառումներ, կարգավորող, տեղեկատվություն 

	 
	Ժամկետը 
	Սկիզբը՝ 2013թ.;
Ավարտը՝ 2017թ.

	Նկարագրությունը
	
	

	 
	Նպատակը/հակիրճ նկարագիրը
	Ծրագրի նպատակն է բարելավել շենքերի էներգախնայողությունը, ներառյալ՝ ՇԷՑՀ վերափոխման գործում ՀՀ կառավարությանը տրամադրվող հսկայական օժանդակությունը, շենքերի ԷԽ համար ենթաօրենդրական ակտերի մշակումը, ինչպես նաև Ավան համայնքում բազմաբնակարան բնակելի շենքի և Գորիս ու Ախուրյան քաղաքներում սոցիալական բնակֆոնդի ջերմային արդիականացման առաջին պիլոտային ծրագրի ֆինանսավորումը:

	 
	Թիրախային վերջնական սպառումը
	Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր, սոցիալական բնակֆոնդ,  առկա շենքերի զգալի վերակառուցում, ենթաօրենսդրական ակտեր շենքերի էներգախնայողության համար 

	 
	Թիրախային խումբը
	Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր, սոցիալական բնակֆոնդ,  առկա շենքերի զգալի վերակառուցում, ենթաօրենսդրական ակտեր շենքերի էներգախնայողության համար

	 
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային


Արևային ջրատաքացուցիչներ

 ~ արևային էներգիայի օգտագործման 19 պիլոտային ծրագիր և մոտ 600մ2 արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրում ամբողջ Հայաստանում: 

	Իրականացված ծրագրերից CO2 արտանետման նվազում (2014թ. դրությամբ)՝ տարեկան մոտ 215 տոննա ածխածնի երկօքսիդ:
Վերականգնվող էներգիայի լուծումների կիրառման ուղղությամբ ավարտված/ընթացիկ ծրագրերի համար հատկացված մասնավոր ներդրումները ընդհանուր կազմել են մոտ 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար:

	
	Բյուջեն և ֆինանսավորման աղբյուրը
	$1,200,000 

	
	
	ՄԱԶԾ-ԳԷՀ

	
	Իրականացնող մարմինը 
	ԲՆ, ՄԱԶԾ-ԳԷՀ

	
	Վերահսկող մարմինը 
	ՄԱԶԾ-ԳԷՀ

	Էներգախնայողություն
	Ստացված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդը
	«Ներքևից-վերև» ազգային համակարգ 

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողություն ըստ I ԷԳԾ-ի (ՄԳհ)
	1,200

	
	Ակնկալվող էներգախնայողություն 2017թ.-ին (ՄԳհ) 
	1,200

	
	Ակնկալվող էներգախնայողություն 2018թ.-ին
	1,200

	
	Ակնկալվող ազդեցություն էներգախնայողության վրա 2020թ.-ին (եթե հասանելի է) 
	1,200

	
	Ենթադրություններ
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման էֆեկտ, գործակցում 
	Հորիզոնական/համընդհանուր միջոցառումներ ԷԱ քաղաքականության բարեփոխման, ՇԷԱ կանոնակարգի մեջ 


	Էներեգախնայող միջոցառման անվանումը
	«Ջերմ  օջախ» սոցիալական և էներգաարդյունավետ բնակարանային ֆինանսավորման ծրագիրը, ՖԶԳ/ԱՀԸ 

	Միջոցառման ինդեքսը
	II.9.ա.

	 
 
Նկարագրությունը
 
 
 
 
	Կատեգորիան 
	ԷԱ ծրագրեր և միջոցառումներ

	
	Ժամկետ ը
	Սկիզբը՝ 2014թ.

	
	
	Ավարտը՝ 2020թ. 

	
	Նպատակը/հակիրճ նկարագիրը
	ԷԱ վարկեր և ԷԱ հիփոթեքային վարկեր տնային տնտեսությունների համար Ֆրանսիական զարգացման գործակալության և Ազգային հիփոթեքային ընկերության կողմից: Ծրագրի նպատակն է տնային տնտեսություններին տրամադրել ԷԱ վարկեր և ԷԱ հիփոթեքային վարկեր : Ծրագրի առաջին տարվա թիրախային թիվը պետք է հասնի 3000 տնային տնտեսությունների:

	
	Թիրախային վերջնական սպառումը
	ԷԱ վարկեր և ԷԱ հիփոթեքային վարկեր տնային տնտեսությունների համար, բնակելի շենքերի և առանձնատների տարածքի ջեռուցում, տաք ջրի ստացում

	
	Թիրախային խումբը
	Բնակելի շենքեր

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայող գործողությունների ցանկն ու նկարագիրը
	Ֆրանսիական զարգացման գործակալությունը (ՖԶԳ) հիմնել է «Ջերմ օջախ» ՍԷԱԲՎԾ 10 մլն եվրո վարկի հնարավորությամբ, որի նպատակն է տրամադրել վարկեր Երևան քաղաքի կենտրոնից դուրս և Հայաստանի շրջաններում գտնվող մասնավոր տնային տնտեսություններին՝ մատչելի պայմաններով տեղական մասնակից ֆինանսական հաստատությունների (ՄՖՀ) միջոցով սոցիալական բնակարանային ոլորտում ԷԱ ներդրումները ֆինանսավորելու համար: Միջոցառումները, որոնց համար կարող է տրամադրվել վարկ, ներառում են մեկուսացում, պատուհանների և դռների փոխարինում, արևային ջրատաքացուցիչներ, ջեռուցման համակարգի փոխարինում, ինչպես նաև այլ ընդհանուր վերանորոգում: 
Էներգետիկ կայուն ներդրումների տարբեր խոչընդոտները հաղթահարելու համար Ծրագիրն ունի նաև տեխնիկական օժանդակության ֆինանսավորում ԵՄ ՀՆՖ-ից ՄՖՀ-ին, ինչպես նաև վերաֆինանսավորման ոչ ենթակա դրամաշնորհային ֆինանսավորում ԵՄ ՀՆՖ-ից վարկառուներին: Ծրագրի նպատակն է հաղթահարել ԷԱ ներդրումների հիմնական խոչընդոտը՝ մատչելի ֆինանսավորման հասանելիության բացակայությունը: Հաշվի առնելով վարկային գծի գումարը՝ ենթավարկերի թիրախ կհանդիսանա մոտ 3,000 տնային տնտեսություն, և դրանք կֆինանսավորեն Երևան քաղաքից դուրս գտնվող տնային տնտեսությունների վերանորոգման ներդրումները: Ենթավարկերը կառաջարկվեն ՀՀ դրամով և սիստեմատիկաբար կտրամադրվեն հեշտացված էներգետիկ աուդիտից հետո: Դրանք կունենան ավելի երկար մարման ժամկետ, քան շուկայում առևտրային բանկերի կողմից ներկայումս առաջարկվողները, և արտոնյալ ժամկետ, ինչպես նաև 5-10 դրամաշնորհային բոնուսներ վարկերից օգտվելու իրավունք ստանալու համար:

	
	Բյուջեն և ֆինանսավորման աղբյուրը
	                                                                    13,000,000 ԱՄՆ դոլար

	
	
	ՖԶԳ

	
	Իրականացնող մարմինը 
	ԱՀԸ և 15 մասնակից ֆինանսական հաստատություն (ՄՖՀ)

	
	Վերահսկող մարմինը 
	ԱՀԸ, ԱՍԲԱ, ԿՀԽ

	Էներգախնայողություն
	Ստացված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ
	 ԷՕԳՄ գործիք

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողություն ըստ I ԷԳԾ-ի (ՄԳհ)
	                                                                              136 

	
	Ակնկալվող էներգախնայողություն 2017թ.-ին (ՄԳհ) 
	                                                                             141 

	
	Ակնկալվող էներգախնայողություն 2018թ.-ին
	                                                                             164

	
	Ակնկալվող ազդեցություն էներգախնայողության վրա 2020թ.-ին 
	                                                                             211

	
	Ենթադրություններ
	Յուրաքանչյուր վարկ ներդրվում է տան որևէ տեսակի բարելավման մեջ, որը հանգեցնում է միջինը 44% էներգախնայողության

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման էֆեկտ, գործակցում 
	Մասնակի համընկնում է շենքերի ԷԱ ծրագրերի հետ, գործակցում բնակելի տարածքի ԷԱ համար ԳԶԲ վարկային գծի հետ


	Էներեգախնայող միջոցառման անվանումը
	Բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության համար բանկային առևտրային վարկը 

	
	

	Միջոցառման ինդեքս ը
	II.9.բ.

	 
 
Նկարագրությունը
 
 
 
 
	Կատեգորիան 
	ԷԱ ծրագրեր և միջոցառումներ

	
	Ժամկետը 
	Սկիզբը՝ 2013թ.;
Ավարտը՝ 2018թ.

	
	
	

	
	Նպատակը/հակիրճ նկարագիրը
	Ծրագիրն աշխատել է բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման վրա՝ սպասարկելով ընդհանուր թվով 99 ընտանիք 3 շենքում՝ յուրաքանչյուր շենքի համար կոպիտ հաշվարկով 6,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծախսով, և միակ հաստատությունն է Հայաստանում, որին հաջողվել է բանկային առևտրային վարկ տրամադրել 6 համատիրության, որոնք ուսումնասիրվում են ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության (ՑԵՏՏԲՏԷԱ) ծրագրի շրջանակներում  

	
	Թիրախային վերջնական սպառումը
	Բնակելի շենքերում էներգիայի վերջնական սպառում՝ տարածքի ջեռուցման և տաք ջրի ստացման համար 

	
	Թիրախային խումբը
	Բնակելի շենքերի տնային տնտեսություններ, համատիրություններ, քաղաքապետարաններ 

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայող գործողությունների ցանկն ու նկարագիրը
	«Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» (ՀՖՀԱ) ունի մի քանի ծրագրեր, որոնք վերաբերում են բնակարանային ֆինանսավորմանը, բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետությանը և էներգիայի ստացման այլընտրանքային աղբյուրներին: 
1. ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության դրամաշնորհով ֆինանսավորվող Ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության (ՑԵՏՏԲՏԷԱ) ծրագիրը, որի նպատակն է բնակելի շենքերի էներգաարդյունավետության համար ստեղծել առևտրայինին մոտ վարկավորման համակարգ
2. Կոնդո. ՀՖՀԱ բնակարանային ֆինանսավորում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով համատիրությունների ԷԱ վարկավորմանը՝ ընդհանուր օգտագործման տարածքների ԷԱ նպատակով ամրացումների և ընդհանուր վերանորոգման համար:
Նմանատիպ վարկերի տրամադրում տեղական 3 ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունների (ՈՒՎԿ) միջոցով.
3. Նոր հորիզոն ՈՒՎԿ
4. Կամուրջ ՈՒՎԿ

5. Առաջին հիփոթեքային ընկերություն ՈՒՎԿ
6. ԵՀ ԿՔՑԷԾ ծրագրի ֆինանսական միջոցներ ԷԱ և ՎԷ լուծումների նպատակով Սպիտակի և Վայքի քաղաքապետերի ստորագրած համաձայնագրի համար 

	
	Բյուջեն և ֆինանսավորման աղբյուրը
	                                                                     3,629,507 ԱՄՆ դոլար

	
	
	Տրամադրված «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա»-ի (ՀՖՀԱ), Եվրոպական Հանձնաժողովի և ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող ՑԵՏՏԲՏԷԱ ծրագրի կողմից 

	
	Իրականացնող մարմինը 
	Ինեկոբանկ, ՈՒՎԿ-եր

	
	Վերահսկող մարմինը 
	ԱՄՆ Մջազգային զարգացման գործակալություն, 

Եվրահանձնաժողով

	Էներգախնայողություն
	Ստացված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդը
	«Ներքևից-վերև» ազգային համակարգ 

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողություն ըստ I ԷԳԾ-ի (ՄԳհ)
	                                                                                       30 

	
	Ակնկալվող էներգախնայողություն 2017թ.-ին (ՄԳհ) 
	                                                                                  4,914 

	
	Ակնկալվող էներգախնայողություն 2018թ.-ին
	                                                                                  5,067 

	
	Ակնկալվող ազդեցություն էներգախնայողության վրա 2020թ.-ին (եթե հասանելի է) 
	                                                                                  5,067 

	
	Ենթադրություններ
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման էֆեկտ, գործակցում 
	 


	Էներեգախնայող միջոցառման անվանումը
	Էներգաարդյունավետության ֆինանսավորում. բնակելի տարածքի ԷԱ համար ԳԶԲ վարկային գիծ 

	
	

	Միջոցառման ինդեքս ը
	II.9.գ.

	 
 
Նկարագրությունը
 
 
 
 
	Կատեգորիան 
	ԷԱ ծրագրեր և միջոցառումներ, ֆինանսավորման սխեմա

	
	Ժամկետը 
	Սկիզբը՝ 2016թ.

	
	
	Ավարտը՝ 2020թ.

	
	Նպատակը/հակիրճ նկարագիրը
	ԳԶԲ մտադիր է ստեղծել ԷԱ ծրագիր Հայաստանում բնակարանային շինարարության ուղղությամբ մինչև 20 միլլիոն Եվրո գումարով

	
	Թիրախային վերջնական սպառումը
	Բնակելի շենքերում էներգիայի վերջնական սպառում, ջեռուցում, տաք ջրի ստացում, լուսավորություն 

	
	Թիրախային խումբը 
	Բնակելի տարածքի տնային տնտեսություններ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայող գործողությունների ցանկն ու նկարագիրը
	Թիրախն բնակելի շենքերում էներգիայի սպառման նվազումն է և, հետևաբար, նաև ջերմոցային գազերի արտանետման նվազեցումը 20%-ով՝ համեմատած ելակետի հետ: 

	
	Բյուջեն և ֆինանսավորման աղբյուրը
	20,000,000 եվրո

	
	
	ԳԶԲ, 80% երաշխիք վարկի համար Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունից 

	
	Իրականացնող մարմինը
	Վարկառու՝ Հայաստանի կենտրոնական բանկ: Ծրագիրը համաձայնեցվել է ՀՀ կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև՝ 2014թ. սեպտեմբերին երկու կառավարությունների միջև կայացած բանակցությունների ժամանակ 

	
	Վերահսկող մարմինը 
	Ծրագրի կառավարման գրասենյակ` Առաջին հիփոթեքային ընկերություն

	Էներգախնայողություն
	Ստացված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդը
	Չկա

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողություն ըստ I ԷԳԾ-ի (ՄԳհ)
	Նոր միջոցառում

	
	Ակնկալվող էներգախնայողություն 2017թ.-ին (ՄԳհ) 
	ԷԱ ճշգրիտ խնայողությունները կախված են կոնկրետ միջոցառումներից, որոնք կֆինանսավորվեն ենթավարկերի միջոցով:

	
	Ակնկալվող էներգախնայողություն 2018թ.-ին
	Համապատասխան ցուցիչները և էներգախնայողության կանխատեսումը կտրամադրվեն ծրագրի հայեցակարգի՝ ամբողջությամբ պատրաստ լինելուն պես 

	
	Ակնկալվող ազդեցություն էներգախնայողության վրա 2020թ.-ին (եթե հասանելի է) 
	Պետք է որոշվի

	
	Ենթադրություններ
	Ծրագրի փորձաքննություն՝ 2015թ. 1-ին եռամսյակ, 
Համաձայնագրերի ստորագրում՝ 2015թ. 2-րդ եռամսյակ, Իրականացման մեկնարկ՝  2015թ. 3-րդ եռամսյակ 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման էֆեկտ, գործակցում 
	Աշխատանքն իրականացվելու է ԱՀԸ միջոցով և պետք է լրացնի ԱՀԸ կողմից առաջարկվող «Ջերմ օջախ»-ին, այլ ոչ թե մասամբ համընկնի վերջինիս հետ


	Էներեգախնայող միջոցառման անվանումը
	Սակագնի աճի մեղմացում ցածր եկամուտ ունեցողների համար էներգաարդյունավետության ծրագրով. LED լամպեր ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների համար 

	
	

	Միջոցառման ինդեքս ը
	II.10

	Նկարագրություն
	Կատեգորիան 
	ԷԱ ծրագրեր և միջոցառումներ

	
	Ժամկետը 
	Սկիզբը՝ 2015թ.;
Ավարտը՝ 2016թ.

	
	Նպատակը/հակիրճ նկարագիրը
	Ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների վրա էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ազդեցության մեղմում՝ առաջարկելով սուբսիդավորված էներգախնայողական (LED) լամպեր՝ 225,000 տնային տնտեսություններում շիկացած էլեկտրական լամպերը փոխարինելու համար (բնակչության 32%, որոնք գտնվում են աղքատության շեմից ցածր): 

	
	Թիրախային վերջնական սպառումը
	Բնակելի շենքերում էներգիայի վերջնական սպառում, լուսավորման արդյունավետություն

	
	Թիրախային խումբը 
	 Բնակելի ոլորտ, ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայող գործողությունների ցանկն ու նկարագիրը
	Ցածր եկամուտ ունեցողների համար էներգախնայող լուսավորման ծրագրի մշակում, ներառյալ՝
- LED լամպերի տրամադրում ցածր եկամուտ ունեցող բոլոր տնային տնտեսություններին շիկացած էլեկտրական լամպերը փոխարինելու համար,
- գործընկերության զարգացում էլեկտրակայանի հետ համաձայնեցված սահմաններում այդ լամպերը պահպանելու և փոխարինելու համար:

	
	Բյուջե և ֆինանսավորման աղբյուր
	 9,092,687 ԱՄՆ դոլար

	
	
	Տրամադրվում է ՀՀ կառավարության կողմից

	
	Իրականացնող մարմինը 
	Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

	
	Վերահսկող մարմին 
	Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

	Էներգախնայողություն
	Ստացված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդը
	 «Ներքևից-վերև» ազգային համակարգ 

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողությունն ըստ I ԷԳԾ-ի (ՄԳհ)
	 

	
	Ակնկալվող էներգախնայողություն 2017թ.-ին (ՄԳհ) 
	                                                                             116,159 

	
	Ակնկալվող էներգախնայողություն 2018թ.-ին
	                                                                             116,159 

	
	Ակնկալվող ազդեցություն էներգախնայողության վրա 2020թ.-ին (եթե հասանելի է) 
	                                                                             116,159 

	
	Ենթադրություններ
	Ենթադրենք, որ ֆինանսավորումը հասանելի կլինի: 
Հիմնված է ՄԱԶԾ-ԳԷՀ կողմից անցկացվող ՏՏ-ների փոքր նմուշի հատկությունների վրա, որը պետք է ընդլայնվի: Ենթադրենք ամբողջ էլեկտրաէներգիայի 35%-ը օգտագործվում է լուսավորության համար (ցածր եկամուտ ունեցող ՏՏ-ներ ավելի շատ կլինեն, օրինակ՝ 45-50%): 8-16 էլեկտրական լամպ յուրաքանչյուր տնային տնտեսության համար, միջինը՝ 10: Ենթադրենք լամպերից մեկը լոգարանինն է և չի օգտագործվում օրական 5 ժամից ավելի, յուրաքանչյուր ՏՏ-ում առաջարկվում է 9 էլեկտրական լամպի փոխարինում: Ենթադրվում է, որ միջին էլեկտրական լամպը 60 վատտ է, փոխարինում  9.5 Վ/ժ LED էլեկտրական լամպով: Ներկայիս 48.78 ՀՀ դրամ սակագնի համար կատարած փոխհատուցելիության հասարակ հաշվարկը հավասարվում է 5 ամսվա: 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման էֆեկտ, գործակցում 
	 


	Էներեգախնայող միջոցառման անվանումը
	ԷԱ բարելավումներ գոյություն ունեցող բնակելի շենքերում. ԲԲՇ շինվերանորոգման և ԷԱ համար ազգային ծրագիր և գործողությունների պլան 

	
	

	Միջոցառման ինդեքս ը
	II.11

	Նկարագրություն
	Կատեգորիան
	Ֆինանսական գործիքներ, տեղեկատվություն

	
	Ժամկետը
	Սկիզբը՝ 2016թ.;
Ավարտը՝ 2020թ.

	
	
	ԷԲԱՄ-ի իրականացման արագությունը կախված կլինի ոլորտի պատրաստվածությունից, շահառուների կարողությունների ստեղծումից և շուկայական պայմաններից

	
	Նպատակը/հակիրճ նկարագիրը 
	Միջոցառումն առաջարկում է ՀՀ կառավարությանը, դոնորների և ՄՖՀ հետ համատեղ, նախագծել գոյություն ունեցող բնակելի շենքերի շինվերանորոգման համապարփակ գործողությունների պլանը մինչև 2020թ. վերջը և այդ պլանի իրականացումը: Պլանը, հիմնականում, կենտրոնանում է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի և շենքի պատող կոնստրուկցիաների՝ եղանակային պայմանների նկատմամբ կայուն դարձնելու վրա: Այս միջոցառումը տրամադրում է էներգետիկ հավաստագիր ԷԱ բարձրացման նպատակով կատարված արդիականցումից առաջ և հետո:

	
	Թիրախային վերջնական սպառումը
	Գոյություն ունեցող բնակելի շենքեր, տարածքի ջեռուցում

	
	Թիրախային խումբ ը
	ՏՍԱ-եր, բնակֆոնդի պահպանման մասնավոր ընկերություններ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայող գործողությունների ցանկն ու նկարագիրը
	Բազմամյա գործողությունների պլանի պատրաստում, մինչև 2020թ. բնակելի շենքերի արդիականացման պլան,
գործընթացի ամփոփում առևտրային բանկերի միջոցով կրկնօրինակման համար

	
	Բյուջեն և ֆինանսավորման աղբյուրը
	25,000,000 ԱՄՆ դոլար 

	
	
	ՄՖՀ-եր

	
	Իրականացնող մարմին ը
	Դոնորներ, ՄՖՀ-եր/ՏՖՀ-եր, ՄՀ, ՏՍԱ-եր, ESCO-եր, ՔՆ

	
	Վերահսկող մարմինը 
	ՔՆ

	Էներգախնայողություն 
	Ստացված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդը
	«Ներքևից-վերև» ազգային համակարգ 

	
	
	

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողությունն  ըստ I ԷԳԾ-ի (ՄԳհ)
	 

	
	Ակնկալվող էներգախնայողություն 2017թ.-ին (ՄԳհ) 
	                                                                                                65,000.00 

	
	Ակնկալվող էներգախնայողություն 2018թ.-ին
	                                                                                                65,000.00 

	
	Ակնկալվող ազդեցություն էներգախնայողության վրա 2020թ.-ին 
	                                                                                                65,000.00 

	
	Ենթադրություններ


	Միջոցառումն առաջարկում է, որպեսզի Քաղաքաշինության նախարարությունը Հայաստանի Հանարպետությունում նախաձեռնի բազմաբնակարան բնակելի շենքերում (ԲԲՇ) էներգաարդյունավետության ազգային ծրագիր: Ծրագիրը պետք է ներառի՝
- իրավական-կարգավորող բարեփոխում տուն-սեփականատերերի ասոցիացիաների (ՏՍԱ) վարկավորման խոչընդոտները վերացնելու համար
- կարողությունների զարգացում և ինստիտուցիոնալ շրջանակի ամրապնդում նախապատրաստելու համար ՏՍԱ-երին, ՏՖՀ-երին և մասնավոր հատվածին՝ ԲԲՇ-երում էներգախնայողության հնարավորությունները արդյունավետորեն կիրառելու ուղղությամբ

	
	
	

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման էֆեկտ, գործակցում 
	Բազմապատկման էֆեկտին հասնելու և սեփական շենքերն ու բնակարանները արադիականացնելու գործում սեփականատերերի հետաքրքրությունը մեծացնելու համար բոլորիս շահերից է բխում արդյունավետորեն ցույց տալ ավարտված ծրագրերը և դրանց տված օգուտը տնային տնտեսություններին: Սույն միջոցառման ներքո այն գործողությունները, որոնք կապված են շենքի վերականգնման հետ, մասամբ համընկնում են էներգաարդյունավետության քաղաքականության իրավական կանոնակարգող ջանքերի և ՀՖՀԱ ջանքերի հետ: Սրանք ջերմային արդիականացման համալիր միջոցառումներ են, որոնք կազմում են համապարփակ ծրագրի մասը:

	
	
	


	Էներեգախնայող միջոցառման անվանումը
	Էներգասպառող կենցաղային սարքերի էներգաարդյունավետության պիտակավորում 

	
	

	Միջոցառման ինդեքս ը
	II.12

	Նկարագրություն

Նկարագրություն
	Կատեգորիան 
	Տեղեկատվություն և պարտադիր տեղեկատվության միջոցառում

	
	Ժամկետը 


	Սկիզբը՝ 2008թ.

	
	
	Ավարտը՝ 2012թ.-ի վերջ

	
	
	Միջոցառումը շարունակվում է կանխատեսվող որոշակի փոփոխություններով, լրացումներով և բարելավումներով: 

	
	Նպատակը/հակիրճ նկարագիրը


	Հիմք ընդունելով ԵՀ հրահանգների դրույթները պիտակավորման պահանջների սահմանման համար Հայաստանում էներգասպառող կենցաղային սարքերի էներգաարդյունավետության պիտակավորման համակարգի ներդրման լավագույն մոտեցումը գտնելու համար  ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ծրագիրը 2010թ. իրականացրել է ուսումնասիրություն: Այս ուսումնասիրության արդյունքում մշակվել է կառավարության որոշման նախագիծ և էներգետիկ պիտակավորման կանոնակարգ: Քանի որ Հայաստանում պիտակավորման կանոնակարգն առաջին անգամ էր կիրառվում, առաջարկվեց փուլային մոտեցում, որտեղ առաջին փուլում միայն սահամանափակ քանակի կենցաղային սարքեր էին ենթակա պիտակավորման: Պատրաստված նյութերը պետք է ներդաշնակեցվեն Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին,  պետք է նախագծվեն և մեկնարկեն պիտակավորման տարածման քարոզարշավներ: 

	
	
	Պիտակավորման ենթակա կենցաղային սարքերի ցանկը հետո աստիճանաբար կմեծանա: Այս նպատակով թարգմանվել և ընդունվել են ընտրված էներգասպառող կենցաղային սարքերի էներգախնայողության փորձարկման միջազգային և եվրոպական համապատասխան ստանդարտները (ՄԵՍ):

	
	
	ՄԱԶԾ/ԳԷՀ պատրաստել է կառավարության որոշման նախագիծ և էներգետիկ պիտակավորման կանոնակարգ, որոնք ներկայացվել են ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն հաստատման համար: Հաստատումը սպասվում էր 2013թ.-ին, բայց մինչ այժմ չի հաստատվել: 

	
	Թիրախային վերջնական սպառում
	Գոյություն ունեցող բնակելի շենքեր, կենցաղային սարքերի փոխարինում

	
	Թիրախային խումբը 
	Սեփականատերեր, վարձակալներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայող գործողությունների ցանկն ու նկարագիրը
	Բարձրացված իրազեկվածություն և, հետևաբար, վերջնական սպառողի փոփոխված վարվեցողություն:

	
	Բյուջեը 
	                                                                  5,000,000 ԱՄՆ դոլար 

	
	Ֆինանսավորման աղբյուրը 
	Պետք է որոշվի

	
	Իրականացնող մարմինը 
	ԷևԲՊՆ, էներգասպառող կենցաղային սարքերի արտադրողներ և ներմուծողներ (բաշխողներ) մատակարարներ և տնային տնտեսություններ

	
	Վերահսկող մարմինը 
	ԷևԲՊՆ

	Էներգախնայողություն
	Ստացված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդը
	Այս միջոցառման ազդեցությունը մոնիտորինգի ենթարկելու համար անհրաժեշտ է ապահովել Եվրահանձնաժողովի կողմից առաջարկվող ՎՆ մեթոդի կիրառումը:

	
	
	

	
	Ակնկալվող էներգախնայողությունը 2017թ.-ին (ՄԳհ)
	                                                          176,704 

	
	
	

	
	Ակնկալվող էներգախնայողությունը 2018թ.-ին (ՄԳհ)
	                                                          209,369 

	
	Ակնկալվող ազդեցությունը էներգախնայողության վրա 2020թ.-ին
	                                                          409,635 

	
	Ենթադրություններ
	Այս միջոցառման իրականացմանը հետևելը և նույնիսկ ՎՆ մեթոդով գնահատումը դժվարացել է շուկայում գտնվող էներգասպառող կենցաղային սարքերի թվի, այդ սարքավորումների գնման թվի և էներգաարդյունավետության տեսանկյունից դասային պատկանելության վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայության պատճառով: 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման էֆեկտ, գործակցում
	Սա հորիզոնական միջոցառում է:


4.2 Հանրային շենքերն ու ծառայությունները
4.2 Հանրային շենքերը

Դպրոցները, համալսարանները, քոլեջները, մանկապարտեզները, բուժ. հաստատությունները և մարզական կառույցները կազմում են հանրային բոլոր կառույցների 92%: Հանրային շենքերի ավելի քան 40%-ը տեղակայված են Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում:

[image: image29.png]= Nl b dwabusdap
nuypnglitp
£md. hpdbwpyitp
(Unnngwuguhmpyut

tuuwpwpnipymt)
- pnlﬁzhlf; Py

= Uhoht turutiughunuly
kpunyguan st
wonyglikp
= Uuipquiujpnglitp

= Vuthrulppupuiiibp



 
[image: image30]
Գծապատկեր 29. Հայաստանում հանրային շենքերի թիվն ու մակերեսը, 2013

Աղբյուրը՝ ԱՎԾ և հեղինակների հաշվարկները, որոնք հիմնված են միջին չափի շենքի վրա այն դեպքերի համար, երբ վիճակագրությունը բացակայում էր:

Հանրային շենքերի մեծ մասը գտնվում է պետության հովանու, վերահսկողության և անմիջական ֆինասնավորման ներքո: ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը բնակարանային շինարարության և քաղաքաշինության ոլորտում առաջատար պետական գործակալությունն է, մինչդեռ մյուս ճյուղային նախարարությունները սահմանված կարգով կառավարում կամ վերահսկում են դրանց պահպանման և վերանորոգման աշխատանքների: Հանրային շենքերի մեծ մասը շատ ցածր էներգարդյունավետություն ունի, որը հիմնականում կապված է շենքի տարիքի, արտաքին երեսպատման վատ վիճակի, ինչպես նաև էներգետիկ պատշաճ կառավարման պակասի հետ: Միջին հաշվով այսպիսի շենքերն ունեն էներգախնայողության 10-70% ներուժ: Հանրային կառույցների մեծամասնության էներգետիկ ծախսերը կազմում են ընթացիկ ծախսերի 5-20%-ը, մինչդեռ դրանք դեռևս մատակարարում են միջին հարմարավետության մակարդակի ընդամենը մոտ 40%-ը: Հանրային հաստատությունների ներկայիս մեկ շնչի հաշվով ֆինանսավորման սխեման (հիվանդանոցում` մեկ հիվանդի հաշվով, կրթական հաստատություններում` մեկ ուսանողի հաշվով) հնարավորություն ստեղծեց փոխառու միջոցներն օգտագործել էներգաարդյունավետ արդիականացման, իսկ ներդումային գումարները փակել ստացված խնայողություններից: Այդպիսի էներգախնայողության պայմանագրեր հաջողությամբ իրականացվել են Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ևև էներգախնայողության (ՀՎԷԷՀ) հիմնադրամի կողմից: 2012թ. ՀՀ կառավարությունը ստորագրեց ԷԱ ծրագիր (10.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար ֆինանսավորմամբ), որը ֆինանսավորվում էր Համաշխարհային բանկի կողմից և իրականացվում` ՀՎԷԷՀ հիմնադրամի կողմից: Ծրագիրն ուղղված էր հանրային կառույցներում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացմանը, որոնց նպատակն էր նվազեցնել սոցիալական և հանրային այլ կառույցների կողմից  էներգասպառման մակարդակը:

Էներգաարդյունավետությունը թույլ կտա հանրային սահմանափակ բյուջեիցոայս ոլորտի համար ամարիափակկազատել: Առանց էներգաարդյունավետության, էներգիայի գների ակնկալվող աճը կմեծացնի պահանջարկը հանրային բյուջեի հատկացումների նկատմամբ:

Ազգային էներգետիկ անվտանգության համընդհանուր շրջանակներում և էներգիայի աճող գների պայմաններում, ինչպես նաև հաշվի առնելով հանրային շենքերում սակավ բյուջետային ռեսուրսները, էներգաարդյունավետությունը երկրի էներգիայի ներկրումից կախվածության նվազեցման, ինչպես նաև հանրային բյուջեում էներգիայի ծախսերի կրճատման համար ամենակարճ, ամենաէժան ճանապարհն է, արը միաժամանակ մեղմում է կլիմայի փոփոխության վրա ազդեցությունը: 

Վերջապես, արձագանքելով այս ոլորտի խնդիրներին՝ հնարավոր կլիներ ապահովել շուկայի անհրաժեշտ վերակազմակերպումը, որն անուղղակի ազդեցություն կունենա նաև մասնավոր շենքերի վրա (բնակելի և առևտրային շենքեր): 

Ինչ վերաբերում է ` շենքերի վերակառուցման ոլորտում էներգաարդյունավետությանը, ապա չնայած դրանց բարձր արժեքին (նոր շինարարության համեմատությամբ), այս ներդրումները էներգիայի աճող գները դարձրել են ծախսարդյունավետ: Հայաստանում ԳԷՀ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիրը, որն ուղղված է էներգաարդյունավետության ապահովմանը (ՀՎԷԷՀ-ի «Էներգաարդյունավետության ծրագիր» և «Շենքերում էներգաարդյունավետության բարելավումը»  ՄԱԶԾ- ԳԷՀ ծրագիր) ցույց են տվել, որ էներգաարդյունավետության միջոցառումները ներդրումները կարող են ունենալ դրական զուտ ներկա արժեքով և 7 տարվա պարզ ետգնման ժամկետ, քանի որ թե՛ բնակելի, և թե՛ հանրային շենքերում, հնարավոր է խնայել էլակետային էներգասպառման ավելի քան 50%-ը: Հանրային շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման գործընթացում ՀՎԷԷՀ փորձը նախ և առաջ ցույց տվեց, որ այս շենքերը գտնվում են պահպանման և վերանորոգման այնպիսի անմխիթար վիճակում, որ դրանց վերականգնման համար անհրաժեշտ են զգալի ներդրումներ: ՀՎԷԷՀ գնահատականներով յուրաքանչյուր քառ.մ համար շուրջ $17-20 ԱՄՆ դոլարի չափով լրացուցիչ ներդրումներով (սա հավասարազոր է ամբողջ շենքի վերականգման դեպքում քառ․ մետրի հաշվով միջինը ծախսվող $200 գումարի շուրջ 10%-ին) ջեռուցման համար ծախսվող բնական գազի սպառումը կարող է նվազեցվել կրկնակի անգամ, հետևաբար շուրջ 50%-ով կնվազեն նաև ջերմոցային գազերի արտանետումները: Ջեռուցման էներգիայի ելակետային պահանջարկը 120-125կՎտժ/մ2/տարի հաշվարկով ապահովում է միայն 40-50% հարմարավետության մակարդակ: ԷԱ միջոցներով հնարավոր դարձավ առկա բյուջետային սահմանափակումների պայմաններում բարելավել հարմարավետությունը մինչև ընդունելի մակարդակ: Էներգաարդյունավետ ջեռուցման համակարգի տեղադրումից հետո՝ լրացուցիչ ԷԱ բարձրացման հնարավոր է հասնել էներգաարդյունավետության բարելավման համապարփակ փաթեթի շնորհիվ, ներառյալ. պատերի ջերմամեկուսացումը, դռների և պատուհանների փոխարինումը, պատուհանների փոխարինումը պատերով (լուսաթափանց մակերեսների փոքրացումը) և տանիքի ջերմամեկուսացումը,: ՀՎԷԷՀ վարկային գիծն ունի ընտրության շատ խիստ չափանիշներ և կարող է ֆինանսավորել միայն էներգախնայողությանն ուղղված այն միջոցառումները, որոնք ունեն գրավիչ տնտեսական ցուցանիշներ (դրական զուտ առկա արժեքը), և ընդունում են դիմումներ միայն հանրային շենքերից, որտեղ հարմարավետության մակարդակը 50%-ից բարձր է: Արդյունքում, էներգաարդյունավետության միջոցառումները, որոնք կարող են հանգեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումների էական մեղմման, որոնք, սակայն, ունեն ավելի ցածր ծախսարդյունավետություն, կամ առաջարկվում է ճնշված պահանջարկի պայմաններում, չեն կարող դիտարկվել ֆինանսավորման համար: 
Էներգաադյունավետ շինարարության և վերականգնման համար պահանջարկն ավելի մեծ է, քան Հայաստանում ներկայումս առկա ֆոնդերը: Այս նպատակին հասնելու համար նոր շինարարության ֆինանսավորման չափն ավելացնելու համար այս բաղադրիչը պետք է գրավի (միջազգային) արտոնյալ ֆինանսներ (ներառյալ ՊՄԳ սխեման, որն, ըստ 2014թ. գործողությունների պլանի, ՔՆ ուշադրության կենտրոնում է) նաև հանրային շենքերի համար, որոնք պետք է վերականգնվեն, ներառելով էներգարդյունավետության պահանջները:

Չնայած հանրային շենքերում էներգախնայողության 58% ցուցանիշին, ինչպես նաև համապատասխան կլիմայի փոփոխության մեղմման ներուժին, հանրային և սոցիալական բնակարանների շենքերի վերանորոգման համար տարեկան կատարվում է միջին հաշվով $200 միլիոն ներդրում, որը չի ընդգրկում էներգաարդյունավետությունը: Սա  պայմանավորված է իրավական բացերով և կիրարկման ցածր մակարդակով, էներգաարդյունավետության օգուտների վերաբերյալ իրազեկման պակասով, փոփոխություն իրականացնելու սահմանափակ տեխնիկական և ինստիտուցիոնալ ներուժով, խթանների պակասով և այլն: ՄԱԶԾ-ի կողմից վերջերս մշակված ազգային համատեքստին համահունչ մեղմման միջոցառումների (ԱՀՀՄՄ, կամ NAMA) ծրագիրը, որը նպատակ ունի կլիմայական մեխանիզմներից ֆինանսավորում գտնել, առաջարկում է հայթհայթել դրամաշնորհային ռեսուրսներ, որոնք հանրային շենքերի վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքների կամ հանրային շենքերի և սոցիալական բնակարանների նոր շինարարական հսկայական աշխատանքների ժամանակ կհոգան էներգարդյունավետության լրացուցիչ ծախսերը։ NAMA ծրագիրը համահունչ է այս ոլորտում պետական քաղաքականությանը: Ինչպես զեկուցվում է կարգավորման վերաբերյալ բաժնում, ՀՀ կառավարության թիվ #1504 արձանագրային որոշումը «Պետֆինանսավորման ներքո կառուցապատման (վերակառուցման, վերանորոգման) տարածքներում էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության բարելավման միջոցառումների ձեռնարկման վերաբերյալ» սահմանում է քաղաքաշինության ոլորտում խոշոր հանրային ներդրումներում էներգաարդյունավետության ներառման քաղաքական պահանջը: 

Աղյուսակ 27. Էներգախնայողության ներուժը հանրային շենքերում
	Հայաստանում հանրային շենքերի ընդհանուր մակերեսը (մ2)
	13,787,397 

	Հանրային շենքերում ընդհանուր էներգասպառումը (ՄՎտժ /տարեկան)*
	1,764,787 

	Տարեկան էներգախնայողության ներուժը (ՄՎտժ /տարեկան)*
	896,181 

	* - ՀՎԷԷՀ փորձի հիման վրա 56 ծրագրերով հանդերձ 
	

	Էներգիայի միջին սպառումը նախքան ԷԱ-ն հանրային շենքերում
	 128 կՎտժ.մ/տ 

	Էներգիայի միջին սպառումը ԷԱ-ից հետո
	 63 կՎտժ.մ/տ 

	Էներգախնայողության միջին ցուցանիշը
	51%

	Ներդրման պահանջարկը (ՀՀ դրամ) միջինը ՀՀ դրամ 8400/մ2 տիպային ԷԿՀ-ների համար
	115,814,134,238 

	Ներդրման պահանջը (ԱՄՆ դոլար) –փոխարժեքը` 473 ՀՀ դրամ
	$244,850,178 

	Ներկայումս առկա ընդհանուր ֆինանսավորումը (ԳԷՀ և ԳԶԲ)
	$ 27,270,296 


Աղբյուրը՝ Ազգային վիճակագրական ծառայություն 

Չնայած վերոնշյալ էներգախնայողության մեծ ներուժին, որն առկա է հանրային շենքերում, ՀՎԷԷՀ-ի կողմից առաջարկվող էներգախնայողության պայմանագրերի գործառնական սխեման ունի ընտրության խիստ չափանիշներ և կարող է ապահովել էներգիայի ծախսերի կրճատմամբ հետաքրքրված բոլոր շահագրգիռ հանրային/մունիցիպալ հաստատությունների միայն մի մասին: Ներկայիս ընտրության չափանիշներով մերժվել է առնվազն 200 դիմում: Հաշվի առնելով ներկայիս վարկային սխեմայի սահմանափակումները, կարևոր է, որպեսզի այդ հանրային 200 հաստատություններում էներգաարդյունավետության ներդրման կարիքները հոգալու համար մշակվի այլընտրանքային ֆինանսավորման մեխանիզմ: ԱՎԾ-ի տվյալների բազայի համաձայն, Հայաստանի հանրային շենքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունից պարզ է դառնում, որ հանրային շենքերի միջին չափսը 3292մ2 է: Ընդհանուր առմամբ, էներգաարդյունավետ արդիականացման չբավարարված պահանջարկն այս հատկանշական 658,000մ2  համար կազմում է $11,851,806 ԱՄՆ դոլար և ունի տարեկան 41.5 ԳՎտժ էներգախնայողության ներուժ։ 

Սա հատկապես կարևոր է այն առումով, որ ՀՎԷԷՀ-ին դիմելու գործընթացը վկայում է քաղաքական կամքի և այս հաստատություններում էներգաարդյունավետության բարելավման, վարկի մարման ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու առումով և նմանատիպ հարցերում ղեկավարության պատրաստակամության մասին: Այս դրական միտմանը նպաստելու համար՝ Արևելյան եվրոպայի էներգաարդյունավետության և բնապահպանության համագործակցության (E5P) առաքելությունը դրամաշնորհային համաֆինանսավորմամբ հանրային շենքերի ԷԱ-ն վարկային գիծը լրացնելու համար առաջարկվել է ՀՎԷԷՀ-ի գործող վարկային խրագրին այլընտրանքային վարկավորման սխեմա: Առաջարկվող այլընտրանքային պայմանները հետևյալն էին. 
· Հարմարավետության մակարդակ > 40% (ներկայիս «> 50%»-ի փոխարեն, քանի որ ուսումնասիրությունները ցույց տվին, որ միջին հանրային շենքն ունի 35% հարմարավետության մակարդակ, ինչը մեծ թվով կատարելապես լավ ծրագրեր դարձնում է ոչ պիտանի)

· Գնահատված էներգախնայողությունները > 20%

· ԶԱԱ >0

· Պարզ ետգնում < 10 տարի
· Ներդրումներ > $ 50 000

Հանրային և մունիցիպալ շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման համար գործող ՀՎԷԷՀ վարկային գծի ընդլայնումը էներգետիկ ցուցանիշների պայմանագրային սխեմայով: Առաջարկվում է ընդլայնել վարկային գիծը՝ շուրջ 200 ծրագիր ներառելու համար (յուրաքանչյուր ծրագիր, սովորաբար, հոգ է տանում մունիցիպալ/հանրային մեկ շենքի կամ փողոցային լուսավորության համակարգի ֆինանսավորման համար, որոնք դեռևս չեն համապատասխանել ԳԷՀ-ով ֆինանսավորվող վարկային գծի ընտրության չափանիշներին):

Ընդգրկված տիպային միջոցառումներից են՝
1.
պատերի և տանիքների ջերմամեկուսացումը 

2.
պատուհանների և դռների փոխարինումը
3.
 փողոցային լուսավորության համակարգերի փոփոխությունը
4.
Ջեռուցման համակարգի փոխարինումը/թարմացումը
5.
Պատուհանների փոխարինումը պատերով
4.2 Փողոցային լուսավորություն
Հայաստանի քաղաքապետարանների քաղաքային լուսավորության ծախսերը հասնում են տարեկան ավելի քան 5 միլիոն դոլարի (հոսանքի ծախսեր և սպասարկում): Լուսավորության ոլորտում Երևանն ունի էներգասպառման ամենաբարձր մակարդակն ու էներգախնայողության ներուժը: Այն կազմում է երկրում քաղաքային լուսավորության էներգասպառման շուրջ 80 %:

Աղյուսակ 28. Մունիցիպալ փողոցային լուսավորության համակարգերը ՀՀ-ում
	Ցուցանիշները
	Երևան
	Այլ քաղաքներ

	Լուսավորված օբյեկտների թիվը
	1235
	981

	Փողոցային լույսերի թիվը և տեսակը
	54880
	7450

	Բարձր ճնշման նատրիումajin 150Վտ/250Վտ 
	50785
	7450

	Մերկուրիական (250Վտ)
	2000
	3734

	Մերկուրիական (400Վտ)
	700
	2740

	ԿՑԼ (կոմպակտ ցերեկային լամպեր)
	0
	110

	ԼԴԼ (լուսարձակող դիոդային LED լամպեր) և հալոգեն 
	229
	0

	Փողոցային լուսավորության համակարգի ընդհանուր տեղակայված հզորությունը, ՄՎ
	15
	4

	2011թ. էլեկտրա էներգասպառումը՝ մլն կՎտժ / տարի
	31,3
	8,7

	2011թ. էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսերը, մլն ԱՄՆ դոլար/տարեկան
	1,99
	0,6

	Փողոցային լուսավորության շահագործման միջին օրական տևողությունը՝ ժամ
	8
	6,44

	Տարեկան ջերմոցային գազերի արտանետումները, փողոցային լուսավորության համակարգերը, տոննա CO2 / տարեկան
	12500
	3500


Աղբյուրը՝ ՄԱԶԾ-ԳԷՀ

Մի քանի ծրագրեր, որոնք ֆինանսավորել են նման ծրագրեր, անդրադարձել են մունիցիպալ փողոցային լուսավորության էներգախնայողության բարելավմանը.

· ՀՎԷԷՀ –ն ներդրումների և էներգախնայողության պայմանագրերի միջոցով (ԷԽՊ) ESCO-ների հետ պայմանագրային համագործակցությամբ, թաղապետարաններին տրամադրել է 10 վարկ՝ ավելի քան $212,000 միլիոն դոլար: Սահմանված 34-58% էներգախնայողության ցուցանիշով Վայքի և Դիլիջանի փողոցային լուսավորությունն իրականացվեց 368 նոր լուսային աղբյուրների միջոցով: 

· ՄԱԶԾ-ԳԷՀ քաղաքային կանաչ լուսավորման ծրագրով տեղադրվեցին շուրջ 500 ԼԴԼ լուսատուներ Իսակովի պողոտայում, Թաիրովի փողոցում, ինչպես նաև Երևանի կենդանաբանական այգում, իսկ փողոցային լուսավորության փորձնական ծրագրի շրջանակներում` Ալավերդի քաղաքում: Այս նախաձեռնությունը, որն իրականացվեց Բնապահպանության նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի համագործակցությամբ, ապահովում է 63% էներգախնայողություն, ծախսերի կրճատում` 45,000 ԱՄՆ դոլարով, ինչպես նաև ածխածնի արտանետումների կրճատում` տարեկան 220 տոննա: Ծրագիրը մեկնարկել է 2013թ. և կշարունակվի մինչև 2017 թ.:

· 2015թ. ՎԶԵԲ-ը ՀՀ կառավարության հետ ստորագրեց Երևանի մունիցիպալ փողոցային լուսավորության 6 միլիոն եվրո արժողությամբ վարկը 28 փորձնական փողոցների համար, որից 2 միլիոն եվրոն կֆինանսավորվի E5P դրամաշնորհային համակարգից:

Շենքերի ոլորտին վերաբերող բոլոր անհատական միջոցառումները ներկայացվել են կամ կանոնակարգող/խաչաձև բաժնում, կամ վերոհիշյալ ֆինանսավորման բաժնում: Հաշվի առնելով էներգաարդյունավետության ներդրումների ընդհանուր առևտրային կենսունակությունը, ԷԳԾ-ի կողմից փողոցային լուսավորության ոլորտում ոչ մի նոր միջոցառում չի առաջարկվում: Հանրային շենքերի հետ համատեղ, փողոցային լուսավորության ծրագրեր ֆինանսավորում է նաև ՀՎԷԷՀ-ի էներգաարդյունավետության վարկային գիծը և, տեղական իշխանությունների նախաձեռնության և պատրաստակամության դեպքում, առկա վարկային ֆինանսավորումը կարող է հոգալ նաև հանրային փողոցային լուսավորության համակարգերում էներգաարդյունավետության բարձրացման կարիքները։ Այդ միջոցառումները խաչաձևվում են նաև Քաղաքապետերի դաշնագրի նախաձեռնությունների հետ:
Ստորև ներկայացված աղյուսակը տալիս է հանրային շենքերում և փողոցային լուսավորության համար նկարագրված բոլոր միջոցառումների ամփոփ ցուցանիշներն ու ակնկալվող խնայողությունները, որին հաջորդում են ԷԱ բարձրացման անհատական միջոցառումների աղյուսակները:

Աղյուսակ 29. Հանրային շենքերում և փողոցային լուսավորության ԷԱ բարելավման միջոցառումների ամփոփ նկարագիրը 

	No 
	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Թիրախային վերջնական օգտագործումը 
	Տևողությունը
	Ձեռքբերված էներգախնայողությունը տարեկան (ՄՎտժ)
	Կարգավիճակը կապված առաջին ԷԳԾ-ի հետ 

	
	
	
	
	2014
	2017
	2018
	2020
	

	III.1.
	Հանրային շենքերի ԷԱ: Էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում մունիցիպալ և սոցիալական հանրային վայրերում (ՀՎԷԷՀ/ԳԷՀ/ՀԲ)
	Սոցիալական և հանրային այլ տարածքների կողմից էներգասպառման մակարդակը նվազեցնելու համար հանրային օբյեկտներում իրականացնել էներգախնայողության միջոցառումներ ESCO-ի մասնակցությամբ:
	Սկիզբը՝  2012թ.
Ավարտը՝ 2017թ.
	            569,183 
	            983,548 
	         1,180,257 
	         1,699,570 
	Մասնակի ավարտված

	III.2.a
	Հանրային շենքերի ԷԱ, համաֆինանսավորված դրամաշնորհ: էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում մունինիցիպալ և սոցիալական հանրային վայրերում (E5P/ՀՎԷԷՀ/ԳԷՀ/ՀԲ)
	Սոցիալական և այլ հանրային օբյեկտներում, որոնք ունեն օպտիմալից ցածր ելակետային հարմարավետության մակարդակ, էներգախնայողության միջոցառումներ իրականացնելու, հանրային տարածքներում  էներգասպառման մակարդակը նվազեցնելու համար ընդլայնել ներկայիս ՀՎԷԷՀ վարկավորման կառույցը : 
	Սկիզբը՝ 2016թ.
Ավարտը՝ 2020թ.
	 new measure 
	                 6,742 
	              10,113 
	              16,855 
	Նոր միջոցառում 

	III.2.
	NAMA (ազգային համատեքստին համահունչ մեղմման միջոցառումներ)
ծրագիր, ուղղված էներգաարդյունավետությանը հանրային վայրերում և սոցիալական բնակարաններում
	Հանրային շենքերի և սոցիալական բնակարանների նոր շինարարություն և կապիտալ վերանորոգում, առկա շենքերի նշանակալից վերակառուցում, ենթաօրենսդրական ակտեր շենքերում ԷԱ-ի համար 
	Սկիզբ՝ 2016թ.
Ավարտ՝ 2020 թ. (շարունակական)
	 new measure 
	            133,073 
	            170,415 
	            244,660 
	 Մասնակի ավարտված 

	III.3.
	Ֆինանսավորում և հանրային գնումներ ԷԱ-ի համար: ՄԱԶԾ-ի քաղաքային կանաչ լուսավորության ծրագիր: Հայաստանի քաղաքներում ՋԳ արտանետումների կրճատում մունիցիպալ լուսավորության էներգաարդյունավետության աճի միջոցով: 
	Մունիցիպալ լուսավորության համար էլեկտրաէներգիայի օգտագործում Հայաստանի քաղաքներում
	Սկիզբը՝ 2013 թ. Ավարտը՝2017 թ.   
	 new measure 
	                 1,200 
	                 1,200 
	                 1,200 
	 Մասնակի ավարտված

	III.4.
	Դպրոցների ամրապնդում Էներգարդյունավետության – ինտեգրմամբ ԳԶԲ-ի (KfW)` Գերմանա-Հայկական ՀԻմնադրամի միջոցով:
	Հանրային և ծառայությունների շենքեր (դպրոցներ)
	Սկիզբը՝ 2016 թ.
Ավարտը 2020 թ.   
	 none, new measure 
	            464,000 
	            464,000 
	            464,000 
	 Սպասվում է 

	III.5.
	ՎԶԵԲ-ի վարկային ֆինանսավորմամբ Երևանի փողոցային լուսավորություն 
	Մունիցիպալ լուսավորության էլեկտրաէներգիայի օգտագործում Երևանի 49 փողոցում
	Սկիզբը՝ 2015 թ.  
Ավարտը` 2017 թ.
	 new measure 
	                 2,554 
	                 2,554 
	                 2,554 
	 Մեկնարկը սպասվում է 

	III.6.
	ԱՄՆ ՄԶԳ-ի մաքուր էներգիայի և ջրի ծրագիր ԷԱ-ն և ՎԷ-ի լուծումների համար համայնքային էներգիայի և ջրօգտագործման համար
	Գյուղական համայնքներ, գյուղատնտեսական ջրօգտագործողներ, համայնքային կազմակերպություններ, թաղապետարաններ
	Սկիզբը՝ 2012 թ.
	                    221 
	                    221 
	                    221 
	                    221 
	 ավարտված

	III.7
	Երևան - Ջուր ընկերության վերականգնում և արդիականացում
	 Քաղաքային ջրամատակարարում և ջրահեռացում
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2017թ.
	              71,160 
	              75,400 
	              75,400 
	              75,400 
	Մասնակի ավարտված

	Խնայողությունների հանրագումարը՝
	 
	ՄՎտժ
	            640,564 
	         1,666,739 
	         1,904,161 
	         2,504,461 
	 

	Խնայողությունների հանրագումարը՝
	 
	ԿՏՆՀ
	                      55 
	                    143 
	                    164 
	                    215 
	 


4.3 Գյուղատնտեսության ոլորտ
Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում էներգիայի օգտագործումը գյուղատնտեսության ոլորտում աճել է: Չնայած 2011թ.-ից ի վեր այն ուղեկցվել է համախառն գյուղատնտեսական արտադրանքի (ՀԳԱ) աճով, էներգիայի օգտագործումն աճել է զգալիորեն ավելի արագ ընթացքով, քան ՀԳԱ-ն: Արդյունքում, գյուղատնտեսական արտադրանքի էներգատարությունն աճել է, արտադրանքի մեկ միավորի հաշվով հանգեցնելով էներգիայի զուտ օգտագործման առավել բարձր ցուցանիշների: Սա մեծապես պայմանավորված է անարդյունավետ մեքենաների (օրինակ, պոմպերի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի) և ոռոգման ջրի ոչ ռացիոնալ օգտագործմամբ (օրինակ, գերոռոգում), ինչպես նաև, հիմնականում, ձեռքի աշխատանքով գործելակերպից դեպի առավել տեխնոլոգիական և մեքենայացված գյուղատնտեսական պրակտիկայի անցումով: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության տվյալների համաձայն՝ գործող գյուղատնտեսական տեխնիկայի 93%-ը արտադրվել է Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանում և տեխնոլոգիապես մաշված է: Ստորև Գծապատկեր 30-ը ցույց է տալիս գյուղատնտեսական  էներգասպառման այս միտումները և ՀԳԱ-ն` 2010-2012թթ. ընթացքում:
[image: image31.png]2000.0

1803.9

1800.0
1600.0

1400.0

1200.0

1000.0
800.0

600.0

400.0

200.0
0.0

= Smnuuht ZUU (dhihuipn 22 gpud)
= Bubpghuyh oginugnpénudp gnuquantnnkunt prab dbe (dib. {d)

4= —aminuninnbulju Hikpguinupnpmnt (494 i puipuitisnip 1000 22 npunih ghdug)

35





Գծապատկեր 30. Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի էներգատարությունը, 2010-2012թթ.

2010թ.-ից ի վեր գյուղատնտեսության ոլորտում ընդհանուր  էներգասպառումը տատանվել է 6.6%-ից մինչև 8.5% (տես`Գծապատկեր 31), սակայն 2011թ.-ից  ի վեր այն կայուն կերպով աճել է: Այս ոլորտում սպառված էներգիան, հիմնականում, բնական գազի և շարժիչային վառելիքի տեսքով է, կամ ոռոգման համակարգերում գործարկված պոմպերի սպառած էլեկտրաէներգիայով: Գյուղատնտեսական ոլորտում էլեկտրաէներգիայի վերջնասպառումը կազմում է ընդհանուր վերջնական էլեկտրաէներգիայի միայն 2%-ը: 

[image: image32.png]1950.0 -
1900.0 -
1850.0 -
1800.0 -
1750.0 -
1700.0 -
1650.0 -
1600.0 -
1550.0 -
1500.0 -
1450.0

7.36%

1916.9

2010

2011

2012

2014

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

i kpqoquiugnpdniip gninuininnbun il dke b wihtnwoninkunpynibnud (dyi. §d)

~#—CRU duulwpwdhlp

=% wg





Գծապատկեր 31. Գյուղատնտեսության ոլորտում էներգասպառման դինամիկան (2010-2012թթ.  Էներգասպառումը` ՑԱԶՌԿԽ էներգետիկ հաշվեկշռից, 2014թ. համար` հեղինակների սեփական հաշվարկները` հիմնված ՀԾԿՀ-ի և ԱՎԾ-ի տվյալների վրա)
Հայաստանի գյուղատնտեսության քաղաքականությունը պայմանավորված է 2010-2020թթ. (2010թ. հրատարակված) Կայուն գյուղական և գյուղատնտեսական զարգացման պետական ռազմավարությամբ: Այդ ռազմավարության համաձայն նախանշվում է գյուղատնտեսության ոլորտում Հայաստանի հիմնական քաղաքականությունը, ճյուղային գերակայությունները և ոլորտի առավել բարձր կայունության համար բացահայտվում են մասնագիտացման նախընտրած ոլորտները, ինչպես նաև սոցիալական և տնտեսական չափորոշիչները: Ռազմավարությունը սահմանում է հետևյալ թիրախները, որոնք ազդում են գյուղատնտեսական էներգիայի օգտագործման վրա.

· 2020թ. գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալը 64%-ով կգերազանցի 2007-2009թթ. միջին մակարդակը 

· Մշակաբույսերի ընդհանուր տարածքը կմեծանա 39%-ով 

· Կերային մշակաբույսերի տարածքը կմեծանա 58%-ով, բազմամյա բույսերինը՝ 38%-ով
· Անասնաբուծության ծավալը կավելանա (խոշոր կենդանիները 10.4%-ով, ոչխարներն ու այծերը` 62%-ով, խոզերը 45%-ով և ընտանի թռչունները`6%-ով) 

· Անասնաբուծության արդյունավետությունը կավելանա տոհմային անասնապահության, կերակրման և հողագործության պրակտիկայի միջոցով: 

Ռազմավարությունը նաև նախատեսում է տնտեսությունների համախմբում և ագրարային կոպերատիվների զարգացում, վարկային համակարգի կատարելագործում, ռիսկի մեղմման միջոցառումների մշակում, օրգանական գյուղատնտեսության մշակում, կլիմայի փոփոխության առումով խոցելիության նվազեցման ջանքեր և գյուղական համայնքներում սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացում: 

Ինչպես արդեն նշվեց, գյուղատնտեսության ոլորտում  էներգասպառման աճը մեծապես պայմանավորված է եղել գյուղտեխնիկայի ծերացող շարժակազմով, ինչպես նաև ձեռքի աշխատանքով գործելակերպից դեպի մեքենայացված գյուղատնտեսական գործընթացների անցումով (նոր մեքենաների ավելացումը սկսվել է նույնիսկ նախքան հին շարժակազմի արդիականության անկումը): Ավելին՝ նշանակալից աճ է գրանցվել ջերմոցային տնտեսության ոլորտում, ինչպես նաև ոռոգման և խորքային հորերի ջրի աճող պահանջարկում՝ գյուղատնտեսական բերքի և ձկնաբուծարանների աճող պահանջարկը բավարարելու համար: Այսպիսով, գյուղատնտեսության ոլորտի ենթամիջոցառումները գտնվում են երկրորդ ԷԳԾ-ի գյուղատնտեսական բաժնի կիզակետում: 

Աղյուսակ 30. Հայաստանում գյուղատնտեսական մեքենասարքավորումների ներկայիս վիճակը

	 
	Առկա միավոր
	Սարքին վիճակում
	Աշխատանքային մակարդակը

	Տրակտորներ
	15,025
	11,862
	78.9%

	Բեռնատարներ
	15,063
	11,383
	75.6%

	–Բերքահավաք կոմբայն
	1,356
	1,007
	74.3%

	Տրակտոր -կցասայլ
	6,130
	5,337
	87.1%

	Տրակտոր՝ հնձող մեքենա
	2,031
	1,714
	84.4%

	Անասնակեր հնձող մեքենա
	405
	295
	72.8%

	Հացահատիկ մաքրող մեքենա
	425
	362
	85.2%

	Շարքերով ցանքս մեքենա
	1,863
	1,597
	85.7%

	Տրակտորի գութան
	3,903
	3,447
	88.3%

	Հողագործ մեքենա
	2,279
	1,926
	84.5%

	Քառակուսի հակեր սեղմիչ մեքենա
	1,664
	1,397
	84.0%


Աղբյուրը՝ ԱՎԾ

Ջերմոցների ենթաոլորտը զգալիորեն աճել է` 2011թ. ընդամենը 5 հա-ից մինչև 2015թ.` 114 հա և ակնկալվում է այս աճի շարունակություն: Մինչև 2020թ. Հայաստանի ջերմոցային տնտեսւժությունների ոլորտը նախատեսում է ունենալ առևտրային ջերմոցների 634 հա․ արագ աճող ոլորտ՝ էներգիայի աճող պահանջարկով: Նույնիսկ առավել փոքր ջերմոցները, որոնք կառուցվել են 2010-2012թթ., մեկ հա-ի հաշվով սպառում են տարեկան ավելի քան 3.5 միլիոն մ3 բնական գազ: Այս ոլորտում բնական գազի սպառումը համարյա կրկնապատկվեց 2010-2012թթ. (տես`Գծապատկեր 32): Հաշվի առնելով Հայաստանում այս ոլորտի ակնկալվող ընդլայնումը և դրա էներգատարությունը, էներգաարդյունավետության բարձրացումը հույժ կարևոր է թե՛ գործող ջերմոցների, և թե՛ պլանավորված ջերմոցների նախագծման համար: Մասնավոր հատվածի կողմից տրամադրված տվյալների համաձայն՝ նույնքան էներգիասպառման մակարդակի դեպքում ներկայիս ջերմոցների համար ժամանակակից դիզայնն ու մասշտաբի ազդեցությունը կարող է տաս անգամ ավելի արդյունքի հանգեցնել: Այսպիսով, եթե ջերմոցային տնտեսություններին տրամադրվի համապատասխան տեխնիկական աջակցություն և բարենպաստ ֆինանսավորում, գոյություն ունեցող ջերմոցների տեխնոլոգիական արդիականացումը, ինչպես նաև նոր ջերմոցների խելամիտ դիզայնը կարող են նշանակալիորեն նվազեցնել այս ոլորտի էներգաօգտագործման աճի տեմպը, ջերմոցային տնտեսությունների ոլորտին թույլ տալով ապահովել առևտրային առումով կենսունակ և ծախսարդյունավետ, կայուն աճ: 

[image: image33.png]12000 700
S Otpidnglitiph duilptu (hur)

=9
10000 % ge00
E_l —— Elibpquinyunnidp EU olpngtpnud - dt ind -
80002 =
—— Puquuh Hrkpquungunnud - d nd 200
6000
300
4000 200
2000 100
0 0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020




Գծապատկեր 32. Էներգասպառումը  ջերմոցներում և ջերմոցների հեկտարները 2010–2020 թթ., կանխատեսումները` էներգաարդյունավետության դեպքում, և առանց էներգաարդյունավետության 
(Աղբյուրը՝ Հայկական բերքատվության խթանման կենտրոն, ՓԲԸ, ՀայՌուսԳազ)

Մեկ այլ զարգացող ոլորտ է ձկնաբուծությունը` արհեստական պայմաններում ջրային կենսատեսակների աճեցումը ձկնաբուծարաններում: ՄԱԿ-ի
 Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության ուսումնասիրության համաձայն (ՊԳԿ) 2011թ. Հայաստանում ընդհանուր ձկնարտադրությունը կազմում էր 5,000–5,500 տոննա 233 ձկնային տնտեսությունից, որոնք զբաղեցնում են 2,720 հա տարածք: Այս ոլորտը ևս շատ արագ է աճում: Քանի որ կանոնակարգերն այժմ պահանջում են, որ ձկնային տնտեսությունները,  հիմնականում, շրջանառեն խորքային հորերի ստորգետնյա ջրերը, որը նրանք հանում են ձկնաբուծության համար, ակնկալվում է, որ այս ոլորտում էլեկտրաէներգիայի կիրառումը զգալիորեն կավելանա: Այս պրակտիկայի էներգետիկ ազդեցությունը մեղմելու համար աճեցրած ձկների արտադրության տեխնոլոգիայի համար անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել էներգաարդյունավետության լուծումներ: Տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի ուսումնասիրությունը  31.5 հա չափերով գործող ձկնաբուծարաններից մեկում բացահայտեց էներգետիկ ռեսուրսների արդյունավետության նշանակալից ներուժ: Պարզապես օդի սեղմման և օդորակման տեխնոլոգիայի արդիականացմամբ տարեկան կարելի է խնայել շուրջ 200 ՄՎտժ էլեկտրականություն, այսինքն՝ 1 հա-ի համար էներգախնայողության ներուժը կազմում է մոտ 6.4 ՄՎտ․ժ/տարի: Սա վկայում է այդ ֆերմայում ձկնարտադրության էներգիայի ծախսերի 17%-ով նվազեցման մասին: Ուշագրավ է, որ էներգաարդյունավետության այդ միջոցառումները նաև բարելավում են կերակրման արդյունավետությունը և, ընդհանուր առմամբ, ձկնաբուծության արտադրողականությունը: Հաշվի առնելով Հայաստանում այս ոլորտի աճող կարևորությունը, ձկնաբուծարաններին տեխնիկական աջակցության և ֆինանսավորման մատչելիության ապահովումը պետք է առաջնահերթություն լինի: 
Հաշվի առնելով մեծ թվով ձկնաբուծական ձեռնարկությունների ծավալները, ինչպես նաև պատրաստի սննդամթերք ստանալու համար հում ձկան հետագա մշակումն ու փաթեթավորումը, կարևոր է նշել, որ ձկնաբուծության ենթաոլորտում էներգիայի լուծումները մասնակիորեն համընկնում են արդյունաբերական ոլորտի լուծումների հետ: Արդյունաբերական ոլորտի համար առաջարկվող գործողությունները, կապված ISO 50001 միջազգային ստանդարտի հետ, ռեսուրսային արդյունավետության և լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների մաքուր արտադրությունը համապատասխան է ձկնաբուծության ոլորտի համար և պետք է ներառվի ձկնաբուծարանների համար առաջարկվող միջոցառումներում: 

2010թ. ի վեր, երբ մշակվեց առաջին ԷԳԾ-ը, ՀՀ կառավարությունը և մի շարք դոնորներ ու ՄՖՀ-ներ իրականացրել են խոշոր ծավալով ծրագրեր, որոնք գյուղատնտեսության ոլորտում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հանգեցրել են էներգաարդյունավետության բարելավմանը: Այս ծրագրերը ներառել են ոռոգման ցանցերի և ջրամատակարարման համակարգերի բարելավում, մեքենաների և սարքավորումների թարմացում, ջրային կենսատեսակների բուծարանների և ջերմոցների արդիականացում, որը կծառայի գյուղական համայնքներին աջակցելու առավել լայն նպատակներին և կբարելավի ոլորտի արդյունավետությունն ու մրցունակությունը: Այս միջոցառումների մի մասը նպատակ է հետապնդել ուղղակիորեն բարելավել էներգաարդյունավետությունը գյուղատնտեսության ոլորտում, մյուսներն անուղղակիորեն են աջակցել ոլորտի արդյունավետության բարելավմանը: Այս ծրագրերի հիմնական ֆինանսավորող կողմը եղել են միջազգային կազմակերպությունները և ՀՀ կառավարությունը: Մասնավոր հատվածը ևս նպաստում է այս ոլորտում նշանակալից ներդրումների իրականացմանը, հիմնականում, ջրային կենսատեսակների բուծարաններում և ջերմոցներում:
Ստորև աղյուսակում ամփոփ ձևով ներկայացվում են այն միջոցառումները, որոնք իրականացվել են առաջին ԷԳԾ-ի շրջանակներում,  ինչպես նաև երկրորդ ԷԳԾ-ի համար առաջարկվող միջոցառումները, նպատակ ունենալով արագացնել էներգիայի և ջրօգտագործման արդյունավետության ներդրումը գյուղատնտեսության ոլորտում: Հարկ է նշել, որ երկրորդ ԷԳԾ-ի թիմը բացահայտել է գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրերի և նախագծերի զգալիորեն առավել մեծ փաթեթ: Այնուամենայնիվ, այս միջոցառումներից բխող հիմնական արդյունքների մշտադիտարկման և հաշվետվողականության պակասի հետևանքով, ներկայումս հնարավոր չի եղել գնահատել դրանց մինչ օրս գրանցված կամ ակնկալվող ազդեցությունը, սակայն կարելի է ենթադրել, որ մինչև 2020թ. դրանց ազդեցությունը ոլորտի էներգասպառման և ջրօգտագործման վրա զգալի կլինի: Այդ իսկ պատճառով այս նախաձեռնությունները փաստաթղթավորվել և ընդգրկվել են երկրորդ ԷԳԾ–ում՝ հաջորդ ԷԳԾ-ների ժամանակ դրանց անդրադառնալու միտումով: 

Աղյուսակ 31. ԷԱ բարձրացման միջոցառումների ամփոփ նկարագիրը գյուղատնտեսության ոլորտում
	No
	Էներգախնայողւոթյան միջոցառման անվանումը
	Նկարագրությունը
	Թիրախը
	ժամանակահատվածը 
	Ձեռքբերված էներգախնայողությունները թիրախային տարում (ՄՎՏԺ)
	Կարգավիճակը կապված առաջին ԷԳԾ -ի հետ 

	
	
	
	
	
	2014
	2017
	2018
	2020
	

	VI.1
	Գյուղական զարգացման ծրագիր: Բարձր արդյունավետության գյուղատնտեսական մեքենաների ներմուծում
	2013թ. ի վեր Բելառուսի Հանրապետության հետ բանակցություններից հետո, ՓՄՁ ԶԱԿ -ի միջոցով ներկրվեցին համեմատաբար մատչելի անվավոր 288 տրակտոր MTZ -82.1,40 միավոր գութան L-108, 20 միավոր քառակուսի տրակտոր PT-165M, 2 միավոր ճշգրտության սերմնացան SPCH-6LT,4 միավոր կարտոֆիլի աճեցման մեքենա L-201,19 միավոր կարտոֆիլ փորելու մեքենա KTN-2V,8 միավոր թոխր L-131-7, 15 միավոր մարգագետնի հնձվորներ -2.1 և 6 միավոր ունիվերսալ օդաճնշման սերմնացաններSPU-4d:
	ֆերմերներ
	Սկիզբը՝ 2013թ.
Ավարտը՝շարոնակական
	9.4
	9.4
	9.4
	9.4
	 

	VI.2
	Բարձր արդյունավետության տրակտորների ներմուծում, ճապոնական ՊԶԱ 
	2010թ. ի վեր Ճապոնիայի կառավարության աջակցությամբ Հայաստանի կառավարությանը ֆինանսավորած պաշտոնական զարգացման /ՊԶԱ/ աջակցության ծրագրի միջոցով ներմուծվեց 171 տրակտոր և պահեստամասեր:
	ֆերմերներ
	Սկիզբը՝ 2010թ.
Ավարտը՝2012թ.
	                       5 
	                       5 
	                       5 
	                       5 
	 

	VI.3
	Ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագիր, ՀԲ 
	Ծրագրի մշակման նպատակներն էին՝ (i) բարելավել ջրի օգտագործման արդյունավետությունն և (ii)խթանել անմիջապես գյուղական զբաղվածությունը:
	Գյուղական ոռոգման օգտվողներ
	Սկիզբը՝ 2013
Ավարտը՝2017
	               1,267 
	               1,267 
	               1,267 
	               1,267 
	ընթացքում

	VI.4
	Ոռոգման վերականգնման ճգնաժամային ծրագիր, ՀԲ 
	Ծրագրի մշակման նպատակներն էին՝ (i) բարելավել ջրի օգտագործման արդյունավետությունն ընտրված երկու ոռոգման սխեմաներում և (ii)խթանել անմիջապես գյուղական զբաղվածությունը:
	Գյուղական ոռոգման օգտվողներ
	Սկիզբը՝ 2009
Ավարտը՝2013
	77.6
	73.3
	73.3
	73.3
	 ավարտված

	VI.6
	Մունիցիպալ ջրային ծրագիր ՀԲ
	Ծրագրի մշակման նպատակն է՝ Հայջրմուղկոյուղի ընկերության ընտրված սպասարկման տարածքներում աջակցել ջրամատակարարման որակի և մատչելիության բարելավմանը: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 18մ: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող միջոցառումները ուղղակի օգուտ կբերեն «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ ծառայության շուրջ 133,000 սպառողներին ծրագրի միջամությունների համար բացահայտված երեք ընտրված քաղաքներում՝ Աշտարակ, Մասիս և Էջմիածին և հարևան գյուղական վայրերում:
	Գյուղական ոռոգման օգտվողներ,; ֆերմերներ
	Սկիզբը՝2012թ.
ավարտը՝ 2015թ.
	 
	 
	 
	 
	 

	VI.7
	ԱՄՆ ՄԶԳ Մաքուր էներգիայի և ջրի ծրագիր
	1) Բերքաբեր գյուղի ջրամատակարարման ծրագիրը ժամանակակից, առավել քիչ կորուստներով պոլիէթիլենային խողովակաշարերի, ջրաչափերի ենթակառուցվածքի և պրակտիկայի ներդրմամբ, ինչպես նաև ցանցի ընդունման/ջրահավաքի վերանորոգմամբ կբարելավի համայնքի ջրային ցանցը: 

2) Լուկաշին գյուղի ջրամատարակարման ծրագիրը նոր ջրատարի, ժամանակակից, գրեթե քիչ կորուստներով, պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրմամբ, ջրաչափերի համակարգի և պրակտիկաների ներդրմամբ, նոր պոմպի ավելացմամբ կբարելավի համայնքի ջրային ցանցը և կհանգեցնի ջրի և էներգիայի զգալի խնայողության: 

3) Արազապում, որն Արմավիրի մարզում փոքր գյուղական համայնք է, ոռոգման ջուրը հասանելի է, սակայն,խմելու ջուրը հասանելի էր միայն օրական 3 ժամ: Ծրագիրը բարելավեց ջրամատակարարման համակարգի արդյունավետությունը, նվազեցրեց ջրային կորուստները և թունավորման ռիսկերը և հանգեցրեց նշանակալից ջրի, էներգիայի և ֆինանսական խնայողությունների: Այժմ, պարզապես 3 ժամի փոխարեն, Արազապի բնակիչների համար մաքուր ջուրը հասանելի կլինի օրական 24 ժամ:
4)Բարելավել գյուղի խմելու ջրի մատակարարումը մի շարք միջոցների իրականացմամբ, ինչը թույլ կտա նշանակալից ջրի և էներգիայի բարելավումների և ջրամատակարարման ծառայությունների առավել արդյունավետ ծախսերի վերականգնմանը՝ բարելավված բիլլինգի և կոլեկտորի շնորհիվ:
	Գյուղական համայնքներ
	սկիզբը 2013-2014թթ. Ավարտը՝շարունակական
	 150 
	 150 
	 150 
	 150 
	 

	VI.10
	Ոռոգման համակարգի արդիականացում և ինստիտուցիոնալ կարողության զարգացում, ՀԲ
	2013թ. հունիսի 23-ին, Եվրասիական տնտեսական համայնքի հակաճգնաժամային ֆոնդի խորհուրդը հաստատեց նախնական դիմումն ու ներդրումային ծրագրի հայեցակարգային փաստաթուղթը ՀՀ ոռոգման համակարգի արդիականացման և ինստիտուցիոնալ կարողության զարգացման համար $50 ԱՄՆ միլիոն արժողությամբ՝ հիմնադրամի կողմից, $40 միլիոն ԱՄՆ դոլար ներդրման ակնկալիքով:
Ծրագիրը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝
· Մեխանիկական ոռոգման փոխարինումը հոսքային ոռոգմամբ
· Հիմնական և երկրորդային ջրանցքների վերականգնում
· ՋՕԸ-ի (Ջրօգտագործողների ընկերությունների) ներտնտեսական  բաշխիչ ցանցի վերականգնում 
· ՋՕԸ-ի ինստիտուցիոնալ կարողության զարգացում և ՋՕԸ-ների փորձնական միության  ստեղծում:
	Գյուղական ոռոգման օգտվողներ; ֆերմերներ
	Սկիզբը՝ հետագա պլաններ
	 
	19000
	19000
	19000
	 

	VI.12
	Գիտություն, տեխնոլոգիա , նորարարություն և գործընկերություն (ԳՏՆԳ)
	2014թ.ապրիլի 4-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) ադմինիսիտրատոր Ռաջիվ Շահը հայտարարեց ԱՄՆ գլոբալ զարգացման լաբորատորայի ստեղծման մասին: ԱՄՆ գլոբալ զարգացման լաբորատորիան կաջակցի ջրի, առողջության, սննդի անվտանգության և սնուցման, էներգիայի, կրթության և կլիմայի փոփոխության ոլորտում առաջընթաց լուծումներին, ինչը գալիք հինգ տարիներին կուղղվի 200 միլիոն բնակչությանը: Հայաստանն ընտրվել է ամբողջ աշխարհում ԱՄՆ ՄԶԳ-ի առաքելությունների քսան երկրների շարքում որպես առաջատար , որը կմրցի գիտության, տեխնոլոգիայի, նորարարության և գործընկերության (ԳՏՆԳ) նախաձեռնություններում: Վերջին տարիներին, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն Հայաստանում ներդրել է շուրջ $45 միլիոն դոլար ԳՏՆԳ-ին առնչվող ծրագրերում, մասնավորապես բարձր տեխնոլոգիաների, էներգիայի և ջրի, կառավարման և առողջապահության ոլորտներում:
	Ձկնա-բուծարաններ
	Սկիզբը՝ 2014թ.Ավարտը՝2030թ.
	 
	 
	 
	 
	 

	VI.13
	Էներգաարդյունավետ ջերմոցներ
	Հայկական բերքի խթանման կենտրոնը, համագործակցելով ՀՀ կառավարության հետ, նախատեսում է ընդլայնել ջերմոցային մակերեսը, 2020թ. խոշոր արդյունաբերական ջերմոցների չափը հասցնելով առնվազն 500 հա-ի:
	Մասնավոր ջերմոցային հատված
	Սկիզբը՝ 2011թ. Ավարտը՝2020թ.
	 
	 425 
	 480 
	 591 
	 

	VI.15
	Գյուղատնտեսական արտադրանքի գնահատում՝ որակի հիման վրա
	Գյուղատնտեսական արտադրանքի համար որակի հիման վրա գնահատման մեխանիզների ստեղծումը վերամշակման արդյունաբերության համար : Սա հատկապես կարևոր է խաղողի վերամշակման ոլորտի համար: Այն ֆերմերների ուշադրությունը կկենտրոնացնի պատշաճ ագրո կառավարման վրա, ինչն իր հերթին նշանակում է բույսերին ադեկվատ քանակով ջրի տրամադրում: 
	Վերամշակողներ, ֆերմերներ
	Սկիզբը՝ անմիջապես

Ավարտը՝ 2020թ.
	 
	8620
	25900
	51700
	 

	VI.16
	Գյուղատնտեսական շարժակազմի նորացում
	Գյուղատնտեսական սարքավորումների մեծ մասը մասնավոր ձեռքերում է: Այս սեփականատերերը իրենց համայնքներում հաստատված ծառայություն մատուցողներ են: Այնուամենայնիվ, նրանք իրենց հին և հնացած սարքավորումները նորով փոխարինելու համար բավարար ֆոնդեր չեն ստեղծում: Նոր սարքավորումը պետք է տրվի գյուղատնտեսական կոպերատիվներին պետության կամ այլ դոնորների սուբսիդավորման մեխանիզմների միջոցով: Սովորաբար կոպերատիվի անդամները փոքր սեփականատերեր/աճեցնողներ են և չեն կարող պատշաճ կերպով գործի դնել և պահպանել սարքավորումները: Հմտությունների և գիտելիքի պակասը զգալիորեն կրճատում է սարքավորման օգտակար կյանքը:
	ֆերմերներ
	Սկիզբը՝ անմիջապեսԱվարտը՝ 2020թ.
	 
	 134 
	 201 
	 269 
	 

	VI.18
	Ներդնել ինքնահոս ոռոգման համակարգ
	Անցումը դեպի ինքնահոս ոռոգման համակարգի կնպաստի էներգախնայողությանը, քանի որ Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանում ներդրված պոմպավորման համակարգը շահագործման համար շատ թանկ է: Այս գործողությունը կհանգեցնի էներգախնայողությանը, օրինակ 2013թ. ջրամատակարարման ընկերությունների  էներգասպառումը զգալիորեն նվազեց` 129 վատ/ժամից՝ մինչև 25 վատ/ժամ:
	ֆերմերներ
	Սկիզբը՝ անմիջապես

Ավարտը՝2020թ.
	172000
	17200
	34500
	51700
	 

	 
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄՎտԺ
	 
	 
	 
	               1,508 
	             46,883 
	             81,586 
	           124,764 
	 

	 
	Ընդհանուր ԿՏՆՀ
	 
	 
	 
	                 0.13 
	                 4.03 
	                 7.02 
	               10.73 
	 


Վերոհիշյալ աղյուսակը նաև ներկայացնում է նոր միջոցառումները և քաղաքականության/ ծրագրային առաջարկությունները, որոնք կարող են օգնել գյուղատնտեսության էներգատարության ցուցանիշի աճի դանդաղեցմանը, միաժամանակ աջակցելով այս ոլորտի արդյունավետության բարձրացմանը: Այս ամենը ներառում է հետևյալ ծրագրերի իրականացումը:

· Գյուղական զարգացման ծրագիրը բանակցությունների արդյունքում, հանգեցրեց ՀՀ կառավարության աջակցությանը և Հայաստանում բարձր արդյունավետության գյուղատնտեսական 288 միավոր մեքենաների ներմուծմանը
· Ճապոնական կառավության կողմից գործառնական զարգացման աջակցությունը ֆինանսավորեց բարձր արդյունավետության 171 տրակտորների ներմուծումը:
· Համաշխարհային բանկն իրականացրեց մի քանի գյուղական և համայնքային զարգացման ծրագրեր, որոնք նպատակ ունեին ընդլայնել ոռոգման համակարգերը, վերականգնել հրատապ ոռոգման ենթակա համակարգերը, համայնքային գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարումը և մրցակցությունը, ինչպես նաև մունիցիպալ ջրի մատակարարումը: ՀԲ-ն նախատեսում է նաև մեկնարկել ոռոգման բարելավման ծրագրերի համալիր փաթեթով նոր ծրագիր, որն ուղղված կլինի ոռոգման համակարգի արդիականացմանը և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը
· ԱՄՆ ՄԶԳ-ն իր մաքուր էներգիայի և ջրի ծրագրով Բերբաքեր, Լուկաշին, Արազապ գյուղերում աջակցեց ջրամատակարարմանը, Հարթավան գյուղում` խմելու ջրի մատակարարման ծրագրին
· ԳԷՀ-ի փոքր դրամաշնորհային ծրագիրն աջակցեց Փարաքարի համայնքի ապակենտրոնացված կոյուղաջրերի մաքրմանը 

· Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ծրագիր
· Գյուղատնտեսություն և գյուղական զարգացում, ԵՀԳԳ, ԱԶԳ

· Գիտություն, տեխնոլոգիա, նորարարություն, գործընկերություն (ԳՏՆԳ)
· Էներգաարդյունավետ ջերմոցային տնտեսություններ
· Ոռոգման կառավարման վերաբերյալ ֆերմերների կրթություն
· Գյուղատնտեսական արտադրանքի գնահատում՝ հիմնված որակի վրա
· Գյուղատնտեսական մեքենաների շարժակազմի նորացում 

· Խմբերի/կոպերատիվների ստեղծում
· Ինքնահոս ոռոգման համակարգի տեղադրում
Հաշվի առնելով Հայաստանում գյուղատնտեսության բնագավառում միջազգային լավագույն փորձը, գյուղատնտեսության ոլորտի հետագա էներգաարդյունավետությունն ու մրցունակությունը բարելավելու համար պետք է ձեռնարկվեն հետևյալ միջոցառումները. 

· Արձագանքել րանոնավոր էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խնդրին` լեռնային և սահմանային գյուղերում համեմատաբար ցածր գնով արևային, երկրաջերմային, ստորգետնյա, ջրի էներգիայի այլընտրանքների արդյունավետ կիրառմամբ
· Ֆերմերների կրթությունը ոռոգման կառավարման բնագավառում. ՀՀ տարածքում ֆերմերների մեծ մասը չափից ավելի է ոռոգում հողատարածքները՝ ջրի առատությունը համարելով դրական ազդեցությունը բույսերի և ծառերի համար: Այս պրակտիկան արդյունավետ չէ, շատ բույսերի համար` նույնիսկ վտանգավոր, ներառյալ ծիրանի ծառերի ու այգիների համար: Ֆերմերների կրթությունն անհրաժեշտ է կայուն ոռոգման պրակտիկայի համար, ինչը ոչ միայն կօպտիմալացնի ջրօգտագործումը և կբարելավի բերքի արտադրողականությունը, այլ նաև կխնայի մեծ քանակով ջուր և էներգիա:

· Շարունակել գյուղատնտեսական մեքենաների արդիականացումը և սարքավորումների համար տվյալների բազայի կառավարումը, քանի որ ներկայիս տրակտորների 92% և հացահատիկային բերքահավաք կոմբայնների 80% ավելի քան 25 տարեկան են: Գյուղատնտեսական մեքենաների սարքավորումների մեծ մասը մասնավոր ձեռքերում են: Այս սեփականատերերն իրենց համայնքներում համարվում են հաստատված ծառայություն մատուցողներ: Այնուամենայնիվ, իրենց հին և հնացած սարքավորումները նորերով փոխարինելու համար, նրանք բավարար ֆոնդեր չեն ստեղծում: Նոր սարքավորումը գյուղատնտեսական կոպերատիվներին պետք է տրվի պետության կամ այլ դոնորների սուբսիդավորման մեխանիզմների միջոցով: Սովորաբար, կոպերատիվի անդամները փոքր սեփականատերեր/ աճեցնողներ են և չեն կարող պատշաճ կերպով գործի դնել և պահպանել սարքավորումները: Հմտությունների և գիտելիքի պակասը զգալիորեն կրճատում է սարքավորման օգտակար կյանքը: Այսպիսով, անհրաժեշտ է ծրագիր, որն ուղղված կլինի այս անհատներին կամ կոպերատիվներին՝ գյուղատնտեսական սարքավորումների արդյունավետ օգտագործման, արդիականացման և կառավարման նպատակով: Այս գործողությունը պետք է լինի գյուղատնտեսական խմբերի և կոոպերատիվների շարունակական ստեղծմանը համընթաց, ինչը, հիմնականում, կնպաստի մանր արտադրողների խմբավորման ծավալային ազդեցությանը, իսկ ծախսատար տեխնիկական լուծումների ընդհանուր հասանելիության շնորհիվ` բերքահավաքի առավելությունների ապահովմանը: Մինչդեռ, գյուղատնտեսական մեքենաների ներկայիս տվյալների բազայում պակասում է որակյալ տեղեկատվությունը և այն վատ է կառավարվում: Վառելիքի արդյունավետ օգտագործման տեխնոլոգիաների ադապտացման ազդեցությանն աջակցելու և դրա ազդեցությանը հետևելու համար, անհրաժեշտ է ունենալ երկրում ներկայումս օգտագործվող ժամանակակից սարքավորման ցուցանիշների մասին տեղեկատվություն: Այս փուլում այս տվյալները բացակայում են: Գրանցման համակարգի բարելավման ուղիներից մեկը գյուղատնտեսության ադմինիստրատիվ ռեգիստրի ընդհանուր համակարգի իրականացումն է: 

· Շարունակել կենտրոնացումը ինքնահոս ոռոգման ծրագրերի վրա: Խորհրդային Միությունից ժառանգած պոմպավորման համակարգը գործառնության համար չափազանց թանկ է: Այս համակարգերում անարդյունավետ էլեկտրաէներգիայի օգտագործման հսկայական ծախսերից խուսափելու համար ինքնահոս ոռոգման համակարգը պետք է տեղադրվի այնտեղ, որտեղ հնարավոր է: 

· Կոյուղաջրերի հավաքման և, ընդհանրապես, թափոնների կառավարումը. կեղտաջրերի մաքրման աշխատանքներում ներգրավված է 20 գործարան: Այնուամենայնիվ, այս գործարաններն անարդյունավետ են, ֆիզիկապես և բարոյապես հնացած: Կեղտաջրերի մաքրմանն ուղղված նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը զգալիորեն կբարձրացնի այս ոլորտում էներգիայի սպառման արդյունավետությունը, ինչպես նաև խնայված ջրի ծավալները: Այս միջոցառումը խաչաձևվում է նաև հանրային ծառայությունների ոլորտի հետ՝ քաղաքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգում։
· Հայաստանը նշանակալից ջրային ռեսուրսներ ունի, որոնք ապահովում են ջրային տնտեսության զարգացումը: Այս կոնտեքստում կարևորագույն խնդիրներից է այս ոլորտի կողմից ավելցուկային ջրի և էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը: Ջրում լուծված թթվածնի կոնցենտրացիայի չափիչ սարքերի տեղադրումը կարող է համարվել էներգախնայողության լավագույն մեթոդներից մեկը, ինչը թույլ է տալիս մշակել օդորակման սարքավորումներ: Ռեսուրսարդյունավետություն և մաքուր արտադրություն /ՌԱՄԱ/ էներգաարդյունավետության ծրագրի շրջանակներում նմանատիպ ծրագիր իրականացվեց Յունիֆիշ ՍՊԸ-ի կողմից 2014թ.: Ծրագրի իրականացումից ակնկալվող տարեկան էներգախնայողությունը, ընդամենը մեկ ձկնային տնտեսության համար, կազմում էր 194 ՄՎտ/տարի (կամ 7,153,920 ՀՀ դրամ):

· Գյուղատնտեսական ռեսուրսի ներուժից օգտվելու գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի ֆերմային տարածքներում արդյունավետ ջերմոցների ստեղծման խթանմանը: Պետք է իրականացվեն հետևյալ գործողությունները. 

· Հարկային արտոնությունների տրամադրում հիմնական սարքավորումների և շինարարական նյութերի ներմուծման համար, որոնք անհրաժեշտ են էներգաարդյունավետ ջերմոցների ստեղծման համար, մասնավորապես «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքի համաձայն ջերմոցների ներմուծումը ազատված է ԱԱՀ-ից:
· Մատչելի թիրախային վարկերի տրամադրում ֆերմերներին՝ ջերմոցների ստեղծման համար: 
Առաջին ԷԳԾ-ի շրջանակներում իրականացված էներգաարդյունավետության ներքոնշյալ ծրագրերը նպատակ ունեն մեղմելու գյուղատնտեսության էներգատարության աճը:
	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Գյուղական զարգացման ծրագիր: Բարձր արդյունավետության գյուղատնտեսական մեքենաների ներմուծում

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.1

	Նկարարգրությունը 
	Կատեգորիան
	Գյուղատնտեսական մեքենաներ

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2013թ. 

	
	
	Ավարտը՝շարունակական

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը 
	 2013թ. ի վեր Բելառուսի Հանրապետության հետ բանակցություններից հետո ՓՄՁ ԶԱԿ-ի միջոցով ներկրվեցին համեմատաբար մատչելի , 288 անվավոր տրակտորներ MTZ -82.1,40 միավոր գութան L-108, 20 միավոր քառակուսի տրակտոր PT-165M, 2 միավոր ճշգրտության սերմնացան SPCH-6LT,4 միավոր կարտոֆիլի աճեցման մեքենա L-201,19 միավոր կարտոֆիլ փորելու մեքենա KTN-2V,8 միավոր թոխր L-131-7, 15 միավոր մարգագետնի հնձիչ մեքենաներ -2.1 և6 միավոր ունիվերսալ օդաճնշման սերմնացաններSPU-4d : 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվող 
	ֆերմերներ

	
	Թիրախային խումբը 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	ազգային

	Տեղակտվության իրականացման վերաբերյալ 
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայողության գործողությունների ցանկը և նկարագրությունը
	Իրականացվող աշխատանքներն են՝

	
	
	1. Ֆերմերներին ցածր դրույքաչափերով և էժան գներով նոր մեքենաների տրամադրումը նպատակ ունի օգնել ֆերմերներին իրականացնել էներգախնայողություն արդյունավետ աշխատանքի միջոցով:

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	Հնարավոր չէ որոշել

	
	
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	
	Իրականացնող մարմին 
	Պետական ոլորտ, ՓՄՁ ԶԱԿ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	
	Վերահսկող մարմին
	 

	Էներգախնայողություններ
	Առաջացած խնայողությունների մոնիտորինգի/չափման մեթոդ
	Մեքենաների էներգաարդյունավետություն

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողությունները
	9.4

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը
	9.4

	
	 2018թ.ակնկալվող էներգախնայողությունը 
	9.4

	
	2020թ. էներգարդյունավետության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  
	9.4

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման վերնագիրը 
	Բարձր արդյունավետության տրակտորների ներմուծում, ճապոնական ՊԶԱ

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.2

	Նկարագրությունը
	Կատեգորիան
	Գյուղատնտեսական մեքենաների արդիականացում, տեղեկատվության և պարտադիր տեղեկատվության միջոցառումներ,

	
	
	տրանսպորտին բնորոշ միջոցառումներ

	
	
	Սկիզբը՝  2010թ.

Ավարտը՝ 2012թ.



	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը 
	 2010թ. ի վեր, Ճապոնիայի կառավարության աջակցությամբ Հայաստանի կառավարությանը ֆինանսավորած պաշտոնական զարգացման աջակցության ծրագրի միջոցով, ներմուծվեց 171 տրակտոր և պահեստամասեր:



	
	Թիրախային վերջնական օգտվող 
	Ֆերմերներ

	
	Թիրախային խումբը 
	 

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցը հիմնավորող էներգախնայողության միջոցառումնրի ցանկն ու նկարագրությունը
	Գյուղատնտեսական մեքենաների փոխարինում 

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	Տվյալներ չկան

	
	Իրականացնող մարմին 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, Ճապոնիայի կառավարություն

	
	Վերահսկող մարմին 
	ԳՆ

	Էներգախնայողություններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ
	Մեքենաների էներգաարդյունավետություն 

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողություններոը
	4.7

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը
	4.7

	
	 2018թ.ակնկալվող էներգախնայողությունը 
	4.7

	
	2020թ. էներգարդյունավետության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  
	4.7

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնում, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Ոռոգման համակարգի ընդլայնման ծրագիր, ՀԲ

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.3

	Նկարագրությունը
	Կատեգորիան
	Ոռոգում

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2013թ.
Ավարտը՝ 2017թ.

	
	Նպատակը/ համառոտ նկարագրությունը 
	Ծրագրի մշակման նպատակներն են (i) նվազեցնել օգտագործված էներգիայի քանակը և բարելավել ոռոգման տեղափոխման արդյունավետությունը թիրախային ոռոգման սխեմաներում, և (ii) որոշում կայացնողների և շահագրգիռ այլ մարմինների համար բարելավել ոլորտային կարևոր տվյալների, ինչպես նաև տեղեկատվության մատչելիությունն ու հուսալիությունը: 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Գյուղական ոռոգումից օգտվողներ

	
	Թիրախային խումբը 
	Ֆերմերներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Մարզային (Մեղրի, Գեղարդալիճ, Բաղրամյան-Նորակերտ և Քաղցրաշեն) 

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	Հիմնական ցուցանիշների թվում են. 

Ջրային խնայողությունների ծավալը, որը 97 մլն խոր.մ-ից հասավ մինչև 131 մլն խոր.մ : Առաջնային ջրանցքների բացահայտված հատվածների վերականգնում (ԱՄՆ$15.90 միլիոն) ընտրված ոռոգման սխեմաներում : Ընտրված ոռոգման համակարգերում բացահայտվել է 6 սխեմա : 6 սխեման ընտրվել է աջակցության համար և վերականգնվել է հիմնական ու երկրորդային ջրանցքների շուրջ 50կմ երկարությամբ հատված: Առաջնային ջրանցքների վերականգնումը Թալինում և Արմավիրի ոռոգման սխեմաներում (ԱՄՆ$33.08 միլիոն): Այս բաղադրիչով ֆինանսավորվեց առաջնային ջրանցնքների 83.81կմ վերականգնումը (հիմնական և ճյուղային ջրանցքներ) Թալինի և Արմավիրի սխեմաներում: Թալինի ոռոգման սխեմայի 59.01 կմ, որը տեղակայված է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում, ինչպես նաև Արմավիրի մարզում տեղակայված Արմավիրի ոռոգման սխեմայի 24.80կմ: Լրացուցիչ ֆինանսավորման շրջանակներում ծրագրի աշխարհագրական շրջանակի աճի հետ մեկտեղ ծրագրում ներգրավվեցին Կոտայքի, Շիրակի, Լոռվա, Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի ջուր օգտագործողները և օգտվեցին ծրագրի միջամտություններից: Գնահատվել է, որ ծրագրից օգուտ ունեցան շուրջ 118,000 ջրօգտագործողներ: Ջրի խնայողությունների ծավալը 97 մլն խոր.մ (ՄԽՄ) հասավ 131ՄԽՄ  (35% աճ): Հետևաբար թիրախը դրվել է ներծծվող կորուստները 15-16 %-ով նվազեցնելու համար, որպեսզի ծրագրի վերջում կորուստները կազմեն 7 %: Վերականգնողական միջոցառումների արդյունքում հիմնական/ երկրորդային ջրանցքներում ոռոգման ընդհանուր տարածքի պոտենցիալ ավելացում ՝ 28,275 հա-ից՝ 83,210 հա: Ֆերմաներում ոռոգման ցանցերի վերականգնում (ԱՄՆ$4.02 դոլար): Կվերականգնվեն ընտրված երրորդային ջրանցքները: Համայնքներում երրորդային ցանցով վերականգնված ոռոգման տարածքը կազմում է 704 հա: Լոռվա, Շիրակի, Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերի 19 համայնք ջրի բարելավված տեղափոխումից կօգտվի ավելի քան 2,500 հա-ով:

	
	Բյուջեն և ֆինանսական աղբյուրը 
	 $     33,100,000.00 

	
	Իրականացնող մարմինը 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, պետական սեկտոր

	
	Վերահսկող մարմինը 
	Համաշխարհային բանկ

	Էներգախնայողություններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ
	Էներգարդյունավետության ծրագիր

	
	
	Փոփոխված ոռոգման խողովակաշարեր

	
	2014թ. ակնկալվող խնայողությունները՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի 
	 

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողությունները
	 

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը
	 

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը 
	 

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  
	 

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Ոռոգման համակարգի վերականգնման հրատապ ծրագիր, ՀԲ 

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.4

	Նկարագրությունը
	Կատեգորիան
	Ոռոգում

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2009թ.
Ավարտը՝ 2013թ.

	
	Նպատակը/ համառոտ նկարագրությունը 
	Ծրագրի մշակման նպատակներն էին՝
 (i) բարելավել ջրի օգտագործման արդյունավետությունը ոռոգման երկու ընտրված սխեմայում և
 (ii)խթանել անմիջական գյուղական զբաղվածությունը:

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Գյուղական ոռոգումից օգտվողներ

	
	Թիրախային խումբը 
	Ֆերմերներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	Հիմնական ցուցանիշների թվում են՝ ջրային խնայողությունների ծավալը, որն 97 մլն խոր.մ-ից աճեց մինչև 131 մլն խոր. մ: Առաջնային ջրանցքների բացահայտված հատվածների վերականգնում (ԱՄՆ$15.90 միլիոն) ընտրված ոռոգման սխեմաներում: Ընտրված ոռոգման համակարգերում բացահայտվել է 6 սխեմա: 
6 սխեման ընտրվել է աջակցության համար և վերականգնվել է հիմնական և երկրորդային ջրանցքների շուրջ 50կմ երկարությամբ հատված: Առաջնային ջրանցքների վերականգնումը Թալինում և Արմավիրի ոռոգման սխեմաներում (ԱՄՆ$33.08 միլիոն): 
Այս բաղադրիչով ֆինանսավորվեց առաջնային ջրանցքների 83.81կմ վերականգնումը (հիմնական և ճյուղային ջրանցքներ) Թալինի և Արմավիրի սխեմաներում: Թալինի ոռոգման սխեմայի 59.01 կմ, որը տեղակայված է Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում, ինչպես նաև Արմավիրի մարզում տեղակայված Արմավիրի ոռոգման սխեմայի 24.80կմ: Լրացուցիչ ֆինանսավորոման շրջանակներում ծրագրի աշխարհագրական շրջանակի աճի հետ մեկտեղ ծրագրում ներգրավվեցին Կոտայքի, Շիրակի, Լոռվա, Աարարատի և Գեղարքունիքի մարզերի ջուր օգտագործողները և օգտվեցին ծրագրի միջամտությունից: Գնահատվել է, որ ծրագրից օգուտ ունեցան շուրջ 118,000 ջուր օգտագործողներ: Հետևաբար Թիրախը դրվել է ներծծվող կորուստները 15-16-ով նվազեցնելու համար , որպեսզի ծրագրի վերջում կորուստները կազմեն 7 %: Վերականգնողական միջոցառումների արդյունքում հիմնական/երկրորդային ջրանցքներում ընդհանուր որռոգման տարածքի պոտենցիալ ավելացում 28,275հա-ից` 83,210 հա: Ֆերմաներում ոռոգման ցանցերի վերականգնում (ԱՄՆ $4.02 դոլար) կվերականգնվեն ընտրված երրորդային ջրանցքները: Համայնքներում երրորդային ցանցով վերականգնված ոռոգման տարածքը կազմում է 704 հա: 
Լոռվա, Շիրակի, Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերի 19 համայնք բարելավված ջրի տեղափոխումից կօգտվի ավելի քան 2,500 հա-ով: 

	
	Բյուջեն և ֆինանսական աղբյուրը 
	 $     36,220,000

	
	Իրականացնող մարմինը 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, պետական սեկտոր Համաշխարհային բանկ

	
	Վերահսկող մարմինը 
	Համաշխարհային բանկ

	Էներգախնայողություններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ
	Էներգարդյունավետության ծրագիր

	
	
	Փոփոխված ոռոգման խողովակաշարեր,
վերականգնված ջրանցքներ

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողությունները ՄՎտժ
	 77.6



	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը
	 73.3

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը 
	 73.3

	
	2020թ. Էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  
	 73.3

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը

 
	Համայնքային գյուղատնտեսական ռեսուրսի կառավարում և մրցունակության ծրագիր, ՀԲ

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.5 

	Նկարագրությունը
	Կատեգորիան
	Ոռոգում, արոտավայր

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝2011թ.
Ավարտը՝ 2016թ.

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը 
	Ծրագրի մշակման նպատակն է բարելավել արոտավայրերի/ ընտանի անասունների ապրելամիջոցների համակարգերի արդյունավետությունը և կայունությունը ընտրված համայնքներում: Այս մասին են վկայում. (i) ընտանի անասունների ավելացած արտադրողականությունը, ինչը չափվում է կաթի արտադրողականության և անասունի քաշի օրական ավելացմամբ (ii) կոմունալ արոտավայրերի կառավարման ավելացած արդյունավետությունը, ինչը չափվում է արոտավայրերի վարձակալության շնորհիվ (iii) ընտանի անասունների գյուղատնտեսական ապրանքների ավելացած վաճառքից գոյացած կոմունալ բյուջետային եկամուտներով և (iv) արոտավայրերի կառավարման արդյունավետության աճը:

	
	Թիրախային վերջնականօգտվող 
	Գյուղական ոռոգումից օգտվողներ, ֆերմերներ

	
	Թիրախային խումբ
	ֆերմերներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը 
	Ծրագրի միջամտության շնորհիվ, ծրագրի թիրախների համեմատ , թե՛ խոշոր եղջերավոր անասունների, և թե՛ ոչխարի կաթնարտադրությունը, որը կազմում էր 20% և 10% (տարեկան 1,428 կգ-ից մինչև 1,748 կգ` խոշոր եղջերավոր անասունների և  66 կգ-ից 76կգ` ոչխարների համար) աճեց համապատասխանաբար` 22.4 և 15% %-ով: Խոշոր եղջերավոր անասունների համար ցուցանիշները աճել են նաև,  համապատասխանաբար, մինչև 18% և 16%, ծրագրային 20% և 5% թիրախների համեմատ:  Արոտավայրերի վարձակալության արդյունքում կոմունալ արոտավայրերի կառավարման արդյունավետությունը կոմունալ բյուջետային եկամուտների ցուցանիշներով ծրագրի թիրախների համեմատ 30% -ից աճել է մինչև 58.5%: Անասունների վաճառքն աճել է մինչև 133%՝ միջնաժամկետ պլանավորված 10%-ի և ծրագրի վերջում՝ 20%-ի համեմատ: Ընդհանուր թվով  83 համայնք  հիմնել է ու գրանցել արոտավայրերի օգտագործողների կոոպերատիվներ (ԱՕԿ) և մշակել արոտավայրերի կառավարման ու անասնապահության զարգացման պլաններ (ԱԿԱԶՊ) (28-ով ավելի, քան նախապես պլանավորված էր) : Բացի այդ, ևս 6 համայնք գրանցել են իրենց ԱՕԿ-ները, որոնց աջակցություն կտրամադրվի պոտենցիալ խնայողություններից կամ Համայնքային գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման  և մրցունակության ծրագրի (ՀԳՌԿՄII) II փուլի միջոցներից: Արոտավայրերը ջրելու համակարգերի շինարարական աշխատանքների թվում են՝ a) ավարտված է 63 համայնքում (165կմ ջրագիծ, 205 ջրային կետ),

 (b) իրականացման փուլում է 8 համայնքում (18կմ ջրագիծ 18 ջրային կետ) և (c) մշակման փուլում է 2 համայնքում (12կմ ջրագիծ, 8 ջրային կետ) : Գյուղատնտեսական մեքենաների շուրջ 545 միավոր, ներառյալ 124 անվավոր տրակտոր, 80 տրակտոր: 

70 համայնքների ԱՕԿ-ներին տրամադրվել է 341 միավոր մեքենաներ և գյուղատնտեսական գործիքներ : Ծրագրի շրջանակներում 2 համայնք իրականացրել է մոտ 160 հա մշակված մսարտադրություն: Այլ համայքների մեծ մասը Կառավարության ծրագրի սուբսիդավորված միջոցների շնորհիվ նախատեսում է տրամադրված մեքենաներն օգտագործել միսը մշակելու համար: 2014թ. գյուղատնտեսական այս մեքենաներից և սարքավորումներից գոյացել է 9.3 միլիոն ՀՀ դրամ եկամուտ` Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնների (ԳԱՄԿ), և 3.0 միլիոն ՀՀ դրամ՝ գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական կենտրոնների համար (ԳԱՀԿ) :  

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	 

	
	Իրականացնող մարմին 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, պետական սեկտոր, Համաշխարհային բանկ

	
	Վերահսկող մարմին
	Համաշխարհային բանկ

	Էներգախնայողություն
	Առաջացած խնայողությւոնների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	Էներգաարդյունավետության ծրագիր 

	
	
	Ոռոգման ջրանցքներ

	
	2014թ. ակնկալվող խնայողություները՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի
	 

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողությունները
	 

	
	2018թ. ակնկալվող խնայողությունները 
	 

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  
	 

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնում, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Մունիցիպալ ջրային ծրագիր, ՀԲ

	Միջոցառման ինդեքսը
	VI.6

	Նկարագրությունը
	Կատեգորիան 
	Ոռոգում

	
	Ժամանակահատվածը 
	Սկիզբը՝ 2012թ.
Ավարտը՝ 2015թ. 

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը 
	Ծրագրի մշակման նպատակն է Հայջրմուղկոյուղի ընկերության ընտրված սպասարկման տարածքներում աջակցել ջրամատակարարման որակի և մատչելիության բարելավմանը: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 18մ. Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող միջոցառումները ընտրված երեք քաղաքներում՝ Աշտարակ, Մասիս և Էջմիածին և հարևան գյուղական վայրերում ուղղակի օգուտ կբերեն ծրագրի միջամտությունների համար բացահայտված Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ ծառայության շուրջ 133,000 սպառողներին: 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Գյուղական ոռոգումից օգտվողներ, ֆերմերներ

	
	Թիրախային խումբը 
	Ֆերմերներ

	
	աՄարզային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	Ընտրված տարածքներում խմելու ջրի ծառայության օրական մատակարարման կշռված միջինը (ժամ, սովորություն) 12.30 ժամից` ծրագրի սկզբում(2012թ. ) աճեց մինչև ներկայիս ցուցանիշը՝ 16.82 ժամ (2015թ.): Ընտրված տարածքներում ոչ առևտրային ջրի կշռված միջինի (տոկոս, սովորություն) ելակետը 83.5%-էր,փաստացի թիվը նվազեց մինչև 81%: Ջրային ցանցի վերականգնման շրջանակներում ծրագիրը ընտրված տարածքներում փոխարինում է հիմնական ջրի խողովակները: Չնայած, որ ցանցային վերականգնման և խողովակների փոխարինման աշխատանքներն ավարտված են, տնային տնտեսություններում անհատական միացումները դեռևս չեն ավարտվել: Ջուրը տրամադրվում է հաճախորդներին հին վատ վիճակում գտնվող խողովակների միջոցով, մինչև որ կիրականացվեն տնային տնտեսությունների միացումները: Այս իրավիճակով է բացատրվում չհաշվառված ջրի բարձր մակարդակը: Այս ցուցանիշը պետք է նվազեցվի՝ փաստացի չհաշվառված ջուրն (ՉՀՋ) իրատեսականորեն արտացոլելու համար: Չափումը կիրականացվի 2015թ. հունիսի վերջին և դրա մասին կզեկուցվի Իրականացման կարգավիճակի և արդյունքների (ԻԿԱ) վերջնական զեկույցում: Ծրագրի շրջանակներում գյուղական վայրերում բարելավված ջրային աղբյուրներից օգտվողների թիվը (թիվ , հաճախորդներ), ելակետը 21,400 օգտվող էր, փաստացին աճեց մինչև 31,089 օգտվող, ավելին, ակնկալվող թիրախային թիվը ծրագրի փակման ժամանակ 33,328 է: Ջրի արտադրությունը (օրական մեկ շնչի հաշվով, լիտր) (քանակ, սովորություն) սկզբում 752լ էր, ներկայումս այն իջել է մինչև 484Լ: Պոմպակայաններում և ամենօրյա կարգավորման ջրամբարներում տեղադրված ավտոմատ համակարգերի թիվը (քանակ, հաճախորդներ) 48 է:

	
	Բյուջեն և ֆինանսական աղբյուրը 
	 

	
	Իրականացնող մարմինը 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, պետական սեկտոր, Համաշխարհային բանկ

	
	Վերահսկող մարմինը 
	Համաշխարհային բանկ

	Էներգախնայողությունները
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությւոնների մոնիթորինգի/չափման մեթոդը 
	Ծրագրի էներգաարդյունավետությունը 

	
	
	Էլեկտրաէներգիայի սպառումը

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողությունները
	 

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը
	

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը 
	 

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  
	 

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման վերնագիրը 
	ԱՄՆ ՄԶԳ Մաքուր էներգիայի և ջրի ծրագիր

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.7

	Նկարագրությունը
	Կատեգորիա
	Ոռոգում

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2013-2014թթ..

	
	
	Ավարտը՝ շարունակական 

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը 
	1) Բերքաբեր գյուղի ջրամատակարարման ծրագիրը կբարելավի համայնքի ջրային ցանցը ժամանակակից, առավել քիչ կորուստներով պոլիէթիլենային խողովակաշարերի , ջրաչափերի, ենթակառուցվածքի և պրակտիկայի ներդրմամբ, ինչպես նաև ցանցի ընդունման/ջրահավաք սարքի վերանորոգմամբ: 

2) Լուկաշին գյուղի ջրամատարակարման ծրագիրը կբարելավի համայնքի ջրային ցանցը նոր ջրատարի ,ժամանակակից, գրեթե քիչ կորուստներով պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրմամբ, ջրաչափերի համակարգի և պրակտիկաների ներդրմամբ, նոր պոմպի ավելացմամբ և կհանգեցնի ջրի և էներգաիայի զգալի խնայողության:

3) Արազապում, որը փոքր գյուղական համայնք է Արմավիրի մարզում, ոռոգման ջուրը հասանելի է, իսկ խմելու ջուրը հասանելի էր միայն օրական 3 ժամ: Ծրագիրը բարելավեց ջրամատակարարման համակարգի արդյունավետությունը, նվազեցրեց ջրային կորուստները և թունավորման ռիսկերը և հանգեցրեց նշանակալից ջրի, էներգիայի և ֆինանսական խնայողությունների:Այժմ, պարզապես 3 ժամի փոխարեն, Արազապի բնակիչների համար մաքուր ջուրը հասանելի կլինի օրական 24 ժամ:
4)Բարելավել գյուղի խմելու ջրի մատակարարումը մի շարք միջոցառումների իրականացմամբ, ինչը թույլ կտա ջրի և էներգիայի նշանակալից բարելավումների, իսկ բարելավված բիլլինգի (հաշիվների կազմման և ներկայացման) և վճարների հավաքման շնորհիվ`ջրամատակարարման ծառայությունների ծախսերի առավել արդյունավետ վերականգնմանը: 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ
	Գյուղական ոռոգման օգտվողներ, ֆերմերներ

	
	Թիրախային խումբը 
	Ֆերմերներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Մարզային 

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	Էներգիայի օգտագործման նվազեցում՝ ինքնահոս ոռոգման ներդրմամբ
Ջրի կորուստների նվազեցում՝ նոր խողովակաշարերի տեղադրմամբ

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	              $265,803.00 

	
	Իրականացնող մարմինը 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, պետական սեկտոր, Համաշխարհային բանկ

	
	Վերահսկող մարմինը 
	ԱՄՆ ՄԶԳ

	Էներգախնայողույթւոններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությւոնների մոնիտորինգի/չափման մեթոդը
	Էներգախնայողության ծրագիր 

	
	
	Շահառուների թիվը` 5,641 բնակիչ

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողությունները
	149.82

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը
	149.82

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը 
	149.82

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  
	149.82

	
	Ենթադրություններ* 
	

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Փարաքար համայնքի ապակենտրոնացված կեղտաջրերի մաքրում, ԳԷՀ փոքր դրամաշնորհ 

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.8

	Նկարագրությունտ 
	Կատեգորիան 
	Ոռոգում

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2010թ.
Ավարտը՝ շարունակական

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը
	 2010թ. մարտին Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի (ԳԷՀ) փոքր դրամաշնորհների ծրագիրը (ՓԴԾ) Հայաստանում կեղտաջրերի մաքրման ապակենտրոնացված ծախսարդյունավետ համակարգի կիրառմամբ որպես պարզ տեղական լուծում աջակցեց Փարաքարի համայնքային վարչակազմի այդ նախաձեռնությանը արձագանքելու հարցում: Այդ նախաձեռնությունը նպատակ ուներ համայնքային հողատարածքները վերականգնել կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման համար նախատեսված ծովածոցի տիպի կենսաբանական լճակների կիրառմամբ : Այդ տեխնոլոգիան թույլ է տալիս օգտագործելով բնական արտահոսքերը,  մաքրել տնային տնտեսության կեղտաջրերը, հասցնելով ոռոգման համար անհրաժեշտ որակի: 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Գյուղական ոռոգման օգտվողներ, ֆերմերներ

	
	Թիրախային խումբ 
	Ֆերմերներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Մարզային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	 Գնահատվել է, որ ծրագրի իրականացումից հետո կվերականգնվի 100 հա դեգրադացված հող և կկանխարգելվի շուրջ 12 տոննա նիտրոգենի (ազոտ, բորակածին) և 6 տոննա ֆոսֆորի ներթափանցումը ստորգետնյա ջրատար հորիզոնի մեջ: Համայնքի շուրջ 45 տնային տնտեսություն կունենա միջին հաշվով ԱՄՆ 700-1,200 դոլար տարեկան եկամուտ` կախված մշակված բերքից: Համայնքի ադմինիստրացիան պլանավորում է մաքրված կեղտաջուրը ոռոգման համար առավել ցածր գնով տրամադրել առավել խոցելի խմբերին: Այն կհանգեցնի մշակված հողատարածքների շուրջ 7.2 հա-ով ընդլայնմանը: 

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	              $220,000.00 

	
	Իրականացնող մարմին 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, պետական սեկտոր, ԱՄՆ ՄԶԳ

	
	Վերահսկող մարմին 
	ԱՄՆ ՄԶԳ

	Էներգախնայողւոթյունները
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	Էներգախնայողության ծրագիր 

	
	
	Ջրի խնայողությունը

	
	
	Շահառուների թիվը

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողություները
	 

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը 
	 

	
	2018թ.ակնկալվող էներգախնայողությունը
	 

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը (եթե առկա է 
	 

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման վերնագիրը 
	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ծրագիր

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.9

	Նկարագրություն
	Կատեգորիան
	Ջրամատակարարման էներգօգտագործումը  

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը` 2012թ. 
Ավարտը՝ 2017թ., ընթացիկ է

	
	Նպատակը/ համառոտ նկարագրությունը 
	Այս ծրագրով ֆինանսավորվում է 2 բաղադրիչ. (i) մունիցիպալ ենթակառուցվածքի վերականգնում և բարելավում և (ii) կառավարում, բարելավում և զարգացում, ինչը ներառում է գենդերային առանձնահատկություններ: 
Այս բաղադրիչը կարձագանքի գործող ջրի մատակարարման ենթակառուցվածքի վերականգնմանն ու փոխարինմանը: Այդ աշխատանքների մասն են կազմում. շուրջ 110,000 նոր և գործող տնային տնտեսություններին միանալու համար շուրջ 600 կմ երկարությամբ հիմնական լարերի և խողովակային ցանցի կառուցումը, 5 պոմպային համակարգի և շուրջ 3 քլորացման համակարգերի վերականգնումը, ջրի մաքրման կայանները, օրական շուրջ 15 կարգավորման ջրամբարները, ինչպես նաև շուրջ 20,000 ջրաչափերի տրամադրումը առևտրային և ներքին սպառողներին: Ավելին, այս բաղադրիչը կներառի ջրի մատակարարման համակարգերի (ՋՄՀ) վերանախագծում:

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Գյուղական ոռոգման օգտվողներ, ֆերմերներ

	
	Թիրախային խումբը 
	Ֆերմերներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Մարզային

	 Տեղեկատվություն իրականացման մասին
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	Վերանախագծելով ջրամատակարարման և ջրահեռացման (ՋՄՀ)  համակարգերը, այս բաղադրիչն արձագանքում է գեր/ թերի նախագծված համակարգերի առկա խնդիրներին: Այն նաև ներառում է սպառողների տվյալների բազայի արդիականացում, ապօրինի միացումների փոխակերպում, գրանցված բաժանորդային հաշիվների և ջրի որակի մոնիտորինգ: 100% ջրամատակարարման ծածկույթ, 100% հաշվառք, ցանկալի ճնշմամբ 24—ժամյա ջրամատակարարում և 100% վճարների հավաքման արդյունավետություն ցույց տալու համար  դրան առնչվող գործողությունները իրականացնելու համար ծրագիրը կընտրի փորձնական գոտի և կկենտրոնացնի ռեսուրսները: Սա կօգնի ծրագրի տարածքում արդյունավետ և պատշաճ կառավարվող ՋՄՀ համակարգում ձեռքբերել բոլոր սպառողների վստահությունը և կաջակցի իրականացնող գործակալությանը (ԻԳ) այն սահուն կերպով վերարտադրելու գործում: Փորձնական գոտու ընտրությունը հիմնված կլինի օգտվողների ակտիվ մասնակցության և հաստատուն պատրաստակամության վրա, բացի բոլոր ջրային կորուստներին արձագանքելուց հետո պահանջվող ջրի ճնշման գոտու հիդրավլիկ կերպով մեկուսացման տեխնիկական նկատառումներից: 

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	 $ 36,000,000

	
	
	ԱԶԲ ( Զարգացման ասիական բանկ) ֆինանսավորում

	
	Իրականացնող մարմին 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, պետական սեկտոր,ԱԶԲ

	
	Վերահսկող մարմին 
	ԱԶԲ

	Էներգախնայողություններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	Էներգախնայողության ծրագիր 

	
	
	Ջրի խնայողություն

	
	2014 ձեռքբերված խնայողությունները
	 

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը 
	 

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը
	 

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  
	 

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնում, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Ոռոգման համակարգի արդիականացում և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ՀԲ

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.10

	Նկարագրությունը 
	Կատեգորիան
	Ոռոգում

	
	Ժամանակահատվածը 
	Սկիզբը՝ հետագա պլաններ
Ավարտը՝շարունակական 

	
	Նպատակ/կարճ նկարագրություն 
	2013թ. հունիսի 23-ին Եվրասիական տնտեսական համայնքի Հակաճգնաժամային հիմնադրամի խորհուրդը հաստատեց Հայաստանում ոռոգման համակարգի արդիականացման և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման համար $50 ԱՄՆ միլիոն դրամ արժողությամբ ներդրումային ծրագրի նախնական խնդրանքը և հայեցակարգային փաստաթուղթը ՝ հիմնադրամի կողմից $40 միլիոն ԱՄՆ դոլար ներդրման ակնկալիքով:
Ծրագիրը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
· Մեխանիկական ոռոգման փոխարինում հոսքային ոռոգումով
· Հիմնական և երկրորդային ջրանցքների վերականգնում
· ՋՕԱ-ի ֆերմայի բաշխիչ ցանցի վերականգնում և 
· ՋՕԱ-ի ինստիտուցիոնալ կարողության զարգացում և ՋՕԱ-ի փորձնական ֆեդերացիայի ստեղծում

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Գյուղական ոռոգումից օգտվողներ, ֆերմերներ

	
	Թիրախային խումբը 
	Ֆերմերներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Մարզային

	Տեղեկատվություն իրականավման վերաբերյալ 
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	1.Մեխանիկական ոռոգման փոխարինում հոսքային ոռոգմամբ ($14 միլիոն ԱՄՆ դոլար).
Այս բաղադրիչի նպատակն է՝ նվազեցնել ոռոգման ջրի մատակարարման ծախսերը Արգիշտի, Ամրաքից, Ակունք, Նորաբաց, Մասիս, Նոր Խարբերդ, Սպիտակ, Ծավ, Շիկաող, Սարաշեն, Արտամեդ, Պտղնի գյուղերում մեխանիկական ոռոգումը (պոմպերի օգտագործմամբ) փոխարինելով հոսքային ոռոգմամբ: 
Այս բաղադրիչի իրականացման արդյունքում 4,250 հա հողատարածքի համար մեխանիկական ոռոգման համակարգերը կփոխարինվեն հոսքային ոռոգման համակարգերով, ինչը կհանգեցնի 16 միլիոն կիլովատ էլեկտրաէներգիայի կամ ԱՄՆ $ 1.1 դոլարի  խնայողության
2. Հիմնական և երկրորդային ջրանցքների վերականգնում (US $ 5 միլիոն).
Այս բաղադրիչի իրականացման արդյունքում Արագածոտնի, Արմավիրի և Կոտայքի որոգման համակարգերում կվերականգնվի մոտ 31 կմ երկարությամբ ջրանցք,  9,239 հա հող կմիացվի հուսալի ջրամատակարարման համակարգին: Այս բաղադրիչի իրականացումը կառաջացնի գործառնական ծախսերի (ԱՄՆ $ 0.15 միլիոն) և 11.8 միլիոն մ3 ջուր (ԱՄՆ $ 0.52 միլիոն) տարեկան խնայողություն: 
3. ՋՕԱ ֆերմայի բաշխիչ ցանցի վերականգնում (ԱՄՆ $ 25 միլիոն).
Որոշ դեպքերում ֆերմայի բաշխման համակարգը չի համապատասխանում գործող գյուղատնտեսական կարիքներին: Կաթիլային կամ անձրևային ոռոգման ներդրմամբ այս համակարգերի մի մասը կարող է փոփոխության ենթարկվել: Այս բաղադրիչի ներքո այս տարբերակները լիարժեք կհետազոտվեն և կմշակվեն հիմնական և միջֆերմային ջրանցքների որոշ տարածքների՝ Արարատի, Արագածոտնի,Արմավիրի, Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Կոտայքի և Շիրակի ոռոգման համակարգերի և Երևանի համար: Այս բաղադրիչի իրականացման արդյունքում հուսալի ջրամատակարարմանը կմիացվի 27,000 հա հող: Այս բաղադրիչի իրականացումը կառաջացնի գործառնական ծախսերի տարեկան խնայողություն ՝ (ԱՄՆ $ 0.30 միլիոն դոլար), 3.0 միլիոն կիլովատ էլեկտրաէներգիա (ԱՄՆ $ 0.21 միլիոն), և 38.0 միլիոն մ3 ջուր

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	 $ 44,000,000.00 

	
	Իրականացնող մարմին 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ԵԶԲ (Եվրասիական զարգացման բանկ), Համաշխարհային բանկ

	
	Վերահսկող մարմին 
	ԵԶԲ, Համաշխարհային բանկ

	Էներգախնայողությունները
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիտորինգի /չափման մեթոդ 
	Էներգախնայողության ծրագիր

	
	
	Ջրի խնայողություն

	
	2014 ձեռքբերված խնայողությունները
	 

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը 
	19000

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը
	19000

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  
	19000

	
	Ենթադրություններ* 
	

	
	Մասնակի համընկնում, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Գյուղատնտեսություն և գյուղական զարգացում, ԵՀԳԳ, ԱԶԳ

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.11

	Նկարագրությունը
	Կատեգորիան 
	Ռռոգումը

	
	Ժամանակահատվածը 
	Սկիզբը՝ 2014թ. 
Ավարտը՝ 2017թ. 

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը 
	Ծրագիրը կաջակցի կոպերատիվների ստեղծման և ամրապնդման, բիզնեսի գծով կարողությունների զարգացման, արտադրանքի ծավալի ավելացման, արտադրանքի մշակման տեխնոլոգիայի արդիականացման, մարքետինգի, ինչպես նաև լավագույն գյուղատնտեսական գործելակերպերի ներդրման (կաթիլային ոռոգման և այլն) և աղետների ռիսկի նվազեցման (հակակարկտային ցանցերի, հակացրտահարման) համակարգերին:
Ծրագիրը ֆինանսավորվում է եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիքի (ԵՀԳԳ)  կողմից և բաղկացած է երեք մասից.
Աջակցել գյուղատնտեսական և գյուղական զարգացմանը, նպաստել արդյունավետ գյուղատնտեսությանը և գյուղական վայրերի զարգացմանը Հայաստանում, ինչը համահունչ է գյուղատնտեսության և գյուղական զարգացման եվրոպական հարևանության ծրագրի (ԳԳԶԵՀԾ) մոտեցմանը` (€25 միլիոն): 
Աջակցություն Հայաստանում մարզային զարգացմանը՝ Հայաստանի մարզերի միջև առավել հավասարակշռված սոցիալական և տնտեսական զարգացում ապահովելու համար (€10 միլիոն): 

Աջակցություն ԵՄ- Հայաստան պայմանագրերի հիմնական հայկական կառույցներին  վիզայի (մուտքի արտոնագրի պրոցեսի դյուրացման) վերաընդունման (ռեադմիսիայի) համաձայնագրերի և ԵՀԳ գործողությունների պլանի հարցում աջակցելու համար, նպատակ ունենալով  Հայաստանում բարեփոխումների օրակարգի իրականացումը վերահսկելու համար ամրապնդել հայկական քաղաքացիական հասարակության դերը, ամրապնդել քաղծառայողների կարողությունները, ինչպես նաև խթանել Հայաստանի մասնակցությունը ԵՄ ծրագրերում և համագործակցությունը ԵՄ գործակալությունների հետ,  (€6 միլիոն):

	
	Թիրախային վերջնական շահառուներ
	Գյուղական ոռոգման օգտվողներ, ֆերմերներ

	
	Թիրախային խումբ 
	ֆերմերներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Մարզային

	Իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղեկտ 
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	 

	
	Բյուջեն և ֆինանսական աղբյուրը 
	 € 41,000,000

	
	Իրականացնող մարմինը 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, Եվրամիություն, ԱԶԳ

	
	Վերահսկող մարմինը 
	 Եվրամիություն, ԱԶԳ

	Էներգախնայողույթւոնները
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիտորինգի/չափման մեթոդը 
	 

	
	2014թ. ակնկալվող խնայողությունները՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի
	 

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողություննեը
	 

	
	Ակնկալվող էներգախնայողությունը 2017թ. 
	 

	
	Ակնկալվող էներգախնայողությունը 2018թ.
	 

	
	2020թ. էներգախնայողությունից ակնկալվող ազդեցությունը  
	 

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մանակի համընկնումներ,բազմապատկման ազդեցություն,սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Գիտություն, տեխնոլոգիա, նորարարություն և գործընկերություն (ԳՏՆԳ)

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.12

	Նկարագրությունը
	Կատեգորիան
	Տեխնոլոգիա, էներգիա, ջուր

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2015թ.

Ավարտը՝ 2030թ. շարունակական

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը 
	 2014թ.ապրիլի 4-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) ադմինիստրատոր Ռաջիվ Շահը հայտարարեց ԱՄՆ գլոբալ զարգացման լաբորատորիայի ստեղծման մասին: ԱՄՆ գլոբալ զարգացման լաբորատորիան կաջակցի ջրի, առողջության, սննդի անվտանգության և սնուցման, էներգիայի, կրթության և կլիմայի փոփոխության ոլորտում առաջընթաց լուծումներին, ինչը գալիք հինգ տարիներին կընդգրկի 200 միլիոն բնակչություն: Հայաստանն ընտրվել է որպես առաջատար ամբողջ աշխարհում ԱՄՆ ՄԶԳ-ի քսան առաքելությունների երկրների շարքում, որը կմրցի գիտության, տեխնոլոգիայի , նորարարության և գործընկերության (ԳՏՆԳ) նախաձեռնություններում: Վերջին տարիներին, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն ներդրել է շուրջ $45 միլիոն դոլար ԳՏՆԳ-ին առնչվող ծրագրերում Հայաստանում, մասնավորապես բարձր տեխնոլոգիաների, էներգիայի և ջրի, կառավարման և առողջապահության ոլորտներում: 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Ձկնաբուծական տնտեսություններ

	
	Թիրախային խումբը 
	Ջրային կենսատեսակների բուծման բիզնես և ՓՄՁ-ներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	Մշակել մի պարզ մոդել՝ վերլուծելու համար էներգիայի, բնապահպանական (ջուր), և տնտեսական տվյալները, մոդելը համալրել Հայաստանում ձկնաբուծական տնտեսություններին և միկրո-հիդրո տեխնոլոգիաներին բնորոշ տվյալներով և մոդելն օգտագործել  Հայաստանի առնվազն հինգ ձկնաբուծական տնտեսությունում առնվազն երեք միկրո-հիդրո կիրառվող տեխնոլոգիա վերլուծելու համար և չափել E3 գործոնների համեմատ տարբերակները: Արդյունքը պետք է լինի համապատասխանությամբ դասակարգված ձկնաբուծական տնտեսությունների և միկրո-հիդրո տեխնոլոգիաների հեշտ ընկալվող մատրիցա: Մոդելը պետք է լինի պարզ և հասանելի: Արդյունքում ձեռքբերված  մոդելը և արդյունքը ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից Հայաստանում կօգտագործվի որպես իր համալիր ռեսուրսների զարգացման համար ընդլայնված գիտություն և գործընկերություն (ՀՌԶԸԳԳ) ծրագրի Գիտություն, տեխնոլոգիա, նորարարություն և գործընկերություն (ԳՏՆԳ) նախաձեռնության մաս, որի ներքո կմշակվի, կփորձարկվի և կգնահատվի առնվազն երկու տեխնոլոգիա, որոնք նպատակ ունեն բարձրացնել էներգաարդյունավետությունը և/կամ վերականգնվող էներգիայի արտադրությունը:

	
	Բյուջեն և ֆինանսական աղբյուրը 
	$3,000,000 

	
	Իրականացնող մարմինը 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն,ԱՄՆ ՄԶԳ

	
	Վերահսկող մարմինը 
	ԱՄՆ ՄԶԳ

	Էներգախնայողույթուն
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	Կիրառելի չէ

	
	2014թ. ակնկալվող խնայողությունները՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի
	Կիրառելի չէ

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողությունները
	Կիրառելի չէ

	
	Ակնկալվող էներգախնայողությունը 2017թ. 
	Կիրառելի չէ

	
	Ակնկալվող էներգախնայողությունը 2018թ.
	Կիրառելի չէ

	
	Էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը 2020թ.  
	Կիրառելի չէ

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Էներգաարդյունավետ ջերմոցներ

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.13

	Նկարագրությունը
	Կատեգորիան
	Տեխնոլոգիա, էներգիա, ջուր

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2011թ.
Ավարտը՝2020թ. 

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը
	Համագործակցելով ՀՀ կառավարության հետ, Հայկական բերքի խթանման կենտրոնը  2020թ. նախատեսում է առնվազն 500 հա-ով ընդլայնել խոշոր արդյունաբերական ջերմոցների ջերմոցային տարածքը: Այսօր Հայկական բերքի խթանման կենտրոնի 2 ծրագիր արդեն իսկ արտադրության փուլում են. նրանք այսօր կազմում են 14 հա, ինչը նախատեսվում է մինչև 2016թ.ընդլայնվել 70 հա-ի չափով: Ավելին, սկսվել է 3 հա-ի չափով շինարարություն, 150 հա ծրագիրը վերջնական բանակցությունների փուլում է, 126 հա ու 150 հա` ուսումնասիրության վերջնական փուլում են: Այդ ջերմոցներում ներկայիս հիմնական արտադրանքն են՝ լոլիկը, վարունգը, բողկը և վարդերը: Աջ կողմի աղյուսակը ներկայացնում է 2010թ. ի վեր ջերմոցներով զբաղեցրած տարածքները մինչև 2020թ. պլանները:
Ջերմոցի կոմունալ ծախսերն են (մ3/տարին)
ջուր՝ 5.61 ՀՀ դրամ, գազ՝ 35 ՀՀ դրամ էլեկտրաէներգիա՝ 10 ՀՀ դրամ: 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Մասնավոր ջերմոցային ոլորտ

	
	Թիրախային խումբը 
	Այգեգործության բիզնես և ՓՄՁ-ներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	Կաթիլային ոռոգման արդյունքում խնայվում է ջրի 90%-95%, իսկ հին համակարգը խնայում է միայն 60-70%:
Նոր ջերմոցային էներգախնայողությունը հնի համեմատ գնահատվում է մոտ 60%-ի չափով: 2016թ.-ից  հետո մեկ հա-ի հաշվով գազի սպառման նվազեցումը բոլոր նոր ջերմոցների համար կկազմի 1.8միլիոն մ3 –ից մինչև 0.35 միլիոն մ3  : 

	
	Բյուջեն և ֆինանսական աղբյուրը 
	$27,000,000

	
	Իրականացնող մարմինը 
	Հայկական բերքի խթանման կենտրոն 

	
	Վերահսկող մարմինը 
	Հայկական բերքի խթանման կենտրոն

	Էներգախնայողությւոններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	1. Էներգիայի խնայողություն

	
	
	2. Ջրի խնայողություն

	
	Ակնկալվող խնայողությունները 2014 համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի 
	 

	
	2014թ. ձեռքբերված էներգախնայողությունները
	 

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունները 
	                    424.78 

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունները* 
	                    480.30 

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկլավող ազդեցությունը  
	                    591.33 

	
	Ենթադրությունները* 
	Կմշակվի նոր էներգաարդյունավետ ջերմոցային դիզայն, կհաստատվի որպես շինարարական նորմ և որպես ուղեցույց կտրամադրվի ջերմոց կառուցողներին:

	
	Մասնակի համնկնում, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Ոռոգման կառավարման վերաբերյալ ֆերմերների կրթությունը

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.14

	Նկարագրություն
	Կատեգորիան
	Գյուղատնտեսական կրթություն

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2016թ. (անմիջապես)

	
	
	Ավարտը՝շարունակական

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը
	 Հայաստանում ֆերմերների մեծ մասը անհրաժեշտից ավելի է ոռոգում իրենց հողակտորները, կարծելով, թե լրացուցիչ ջուրը օգտակար է բույսերի և ծառերի համար: Այս չափից ավելի ոռոգումն, այնուամենայնիվ, վնասում է շատ բույսերի: Դրա վառ օրինակը ծիրանի այգու ոռոգման կառավարումն է, որը չափից շատ ջրելու դեպքում կարող է հեշտությամբ վնասվել: Ավելին, շատ հաճախ ծիրանի այգու շարքերում ցանում են առվույտ (ինչը հաճախակի և առատ ոռոգում է պահանջում): Այս դեպքում ֆերմերները, ի վերջո, երկու անգամ ավելի ջուր են օգտագործում, քան անհրաժեշտ է: 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Ֆերմերներ

	
	Թիրախային խումբը 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, կրթության նախարարություն

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման մասին 
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	Իրականացվող գործողություններն են.

	
	
	Տեղեկացնել ֆերմերներին պատշաճ ոռոգման կառավարման մասին՝ ջրի խնայողության և բույսերի առողջության բարելավման համար: Ծրագիրը կարող է ներառել մրգատեսակների մեծ մասի (40,200 հա) և խաղողի (17,500 հա) աճեցման տարածքը, ինչը կարող է հանգեցնել մոտ 30% ջրի խնայողության: (http://www.armstat.am/file/doc/99489233.pdf, page 303)

	
	Բյուջեն և ֆինանսական աղբյուրը
	Հնարավոր չէ որոշել

	
	
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	
	Իրականացնող մամինը 
	Պետական սեկտոր, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

	
	Վերահսկող մարմինը 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	Էներգախնայողությունները ԷԳԾ ՄՎՏԺ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	Օգտագործված ջրի քանակի նվազեցում

	
	Ակնկալվող խնայողությունները 2017թ.՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ ՄՎՏԺ/տարին
	 

	
	Ակնկալվող ձեռքբերումները 2018թ. ՄՎ/տարին
	 

	
	Ակնկալվող էներգախնայողությունները 2020թ. ՄՎ/տարեկան
	 

	
	Էներգախնայողության բնագավառում ակնկալվող ազդեցությունը 2020  
	 

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնում, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Գյուղատնտեսական արտադրանքի գնահատումը որակի հիման վրա

	Միջոցառման ինդեքսը 
	V.15

	Նկարագրություն 
	Կատեգորիան 
	Գյուղատնտեսություն, վերամշակում

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2016թ. (անմիջապես)
Ավարտը՝ շարունակական

	
	Նպատակը/հակիրճ նկարագիրը 
	Մեխանիզմների ստեղծում՝ վերամշակող արդյունաբերության համար որակի վրա հիմնված գյուղատնտեսական արտադրանքի գնահատման համար: Սա հատկապես կարևոր է խաղողի վերամշակման ոլորտի համար: Այս ամենը ֆերմերների ուշադրությունը կկենտրոնացնի պատշաճ ագրոկառավարման համակարգի վրա, ինչն, իր հերթին, նշանակում է ջրի անհրաժեշտ քանակի տրամադրում բույսերին: Ներկայիս որակի վերահսկումը հիմնված է ընդունելի որակական հատկանիշների վրա` ընդդեմ անընդունելիի : Ավելի լավ որակի խաղողների համար չկա գնային խթան, որը հիմնված կլինի խաղողների առողջ որակի և շաքարի պարունակության վրա: Արդյունքում՝ բազմաթիվ ֆերմերներ իրենց արտադրանքի կշիռը բարձրացնելու համար չափից ավելի են ոռոգում խաղողի այգիները:

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Ֆերմերներ, վերամշակողներ

	
	Թիրախային խումբը 
	Գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակողներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	Իրականացվող գործողություններն են.

	
	
	1. Ֆերմերներին և վերամշակողներին ներգրավել արդյունաբերական խորհուրդների մեջ՝ որակի չափանիշներ սահմանելու և գինը չափանիշի հետ կապելու համար:

	
	Բյուջեն և ֆինանսական աղբյւորը 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	
	
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	
	Իրականացնող մարմինը 
	Պետական սեկտոր, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	
	Վերահսկող մարմինը 
	 

	Էնեգախնայողություններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի /չափման մեթոդ 
	Որակի վրա հիմնված գնահատման համակարգի ստեղծում: Բարելավված ոռոգման կառավարում և ջրօգտագործման նվազեցում:

	
	2017թ. ակնկալվող խնայողությունները՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի ՄՎտժ/տարի
	8620

	
	2018թ. ակնկալվող/ձեռքբերված ՄՎտժ/տարի
	25900

	
	2020թ. ակնկալվո ղ էներգախնայողությունը ՄՎՏԺ/տարին 
	51700

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկլավող ազդեցությունը  
	 

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Գյուղատնտեսական մեքենաների կազմի թարմացում

	Միջոցառման ինդեքսը 
	VI.16

	Նկարագրություն 
	Կատեգորիա 
	Գյուղատնտեսություն, արտադրություն

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2016թ. (անմիջապես)

	
	
	Ավարտը՝ 2020թ.

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը
	Գյուղատնտեսական մեքենասարքավորումների մեծ մասը գտնվում է մասնավոր ձեռքերում : Այս սեփականատերերն իրենց համայնքներում հաստատված ծառայություն մատուցողներ են: Այնուամենայնիվ, իրենց հին և հնացած սարքավորումները նորով փոխարինելու համար նրանք բավարար ֆոնդեր չեն ստեղծում: Նոր սարքավորումը պետք է տրվի գյուղատնտեսական կոպերատիվներին պետության կամ այլ դոնորների սուբսիդավորման մեխանիզմների միջոցով: Սովորաբար կոպերատիվի անդամները փոքր սեփականատերեր/աճեցնողներ են և չեն կարող պատշաճ կերպով գործի դնել և պահպանել սարքավորումները: Հմտությունների և գիտելիքի պակասը զգալիորեն կրճատում է սարքավորման օգտակար կյանքը: Եթե այս միտումը շարունակվի՝ լուրջ ռիսկի տակ կդրվի համայնքային տրակտորիստների կադրերի կորուստը: Այսպիսով՝ անհրաժեշտ է ծրագիր, որն ուղղված կլինի այս անհատներին կամ կոպերատիվներին, որը կխրախուսի համայնքային մեխանիզատորների ինտեգրումն իրենց խմբում: Հին տրակտորների փոխարինումը նորով կհանգեցնի 20% վառելիքի խնայողության: 

	
	
	Գյուղատնտեսական մեքենաների վերաբերյալ ներկայիս տվյալների բազայում բացակայում է որակյալ տեղեկատվությունը և այն թերի է կառավարվում: Երկրում վառելիքի արդյունավետ տեխնոլոգիային աջակցելու և դրա ազդեցությունը գնահատելու համար անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչպես են ներկայիս ժամանակակից սարքավորումները շահագործվում երկրում: 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Ֆերմերներ

	
	Թիրախային խումբը 
	Գյուղատնտեսական մեխանիզատորներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ 
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	Իրականացվելիք գործողություններն են.

	
	
	1. Համայնքային մեխանիզատորներին (տրակտորիստներին) աջակցություն  նոր, և վառելիքի առումով արդյունավետ, սարքավորումներ ձեռք բերելու համար:

	
	
	2.  Երկրում գյուղատնտեսական մեքենաների հուսալի տվյալների բազայի ստեղծում 

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	
	Իրականացնող մարմին
	Պետական սեկտոր, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	
	Վերահսկող մարմին 
	 

	Էներգախնայողություն
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի /չափման մեթոդ 
	Էներգախնայողություն

	
	2017թ. ակնկալվող խնայողությունները՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի ՄՎտժ/տարի
	134.3

	
	2018թ. ակնկալվող/ձեռքբերված ՄՎտժ/տարի
	201.4

	
	2020թ. ակնկալվո ղ էներգախնայողությունը ՄՎՏԺ/Տտարին 
	268.5

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկլավող ազդեցությունը  
	 

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Գյուղատնտեսական խմբերի/կոպերատիվների ստեղծում

	Միջոցառման ինդեքսը
	VI.17

	Նկարագրությունը 
	Կատեգորիա
	Գյուղատնտեսություն, արտադրություն

	
	Ժամանակահատվածքը
	Սկիզբը՝ 2016թ. (անմիջապես)

Ավարտը՝ 2020թ. 

	
	Նպատակը/ հակիրճ նկարագրությունը 
	Հողի և գյուղատնտեսական մեքենաների սեփականաշնորհումը ստեղծեց մի կողմից` հարյուր հազարավոր փոքր հողատարածքներ ունեցող ֆերմերների  համակարգ, իսկ  մյուս կողմից` գյուղատնտեսական մեքենաների սեփականատերի մի փոքր խումբ: Այս երկու խմբերի միջև հարաբերակցությունը կանոնակարգվում է շուկայի կողմից, ինչի արդյունքում երկու խմբերն էլ տուժող են, քանի որ գյուղատնտեսական դաշտերը ,սովորաբար, մի քանի կիլոմետր հեռու են համայնքից: Մի կողմից՝ ֆերմերները պետք է լրացուցիչ վառելիքի գումար վճարեն, որպեսզի տրակտորիստը հասնի հողատարածքին, մյուս կողմից՝ տրակտորիստն օգտագործում է տրակտորի օգտակար շահագործման/պիտանելիության ժամկետը փոքր հողատարածքներին հասնելու ճանապարհների վրա: Այս օգտակար շահագործման ժամկետը կարելի էր օգտագործել հերկելու, կանխարգելիչ միջոցառումների, բերքահավաքի կամ մեխանիզացման ցանկացած այլ աշխատանքների վրա, որոնք այսօր այնքան անհրաժեշտ են դաշտերում: Ավելին, այս ճանապարհորդության համար տրակտորիստները գումար չեն ստանում՝ բացի վառելիքի փոխհատուցումից: Հողամասի համար այս լրացուցիչ վառելիքի ծախսը կազմում է ընդհանուր վառելիքի ծախսի շուրջ 10%-ը:

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	ֆերմերներ

	
	Թիրախային խումբ 
	Ֆերմերներ 

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային 

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	 Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	Իրականացվող գործողություններն են՝

	
	
	1. Ստեղծել կոպերատիվներ հողատարածքների համատեղ կառավարման համար: Բացի վառելիքի խնայողությունից, այն կառաջացնի մասշտաբից բխող տնտեսումներ և, ընդհանուր առմամբ, կբարձրացնի վառելիքի ծախսի արդյունավետությունը:

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	
	Իրականացնող մարմին 
	Պետական սեկտոր, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	
	Վերահսկող մարմին 
	 

	Էներգախնայողությւոններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	Էներգախնայողություն

	
	2017թ. ակնկալվող խնայողությունները՝համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի
	 

	
	2018թ. ակնկալվող/ձեռքբերված խնայողությունները 
	 

	
	2020թ. ակնկալվող էներգախնայողւոթյունը
	 

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  
	 

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնում, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգի ներդնում

	Միջոցի ինդեքս
	VI.18

	Նկարագրությունեը
	կատեգորիա 
	Ոռոգման համակարգեր

	
	Ժամանակահատված 
	Սկիզբը՝ անմիջապես

	
	
	Ավարտը՝2020թ. 

	
	Նպատակը/ ամփոփ նկարագրությունեը 
	

	
	
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգին անցումը կնպաստի էներգախնայողությանը, քանի որ Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանում ներդրված պոմպավորման համակարգը շահագործման համար շատ թանկ է: Այս գործողությունը կհանգեցնի էներգախնայողության, օրինակ՝ 2013թ. ջրամատակարարման ընկերությունների  էներգասպառումը 129 վատ/ժամից նվազեց մինչև 25 վատ/ժամ: Այն դեպքում, երբ ինքնահոս ոռոգումը հնարավոր չէ, պոմպերին էներգիա փոխանցելու համար կարելի է. հիմնել վերականգնվող էներգիայի փոքր աղբյուրներ (օրինակ՝ արևային), կիրառել ժամանակակից ոռոգման մեթոդներ (օրինակ, կաթիլային ոռոգումը) և աջակցել մասնավոր սեկտորին ոռոգման համար այս տեխնոլոգիան ներդնելու համար:

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Ֆերմերներ

	
	Թիրախային խումբ 
	Ֆերմերներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ 
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	Իրականացվող միջոցառումներն են.

	
	
	1. Ներդնել ինքնահոս ոռոգման համակարգ՝ պոմպերին ուղղվող էներգիայի ծախսից խուսափելու համար 

	
	
	2. Ներդնել ժամանակակից ոռոգման մեթոդներ (կաթիլային ոռոգում)

	
	Բյուջեն և ֆինանսական աղբյուրը 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	
	
	 

	
	Իրականացնող մարմինը 
	Պետական սեկտոր, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	
	Վերահսկող մարմին 
	 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

	Էներգախնայողւոյթւոն
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ
	Էներգախնայողություն, ջրկ խնայողություն

	
	2014թ/. ձեռքբերված խնայողությունները՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ ՄՎՏԺ/տարի
	172000

	
	2017թ. ակնկալվող խնայողությունները՝ համաձայն առարին ԷԳԾ-ի ՄՎՏԺ/տարի
	17200

	
	2018թ. ակնկալվող/ձեռքբերված խնայողությունենրը ՄՎՏԺ/տարի
	34500

	
	2020թ. ակնկալվող/ձեռքբերված խնայողությունենրը ՄՎՏԺ/տարի
	51700

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


4.4 Արդյունաբերություն,  ՓՄՁ-ներ և էներգետիկա
Արդյունաբերության ոլորտը համարվում է երկրում կարևորագույն էներգասպառողներից մեկը, որին 2012թ. Համապատասխանում է ազգային վերջնական էներգիայի 18% սպառումը: Ակնկալվում է, որ այս ոլորտը գալիք հինգ տարիներին (2015-2020թթ. Հայաստանի կանխատեսումները՝ էներգիայի պահանջարկի պլանավորում) զգալիորեն կավելացնի էներգիայի իր սպառումը` հասնելով 30-31% ցուցանիշների: Այս միտումը վկայում է այս ոլորտում էներգաարդյունավետության միջոցառումների կարևորության մասին: 

[image: image34.png]43231

6.5

— munuyht 2L (Uhhwpn 22
npund)

= Bubpqhuh oqunuignpdnup
wpryntwpbpmpul
nynpunnud (. §dd)

—— Upmynt upkpuilyu
Fubpquinumnipyo s (§dd
jmipupurliginip 1000 npunth
nhalwug)





Գծապատկեր 33. Արդյունաբերական էներգատարության միտումը, 2010-2012թթ

Արդյունաբերության ոլորտի էներգատարությունը բացահայտում է արդյունաբերական արդյունքի մեկ միավորի հաշվով էներգիայի օգտագործման տեսանելի նվազումը: Սա տեղի է ունեցել, հիմնականում, աճող էներգիայի գների և արդյունաբերական տեխնոլոգիաների արդիականացման շնորհիվ (Գծապատկեր 34):  Արդյունաբերության ենթաոլորտներում օգտագործված էներգիայի կառուցվածքը ներկայացված է ստորև. 

[image: image35.png]5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

il eld

836

882

1,311

2010

829

929

1,386

2011

B Qniundnp dknwnbbph
wpiynibwpbpnipini
1,040 Ugualyh, YEpunihlu b
ohttupupuljut Wynipbph
wpiynibwpbpnipini
810 # Ohuhurluit
wpiynibwpbpnipini
® Utitunh, fuhsph b Sfuufunh
1,069 wpunupipnh
675 B Uy wpynibwpbpnipinih

2012

wnwph



 

Գծապատկեր 34. Արդյունաբերական էներգիայի օգտագործումը ենթաոլորտի կողմից, 2010-2012թթ. 
Արդյունաբերության  էներգասպառումը բաղկացած է, հիմնականում, էլեկտրաէներգիայից և բնական գազից:

Աղյուսակ 32.  Բնական գազի սպառման կառուցվածքն ըստ ոլորտների (2011-2013թթ.), հազ․մ3
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	Վերջնական սպառման մասնաբաժինը

	Ներմուծված գազի քանակը
	2069.1
	2455.5
	2361.05
	2450.9
	(%)

	Ցանցերի միջոցով բաշխված գազը, ներառյալ
	1534.92
	1608.9
	1821.92
	2008.8
	82%

	Բնակչությանը
	550.75
	542
	538.93
	515.4
	26%

	Էներգետիկ ոլորտին
	184.91
	231.9
	252.29
	594.1
	29.6%

	Արդյունաբերությանը
	252.04
	259.9
	275.261
	252.1
	12.5%

	Բենզալցակայանները (ՍԲԳ)
	362.36
	418
	454.96
	481.7
	24%

	Հանրային ոլորտին
	51.45
	48.4
	49.89
	49.1
	2%

	Այլ սպառողներ
	133.42
	108.7
	250
	116.3
	6%

	Բնական գազի միջին ջերմային արժեքը (կկալ / մ3)
	8214
	


Արդյունաբերության ոլորտը սպառում է Հայաստան ներմուծված բնական գազի շուրջ 18%-ը: Ներմուծված բնական գազի շուրջ 30%-ը սպառվում է էներգաարդյունաբերության մեջ էլեկտրանէներգիայի արտադրության համար: Ավելին, երկրում արտադրվող ամբողջ էլեկտրաէներգիայի 20%-ը սպառվում է արդյունաբերության ոլորտում, որտեղ գերակշռում են էլեկտրական սարքավորումները և մետաղական արտադրանքի ենթաոլորտները: Ըստ ենթաոլորտների էլեկտրաէներգիայի սպառման մանրամասն պատկերը ներկայացված է Գծապատկեր
35 Գծապատկեր  . Էլեկտրաէներգիայի սպառումը արդյունաբերության ենթաոլորտներում, 2010-2012թթ․
Նկար 1
-ում: 
4.4 Էներգետիկա
Հայաստանում էլեկտրաէներգիա արտադրվում է ․
· Ատոմակայանում, որը ապահովում է երկրի էներգետիկ կարիքների 30-50%-ը,

· Հիդրոէլեկտրակայաններում, արտադրում են երկրի էլեկտրաէներգիայի կարիքների շուրջ 20-40%, և

· Ջերմային կայաններում, ուր էլեկտրաէներգիա ստանում են բնական գազից, ապահովում են էլեկտրաէներգիայի կարիքների մնացորդը: 

Քաղաքային ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման համակարգերը հանրապետության քաղաքներում փլուզվեցին տնտեսական և էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով, որին 1990թ. հաջորդեց Խորհրդային Միության փլուզումը և Հայաստանի անկախացումը։ Չնայած որոշ քաղաքներում մասնակիորեն վերականգնվել են կենտրոնացված թաղամասային ջեռուցման համակարգերը, այնուհանդերձ, քաղաքային բնակչության մեծ մասը չի օգտվում կազմակերպված ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման ծառայություններից: Բնակչությունը անցում արեց դեպի գազի, էլեկտրաէներգիայի կամ փայտանյութով վառվող, արդյունավետության տարբեր մակարդակներով անհատական ջեռուցման համակարգեր: Լավ կառավարվող թաղամասային ջեռուցման համակարգերն առավել արդյունավետ են և կարող են ավելի լավ լուծում լինել Հայաստանի համար, հատկապես՝ վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ օգտագործելիս: Հաշվի առնելով Հայաստանի ներուժը երկրաջերմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում՝ կարևոր է հաշվի առնել ջերմային  պոմպերը՝ որպես թաղամասային ջեռուցման տեխնոլոգիա: Հաջողության դեպքում այս լուծումը կարող է տարածվել դեպի սպառողների առավել լայն շրջանակ:

Այսօր որոշ խոշոր հանրային և մասնավոր ծառայության շենքերում ջեռուցումը մատուցվում է կենտրոնացված կաթսաների համակարգերի կողմից, մինչդեռ ավելի փոքր բնակելի շենքերը, հիմնականում, օգտագործում են տեղական ջեռուցման համակարգերը: Այնուամենայնիվ, կենտրոնացված կաթսաների համակարգերով համալրված շենքերը անարդյունավետ են գործում՝ վատ պահպանման կամ հնության պատճառով: Այս համակարգերի վերակառուցումը կամ վերանորոգումը կհանգեցնի էներգատարության նշականալի անկման և մեծապես կնվազեցնի շահագործման ծախսերը:

Հայաստանում ՀԲ էներգետիկայի ոլորտի քաղաքականության վերջին փաստաթղթում ներդրման համար որպես հրատապ կարիքը նշվում է աճող էներգիայի մատակարարման բացի մեղմացնումը։ Օրինակ, ամենացածր արդյունավետությամբ ջերմաէլեկտրակայանը՝ Հրազդան ՋԷԿ-ն ունի 31% արդյունավետություն: Այս մեծապես անարդյունավետ գործարանը ներկայումս օգտագործվում է որպես շրջանառու կայան և պետք է գործի 2016թ.-ից հետո՝ այսպիսով բարդելով ծախսերի ծանր բեռը սերունդների վրա: Այս էլեկտրակայանը նախատեսվում է բարեկարգել նոր 250 ՄՎտ համակցված ցիկլով գազատուրբինային կայանով, որը նախատեսվում է գործարկել մինչև 2020 թ.:
 

Արտադրությունից բացի, էներգիայի մատակարարման հուսալիությունն ապահովելու համար վերանորոգման ենթակա են և շտապ փոխարինման և արդիականացման կարիք ունեն փոխանցման մի քանի ակտիվներ: ՀԲ-ը հայկական հաղորդման ցանցերը համեմատել է արդյունավետ գործող ԱՄՆ և եվրոպական ցանցերի հետ և մեկ փոխանցման գծի հաշվով բացահայտեց 2.5 անգամ ավելի բարձր հոսակորուստ: Բարելավված փոխանցման/հաղորդման հուսալիությունը զգալիորեն կնվազեցնի էներգիայի կորուստները: Նախատեսվում են փոխանցման ծրագրին առնչվող մի քանի ներդրումներ և այս ուղղությամբ գտնվում են ընթացքի մեջ, ներկայացված են աղյուսակ 34.-ում:

4.4 Էներգետիկ կառավարում և մաքուր արտադրություն՝ արդյունաբերական և ՓՄՁ
Թե՛ բնական գազի, և թե՛ էլեկտրաէներգիայի սակագների մատչելիությունը անհանգստացնող խնդիր է ոչ միայն բնակչության, այլև խոշոր արդյունաբերական սպառողների և ՓՄՁ-ների համար: Էներգաարդյունավետությունը կարող է օգնել տեղական արտադրողներին մրցունակ մնալ աճող էներգիայի գների պայմաններում: Երբ 2013թ. էներգիայի սակագներն աճեցին, արտադրողների, ձեռնարկատերերի և գործատուների ազգային ասոցիացիան (ԱՁԳԱԱ) դիմեց կառավարության աջակցությանը՝ էներգախնայողության և էներգաարդյունավետ լուծումներ գտնելու հարցում: Ի պատասական, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը համագործակցեց ԱՁԳԱԱ-ի հետ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու՝ արդյունաբերության մեջ էներգատարությունը նվազեցնելու և մրցունակությունը բարելավելու համար, որը թև որևէ նշանակալի արդյունքների չբերեց: 

Դոնորների կողմից վերջերս իրականացված փորձնական և տեխնիկական աջակցության ծրագրերը էներգիայի կառավարման համակարգերի իրականացման, էներգետիկ աուդիտի գծով կարողությունների զարգացման և էներգաարդյունավետության համար լավագույն տեխնոլոգիական գործընթացների կիրառման միջոցով արդյունաբերության մեջ բացահայտել են էներգաարդյունավետության բարելավման մեծ ներուժ: Գնահատվել է, որ այս նախաձեռնությունները կարող էին նվազեցնել էներգատարությունը 20%-ով, ներդրումների ողջամիտ ֆինանսնական վերադարձով: Բացահայտված միջոցառումները ներառում են.

· ՄԱԿ-ի ԱԶԿ/ՏԲԿ ռեսուրսարդյունավետության և մաքուր արտադրության (ՌԱՄԱ) ծրագիրը, 10 փորձնական ձեռնարկությունների ՌԱՄԱ ծրագրի աուդիտներով բացահայտեցին  էներգիայի և ջրի օգտագործման 15-20% նվազեցման ծախսարդյունավետ հնարավորություններ
· Բնապահպանության նախարարությունը՝ մոտարկելով BREF նոթերը տնտեսության տարբեր ոլորտներում լավագույն տեխնլոգիաների կիրառման համար (ներառյալ ցեմենտի և պղնձաձուլական գործարաններում), բացահայտեց էներգիայի օգտագործման 15-18% նվազեցման հնարավորություն՝ այնպիսի տեխնոլոգիական փոփոխություններով, որոնք համընթաց են շրջակա միջավայրի աղտոտումը նվազեցնելու ուղղված միջոցառումներին:

Հայաստանի նման երկրում լավագույն միջազգային պրակտիկայի կիրառումը կլինի առավել մաքուր արտադրության աջակցության կենտրոն(ներ)ի ստեղծումը: Նման կենտրոնը կաշխատի ՀՀ կառավարության և ակադեմիական իանստիտուների հետ՝ արդյունաբերական աջակցության ծրագրերի, վերապատրաստումների, սուբսիդավորված էներգետիկ աուդիտների, լավագույն մատչելի տեխնոլոգիաների, ներառյալ տեղեկատվության փոխանցման, բենչմարքինգի, պիտակավորման և այլնի գծով: Ակադեմիական հաստատությունների այս հարցերում արդյունաբերությանն օգնելը ունի լրացուցիչ դրական ազդեցություն՝ ԷԱ և ՎԷ վերաբերյալ հետազոտություններով և ուսումնական միջոցառումներով կրթական հաստատությունները մեծացնելում են իրենց գիտահետազոտական հնարավորությունը, որոնք ավելի շատ վերապատրաստումներ կապահովեն արդյունաբերության ոլորտի ապագա մասնակիցների (ուսանող և հետազոտողներ) համար: Այսպիսով, այս գործողությունը պետք է իրականացվի համալսարանների պատշաճ ուսումնական ծրագրերի մշակման և մասնագիտական կադրերի պատրաստմանը զուգահեռ՝ ապագա որակյալ արդյունաբերական էներգակառավարիչներ և աուդիտորներ պատրաստելու համար: Այս ամենը նպաստում է երկրի մրցունակության բարելավմանը: 

4.4 Արդյունաբերական և ՓՄՁ էներգաարդյունավետության ֆինանսավորում
Միաժամանակ, մի քանի ՄՖՀ (ԿԱՀ, ՄՖԿ, ՎԶԵԲ, և շուտով ԳԶԲ-ն) առաջարկել են կայուն էներգիայի ֆինանսավորում արդյունաբերական և ՓՄՁ փոխառուների համար 2010-2015թթ., ընդ որում այս վարկերի մի մասը ուղեկցվում է սուբսիդավորված էներգետիկ աուդիտով: Չնայած այս ՄՖՀ-ները չեն կանխատեսել հետագա վարկավորման պլաններ, սակայն կարելի է վստահաբար ենթադրել, որ վարկավորման որոշակի միտումը կպահպանվի և նույնիսկ կաճի՝ էներգիայի աճող ծախսերի պայմաններում: ԳԶԲ-ն, (KfW) օրինակ, նախատեսում է 2016թ. այս ոլորտում նոր վարկային գիծ բացել: Աղյուսակ 33-ն ամփոփում է այս ոլորտի համար ՄՖՀ-ների կողմից տրամադրված տվյալները:

Աղյուսակ 33. 
ԷԱ ծրագրի ֆինանսավորում ՄՖՀ-ների կողմից արդյունաբերական և ՓՄՁ ոլորտներում

	 
	Ողջ վարկային փաթեթը
[ԱՄՆ դոլար]
	 Տարեկան վարկավորումը 2010-2015թթ համար
	Նոր աղբյուր

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015*
	2016

	ՎԶԷԲ

	 - Արդյունաբերական 
	  3,560,000 
	 800,000 
	 
	
	 2,760,000 
	
	
	 

	- Էներգիայի ոլորտ/արտադրություն
	  18,965,000 
	
	 
	 18,965,000 
	 
	
	
	 

	 - ՓՄՁ (նշել ոլորտը)
	  15,290,000 
	 1,120,000 
	 
	
	 4,720,000 
	 9,050,000 
	 400,000 
	 

	Ընդամենը
	  37,815,000 
	 1,920,000 
	  - 
	 18,965,000 
	 7,480,000 
	 9,050,000 
	 400,000 
	  - 

	ԿԱՀ

	 - արդյունաբերական (նշել)
	  2,440,928 
	 
	 
	 
	 
	 2,440,928 
	 
	 

	 - ՓՄՁ (նշել ոլորտը)
	   921,872 
	 
	 
	 
	 
	 921,872 
	 
	 

	Ընդամենը
	  3,362,800 
	  - 
	  - 
	  - 
	  - 
	 3,362,800 
	  - 
	  - 

	ՄՖԿ

	 - Արդյունաբերական (նշել)
	  25,050,000 
	 
	 
	 
	 
	 25,050,000 
	 
	 

	Ընդամենը
	  25,050,000 
	  - 
	  - 
	  - 
	  - 
	 25,050,000 
	  - 
	  - 

	ԳԶԲ

	 - ՓՄՁ (նշել ոլորտը)
	  20,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 20,000,000 

	Ընդամենը
	  20,000,000 
	  - 
	  - 
	  - 
	  - 
	  - 
	  - 
	 20,000,000 

	ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐԸ
	86,227,800 
	1,920,000 
	  - 
	18,965,000 
	7,480,000 
	37,462,800 
	400,000 
	20,000,000 


*- 2015թ. տվյալները ներակայացված են 2015թ. մայիս ամսվա դրությամբ

Հաշվի առնելով Հայաստանում ծախսարդյունավետ ծրագրերի համար ներկայացված ներուժը, որը կարող են նշանակալիորեն նվազեցնել էներգատարությունը և կարևորագույն գործառնական արդյունավետություն մատուցել արդյունաբերական և ՓՄՁ ոլորտներին, առաջարկվում է փնտրել հնարավորություններ՝ ռեսուրսների ադյունավետության նախաձեռնության առավել լայն իրականացման համար: Միջազգային ISO 50001 ստանդարտի համապատասխան էներգիայի կառավարման համակարգերի իրականացման, էներգետիկ աուդիտի կատարման և համեմատական ուղենշման (բենչմարքինգ) և պիտակավորման գործընթացների վերաբերյալ անհրաժեշտ է գիտելիքի փոխանցման և հզորությունների ստեղծման աջակցություն, ինչը Հայաստանում կնպաստի տնտեսական աճի և մաքուր արտադրության որակի բարձրացմանը:

ԷԳԾ-ն առաջարկում է նախաձեռնել էներգաարդյունավետության բարձրացման ծրագրեր խոշոր արդյունաբերական ընկերությունների (խոշոր էներգասպառողների համար)՝ լավագույն պրակտիկայի խթանման և բարձր ազդեցությամբ էներգարադյունավետության միջոցառումների բացահայտման, պլանավորման և իրականացման համար: Կայուն արդյունքներ ապահովելու համար, ծրագիրը պետք է, հիմնականում, հետապնդի խոշոր էներգասպառող ձեռնարկություններում էներգիայի կառավարումն ու ռեսուրսների արդյունավետությունը ուղղորդելու նպատակ:

Ծրագիրը կնախաձեռնի ISO 50001 Էներգետիկ կառավարումը արդյունաբերության ոլորտում: Այս ծրագիրը պետք է մշակվի ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության, Ձերնարկատերերի և գործատուների ազգային ասոցիացիայի, Հայաստանի առևտրի պալատի, Տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի (ՏԲԿ) և ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության (UNIDO), ինչպես նաև արդյունաբերության ոլորտում հիմնական դերակատարների հետ: Ծրագիրը պետք է ցանց ստեղծի՝ էներգետիկ կառավարման լավագույն պրակտիկան ներկայացնելու համար, ինչպես նաև խթանի համագործակցությունը և տեղում քաղած դասերի համար հարթակ մշակի: Ծրագիրը պետք է ներկայացվի կամավոր համապատասխանության սխեմաների, ուղենշման, փափուկ ֆինանսավորման պայմաններով թիրախային վարկերի համար ֆինանսավորող կառույցների հետ համագործակցության, իրազեկման, աջակցության և դրական արդյունքները մատնանշող հստակ ճանաչման գործընթացի միջոցով:
4.4 ԷԱ-ինտեգրված վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ
 Հայաստանը չունի որևէ հանածո վառելիքի ներքին ռեսուրս, ինչը էներգետիկ անվտանգության առումով երկրին տալիս է ռիսկային կարգավիճակ: Ազգային տնտեսական զարգացումը սերտորեն կապված է էներգիայի գների և ներմուծված էներգակիրների մատչելիության հետ: Վերականգնվող էներգետիկ տեխնոլոգիաների խթանումը կնպաստի երկրի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդմանը՝ միաժամանակ աջակցելով այս ոլորտում տեխնիկական հմտությունների ձևավորմանը, կստեղծի աշխատատեղեր, կնվազեցնի ազգային ածխածնային արտանետումների հետքը: Այդ իսկ պատճառով, տեղական վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործումը մեծ կարևորություն ունի: ԷԳԾ-ն առաջարկում է առավել մեծ աջակցություն ցուցաբերել արևային ջրատաքացման համակարգերի, բաշխված արևային ՖՎ համակարգերի, գյուղատնտեսական թափոններից կենսագազի ստացման և շենքերում ջեռուցում ստանալու համար երկրաջերմային էներգիայով ջերմային պոմպերի փորձնական ծրագրերի համար: Տեղական վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների զարգացումը արտացոլված է ԷԳԾ-ի առաջնային էներգիայի խնայողության բաժնում: 

4.4 Էներգաարդյունավետ ծառայությունների շուկայի խթանում
Էներգաարդյունավետ ծառայությունների շուկան մասնավոր սեկտորի համար մնում է այն բացակայող օղակներից մեկը, որոնք կարող են էներգաարդյունավետության ներուժը ներդնել իրենց բիզնեսներում: Էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ընկերությունները (ESCO) աստիճանապաբար կարևորագույն գործընկեր են դառնում Հայաստանում էներգաարդյունավետության կայուն լուծումներ խթանելու համար: Դրանց ստեղծմանն աջակցել են մի շարք դոնորների ֆինսանսավորմամբ ծրագրեր: Քանի դեռ դոնորների աջակցությամբ էներգաարդյունավետության ներդրումների համար տրամադրվում է լիարժեք դրամաշնորհային ֆինասնավորում, ESCO-ների մոտ չեն զարգանում նախագծերի ֆինանսավորման սեփական հզորությունները։ Այնուամենայնիվ, ESCO-ները ձեռք են բերել էներգաարդյունավետության ծրագրերի մշակման և ինժեներական աշխատանքների իրականացման հմտություններ: ՀՎԷԷՀ կողմից հանրային շենքերի էներգախնայողության ներդրումների վարկավորման սխեմայի հիմնման պահից՝ ՀՎԷԷՀ-ի էներգախնայողության ծրագրերի միջոցով ավելի քան 30 ընկերություններ են այժմ գործում, որոնք համապատասխան ծառայություններ են մատուցում, ինչպես օրինակ՝ նախագծումը, կաթսայատների ներդրումը և պահպանումը, ջերմամեկուսացումը, ինչպես նաև առավել լայն խորհրդատվություն տրամադրում դրան առնչվող թեմաների շուրջ: Չնայած, որ ESCO-ները չեն գործում երաշխավորված կամ կիսվող խնայողությունների պայմանագրերի ներքո, նրանց ծառայությունների դիմաց վճարումները կցված են էներգիայի խնայողության ապահովմանը: Այնուամենայնիվ, նրանք դեռևս չեն կիսում կամ չեն երաշխավորում խնայված էներգիայի քանակ, ոչ էլ ուղիղ ֆինանսական ռիսկ են կրում: Այդ է պատճառը, թե ինչու ESCO-ների խթանումը որպես էներգաարդյունավետության խթանողների, էներգետիկ ծառայություններ վաճառողների, պետք է աջակցություն ստանա: Այս խնդրին կարելի է արձագանքել խաչաձև/հորիզոնական միջոցներով, ինչպես նաև այլ դերակատարների կարողությունների զարգացման կարիքներից ելնելով՝ մասնավոր ոլորտում էներգաարդյունավետության խթանման ծրագրի մշակմամբ և ֆինասնավորմամբ: Իրականացվող և առաջարկվող նախաձեռնությունների ամփոփ նկարագիրը արդյունաբերական, էներգետիկ և ՓՄՁ ոլորտների համար ներկայացված է Աղյուսակ 34-ում՝ դրան հաջորդող աղյուսակներում ներկայացված կոնկրետ միջոցառումների հետ մեկտեղ:

Աղյուսակ 34. Արդյունաբերության ոլորտի համար ԷԱԲՄ- -ների գործողությունների ամփոփ նկարագիրը (էներգիա, արդյունաբերություն և ՓՄՁ)

	No
	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը
	Թիրախը
	Տևողությունը
	Թիրախային տարում ձեքբերված/ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ)
	Առաջին ԷԳԾ-ի հետ կապված կարգավիճակը 

	
	
	
	
	2014
	2017
	2018
	2020
	

	IV.1.
	Նոր արդյունաբերական համալիրների հաստատման և կառուցման ժամանակ էներգաարդյունավետ գործոնները հաշվի առնելը
	Արդյունաբերություն և ՓՄՁ: ISO 50001 օգտվողներ , ՌԱՄԱԾ, BAT, բենչմարքինգ
	Սկիզբը՝ ՝2016թ.

ավարտը՝ շարունակական
	 - 
	  271,969 
	  397,132 
	  718,979 
	Չի իրականացվել

	IV.2
	Կենտրոնական ջեռուցման կայանների և մատակարարների արդյունավետության բարձրացում: Ավանի թաղամասի ջեռուցում՝ –համակցված արտադրություն
	Մշակել էներգիայի համակցված արտադրության և մատակարարման արդյունավետ մոդել 
	Սկիզբը՝:2010թ. 
Ավարտը՝ շարունակական
	6,673 
	                   9,213 
	                 10,060 
	                 11,753 
	Մասնակի է իրականացվել

	IV.3.
	Արդյունաբերական ձեռնարկությունների համար էներգաարդյունավետության ֆինանսավորման իրականացում
	Ներկայացված է խաչվող, միջճյուղային բաժնում
	Մասնակի է իրականացվել

	IV.4. 
	Բնական գազի խնայողությունները փոխանցման խողովակաշարերի և ենթակայանների բարելավմամբ, ինչպես նաև ՋԷԿ-երում առկա կաթսայատների օպտիմալացմամբ 
	ՋԷԿ 500 մվ գագաթները և պահուստային մարժան ծածկելու համար Հրազդանի ՋԷԿ 1-4 բլոկները շահագործումից հանելուց հետո, 

սկսած2020թ.
	Սկիզբը՝ 2020թ.

Ավարտը՝շարունակական 
	    - 
	    - 
	    - 
	  4,739,961 
	Չի իրականացվել

	IV.5.a
	Բաշխիչ ցանցերում էներգիայի կորուստների նվազեցում՝ ՀԲ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիություն 
	էներգիայի գեներացում, բաշխում
	Սկիզբը՝ 2015թ.
Ավարտը՝2060թ.
	    - 
	    - 
	    - 
	   2,560 
	Չի իրականացվել

	IV.5.b
	Բաշխիչ ցանցերում էներգիայի կորուստների նվազեցում: ՎԶԵԲ էներգիայի մատակարարման հուսալիություն
	Նվազեցված էներգիայի կորուստները բաշխիչ ցանցերում
	
	    - 
	    - 
	   3,311 
	   3,311 
	Չի իրականացվել

	IV.5c.
	Էլեկտրաէներգիայի խնայողություններ գործող էլեկտրաէներգիայի ցանցի բարելավմամբ, ռեակտիվ հզորության փոխհատուցմամբ և տրանսֆորմատորների բարելավմամբ
	Բարելավված էներգաարդյունավետություն և էներգետիկ ոլորտի էներգախնայողություն
	Սկիզբը՝ 2012թ.
Ավարտը՝2017թ.
	    - 
	    - 
	   18,000 
	   18,000 
	Չի իրականացվել

	IV.5.d.
	Ցածր լարման ցանցերում էլեկտրաէներգիայի կորստի նվազեցում, ՀայԷլՑանց
	Նվազեցված էներգիայի կորուստները բաշխիչ ցանցերում
	Սկիզբը՝ 2016թ.
Ավարտը՝2020թ.
	    - 
	   62,072 
	   62,072 
	   62,072 
	Չի իրականացվել

	IV.6
	Վերականգնվող էներգետիկայի առավել լայն կիրառում՝ արևային ջրատաքացուցիչներ՝ 
	Այս միջոցառումը մշակվել և իրականացվել է լավագույն պրակտիկաների և փորձի հիման վրա:
	Սկիզբը՝ 2016թ.
Ավարտը՝ 2020 թ. (և հետո)
	    5 
	    10 
	    12 
	    16 
	Նոր միջոցառում

	IV.5.b
	Երկրաջերմային ջեռուցման պոմպեր կենտրոնական ջեռուցման համար
	Տարածքի ջեռուցում, էներգիայի վերականգնվող աղբյուրներ, ՊՄԳ
	Սկիզբը՝ 2016թ.

Ավարտը՝ 2020թ. (և հետո )
	    - 
	   705 
	   705 
	   705 
	Նոր միջոցառում

	 
	Ընդհանուր արդյունաբերությունը և էներգիան (ՄվտԺ)
	 
	 
	   57,233 
	  402,082 
	  551,925 
	5,623,030
	 

	 
	Ընդհանուր արդյունաբերությունը և էներգիան (տնհ)
	 
	 
	   4,921 
	   34,573 
	   47,457 
	  483,494 
	 


Անհատական միջոցառումները ներկայացված են ստորև.

Աղյուսակ 34-ի նախաձեռնությունների հետ կապված կոնկրետ լուծումները
	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Էներգետիկ կառավարում (մենեջմենթ)

	Միջոցառման ինդեքսը  
	IV.1.

	 
 
Նկարագրությունը

 
 
 
 
 
	կատեգորիա 
	Տեղեկատվություն և պարտադիր տեղեկատվական միջոցներ, կամավոր միջոց

	
	ժամանակահատված
	Սկիզբը՝ 2016թ. .

	
	
	Ավարտը՝2020թ.

	
	
	Այս միջոցառումը կապված է ՀՀ կառավարության և Արտադրողների և գործարարների (գործատուների) միության միջև պայմանագրի հետ՝ էներգետիկ կառավարման, ռեսուրսների արդյունավետության և արդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական միջոցառումների կատարման առնչությամբ:

	
	Նպատակը/ համառոտ նկարագրությունը 
	Միջոցառման հիմնական նպատակն է՝ արդյունաբերության ոլորտում ապահովելարագ և որակյալ համագործակցություն և ISO 50001-ի կազմակերպական առաջարկությունների իրականացման ժամանակ իրականացնել լավագույն փորձի փոխանակում:

	
	
	

	
	
	Այս միջոցոցառումն էներգետիկ աուդիտի իրականացման միջոցով աջակցություն է տրամադրում արդյունաբերական գործարաններում պոտենցիալ էներգիայի խնայողությունների գնահատման համար ՝:
Արդյունաբերության համար աուդիտային սխեմայի պատկերը հետևյալն է.
- պարտադիր էներգետիկ աուդիտ այն ընկերությունների համար, որոնք ունեն օրենքով սահմանվածից ավել տարեկան էներգախնայողություն;
- այլ ընկերությունների համար` կամավոր սխեման, մասնավորապես, ՓՄՁ-ների.
- ISO 50001 սխեմայի ներդնում և իրականացում արդյունաբերության ոլորտում էներգետիկ կառավարման համար

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Արդյունաբերական էներգիայի օգտագործման արդյունավետության բարձրացում

	 
	Թիրախային խումբը 
	Արդյունաբերության ոլորտ

	 
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականավման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայողւոթյան միջոցառումների ցանկն ու նկարագրությունը
	· ISO 50001-ի խթանում: Միջազգային ստանդարտի նպատակն է՝ աջակցել կազմակերպություններին համակարգեր և ընթացակարգեր հիմնելու համար, որոնք անհրաժեշտ են էներգետիկ կատարողականը բարելավելու համար, ներառյալ էներգաարդյունավետությունն ու էներգատարությունը: Էներգետիկ կանոնավոր կառավարման շնորհիվ ստանդարտը կհանգեցնի ծախսերի, ջերմոցային գազերի արտանետումների և բնապահպանական ազդեցությունների այլ նվազեցմանը: Ստանդարտի կիրառումը կարող է ուղղված լինել կազմակերպության պահանջների համապատասխանեցմանը, ներառյալ համակարգի բարդությունը, փաստաթղթավորման աստիճանը և կազմակերպության վերահսկողության ներքո միջոցառումներին տրամադրված ռեսուրսները:.
- կազմակերպել վերապատրաստում արդյունաբերության ոլորտում էներգետիկ կառավարման իրականացման վերաբերյալ: 
- կազմակերպել վերապատրաստումներ՝ թույլտվություն վերցնելու էներգետիկ աուդիտորների և աուդիտ իրականացնելու լիցենզիայի վերաբերյալ: 
- պատրաստել ձեռնարկներ էներգետիկ աուդիտ իրակաանցնող փորձագետների վերապատրաստման ծրագրերի համար:
- Իրականացնել արդյունաբերական գործընթացների վերաբերյալ էներգետիկ աուդիտ
- Լավ տնտեսվարումը ներառում է առանց ծախսերի կամ սակավ ծախսերով միջոցառումներ և գործողություններ, օրինակ, գոլորշու և սեղմված օդի արտահոսքին հետևելը, կաթսայի և վառարանների այրիչների կարգավորումը, խողովակաշարի մեկուսացումը, հոսակորուստ գոլորշու դրենաժային խողովակների փոխարինումը, սարքավորումների անջատումը, երբ դրանք չեն պահանջվում, ինչպես նաև ջերմային փոխանցման սարքավորումների պահպանման կանխարգելիչ միջոցառումները (այսինքն, ջերմափոխանակիչներ), և պոմպեր, ֆեներ, կոմպրեսորներ, չափիչ սարքեր և վերահսկման համակարգեր: Խնայողությունների մեծ մասը վերաբերում են գոլորշու գեներացիային, բաշխմանը և կոնդենսատի վերադարձին: 
-Էներգիայի օգտագործման լավագույն պրակտիկայի խթանում տեխնիկայի և սարքավորումների կիրառման մեջ, հումքի օգտագործում, արտադրություն, թափոնների նյութերի վերամշակում, պահպանում, և այլն:
-Արդյունքների և հաջողությունների տարածում
-Տնային տնտեսություն պահելու լավագույն պրակտիկայի օրինակներից է շենքերի կամ սարքավորումների հետ գործ ունեցող գործատուներին շահագրգռելը, և դա պետք է լինի ընկերությունների ղեկավարության խնդիրը: 

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	$3,000,000

	
	
	 Կառավարություն, մասնավոր հատված, այլ

	
	Իրականացնող մարմին 
	ակադեմիական հաստատություններ –փորձագետների համար վերապատրաստման ծրագրերի մշակում էներգետիկ աուդիտ և զննում իրակացնելու համար:


Խորհրդատվական ընկերություններ –էներգետիկ աուդիտ իրականացնող ակադեմիական ինստիտուտներ, մասնավոր սեկտոր, ՀԿ-տրամադրում են խորհրդատվական ծառայություններ, իրականացնում աուդիտորների վերաատրաստումներ, և այլն
Ֆինանսական ինստիտուտներ- փափուկ վարկեր ԷԱ ծրագրերի համար
Ազգային վիճակագրական ծառայություն

վիճակագրական տվյալների հավաքագրում, ներմուծում և տարածում

	
	Վերահսկող մարմին 
	 ԷԲՊՆ, էկոնոմիկայի նախարարություն

	Էներգախնայողությունները


	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/վերահսկման մեթոդ 
	Արդյունաբերական էներգետիկ աուդիտ

	
	2014թ. ակնկալվող խնայողությունները՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի
	Նոր

	
	2014* թ. ձեռքբերված խնայողությունները, ՄՎտժ
	              67,992.19 

	
	2017թ. ձեռքերված խնայողությունները , ՄՎտժ
	              271,968.78 

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունները , ՄՎտժ
	              397,131.57 

	
	2020թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը  
	              718,978.76 

	
	Ենթադրություններ* 
	 Ֆինասնավորման առկայություն

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	ԷԱ և ՎԷ օրենքում պարտադիր էներգետիկ աուդիտի հետ կապված փոփոխությունների,ՏԲԿ/ՌԱՄԱ նախաձեռնու​թյուններ, BREF/BAT ներդրման հետ, և այլնի հետ սիներգիա


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Կենտրոնական ջեռուցման կայանների և մատակարարների արդյունավետության բարձրացում: Ավանի կենտրոնացված թաղամասային ջեռուցում՝ կոգեներացիա /համակցված արտադրություն/

	Միջոցառման ինդեքսը 
	IV.2

	 
 
Նկարագրություն

 
 
	Կատեգորիա
	Խաչաձև հատվող/համընդհանուր

	
	ժամանակահատված
	Սկիզբը՝ 2005թ., շարունակական 

	
	Կարճ նկարագրություն/ նպատակ 
	ՄԱԶԾ-ի ԿՋԳ ծրագիրը Ավան համայնքում 36 բազմաբնակարան շենքերը կապեց Ավանի ԿՋԿ-ին:

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Մշակել են արդյունավետ էներգիայի կոգեներացման և մատակարարման մոդել 

	
	Թիրախային խումբ 
	Քաղաքացիներ

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Մարզային (Երևան/Ավան)

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցը հիմնավորող էներգախնայողության միջոցառւոմների իրականացում
	Ծրագրի շրջանակներում տրամադրվեց հետևյալ աջակցությունը. 

i) իրագործելիության ուսումնասիրության մշակում; 
ii) կանոնակարգող շրջանակի մշակում կոմերցիոն ռիսկը նվազեցնելու համար՝ հանրային մասնավոր համագործակցության ստեղծման և նախընտրելի տարիֆների/սակագների ստեղծման միջոցով՝ կոգեներացիոն միավորներից գոյացող էլեկտրաէներգիայի և մատակարարված ջեռուցման նպատակով երկու մասից բաղկացած տարիֆների/սակագների համար 
iii) աջակցություն մասնավոր սեկտորի և ազգային իշխանությունների միջև համագործակցությանը – կառավարություն, կարգավորող մարմին և Երևանի քաղաքապետարան – փորձնական ծրագրի մեկնարկի և իրականացման ժամանակ 
iv) խորհրդակցությունների կազմակերպում Ավան համայնքի և համատիրության ղեկավարության հետ 
v) փորձնական տարածքում հանրային կարծիքի ուսումնասիրություններ 
vi) միջազգային խորհրդատուների տրամադրում, հատկապես Ramboll A/D և ազգային մակարդակով որոշում կայացնողների համար ուսումնասիրության այցերի կազմակերպում 
vii) բնակարանների մակարդակով ջեռուցման և տաք ջրի համար ջրաչափի սարքավորման տրամադրում 
viii) Մոնիտորինգային համակարգի գործառնություն: Ինքնավար ՋԷԿ 4ՄՎտ և 4.36 Մվտ ներուժով գործի դրվեց 2009թ դեկտեմբերի 15-ին: 2012թ., մեկ ԿՋԿ միավոր և մեկ կաթսա տեղադրվեց 30 բնակարաններ ունեցող շենքերին մատակարարելու համար, ինչպես նաև մեկ դպրոցի – ԱՄՆ 12 մլն դոլար
Համակարգը գործի դրվեց դեկտեմբերի 15-ին երկու մանկապարտեզներում (5,000 բնակիչ).
Արտաքին ուղղակի ներդրում 2009թ.

	
	Բյուջե և ֆինասական աղբյուր 
	$ 12,000,000

	
	Իրականացնող մարմին 
	ՄԱԶԾ

	
	Վերահսկող մարմին 
	 ՄԱԶԾ

	Էներգախնայողւություններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	Էներգիայի շարունակական սպառման չափում ընտրված թաղամասի կողմից և համեմատում նախքին տվյալների հետ

	
	
	՛՛ՋԳ արտանետումների նվազեցման գնահատում
Ավանի համայնքի ջեռուցման վերակառուցման համար՛՛ ծրագիրը համեմատեց ծրագրի արտանետումները բնական գազ օգտագործող տնային տնտեսությունների 75%-ի և թե՛ ջեռուցման, և թե՛ տաք ջրի կարիքների համար էլեկտրական սարքավորումներ օգտագործողների 25%-ի ելակետային սցենարի հետ: Տարեկան ՋԳ արտանետումների նվազեցումը ծրագրի առաջին փուլում կազմեց 10,200 տ CO2 համարժեքով:

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողությունները համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի 
	6,673

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողությունները (մՎտժ)
	9,213

	
	2018թ.* ակնկալվող էներգախնայողությունները (մՎտժ)
	10,060


	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  (կտնհ)
	11,753


	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Բնական գազի խնայողությունները ՋԷԿ-երում հին տուրբինները նոր և առավել արդյունավետ տուրբիններով փոխարինմամբ

	Միջոցառման ինդեքսը 
	IV.4. 

	Նկարագրությունը
	կատեգորիա
	Կոմունալ/կենցաղսպասարկման ծառայություններ, էներգիայի գեներացում, մատակարարման կողմ

	
	ժամանակահատված 
	Սկիզբը՝ 2018թ.
Ավարտը՝2020թ.

	
	Կարճ նկարագիրը/նպատակը 
	2019թ. նախատեսվում է գործառնությունից հանել Հրազդանի ՋԷԿ-ի 1-4 բլոկները, որոնց փոխարեն գործի կդրվեն 500Մվ ՋԷԿ 2020թ. 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Բարելավված էներգաարդյունավետություն և էներգետիկ սեկտորի էներգիայի խնայողություններ

	
	Թիրախային խումբ 
	Էներգետիկ սեկտոր

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ 
	Միջոցը հիմնավորող էներգախնայողության միջոցառումների ցանկն ու նկարագրությունը
	ՀԲ-ի կողմից առաջարկվող ՋԷԿ 500 ՄՎ MW առավելագույն սպառման մակարդակն ու պահուստային սահմանը հոգալու համար՝ Hrazdan ՋԷԿ 1-4 բլոկերը շահագործումից հանելուց հետո 

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	 $      515,000,000.00 

	
	Իրականացնող մարմին 
	Համաշխարհային բանկ, ԷԲՊՆ

	
	Մոնիթորինգի մարմին 
	Համաշխարհային բանկ, ԷԲՊՆ

	էներգախանոյղույթւոն
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/ չափման մեթոդ
	Ազգային ներքևից վերև մեթոդաբանություն

	
	2012թ. ակնկալվող խնայողությունները՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի, ՄՎտժ
	 

	
	2012*թ. ձեռքբերված էներգախնայողությունը, ՄՎտժ
	 

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը, ՄՎտժ
	 

	
	2020թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը, ՄՎտժ
	       4,739,961 

	
	Ենթադրություններ* 
	Գազի նոր տուրբինը կփոխարինի Հրազդանի հնացած ՋԷԿ-ն, որը ավելորդ գազի սպառում է տալիս հին սարքավորման ցածր արդյունավետության պատճառով (31%),մինչդեռ նորը կունենա 49% արդյունավետություն:

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Բաշխիչ ցանցերում էներգիայի կորուստների նվազեցում: ՀԲ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիություն 

	Միջոցառման ինդեքսը 
	IV.5.a

	 
 
նկարագրությունը 

 
 
 
 
	կատեգորիա
	Ծրագրեր, ֆինասավորում

	
	ժամանակահատվածքը 
	Սկիզբը՝ 2015թ.         Ավարտը՝2060թ.

	
	
	 

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը 
	ՀԲ էլեկտրանէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագիր- համակարգի կորուստների նվազեցում 2.2-2.7 %-ից մինչև 0.7%՝ 2030թ.հասնելով զուտ դրական տնտեսական օգուտին 

	
	
	ծախսը: $102 միլիոն(ՀԲ + ՀՀ կառավարություն).

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Էներգիայի գեներացիա, բաշխում

	
	Թիրախային խումբ 
	Էներգիայի արդյունաբերություն

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցը հիմանվորող էներգախնայողության միջոցառումների ցանկն ու նկարագրությունը
	Առաջարկվող ծրագիրը ներկայացնում է համապարփակ ծրագրի առաջին փուլը, այն Հայաստանում վերականգնել է 220 կվ հաղորդման/փոխանցման ցանց և ենթակայաններ, որոնք կբարելավեն ազգային էներգետիկ համակարգի գործառնության հուսալիությունն ու արդյունավետությունը և փոխանցման հզորությունը: Ծրագրի առաջին փուլը կներառի երեք հիմնական բաղադրիչ (i) վերահսկողության և տվյալների ձեռքբերման համակարգի (SCADA) և էներգետիկ կառավարման համակարգի ընդլայնում (ԷԿՀ), (ii) 220/110-կիլովոլտ (կվ) չորս գործող ենթակայանների վերականգնում և (iii)աջակցություն ինստիտուցիոնալ զարգացմանը, կարողությունների զարգացմանն ու ծրագրի կառավարմանը: Սարքավորման խուսափած անկումից օգուտները կարող են հաշվարկվել էներգիայի խուսափած կորստի տեսքով, որը չափվում է կՎժ-ով:. Բոլոր չորս շահագրգիռ ենթակայանները ավելի քան քառասուն տարեկան են և՛ ֆիզիկապես, և թե՛ բարոյապես հին են, ինչը հանգեցնում է անհատական բաղադրիչների հաճախակի ձախողումներին և ենթադրվում է, որ այս ենթակայանները շուտով կճանաչվեն լիարժեք ոչ գործառնական և եթե դրանք չփոխարինվեն, գեներացիայի ընդհանուր կորուստը վերջնական իրագործելիության ուսւոմնասիրութան փուլում կհաշվարկվի 5,474 ԳՎտժ, ինչը համընկնում է Հայաստանում ընդհանուր մատակարարման ավելի քան 80%-ին: Չորս ենթակայանների վերականգնումը կբարելավի ներքին փոխանցման ամբողջ ցանցը՝ չպլանավորված պարապուրդերի թիվը 220 կՎ փոխանցման ցանցում նվազեցնելով 50%-ով (կոչվում են պարապուրդեր, եթե մեկ ժամից ավելի է) :

	
	
	Էլեկտրահաղորդման հանգույցի մի բաժնի փոխարինումը, ինչպես նաև հաղորդման գիծը, որը կապում է երկրի կենտրոնական մասում երկու գեներացիոն կենտրոնները (Հրազդանի ՋԷԿը) և հարավում ( Որոտան կասկադի ՀԷԿ-երը), երկրի կենտրոնական-արևելյան մասում մեծ թվով էլեկտրաէներգիայի սպառողների սպասարկումը: Հաղորդման գծի թիրախային բաժնի փոխարինումը շատ կարևոր է, քանի որ այն ծայրահեղ անմխիթար վիճակում է և վտանգում է էլեկտրաէներգիայի մատակարարման և ընդհանուր ցանցի կայունության հուսալիությունը: Գիծը կառուցվել է 1956–58թթ. և այդ պահից ի վեր ծառայության մեջ է: Հաղորդիչները, հենքերը, մեկուսիչներն ու ենթակառուցվածքի այլ մասերը հնացած են և փոխարինման կարիք ունեն: Գոյություն ունեն նաև մի շարք կարևոր ենթակայաններ, որոնք անհրաժեշտ են երկրում էներգիայի մատակարարման հուսալիության համար և պահանջում են հրատապ վերականգնում, մասնավորապես, հաշվի առնելով, որ սարքավորումների մի մասը ստեղծվել է 1930-ական թվականներին և այդ ժամանակվանից ի վեր չի փոխարինվել:

	
	
	Լրացուցիչ ֆինասավորման մեջ մտնում է այդ ենթակայաններից երեքի` Հաղթանակ, Չարենցավան-3 և Վանաձոր-1 վերականգնումը

	
	
	 

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	ԱՄՆ $ 41,550,000 ներկա ժամանակաշրջանի համար

	
	
	ՀԲ, ՀՀԿ

	
	Իրականացնող մարմին 
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀԲ

	
	Վերահսկող մարմին 
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀԲ

	Էներգախնայողւոյթւններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	Ակնկալվող խնայողությունները 2017թ. համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի 
	

	
	2018թ. ակնկալվող/ձեռքբերված 
	66.3

	
	2020թ. ակնկալվող խնայողությունները 
	91.5

	
	2020թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը  
	 146.6

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	 Բաշխիչ ցանցերում էներգիայի կորուստների նվազեցում: ՎԶԵԲ էներգիայի մատակարարաման հուսալիություն

	Միջոցառման ինդե քսը
	IV.5.b

	 
	Կատեգորիա
	Վերականգնում, կարողությունների զարգացում

	Նկարագրություն
	ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2016թ.
Ավարտը՝շարունակական

	 
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը
	ՎԶԵԲ –Հայաստանի էներգետիկայի մատակարարման վերականգնման ծրագիր: Փուլ 1. Հայաստանում 220ԿՎ հաղորդման ցանցի և ենթակայանների վերականգնում 

	 
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Բաշխիչ ցանցերում նվազեցված էներգիայի կորուստ

	 
	Թիրախային խումբ 
	Էներգիայի արդյունաբերություն

	 
	Տարածաշրջանային կիրառում
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման մասին 
	Միջոցը հիմանվորող էներգախնայողության միջոցառումների ցանկն ու նկարագրությունը
	Վերականգնել հիմնական ենթակայանի և փոխանցման գծերը, որոնք անհրաժեշտ են երկրի մասշտաբով էներգիայի մատակարարման հուսալիության համար

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր
	US$ 70,000,000

	
	Իրականացնող մարմին 
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	
	Վերահսկող մարմին 
	 

	Էներգախնայողություն
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ


	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	2012թ. ակնկալվող խնայողությունները համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի 
	 

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը* 
	

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը* 
	   3,311 

	
	 2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  
	   3,311 

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնում, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	Ներկայացվել է E5P դրամաշնորհի համաֆինասավորման համար


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Էլեկտրաէներգիայի կորուստների նվազեցում ցածր լարման ցանցերում, ArmElNet

	Միջոցառման ինդեքսը 
	IV.5.d.

	 
Նկարագրություն

 
 
 
 
 
	Կատեգորիա
	Վերականգնում, կարողությունների զարգացում, ֆինասնավորում

	
	ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2016թ.
Ավարտը՝2020թ.

 

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը
	Ցանցի էներգիայի կորուստը նվազեցնել միջին թվով 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Նվազեցված էներգիայի կորուստ բաշխիչ ցանցերում

	
	Թիրախային խումբ 
	Էներգետիկ արդյունաբերություն

	
	Տարածաշրջանային կիրառում
	Ազգային 

	Տեղղեկատվություն իրականացման մասին 
	Միջոցը հիմնավորող էներգախնայողության միջոցառումների ցանկն ու նկարագրությունը
	(1) տրանսֆորմատորների վերակազմակերպումը՝ հիմնված ենթակայանի ընթացիկ ծանրաբեռնվածության վրա 
(2) առավել խորը ներթափանցում (բարձր լարման էլեկտրահաղորդիչ գծերը մոտեցնելով (ցածր լարման) մանրածախ սպառողներին
(3) սիմետրիկ ծանրաբեռնվածության հավասարեցման փուլերի ապահովում էլեկտրահաղորդակցման գծերում (որոնք լրացնում են պակասող ծանրաբեռնվածությունը)
(4) մետաղալարերի փոխում ծախսերի օպտիմալ չափով ընթացիկ ծանրաբեռնվածությունը բավարարելու համար
(5) կոմուտատորների սարքավորումների արդիականացում

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	 $     22,768,434 

	
	Իրականացնող մարմինը
	ArmElNet

	
	Վերահսկող մարմին 
	ԷԲՊՆ

	Էներգախնայոողությունը
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	 

	
	
	 

	
	2014թ. ակնկկալվող խնայողությունները՝համաձայն առաջին ԷԳԾ 
	0

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունները* 
	62,072

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունները* 
	124,144

	
	 2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  
	496,577

	
	Ենթադրություններ* 
	Ֆինանսավորման մատչելիություն

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	Ներկայացվել է E5P /E5P/ դրամաշնորհի համաֆինանսավորման համար 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը

 
	Վերականգնվող էներգետիկայի առավել լայն կիրառում՝ արևային ջրատաքացուցիչներ ԱՋՏ 

	Միջոցառման ինդեքսը 
	IV.6

	Նկարագրություն
	 
	Ֆինանսական գործիքներ, կանոնակարգ, տեղեկատվություն, 

	
	Ժամանակահատված
	Սկիզբը՝ 2016թ.
Ավարտը՝ 2020թ. (և հետո)

	
	
	Այս միջոցառումը մշակվել է իրականացված լավագույն պրակտիկայի և փորձի հիման վրա:

	
	Նպատակը/համառոտ նկարագրությունը 
	Հաշվի առնելով արևային ջրատաքացուցիչների դրական միտումը (ԱՋՏ), և ճանաչելով ազգային էներգախնայողությանն աջակցելու այս համակարգերի ներուժը, այս միջոցառումը նպատակ ունի խթանել արևային ջերմային համակարգերի առավել լայն կիրառումը տաք ջրի պատրաստման համար և ջեռուցման համակարգերում ջեռուցիչ պոմպերի օգտագործումը:

	
	
	Տաք ջրի պատրաստման համար արևային ջերմային համակարգերի ներդրումը պարտադիր է հանրային շենքերի համար, դրանց վերականգնման ընթացքում, եթե դրա համար կա տնտեսական արդարացում:

	 
 
 
 
	
	Իրավական պահանջ դնել պետության կամ քաղաքապետարանների կողմից տնօրինվող նոր շենքերի և շենքային միավորների համար, որոնք ենթակա են վերանորոգման, կամ որպեսզի քաղաքապետարանները ներառեն արևային ջերմային համակարգերը տաք ջրի պատրաստման համար այնտեղ, որտեղ այն տնտեսապես արդարացված է: Արևային կոլեկտորները պետք է ներդրվեն հիվանդանոցներում, մանկապարտեզներում, միջնակարգ դպրոցներում և համալսարանների ուսանողների բնակության սրահներում, սոցիալական խնամքի շենքերում, սպորտային դահլիճներում, արդարադատության և ռազմական ինստիտուտներում: Տնտեսական կենսունակությունը և ներդրման համեմատաբար ընդունելի հուսալիության ժամկետը կարող է տրամադրվել խոշոր չափի տաք ջրի կարիքով անձանց օրվա կամ տարվա ընթացքում: Որպես այլընտրանք, բայց նաև ի լրումն արևային համակարգերի՝ երկրաջերմային ջեռուցման պոմպերն են, որոնք ապահովում են շենքերի ջեռուցումն ու հովացումը՝ ավելի քան 400% էներգաարդյունավետության ներուժով (1 կՎժ էլեկտրիկ էներգիան ապահովում է մոտ 4 կՎժ ջեռուցում):

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Վերականգնվող էներգիայի կիրառումը (արևային ջերմային համակարգեր, ջեռուցման պոմպեր, կենսազանգվածը)

	
	Թիրախային խումբ 
	Մունիցիպալ, բնակելի

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Ազգային

	Information on implementation 
	Միջոցը հիմնավորորող միջոցառումների ցանկն ու նկարագրությունը
	1. Երևան քաղաքի կենտրոնի մասին օրենքը

	
	
	2. Դիլիջանի մասին օրենքը –կանաչ քաղաք

	
	
	ԷԱ և ՎԷ օրենքի փոփոխություն թիվ 1405 (դեկտեմբեր 25, 2014թ.) պարտադիր ԷԱ-ի մասին հանրային գնումներում

	
	
	4. Նոր շենքերի տաք ջրի մատակարարման համար արևային համակարգերի կիրառումն ու միավորների ու հանրային շենքերի շենքային միավորների կառուցումը կախված է հսկայական վերանորոգման աշխատանքներից, տնտեսապես արդարացվելու դեպքում 

	
	
	2. Էնեգիայի աուդիտորների վերահսկողությունը-BEP-ի պատշաճ իրագործումը     

3. Կառավարության ֆինանսական խթանները

	
	
	4. ՀԿ, մասնավոր սեկտորի իրազեկում, տեղեկատվություն, խթանում    

	
	
	5. ակադեմիական հաստատություններ, ներքին/տեղական տեխնոլոգիաների մասնավոր ոլորտի զարգացում, նոու հաուի փոխանցում

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյու 
	Ենթակա է քննարկման 

	
	
	

	
	Իրականացնող մարմին 
	ԷԲՊՆ, ՀՎԷԷՀ, ԳԶԲ, ՖԶԳ/ԱՀԸ, ԿԱՀ

	
	
	

	
	Վերահսկո մարմինը 
	ՀՎԷԷՀ

	
	
	

	Էներգախնայողւոյթւններ

 
	Արդյունքում ձեռքբեվրած խնայությունների մոնիթորինգի/ չափման մեթոդ 
	Այս միջոցների ազդեցության մոնիտորինգն իրականացվում է օգտագործելով ներքևից վերև ազգային մեթոդաբանության մեթոդը, որտեղ նախանշվում են ազգային ուղենիշները: Մանրամասները ներկայացված են "Ներքևից դեպի վերև մեթոդի կիրառմամբ Էներգախնայողության չափման և ստուգման" փաստաթղթում: 

	
	
	Այս միջոցառումների ազդեցությունը վերահսկելու համար NBU մեթոդը կօգտագործվի արևային համակարգերի համար, ԵՀ-ի հանձնարարագրերի հիման վրա: Տեղական և տարածքային (մարզային) իշխանությունների կողմից պահանջի համաձայն՝ ֆոնդերի շահառուները տեղեկատվություն կտրամադրեն տեղադրված կոլեկտորի տեսակի («ափսե» կամ խողովակ), ինչպես նաև տաք ջրի արդյունավետության վերաբերյալ, որն օգտագործվում էր նախքան արևային վահանակների տեղադրումը: 

	 էներգախնայողւոյթւոնները* 
 
 
	2014թ. ակնկալվող խնայողությունները՝ համաձայնառաջինt ԷԳԾ ՄՎ
	1

	
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	4.8

	
	 2017թ. ակնկալվող խնայողությունները համաձայն առաջին ԷԳԾ (ՄՎտժ)
	9.6

	
	2018թ. ակնկալվող (ՄՎտժ)
	11.8

	
	2020թ. ակնկալվող էներգախնայությունները (ՄՎտժ)
	16.4

	
	Ենթադրություններ
	Չնայած էներգաարդյունավետության գործողությունների առաջին պլանը մոտավոր գնահատական է տալիս այս միջոցառմանն առնչվող էներգախնայողությանը հասնելու համար, ելնելով իրականացման համար մանրամասն պլանների և ԷԲՊՆ ու ՀՎԷԷՀ-ին արձագանքելու անորոշությունից, հաջորդ ժամանակահատվածի համար հնարավոր չէ հստակ գնահատական տալ պոտենցիալ խնայողությունների վերաբերյալ: Այսուամենայնիվ, ենթադրվում է, որ բոլոր սպառողները համագործակցություն կծավալեն ԷԱՀ-ի հետ արևային ջերմային համակարգերի ներդրումը համաֆինասնավորելու համար:

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Երկրաջերմային ջեռուցման պոմպեր կենտրոնացված ջեռուցման համար

	Միջոցառման ինդեքսը 
	IV.5.b

	Նկարագրությունը
	Կատեգորիա
	Ֆինանսական գործիքներ, կանոնակարգ, տեղեկատվություն 

	
	Ժամանակահատված
	Սկիզբը՝ 2016թ.

Ավարտը՝ 2020թ. (և դրանից հետո)

	
	
	 

	
	Նպատակը/ամփոփ նկարագրությունը 
	 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Տարածքի ջեռուցում, էներգաարդյունավետություն, , էներգիայի վերականգնվող աղբյուրներ, ՊՄԳ

	
	Թիրախային խումբը
	Մունիցիպալ, մասնավոր ոլորտ, ՊՄԳ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը 
	Ջերմուկում, Վայոց Ձորի մարզում փորձնական ծրագիր, տարածել ամբողջ երկրով

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ 
	Միջոցը հիմնավորող էներգախնայողության միջոցառումների ցանկն ու նկարագրությունը
	Որպես ԷԱ և ԱՋՏ-ին հավելում, երկրաջերմային ջեռուցման պոմպերը կարող են ապահովել՝շենքերի արդյունավետ ջեռուցում և հովացում ավելի քան 400% էներգիայի օգտագործմամբ (1 կՎժ էլեկտրաէներգիան ապահովում է մինչև 4 կՎժ ջեռուցում):
Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել փորձնական ծրագիր տիպային հինգ հարկանի շենքի համար, որպիսի ստուգվի այս տեխնոլոգիայի ծախսարդյունավետ և տնտեսական հուսալիությունը բնակելի և հանրային-մասնավոր շենքերի համար: Անհրաժեշտ է փնտրել հանրային-մասնավոր համագործակցության ձևաչափեր, համաձայն որոնց մասնավոր էներգետիկ ծառայություն մատուցողները կարող են համագործակցել տեղական իշխանության հետ (Ջերմուկի քաղաքապետարան, այս դեպքում) մունիցիպալ ակտիվների օգտագործման և մասնավոր կառավարման համար, ինչպես նաև ներդրման համաֆինասնավորում և նոու-հաու:

	
	Բյուջե և ֆինանսական ռեսուրս 
	 $      68,250.60 

	
	
	E5P, սեփական ռեսուրսներ, այլ

	
	Իրականացնող մարմին 
	ԷԲՊՆ, Ջերմուկի քաղաքապետարան, Վայոց Ձորի մարզային ադմինիստրացիա

	
	Վերահսկող մարմին 
	ԷԲՊՆ

	Էներգախնայողւոյթուններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	Ներքևից վերև 

	
	 2017թ. ակնկալվող խնայողությունները համաձայն առաջին ԷԳԾ (ՄՎտժ)
	        705 

	
	2018թ. ակնկալվող/ձեռքվերված (ՄՎտժ)
	       1,410 

	
	2020թ. ակնկալվող էներգախնայությունները (ՄՎտժ)
	       2,820 

	
	Ենթադրություններ* 
	 Ֆինանսավորումը կապահովվի և տեխնիկական լուծումը հաջող կլինի

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա
	Դիմում է ներկայացվել E5P-ին՝ դրամաշնորհային համաֆինասավորման համար:


	Էներգախնայողության անվանումը 
	Էլեկտրաէներգիայի խնայողություններ գործող էլէկտրացանցի բարելավման, ռեակտիվ էներգիայի փոխհատուցման և տրանսֆորմատորների բարելավման միջոցով

	Միջոցի ինդեքս 
	IV.5c.

	Նկարագրությունը 
	Կատեգորիա
	Կարողությունների զարգացում

	
	Ժամանակահատվածը
	Սկիզբը՝ 2012թ.
Ավարտը՝ 2017թ.

	
	Նպատակը/հակիրճ նկարագրությունը 
	Զարգացման ասիական բանկի կողմից ֆինանսավորվող վարկային ծրագրով (2013թ.) նախատեսվում է վերականգնել և թարմացնել Սևան-Հրազդան կասկադի հիդրոէներգիայի համակարգի յոթից չորս ՀԷԿ-երը, երեք կայաններում վերականգնել ջրային արտահոսքի ջրանցքները և համապատասխանաբար փոխարինել էլեկտրական սարքավորումները: 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Բարելավված էներգաարդյունավետություն և էներգիայի ոլորտի էներգախնայողություններ

	
	Թիրախային խումբ 
	Էներգետիկ ոլորտ

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականցման վերաբերյալ
	Միջոցը հիմնավորող էներգախնայողության միջոցառումների ցանկն ու նկարագրությունը
	 Ծրագիրը ներառում է երկու կարևոր բաղադրիչ. դիսպետչերական վերահսկողության և տվյալների հավաքագրման համակարգի ընդլայնում (SCADA), և 220կՎ գործող 8 ենթակայանների վերականգնում հին տրանսֆորմատորների, անջատիչների և այլ սարքավորումների համապատասխան փոխարինմամբ: 

	
	
	Ծրագրի նպատակն է վերականգնել ՀԷԿ-երի կարողությունը 44.7 մեգավատով (ՄՎ), բարելավել դրանց հուսալիությունն ու անվտանգությունը և նվազեցնել գործառնական և պահպանման ծախսերը: Ծրագրով նաև կնվազեցվի ջրի արտահոսքը ջրահեռացման ուղիներից և կարող է ավելացնել համակարգից գոյացող էներգիան: Ջրահեռացման ջրանցքների վերականգնումից հետո, գնահատվում է, որ ջրի արտահոսքը կնվազեցվի 50 միլիոնից–85 մլն խոր. մ տարեկան կտրվածքով, ինչը կհանգեցնի էլեկտրաէներգիայի 18–30 ԳՎտժ լրացուցիչ գեներացման:

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	 $          25,000,000.00 

	
	Իրականացնող մարմին 
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

	
	Վերահսկող մարմին 
	 

	Էներգախնայողւոյթւոնները
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	 
 
 
Ազգային ներքևից վերև մեթոդաբանություն

 

	
	2017թ. ակնկալվող խնայողությունները՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի
	 

	
	2018թ.ակնկալվող էներգախնայողությունները , մՎտժ
	           18,000.00 

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը , մՎտժ
	           54,000.00 

	
	Ենթադրություններ* 
	 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	


	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	Բաշխված արևային ՖՎ /PV/ գեներացիայի զարգացում զուտ չափման փոխհաշվարկի համակարգի իրականացմամբ

	Միջոցառման ինդեքսը 
	IV.2

	 Նկարագրություն 
 
 
	Կատեգորիա
	Քաղաքականության իրականացում, կանոնակարգ, տեղեկատվություն 

	
	
	

	
	ժամանակահատված
	Սկիզբը՝ 2016 թ. 

Ավարտը՝շարունակական

	
	
	

	
	Նպատակ/կարճ նկարագիր 
	Զուտ չափման փոխհաշվարկը հնարավորություն է տալիս PV հաճախորդներին էլեկտրա էներգասպառման նկատմամբ զրո ծախս ունենալ, եթե այն փոխհատուցվում է PV գեներացման կողմից:

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Բաշխված գեներացիա, արևային էներգիա, ավտոնոմ էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, զուտ փոխհաշվարկի համակարգ

	
	Թիրախային խումբ 
	Քաղաքացիներ, ավտոնոմ էլեկտրաէներգիայի արտադրություն սեփական կարիքների համար

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ 
	Միջոցը հիմնավորող էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	2003թ. էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին օրենքը սահմանեց զուտ փոխհաշվարկի համակարգի իրավական դրույթները: 2005թ. ՀԾԿՀ մշակեց ընթացակարգեր ավտոնոմ վերականգնվող էներգիա արտադրողների զուգահեռ գործառնության համար, ինչը սահմանեց էլեկտրացանցի ոչ առտևրային կապը միկրո-գեներացիայի 150 կՎ ներուժով (PSRC Որոշում №194, 30.11.2005) կայանների հետ: Այս կանոնակարգը, այնուամենայնիվ, չի իրականացվել հարկային հաշվառման հարցերի պատճառով, որոնք հրատապ լուծում են պահանջում: Էներգիայի սակագների աճին զուգահեռ փոքր մասշտաբի արևային ՖՎ համակարգերն ունեն մեծ ներուժ աջակցելու բաշխված ՎԷ գեներացիայի զարգացման գործում:

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	 $           66,000,000 

	
	Իրականացնող մարմին 
	 Հայաստանի կառավարություն 

	
	Վերահսկող մարմին 
	 

	Էներգախնայողություններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողույթւոնների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	 

	
	2012թ. ձեռքբերված խնայողություններըմՎտժ 
	            133 

	
	2014թ. ձեռքբերված խնայողություններըմՎտժ 
	           357 

	
	 2017թ.*ակնկալվող էներգախնայողւոթյունը մՎտժ
	           608 

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը* մՎտժ
	            2,729 

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցւոյթյունը մՎտժ  
	            5,094 

	
	Ենթադրություններ* 
	Ենթադրվում է, որ ՀՀ կառավարությունն անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկի այդ դրույթն իրականացնելու համար: Ենթադրվում է, որ արևային PV ներդրման ներկայիս միտումը աճում է 30%-ով՝ 2014-2015թթ. հաշվետու արժեքից;

	
	Մասնակի համընկնում, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա 
	 


4 Տրանսպորտ (փոխադրամիջոցներ)/Շարժականություն
ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ վերջին հետազոտությունների համաձայն, որոնք ուղղված էին Հայաստանի էներգետիկ-վառելիքի հաշվեկշռի ուսումնասիրությանը, Հայաստանի տնտեսությունում երեք հաջորդական տարիների ընթացքում (2010-2012թթ.), տրանսպորտային ոլոտը երկրորդ ամենախոշոր էներգասպառողն էր, որին գերազանցել է միայն բնակելի սեկտորը: 2010թ. տրանսպորտային ոլորտը սպառեց շուրջ 500 կտնհ (որը կազմում էր ազգային ընդհանուր սպառման 26.3%-ը): Գծապատկեր 36-ը ցույց է տալիս տրանսպորտային ոլորտի էներգասպառման միտումը:

[image: image36.png]= kpotiwlwh Eukpghuyh uywenidp wpwiiuynpunh pluquijwoncd (b Yy9d)

O Swipbljuils thnthnfun pyrtep (%)

~A-=duwubwpwdhiin TFEC (%) 6939.6
6091.8 6266.2 9
5000, 58103 40%
El 30%

4000.0 -

20%,
2000.0 - 10%
00 b o%

2010 2011

2012

2014





Գծապատկեր 36. Տրանսպորտի ոլորտում վերջնական  էներգասպառումը 2000-2015 (մլն կՎտ․ժ․, ընդհանուր վերջնական էներգասպառման մասնաբաժինը %, % տարեկան փոփոխություն)
Աղբյուրը՝ ԱՄՆ ՄԶԳ- Ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարությունների կարողությունների խթանում (ՑԱԶՌԿԽ ) 2010-2012թթ. համար, 2014թ. –հեղինակի անձնական հաշվարկները՝ ՀԾԿՀ և ԱՎԾ-ի տվյալների հիման վրա:
Տրանսպորտի ոլորտի կողմից սպառվող հիմնական առաջնային էներգիայի աղբյուրների մեջ մտնում են.

· շարժիչային վառելիք (հիմնականում բենզին, դիզելային և սեղմված բնական գազ), որը սպառվում է ճանապարհային տրանսպորտի (ՃՏ) բոլոր տեսակների կողմից 

· Հանրային տրանսպորտի (հիմնականում Երևան քաղաքում մետրոյի համակարգի և տրոլեյբուսների կողմից) և երկաթուղու (Հայաստանի երկաթուղային ցանցի ավելի քան 95% էլեկտրաֆիկացված է) կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիան

· ավիատրանսպորտի կողմից սպառվող ռեակտիվ կերոսինը

· Համաձայն Հայաստանի կլիմայի փոփոխության և ՋԳ գույքագրման երրորդ ազգային զեկույցի՝ Հայաստանում գործում է գրանցված ճանապարհային տրանսպորտի շուրջ 434,600 միավոր, որից 70% (շուրջ 300,000) աշխատող վիճակում էին: Աղյուսակ 35-ը ամփոփում է Հայաստանում 2010թ. գործող ՃՏ շարժակազմի կառուցվածքի վերաբերյալ առկա տեղեկատվությունը ՝ըստ հիմնական կատեգորիայի և շարժիչային վառելիքի:
Աղյուսակ 35 . 2010թ. փաստացի գործող ՃՏ շարժակազմ (քանակ)՝ ըստ հիմնական կատեգորիայի և շարժիչային վառելիքի:

	ՃՏ շարժակազմի կատեգորիա
	Բենզին 
	Դիզել
	ՍԲԳ
	Ընդհանուր ՃՏ-ն ըստ կատեգորիայի

	Ուղևորափոխադրող մեքենաներ 
	165,171
	1,409
	80,999
	247,579

	Ավտոբուսներ և միկրոավտոբուսներ
	3,962
	1,902
	5,521
	11,385

	Բեռնատարներ
	13,434
	12,550
	14,848
	40,832

	Ընդհանուր ՃՏ ըստ շարժիչի վառելիքի
	182,567
	15,861
	101,368
	299,796


Աղբյուրը: ՋԳ գույքագրում, տրանսպորտի ոլորտ, Երևան, հոկտեմբեր, 2013թ.
2010թ. գործող ՃՏ շարժակազմի մեկ երրորդն օգտագործում էր սեղմված բնական գազով  (ՍԲԳ): Ուղևորների համար նախատեսված մեքենաների կատեգորիան կազմում էր ընդհանուր գործող ՃՏ շարժակազմի շուրջ 83%: Այս կատեգորիայում մեքենաների մասնաբաժինը շուրջ 34% էր, կամ շուրջ 81,000 մեքենա (տես` աղյուսակ 36.)
: ՍԲԳ օգտագործող ավտոբուսների մասնաբաժինը (հիմնականում Ռուսաստանում արտադրված Գազել տիպի միկրոավտոբուսներ) նույնիսկ ավելի մեծ էր՝ մոտ 50%: Վերջին 10-12 տարիներին, ԱՏ-ի կողմից ՍԲԳ սպառումն աճեց շուրջ 11 անգամ՜ 2000թ. 21 կտ-ից մինչև 2010թ. 229 կտ ՝ Հայաստանը դարձնելով համաշխարհային առաջատար՝ համեմատաբար ցածր ածխածնային արտանետումներով վառելիքով աշխատող տրանսպորտի մասնաբաժնով։
 
[image: image37.png]—*—Quq —®—URG ~—4A—Qhqk ---- Linear (URQ)

y=24.902x-23.37 327

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013





Գծապատկեր 37.Ավտոմոբիլային վառելիքի սպառման տարեկան աճը ՃՏ-ի կողմից, 2000-2013թթ. (1,000 տոննայով արտահայտված):
Աղբյուրը: ՋԳ գույքագրում, տրանսպորտի ոլորտ, Երևան, հոկտեմբեր, 2013.
Հայաստանում ավտոմոբիլային տրանսպորտի կողմից օգտագործվող ՍԲԳ-ի կտրուկ աճը վերջին 14 տարիներին պատկերված էԳծապատկեր37-ում: 2000-2013թթ., ՍԲԳ սպառումը աճեց մոտ 16 անգամ` 2000թ. 21 կտ-ից մինչև 2013թ.327կտ: 96.4% ճշտգրտության մակարդակով, ՍԲԳ սպառման աճը 2000-2013 թթ. համար կարող է համադրվել լինել գծային միտման հետ: Գծային մոտարկման ճշգրտությունը ավելի մեծ կլիներ, եթե մենք հարթեցնեինք 2008թ. ճգնաժամային վիճակի առաջացրած տատանումները: Մինչև 2009թ. ՍԲԳ սպառումը տեսանելիորեն նվազում էր, սակայն հետագա տարիներին այն վերադարձավ միևնույն գծային աճին (Գծապատկեր 37):

2006թ. ՃՏ-ի կողմից սպառված բենզինի և ՍԲԳ քանակը հավասարվեց: Այդ պահից ի վեր ՍԲԳ-ն գերազանցել է բենզինի սպառման մասնաբաժինը: Պետք է նշել, որ վերջին 3-4 տարիներին, ՃՏ-ի կողմից ՍԲԳ սպառման աճի ցուցանիշը նույնիսկ առավել արագ տեմպով սկսեց աճել, ինչը հստակ երևաց բենզինի սպառման անկումով: 2012թ., ՍԲԳ-ի մասնաբաժինն առաջին անգամ կազմեց ՃՏ-ի ընդհանուր տարեկան վառելիքի սպառման ավելի քան 50%-ը՝ Հայաստանը դարձնելով առաջատար այս ոլորտում: 


[image: image38.wmf]2198

2303

2186

2361

2489

2268

2117

2082

2407

2268

2326

2024

1663

1628

628

1070

1035

1326

1279

1349

1349

1442

1524

1407

1570

1617

1779

1675

267

267

593

814

1012

1372

2012

2628

3163

2814

2931

3326

3850

4187

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

?

?

?

?

????

???

?????

???


Գծապատկեր 38. Հայաստանի ՃՏ-ի կողմից սպառված շարժիչային վառելիքը, 2000-2013թթ.

Աղբյուրը՝ ՋԳ գույքագրում, տրանսպորտի ոլորտ, Երևան, հոկտեմբեր, 2013.

Գծապատկեր 38. Հայաստանի ՃՏ-ի կողմից սպառված շարժիչային վառելիքը, 2000-2013 ներկայացված են 2000-2013թթ. Հայաստանի ՃՏ-ի կողմից կտնհ-ով սպառված շարժիչային վառելիքի տարեկան տվյալները, որը հիմնված է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և Հայկական մաքսային միության տրամադրված տեղեկատվության վրա:.Հարկ է նշել, որ ԷԳԾ-ում ներկայացված էներգասպառման տվյալները մինչև 2010թ.․ և 2012թ.-ից հետո ՑԱԶՌԿԽ էներգիայի 2010-12թթ. հաշվեկշռի տվյալներից, ինչը պայմանավորված է հաշվարկի մեթոդաբանության մեջ եղած տարբերություններով:

[image: image39.png]130

125

120

115

114

s

105

MinkWh

123
120 120
119
115
113 I

2003 2004 2005 2006 2007 2008

124.4

127
120
19 119
“\ “\ “\ :
‘"'I

2009 2010 2011 2012 2013 2014




.Գծապատկեր 39. էլէկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը (միլիոն Կվժ) Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտի կողմից, 2003-2014թթ.

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՀԾԿՀ
Գծապատկեր 39-ում նշված է տրանսպորտային ծառայությունների կողմից էլեկրտաէներգիայի տարեկան սպառումը 2003-2014թթ.ժամանակահատվածի համար: Հարկ է նշել, որ չնայած այս ոլորտում  էներգասպառման նման աճին, տրանսպորտային ծառայությունների ընդհանուր մատուցման ծավալը փոքրացել է:

[image: image40.png]NMinunpubtph swpdp
(Uhihnt whgms Yhndtup hbpwynpoipinit)

= kplurpninh = urjinnbpbinditp wpuh
4500 ®onuyht thouunpoufibp B npngbpoiu “dbnpn
4000 = dnujuitininh

3500

3000

B em _ .
2500
2000
1500
1000
500
0

2010 2011 2012 2013 2014





Գծապատկեր 40. Ուղևորների շրջանառությունը (միլիոն ուղևոր ճանապարհորդած կիլոմետրեր)

Ինչպես նշվել է Գծապատկեր 41-ում՝ ուղևորների և ապրանքների շրջանառության մասին տրանսպորտային ծառայությունների էներգատարությունն աճել է՝ շարժակազմում և ենթակառուցվածքում արդյունավետության պակասի պատճառով: 
[image: image41.png]90,000

80,748

76,826

80,000

70,000

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

2010 2011 2012 2013 2014

s kol Fibpghuh uuguenudp wpuiwgnpuh pluquiduenud(d i . d)
= U U-b inpuiiugnpuh pliuquiduenid (dhihnt GUU gnqup)
4 Sputuynpwh plquidunh Hikpguinupn pmtip(dd/TU L n wp)

30

25

20

15

10




Գծապատկեր 41. Տրանսպորտային ոլորտի էներգատարությունը
Այսպիսի հանգամանքներում, հատկապես հաշվի առնելով էներգիայի աճող գները, էներգաարդյունավետության մատչելի տրանսպորտային ծառայությունները պահպանելու համար անհրաժեշտ են միջոցառումներ, որոնք իրենց հերթին կաջակցեն տնտեսության այլ ոլորտներին: 

Առաջին ԷԳԾ-ը սահմանեց մի շարք միջոցառումներ, ինչպես նշված է ստորև՝ նպատակ ունենալով նվազեցնել  էներգասպառման աճը տրանսպորտի բնագավառում՝ հատուկ կենտրոնանալով ճանապարհային և երկաթուղային տրանսպորտի վրա: 

· V1. Վառելիքի արդյունավետության և արտանետումների նորմերի վերաբերյալ օրենսդրական դաշտի մշակում 

· V2. Տեխնոլոգիաների և էներգախնայողություն V3-ի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում: Փոքր ավտոբուսների շարունակական փոխարինում ուղևորների համար ավելի մեծ ավտոբուսներով և երթուղու օպտիմալացում
· V4. Էլեկտրաֆիկացված հանրային տրանսպորտի ընդլայնում և արդիականացում 


· V5. Երկաթուղային տրանսպորտի ցանցի ընդլայնում և արդիականացում (ուղևոր և փոխադրավճար)

Ավելին՝ վարը բերվում են երկրորդ ԷԳԾ-ում ընդգրկված երեք նոր միջոցառումները, ներառյալ.

· V6. Ճանապարհային տրանսպորտի բենզինից ՍԲԳ-ի անցման շարունակական գործընթաց
· V7. Ինտեգրված էլեկտրատրանսպորտային ցանցի և ծառայությունների ստեղծում Երևանի ավելի ընդլայնված մասում՝ հանրային տրանսպորտի ծառայություններում չբավարարված պահանջարկը բավարարելու համար: 

· V8. Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների (ՄԷՏՄ, ՀԷՏՄ) գործարկումը Հայաստանում
«Հայկական տրանսպորտի ոլորտի զարգացման ռազմավարություն 2020թթ.» (2008) և դրա հետ կապված փաստաթղթերը թարմացվել են տրասնպորտի ոլորտի մաստեր պլանի 2014-2025թթ. Հայաստանի կայուն զարգացման ծրագրում ներառվելուն պես, և այդ ժամանակ մշակվեց դրան նվիրված ներդրումային ծրագիր: Այս պլանը ներառում է 58 ներդրումային ծրագրեր՝շուրջ ԱՄՆ $2 միլիարդ դոլարի ընդհանուր արժողությամբ, որից շուրջ $1.3 միլիարդը 49 նոր ծրագրերի համար, և $0.7 միլիարդը՝ 10 շարունակական ծրագրերի համար: 14 ՏԱ ծրագրերը՝ $36.8 միլիոն գնահատված արժեքով, կներառեն պոտենցիալ ծրագրերի համալիր իրագործելության ուսումնասիրություններ, խորհրդատվական աջակցություն պլանավորման, տեխնիակական գիտելիքի փոխանցման և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման համար:  

[image: image42.png]Uuhpwdbown tkpppmudutipp, Uhhnt GULgnjwp

$104.3 ® Swibuwuphiibp b
Sulburguphughtt

npwluynpn

Bplupninhiikp

Luinuipuyhlt inpuibiuygnpin

® Luinuipuighuiljul wihwghu




 

Գծապատկեր 42. Անհրաժեշտ ներդրումները՝ Հայաստանի Հանրապետության կայուն տրանսպորտի ռազմավարությունն իրականացնելու համար, միլիոն ԱՄՆ դոլար
Նշանակալից ֆինանսական ռեսուրսներ արդեն իսկ մի կողմ են դրվել կառավարության, ՄՖՀ-ների և դոնորների կողմից՝ տրանսպորտի բնագավառում ենթակառուցվածքային զարգացման ծրագրեր իրականացնելու համար (տես`Աղյուսակ 36): 

Զարգացման ծրագրերի ֆինանսավորման կարիքները պետք է ուղղված լինեն ճանապարհային տրանսպորտի ցանցին, երկաթուղուն, քաղաքային հանրային տրանսպորտին և քաղաքացիական ավիացիային: Անհրաժեշտ գնահատված ներդրումների բաշխման նկարագիրը ներկայացված է Գծապատկեր 42-ում: 

Աղյուսակ 36. Հայաստանի տրանսպորտի բնագավառում խոշոր զարգացման գործընկերները
	Զարգացման գործընկերը
	Ծրագրի անվանումը
	Տևողությունը
	Գումարը (ԱՄՆ$միլիոն)

	ԱԶԲ
	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր: Տրանշ 1, 2, 3
	2012- 2017
	$ 330.0

	
	Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր: Տրանշ 1
	2011-2016
	$48.6

	ԵՆԲ
	Ծրագրված Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ծրագիր: Լանջիկ - Գյումրի ճանապարհ
	2013-2015
	€60.0

	ԵԶԲ
	Ծրագրված Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ծրագիր, Արարատ Մեղրի ճանապարհ
	2014-2016
	$100.0

	ԵՆԲ, ՎԶԵԲ, ԱՆՀ
	Երևան մետրոյի վերականգնում II
	2012
	€15.0

	ՎԶԵԲ
	Վրացական սահմանին կից կամուրջի շինարարություն
	2013-2016
	€10.3

	Համաշխարհային բանկ
	Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագիր, լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ
	2009-2013
	$126.0

	
	Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագիր
	2013-2017
	$56.3


Առաջին ԷԳԾ–ում նշված միջոցառումներն իրականացվեցին որոշակի չափով: Ամենամեծ խնայողություններն իրականացվեցին շնորհիվ V3. միջոցառման՝ «Փոքր ավտոբուսների շարունակական փոխարինում ուղևորների համար ավելի մեծ ավտոբուսներով և հասարակական տրանսպորտի երթուղու օպտիմալացում»: Ստորև բերված աղյուսակը ամփոփ ներկայացնում է էներգարադյունավետության բարելավման միջոցառումները տրանսպորտի բնագավառում: 

Աղյուսակ 37. Էներգարադյունավետության բարելավման միջոցառումները տրանսպորտի բնագավառում:
	Ինդեքսը
	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը
	Թիրախային վերջնական օգտվող
	2014թ. ձեռքբերված խնայողությունները (ՄՎտժ)
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունները (ՄՎտժ)
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունները (ՄՎտժ)


	2020թ. ակնկալվող էներգախնայողությունները (ՄՎտժ) (ՄՎտժ)
	Կարգավիճակը համեմատ առաջին ԷԳԾ-ի

	
	
	
	
	
	
	
	

	V1
	Վառելիքի արդյունավետության և արտանետումների նորմերի վերաբերյալ օրենսդրական դաշտի ձևավորում
	Կանոնակարգող,  իրագործելիության ուսումնասիրություններ
	Չկան
	Չկան
	Չկան 
	Չկան
	Մասնակի իրականացված

	V2
	Տեխնոլոգիաների և ԷԽ վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում
	Տեղեկտավություն
	
	
	
	
	Դեռ չի իրականացվել

	V3
	Միկրո ավտոբուսների շարունակական փոխարինումն ուղևորների համար նախատեսված ավելի մեծ ավտոբուսներով
	Ճանապարհային տրանսպորտ
	 821,022 
	 1,045,391 
	 1,118,245 
	 1,267,202 
	Մասնակի իրականացված

	V4
	Էլեկտրականացված հանրային տրանսպորտի ընդլայնում և արդիականացում
	V4.1.Երևան մետրո
	
	 5,294 
	 5,294 
	 5,294 
	Մասնակի իրականացված

	
	
	V4.2. Էլեկտրական տրանսպորտ – տրոլեյբուս
	Առկա չէ  
	Առկա չէ 
	Առկա չէ 
	Առկա չէ 
	Դեռ չի իրականացվել

	V5
	Երկաթուղային տրանսպորտի ցանցի ընդլայնում և արդիականացում (ուղևոր և փոխադրավճար)
	Երկաթուղային տրանսպորտ
	 582 
	 862 
	 972 
	 1,206 
	Մասնակի իրականացված

	V6
	Ճանապարհային տրանսպորտի շարունակական անցում բենզինից ՍԲԳ-ի
	Ճանապարհային տրանսպորտ
	
	
	
	
	Մասնակի իրականացված

	V7
	Ինտեգրված էլեկտրա-տրանսպորտային ցանցի և ծառայությունների ստեղծում Երևանի ավելի ընդլայնված մասում՝ հանրային տրանսպորտի ծառայություններում չբավարարված պահանջարկը բավարարելու համար: 


	Տեղեկատվություն,պլանավորում
	   Առկա չէ
	Առկա չէ
 
	Առկա չէ
 
	Առկա չէ
 
	

	V8
	Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների (ՄԷՏՄ, ՀԷՏՄ) գործարկումը Հայաստանում
	Ճանապարհային տրանսպորտ
	
	238
	238
	342
	Նոր միջոցառում

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	ՄՎտժ
	 821,604 
	 1,051,547 
	 1,124,511 
	 1,273,702 
	

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	կտնհ
	70.6
	90.4
	96.7
	109.5
	


Տրանսպորտի/շարժականության համար անհատական ԷԱԲՄ-ները  /Էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումներ/ ներկայացված են ստորև աղյուսակներում: 

	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը
	Վառելիքի արդյունավետության և մեքենաների արտանետումների նորմերի վերաբերյալ օրենսդրական դաշտի ձևավորում

	
	

	Միջոցառման ինդեքսը 
	V.1

	Նկարագրությունը
	Կատեգորիա
	V.  Տրանսպորտի ոլորտ

	
	Ժամանակահատված
	 Սկիզբը՝ 2014

	
	
	 Ավարտը՝ 2025

	
	Նպատակը/հակիրճ նկարագրությունը 
	«Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտի զարգացման ռազմավարություն 2020» պատվիրվել էր ՀՀ ՏԿՆ կողմից 2008թ.: Այդ աշխատանքի ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվել է Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) կողմից՝ որպես Երկրի Համագործակցության Ռազմավարություն: «2020թ.ռազմավարությունը» թարմացվել է որպես Տրանսպորտի Ոլորտի Մաստեր Պլան: Տրանսպորտի ռազմավարությունն ընդգրկված է Հայաստանի Կայուն Զարգացման 2014-2025թթ.ծրագրում և վերջինիս կից ներդրման պլան է մշակվել: Այն ներառում է  58 ներդրումային ծրագրեր՝շուրջ $2 միլիարդ արժողությամբ, որից $1.3 միլիարդը՝ 49 նոր ծրագրերի, և $0.7 միլիարդը՝ 10 շարունակական ծրագրերի համար է: 

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Կանոնակարգող միջոցառում, իրագործելիության ուսումնասիրություններ

	
	Թիրախային խումբ 
	 Ճանապարհային տրանսպորտ

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	14 ՏԱ ծրագրեր՝ $36.8 միլիոն գնահատված արժեքով, որոնք ներառում են պոտենցիալ ծրագրերի իրագործելիության ուսումնասիրություններ, խորհրդատվական աջակցություն պլանավորման, տեխնիկական փորձագիտական գիտելիքի փոխանցման և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման համար: 

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր

 
	Զարգացման ծրագրերի ֆինանսավորման կարիքներն են.

Ճանապարհներ և ճանապարհային տրանսպորտ՝  $1,274.8  միլիոն

Երկաթուղի՝ $356.1 միլիոն
Քաղաքային տրանսպորտ՝  $331.0 միլիոն Քաղաքացիական ավիացիա՝  $104.3 միլիոն
Ընդամենը՝  $2,066.2 միլիոն

	
	Իրականացնող մարմին 
	 ՏԿՆ, համապատասխան ԾԻԳ

	
	Վերահսկող մարմին 
	ՏԿՆ, 

	Էներգախնայողւոթյուններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ
	

	
	2014թ. ձեռքբերված էներգախնայողությունը՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի (ՄՎտԺ/տարի)
	Առկա չէ 

	
	 2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը  (ՄՎտԺ/տարի)  
	Առկա չէ 

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը  (ՄՎտԺ/տարի)  
	Առկա չէ 

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  (ՄՎՏԺ/տարի)
	Առկա չէ 

	
	Ենթադրություններ
	

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա
	


	Անվանումը
	Էներգասպառումը արդյունավետ կերպով կրճատելու համար տեխնոլոգիաների և մոտեցումների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում

	
	

	Միջոցառման ինդեքսը
	V.2

	Նկարագրություն
	Կատեգորիա
	V.  Տրանսպորտի ոլորտ

	
	Ժամանակահատված
	

	
	
	Դեռ չի իրականացվել

	
	Նպատակը/կարճ նկարագրությունը 
	

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	

	
	Թիրախային խումբ 
	

	Տեցեկատվություն իրականացման վերաներյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայողության միջոցառումների ցանկն ու նկարագրությունը
	

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	

	
	Իրականացնող մարմին
	

	
	Վերահսկող մարմին 
	

	Էներգախնայողություններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ
	

	
	2014թ. ձեռքբերված էներգախնայողությունը՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի (ՄՎտԺ/տարի)
	Առկա չէ

	
	 2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը  (ՄՎտԺ/տարի)  
	Առկա չէ

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը  (ՄՎտԺ/տարի)  
	Առկա չէ

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  (ՄՎՏԺ/տարի)
	Առկա չէ

	
	Ենթադրություններ
	

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա
	


	· Անվանումը
	Միկրոավտոբուսների շարունակական փոխարինում ավելի մեծ ավտոբուսներով

	
	

	Միջոցառման ինդեքսը
	V3

	Նկարագրություն
	Կատեգորիա 
	Ներդրումներ հանրային տրանսպորտի բարելավման համար

	
	Ժամանակահատվածը
	1-ին փու՝ սկիզբը 2005, ավարտը 2006թ. 

2-րդ փուլ՝ սկիզբը 2007, ավարտը 2013թ, 

3-րդ փուլ՝ սկիզբը 2014, ավարտը 2020թ.

	
	Նպատակը/կարճ նկարագիրը
	• Հանրային ՃՏ երթուղային ցանցի օպտիմալացում և տարեկան անցած հեռավորության կրճատում 
• միկրոավտոբուսների փոխարինում ավելի մեծ նորերով, և 
• Հանրային ՃՏ շարժակազմի ընդհանուր արդիականացում

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Երևանի քաղաքապետարան

	
	Թիրախային վերջնական օգտվողներ 
	Երևանի քաղաքապետարան, հանրային տրանսպորի ընկերություններ

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Երևան

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորորղ էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը
	1. Ռազմավարության առաջին փուլը. 2005-2006թթ, առաջին 131 նոր Եվրո-3 տեխնոլոգիական ստանդարտով քաղաքային ավտոբուսները գործի դրվեցին՝ փոխարինելով 143 հին նախաեվրոպական ստանդարտի միկրոավտոբուսներ և մի քանի ավտոբուսներ:  Երկու նոր ավտոբուսային երթուղիներ ստեղծվեցին՝ փոխարինելով 5  միկրոավտոբուսների երթուղիներին (մեկը վերացվեց  և 4-ը փոխարինվեցին):
2. Ռազմավարության երկրորդ փուլը. 2007թ. սկսած և մինչև 2013թ. միկրոավտոբուսների հանրային ՃՏ երթուղին կրճատվեց  1,758 մեքենաներով, որոնցից 1,536 հեռացվեցին  2009-2013թ ժամանակահատվածում: Միայն 2009թ., 836  միկրոավտոբուսներ հանվեցին շահագործումից, որոնք այդ տարին կառուցողական տարի դարձրեցին ՃՏ շարժակազմի օպտիմալացման ռազմավարութան երկրորդ փուլի իրականացման գործընթացում: Միևնույն ժամանակ, կրճատված միկրոավտոբուսների քանակը փոխարինվեց 351 նոր քաղաքային ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսների 9 տարբեր  երթուղիներ կրճատվեցին և միկրոավտոբուսների 20 երթուղիներ փոխարինվեցին հանրային ավտոբուսի երթուղիներով:

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր
	Միջկառավարական վարկեր, "Քույր քաղաքների համագործակցության" ծրագիր, ՀԲ, ՎԶԵԲ, ԳԶԲ, ԿԱՀ ծրագրերի շրջանակներում տարբեր ազգային բանկերի միջոցով Կանաչ վարկավորման և էներգաարդյունավետության վարկեր, Երևանի քաղաքապետարանի բյուջե  

	
	
	

	
	Իրականացնող մարմին 
	ՏԿՆ, Երևանի Քաղաքապետարան

	
	Վերահսկող մարմին  
	Երևանի քաղաքապետարան

	Էներգախնայողություններ
	Արդյունքում ձեռքբերված խնայողությունների մոնիթորինգի/չափման մեթոդ 
	Ներքևից վերև ազգային մեթոդաբանություն

	
	2014թ. ձեռքբերված էներգախնայողությունը՝ համաձայն առաջին ԷԳԾ-ի (ՄՎՏԺ/տարի)
	821,022

	
	 2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը  (ՄՎՏԺ/տարի)  
	1,045,391

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը  (ՄՎՏԺ/տարի)  
	1,118,245

	
	2020թ. էներգախնայողության վրա ակնկալվող ազդեցությունը  (ՄՎՏԺ/տարի)
	1,267,202

	
	Ենթադրություններ
	1. Ներկրված ռուսական բնական գազի գինը կշարունակի մնալ ընթացիկ ցածր տիրույթում: 2. Ներկրվող բնական գազի զուտ ջերմային արժեքը ոչ պակաս է քան 8,200 կկալ/խորանարդ մետր: Միկրոավտոբուսների և քաղաքային ավտոբուսների շարժակազմի ընթացիկ միտումների շարունակությունը ՍԲԳ/Դիզել (բենզին) համամասնության առումով և վազքի հեռավորության կրճատում՝ հանրային տրանպորտի երթուղային ցանցի օպտիմալացման միջոցով:

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման ազդեցություն, սիներգիա
	Եվրասիական մաքսային միության ազդեցությունը մեքենաների ներկրման կառուցվածքի վրա, նոր մեքենաների գնման նպատակով ԷԱ վարկային ֆինանսավորում, ճանապարհային բարեկարգման ազդեցությունը վառելիքի արդյունավետության վրա: 


Երևանի հանրային տրանսպորտի շարժակազմի օպտիմալացման ռազմավարության իրականացումը և միկրոավտոբուսների փոխարինումը առավել մեծ ավտոբուսներով սկսվեց 2005թ.: Ռազմավարության հիմնական նպատակներն էին՝
· Օպտիմալացնել հանրային ՃՏ երթուղին և կրճատել շարժակազմի տարեկան վազքի հեռավորությունը  
· Փոխարինել միկրոավտոբուսները ավելի մեծ ավտոբուսներով 
· Հանրային ՃՏ շարժակազմի ընդհանուր արդիականացման հասնել
Ռազմավարության իրականացման առաջին փուլ, 2005-2007թթ. Առաջին 131 նոր Եվրո-3 տեխնոլոգիական ստանդարտով քաղաքային ավտոբուսները գործի դրվեցին՝ փոխարինելով 143 հին նախաեվրոպական ստանդարտի միկրոավտոբուսների և մի շարք ավտոբուսների:  Երկու նոր ավտոբուսային երթուղիներ հիմնվեցին՝ փոխարինելով 5  միկրոավտոբուսների երթուղիներին (մեկը չեղարկվեց և 4-ը փոխարինվեցին):
Նույնիսկ այս համեստ մեկնարկը հանգեցրեց նշանակալից արդյունքների: Երևանում ոչ միայն նկատելիորեն կրճատվեց հանրային տրանսպորտի համար չբավարարված պահանջարկը (130-ից 110 ճանապարհորդություն/անձ), այլև նշանակալից էներգախնայողություններ գրանցվեցին՝  315,937ՄՎտժ էներգախնայողությամբ 2007թ.՝ համեմատ ՃՏ շարժակազմի օպտիմալացման ռազմավարությունը կամ միկրոավտոբուսները առավել ընդարձակ ավտոբուսներով փոխարինելը չիրականացնելու դեպքի հետ:
Ռազմավարության իրականացման երկրորդ փուլ, 2007-2013թթ.  Միկրոավտոբուսներով հանրային ՃՏ երթուղին կրճատվեց  1,758 մեքենաներով, որոնցից 1,536 հեռացվեցին  2009-2013 ժամանակահատվածում: Միայն 2009թ. 836  միկրոավտոբուսներ շահագործումից հանվեցին, որոնք այդ տարին կառուցողական տարի դարձրեցին ՃՏ շարժակազմի օպտիմալացման ռազմավարութան երկրորդ փուլի իրականացման գործընթացում: Միևնույն ժամանակ, կրճատված միկրոավտոբուսների քանակը փոխարինվեց 351 նոր քաղաքային ավտոբուսներով, ճանապարհներով միկրոավտովուսների 9 տարբեր երթուղիներ կրճատվեցին և միկրոավտոբուսների 20 երթուղիներ փոխարինվեցին հանրային ավտոբուսի երթուղիներով: Արդյունքում, Երևանի հանրային միկրոավտոբուսի շարժակազմի տարեկան ընդհանուր միջին վազքի հեռավորությունը կրճատվեց  161միլիոն կմ-ից 2010թ.՝ մինչև շուրջ 101 միլիոն կմ 2014թ. (62.5% կրճատում): 389,837 ՄՎտժ էներգախնայողություն հաջողվեց ունենալ 2010թ.՝ համեմատ ՃՏ շարժակազմի օպտիպալացման ռազմավարության չիրականացման դեպքի հետ: 2014թ. էներգախնայողությունը աճեց մինչև 821,022 ՄՎտժ:
Ռազմավարության իրականացման երրորդ փուլ, 2015-2020 (ԷԳԾ 2-ով նախատեսված ժամանակահատվածը): Էներգախնայողության հաշվարկներն այս փուլի համար հիմնված են ներկա միտումների շարունակականության վրա: 2015թ-ից մինչև 2020թ. ևս 1,020 միկրոավտոբուսներ են նախատեսվում հանել հանրային ՃՏ շարժակազմի շրջանառությունից, մինչդեռ ավտոբուսների քանակը կաճի՝ 468 նոր Եվրո-4  և ավելի բարձր տեխնոլոգիական ստանդարտով ավտոբուսների ներկրմամբ: Սա կապահովի 896,852 ՄՎտժ էներգախնայողություն՝ 2015թ. համեմատ, ՃՏ շարժակազմի օպտիմալացման ռազմավարության չիրականացման կամ միկրոավտոբուսները ավելի մեծ ավտոբուսներով չփոխարինելու դեպքի հետ:  2020թ. էներգախնայողությունը նախատեսվում է ավելացնել մինչև 1,267,202ՄՎտժ:

Էներգախնայողության գնահատման որակը կարող է բարելավվել, եթե գործողությունների տվյալների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն հասանելի լինի: ՃՏ շարժակազմի վազքի վերաբերյալ փաստացի գրառումները (օրական և տարեկան) մեծ նշանակություն ունեն: Բացի այդ, գործողությունների տվյալների ամբողջականությունն ու ճշգրտությունը (ներառյալ ՃՏ շարժակազմի տեխնիկական նկարագիրը, կոնկրետ վառելիքի սպառման վերաբերյալ տվյալներն՝ ըստ տիպի և մեքենայի տեխնոլոգիայի դասի (նախա-եվրոպական և եվրո-ստանդարտներով, և այլն),  նույնպես մեծ կարևորություն ունեն: Չափազանց կարևոր է նաև ապահովել հետևողական և որակյալ տվյալների հավաքագրում, ինչպես նաև արձանագրման և ակտիվացման գործընթացները, և բարելավել ինստիտուցիոնալ հիշողությունը:

Ճանապարհային տրանսպորտի վառելիքի տեսակի փոխարինումը ․ ԷԱ միջոցառումների ընդհանուր դիտարկվող ցանկում  էներգախնայողության ամենամեծ բաժնետերերից մեկն է համարվում: Էներգախնայողությունները կարող էին ավելի մեծ ծավալի լինել, եթե  2015-2020թթ. ընթացքում, ԷԱՄ կամ Եվրո-4  և առավել նոր տեխնոլոգիաներով քաղաքային ՍԲԳ ավտոբուսներ ներդրվեին Հայաստանում, որոնք կփոխարիներին հին միկրոավտոբուսներին և Եվրո -3 և ավելի վաղ ստանդարտի քաղաքային դիզել/բենզին աշխատող մեքենաներին: Ավելին, հարկավոր է հաշվի առնել, որ ՍԲԳ-ին անցնելու էկոլոգիական օգուտները (վտանգավոր արտանետումների կրճատում) հանրային տրանսպորտի ոլորտում շատ ավելի նշանակալից են (չնայած ներկայումս փողի չեն փոխարկված), քան էներգախնայողությունները, չնայած որ այս օգուտները կարևոր են: 


[image: image43.png]1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

‘@uuwnugh futugnnm pymbbkp

390

dnd

—— Clghulimp s Eubpghuls

Z2wquip G inwpbljut

1,189

== undwlyuquh dmqph hbmmjnpm gyl

qoun uqouip

1,267

169

10

"

190

170

150

130

110

90

70

50



 

Գծապատկեր 43. Երևանի հանրային ՃՏ շարժակազմի վազքի հեռավորության զուտ կրճատում  (1,000կմ) և տարեկան էներգախնայողություններ (ԳՎտժ/տարի) Շարժակազմի օպտիմալացման ռազմավարության իրականացման և միկրոավտոբուսներն ավելի մեծ քաղաքային ավտոբուսներով փոխարինելու միջոցով: 2010-2013թթ. փաստացի խնայողություններ
	ԷԽ միջոցառման անվանումը 
	Երևանի էլեկտրական տրանսպորտի օպտիմալացման ՎԶԵԲ-ի և ԵՆԲ-ի վարկը.  Մետրոպոլիտեն 

	Միջոցառման ցուցիչր
	V.4.1

	Նկարագիր
	Դասակարգը
	Էներգախնայողության ծրագրեր և միջոցառումներ, ֆինանսավորում, քաղաքային  ծառայություններ, տեղաշարժ, տրանսպորտ

	
	Ժամկետները
	Սկիզբը` 2015թ.

	
	
	Ավարտը` 2020թ.

	
	Նպատակը/                                Հակիրճ նկարագիրը
	ՎԶԵԲ-ի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագրի նպատակն է բարձրացնել ուղևորների շարժակազմի էներգետիկ արդյունավետությունը:  

	
	Թիրախային վերջնական օգտագործումը
	Էներգաարդյունավետության վարկեր բնակելի և բիզնես հաճախորդների համար (կորպորատիվ էներգախնայողություն, կայուն էներգետիկայի ֆինանսավորման կառույցներ, մաքուր էներգիայի արտադրություն, համայնքային  ենթակառուցվածքի էներգաարդյունավետություն)

	
	Թիրախային խումբը
	Երևան

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայողության գործողությունների ցանկը և նկարագիրը
	· Շարժակազմի արդիականացում. շարժակազմի արդիականացումը և վերանորոգումը թույլ կտան խնայել տարեկան 390,258 կՎտ էներգիա: 

· Օդափոխման համակարգի փոխարինում: Մաշված և մասնակի գործող օդափոխման համակարգերի փոխարինումը 10 կայարաններում թույլ կտա խնայել տարեկան 932,575 կՎտ էներգիա: 

· Շարժասանդուղքների փոխարինում: Մաշված շարժասանդուղքների փոխարինումը նորերով 10 կայարաններում թույլ կտա խնայել ժամում 640 կՎտ էներգիա:  

· Դեպոների վերակառուցում: Մաշված և հնացած ու մասնակի գործող սարքավորումներով զինված դեպոների վերակառուցումը թույլ կտա խնայել բավականին մեծ ծավալով էներգիա (թվային տվյալներն առկա չէն), բարելավել շրջակա միջավայրի պահպանությունը` հին նյութերը փոխարինելով արդիական, էկոլոգիապես մաքուր նյութերով, որոնք ավելի քիչ են աղտոտում սարքավորումները` առավել արդյունավետ օգտագործելով քսուկները և թափոնների տեխնիկական մշակումն ապահովող այլ նյութեր:  

	
	Բյուջեն և ֆինանսավորման աղբյուրը
	37 միլիոն եվրո 

	
	
	տրամադրված ՎԶԵԲ-ի, ԵՆԲ-ի կողմից, սուվերեն վարկ, E5P դրամաշնորհի համաֆինանսավորումն ընթացքում է

	
	Իրականացնող մարմինը
	ՎԶԵԲ, Կ.Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն

	
	Մոնիտորինգ իրականացնող  մարմինը
	ՎԶԵԲ


	Էներգախնայողություն
	Արդյունքային խնայողությունների մոնիտորինգի/ չափման մեթոդը
	ՎԶԵԲ-ի ներքին ընթացակարգեր

	
	2014թ.-ին ապահովված էներգախնայողությունը ԷԽԳ 1-ին ազգային ծրագրով (ՄՎտժ/տարի)
	

	
	2017թ.-ին ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ/տարի)
	5,294

	
	2018թ.-ին ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ/տարի)
	5,294

	
	Ակնկալվող ազդեցությունը 2020թ. էներգախնայողության վրա (առկայության դեպքում) (ՄՎտժ/տարի)
	5,294

	
	Ենթադրություններ
	2014թ.-ից հետո նոր վարկային միջոցների չափը չի գնահատվել, ինչը քիչ հավանական է: Այնուամենայնիվ, հնարավոր չէր կատարել ենթադրություններ վարկավորման ապագա միջոցների չափի վերաբերյալ, քանի որ վարկավորման վերաբերյալ ՎԶԵԲ-ը կանխատեսումներ չի տրամադրել :  

	
	Համընկնումներ, բազմապատկիչ էֆեկտ, սիներգիա
	Հաշվի առնելով ՎԶԵԲ-ի կողմից տրամադրվող էներգախնայողության վարկերի տարաբնույթությունը` հանդիպում  են համընկնումներ այն ոլորտների միջոցառումների հետ, որոնց համար ֆինանսավորում է  տրամադրվում


	ԷԽ միջոցառման անվանումը 
	Երևանի էլեկտրական տրանսպորտի օպտիմալացման ՎԶԵԲ-ի և ԵՆԲ-ի վարկը.  Տրոլեյբուսներ 

	Միջոցառման ցուցիչը
	V.4.2

	Նկարագիր
	Դասակարգը
	Էներգախնայողության ծրագրեր և միջոցառումներ, ֆինանսավորում, տեղական ինքնակառավարման ծառայություններ, շարժականություն, տրանսպորտ

	
	Ժամկետները
	Սկիզբը` 2015թ.

	
	
	Ավարտը` 2020թ.

	
	Նպատակը/                                Հակիրճ նկարագիրը
	Երևանում տրոլեյբուսների հետ կապված ներդրումների նպատակն է բարձրացնել շարժակազմի էներգետիկ արդյունավետությունը:  

	
	Թիրախային վերջնական օգտագործում
	Հասարակական տրանսպորտ

	
	Թիրախային խումբ
	Երևանի քաղաքապետարան

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը
	Երևան

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայողության գործողությունների ցանկը և նկարագիրը
	Տրոլեյբուսի պարկի, էլեկտրական ենթակայանների և տրոլեյբուսների կապի ցանցի արդիականացում

	
	Բյուջե և ֆինանսավորման աղբյուր
	

	
	
	

	
	Իրականացնող մարմին
	Քաղաքապետարան, ԾԻԳ

	
	Մոնիտորինգ իրականացնող մարմին
	Երևանի քաղաքային էլեկտրական տրանսպորտ 

	Էներգախնայողություն
	Արդյունքային խնայողությունների մոնիտորինգի/ չափման մեթոդ
	

	
	2014թ. ապահովված էներգախնայողությունը ԷԽԳ 1-ին ազգային ծրագրով (ՄՎտժ/տարի)
	Կիրառելի չէ

	
	2017թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ/տարի)
	Կիրառելի չէ

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ/տարի)
	Կիրառելի չէ

	
	Ակնկալվող ազդեցությունը 2020թ. էներգախնայողության վրա (առկայության դեպքում) (ՄՎտժ/տարի)
	Կիրառելի չէ

	
	Ենթադրություններ
	

	
	Համընկնումներ, բազմապատկիչ էֆեկտ, սիներգիա
	


	Միջոցառման անվանումը
	Երկաթուղային տրանսպորտային ցանցի ընդլայնում և արդիականացում (ուղևորների և բեռների փոխադրում)

	
	

	Միջոցառման ցուցիչը
	V.5

	Նկարագիր
	Դասակարգը
	Ներդրումներ երկաթուղային տրանսպորտի բարելավման համար

	
	Ժամկետները
	Շարունակական (սեզոնային) գործունեություն

	
	Նպատակը/                                Հակիրճ նկարագիրը
	Ռուսական «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ընկերությունը գործարկում է էլեկտրագնացք Երևան (Ալմաստ) - Շորժա (ԵՇԵ ԷԳ) երթուղով` շաբաթը 6 անգամ, ինչը զգալիորեն թեթևացնում է ուղևորների ճանապարհային երթևեկությունը, ովքեր սովորաբար անձնական ավտոմեքենաներով և ավտոբուսներով ուղևորվում են Սևանա լճի հանգստյան գոտի: Երկաթուղային տրանսպորտից օգտվող ուղևորների մասնաբաժինը տատանվում է 18%-ից 20%-ի միջև:

	
	Թիրախային վերջնական օգտագործում
	Երկաթուղային տրանսպորտ

	
	Թիրախային խումբ
	Երկաթուղային տրանսպորտի վառելիքի խնայողություն

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը
	Տարածաշրջանային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայողության գործողությունների ցանկը և նկարագիրը
	Ավտոմեքենաների (ճանապարհային տրանսպորտ) սահմանափակվող օգտագործում ԵՇԵ ԷԳ գործարկման արդյուքնում, էլեկտրագնացքների պարկի արդիականացում (ВЛ8, ВЛ 10, ЭР2 տեսակի գնացքներ)

	
	Բյուջե և ֆինանսավորման աղբյուր
	Ներդրումներ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ընկերության կողմից

	
	
	

	
	Իրականացնող մարմին
	«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ընկերություն

	
	Մոնիտորինգ իրականացնող մարմին
	ՏԿՆ

	Էներգախնայողություն
	Արդյունքային խնայողությունների մոնիտորինգի/չափման մեթոդ
	Սեզոնային գործունեությունից առաջացող էներգախնայողությունները հիմնված են ԵՇԵ ԷԳ ուղևորների կողմից «ավտոմեքենաների սահմանափակվող օգտագործում» սկզբունքի վրա, այլապես ուղևորները ստիպված կլինեն անձնական ավտոմեքենաները և ավտոբուսներն օգտագործել Սևանա լճի հանգստյան գոտի կատարվող սեզոնային ուղևորությունների համար:

	
	2014թ. ապահովված էներգախնայողությունը ԷԽԳ 1-ին ազգային ծրագրով (ՄՎտժ/տարի)
	582 

	
	2017թ-ին ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ/տարի)
	862

	
	2018թ. ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ/տարի)
	972 

	
	Ակնկալվող ազդեցությունը 2020թ. էներգախնայողության վրա (առկայության դեպքում) (ՄՎտժ/տարի)
	1,206 

	[image: image44.png]1400

1200

[
o
Q
o

U9d/wmwph

0
o
o

()
o
o

400

200

wpnhwuiugdudp

Q@uunwugh fibugnympim ibkpp. GCEEA-hwpnhwluugdut
puguljuynipyni

336

2010

390
415
440

© >
< <

2011 2012 2013 2014 AXQTEle|

B wnwg wpnhwlwbgdw

523

2016

TCE EQ wpphwlwbgnud (inphunnpm]
Yupquujnpyny Lklnpulut wpdhy,

quwgph 1.71 Junkjhph
wpmbun]Ennpynit)
I
@ €2
<
o N
N I°0 IR
™ ©o
™
n

2017 2018 2019 2020





	Ենթադրություններ
	Ռուսական արտադրության էլեկտրագնացքների գործարկումը` վառելիքի 1.5 խնայողությամբ կշարունակվի մինչև 2016թ.: 2016թ. հետո և մինչև 2020թ. կգործարկվեն առավել արդիական գնացքները` վառելիքի 1.71 խնայողությամբ (Հայաստանում ԵՇԵ ԷԳ և այլ երթուղիներով):

Խնայողությունները գնահատվել են, հիմք ընդունելով ավտոմեքենաների սահմանափակվող օգտագործումը ու  հաշվի առնելով ուղևորների համապատասխան խմբի կողմից օգտագործվող ավտոմեքենաների բազմատեսակությունը և այս ուղևորությունների սեզոնայնությունը (միայն ամռանը):

	
	Համընկնումներ, բազմապատկիչ էֆեկտ, սիներգիա
	Կարելի է ապահովել զգալի բազմապատկիչ էֆեկտ էլեկտրագնացքների պարկի ամբողջական արդիականացման միջոցով (Հայաստանի երկաթուղային ճանապարների ցանցի 98%-ը էլեկտրիֆիկացված է)


 Երևան-Շորժա-Երևան էլեկտրագնացքի (ԵՇԵ ԷԳ) գործարկումից առաջացող էներգախնայողությունները պայմանավորված են ամեն  տարի ամռանը Սևանա լճի հանգստյան գոտի կատարվող ուղևորությունների ժամանակ ավտոմեքենաների սահմանափակվող օգտագործմամբ: Ստորև բերվող գծապատկերում ներկայացված են ստացված արդյունքները:

[image: image45.png]1400

1200

[
o
Q
o

U9d/wmwph

0
o
o

()
o
o

400

200

wpnhwuiugdudp

Q@uunwugh fibugnympim ibkpp. GCEEA-hwpnhwluugdut
puguljuynipyni

336

2010

390
415
440

© >
< <

2011 2012 2013 2014 AXQTEle|

B wnwg wpnhwlwbgdw

523

2016

TCE EQ wpphwlwbgnud (inphunnpm]
Yupquujnpyny Lklnpulut wpdhy,

quwgph 1.71 Junkjhph
wpmbun]Ennpynit)
I
@ €2
<
o N
N I°0 IR
™ ©o
™
n

2017 2018 2019 2020





Գծապատկեր 44. Էներգախնայողությունները ԵՇԵ էլեկտրագնացքների գործարկման արդյունքում (ՄՎտժ/տարի)` առանց արդիականացման և արդիականացմամբ` ուղղված  2017-2020թթ. ԵՇԵ ԷԳ վառելիքի օգտագործման արդյունավետությանը
Էներգախնայողության գնահատումների որակը կարող է էականորեն բարելավվել, եթե  առավել մանրամասն տեղեկատվություն ուղևորների հոսքի մասին լինի ըստ երթուղիների (օրինակ` Հրազդան-Չարենցավան-Երևան (Ալմաստ) երթուղին, ` Երևան (Ալմաստ)-Սևան- Երևան (Ալմաստ) վերադարձով սեզոնային երթուղուց առանձին, ինչպես նաև կանոնավոր երթուղիներ: Երևան (Կենտրոն)-Թբիլիսի (Վրաստան)-Երևան (Կենտրոն), Երևան(Կենտրոն)-Գյումրի-Երևան (Կենտրոն), Երևան (Կենտրոն)-Արմավիր, Երևան (Կենտրոն)-Արտաշատ և այլն): Չափազանց օգտակար կարող են լինել «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ընկերության կողմից մշակված մանրամասները «Ուղևորափոխադրումների հայեցակարգային ծրագիր 2012-2020թթ. համար»:

Գործունեությանը վերաբերող տեղեկատվության մեկ այլ չափազանց կարևոր մասը, որի մանրամասները տվյալ պահին հասանելի չեն բավարար չափով, վերաբերում է էլեկտրական լոկոմոտիվների պարկի տեխնիկական նկարագրությանը (էներգիայի սպառմանը վերաբերող առանձին տեղեկատվությամբ), երթուղիների վարման ռեժիմի նկարագրությանը (միջին թեքությունը, երթուղու չբարեկարգված հատվածները և դրանց միջև հեռավորությունը) և այլն: Չափազանց կարևոր է նաև ապահովել հետևողական և արժանահավատ տեղեկատվության հավաքագրման, գրանցման ու ակտիվացման մեխանիզմների ներդնում և ինստիտուցիոնալ հիշողության բարելավում:

Դիտարկվող միջոցառման էներգախնայողության գնահատումների ամբողջությունը կարող է էականորեն բարելավվել, եթե վերլուծության համար տրամադրվի առավել մեծ ծավալով տեղեկատվություն գործունեության վերաբերյալ: Սա հատկապես վերաբերում  է «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի ներկայիս գործունեությանը, այդ թվում` հանքարդյունաբերական արտադրանքի փոխադրումներին, Երևանի երկաթուղային կայարանից Բաթում (Վրաստան, Սև ծովափ) կատարվող սեզոնային վերադարձով ուղևորություններին, Երևան-Թբիլիսի(Վրաստան)-Երևան և Հայաստանով Երևան-Գյումրի-Երևան երկկողմ ուղևորություններին:

Ինչ վերաբերում է «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի կողմից պլանավորված ապագա գործունեությունից ակնկալվող էներգախնայողությունների գնահատմանն, ապա չափազանց կարևոր կլիներ ստանալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն Երևանի ՋԷԿ-ի համար ածխի փոխադրման (2013թ.հայտարարված) և քաղաքային կոշտ թափոնների տարածաշրջանային կենտրոնացված հեռացման վայրեր փոխադրման մասին (2014թ.հայտարարված): Ուղևորափոխադրման ապագա նոր ծրագրերն ունեն էներգախնայողական  զգալի ներուժ: Դիտարկման արժանի առավել խոստումնալից ծրագրերից է «Աէրոէքսպրես» ծրագիրը: «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի պաշտոնյաների կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն 2012թ. հայտարարված այս ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևանի կենտրոնական երկաթուղային կայարանը միացնել Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանին:         

	Միջոցառման անվանումը
	Ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների շարունակական անցումը բենզինից` սեղմված բնական գազի (ՍԲԳ)

	
	

	Միջոցառման ցուցիչը
	V.6

	Նկարագիր
	Դասակարգը
	Տրանսպորտ

	
	Ժամկետները
	Շարունակական գործունեություն

	
	Նպատակը/                                Հակիրճ նկարագիրը
	Բենզինից/դիզելային վառելիքից` անցումը ՍԲԳ-ի ,ՀՀ-ում կարող է էականորեն նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետման ծավալները: Վերջին 14 տարիների միտումները վկայում են ՍԲԳ-ով աշխատող փոխադրամիջոցների քանակի զգալի աճի մասին:  

	
	Թիրախային վերջնական օգտագործում
	Տրասպորտի ոլորտ

	
	Թիրախային խումբ
	Տրանսպորտային ընկերություններ, քաղաքապետարաններ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը
	Ազգային

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայողության գործողությունների ցանկը և նկարագիրը
	Անցումը բենզինից/դիզելային վառելիքից` ՍԲԳ-ի

	
	Բյուջե և ֆինանսավորման աղբյուր
	Միջպետական վարկեր, «կանաչ» և էներգախնայողության վարկեր, բնածխի հետ կապված ֆինանսավորման ծրագիր կամ    2015թ. հետո Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի  շրջանակային կոնվենցիայի շրջանակներում Մաքուր զարգացման մեխանիզմով (CDM) (Համատեղ ծրագրերի իրականացման մեխանիզմով (JI)) իրականացվող ծրագրերին համարժեք ծրագրեր 

	
	
	

	
	Իրականացնող մարմին
	Տրանսպորտային ընկերություններ, ՏԿՆ    

	
	Մոնիտորինգ իրականացնող մարմին
	ՏԿՆ

	Էներգախնայողություն
	Արդյունքային խնայողությունների մոնիտորինգի/չափման մեթոդ
	Ներքևից-վերև  ազգային մեթոդաբանություն‏

	
	2014թ-ին ապահովված էներգախնայողությունը ԷԽԳ 1-ին ազգային ծրագրով (ՄՎտժ/տարի)
	Կիրառելի չէ

	
	2017թ-ին ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ/տարի)
	Կիրառելի չէ

	
	2018թ-ին ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ/տարի)
	Կիրառելի չէ

	
	Ակնկալվող ազդեցությունը 2020թ. էներգախնայողության վրա (առկայության դեպքում) (ՄՎտժ/տարի)
	Կիրառելի չէ

	
	Ենթադրություններ
	1. Ներմուծվող ռուսական բնական գազի գինը կմնա ներկայիս ցածր տիրույթում: 2. Ներմուծվող ռուսական բնական գազի զուտ ջերմային արժեքը ներկայիս 8,200 կկալ/խոր.մետրից մինչև 2020թ. կաճի 8,500 կկալ/խոր. մետրի: 3. Ածխածնի (CO2) առևտուրը կշարունակվի 2015թ. դեկտեմբերին Փարիզում կայանալիք կլիմայի փոփոխության մասնագետների միջկառավարական խմբի (IPCC) համաժողովից հետո:  

	
	Համընկնումներ, բազմապատկիչ էֆեկտ, սիներգիա
	Եվրասիական մաքսային միության ազդեցությունն ավտոմեքենաների ներմուծման ընթացակարգի վրա, ճանապարհների բարելավման ազդեցությունը վառելիքի խնայողության վրա‏


Հնարավոր չէ իրականացնել այս միջոցառման հետ կապված էներգախնայողության ծավալի ուղղակի գնահատում: Ակնկալվում է, որ այս միջոցառումը կհանգեցնի էական դրամական խնայողությունների, որոնք կարող են գնահատվել, հիմք ընդունելով Հայաստանի ճանապարհային տրանսպորտի ցանցի կողմից ՍԲԳ-ի անցման արդյունքում խնայված դրամական արժեքը:

[image: image46.png]1,400 -

1,200 -

1,000 -

800

600

400 -

200 -

QqSd
Quuwnugh juugnympymb
535
480
390

1,118
1,045
973

Clighubintp falivus Labpghul

2wmquip lpdhnuph

1,189

159

1,267 |

169

—— Gupdulmqup whgushbrunpmipui g |

tfmqnulp

r 190

r 170

r 150

T 130

r 110

r 90

r 70

50





Գծապատկեր 45. Հայաստանի ճանապարհային տրանսպորտի ցանցի կողմից ՍԲԳ-ի անցման արդյունքում կատարված դրամական  խնայողությունները՝  միլիարդ դրամով (աջ կողմում) և միլիոն ԱՄՆ դոլարով (ձախ կողմում) ‏
	Միջոցառման անվանումը
	Համապարփակ էլեկտրատրանսպորտային ցանցի և ծառայությունների ստեղծում Երևանի տարածքի մեծ մասում‏ հասարակական տրանսպորտի ծառայությունների չբավարարված պահանջարկը բավարարելու համար 

	Միջոցառման ցուցիշը
	V7

	Նկարագիր
	Դասակարգը
	Հասարակական տրանսպորտ

	
	Ժամկետները
	Առաջին փուլ. Մինչև 2025թ. կգործարկվի 7 կայարաններից բաղկացած մետրոյի նոր գիծը, որի արևմտյան ճյուղը Երևանը կմիացնի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի հետ, ինչը կկրկնապատկի մետրոյի տարեկան շրջանառությունը: 

Երկրորդ փուլ. Մինչև 2030թ. ԻԷՏՑ-ի 9 կայարաններից բաղկացած մետրոյի նոր գծի գործարկումը՝ հյուսիսային ճյուղով (Աբովյան և Չարենցավան քաղաքների ուղղությամբ՝ Ալմաստի երկաթուղային կայարանի հիման վրա)  ԻԷՏՑ-ի շրջանառությունը 2010թ. համեմատությամբ կեռապատկվի: Էլեկտրաէներգիայի սպառման տարեկան ներկայիս 120 մնլ.կվՏժ ծավալը 2030թ. կաճի մինչև  375-400 մլն. կվՏժ :

	
	Նպատակը/                                Հակիրճ նկարագիրը
	Հասարակական տրանսպորտային ծառայությունների չօգտագործված ներուժն օգտագոծելու համար պահանջվում է տրանսպորտային ենթակառուցվածքի էական զարագացում: Այստեղ հիմնական շեշտը պետք է դրվի Երևանի մետրոպոլիտենի ցանցի զգալի ընդլայնմամբ Երևանի ագլոմերացիայի համար ԻԷՏՑ-ի ստեղծման վրա:

	
	Թիրախային վերջնական օգտագործում
	Տրանսպորտի ոլորտ

	
	Թիրախային խումբ
	ՏԿՆ, Երևանի և քաղաքամերձ բնակավայրերի տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

	
	Տարածաշրջանային կիրառումը
	Երևանի ագլոմերացիա

	Տեղեկատվություն իրականացման վերաբերյալ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայողության գործողությունների ցանկը և նկարագիրը
	Հասարակական տրանսպորտի երթուղիների օպտիմալացում Երևանի ագլոմերացիայում (ներառյալ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանը, Աբովյան, Չարենցավան և Էջմիածին քաղաքները),   շարժիչի (հանածո) վառելիք օգտագործող ուղևորափոխադրող տրանսպորտային միջոցների  փոխարինումն էլեկտաէներգիա օգտագործողներով: Կրճատել ուղևորությունների հեռավորությունը` բարելավելով լոգիստիկան և ստեղծելով էլեկտրաէներգիայով սնուցվող երթուղիներ:

	
	Բյուջե և ֆինանսավորման աղբյուր
	Ենթակառուցվածքային վարկեր (ՀԲ, ՄՖԿ, ԱԶԲ, ՎԶԵԲ և այլն), մասնավոր-հասարակական գործընկերություն, ՀՀ կառավարություն, Երևանի քաղաքապետարան

	
	Իրականացնող մարմին
	ՀՀ կառավարություն, ՏԿՆ, Երևանի քաղաքապետարան, Երևանի տարածքի մեծ մասի տեղական ինքնակառավարման մարմինները  

	
	Մոնիտորինգ իրականացնող մարմին
	ՏԿՆ, միջգերատեսչական ծրագրերի իրականացման գրասենյակներ


	Էներգախնայո-ղություն
	Արդյունքային խնայողությունների մոնիտորինգի/չափման մեթոդ
	ՀԲ-ի, ՎԶԵԲ-ի, ԱԶԲ-ի և այլ կառույցների կողմից տրանսպորտային ենթակառուցվածքային ծրագրերի համար մշակված մոնիտորինգի ստանդարտների կիրառում

	
	2014թ-ին ապահովված էներգախնայողությունը ԷԽԳ 1-ին ազգային ծրագրով (ՄՎտժ/տարի)
	Կիրառելի չէ

	
	2017թ-ին ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ/տարի)
	Կիրառելի չէ

	
	2018թ-ին ակնկալվող էներգախնայողությունը (ՄՎտժ/տարի)
	Կիրառելի չէ

	
	Ակնկալվող ազդեցությունը 2020թ. էներգախնայողության վրա (առկայության դեպքում) (ՄՎտժ/տարի)
	Կիրառելի չէ

	
	Ենթադրություններ
	1. Կապահովվի տարածաշրջանային կայունություն: 2. Կապահովվի ներդաշնակեցում եվրոպական և եվրասիական ինտեգրացման գործընթացների միջև : 3. Կստեղծվի բարենպաստ գործարար միջավայր ենթակառուցվածքային վարկերի համար:

	
	Համընկնումներ, բազմապատկիչ էֆեկտ, սիներգիա
	Ներկայումս առկա են տրանսպորտի ոլորտի զարգացմանն ուղղված մի շարք ռազմավարություններ, ինչը թույլ չի տալիս սինխրոնացնել ընդհանուր գործունեությունը և կիրառել միասնական մոտեցում:    


Երևանի տարածքի մեծ մասում հասարակական տրանսպորտի ծառայությունների չբավարարված պահանջարկը բավարարելու համար պահանջվում է հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքի նշանակալից զարգացում: Շեշտը պետք է դրվի Երևանի մետրոպոլիտենի ցանցի զգալի ընդլայնմամբ Երևանի տարածքի մեծ մասում ինտեգրացված էլեկտրատրանսպորտային ցանցի ստեղծման վրա:  

1. Հասարակական տրանսպորտի ենթակառուցվածքի նշանակալից զարգացում, մայրաքաղաք Երևանի համար ստեղծելով համապարփակ էլեկտրատրանսպորտային ցանց (ՀԷՏՑ) ՝ երկու տրասպորտային ճյուղով, որոնցից մեկի ուղղությունը կլինի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան (արևմտյան ճյուղ), իսկ մյուսինը՝ Աբովյան և Չարենցավան քաղաքներ (հյուսիսային ճյուղ, Երևանի Նոր Զեյթուն շրջանի Ալմաստ կայարանի հիման վրա, տես՝ V3 հաշվետվությունը):   

· Առաջին փուլ. Մինչև 2025թ. կգործարկվի 7 կայարաններից բաղկացած մետրոյի նոր գիծ, որի արևմտյան ճյուղը մետրոն կմիացնի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի հետ, ինչը կկրկնապատկի մետրոյի տարեկան շրջանառությունը 

· Երկրորդ փուլ. 2030թ. կգործարկվի ՀԷՏՑ-ի 9 կայարաններից բաղկացած մետրոյի նոր գիծը՝ հյուսիսային ճյուղով (Աբովյան և Չարենցավան քաղաքների ուղղությամբ՝ Ալմաստի երկաթուղային կայարանի հիման վրա): 2010թ. համեմատությամբ  ՀԷՏՑ-ի շրջանառությունն ավելի քան կեռապատկվի : Էլեկտրաէներգիայի սպառման տարեկան ներկայիս 120 մնլ.կվՏժ ծավալը 2030թ. կաճի մինչև 375-400 մլն. կվՏժ

· Այս միջոցառման արդյունքում առաջացող էլեկտրախնայողությունն առնվազն 3 անգամ կգերազանցի V3 միջոցառման արդյունքային խնայողությունները և կգրանցի, հիմնականում, 2020թ. հետո: Պատշաճ կերպով կատարված վերլուծության միջոցով կիրականացվեն առավել մանրամասն հաշվարկներ հետևողական և առաջնային, համապատասխան,  տվյալների հիման վրա  

2. Գազով աշխատող հասարակական տրանսպորտային միջոցների, էլեկտրոմոբիլների և հիբրիդային ավտոմեքենաների ներմուծման խրախուսում (տուրքային և հարկային արտոնությունների օգնությամբ)

3. Էլեկտրական տրանսպորտի ցանցի արդիականացում, հասարակական տրանսպորտի ժամանակակից միասնական տոմսի ներդնում (ներառյալ էլեկտրական տրանսպորտը, տրոլեյբուսները, մետրոն, էլեկտրագնացքները և քաղաքային ավտոբուսները)

4. Հարակից ենթակառուցվածքի ստեղծում (ծառայություններ, շահագործում և սպասարկում)

5. Ուղղակի ներդրումների և տեխնոլոգիական փոխանցումների ներգրավումը, մասնավոր-պետական գործընկերության մեխանիզմների ներդնումը և տեղական իրավասու մարմինների հետ արդյունավետ համագործակցության ձևավորումը ռազմավարական նպատակների իրագործման համար կարևոր գործոններ են:  

6. Այս միջոցառման հաջող իրականացման համար կենսական նշանակություն ունի համապատասխան ճանապարհային քարտեզի և գործողությունների ծրագրի մշակումը:

Մյուս բաղադրիչները ներառում են՝ հասարակական տրանսպորտից օգտվելու գովազդը, «Կայուն կանաչ տրանսպորտ քաղաքների համար» կարգախոսի խթանումը, տոմսերի նոր ժամանակակից համակարգի ներդնումը, այդ թվում՝ այն օգուտների դրամայնացումը, որոնք կառաջանան տրասնպորտի ոլորտի կայունության բարելավման և վառելիքի ներմուծման մակարդակից կախվածության նվազեցման արդյունքում:

Ակնկալվում է, որ Հայաստանի մայրաքաղաքում ՀԷՏՑ-ի ստեղծումը զգալիորեն կօգնի բացահայտել հասարակական տրանսպորտի ծառայությունների ներուժը և թույլ կտա մինչև 2030թ. ծառայություններից օգտվելու մակարդակը հասցնել 1989թ. ցուցանիշին (տարեկան 185 երթևեկություն/ անձ):

	Անվանում
	Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների (ՄԷՏՄ, ՀԷՏՄ) գործարկումը Հայաստանում

	Միջոցառման ինդեքս 
	V.8

	կարագրություն
	Կատեգորիա
	Ճանապարհային տրանսպորտ

	
	Ժամկետը 
	Սկիզբը՝ 2016թ.
Ավարտը շարունակական

	
	
	• 2016-2018 թթ. փորձնական փուլ. Առաջին  100 ԷՏՄ-ների փորձնական գործարկում: ԷՏՄ շարժակազմի լիցքավորման & պահպանման ենթակառուցվածքների զարգացման ռազմավարության ընդհանուր նկարագիրը:

	
	
	• Գործարկման առաջին փուլը՝ 2019-2025թթ.. ԷՏՄ ուղևորափոխադրող շարժակազմը հասնում է 430 միավորի՝ տարեկան  մոտ 1000 ՄՎտժ էներգախնայողությամբ: Կառավարության կողմից  ԷՏՄ շարժակազմի գործարկման սկիզբը:  Օպտիմալ սպառողական էլեկտրաէներգիայի սակագների կառուցվածքի իրականացում (բազային/առավելագույն հարաբերակցություն):

	
	
	• Գործարկման երկրորդ փուլը՝ 2027-2035թթ. Մինչև 2035թ. կլինի տարեկան  ավելի քան  5000Մվտժ էներգախնայողություն:  Հանրային ԷՏՄ շարժակազմի գործարկման սկիզբը:  

	
	Նպատակ/համառոտ նկարագրություն 
	• ԷՏՄ (ՄԷՏՄ և ՀԷՏՄ) շարժակազմի գործարկումը կհանգեցնի ուղղակի էներգախնայողության՝ անվավազք փոխարկման շնորհիվ ավելի արդյունավետ վառելիք: 

	
	
	• Գործարկման ավելի ուշ փուլում (ՀԱԷԿ-ի նոր միավորի շահագործման հանձնելուց հետո) Հայաստանի էներգացանցի օրական  ծանրաբեռնվածության կորի հարթեցման շնորհիվ (զանգվածային լիցքավորում գիշերվա նվազագույն բեռնվածության ժամանակահատվածում) հնարավոր կլինեն անուղղակի էներգախնայողություններ: 

	
	Թիրախային վերջնական օգտագործող 
	Ճանապարհային տրանսպորտի ոլորտ

	
	Թիրախային խումբ 
	Տրանպորտային ընկերություններ, քաղաքապետարաններ, մասնավոր սեփականատերեր 

	
	Տարածաշրջանային կիրառում 
	Ազգային

	Իրականացման վերաբերյալ տեղեկություններ
	Միջոցառումը հիմնավորող էներգախնայողության գործողությունների ցանկն ու նկարագրությունը 
	Փուլային ռազմավարության խթանների իրականացումն ու նկարագիրը, ներառյալ.

	
	
	• Ուղղակի սուբսիդիաներ (միանվագ բոնուս՝ ԷՏՄ գնելիս);
• Վառելիքի ծախսի խնայողություններ (խթանում՝ վառելիքի գների համեմատությամբ  էլեկտրաէներգիայի ավելի ցածր գների շնորհիվ, որպես ավելի ցածր հարկերի և/կամ  ավելի ցածր էներգիայի ծախսերի հետևանք):
• Հարկաբյուջետային խթաններ (նվազեցված գնում և/կամ ԷՏՄ-րի համար տարեկան հարկ, բարենպաստ ավտոկայանատեղման քաղաքականություն, և այլն);

	
	Բյուջե և ֆինանսական աղբյուր 
	§Կանաչ¦ վարկավորում, էներգաարդյունավետության վարկեր, ՊՄԳ, ՄԷԳ իրականացման համաձայնագիր՝ հիբրիդային և էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներին առնչվող տեխնոլոգիաների և ծրագրերի շուրջ (ԻՀ-ՀԷՏՄ)

	
	Իրականացնող մարմին 
	Համապատասխան ԾԻԳ (փորձնական փուլում)

	
	Մշտադիտարկող լիազոր մարմին  
	Տրանսպորտային ընկերությունների, ԷԲՊՆ, ՏԿՆ, ՖՆ, ԲՆ նախարարությունների  ներկայացուցիչներից բաղկացած ղեկավար կոմիտե

	Էներգախնայողություններ
	Մոնիթորինգի մեթոդ/արդյունքում առաջացող խնայողությունների չափում 
	Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ծրագրերի իրականացման մոնիտորինգի չափանիշների մշակում ՀԲ-ի, ՎԶԵԲ-ի, ԱԶԲ-ի և այլն-ի կողմից: 

	
	2014 թ ձեռքբերված խնայողություններ՝ ըստ առաջին ԷԱԳԱՊ-ի (ՄՎտժ)
	Առկա չէ

	
	2017թ-ին ակնկալվող էներգախնայողություններ  (ՄՎտժ)
	238

	
	2018 թ-ին ակնկալվող էներգախնայողություններ  (ՄՎտժ)
	238

	
	էներգախնայողությունների վրա ակնկալվող ազդեցությունը  (ՆՎտժ)
	342

	
	Ենթադրություններ
	ԷՏՄ գործարկման ռազմավարությունը նկարագրված է և իրականացված: Կերաշխավորվի տարածաշրջանային կայունությունը:  Եվրոպական և եվրասիական ինտեգրման գործընթացների միջև ձեռք կբերվի ներդաշնակեցում: Կստեղծվի գրավիչ բիզնես միջավայր: 

	
	Մասնակի համընկնումներ, բազմապատկման էֆեկտ, սիներգիա 
	Գործում է տրանսպորտի զարգացման մի քանի ռազմավարություն, ուր պակասում է միասնական մոտեցումը և գործողությունների ընդհանուր համաժամացումը/ սինխրոնիզացիան:  

	
	
	ՃՏ շարժակազմից ՋԳ արտանետումների չափելի կրճատում: 


Հիմնական ենթադրությունները
Ենթադրվում է, որ Հայաստանի կառավարությունը և բիզնես ոլորտը Հայաստանում ԷՏՄ զարգացման պատճառների վերաբերյալ կունենան ընդհանուր տեսլական. 

1. Ուղղակի էներգախնայողություններ ԷՏՄ գործարկումից՝  էներգիայի ավելի արդյունավետ վառելիք-անվավազք փոխարկման շնորհիվ:  

2. Անուղղակի էներգախնայողություն ազգային էներգացանցի ծանրաբեռնվածության կորի հարթեցման արդյունքում՝ ԷՏՄ-ների զգալի գործարկման շնորհիվ (լիցքավորում գիշերային արտոնյալ սակագներով, բազային ռեժիմով շահագործվող էլեկտրակայանների արդյունավետության բարձրացում):

3. Տրանսպորտային ոլորտում շարժիչների համար ներկրված հանածո վառելիքից կախվածության նվազեցում:  

4. ՋԳ և վտանգավոր արտանետումների կրճատում: 

Այս ուսումնասիրության համար ենթադրվում է, որ տրանսպորտային ոլորտի մեկուսացած և մասնատված զարգացման ծրագրերը կներդաշնակեցվեն միասնական մոտեցման ներքո՝ նպատակ ունենալով էապես զարգացնել էլեկտրական հանրային տրանսպորտը (տես V7 միջոցառման հաշվետվությունը) և էլեկտրական ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների գործարկումը, հիմնականում մարտկոցային էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների (ՄԷՏՄ) և հիբրիդային էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների (ՀԷՏՄ) V8 ներկայիս միջոցառման շրջանակներում: 
Մասնավորապես, ենթադրվում է, որ V8 միջոցառման շրջանակներում կմշակվի ԷՏՄ համընդհանուր գործարկման ազգային ռազմավարություն և Հայաստանի համար կնախագծվի և կիրականացվի գործողությունների եռափուլ պլան. 

· Փորձնական (պիլոտային) փուլ (2016-2018թթ. ). Առաջին 100 ԷՏՄ-ների փորձնական գործարկում համապատասխան վերահսկողության և մոնիտորինգի ներքո: Կուրվագծվի ԷՏՄ գործարկման ազգային ռազմավարություն, կմշակվի ԷՏՄ շարժակազմի լիցքավորման և պահպանման ենթակառուցվածքի զարգացման ռամավարություն: Հայաստանը կմիանա ՄԷԳ էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների նախաձեռնությանը և կդառնա ՄԷԳ-ՀԷՏՄ անդամ:
· Գործարկման առաջին փուլ (2019-2025թթ.). Ուղևորատար ԷՏՄ մեքենաների շարժակազմը կհասնի 430 միավորի՝ տարեկան մոտ 1000 ՄՎտժ էներգախնայողությամբ: Սպառողական էլեկտրաէներգիայի օպտիմալ սակագնային կառուցվածքի իրականացում (բազային/առավելագույն հարաբերակցություն):
· Գործարկման երկրորդ փուլ (2027-2035թթ.): Այս փուլի մեկնարկը ընթանում է զուգահեռ  2026թ. ՀԱԷԿ-ի ատոմային նոր միավորի շահագործման հանձնման հետ: Սկսվում է հանրային և պետական ԷՏՄ շարժակազմի զանգվածային գործարկումը՝ ապահովելով գործարկման տարեկան 20% աճ: Ներդրվում են լրացուցիչ խթաններ՝ հիմնվելով Հայաստանի էներգացանցի օրական ծանրաբեռնվածության կորի հարթեցման շնորհիվ ստացված անուղղակի էներգախնայողությունների վրա: Մինչև 2035թ. էներգախնայողությունները կդառնան տարեկան ավելի քան  5000Մվտժ:  
ԷՏՄ գործարկման խթանները 
Գոյություն ունեն քաղաքականության բազմաթիվ խթաններ, որոնց նպատակն է ԷՏՄ-ների վաճառքի ավելացումը:  Այս ուսումնասիրության նպատակով մենք կենտրոնանում ենք դրանցից միայն մի քանիսի վրա. 

1. Ուղղակի սուբսիդիաներ (միանվագ բոնուս՝ ԷՏՄ գնելիս);
2. Հարկաբյուջետային խթաններ (նվազեցված գնում և/կամ ԷՏՄ-ների համար տարեկան հարկ)

3. Վառելիքի ծախսի խնայողություններ (խթանում՝ վառելիքի գների համեմատությամբ  էլեկտրաէներգիայի ավելի ցածր գների շնորհիվ, որպես ավելի ցածր հարկերի և/կամ ավելի ցածր էներգիայի ծախսերի, ինչպես նաև ԷՏՄ-ների ավելի բարձր արդյունավետության հետևանք):
Որոշ լրացուցիչ միջոցառումներից (քաղաքի կենտրոնում բարենպաստ ավտոկայանատեղիի պայմաններ ՄԷՏՄ-ների և ՀԷՏՄ-ների համար, կայանման և լիցքավորման ծառայություններ և այլն) ակնկալվում է զգալի արդյունք, որը սակայն աշխատանքների այս փուլում դժվար է չափել:  
Հաշվարկներ և արդյունքներ 

Դիտարկվող միջոցառման շրջանակներում ուղղակի էներգախնայողության հաշվարկները հիմնված են եվրոպական էլեկտրական տրասպորտային միջոցների ՄԷՏՄ և ՀԷՏՄ խմբերի երկու տիպիկ ներկայացուցիչների համեմատական վերլուծության վրա, որն իրականացվել է   2014 ՄԷԳ ՀԵՏՄ ԻՀ և մաքուր տրանսպորտի միջազգային խորհրդի (ՄՏՄԽ) համատեղ ջանքերով [3]: Ընտրված մեքենաներն են Renault Zoe միայն ՄԷՏՄ (դիտարկվում է որպես  համեմատություն միայն բենզինով աշխատող տարբերակի հետ՝ Renault Clio) և Volvo V60 ՀԷՏՄ, որը շահագործվում է հիբրիդային (էլեկտրական/դիզել) և դիզելային ռեժիմներով: 

Դրանք միասին ներկայացնում են ըստ շարժիչի ծավալի և շահագործման ռեժիմի ուղևորատար մեքենաների գրեթե ողջ շարքը:   

· Renault Zoe-ն որպես ՄԷՏՄ ներկայացուցիչ, կազմում է  Եվրոպայի 2013թ.ողջ ԷՏՄ վաճառքի մոտ 13% (ՄԷՏՄ վաճառքը, ՀԵՏՄ ԻՀ տարեկան հաշվետվություն,  2014): Zoe-ն առկա է միայն էլեկտրական տարբերակով:  Դրա այրման շարժիչով անալոգը Renault Clio-ն է, փոքր մեքենաների շարքից (0.8լ շարժիչով): Clio-ն Եվրոպայի չորրորդ առավել տարածված ուղևորատար մեքենան է: 

· Volvo V60 որպես ՀԷՏՄ ներկայացուցիչ, որը կազմում է 2013թ. Եվրոպայի ողջ ԷՏՄ վաճառքի մոտ11% (ԷՏՄ վաճառքը, ՀԵՏՄ ԻՀ տարեկան հաշվետվություն,  2014): Volvo V60 առկա է ավանդական դիզելային տարբերակով, ինչպես նաև դիզելային-ՀԷՏՄ տարբերակով: V60-ը պատկանում է մեծ մեքենաների շարքին (2.0լ-ից ավելի շարժիչ): 

[3]-ի արդյունքները այժմ լայնորեն կիրառվում են ՀԷՏՄ-ԻՀ և ՄՏՄԽ մի քանի միջոցառումներում: Դրանք ամփոփված են աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 38. Համեմատության համար ընտրված փոխադրամիջոցների բնութագրիչները 
	Մեքենայի տեսակը
	Renault Zoe (ՄԷՏՄ)
	Renault Clio
	Volvo V60 ՀԷՏՄ

	Վառելիքի ռեժիմը
	Էլեկտրական
	Բենզին
	Հիբրիդ
	Դիզել

	Շարժիչի հզորությունը, կՎտ
	65
	66
	206
	158

	Շարժիչի ծավալը, սմ3
	n/a
	898
	2400
	2400

	Արագացման ժամանակը 0-100 կմ/ժ, վրկ.
	13.5
	13
	6.1
	7.7

	Դատարկ մեքենայի քաշը, կգ
	1428
	1009
	1955
	1821

	Փոխանցման տուփի տեսակը 
	ավտոմատ
	մեխանիկական 
	ավտոմատ
	ավտոմատ

	Վառելիքի ծախսը, լ/100կմ ՆԵՎՑ
	0
	4.3
	1.8
	6.4

	Էլեկտրաէներգիայի ծախսը, կՎտժ/100կմ
	14.6
	կ/չ
	21.7
	կ/չ

	Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը, կմ
	210
	կ/չ
	50
	կ/չ

	Մեքենայի բազային արժեքը (Գերմանիա) առանց ԱԱՀ, Եվրո*
	21 422
	13 277
	51571
	43412


Աղբյուրը՝ ՄՏՄԽ Զեկույց, մայիս 2014.

* Մեքենաների արժեքը ճշգրտվում է ընտրված սարքավորման և ԷՏՄ-ի համար, ներառյալ մարտկոցի արժեքը (չորս տարվա վարձակալման արժեքը, եթե մարտկոցը չի գնվել)

Անհրաժեշտ է նշել, որ նշված մեքենաների էլեկտրաէներգիայի և վառելիքի ծախսը բխում է նոր եվրոպական վարման ցիկլի (ՆԵՎՑ) փորձարկումից, որն  առավել է համապատասխանում Հայաստանի պայմաններին: ՆԵՎՑ-ը ուղևորատար մեքենաների վառելիքի տնտեսումը գնահատելու համար մշակել է մեքենաների շարժիչների արտանետումների մակարդակ (բացառությամբ թեթև բեռնատար և առևտրային տրանսպորտային միջոցներից): ՆԵՎՑ-ը ներկայացնում է Եվրոպայում մեքենայի տիպիկ օգտագործումը և լայնորեն կիրառում է համեմատական ուսումնասիրություններում:
  ՆԵՎՑ-ի ընթացակարգը  սահմանվում է ՄԱԿ-ի ԵՏՀ R101-ում և պահպանվում է ՄԱԿ-ի ԵՏՀ տրանսպորտային միջոցների կանոնակարգերի ներդաշնակեցման Համաշխարհային ֆորումի կողմից (WP.29): Թեպետ վարման ցիկլն ի սկզբանե մշակվել էր բենզինով աշխատող ճանապարհատրանսպորտային միջոցների համար, այժմ այն կիրառվում է նաև ՀԷՏՄ-ների և մարտկոցային էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների (ՄԷՏՄ) էլեկտրաէներգիայի ծախսն ու վարման ժամանակահատվածը գնահատելու համար: 

ՆԵՎՑ-ը բաղկացած է քաղաքային վարման չորս կրկնվող ցիկլերից (ՔՎՑ) և Քաղաքից դուրս վարման մեկ ցիկլից (ՔԴՎՑ): ՔՎՑ-ի մեկ ցիկլն ավարտվում է 195 վրկ.  մոտ 994 մ ենթադրյալ տարածությունից հետո, այնուհետև այն հաջորդաբար կրկնվում է չորս անգամ և ավարտվում է 780վրկ: ՔՎՑ ընդհանուր տևողությունը 780 վրկ. է (13 րոպե)  3976 մետր տարածության համար, 18.4 կմ/ժ միջին արագությամբ և 50 կմ/ժ առավելագույն արագության սահմանափակմամբ:  

ՔԴՎՑ ընդհանուր տևողությունը 400 կրկ. է (6 րոպե 40 վայրկյան) 6956 մ տարածության համար, 62.6 կմ/ժ միջին արագությամբ՝ 90 կմ/ժ արագության սահմանափակմամբ
: Այն ավարտվում է ՆԵՎՑ-ի ցիկլի 1180 վրկ: ՆԵՎՑ-ի ընդհանուր տևողությունը 1220 վրկ. Է  (ներառում է նախնական 40 վրկ.՝ մեքենայի դադարի վիճակում և այրման շարժիչն անջատված, տես` վանդակը): 

ՆԵՎՑ-ի ընդհանուր տարածությունը կազմում է մոտ 11.0կմ՝ 33.6 կմ/ժ ՆԵՎՑ ցիկլի միջին արագությամբ: ՆԵՎՑ-ի մանրամասները (կանգառները, արագացումը, արգելակումը) ներկայացված են վանդակում (ՔՎՑ-ը նշված է 0-ից 780 վրկ, ՔԴՎՑ ցիկլը՝ 780 վր. 1180 վրկ): Կրկին, անհրաժեշտ է շեշտել, որ ՆԵՎՑ-ի ընդհանուր երկարությունը, ինչպես նաև այլ մանրամսները (10000 կմ տարեկան անվավազքի տարածություն, արագության սահմանափակումը քաղաքային և մայրուղային ռեժիմներում և այլն) համապատասխանում են ՄԷԳ COPERT 4 մոդելի միջոցով [5] Հայաստանի ճանապարհային տրանսպորտի զարգացման սցենարի (2010-2030թթ.)  վերլուծության մեջ կիրառվող ցուցանիշներին:

Համակցված վառելիքի ծախսը և ուղղակի էներգախնայողությունը հաշվարկվում է դիտարկվող մեքենաների ՔՎՑ-ի և ՔԴՎՑ-ի ծախսերը (Zoe համեմատած Clio-ի հետ և V60՝ հիբրիդայինը համեմատած դիզելային ռեժիմի հետ) գումարելով ՆԵՎՑ-ի ընդհանուր տարածության վրա: Ընդհանուր հաշվարկի բանաձևը հետևյալն է. {ՔՎՑ վառելիքի տնտեսումը (առաջին 780 վայրկյաններում) + ՔԴՎՑ վառելիքի տնտեսումը (780 to 1180 վրկ)} x այդ տարում գործարկված ՄԷՏՄ և ՀԷՏՄ քանակ x տարեկան վազքը = տարեկան ընդհանուր ուղղակի խնայողություններ (ամբողջական ցիկլ): Հաշվարկների արդյունքները ներկայացված են Գծապատկեր 46-ում:  

[image: image47.png]©
=

81.2]

= B Ejnpudbpiimbtph pinhwimip pubwlp =09 ¢
——— [Npnuughti qingg, 2017-19pp. |

70 1-hit thmy, 2019-2026pp.: Swpkiwb Eukpqunbuynnmpmbp
huwutinud £ 1000 U4, ¢

3
=3
56.4

2-pn thnty, 2027-2035pp. : Suphljul
50 4 tubkpquiuiugnynipiniip gipuquiignud

47.0

2044
2047
2050

~ o @ © = o %) 0 =
- I I N N @ @ bl <
o o o o o 13 o o =3
N N N N N N N N N




Գծապատկեր 46. Գործարկված էլեկտրական տրանսպորտային միջոցները (հազար միավոր,  50%-ական մասնաբաժին ՄԷՏՄ և ՀԷՏՄ) և տարեկան ուղղակի էներգախնայողությունները (հազար ՄՎտԺ) Հայաստանի համար նախատեսվող եռափուլ ռազմավարության շրջանակներում  
Ինչպես երևում է այս նկարում, ՄԷՏՄ և ՀԷՏՄ գործարկման ռազմավարության փորձնական փուլի հաջող իրականացումից հետո գործարկված էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների տարեկան աճը հասնում է 20% մակարդակին՝ 892 ՄԷՏՄ և ՀԷՏՄ կգործարկվի 2030թ., 5541 միավոր՝ 2040թ. և 34 182՝ 2050թ, ապահովելով համապատասխանաբար 2 119 ՄՎտժ, 13 000 ՄՎտժ և 81 227 ՄՎտժ ուղղակի էներգախնայողություն: 

ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Էներգաարդյունավետության  քաղաքականությունը Հայաստանի տնտեսությունում առանցքային դեր է խաղում: Այն թույլ կտա տնտեսական աճի համար ստեղծել համապատասխան պայմաններ, միաժամանակ բարելավելով էներգետիկ անվտանգությունը: Նվազեցնելով ազգային տնտեսական արդյունքի էներգատարությունը, բավարարելով էլեկտրաէներգիայի աճող պահանջարկը և բարելավելով Հայաստանի բնակչության կյանքի որակը, էներգաարդյունավետությունն  անվտանգ, կայուն և մատչելի էներգամատակարարման հիմնաքարն է: Հանածո վառելիքի ներմուծումից չափազանց մեծ կախվածության պայմաններում, էլեկտրաէներգիան, որը Հայաստանի քաղաքացիները, կազմակերպությունները և ենթակառուցվածքը չեն օգտագործում, իրականում ամենաէժան, ամենամաքուր և ամենաանվտանգ էներգետիկ ռեսուրսն է:   

Տնտեսության համեմատաբար ցածր էներգատարությունից անկախ էներգաարդյունավետության  ներուժը  բոլոր ոլորտների համար բազմիցս գնահատվել է և շարունակում է մնալ բավականին մեծ: Հայաստանի կառավարությունը խթանում է էներգաարդյունավետությունը բազմաթիվ ծրագրերի և քաղաքականության  միջոցով, սակայն, արդյունավետության ընդհանուր ներուժը  դեռևս շարունակում է մնալ հիմնականում չօգտագործված: Էլեկտրաէներգիայի գների բարձրացումով էներգախնայողության գործարկումն արագացնելու հրատապությունը Հայաստանի տնտեսությունում առավել կարևորվել է: Երկրորդ ԷԳԾ-ի նպատակն է գնահատել էներգաարդյունավետության  բարելավմանն ուղղված կառավարության, դոնորների, միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի շարունակական ջանքերի արդյունավետությունը, որոնք ձեռնարկվում են Հայաստանի ԷԱԳ առաջին ազգային պլանի  մշակման պահից` 2010թ.: ԷԱԳ երկրորդ ազգային պլանը բացահայտում է նաև համապատասխան խոչընդոտները, նպատակ ունենալով այս ուղղությամբ ձեռնարկել առավել արդյունավետ քայլեր, առաջարկում է միջոցառումներ այդ խոչըդոտների հաղթահարման համար, ինչպես նաև` էներգախնայողություն ապահովող լրացուցիչ հնարավորություններ 2015-2020թթ. ժամանակաշրջանի համար:

Երկրորդ ԷԳԾ-ի առանցքային հենասյուներն  են. 

· Էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի նվազեցումը` վերջնական օգտագործման էներգաարդյունավետության  բարելավման միջոցով 

· Ազգային էներգետիկ անվտանգության բարելավումը` նվազեցնելով ներմուծվող էներգետիկ ռեսուրսների պահանջարկը
· Առանցքային տնտեսական արտադրանքի  էներգետիկ պարունակության նվազեցումը` ծախսերը կրճատելու և արտադրանքի մրցունակությունը բարձրացնելու նպատակով 

· Անդրադարձ էլեկտրաէներգիայի մատչելիության հետ կապված աճող մտահոգություններին` էներգախնայողության հարցերին լուծումներ տալու միջոցով (սոցիալական օգնությանն ապավինելու փոխարեն), ինչպես նաև
· Վարքագծային փոփոխությունների խթանում` տարանջատելով աճն էլեկտրաէներգիայի օգտագործումից, դրանով իսկ բարձրացնելով որակը և կայունության զարգացման հնարավորությունը` ռեսուրսների արդյունավետության ու ողջամիտ աճի վերաբերյալ  գիտելիքների և ավանդույթների ներդրման միջոցով:  

Հայաստանի Հանրապետության  երկրորդ ԷԳԾ-ի  մշակումը և ընդունումն առաջին քայլերից մեկն է դեպի այն ուղին, որի ձևավորմանը Հայաստանի կառավարությունը ձեռնամուխ է եղել մեկ տասնամյակ առաջ` ընդունելով Հայաստանի առաջին օրենքը «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին»: Հայաստանի Հանրապետությունն իր առաջին ԷԳԾ-ը մշակել է 2010թ.,  նպատակ ունենալով արագացնել էներգախնայողության ազգային քաղաքականության ներդնումը: Առաջին ԷԳԾ-ը  սահմանում է էներգախնայողության բարելավմանն ուղղված մի շարք ծրագրային և քաղաքականության միջոցառումներ երկրի տնտեսության բոլոր ճյուղերի համար: Առաջին ԷԳԾ-ը, որն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 4-ի թիվ 43 որոշման համաձայն, սահմանել է երկրի համար տասնամյա աշխատանքային գործընթաց` միջանկյալ նպատակներով և միջանկյալ գնահատումներով: Քանի որ այդ պահին բացակայում էր վիճակագրական տվյալների հիման վրա նպատակները մշակելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,  առաջին ԷԳԾ-ը տրամադրել է մոտավոր գնահատական այն առաջարկվող միջոցառումների հնարավոր ազդեցության համար, որոնք ներկայացվում էին որպես մինչև 2020թ. մեկ ընդհանուր նպատակի բաղկացուցիչներ:

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի ոլորտի քաղաքականության հաջող իրականացումը կախված է ոլորտի բոլոր շահագրգիռ կողմերի ակտիվ ներգրավվածությունից: Երկրորդ ԷԳԾ-ի  իրականացումն անհրաժեշտություն է: Բոլոր պլանավորված միջոցառումները պետք է իրականացվեն ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար: Այս միջոցառումներից ոչ մեկը չունի պակաս առաջնահերթություն, բոլորն անհրաժեշտ են` առանձին ու միասին վերցված:

ԷԱ միջոցառումների իրականացումը նվազեցնում է կախվածությունը ներկրվող առաջնային և փոխակերպվող էներգիայից, նվազեցնում է շրջակա միջավայրի աղտոտումը, բարելավում քաղաքացիների կենսապայմանները (պակաս աղտոտվածություն, բարելավված առողջական պայմաններ, էլեկտրաէներգիայի ցածր ծախսեր), ստեղծում է նոր աշխատատեղեր:

Թեև աղյուսակ 40-ում ամփոփ կերպով ներկայացված են հիմնական շահագրգիռ կողմերի դերերն ու պարտականությունները` ԷԱ բարելավմանն ուղղված յուրաքանչյուր միջոցառման համար անհրաժեշտ ներդրման նշումով, պետք է լրացուցիչ կերպով շեշտադրվի ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության  (ԷԲՊՆ) դերը: Էներգաարդյունավետության  քաղաքականության ոլորտում գործող կազմակերպչական կառուցվածքն առաջին ԷԳԾ-ի առաջնահերթ խնդիրներից էր,  և ԷԳԾ-ն առաջարկել էր ստեղծել էներգաարդյունավետության  գործակալություն:  Այս առաջարկը չէր իրականացվել: Դե ֆակտո, ՀՎԷԷՀ-ին էին հանձնվել էներգաարդյունավետության գործակալության բազմաթիվ գործառույթները: ՀՎԷԷՀ-ը ի վիճակի է կատարել այդ դերը,  սակայն ԷԲՊՆ-ի վարչական կարողությունները բավարար չեն և էներգաարդյունավետության  ազգային քաղաքականության իրականացման համար ունեն սահմանափակ  կադրեր: Կադրերի ոչ բավարար թիվը էներգաարդյունավետության   քաղաքականության իրականացման և մոնիտորինգի  համար պատասխանատու մարմիններում կարող է հանգեցնել պարտականությունների ոչ ժամանակին կատարմանը:  Այս ռեսուրսներն անհրաժեշտ են նաև իրավական կարգավորիչ բարեփոխումների պատշաճ կատարումը և օրենսդրական մարմիններում քաղաքականության նախաձեռնությունների առաջխաղացումն ապահովելու համար:  Այս գործողությունների ձախողումն էլ ավելի կերկարաձգի էներգաարդյունավետության քաղաքականության փոփոխությունների իրականացումը:

Իրավասու մարմիններ և պատասխանատու կազմակերպություններ են ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության զարգացման վարչությունը, ՀԷԷՎՀ-ն, Ազգային վիճակագրական ծառայությունը:

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը վերահսկում է տնտեսության ճյուղն ամբողջությամբ ու ՓՄՁ ոլորտը և ներկայումս պատասխանատու է ստանդարտներին ու հավաստագրմանը վերաբերող էներգախնայողության հարցերի համար:

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը պատասխանատու կլինի ոռոգմանը, ակվակուլտուրաներին և ջերմոցներին վերաբերող ծրագրերի համար:

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը պետք է շարունակի ղեկավարել բնակարանաշինության քաղաքականության բարեփոխումները: Քաղաքաշինության նախարարությունը նույնպես չունի բավարար թվով կադրեր: Միջազգային լավագույն փորձի համաձայն` բարեփոխում նախաձեռնելիս ազգային բնակարանաշինության գործակալության ստեղծումը կարող է օգնել արագացնել գործընթացը, բազմաբնակարան շենքերի համար ստեղծելով կենսունակ ֆինանսավորման սխեմա` մասնավոր հատվածի ներգրավվածությամբ: 
Ստորև ներկայացված են երկրորդ ԷԳԾ-ի այն հիմնական հանձնարարականները, որոնք պետք է ընդունվեն ԷԲՊՆ-ի կամ ՀԷԷՎՀ-ի կողմից. 

›
Մշակել և վարել համապատասխան ու թափանցիկ տվյալների բազաներ էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի աղբյուրների վերաբերյալ (մոնիտորինգի և հաշվետվությունների պատրաստման ծառայություններ)

›
Իրականացնել խնայողությունների մոնիտորինգ և ստուգում, պատրաստել հաշվետվություններ շինարարության ոլորտում էներգետիկայի գծով իրականացված աուդիտների վերաբերյալ

›
Կազմակերպել և վերահսկել վերապատրաստման դասընթացներ էներգետիկայի ոլորտի աուդիտորների համար

›
Համագործակցել ոչ պետական հատվածի հետ` բարձրացնելով էներգախնայողության և  վերականգնվող էներգետիկայի աղբյուրների անհրաժեշտության մասին իրազեկվածության մակարդակը 

›
Խրախուսել նորարարական մոտեցումները ներդրումների համար, ներառյալ երրորդ կողմերի ֆինանսավորումը կամ համաֆինանսավորումը

›
Ձեռնարկել քայլեր վերջնական օգտագործման ջերմախնայողության մասին սպառողների իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերի արդյունավետության բարձրացման,  ջերմամեկուսացման, պոմպերի, հոսքի կարգավորման ու բաշխման արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ

Ազգային վիճակագրական ծառայությունն, իր հերթին, պետք է ստանա մշտական իրավասություն ազգային էներգետիկ հաշվեկշիռը տարեկան կտրվածքով կազմելու և վարելու համար:

Որպես կարևոր քայլ, կառավարությունը ԷԳԾ և էներգաարդյունավետության քաղաքականության իրականացման ընթացքում մասնավոր հատվածի և համայնքների փորձառությունից օգտվելու համար պետք է ստեղծի Վերահսկիչ խումբ-կոմիտե (ՎԽ): ՎԽ-ն, որն իրենից կներկայացնի կառավարության, գիտական, հասարակական/ոչ պետական ու մասնավոր հատվածների, սպառողական խմբերի և այլոց հիմնական շահագրգիռ կողմերի փորձագետների միջգերատեսչական խումբ, կստեղծվի որպես կառավարությանը կից պաշտոնական կոմիտե, որը պարբերաբար կգումարվի և կքննարկի էներգաարդյունավետության ոլորտի բարեփոխումների ուղղվածությունն ու արդյունավետությունը և առաջարկվող քայլերը, այդպիսով ապահովելով համաձայնություն էներգախնայողության ոլորտի ամենատարբեր շահագրգիռ կողմերի միջև` միաժամանակ ստեղծելով հարթակ հանրային քննարկումների և նոր օրենսդրական նախաձեռնությունների խթանման համար:

Այն կարող է կառավարությանը տրամադրել տեղեկատվություն էներգաարդյունավետության  քաղաքականության իրականացման արդյունքում քաղված դասերի և լավագույն փորձի վերաբերյալ, ինչը հիմք կհանդիսանա ռազմավարության երկարաժամկետ հաջողության համար: Նման կազմակերպությունը կենսական նշանակություն ունի էներգախնայողությանն ուղղված այլ կառավարական ծրագրերի հաջող իրականացման համար:

ՎԽ-ի հիմնական խնդիրները կլինեն.

›
Վերահսկել կառավարության գործող և առաջարկվող ֆինանսավորման միջոցներն ու դրամաշնորհները

›
Գործող և առաջարկվող ֆինանսավորման միջոցների ու խրախուսումների արդյունավետությունը բարձրացնելու համար ներգրավել շահագրգիռ կողմերին (օրինակ, իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար համագործակցել բանկային և անշարժ գույքի ոլորտների հետ)

›
Աջակցել ազգային և ոլորտին հատուկ տեղեկատվական արշավներին` էներգախնայողության հնարավորությունների մասին իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար

›
Առաջարկել, համակարգել և բարելավել էներգետիկայի ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության հավաքագրումը

›
Ազգային ժողովին ներկայացնել տարեկան հաշվետվություններ քաղաքականության և բոլոր միջոցառումների արդյունավետության վերաբերյալ ու տրամադրել առաջարկություններ բարեփոխումների վերաբերյալ
›
Համագործակցել պետական և տեղական իրավասու մարմինների հետ` ծրագրերի ու քաղաքականության համակարգումը, համախմբումը և գործակցությունը խրախուսելու համար

›
Ղեկավարել ազգային ծրագիրը` տնտեսության կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ էներգաարդյունավետության  ոլորտին վերաբերող հմտությունները, գիտելիքները և աշխատանքը խթանելու համար:

ՀԷԷՎՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի դիրքը թույլ է տալիս հանձն առնել նշված խնդիրները:

Շահագրգիռ կողմերի իրազեկվածությունը և կրթվածությունը. Սպառողների վերաբերյալ կանոնավոր տեղեկատվության առկայության ապահովումը կարևոր միջոցառում է, որը պետք է ձեռնարկվի ԷԳԾ-ի իրականացումից առաջ և ընթացքում: Այս գործողության միջոցով պետք է խթանվեն էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման առավելությունները: Այն նախատեսում է կրթական ծրագրի իրականացում ուղղահայաց բոլոր մակարդակներում, ստեղծելով նոր աշխատատեղեր և բիզնեսներ ու ձեռք բերելով շուկայում բացակայող նոր հմտություններ` որակավորում ստանալու միջոցով, ինչը կլուծի գործազրկության խնդիրը և կնվազեցնի կրթված մարդկանց արտահոսքը:

Նախատեսված գործողությունների պլանի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման ապահովումը վճռորոշ տարր է: ԷԳԾ-ի արդյունավետ գործունեությունը չափազանց կարևոր է էներգախնայողության ոլորտում պետական քաղաքականության իրականացման համար: 

Հանրային  շենքերում էներգախնայողության միջոցառումների հարկադիր կատարման իրավական կարգով ընդունված քաղաքական որոշումը նախատեսված միջոցառումների հաջող իրականացման համար ճանապարհ է հարթեցնում:

Էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման խրախուսման գործիքները պոտենցիալ ներդրողների համար գերազանց խթան են: Արևային վահանակների տեղադրման ֆինանսական խրախուսման միջոցառումը չպետք է եզակի լինի: Դրական արդյունքներ են ձեռք բերվել մասնավոր բնակելի տների վերանորոգման ծախսերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների և դոնորների մասնակցության  արդյունքում (ՀԱԲԻԹԱԹ/ԱՄՆ ՄԶԳ):

Պետությունը պետք է ապահովի համապատասխան միջոցներ արդյունաբերության, արտադրության և սպասարկման ոլորտներին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու համար, ինչը թույլ կտա դառնալ ավելի մրցունակ, առաջարկելով էժան արտադրանք`  միաժամանակ բարձրացելով որակը, ինչը պայմանավորված կլինի էլեկտրաէներգիայի ցածր ծախսերով նոր տեխնոլոգիական գործընթացների որդեգրման արդյունքում: Այս ուղղությամբ դոնորների օժանդակությունն արժեքավոր է, սակայն չպետք է լինի միակը, որը էներգետիկայի ոլորտի աուդիտների սուբսիդավորման և առևտրային բանկերի միջոցով ֆինանսավորման ստացումը հեշտացնելու միջոցով տրամադրում է հասանելի լավագույն տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեխնիկական աջակցություն:

Ստորև բերվող աղյուսակ 40-ում դրանք իրականացնող պատասխանատու կազմակերպությունների, ֆինանսավորողների և ֆինանսավորման գնահատված պահանջների հետ մեկտեղ ամփոփ կերպով ներկայացված են ԷԳԾ միջոցառումները:

Աղյուսակ 39. Իրավասու մարմիններ և պատասխանատու կազմակերպություններ

	No 
	Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը
	Տևողությունը
	Կարգավիճակն ըստ առաջին ԷԳԾ-ի
	Իրականացնող մարմինը
	Պահանջվող ֆինանսավորումը
	Ֆինանսավորման աղբյուրը

	 
	Հորիզոնական և խաչվող

	I.3.ա.
	Էներգախնայողության ֆինանսավորում. GGF 
	Սկիզբը` 2014թ.
Ավարտը` 2020թ. (ընթացքում է)
	Մասնակի իրականացված
	ԱԿԲԱ Բանկ,          ԱԿԲԱ Լիզինգ, Ինեկոբանկ, Արարատ բանկ
	 $        15,354,000 
	GGF

	I.3.բ.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար:ՄՖԿ ԷԱ վարկեր տնային տնտեսությունների և ՓՄՁ-ների համար
	Սկիզբը` 2009թ.  
Ավարտը` 2015թ.    
	Մասնակի իրականացված
	Էյչ-Էս-Բի-Սի (արդյունաբե-րական) և Բիբլոս բանկ (բնակելի)
	 $        40,000,000 
	ՄՖԿ

	I.3.գ.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: էներգաարդյունավետության վարկեր բնակարանային և բիզնես հաճախորդների համար, ՎԶԵԲ ՀԿԷՖՀ 
	Սկիզբը` 2006թ.  
Ավարտը` 2015թ
	Մասնակի իրականացված
	ՀԿԷՖՀ / Էներգոկրեդիտը               6 գործընկեր բանկերի հետ
	 $        15,000,000 
	ՎԶԵԲ

	I.3.դ.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար:  Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության և բնապահպանական գործընկերություն (E5P)
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` ընթացքում է
	Նախաձեռնվում է, կազմում է այլ միջոցառումների մաս
	E5P քարտուղարու-թյուն (ՎԶԵԲ), ԷԲՊՆ
	 $        22,470,000 
	ՀՀ (1 մլն. եվրո),               ԷՆ դրամաշնորհ (20 մլն. եվրո) և E5P

	I.3.ե.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: ՄՓՄՁ-ների ԷԱ վարկավորում, KfW
	Սկիզբը` 2016թ․
Ավարտը՝ 2020թ․
	նոր միջոցառում
	 KfW, Գերմանա-հայկական հիմնադրամ (ԳԱՀ)
	 $        23,200,000 
	KfW

	I.6.
	Գազի սակագնի անհամապատասխան կառուցվածքի վերացում՝ էներգախնայողությունները խթանելու համար
	Սկիզբը` 2016թ. ընթացքում է
	Չի իրականացվել
	ԷԲՊՆ, ՀԾԿՀ
	Կիրառելի չէ
	ԷԲՊՆ, ՀԾԿՀ

	I.7
	ՀՀ համայնքներին աջակցություն Կայուն Էներգետիկ Պլանավորման համար 
	Տեղեկատվություն և պարտադիր տեղեկատվական միջոցառումներ
	նոր միջոցառում
	Էներգետիկ քաղաքների ՔԴ-ի աջակցության ծրագիր, ՔԴ անդամներ համակարգողներ, աջակիցներ
	 $        11,000,000 
	Եվրահանձնաժողով, քաղաքապետարաններ, այլ աղբյուրներ

	I.8
	Իրազեկության բարձրացում
	Սկիզբը` 2016թ․Ավարտը՝ 2020թ․
	նոր միջոցառում
	ԷՆ, ԷԲՊՆ, ԿԲ, ԿԳՆ, ՖՆ
	 $               27,200 
	ՄՖՀ

	I.9
	Կանոնակարգերի բարելավում
	Սկիզբը` 2016թ․Ավարտը՝ 2020թ․
	նոր միջոցառում
	ԷՆ, ԷԲՊՆ, ԿԲ, ԿԳՆ
	 $               46,900 
	ՄՖՀ

	I.10
	ԷԱ ֆինանսավորման գծով կարողությունների զարգացում
	Սկիզբը` 2016թ․Ավարտը՝ 2020թ․
	նոր միջոցառում
	ԷՆ, ԷԲՊՆ, ԿԳ, ԿԳՆ,ՖՆ
	 $               64,700 
	ՄՖՀ

	Շենքեր/Բնակելի տներ
	 

	II.7
	Օրենսդրական աջակցություն, ֆինանսավորում և տեղեկատվություն: Էներգաարդյունավետության  բարելավում շենքերում, ենթաօրենսդրական ակտերի  մշակում շենքերում ԷԱ համար, ինչպես նաև Երևանի Ավանի շրջանի բազմաբնակարան շենքի և Գորիս ու Ախուրյան քաղաքների հանրային  շենքերի ջերմային համակարգի արդիականացման առաջին փորձնական ծրագրի ֆինանսավորում (ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ՇԷԱԲ ծրագիր)
	Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` 2017թ.
	Մասնակի իրականացված
	ԲՆ, ՄԱԶԾ/ԳԷՀ
	 $          1,200,000 
	ՄԱԶԾ/ԳԷՀ

	II.9.ա.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար. տնային տնտեսությունների էներգաարդյունավետության վարկեր և ԷԱ հիպոթեկային վարկեր (NMC/AFD)
	Սկիզբը` 2014թ. Ավարտը` 2020թ.         
	Մասնակի իրականացված
	ԱՀԸ և                              15 մասնակից ֆինանսական կազմակերպություն (ՄՖԿ-ներ)
	 $        13,000,000 
	ՖԶԳ

	II.9.բ.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար: Բնակարանային էներգաարդյունավետության բանկային առևտրային վարկ HFHA Condo, REELIH և SUDEP ծրագրերիմիջոցով 
	Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` 2018թ.
	Մասնակի իրականացված
	ՀՖՀԱ, Ինեկոբանկ, ՈւՎԿ-ներ
	 $          3,629,507 
	ԱՄՆՄԶԳ, Եվրոպական հանձնաժողով

	II.9.գ.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար. KfW բնակարանային ԷԱ վարկային գիծ 
	Սկիզբը` 2016թ. Ավարտը` 2020թ.                
	Ընթացքում է
	ԱՀԸ, Վարկառու` ՀՀԿԲ
	 $        22,898,000 
	ԳԶԲ

	II.10
	Սակագնի բարձրացման զսպում ցածր եկամտային  էներգաարդյունավետության ծրագրի միջոցով 
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2016թ.     
	Նոր միջոցառում
	ԷԲՊՆ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
	 $          9,092,687 
	Պետք է տրամադրվի ՀՀ կառավարության կողմից

	II.11
	ԷԱ վերակառուցումներ գոյություն ունեցող բնակելի շենքերում: Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգման և ԷԱ ազգային ծրագիր և գործողությունների պլան 
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ.
	Նոր միջոցառում
	Դոնորներ, ՄՖԿ/ՏՖԿ, մասնավոր հատված, ՏՍԱ, ԿԳՄԿ, ՔՇՆ
	 $        25,000,000 
	ՄՖԿ ենթակա է ընտրության

	II.12
	Էներգասպառող սարքերի էներգախնայողության պիտակավորման մասին իրազեկման քարոզարշավ
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2020թ.
	Նոր միջոցառում
	ԷԲՊՆ, էներգասպառող կենցաղային տեխնիկայի արտադրողներ և ներկրողներ/ իրացնողներ/ մատակարարներ, տնային տնտեսություններ
	 $          5,000,000 
	Ենթակա է որոշման

	Հասարակական շենքեր և ծառայություններ       
	 

	III.1.
	Հանրային շենքերի ԷԱ: Էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում քաղաքային և սոցիալական հանրային կառույցներում (ՀՎԷԷՀ /ԳԷՀ/ՀԲ) 
	Սկիզբը` 2012թ.
Ավարտը` 2017թ.
	Մասնակի ավարտված
	ՀՎԷԷՀ , պետական կազմակերպու-թյուններ և ԷՍԿՈ-ներ(ԳԷՀ $1.82 մլն. դրամաշնորհ` կառավարության  $8.8 մլն. համաֆինանսա-վորման հետ մեկտեղ)
	 $        10,700,000 
	ՀՎԷԷՀ, պետական կազմակերպություն-ներ, ԷՍԿՈ-ներ (ԳԷՀ $1.82 մլն. դրամաշնորհ` կառավարության  $8.8 մլն. համաֆինանսավոր-ման հետ մեկտեղ)

	III.1.a
	Հանրային շենքերի ԷԱ: Էներգախնայողության միջոցառումների իրականացում քաղաքային և սոցիալական հանրային կառույցներում (ՀՎԷԷՀ /ԳԷՀ/ՀԲ) 
	Սկիզբը` 2012թ.
Ավարտը` 2017թ.
	Մասնակի ավարտված
	ՀՎԷԷՀ , պետական կազմակերպու-թյուններ և ԷՍԿՈ-ներ(ԳԷՀ $1.82 մլն. դրամաշնորհ` կառավարության  $8.8 մլն. համաֆինանսա-վորման հետ մեկտեղ)
	 $        12,000,000 
	ՀՎԷԷՀ, պետական կազմակերպություն-ներ, ԷՍԿՈ-ներ (ԳԷՀ $1.82 մլն. դրամաշնորհ` կառավարության  $8.8 մլն. համաֆինանսավոր-ման հետ մեկտեղ)

	III.2.
	NAMA. Նոր շինարարություն և կապիտալ վերանորոգում, գոյություն ունեցող շենքերի էական վերակառուցում, ենթաօրենսդրական ակտերի  մշակում շենքերի ԷԱ համար
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ. (ընթացքում է)
	Մասնակի ավարտված
	ՀՀ քաղաքաշինությաննախարարություն, Քաղաքաշինական ԾԻԳ
	 $        27,477,840 
	Պետք է որոշվի ֆինանսավորող միջազգային գործընկերը

	III.3.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության և ԷԱ պետական գնումների համար: ՄԱԶԾ կանաչ քաղաքային լուսավորության ծրագիր, ՋԳ արտանետումների կրճատում Հայաստանի քաղաքներում քաղաքային լուսավորության էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցով
	Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` 2017թ.
	Մասնակի ավարտված
	ՄԱԶԾ/ԳԷՀ, քաղաքապետա-րան, այլ կառույցներ (դրամաշնորհներիմիջոցով ֆինանսավորվող)
	 $             700,000 
	ՄԱԶԾ/ԳԷՀ, քաղաքապետա-րան, այլ կառույցներ (դրամաշնորհների միջոցով ֆինանսավորվող)

	III.4.
	Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության և ԷԱ պետական գնումների համար: Դպրոցների ԷԱ-ինտեգրված ամրացում KfW-ի կողմից 
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ.
	Ընթացքում է
	Վարկառու` ՀՀ կառավարությունը` ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ՀՀ քաղաքաշինությաննախարարություն, ԾԻԳ
	 $        17,173,650 
	ԳԶԲ

	III.5.
	ՎԶԵԲ վարկային ֆինանսավորմամբ Երևանի փողոցային լուսավորում 
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2017թ.
	Մեկնարկն ընթացքում է
	ՎԶԵԲ-իվարկ               $4 մլն., E5P դրամաշնորհ                $2 մլն. 
	 $          6,000,000 
	ՎԶԵԲ-իվարկ                 $4 մլն., E5P դրամաշնորհ ,                $2 մլն.

	III.6.
	ԱՄՆ ՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, համայնքային էներգիայի և ջրի օգտագործման ԷԱ և ՎԷ լուծումների համար 
	Սկիզբը` 2012թ., ավարտը՝ 2015թ․
	Ավարտված է
	«Մենդեզ Ինգլանդ ընդ Ասսոսիեյթս» ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղ
	 $               76,237 
	«Մենդեզ Ինգլանդ ընդ Ասսոսիեյթս» ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղ

	III.7
	Երևան - Ջուր ընկերության վերականգնում և արդիականացում
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2017թ.
	Մասնակի ավարտված
	Երևան Ջուր ընկերություն
	 $        50,767,660 
	ՎԶԵԲ, ԵՆՀ, ԵՄ

	Արդյունաբերական գործընթացներ և էներգետիկայի ոլորտ
	 

	IV.1
	Էներգաարդյունավետության  հարցերի դիտարկում նոր արդյունաբերական կառույցների հաստատման և շինարարության ժամանակ
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2020թ. (ընթացքում է)
	Չի իրականացվել
	Կրթական հաստատություն- ներ, խորհրդատվական կազմակերպու-թյուններ, մասնավոր հատված, ոչ պետական կազմակերպություններ, ֆինանսական կազմակերպություններ, ԱՎԾ
	 $          3,000,000 
	0

	IV.2
	Կենտրոնական ջեռուցման կայանների և մատակարարների արդյունավետության բարելավում, Ավանի շրջան – համակցված արտադրություն (կոգեներացիա)
	Սկիզբը` 2005թ.
Ավարտը` ընթացքում է
	Մասնակի իրականացված
	ՄԱԶԾ
	 $        12,000,000 
	0

	IV.3
	Արդյունաբերական ձեռնարկությունների էներգաարդյունավետության ֆինանսավորման հիմնադրամի իրականացում 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.4.ա
	Բնական գազի խնայողություն փոխանցող խողովակաշարերի և ենթակայանների բարելավման միջոցով ու գործող կաթսայատների օպտիմալացում ՋԷԿ-երում․ բաշխիչ ցանցի բարելավում
	Սկիզբը` 2018թ.
Ավարտը` 2020թ.
	Չի իրականացվել
	ՀԲ, ԷԲՊՆ
	Ենթակա է որոշման      
	ՀԲ, ԷԲՊՆ

	IV.4.բ
	Բնական գազի խնայողություն փոխանցող խողովակաշարերի և ենթակայանների բարելավման միջոցով ու գործող կաթսայատների օպտիմալացում ՋԷԿ-երում․ 250մՎտ շոգեգազային ցիկլով համակցված արտադրության կայան
	Սկիզբը` 2018թ.
Ավարտը` 2020թ.
	Չի իրականացվել
	ՀՀ, ԷԲՊՆ, Համաշխարհային Բանկ
	 $      515,000,000 
	ՀԲ

	IV.5.ա
	Բաշխիչ ցանցերում էներգիայի կորստի կրճատում: ՀԲ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիություն 
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2060թ.
	Չի իրականացվել
	ԷՆ, ՀԲ
	 $        41,550,000 
	ԷՆ, ՀՀկառավարություն

	IV.5.բ
	Էներգետիկ կորուստների կրճատում բաշխիչ ցանցերում: ՎԶԵԲ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիություն 
	 
	Չի իրականացվել
	ԷՆ
	 $        70,000,000 
	ՎԶԵԲ

	IV.5.գ
	Էլեկտրաէներգիայի խնայողություններ առկա ցանցի բարելավումների միջոցով, ռեակտիվ հզորության Ճշգրտում և տրանսֆորմատորների բարելավում 
	Սկիզբը` 2012թ.
Ավարտը` 2017թ.
	Չի իրականացվել
	ԷՆ
	 $        25,000,000 
	ԱԶԲ

	IV.5.դ
	Էլեկտրաէներգիայի կորուստների նվազեցում ցածր լարման ցանցերում, ՀԷՑ
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ.
	Չի իրականացվել
	ArmElNet
	 $        22,768,434 
	 

	IV.6.ա
	Վերականգնվող էներգիայի ավելի լայն կիրառում, արևային ջրատաքացուցիչներ
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ. (և հետո)
	Նոր միջոցառում
	ԷԲՊՆ, ՀՎԷԷՀ, ԳԶԲ, ՖԶԳ/ԱՀԸ, GGF
	Ենթակա է որոշման      
	Ենթակա է որոշման

	IV.6.բ
	Գեոթերմալ ջերմային պոմպեր կենտրոնական ջեռուցման համար 
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ. (և հետո)
	Նոր միջոցառում
	 ԷԲՊՆ, Ջերմուկի քաղաքապետարան Վայոց ձորի մարզպետարան
	 $               68,251 
	E5P, սեփականռեսուրսներ, այլ

	IV.6.գ
	Գյուղատնտեսական թափոններից կենսագազի էներգիայի ստացման խթանոմ
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ. (և հետո)
	Նոր միջոցառում
	ԷԲՊՆ, ԳՆ
	Ենթակա է որոշման      
	Ենթակա է որոշման

	IV7
	Բաշխված ՎԷ արտադրության զարգացում՝ զուտ չափման փոխհաշվարկի միջոցով
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` ընթացքում է
	0
	ՀՀկառավարություն
	 $        66,000,000 
	0

	Տրանսպորտ/Շարժականություն
	 

	V.1
	Օրենսդրական դաշտի մշակում վառելիքի արդյունավետության և մեքենաների արտանետումների նորմերի վերաբերյալ 
	Սկիզբը` 2008թ.
Ավարտը` ընթացքում է
	Մասնակի իրականացված
	0
	 $   2,066,200,000 
	0

	V.2
	Էներգիայի սպառման արդյունավետ կրճատման նպատակով կիրառվող տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում
	0
	Չի իրականացվել
	0
	 $                       -   
	 

	V.3
	Միկրոավտոբուսների շարունակական փոխարինում ավելի մեծ ուղևորատար ավտոբուսներով
	Սկիզբը` 2012թ.
Ավարտը` ընթացքում է
	Մասնակի իրականացված
	ՏԿՆ, Երևանի քաղաքապետարան
	 $        34,200,000 
	Միջպետական վարկեր, «Քույր քաղաքների համագործակցու-թյուն» ծրագիր, «կանաչ» վարկեր և էներգախնայողության վարկեր տարբեր ազգային բանկերից՝ՀԲ-ի, ՎԶԵԲ-ի, ԳԶԲ-ի, GGF-ի ծրագրերի շրջանակներում, Երևանի քաղաքապետարանի բյուջե

	V.4
	Հանրային էլեկտրական տրանսպորտի ընդլայնում և արդիականացում Երևան քաղաքում 
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2020թ.
	Մասնակի իրականացված
	ՎԶԵԲ,                           Կ. Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն
	 $        37,000,000 
	 

	 
	
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ.
	Ֆինանսատն-տեսական գործունեության ուսումնասի-րությանը նախորդող փուլ
	ՎԶԵԲ, Երևանի քաղաքային լուսավորության ընկերություն
	Ենթակա է որոշման      
	ՎԶԵԲ, ԵՆԲ, Սուվերեն վարկ, E5P դրամաշնորհի համաֆիանանսա-վորումն ընթացքումէ

	V.5
	Երկաթուղու տրանսպորտային ցանցի ընդլայնում և արդիականացում (ուղևորային և ապրանքատար) 
	Սկիզբը` 2010թ.
Ավարտը` ընթացքում է
	Մասնակի իրականացված
	ՀԿԵ ընկերություն
	Ֆինանսավորվում է որպես տրանսպորտի ոլորտի ռազմավարու-թյան մաս
	ՀԿԵ ընկերության ներդրումներ

	V.6
	Ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների շարունակական անցումը բենզինից` սեղմված բնական գազի (ՍԲԳ)
	Սկիզբը` 2008թ.
Ավարտը` ընթացքում է
	Մասնակի իրականացված
	Տրանսպորտային ընկերություններ, ՏԿՆ
	Մասնավոր հատված, չվերահսկվող
	Միջպետական վարկեր, «կանաչ» վարկեր և էներգախնայողության վարկեր, Մաքուր զարգացման մեխանիզմով (CDM)  ծրագրերին համարժեք ծրագրեր 2015թ. հետո

	V.7
	Համապարփակ էլեկտրատրանսպորտի ցանցի զարգացում՝ Երևանի ագլոմերացիայի հանրային տրանսպորտի չբավարարված պահանջարկին լուծում տալու համար 
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` ընթացքում է
	Նոր միջոցառում
	ՀայԷլՑանց
	Ենթակա է որոշման
	Ենթակառուցված-քային վարկեր (ՀԲ, ՄՖԿ, ԱԶԲ, ՎԶԵԲ և այլն), մասնավոր-հասարակական գործընկերություն,                                      ՀՀ կառավարություն, Երևանի քաղաքապետարան

	V.8
	ՀՀ-ում Էլեկտրամեքենաների կիրառության խթանում (մարտկոցային, հիբրիդային)
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` ընթացքում է
	Նոր միջոցառում
	նպատակային ԾԻԳ
	ենթակա է որոշման
	կանաչ վարկեր, ԷԱ վարկեր, պետական-հասարակական գործակցություն, ՄԷԳ էլեկտրական և հիբրիդ մեքենաների տեխնոլոգիաների և ծրագրերի իրականացման համաձայնագիր, 

	Գյուղատնտեսություն

	VI.1
	Գյուղական զարգացման ծրագիր: Բարձր արդյունավետության գյուղատնտեսական մեքենաների ներկրում 
	Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` ընթացքում է
	Մասնակի ավարտված
	Պետական հատված, SMEDNZ, ԳՆ
	Հնարավոր չէ որոշել
	ԳՆ

	VI.2
	Բարձր արդյունավետության տրակտորների ներկրում, Ճապոնական ՄԶԳ 
	Սկիզբը` 2010թ.
Ավարտը` 2012թ.
	Իրականացվել է ըստ պլանի
	ԳՆ, ՀՀ կառավարություն
	Չի որոշել
	Ճապոնիայի կառավարություն

	VI.3
	Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագիր, ՀԲ
	Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` 2017թ.
	Մասնակի ավարտված
	ԳՆ, պետական հատված
	 $        33,100,000 
	ՀԲ

	VI.4
	Ոռոգման համակարգերի վերականգնման հրատապ ծրագիր, ՀԲ
	Սկիզբը` 2009թ.
Ավարտը` 2013թ.
	Իրականացվել է ըստ պլանի
	ԳՆ, պետական հատված, ՀԲ
	 $        36,220,000 
	ՀԲ

	VI.5
	Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր, ՀԲ
	Սկիզբը` 2011թ.
Ավարտը` 2013թ.
	Մասնակի ավարտված
	ԳՆ, պետական հատված, ՀԲ
	 $        33,000,000 
	ՀԲ, ՀՀ կառավարություն

	VI.6
	Համայնքային ջրամատակարարման ծրագիր, ՀԲ
	Սկիզբը` 2012թ.
Ավարտը` 2015թ.
	Մասնակի ավարտված
	ԳՆ, պետական հատված, ՀԲ
	Հնարավոր չէ որոշել
	ԳՆ, պետական հատված, ՀԲ

	VI.7
	ԱՄՆՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր
	Սկիզբը` 2013-2014թթ.
Ավարտը` ընթացքում է
	Իրականացվում է ըստ պլանի
	ԳՆ, պետական հատված, ՀԲ
	 $             265,803 
	ԳՆ, պետական հատված, ՀԲ

	VI.8
	Փարաքար համայնքի կեղտաջրերի ապակենտրոնացված մաքրում, ԳԷՀ փոքրդրամաշնորհային ծրագիր
	Սկիզբը` 2010թ.
Ավարտը` ընթացքում է
	Մասնակի ավարտված
	ԳՆ, պետական հատված, ԱՄՆՄԶԳ
	 $             220,000 
	ԳԷՀ Փոքր  դրամաշնորհային ծրագիր

	VI.9
	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ծրագիր 
	Սկիզբը` 2012թ.
Ավարտը` 2017թ. ընթացքում է
	Մասնակի ավարտված
	ԳՆ, պետական հատված,ԱԶԲ
	 $        36,000,000 
	ԱԶԲ ֆինանսավորում

	VI.10
	Ոռոգման համակարգի արդիականացում և ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում, ՀԲ 
	Սկիզբը` ապագա ծրագրեր
	Նոր միջոցառում
	ԳՆ, պետական հատված, ՁԶԾ, ՀԲ
	 $        44,000,000 
	0

	VI.11
	Գյուղատնտեսություն և գյուղական շրջանների զարգացման ծրագիր, ԵՀԳԳ, ՀԶԳ
	Սկիզբը` 2014թ.
Ավարտը` 2017թ.
	Մասնակի ավարտված
	ԳՆ, Եվրամիություն, ՀԶԳ
	 $        41,000,000 
	ԳՆ

	VI.12
	Գիտական տեխնոլոգիաների նորարարության գործընկերություն (ԳՏՆԳ)
	Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` 2030թ.
	Մասնակի ավարտված
	ԳՆ, ԱՄՆՄԶԳ
	 N/D 
	0

	VI.13
	Էներգաարդյունավետ ջերմոցներ
	Սկիզբը` 2011թ.
Ավարտը` 2020թ.
	Մասնակի ավարտված
	«Հայկական բերքի առաջ մղման կենտրոն»
	 $          2,700,000 
	«Հայկական բերքի առաջ մղման կենտրոն»

	VI.14
	Կրթական ծրագիր ֆերմերների համար ոռոգման կառավարման վերաբերյալ
	Սկիզբը` ներկայումս
Ավարտը` 2020թ.      
	Նոր միջոցառում
	Պետական  հատված, ԳՆ, ՀՀ գիտության և կրթության նախարարություն
	Հնարավոր չէ որոշել
	ԳՆ

	VI.15
	Գյուղատնտեսական արտադրանքի դասակարգում ըստ որակի 
	Սկիզբը` ներկայումս
Ավարտը` 2020թ.      
	Նոր միջոցառում
	Պետական  հատված, ԳՆ
	Չի որոշվել
	ԷՆ, ԳՆ

	VI.16
	Գյուղատնտեսական մեքենաների պարկի նորացում
	Սկիզբը` ներկայումս
Ավարտը` 2020թ.      
	Նոր միջոցառում
	Պետական հատված, ԳՆ
	Չի որոշվել
	ԳՆ

	VI.17
	Գյուղատնտեսական խմբերի/ կոոպերատիվների ստեղծում
	Սկիզբը` ներկայումս
Ավարտը` 2020թ.      
	Նոր միջոցառում
	Պետական  հատված, ԳՆ
	Չի որոշվել
	ԳՆ

	VI.18
	Ինքնահոս ոռոգման տեղադրում
	Սկիզբը` ներկայումս
Ավարտը` 2020թ.      
	Նոր միջոցառում
	Պետական հատված, ԳՆ
	Չի որոշվել
	ԳՆ

	Ընդամենը
	 
	ՄՎտժ
	 
	$226,505,803 
	 


ԷԳԾ ժամանակաշրջանում տարեկան էներգախնայողությունը ամեն հաջորդական տարվա համար, ինչպես նաև գումարային ԷԳԾ կենսացիկլի ընթացքում գնահատված էներգախնայողության գննահատականը ներկայացված է Աղյուսակ 40-ում։ 

ԷԳԾ-ի իրականացումը մինչև 2020 թ. կհանգեցնի 13 տերավատտ-ժամ տարեկան էներգախնայողության, և գումարային 40 տերավատտ-ժամ էներգախնայողության՝ 2010-2020 թթ․ ժամանակահատվածում, իսկ անհրաժեշտ ներդրումների մեծամասնությունն ($ 1,65 մլրդ) արդեն նախատեսված են միջոցառումների մեծամասնության իրականացման համար՝ տարբեր ծրագրերի միջոցով:
Աղյուսակ 40. 2010-2020թթ․ ժամանակահատվածում տարեկան և գումարային էներգախնայողությունները
	 No 
	 Էներգախնայողության միջոցառման անվանումը 
	 Տևողություն 
	 Ստացված  կամ ակնկալվող էներգախնայողությունները թիրախային տարում (Գվտ/ժ)
	Գումարային (ԳՎտ․ժ)

	 
	
	
	2010 
	2011 
	2012 
	2013 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	

	 
	 Հորիզոնական և խաչվող 
	 

	 I.3.a. 
	 Էներգախնայողության ֆինանսավորում. GGF  
	 Սկիզբը` 2014թ.
Ավարտը` 2020թ. (ընթացքում է) 
	 
	 
	 
	 
	                 35 
	                 53 
	                 79 
	               118 
	               178 
	               266 
	               399 
	              1,128 

	 I.3.b. 
	 Ֆինանսավորում էներգաարդյունավետության համար:ՄՖԿ ԷԱ վարկեր տնային տնտեսությունների և ՓՄՁ-ների համար 
	 Սկիզբը` 2009թ.  
Ավարտը` 2015թ.     
	 
	 
	 
	 
	                 36 
	                 54 
	                 81 
	               121 
	               181 
	               272 
	               408 
	              1,151 

	 I.3.c. 
	 Ֆինանսավորում ԷԱ համար: ԷԱ վարկեր բնակարանային և բիզնես հաճախորդների համար, ՎԶԵԲ ՀԿԷՖՀ  
	 Սկիզբը` 2006թ.  
Ավարտը` 2015թ 
	 
	 
	 
	 
	               342 
	               512 
	               769 
	            1,153 
	            1,730 
	            2,594 
	            3,892 
	            10,992 

	 I.3.d. 
	 Ֆինանսավորում ԷԱ համար:  Արևելյան Եվրոպայի ԷԱ և բնապահպանական գործընկերություն (E5P) 
	 Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` ընթացքում է 
	 
	 
	 
	 
	 n/a 
	                  -   
	                  -   
	 n/a 
	 n/a 
	                  -   
	 n/a 
	                     -   

	 I.3.e. 
	 Ֆինանսավորում ԷԱ համար: ՄՓՄՁ-ների ԷԱ վարկավորում, KfW 
	 Սկիզբը` 2016թ․
Ավարտը՝ 2020թ․ 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	 TBD 
	 TBD 
	 TBD 
	 TBD 
	 TBD 
	                     -   

	 I.6. 
	 Գազի սակագնի անհամապատասխան կառուցվածքի վերացում՝ էներգախնայողությունները խթանելու համար 
	 Սկիզբը` 2016թ․
Ավարտը՝ 2020թ․ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 59 
	                 59 
	                 59 
	                 59 
	                 59 
	                 297 

	 I.7 
	 ՀՀ համայնքներին աջակցություն Կայուն Էներգետիկ Պլանավորման համար  
	 Սկիզբը` 2016թ․
Ավարտը՝ 2020թ․ 
	 
	 
	 
	 
	            3,056 
	            6,190 
	         15,118 
	         22,811 
	         31,961 
	         40,542 
	         51,083 
	          170,761 

	 I.8 
	 Իրազեկության բարձրացում 
	 Սկիզբը` 2016թ․Ավարտը՝ 2020թ․ 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                     -   

	 I.9 
	 Կանոնակարգերի բարելավում 
	 Սկիզբը` 2016թ․Ավարտը՝ 2020թ․ 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                     -   

	 I.10 
	 ԷԱ ֆինանսավորման գծով կարողությունների զարգացում 
	 Սկիզբը` 2016թ․Ավարտը՝ 2020թ․ 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                     -   

	 Ճյուղային հանրագումար 
	Ընդամենը ԳՎՏ/ժ
	 
	 
	 
	 
	413 
	 619 
	988 
	1,452
	2,148
	3,192
	4,758 
	13,568 

	 Շենքեր/Բնակելի տներ 
	 

	 II.7 
	ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ՇԷԱԲ ծրագիր
	 Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` 2017թ. 
	 
	 
	 
	 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                      8 

	 II.9.a. 
	 Ֆինանսավորում ԷԱ համար. տնային տնտեսությունների ԷԱ վարկեր և ԷԱ հիպոթեկային վարկեր (NMC/AFD) 
	 Սկիզբը` 2014թ. Ավարտը` 2020թ.          
	 
	 
	 
	 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                      1 

	 II.9.b. 
	 Ֆինանսավորում ԷԱ համար: Բնակարանային ԷԱ բանկային առևտրային վարկ HFHA Condo, REELIH և SUDEP ծրագրերիմիջոցով  
	 Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` 2018թ. 
	 
	 
	 
	 
	                   0 
	                   1 
	                   4 
	                   5 
	                   5 
	                   5 
	                   5 
	                    25 

	 II.9.c. 
	 Ֆինանսավորում ԷԱ համար. KfW բնակարանային ԷԱ վարկային գիծ  
	 Սկիզբը` 2016թ. Ավարտը` 2020թ.                 
	 
	 
	 
	 
	 նոր միջոցառում 
	 
	 
	 ենթակա է գնահատման 
	                     -   

	 II.10 
	 Սակագնի բարձրացման զսպում ցածր եկամտային  ԷԱ ծրագրի միջոցով  
	 Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2016թ.      
	 
	 
	 
	 
	 նոր միջոցառում 
	 
	                  -   
	               116 
	               116 
	               116 
	               116 
	                 465 

	 II.11 
	 ԷԱ վերակառուցումներ գոյություն ունեցող բնակելի շենքերում: Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգման և ԷԱ ազգային ծրագիր և գործողությունների պլան  
	 Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ. 
	 
	 
	 
	 
	 նոր միջոցառում 
	 
	                  -   
	                 65 
	                 65 
	                 65 
	                 65 
	                 260 

	 II.12 
	 Էներգասպառող սարքերի էներգախնայողության պիտակավորման մասին իրազեկման քարոզարշավ 
	 Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2020թ. 
	 
	 
	 
	 
	 նոր միջոցառում 
	 
	               141 
	               177 
	               209 
	               291 
	               410 
	              1,228 

	 
	 Ճյուղային հանրագումար 
	 Ընդամենը ԳՎՏ/ժ 
	 
	 
	 
	 
	                   1 
	                   3 
	               146 
	               364 
	               397 
	               479 
	               597 
	              1,987 

	 Հասարակական շենքեր և ծառայություններ 
	 

	 III.1. 
	 (ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ՇԷԱԲ ծրագիր)
	Սկիզբը` 2012թ.
Ավարտը` 2017թ.
	 
	 
	 
	 
	               569 
	               683 
	               820 
	               984 
	1,180
	1,416
	            1,700 
	              7,352 

	 III.1.a 
	Ֆինանսավորում ԷԱ համար. տնային տնտեսությունների ԷԱ վարկեր և ԷԱ հիպոթեկային վարկեր (NMC/AFD)
	Սկիզբը` 2012թ.
Ավարտը` 2017թ.
	 
	 
	 
	 
	 նոր միջոցառում 
	                  -   
	                   3 
	                   7 
	                 10 
	                 13 
	                 17 
	                    51 

	 III.2. 
	Ֆինանսավորում ԷԱ համար: Բնակարանային ԷԱ բանկային առևտրային վարկ HFHA Condo, REELIH և SUDEP ծրագրերիմիջոցով 
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ. (ընթացքում է)
	 
	 
	 
	 
	 նոր միջոցառում 
	                  -   
	                 80 
	               133 
	               170 
	               210 
	               245 
	                 839 

	 III.3. 
	Ֆինանսավորում ԷԱ համար. KfW բնակարանային ԷԱ վարկային գիծ 
	Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` 2017թ.
	 
	 
	 
	 
	 նոր միջոցառում 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                      6 

	 III.4. 
	Սակագնի բարձրացման զսպում ցածր եկամտային  ԷԱ ծրագրի միջոցով 
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ.
	 
	 
	 
	 
	 նոր միջոցառում 
	                  -   
	               464 
	               464 
	               464 
	               464 
	               464 
	              2,320 

	 III.5. 
	ԷԱ վերակառուցումներ գոյություն ունեցող բնակելի շենքերում: Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգման և ԷԱ ազգային ծրագիր և գործողությունների պլան 
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2017թ.
	 
	 
	 
	 
	 նոր միջոցառում 
	                  -   
	                   3 
	                   3 
	                   3 
	                   3 
	                   3 
	                    13 

	 III.6. 
	Էներգասպառող սարքերի էներգախնայողության պիտակավորման մասին իրազեկման քարոզարշավ
	Սկիզբը` 2012թ., ավարտը՝ 2015թ․
	 
	 
	 
	 
	               221 
	                  -   
	                  -   
	                   0 
	                   0 
	                  -   
	                   0 
	                 222 

	 III.7 
	Երևան - Ջուր ընկերության վերականգնում և արդիականացում
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2017թ.
	 
	 
	 
	 
	                 71 
	                 73 
	                 75 
	                 75 
	                 75 
	                 75 
	                 75 
	                 522 

	 
	 Ճյուղային հանրագումար 
	 Ընդամենը ԳՎՏ/ժ 
	 
	 
	 
	 
	               862 
	               757 
	            1,446 
	            1,667 
	            1,904 
	            2,183 
	            2,504 
	            11,323 

	 Արդյունաբերական գործընթացներ և էներգետիկայի ոլորտ 
	 

	 IV.1 
	ԷԱ  հարցերի դիտարկում նոր արդյունաբերական կառույցների հաստատման և շինարարության ժամանակ
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2020թ. (ընթացքում է)
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	 - 
	                  -   
	                 92 
	               272 
	               397 
	               540 
	               719 
	              2,020 

	 IV.2 
	Կենտրոնական ջեռուցման կայանների և մատակարարների արդյունավետության բարելավում, Ավան- կոգեներացիա
	Սկիզբը` 2005թ.
Ավարտը` ընթացքում է
	                  -   
	                  -   
	                   5 
	                   6 
	                   7 
	                   8 
	                   8 
	                   9 
	                 10 
	                 11 
	                 12 
	                    75 

	 IV.3 
	Արդյունաբերական ձեռնարկությունների ԷԱ ֆինանսավորման հիմնադրամի իրականացում 
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ.
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                     -   

	 IV.4.a 
	Բնական գազի խնայողություն փոխանցող խողովակաշարերի և ենթակայանների բարելավման միջոցով ու գործող կաթսայատների օպտիմալացում ՋԷԿ-երում․ բաշխիչ ցանցի բարելավում
	Սկիզբը` 2018թ.
Ավարտը` 2020թ.
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                   6 
	                 12 
	                 19 
	                 25 
	                 31 
	                    93 

	 IV.4.b 
	Բնական գազի խնայողություն փոխանցող խողովակաշարերի և ենթակայանների բարելավման միջոցով ու գործող կաթսայատների օպտիմալացում ՋԷԿ-երում․ 250մՎտ շոգեգազային ցիկլով համակցված արտադրության կայան
	Սկիզբը` 2018թ.
Ավարտը` 2020թ.
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	            2,370 
	              2,370 

	 IV.5.a 
	Բաշխիչ ցանցերում էներգիայի կորստի կրճատում: ՀԲ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիություն 
	Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2060թ.
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                   2 
	                   3 
	                      4 

	 IV.5.b 
	Էներգետիկ կորուստների կրճատում բաշխիչ ցանցերում: ՎԶԵԲ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիություն 
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ.
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                   3 
	                   3 
	                   3 
	                    10 

	 IV.5c. 
	Էլեկտրաէներգիայի խնայողություններ առկա ցանցի բարելավումների միջոցով, ռեակտիվ հզորության Ճշգրտում և տրանսֆորմատորների բարելավում 
	Սկիզբը` 2012թ.
Ավարտը` 2017թ.
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                 18 
	                 18 
	                 18 
	                    54 

	 IV.5.d. 
	Էլեկտրաէներգիայի կորուստների նվազեցում ցածր լարման ցանցերում, ՀԷՑ
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ.
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                 62 
	                 62 
	                 62 
	                 62 
	                 248 

	 IV.6.a 
	Վերականգնվող էներգիայի ավելի լայն կիրառում, արևային ջրատաքացուցիչներ
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ. (և հետո)
	                   1 
	                   1 
	                   2 
	                   3 
	                   9 
	                 11 
	                 13 
	                 17 
	                 18 
	                 21 
	                 25 
	                 122 

	 IV.6.b 
	Գեոթերմալ ջերմային պոմպեր կենտրոնական ջեռուցման համար 
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ. (և հետո)
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                      4 

	 IV.6.c 
	Գյուղատնտեսական թափոններից կենսագազի էներգիայի ստացման խթանոմ
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ. (և հետո)
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                 29 
	                 58 
	                 87 
	               116 
	               145 
	                 434 

	 IV7 
	Բաշխված ՎԷ արտադրության զարգացում՝ զուտ չափման փոխհաշվարկի միջոցով
	Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` ընթացքում է
	                  -   
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   2 
	                   2 
	                   3 
	                   3 
	                    13 

	 
	 Ճյուղային հանրագումար 
	 Ընդամենը ԳՎՏ/ժ 
	                   1 
	                   1 
	                   7 
	                 10 
	                 16 
	                 19 
	               151 
	               433 
	               617 
	               801 
	           3,391 
	              5,448 

	 Տրանսպորտ/Շարժականություն 
	 

	 V.1 
	Օրենսդրական դաշտի մշակում վառելիքի արդյունավետության և մեքենաների արտանետումների նորմերի վերաբերյալ 
	 Սկիզբը` 2008թ.
Ավարտը` ընթացքում է 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	 
	                  -   
	                     -   

	 V.2 
	Էներգիայի սպառման արդյունավետ կրճատման նպատակով կիրառվող տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում
	 Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ. (և հետո) 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	 
	                  -   
	                     -   

	 V.3 
	Միկրոավտոբուսների շարունակական փոխարինում ավելի մեծ ուղևորատար ավտոբուսներով
	 Սկիզբը` 2012թ.
Ավարտը` ընթացքում է 
	               390 
	               480 
	               535 
	               742 
	               821 
	               897 
	               973 
	1,045
	1,118
	1,189
	            1,267 
	              9,458 

	 V.4 
	Հանրային էլեկտրական տրանսպորտի ընդլայնում և արդիականացում Երևան քաղաքում 
	 Սկիզբը` 2015թ.
Ավարտը` 2020թ. 
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                   5 
	                   5 
	                   5 
	                   5 
	                   5 
	                    26 

	
	
	 Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` 2020թ. 
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	ենթակա է գնահատման
	                     -   

	 V.5 
	Երկաթուղու տրանսպորտային ցանցի ընդլայնում և արդիականացում (ուղևորային և ապրանքատար) 
	 Սկիզբը` 2010թ.
Ավարտը` ընթացքում է 
	                   0 
	                   0 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                      8 

	 V.6 
	Ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների շարունակական անցումը բենզինից` սեղմված բնական գազի (ՍԲԳ)
	 Սկիզբը` 2008թ.
Ավարտը` ընթացքում է 
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                     -   

	 V.7 
	Համապարփակ էլեկտրատրանսպորտի ցանցի զարգացում՝ Երևանի ագլոմերացիայի հանրային տրանսպորտի չբավարարված պահանջարկին լուծում տալու համար 
	 Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` ընթացքում է 
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                     -   

	 V.8 
	ՀՀ-ում Էլեկտրամեքենաների կիրառության խթանում (մարտկոցային, հիբրիդային)
	 Սկիզբը` 2016թ.
Ավարտը` ընթացքում է 
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                      1 

	 
	 Ճյուղային հանրագումար 
	 Ընդամենը ԳՎՏ/ժ 
	               390 
	               480 
	               536 
	               742 
	               822 
	               897 
	               979 
	            1,052 
	            1,125 
	            1,195 
	            1,274 
	              9,492 

	 Գյուղատնտեսություն 
	 

	 VI.1 
	 Գյուղական զարգացման ծրագիր: Բարձր արդյունավետության գյուղատնտեսական մեքենաների ներկրում  
	 Start: 2013
End: Ongoing
 
	 
	 
	 
	 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                      0 

	 VI.2 
	 Բարձր արդյունավետության տրակտորների ներկրում, Ճապոնական ՄԶԳ  
	 Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` ընթացքում է 
	 
	 
	 
	 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                      0 

	 VI.3 
	 Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագիր, ՀԲ 
	 Սկիզբը` 2010թ.
Ավարտը` 2012թ. 
	 
	 
	 
	 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   1 
	                   0 
	                   1 
	                      8 

	 VI.4 
	 Ոռոգման համակարգերի վերականգնման հրատապ ծրագիր, ՀԲ 
	 Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` 2017թ. 
	 
	 
	 
	 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                      0 

	 VI.5 
	 Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիր, ՀԲ 
	 Սկիզբը` 2009թ.
Ավարտը` 2013թ. 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	 
	                  -   
	                     -   

	 VI.6 
	 Համայնքային ջրամատակարարման ծրագիր, ՀԲ 
	 Սկիզբը` 2011թ.
Ավարտը` 2013թ. 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	 
	                  -   
	                     -   

	 VI.7 
	 ԱՄՆՄԶԳ «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր 
	 Սկիզբը` 2012թ.
Ավարտը` 2015թ. 
	 
	 
	 
	 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                      1 

	 VI.8 
	 Փարաքար համայնքի կեղտաջրերի ապակենտրոնացված մաքրում, ԳԷՀ փոքրդրամաշնորհային ծրագիր 
	 Սկիզբը` 2013-2014թթ.
Ավարտը` ընթացքում է 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	 
	                  -   
	                     -   

	 VI.9 
	 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ծրագիր  
	 Սկիզբը` 2010թ.
Ավարտը` ընթացքում է 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	 
	                  -   
	                     -   

	 VI.10 
	 Ոռոգման համակարգի արդիականացում և ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում, ՀԲ  
	 Սկիզբը` 2012թ.
Ավարտը` 2017թ. ընթացքում է 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                 19 
	                 19 
	                   0 
	                 19 
	                    57 

	 VI.11 
	 Գյուղատնտեսություն և գյուղական շրջանների զարգացման ծրագիր, ԵՀԳԳ, ՀԶԳ 
	 Սկիզբը` ապագա ծրագրեր 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	 
	                  -   
	                     -   

	 VI.12 
	 Գիտական տեխնոլոգիաների նորարարության գործընկերություն (ԳՏՆԳ) 
	 Սկիզբը` 2014թ.
Ավարտը` 2017թ. 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	 
	                  -   
	                     -   

	 VI.13 
	 Էներգաարդյունավետ ջերմոցներ 
	 Սկիզբը` 2013թ.
Ավարտը` 2030թ. 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   1 
	                      1 

	 VI.14 
	 Կրթական ծրագիր ֆերմերների համար ոռոգման կառավարման վերաբերյալ 
	 Սկիզբը` 2011թ.
Ավարտը` 2020թ. 
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	 
	                  -   
	                     -   

	 VI.15 
	 Գյուղատնտեսական արտադրանքի դասակարգում ըստ որակի  
	 Սկիզբը` ներկայումս
Ավարտը` 2020թ.       
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                   9 
	                 26 
	                 26 
	                 52 
	                 112 

	 VI.16 
	 Գյուղատնտեսական մեքենաների պարկի նորացում 
	 Սկիզբը` ներկայումս
Ավարտը` 2020թ.       
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                   0 
	                      1 

	 VI.17 
	 Գյուղատնտեսական խմբերի/ կոոպերատիվների ստեղծում 
	 Սկիզբը` ներկայումս
Ավարտը` 2020թ.       
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                     -   

	 VI.18 
	 Ինքնահոս ոռոգման տեղադրում 
	 Սկիզբը` ներկայումս
Ավարտը` 2020թ.       
	 
	 
	 
	 
	                  -   
	 
	 
	                 17 
	                 35 
	                 35 
	                 52 
	                 138 

	 
	 Ճյուղային հանրագումար 
	 Ընդամենը ԳՎՏ/ժ 
	 
	 
	 
	 
	                   2 
	                   1 
	                   1 
	                 47 
	                 82 
	                 61 
	               125 
	                 318 

	 
	 Հանրագումար 
	 Ընդամենը ԳՎՏ-ժ 
	391
	482
	543
	752
	2,115
	2,297
	3,711
	5,014
	6,272
	7,911
	12,650
	            42,136 

	 
	
	 Ընդամենը կտնհ 
	34
	41
	47
	65
	182
	197
	319
	431
	539
	680
	1,088
	              3,623 


Գծապատկեր � SEQ Գծապատկեր \* ARABIC �3�. Տնտեսական աճն ու էներգիայի սպառումը Հայաստանում, ՀԲ, 2014թ.





Գծապատկեր � SEQ Գծապատկեր \* ARABIC �5�. Ընդհանուր առաջնային էներգիայի աղբյուրներն ըստ վառելիքի, 2012թ (կտնհ)





Գծապատկեր � SEQ Գծապատկեր \* ARABIC �11�. Տեղադրված արևային ՖՎ (մակերեսը և հզորությունը), 2011-2015





Հայաստանի բնակֆոնդ


19,000 բնակավայր,  822,000 միավոր, որից՝ 


Առանձնատներում՝


427,000 միավոր


Ընդհանուր բնակելի տարածքի 71% 


Բազմաբնակարան շենքերում՝ 


435,000 բնակելի տուն (52 %) բազմաբնակարան շենքերում են, 


Ընդհանուր բնակելի տարածքի 29% 





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





Նկար � SEQ Figure \* ARABIC �1�:   Էլեկտրաէներգիայի սպառումն ըստ արդյունաբերության ենթաոլորտի՝ 2010-2012թթ.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































�ԱՄՆ ՄԶԳ (2014թ.). «Ցածր մակարդակի արտանետումներով զարգացման ռազմավարությունների կարողությունների ընդլայնման (EC-LEDS) ծրագիր Հայաստանում». 


� Ցածր մակարդակի արտանետումներով զարգացման ռազմավարությունների կարողությունների ընդլայնման (EC-LEDS) ծրագիր Հայաստանում: Հասանելի է http://energybalancearmenia.am/


� Անկախ այն բանից, որ կանխատեսումները համատեղելի չեն ներկայիս զարգացման հետ և պետք է ճշգրտվեն, այլ կանխատեսումներ, որոնց վրա կարելի էր հիմնվել, չեն եղել: Այսինքն, անհրաժեշտ են նոր ուսումնասիրություններ : 


� Հրազդանի ՋԷԿ-ում ներդրված 1050 ՄՎ-ից գործում է 800 ՄՎ, իսկ Երևանի ՋԷԿ-ում գործում է ներդրված հզորության` միայն 10%-ը: Հրազդանի գազով աշխատող նոր բլոկերի և Երևանի նոր փակ ցիկլով գազային տուրբինի (170gգ/ԿՎտ ժամ) համեմատությամբ (260-270 գ/կվտ ժամ) արդյունավետությունը շատ ցածր է (370գ վառելիք` մեկ ԿՎտ ժամի համար) (Համաշխարհային բանկ, 2011թ.)


� ՄԱՀ  2011-2030թթ. ընթացքում ենթադրել է տարեկան 4% ՀՆԱ-ի աճ (Համաշխարհային բանկ, 2011, 11)


� Բերտոլդի Պ., ԵՄ 2020 և 2030 էներգախնայողության թիրախները և էներգաարդյունավետության ազգային գործողությունների պլանների  դերը, Զեկույց, ACEEE, 2014


� Վերականգնվող էներգիայի ծավալների մեծացման ծրագրի (SREP) ներդրումային պլան, 2014


1 Աղբյուրը. ԱՄՆ ՄԶԳ 2012թ. հղում 2015-2030թթ. համար





2 Հայաստանում ցածր արտանետումների զարգացման ռազմավարության կարողությունների ընդլայնման ծրագիր


Տես ավելին`: arka.am/en/news/economy/uwc_dilijan_college_first_breeam_certified_in_armenia/#sthash.e7FLUxc4.dpuf


� BSBEEP – Սևծովյան ավազանի երկրների էներգաարդյունավետության ծրագիր,


  http://bsbeep.com/


� Green Urban LightingՄԱԶԾ -ԳԷՀ /00074869. Հայաստանի Հանրապետություն համառոտ նկարագիրը ., ՄԱԶԾ,  հունվար 2014


�Տես http://www.inogate.org/


�Համատեղ  աշխատանքային փաստաթուղթ 2013թ. եվրոպական հարևանության քաղաքականության  ռազմավարության իրականացում Հայաստանում  և առաջարկներ գործողությունները սկսելու նպատակով: ԵՄ Արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականություն, արտաքին գործերի ԵՄ եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ, Բրյուսել 27.3.2014


� Տեղեկատվական աղբյուրը` www.cba.am


� Տեղեկատվական աղբյուրը` IMF World Economic Outlook, 2014


�ՀՆԱ-ի  տարեկան 4-7 % աճ ունեցող զարգացող երկրների մեծ մասի ՏՖՀ պորտֆելի աճի միտումը համեմատական է ՀՆԱ-ի աճի միտման հետ:


� Տեղեկատվական աղբյուրը` բանկերի կողմից տրամադրված ամսաթվերը


�Տեղեկատվական աղբյուրը`Հայաստանի Հանրապետության վարկային կազմակերպությունների միության կողմից տրամադրվող ամսաթվերը (UCORA)


�Տեղեկատվական աղբյուրը`Վարկային կազմակերպության միության և բանկի կողմից տրամադրված   


� Տեղեկատվական աղբյուրը` ՄՖՀ-ի  կողմից տրամադրված տվյալները


� Էներգետիկ աղքատության միջազգայնորեն ընդունված շեմը տնային տնտեսության մաքուր եկամտի 10% է:


� Արդեն երկար ժամանակ է ընթանում էն  քննարկումներ ջեռուցման կենտրոնացված համակարգերի համար մեծածախ սակագնի կիրառման անհրաժեշտության վերաբերյալ, որը չհանգեցրեց որևէ արդյունքի:  


� Հարկ է նշել, որ, ի տարբերություն այլ ոլորտների, այս ոլորտն ունի էներգաարդյունավետության պարտադիր կիրառման եզակի հատկություն: Արդյունաբերության ոլորտում, օրինակ, չկան խթանիչներ, մասնավոր և ընդհանուր սեփականության խառը շենքեր, որը կարող է հանգեցնել էներգիայի անարդյունավետ օգտագործման, և արդյունաբերության սեփականատերերն ունեն կապիտալ ներդրման ֆոնդեր (սեփական կամ փոխառված) արդիականացման տարբեր միջոցառումների, ներառյալ՝ էներգաարդյունավետության միջոցառումների համար: Բացի այդ, արդյունաբերության ոլորտում էներգետիկ արդյունավետության պահանջները, եթե դրանք պարտադրվում են կառավարության կողմից, անկախ դրամական կամ ոչ դրամական օգուտից, իրազեկվածության պակասի պատճառով կարող են համարվել ներդրման բեռ, տեղական արտադրանքի աճի արգելք, որը քաղաքականապես ընդունված չէ և չի համապատասխանում տեղական արտադրողների և միջազգային ներդրողների համար ներդրման բարենպաստ միջավայր ստեղծելու ՀՀ կառավարության վերջին մի քանի տարվա քաղաքականություններին: Մինչդեռ հանրային ոլորտը, որպես կանոն, չունի իրավական ուժեղ գործիքների կարիք, քանի որ հանրային ոլորտում էներգաարդյունավետության միջոցառումներ իրականացնելու համար կառավարությունն ունի իր ներքին գործիքները: Ինչ վերաբերում է բնակելի սեկտորին, այն ունի սեփականության բարդ կառուցվածք, կիսովի օգուտներ՝ կապված մասնավոր, վարձակալված և կիսված շենքերի հետ, խառը սեփականություն բազմաբնակարան շենքերում, հին շենքեր, կապիտալի սահմանափակ հասանելիություն, ինքնակազմակերպման և կոլեկտիվ որոշման ընդունման վատ աշխատող համակարգ: Հետևաբար, նոր շենքերում, որտեղ ավելի հեշտ և ավելի էժան է իրականացնել էներգաարդյունավետության միջոցառում, այն պետք է լինի պարտադիր նորմ, իսկ գոյություն ունեցող շենքերի էներգաարդյունավետությունը պետք է գնահատվի և հրապարակվի:


�Նշենք, որ ԷԳԾ-ի հայերեն տարբերակում "Code" բառը սխալմամբ թարգմանվել է որպես օրենքների փաթեթ, այլ ոչ թե շինարարական նորմ


� Տես՝ http://www.nature-ic.am/res/pdfs/documents/EEB_reports_publ/Energy-Passport-Axuryan_Eng.pdf�http://www.nature-ic.am/res/pdfs/documents/EEB_reports_publ/Energy-Passport-Goris_Eng.pdf�http://www.nature-ic.am/res/pdfs/documents/EEB_reports_publ/Energy-Audit-Mush_Eng.pdf


� Հարկ է նշել, որ նշված շինարարական նորմերը առաջին ԷԳԾի հայերեն տարբերակում սխալմամբ թարգմանվել էր որպես «բնակարանային նոր օրենսգրքի մշակում»:�


� Էներգախնայողության և Վերականգնվող էներգիայի 2007թ. ՀՀ ազգային ծրագիրը հաշվարկել է շենքերի ոլորտում էներգախնայողության տարեկան ընդհանուր պոտենցիալը, որը համարժեք է 331 նավթին համարժեք կիլոտոննայի՝ շենքերի ջերմապաշտպանության բարելավման, էներգախնայող լուսավորման և ջեռուցման համակարգերի ներմուծման միջոցով:  


� Աղբյուրը: http://www.am.undp.org/content/armenia/en/home/operations/projects/environment_and_energy/green-urban-lighting.html


� Աղբյուրը` � HYPERLINK "http://www.am.undp.org/content/armenia/en/home/presscenter/pressreleases/2015/03/27/almost-500-new-energy-efficient-leds-installed-along-isakov-avenue-and-tairov-street/" �http://www.am.undp.org/content/armenia/en/home/presscenter/pressreleases/2015/03/27/almost-500-new-energy-efficient-leds-installed-along-isakov-avenue-and-tairov-street/� and data provided by Project team.


� Նշում՝ Պետտեսչության ղեկավար Վարդան Ղուշչյանի հետ հարցազրույցի համաձայն, գործող գյուղատնտեսական մեքենաների 93%-ը արտադրվել է Խորհրդային Միության ժամանակ (1976-1991 ընթացքում) և բավականին հին են: Մնացած 7% (տրակտորների 885 տարբեր մոդելներ) ներմուծվել են, մեծապես ֆինանսավորվել ՄՖՀ-ների, դոնորների և ՀՀ կառավարության դրամաշնորհներից:


� Աղբյուրը` ՊԳԿ ուսումնասիրություն: Առկա է http://www.fao.org/docrep/014/i2103e/i2103e00.pdf


� Կայանի հզորության մասին տեղեկատվությունը՝ 21.07.2015թ․ ՀՀ էներգատիկայի և բնական պաշարների նախարարի ելույթից՝ նվիրված ՀՀ Էներգետիկայի զարգացման հեռանկարներին։ 


� Հաշվի առնելով ավիացիայի միջազգային ազդեցությունը՝ ավիացիոն վառելիքի օգտագործումը ԷԳԾ-ի կողմից չի դիտարկվել որպես էներգախնայողության պոտենցիալ տիրույթ


�Համաձայն Հայաստանի ՃՏ տեխնիկական տեսչության տվյալների, 2010թ. Հայաստանում փաստացի գործող ուղևորափոխադրող մեքենաների 51%  նախաեվրոպական ստանդարտի մեքենաներ են (արտադրված մինչև 1992թ). Եվրո 1 և  2 տեխնոլոգիական ստանդարտի մեքենաները կազմում են մոտ  14%, և Եվրո 3  ու  4 տեխնոլոգիական ստանդարտի մեքենաները` շուրջ 10.5%:


� Բլումբերգ գործակալության համաձայն: “ Հայաստանը ընդհանուր առմամբ հայտնի չէ որպես աշխարհի առաջատար, սակայն այն առնվազն մեկ ռեկորդ ունի: Իր մեքենաների բեռնատարների 75 % աշխատում է բնական գազով ", 26 հունիսի, 2012թ.  bloomberg.com.


� Այն մշտապես քննադատվում է տնտեսական անիրատեսական ցուցանիշներ տրամադրելու համար: Ներկայում ՄԱԿ ԵՏՀ WP29 մշակում է նոր համընդահնուր ներդաշնակեցված վարման ցիկլ (Համաշխարհային թեթև փորձարկման ընթացակարգ, ՀԹՓԸ) Եվրոպական Միության, Հնդկաստանի և Ճապոնիայի մասնակցությամբ, որը  կիրառվելու է թեթև նպատակների տրանսպորտային միջոցների համար (ուղևորատար մեքենաների և թեթև առևտրային միկրոավտոբուսներ), սակայն վերջնական արդյունքները դեռ պատրաստ չեն: Անհրաժեշտ է հիշել, որ ՆԵՎՑ և Ճապոնիայի "10/15" վարման ցիկլերը ԱՄՆ-ի CAFE ցիկլից դանդաղ են (ինչը բավականին հասկանալի է, 1Հաշվի առնելով Եվրոպայում (և Հայաստանում) ու Ճապոնիայում զարգացած ավտոմայրուղիների բացակայությունը: 


�120 կմ/ժ մեծ հզորություն ունեցող (2.0լ և ավելի) մեքենաների համար:





_1503056422.xls
Chart1

		389837.210987256		56104.4888072668

		479907.88217407		70248.4243766661

		535258.679725279		75568.9281075771

		741721.555427796		104259

		821022.092481563		114220.028571429

		896851.620159491		123541.771428571

		973086.841895046		132946.028571429

		1045390.64752757		141586.228571429

		1118245.06069256		150332.657142857

		1189008.9258645		158780.314285714

		1267201.57806125		169370



Փաստացի խնայողություններ

Ընդհանուր խնայած էներգիան

Շարժակազմի վազքի հեռավորության զուտ նվազումը



30,31,33

		30

				2010		2011		2012

		Ճյուղային ՀՆԱ  (միլիարդ ՀՀ դրամ)		636.7		795.0		841.5

		Էներգիայի օգտագործումը գյուղատնտեսության մեջ (մլն. կՎժ)		1629.9		1650.8		1803.9

		Գյուղատնտեսական էներգատարություն (կՎժ յուրաքանչյուր 1000 ՀՀ դրամի դիմաց)		2.6		2.1		2.1

		31

				2010		2011		2012		2014

		Էներգիայի օգտագործումը գյուղատնտեսության  մեջ և անտառային տնտեսությունում (մլն. կՎժ)		1629.9		1650.8		1803.9		1916.9

		Մասնաբաժինը TFEC		7.37%		6.65%		7.36%		8.39%

		% աճ		0		1.28%		9.28%		6.26%

		33

				2010		2011		2012

		Ճյուղային ՀՆԱ (միլիարդ ՀՀ դրամ)		824.4		999.0		1121.9

		Էներգիայի օգտագործումը արդյունաբերության ոլորտում (մլն. կՎժ)		4166.7		4145.3		4323.1

		Արդյունաբերական էներգատարություն (կՎժ յուրաքանչյուր 1000 դրամի դիմաց)		5.1		4.1		3.9





30,31,33

		



Էներգիայի օգտագործումը գյուղատնտեսության  մեջ և անտառային տնտեսությունում (մլն. կՎժ)

Մասնաբաժինը TFEC

% աճ



30(am)

		



Ճյուղային ՀՆԱ  (միլիարդ ՀՀ դրամ)

Էներգիայի օգտագործումը գյուղատնտեսության մեջ (մլն. կՎժ)

Գյուղատնտեսական էներգատարություն (կՎժ յուրաքանչյուր 1000 ՀՀ դրամի դիմաց)



32

		



Ճյուղային ՀՆԱ (միլիարդ ՀՀ դրամ)

Էներգիայի օգտագործումը արդյունաբերության ոլորտում (մլն. կՎժ)

Արդյունաբերական էներգատարություն (կՎժ յուրաքանչյուր 1000 դրամի դիմաց)



34

		Please indicate sources for all data				3460202				473		AMD/USD		3776443				518.32		AMD/USD						516.12		AMD/USD

		Energy efficiency targets for different sectors of energy consumption		2010								2011								2012

						Billion AMD		ktoe/billion AMD		Use historical exchange rate for each year				Billion AMD		ktoe/billion AMD						Billion AMD		ktoe/billion AMD

				ktoe energy use in sector/
subsector		Sectoral GDP		ktoe/output in national currency		ktoe/output in million EUR		ktoe energy use in sector/
subsector		Sectoral GDP		ktoe/output in national currency		ktoe/output in million EUR		ktoe energy use in sector/
subsector		Sectoral GDP		ktoe/output in national currency		ktoe/output in million EUR

		Energy intensity in industry		358.27		824.4		0.4346		0.9187733804		356.434		999		0.3568		0.6883600687		371.721		1121.9		0.3313		0.641966344

		- energy intensity of Iron and Steel		7.87								7.561								9.384

		- energy intensity of Non-ferrous metal		46.13		140.4						42.551		165.6						58.074		187.4

		- energy intensity of Chemical		51.66		8.62						43.567		7.93						62.64		7.63

		- energy intensity of Glass,ceramics&construction material		112.76		49.87						119.161		47.36						91.907		47.88

		- energy intensity of Excavating		7.35								8.276								8.992

		- energy intensity of Food ,drinks&tabacco		75.82		277.9						79.917		340.2						69.683		377.1

		- energy intensity of Textile ,leather and clothing		7.33		1.07						6.813		1.27						9.259		1.09

		- energy intensity of Paper and printing		1.23		4.82						1.491		5.86						1.538		7.86

		- energy intensity of Engineering&other metallic		9.37								9.063								13.436

		- energy intensity of Other		38.74								38.062								53.509

		Target to reduce energy intensity in industry						% per year until…. or as specified

		by branches if available

		…

		…

		Energy intensity in transport:		499.6167420535								523.758								538.829		639.2662		0.8429		1.6331215466

		Share of rail and water in total freight transport (%)		24.1								22.8								20.9

		Share of public transport in total land passenger transport (%)

		Energy intensity in agriculture		140.14558708		636.7		0.2201		0.4653539843		141.935		795		0.1785		0.3444485862		155.106		841.5		0.1843		0.3571279075

																										2010		2011		2012

																								Ճյուղային ՀՆԱ (միլիարդ ՀՀ դրամ)		824.40		999.00		1,121.90

																								Արդյունաբերության ոլորտում էներգիայի սպառումը (հտնհ)		358.27		356.43		371.72

																								Արդյունաբերության էներգատարությունը		0.43		0.36		0.33

		Targets to reduce energy intensity in agriculture						% per year until…. or as specified

		Service sector		206.8524724181		796.7		0.2596		0.5489145697		265.544		865.5		0.3068		0.5919315026		331.313		974.6		0.3399		0.6586601388

		Total energy consumption of service sector per output						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR

		Total energy consumption of service sector per employee (toe/empl)

		Electricity consumption per employee (kWh/empl)

		Targets to reduce energy intensity in the service sector						% per year until…. or as specified

		Installation of metering devices per household						in 2012

		share of householdes with gas metering devices

		share of households equiped with heat metering devices

		share of households equiped with electricity metering devices

		Energy standards of buildings:

		Heat consumption per dwelling (toe/dwelling)

		Share of households supplied by central heat (in %)

		Heat consumption per m² (kgoe/m²)

		Electricityumption per dwelling (kWh/dwelling/year)

		Targets to improve energy standards in buildings (use indicator toe(dwelling or kgoe/m²) and kWh/dwelling						% per year until…. or as specified

								ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR





34

		



Ճյուղային ՀՆԱ (միլիարդ ՀՀ դրամ)

Արդյունաբերության ոլորտում էներգիայի սպառումը (հտնհ)

Արդյունաբերության էներգատարությունը

Energy Intensity



34(am)

				2010		2011		2012										2010		2011		2012

		Yerevan		2256766		3522433		4140876								Yerevan		2.3		3.5		4.1

		Artik		2271		12561		2284								Other cities		2.5		3.4		3.4

		Maralik		4737		6718		4507								Villages		8.6		12.7		14.1

		Vanadzor		67630		125794		423389								Total		13.3		19.6		21.6

		Hrazdan		4309		66058		79670

		Charentsavan		303282		152698		102409

		Abovyan		268209		387773		306454

		Byureghavan		14383		0		0

		Eghvard		176414		415883		307278												5,613,258.86

		Artashat		1019		0		0												561.33

		Masis		409715		743362		681789						3500000		10000

		Armavir		24825		26988		245646						3.5		1

		Ejmiadzin		1065063		1342036		1160722																																										2017		46.5

		Ijevan		2901		1606		0								350																																		2018		46.5

		Eghegnadzor		24578		25850		10646												3,500.00						per m2 gas use in m3				avg gas use mln m3/10000m2 year		Avg water use  m3/m2 year		electricity kwh/m2 year																2019		46.5

		Talin		8346		25913		12101																1.80		3.93		1.80		0.35		5.61		10																2020		46.5

		Ashtarak		11489		38130		61724																		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020				2017-2020

																										5		7		4		31		57		334		46.5		46.5		46.5		46.5

		Kapan		71123		10180		0																GH Hectares		5		12		16		47		114		448		494.5		541		587.5		634				186

		Villages		8607792		12742423		14106299																Gas consumption - EE GHs (mln m3)		19.6		21.6		28.9		84.8		124.7		358.5		374.8		391.0		407.3		423.6

		Total		13324852		19646406		21645794										1 mln m3 gas		8214000000		kcal		Gas consumption - BAU GHs (mln m3)		19.6		21.6		28.9		84.8		205.6		808.1		892.0		975.9		1,059.7		1,143.6

																								Energy consumption (EE GHs) - Million kWh		187.6		206.7		275.7		809.7		1,190.8		3,423.9		3,579.3		3,734.8		3,890.2		4,045.7

																								Energy consumption (BAU) - Million kWh		187.6		206.7		275.7		809.7		1,964.1		7,718.4		8,519.5		9,320.6		10,121.8		10,922.9

												Calorific value of gas				kCal		kw						Energy Saving (mln kWh/year)		-0		-0		-0		-0		773.2		4,294.5		4,940.2		5,585.9		6,231.5		6,877.2

												8214		1		8214		9.5511627907						MWh saving												4,294,492		4,940,174		5,585,856		6,231,538		6,877,220

																								TOE												369,259.85		424,778.51		480,297.17		535,815.83		591,334.49

																								KTOE												369.26		424.78		480.30		535.82		591.33

		Name		Region		Crop		Currentarea		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017-2020		total

		Biogroup		Kotayk		Tomato		1								1								1

		Kaga Group		Kotayk		Tomato		3								3								3

		Klubnichnaya polyana		Kotayk		Strawberry												3		4				7

		Ecotomato		Kotayk		Rose		8		2		3				3								8

		Mayakovsky		Kotayk														8						8

		Artik		Shirak														5		5				10

		Mavas		Kotayk		Tomato		11		3		4		4				5		5				21

		Armianskyurajay		Kotayk		Cucumber		10								10				20				30

		Progressagro		Kotayk		Cucumber		4								4		16		20				40

		Greenhouse		Ararat		Radish		30								10		20		40				70

		Noragavit		Yerevan																40		86		126

		Hrazdan		Kotayk																50		100		150

		-----		Ararat																50				50

		-----		Aragatsotn																100				100

		total						67		5		7		4		31		57		334		186		624

						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				GH Hectares		5		12		16		47		114		448		494.5		541		587.5		634

				Energy consumption (EE GHs) - Million kWh		187.6460219581		206.7425022279		275.6566696372		809.7414670593		1190.8328624081		3423.8947228733		3579.3398972919		3734.7850717105		3890.2302461291		4045.6754205477

				Energy consumption (BAU) - Million kWh		187.6460219581		206.7425022279		275.6566696372		809.7414670593		1964.0537711651		7718.3867498419		8519.513945975		9320.6411421081		10121.7683382413		10922.8955343744

				TOE												369259.847546741		424778.5080553		480297.168563858		535815.829072417		591334.489580975

				KTOE												369.2598475467		424.7785080553		480.2971685639		535.8158290724		591.334489581





34(am)

		2.256766		2.460294		8.607792

		3.522433		3.38155		12.742423

		4.140876		3.398619		14.106299



Yerevan

Other cities

Villages



35(am)

		5		19.646406

		12		21.645794

		16		28.8610586667

		47		84.7793598333

		114		124.6793598333

		448		358.4793598333

		494.5		374.7543598333

		541		391.0293598333

		587.5		407.3043598333

		634		423.5793598333



GH Hectares

Gas consumption - EE GHs (mln m3)



35

		Yerevan		Yerevan		Yerevan

		Other cities		Other cities		Other cities

		Villages		Villages		Villages

		Total		Total		Total



2010

2011

2012

Natural Gas Consumption in Greenhouses (million m3)

2.256766

3.522433

4.140876

2.460294

3.38155

3.398619

8.607792

12.742423

14.106299

13.324852

19.646406

21.645794



36

		



GH Hectares

Energy consumption (EE GHs) - Million kWh

Energy consumption (BAU) - Million kWh

Million kWh

hectares



37

				2010		2011		2012

		Ոչ-ferros մետաղական արդյունաբերություն		71.89		71.24		89.42

		Ապակու, կերամիկայի և շինարարական արդյունաբերություն		75.82		79.92		69.68

		Քիմիական արդյունաբերություն		51.66		43.57		62.64

		Սննդի, խմիչքի և ծխախոտի արդյունաբերություն		112.76		119.16		91.91

		Այլ արդյունաբերություն		46.13		42.55		58.07

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





37

		



Այլ արդյունաբերություն

Սննդի, խմիչքի և ծխախոտի արդյունաբերություն

Քիմիական արդյունաբերություն

Ապակու, կերամիկայի և շինարարական արդյունաբերություն

Ոչ-ferros մետաղական արդյունաբերություն

years

ktoe



38

				2010		2011		2012

		Գունավոր մետաղների արդյունաբերություն		836		829		1,040

		Ապակի, կերամիկա և շինարարական նյութերի արդյունաբերություն		882		929		810

		Քիմիական արդյունաբերություն		601		507		729

		Սննդի, խմիչքի և ծխախոտի արտադրություն		1,311		1,386		1,069

		Այլ արդյունաբերություն		536		495		675

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





38

		



Այլ արդյունաբերություն

Սննդի, խմիչքի և ծխախոտի արտադրություն

Քիմիական արդյունաբերություն

Ապակի, կերամիկա և շինարարական նյութերի արդյունաբերություն

Գունավոր մետաղների արդյունաբերություն

տարի

մլն կՎժ



39

				Արդյունաբերության ոլորտոմ էլեկտրաէներգիայի սպառման կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության տիպերի և տարիների										Unit  %

						2010		2011		2012		2013				2010		2011		2012		2013		%

				Ընդհանուր արդյունաբերություն		100		100		100		100						0%		0%		0%		0%

				Հանքագործություն և բացահանքերի արտադրություն		25.9		30.2		33		33.8						17%		9%		2%		9%

				Մետաղական հանքաքարի ականապատում		97.7		98.2		98.3		98.4						1%		0%		0%		0%

				Այլ հանքագործութուն և քարհանք		2.3		1.8		1.7		1.6						-22%		-6%		-6%		-11%

				Արտադրություն		49.3		45		42.4		43.3						-9%		-6%		2%		-4%

				Սննդի արտադրություն		26.3		22.4		21.9		21.3						-15%		-2%		-3%		-7%

				Ըմպելիքների արտադրություն		4.5		5.6		5.8		6.3						24%		4%		9%		12%

				Ծխախոտի արտադրություն		0.9		1.2		1.6		1.6						33%		33%		0%		21%

				Քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրանքի արտադրություն		7.6		5.8		6.1		5.9						-24%		5%		-3%		-8%

				Ռետինե եւ պլաստմասսայե արտադրանքի արտադրություն		3.2		3.9		4		4.2						22%		3%		5%		9%

				Այլ ոչ մետաղական միներալ արտադրանքի արտադրություն		25.3		22.9		23.1		23.1						-9%		1%		0%		-3%

				Հիմնական մետաղների արտադրություն		24.2		28.3		28.2		29.1						17%		-0%		3%		6%

				Շինծու մետաղական արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից ու սարքավորումներից		0.7		1.1		1.4		1						57%		27%		-29%		13%

				Համակարգչային, էլեկտրոնային եւ օպտիկական արտադրանքի արտադրություն		0.6		0.7		0.7		0.6						17%		0%		-14%		0%

				Էլեկտրական սարքավորումների արտադրություն		1.1		1.6		1.4		1.2						45%		-13%		-14%		3%

				Մեքենաների և սարքավորումների արտադրություն		0.7		1		0.9		0.8						43%		-10%		-11%		5%

				Էլեկտրականություն, գազ, գոլորշու և կոնդիցիոների մատակարարում		17		18.7		19.9		19						0%		0%		0%		0%

				Ջրի մատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերականգնման միջոցառումներ		7.8		6.1		4.7		3.9						10%		6%		-5%		4%

				Ջրի հավաքում, մաքրում և մատակարարում		98.2		96.5		95.9		96.1						-22%		-23%		-17%		-21%

				Կոյուղի		0.9		2.4		2.7		2						-2%		-1%		0%		-1%

				Թափոնների հավաքում, մաքրում եւ վերացում. նյութերի վերականգնում		0.9		1.1		1.7		1.9						167%		13%		-26%		30%

																		22%		55%		12%		28%

						2010		2011		2012		2013		Unit   mln. kWh																						85.98

				Produced electric energy		6,491.40		7,432.70		8,036.20		7,710.00				2010		2011		2012		2013		%												toe		2010		2011		2012		2013		2014

				Produced electric energy by thermal power stations		1,438.30		2,390.30		3,399.10		3,173.10						15%		8%		-4%		6%														558,131		639,064		690,952		662,906		702,032.40

				Produced electric energy by hydro- electric power stations		2,556.10		2,488.70		2,311.00		2,173.40						66%		42%		-7%		30%														123,665		205,518		292,255		272,823		355,161.56

				Produced atomic (nuclear) electric energy		2,490.00		2,548.10		2,322.00		2,359.70						-3%		-7%		-6%		-5%														219,773		213,978		198,700		186,869		177,034.42

				Produced wind farm electric energy		7		5.6		4.1		3.8						2%		-9%		2%		-2%														214,090		219,086		199,646		202,887		199,284.44

				Imported electric energy		246.2		301.2		98.1		197.7						-20%		-27%		-7%		-18%														602		481		353		327		266.53

				Total electric energy consumed		5,676.40		6,351.00		6,438.20		6,682.00						22%		-67%		102%		-7%														21,168		25,897		8,435		16,998		15,799.51

				Electric energy consumed by industry		1,326.20		1,410.00		1,517.00		1,537.60						12%		1%		4%		6%														488,057		546,059		553,556		574,518		606,617.69

				Electric energy consumed byagriculture		125.5		121.1		138.1		154.4		0.1994293126				6%		8%		1%		5%														114,027		121,232		130,432		132,203		138,884.01

				Electric energy consumed by transport		118.7		119.6		127		124.4						-4%		14%		12%		7%														10,790		10,412		11,874		13,275		14,224.79

				Electric energy consumed by population		1,611.40		1,808.10		1,901.70		1,950.00						1%		6%		-2%		2%														10,206		10,283		10,919		10,696		10,864.45

				Electric energy consumed byother branches		1,764.60		1,988.10		1,773.00		1,969.90						12%		5%		3%		7%														138,548		155,460		163,508		167,661		178,666.23

				Losses of general purpose networks		730		904.1		981.4		948.7						13%		-11%		11%		4%														151,720		170,937		152,443		169,372		175,701.01

				Exported electric energy		1,061.20		1,382.90		1,696.10		1,225.70						24%		9%		-3%		9%														62,765		77,735		84,381		81,569		89,014.69

				GDP production by NACE 2 classification by types of economic activity and years														30%		23%		-28%		5%														91,242		118,902		145,831		105,386		110,571.69

						2010		2011		2012		2013				at current prices, million AMD

				Domestic product (gross, market prices)		3,460,203.00		3,777,946.00		4,000,722.00		4,276,201.00		2014		2010		2011		2012		2013		2014		%

				Taxes on products (minus subsidies)		389,126.00		412,324.00		458,234.00		506,428.00		4,528,873.00				9%		6%		7%		6%		7%

				Gross value added (basic prices)		3,071,077.00		3,365,622.00		3,542,488.00		3,769,773.00		546,223.00				6%		11%		11%		8%		9%

				Financial Intermediate Services Indirectly Measured (FISIM)		-64,229.00		-96,186.00		-109,013.00		-124,008.00		3,982,650.00				10%		5%		6%		6%		7%

				A Agriculture, hunting, forestry and fishing		588,205.00		767,881.00		763,941.00		839,821.00		-128,758.00				50%		13%		14%		4%		19%

				B Mining and quarrying		89,251.00		102,847.00		114,327.00		102,687.00		893,882.00				31%		-1%		10%		6%		11%

				C Manufacturing		335,108.00		399,271.00		397,549.00		433,760.00		101,182.00				15%		11%		-10%		-1%		3%

				D Electricity, gas, steam and air conditioning supply		97,513.00		131,188.00		153,985.00		183,104.00		455,673.00				19%		-0%		9%		5%		8%

				E Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		15,854.00		14,500.00		13,654.00		13,182.00		207,151.00				35%		17%		19%		13%		21%

				F Construction		599,495.00		491,082.00		497,985.00		476,564.00		13,374.00				-9%		-6%		-3%		1%		-4%

				G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles		444,712.00		476,695.00		508,630.00		540,691.00		441,990.00				-18%		1%		-4%		-7%		-7%

				H Transportations and warehouse economy		116,533.00		117,422.00		130,600.00		120,136.00		557,941.00				7%		7%		6%		3%		6%

				I Accommodation and food service activities		24,550.00		27,040.00		36,094.00		44,336.00		127,393.00				1%		11%		-8%		6%		2%

				J Information and communication		133,149.00		135,303.00		145,870.00		150,997.00		51,632.00				10%		33%		23%		16%		20%

				K Financial and insurance activities		126,257.00		151,910.00		180,641.00		200,784.00		161,903.00				2%		8%		4%		7%		5%

				L Real estate activities		73,305.00		101,018.00		115,202.00		131,200.00		209,904.00				20%		19%		11%		5%		14%

				M Professional, scientific and technical activities		47,050.00		44,121.00		41,305.00		45,788.00		157,914.00				38%		14%		14%		20%		21%

				N Administrative and support service activities		33,536.00		38,448.00		41,356.00		38,423.00		49,858.00				-6%		-6%		11%		9%		1%

				O Public administration		127,912.00		141,844.00		149,869.00		174,207.00		41,156.00				15%		8%		-7%		7%		5%

				P Education		120,187.00		120,739.00		125,799.00		129,867.00		191,669.00				11%		6%		16%		10%		11%

				Q Human health and social work activities		111,198.00		138,695.00		149,014.00		174,768.00		136,521.00				0%		4%		3%		5%		3%

				R Arts, entertainment and recreation		30,216.00		36,588.00		55,470.00		61,190.00		185,599.00				25%		7%		17%		6%		14%

				S Other service activities		20,265.00		23,381.00		28,575.00		29,288.00		92,010.00				21%		52%		10%		50%		32%

				T Activities of private households as employers and undifferentiated production and services activit		1,011.00		1,836.00		1,635.00		2,988.00		31,929.00				15%		22%		2%		9%		12%

				GDP production structure, NACE 2 classification by types of economic activity and years										2,727.00				82%		-11%		83%		-9%		28%

						2010		2011		2012		2013				Unit    %

				Domestic product (gross, market prices)		100		100		100		100		2014		2010		2011		2012		2013		2014		%

				Taxes on products (minus subsidies)		11.2		10.9		11.5		11.8		100				0%		0%		0%		0%		0%

				Gross value added (basic prices)		88.8		89.1		88.5		88.2		12.1				-3%		6%		3%		3%		2%

				Financial Intermediate Services Indirectly Measured (FISIM)		-1.9		-2.5		-2.7		-2.9		87.9				0%		-1%		-0%		-0%		-0%

				A Agriculture, hunting, forestry and fishing		17		20.3		19.1		19.6		-2.8				32%		8%		7%		-3%		10%

				B Mining and quarrying		2.6		2.7		2.9		2.4		19.7				19%		-6%		3%		1%		4%

				C Manufacturing		9.7		10.6		9.9		10.1		2.2				4%		7%		-17%		-8%		-4%

		Tier 2 վառելիքի սպառումը				2.8		3.5		3.8		4.3		10.1				9%		-7%		2%		0%		1%

				E Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		0.5		0.4		0.3		0.3		4.6				25%		9%		13%		7%		13%

				F Construction		17.3		13		12.4		11.2		0.3				-20%		-25%		0%		0%		-12%

				G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles		12.9		12.6		12.7		12.7		9.8				-25%		-5%		-10%		-13%		-13%

				H Transportations and warehouse economy		3.4		3.1		3.3		2.8		12.3				-2%		1%		0%		-3%		-1%

				I Accommodation and food service activities		0.7		0.7		0.9		1		2.8				-9%		6%		-15%		0%		-5%

				J Information and communication		3.8		3.6		3.6		3.5		1.1				0%		29%		11%		10%		12%

				K Financial and insurance activities		3.6		4		4.5		4.7		3.6				-5%		0%		-3%		3%		-1%

				L Real estate activities		2.1		2.7		2.9		3.1		4.6				11%		13%		4%		-2%		6%

				M Professional, scientific and technical activities		1.4		1.2		1		1.1		3.5				29%		7%		7%		13%		14%

				N Administrative and support service activities		1		1		1		0.9		1.1				-14%		-17%		10%		0%		-6%

				O Public administration		3.7		3.8		3.7		4.1		0.9				0%		0%		-10%		0%		-3%

				P Education		3.5		3.2		3.1		3		4.2				3%		-3%		11%		2%		3%

				Q Human health and social work activities		3.2		3.7		3.7		4.1		3				-9%		-3%		-3%		0%		-4%

				R Arts, entertainment and recreation		0.9		1		1.4		1.4		4.1				16%		0%		11%		0%		6%

				S Other service activities		0.6		0.6		0.7		0.7		2				11%		40%		0%		43%		22%

				T Activities of private households as employers and undifferentiated production and services activit		0		0		0		0.1		0.7				0%		17%		0%		0%		4%

				Energy consumption data by sectors										0.1

				http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=ARMENIA&product=Balances&year=2011

				2010-2013

						2010		2011		2012		2013

				ïáÝÝ³		379023		357861.3		346402.8		327990		2014		2010*1000$		2011*1000$		2012*1000$		2013*1000$		2010		2011		2012		2013		2014		%				2010		2011		2012		2013		2014

		Ü³íÃ »õ Ý³íÃ³ÙÃ»ñù` áã ÑáõÙ		ïáÝÝ³		7756.8		7436.2		6806.4		7397		-		304979.4		371536.6		362149.3		341862.3				-6%		-3%		-5%				-5%

		¶³½ µÝ³Ï³Ý »õ Ñ»ÕáõÏ		Ñ³½.ËÙ		1856954		2029829		2402176		2333449		-		4270.6		4173.4		3618.9		3860.2				-4%		-8%		9%				-2%

		¶³½ µÝ³Ï³Ý »õ Ñ»ÕáõÏ		ïáÝÝ³		813.2		269		626.3		335.4		-		327529.8		394736.2		532501.3		587906.6				9%		18%		-3%				8%		toe		1,525,302		1,667,302		1,973,147		1,916,695

		ì³½»ÉÇÝ; å³ñ³ýÇÝ, Ñ³Ýù³ÙáÙ		ïáÝÝ³		32043.9		29673.7		36017.5		33317.9		-		1405.7		280		985.8		430.2				-67%		133%		-46%				-26%

		Îáùë, µÇïáõÙ »õ Ý³íÃ³ÙÃ»ñùÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÇó ³ÛÉ ÙÝ³óáñ¹		Ï·		74.3		100.1		0		0.8		-		10652.1		12928.9		16529.3		15461.2				-7%		21%		-7%				1%

		´ÇïáõÙ »õ ³ëý³Éï` µÝ³Ï³Ý; ³ëý³ÉïÇï		ïáÝÝ³		59		139.6		77		134.2		-		11.4		32.5		0		0				35%		-100%		0%				-78%

		Ê³éÝáõñ¹ µÇïáõÙÇ, ³ëý³ÉïÇ, Ñ³Ýù³ÓÛáõÃ»ñÇ		ÙÉÝ Ïíï/Å		224.7		229.1		96.7		119.5		-		83.8		381		142.1		235.1				137%		-45%		74%				32%

		¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³		from psrc gas										-		1411.1		6913.7		3565.5		3782.8				2%		-58%		24%				-19%

				million m3		2010		2011		2012		2013												2010		2011		2012		2013		2014

				Imported Natural Gas		-		2069.1		2455.5		2361.05		2014																				%		toe

				Supplied through distribution network, of which		-		1534.92		1608.9		1821.92		2450.9														19%		-4%		4%		6%				1,525,302		1,699,559		2,016,948		1,939,366		2,013,169

				Population		-		550.75		542		538.93		2008.8														5%		13%		10%		9%				1,142,482.44		1,260,783		1,321,550		1,496,525		1,650,028

				Energy		-		184.91		231.9		252.29		515.4														-2%		-1%		-4%		-2%				442,492.43		452,386		445,199		442,677		423,350

				Industry		-		252.04		259.9		275.261		594.1														25%		9%		135%		48%				79,649.70		151,885		190,483		207,231		487,994

				Pressurized Gas  filling stattions		-		362.36		418		454.96		252.1														3%		6%		-8%		0%				207,009.23		207,026		213,482		226,099		207,075

				Public Sector		-		51.45		48.4		49.89		481.7														15%		9%		6%		10%				268,014.34		297,643		343,345		373,704		395,668

				Other Consumers		-		133.42		108.7		250		49.1														-6%		3%		-2%		-2%				41,607.55		42,261		39,756		40,980		40,331

				Average Calorifi Value (ÏkCal/m3)				-		-		-		116.3														-19%		130%		-53%		-4%				104,687.60		109,591		89,286		205,350		95,529

														8214

				Industry

						2010		2011		2012		2013

				GDP in industry mln AMD		1039708		1007700		1023515		1026193		2014

				el in industry toe		114027		121232		130432		132203		1012219

				gas in industry toe		207009		207026		213482		226099		138884

				GDP/toe		3.2386034796		3.0698464927		2.9760824756		2.8640429904		207075

														2.925835531

				Final energy consumption

				Units: ktoe								Reference FORECAST

						2010		2011		2012		2015

				Industry		358.268		356.434		371.721		555.95		2020

				mWh		4166.65684		4145.32742		4323.11523		6465.7273411467		621.18

				Transport		499.617		523.758		538.829		428.56		7224.2982688897

				Residential		695.678		846.702		709.044		533.02		447.78

				Commercial and public services		206.852		265.544		331.313		193.64		564.12

				Agriculture/forestry		140.146		141.935		155.106		146.95		219.55

				Other										145.76

				Non-energy use

				Total final consumption		1900.561		2134.373		1734.292		1858.12

				Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012										1998.38





39

		



Ընդհանուր արդյունաբերություն

Հանքագործություն և բացահանքերի արտադրություն

Մետաղական հանքաքարի ականապատում

Այլ հանքագործութուն և քարհանք

Արտադրություն

Սննդի արտադրություն

Ըմպելիքների արտադրություն

Ծխախոտի արտադրություն

Քիմիական նյութերի և քիմիական արտադրանքի արտադրություն

Ռետինե եւ պլաստմասսայե արտադրանքի արտադրություն

Այլ ոչ մետաղական միներալ արտադրանքի արտադրություն

Հիմնական մետաղների արտադրություն

Շինծու մետաղական արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից ու սարքավորումներից

Համակարգչային, էլեկտրոնային եւ օպտիկական արտադրանքի արտադրություն

Էլեկտրական սարքավորումների արտադրություն

Մեքենաների և սարքավորումների արտադրություն

Էլեկտրականություն, գազ, գոլորշու և կոնդիցիոների մատակարարում

Ջրի մատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերականգնման միջոցառումներ

Ջրի հավաքում, մաքրում և մատակարարում

Կոյուղի

Թափոնների հավաքում, մաքրում եւ վերացում. նյութերի վերականգնում

year

ktoe



40

				THE STRUCTURE OF ELECTRICITY USE IN INDUSTRY by types of economic activity and years										Unit  %

						2010		2011		2012		2013				2010		2011		2012		2013		%

				Total industry		100		100		100		100						0%		0%		0%		0%

				Mining and quarrying		25.9		30.2		33		33.8						17%		9%		2%		9%

				Mining of metal ores		97.7		98.2		98.3		98.4						1%		0%		0%		0%

				Other mining and quarrying		2.3		1.8		1.7		1.6						-22%		-6%		-6%		-11%

				Manufacturing		49.3		45		42.4		43.3						-9%		-6%		2%		-4%

				Manufacture of food products		26.3		22.4		21.9		21.3						-15%		-2%		-3%		-7%

				Manufacture of beverages		4.5		5.6		5.8		6.3						24%		4%		9%		12%

				Manufacture of tobacco products		0.9		1.2		1.6		1.6						33%		33%		0%		21%

				Manufacture of chemicals and chemical products		7.6		5.8		6.1		5.9						-24%		5%		-3%		-8%

				Manufacture of rubber and plastic products		3.2		3.9		4		4.2						22%		3%		5%		9%

				Manufacture of other non-metallic mineral products		25.3		22.9		23.1		23.1						-9%		1%		0%		-3%

				Manufacture of basic metals		24.2		28.3		28.2		29.1						17%		-0%		3%		6%

				Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment		0.7		1.1		1.4		1						57%		27%		-29%		13%

				Manufacture of computer, electronic and optical products		0.6		0.7		0.7		0.6						17%		0%		-14%		0%

				Manufacture of electrical equipment		1.1		1.6		1.4		1.2						45%		-13%		-14%		3%

				Manufacture of machinery and equipment n.e.c.		0.7		1		0.9		0.8						43%		-10%		-11%		5%

				Electricity, gas, steam and air conditioning supply		17		18.7		19.9		19						0%		0%		0%		0%

				Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		7.8		6.1		4.7		3.9						10%		6%		-5%		4%

				Water collection, treatment and supply		98.2		96.5		95.9		96.1						-22%		-23%		-17%		-21%

				Sewerage		0.9		2.4		2.7		2						-2%		-1%		0%		-1%

				Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery		0.9		1.1		1.7		1.9						167%		13%		-26%		30%

																		22%		55%		12%		28%

						2010		2011		2012		2013		Unit   mln. kWh																						85.98

				Produced electric energy		6,491.40		7,432.70		8,036.20		7,710.00				2010		2011		2012		2013		%												toe		2010		2011		2012		2013		2014

				Produced electric energy by thermal power stations		1,438.30		2,390.30		3,399.10		3,173.10						15%		8%		-4%		6%														558,131		639,064		690,952		662,906		702,032.40

				Produced electric energy by hydro- electric power stations		2,556.10		2,488.70		2,311.00		2,173.40						66%		42%		-7%		30%														123,665		205,518		292,255		272,823		355,161.56

				Produced atomic (nuclear) electric energy		2,490.00		2,548.10		2,322.00		2,359.70						-3%		-7%		-6%		-5%														219,773		213,978		198,700		186,869		177,034.42

				Produced wind farm electric energy		7		5.6		4.1		3.8						2%		-9%		2%		-2%														214,090		219,086		199,646		202,887		199,284.44

				Imported electric energy		246.2		301.2		98.1		197.7						-20%		-27%		-7%		-18%														602		481		353		327		266.53

				Total electric energy consumed		5,676.40		6,351.00		6,438.20		6,682.00						22%		-67%		102%		-7%														21,168		25,897		8,435		16,998		15,799.51

				Electric energy consumed by industry		1,326.20		1,410.00		1,517.00		1,537.60						12%		1%		4%		6%														488,057		546,059		553,556		574,518		606,617.69

				Electric energy consumed byagriculture		125.5		121.1		138.1		154.4		0.1994293126				6%		8%		1%		5%														114,027		121,232		130,432		132,203		138,884.01

				Electric energy consumed by transport		118.7		119.6		127		124.4						-4%		14%		12%		7%														10,790		10,412		11,874		13,275		14,224.79

				Electric energy consumed by population		1,611.40		1,808.10		1,901.70		1,950.00						1%		6%		-2%		2%														10,206		10,283		10,919		10,696		10,864.45

				Electric energy consumed byother branches		1,764.60		1,988.10		1,773.00		1,969.90						12%		5%		3%		7%														138,548		155,460		163,508		167,661		178,666.23

				Losses of general purpose networks		730		904.1		981.4		948.7						13%		-11%		11%		4%														151,720		170,937		152,443		169,372		175,701.01

				Exported electric energy		1,061.20		1,382.90		1,696.10		1,225.70						24%		9%		-3%		9%														62,765		77,735		84,381		81,569		89,014.69

				GDP production by NACE 2 classification by types of economic activity and years														30%		23%		-28%		5%														91,242		118,902		145,831		105,386		110,571.69

						2010		2011		2012		2013				at current prices, million AMD

				Domestic product (gross, market prices)		3,460,203.00		3,777,946.00		4,000,722.00		4,276,201.00		2014		2010		2011		2012		2013		2014		%

				Taxes on products (minus subsidies)		389,126.00		412,324.00		458,234.00		506,428.00		4,528,873.00				9%		6%		7%		6%		7%

				Gross value added (basic prices)		3,071,077.00		3,365,622.00		3,542,488.00		3,769,773.00		546,223.00				6%		11%		11%		8%		9%

				Financial Intermediate Services Indirectly Measured (FISIM)		-64,229.00		-96,186.00		-109,013.00		-124,008.00		3,982,650.00				10%		5%		6%		6%		7%

				A Agriculture, hunting, forestry and fishing		588,205.00		767,881.00		763,941.00		839,821.00		-128,758.00				50%		13%		14%		4%		19%

				B Mining and quarrying		89,251.00		102,847.00		114,327.00		102,687.00		893,882.00				31%		-1%		10%		6%		11%

				C Manufacturing		335,108.00		399,271.00		397,549.00		433,760.00		101,182.00				15%		11%		-10%		-1%		3%

				D Electricity, gas, steam and air conditioning supply		97,513.00		131,188.00		153,985.00		183,104.00		455,673.00				19%		-0%		9%		5%		8%

				E Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		15,854.00		14,500.00		13,654.00		13,182.00		207,151.00				35%		17%		19%		13%		21%

				F Construction		599,495.00		491,082.00		497,985.00		476,564.00		13,374.00				-9%		-6%		-3%		1%		-4%

				G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles		444,712.00		476,695.00		508,630.00		540,691.00		441,990.00				-18%		1%		-4%		-7%		-7%

				H Transportations and warehouse economy		116,533.00		117,422.00		130,600.00		120,136.00		557,941.00				7%		7%		6%		3%		6%

				I Accommodation and food service activities		24,550.00		27,040.00		36,094.00		44,336.00		127,393.00				1%		11%		-8%		6%		2%

				J Information and communication		133,149.00		135,303.00		145,870.00		150,997.00		51,632.00				10%		33%		23%		16%		20%

				K Financial and insurance activities		126,257.00		151,910.00		180,641.00		200,784.00		161,903.00				2%		8%		4%		7%		5%

				L Real estate activities		73,305.00		101,018.00		115,202.00		131,200.00		209,904.00				20%		19%		11%		5%		14%

				M Professional, scientific and technical activities		47,050.00		44,121.00		41,305.00		45,788.00		157,914.00				38%		14%		14%		20%		21%

				N Administrative and support service activities		33,536.00		38,448.00		41,356.00		38,423.00		49,858.00				-6%		-6%		11%		9%		1%

				O Public administration		127,912.00		141,844.00		149,869.00		174,207.00		41,156.00				15%		8%		-7%		7%		5%

				P Education		120,187.00		120,739.00		125,799.00		129,867.00		191,669.00				11%		6%		16%		10%		11%

				Q Human health and social work activities		111,198.00		138,695.00		149,014.00		174,768.00		136,521.00				0%		4%		3%		5%		3%

				R Arts, entertainment and recreation		30,216.00		36,588.00		55,470.00		61,190.00		185,599.00				25%		7%		17%		6%		14%

				S Other service activities		20,265.00		23,381.00		28,575.00		29,288.00		92,010.00				21%		52%		10%		50%		32%

				T Activities of private households as employers and undifferentiated production and services activit		1,011.00		1,836.00		1,635.00		2,988.00		31,929.00				15%		22%		2%		9%		12%

				GDP production structure, NACE 2 classification by types of economic activity and years										2,727.00				82%		-11%		83%		-9%		28%

						2010		2011		2012		2013				Unit    %

				Domestic product (gross, market prices)		100		100		100		100		2014		2010		2011		2012		2013		2014		%

				Taxes on products (minus subsidies)		11.2		10.9		11.5		11.8		100				0%		0%		0%		0%		0%

				Gross value added (basic prices)		88.8		89.1		88.5		88.2		12.1				-3%		6%		3%		3%		2%

				Financial Intermediate Services Indirectly Measured (FISIM)		-1.9		-2.5		-2.7		-2.9		87.9				0%		-1%		-0%		-0%		-0%

				A Agriculture, hunting, forestry and fishing		17		20.3		19.1		19.6		-2.8				32%		8%		7%		-3%		10%

				B Mining and quarrying		2.6		2.7		2.9		2.4		19.7				19%		-6%		3%		1%		4%

				C Manufacturing		9.7		10.6		9.9		10.1		2.2				4%		7%		-17%		-8%		-4%

		Tier 2 վառելիքի սպառումը				2.8		3.5		3.8		4.3		10.1				9%		-7%		2%		0%		1%

				E Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		0.5		0.4		0.3		0.3		4.6				25%		9%		13%		7%		13%

				F Construction		17.3		13		12.4		11.2		0.3				-20%		-25%		0%		0%		-12%

				G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles		12.9		12.6		12.7		12.7		9.8				-25%		-5%		-10%		-13%		-13%

				H Transportations and warehouse economy		3.4		3.1		3.3		2.8		12.3				-2%		1%		0%		-3%		-1%

				I Accommodation and food service activities		0.7		0.7		0.9		1		2.8				-9%		6%		-15%		0%		-5%

				J Information and communication		3.8		3.6		3.6		3.5		1.1				0%		29%		11%		10%		12%

				K Financial and insurance activities		3.6		4		4.5		4.7		3.6				-5%		0%		-3%		3%		-1%

				L Real estate activities		2.1		2.7		2.9		3.1		4.6				11%		13%		4%		-2%		6%

				M Professional, scientific and technical activities		1.4		1.2		1		1.1		3.5				29%		7%		7%		13%		14%

				N Administrative and support service activities		1		1		1		0.9		1.1				-14%		-17%		10%		0%		-6%

				O Public administration		3.7		3.8		3.7		4.1		0.9				0%		0%		-10%		0%		-3%

				P Education		3.5		3.2		3.1		3		4.2				3%		-3%		11%		2%		3%

				Q Human health and social work activities		3.2		3.7		3.7		4.1		3				-9%		-3%		-3%		0%		-4%

				R Arts, entertainment and recreation		0.9		1		1.4		1.4		4.1				16%		0%		11%		0%		6%

				S Other service activities		0.6		0.6		0.7		0.7		2				11%		40%		0%		43%		22%

				T Activities of private households as employers and undifferentiated production and services activit		0		0		0		0.1		0.7				0%		17%		0%		0%		4%

				Energy consumption data by sectors										0.1

				http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=ARMENIA&product=Balances&year=2011

				2010-2013

						2010		2011		2012		2013

				ïáÝÝ³		379023		357861.3		346402.8		327990		2014		2010*1000$		2011*1000$		2012*1000$		2013*1000$		2010		2011		2012		2013		2014		%				2010		2011		2012		2013		2014

		Ü³íÃ »õ Ý³íÃ³ÙÃ»ñù` áã ÑáõÙ		ïáÝÝ³		7756.8		7436.2		6806.4		7397		-		304979.4		371536.6		362149.3		341862.3				-6%		-3%		-5%				-5%

		¶³½ µÝ³Ï³Ý »õ Ñ»ÕáõÏ		Ñ³½.ËÙ		1856954		2029829		2402176		2333449		-		4270.6		4173.4		3618.9		3860.2				-4%		-8%		9%				-2%

		¶³½ µÝ³Ï³Ý »õ Ñ»ÕáõÏ		ïáÝÝ³		813.2		269		626.3		335.4		-		327529.8		394736.2		532501.3		587906.6				9%		18%		-3%				8%		toe		1,525,302		1,667,302		1,973,147		1,916,695

		ì³½»ÉÇÝ; å³ñ³ýÇÝ, Ñ³Ýù³ÙáÙ		ïáÝÝ³		32043.9		29673.7		36017.5		33317.9		-		1405.7		280		985.8		430.2				-67%		133%		-46%				-26%

		Îáùë, µÇïáõÙ »õ Ý³íÃ³ÙÃ»ñùÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÇó ³ÛÉ ÙÝ³óáñ¹		Ï·		74.3		100.1		0		0.8		-		10652.1		12928.9		16529.3		15461.2				-7%		21%		-7%				1%

		´ÇïáõÙ »õ ³ëý³Éï` µÝ³Ï³Ý; ³ëý³ÉïÇï		ïáÝÝ³		59		139.6		77		134.2		-		11.4		32.5		0		0				35%		-100%		0%				-78%

		Ê³éÝáõñ¹ µÇïáõÙÇ, ³ëý³ÉïÇ, Ñ³Ýù³ÓÛáõÃ»ñÇ		ÙÉÝ Ïíï/Å		224.7		229.1		96.7		119.5		-		83.8		381		142.1		235.1				137%		-45%		74%				32%

		¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³		from psrc gas										-		1411.1		6913.7		3565.5		3782.8				2%		-58%		24%				-19%

				million m3		2010		2011		2012		2013												2010		2011		2012		2013		2014

				Imported Natural Gas		-		2069.1		2455.5		2361.05		2014																				%		toe

				Supplied through distribution network, of which		-		1534.92		1608.9		1821.92		2450.9														19%		-4%		4%		6%				1,525,302		1,699,559		2,016,948		1,939,366		2,013,169

				Population		-		550.75		542		538.93		2008.8														5%		13%		10%		9%				1,142,482.44		1,260,783		1,321,550		1,496,525		1,650,028

				Energy		-		184.91		231.9		252.29		515.4														-2%		-1%		-4%		-2%				442,492.43		452,386		445,199		442,677		423,350

				Industry		-		252.04		259.9		275.261		594.1														25%		9%		135%		48%				79,649.70		151,885		190,483		207,231		487,994

				Pressurized Gas  filling stattions		-		362.36		418		454.96		252.1														3%		6%		-8%		0%				207,009.23		207,026		213,482		226,099		207,075

				Public Sector		-		51.45		48.4		49.89		481.7														15%		9%		6%		10%				268,014.34		297,643		343,345		373,704		395,668

				Other Consumers		-		133.42		108.7		250		49.1														-6%		3%		-2%		-2%				41,607.55		42,261		39,756		40,980		40,331

				Average Calorifi Value (ÏkCal/m3)				-		-		-		116.3														-19%		130%		-53%		-4%				104,687.60		109,591		89,286		205,350		95,529

														8214

				Industry

						2010		2011		2012		2013

				GDP in industry mln AMD		1039708		1007700		1023515		1026193		2014

				el in industry toe		114027		121232		130432		132203		1012219

				gas in industry toe		207009		207026		213482		226099		138884

				GDP/toe		3.2386034796		3.0698464927		2.9760824756		2.8640429904		207075

														2.925835531

				Final energy consumption

				Units: ktoe								Reference FORECAST

						2010		2011		2012		2015

				Industry		358.268		356.434		371.721		555.95		2020

				mWh		4166.65684		4145.32742		4323.11523		6465.7273411467		621.18

				Transport		499.617		523.758		538.829		428.56		7224.2982688897

				Residential		695.678		846.702		709.044		533.02		447.78

				Commercial and public services		206.852		265.544		331.313		193.64		564.12

				Agriculture/forestry		140.146		141.935		155.106		146.95		219.55

				Other										145.76

				Non-energy use

				Total final consumption		1900.561		2134.373		1734.292		1858.12

				Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012										1998.38





40

		



Total industry

Mining and quarrying

Mining of metal ores

Other mining and quarrying

Manufacturing

Manufacture of food products

Manufacture of beverages

Manufacture of tobacco products

Manufacture of chemicals and chemical products

Manufacture of rubber and plastic products

Manufacture of other non-metallic mineral products

Manufacture of basic metals

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

Manufacture of computer, electronic and optical products

Manufacture of electrical equipment

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities

Water collection, treatment and supply

Sewerage

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

year

ktoe



41

		մլն կՎժ		499.6		523.8		538.8		596.7														11.63

				2010		2011		2012		2014

		Վերջնական էներգիայի սպառումը տրանսպորտի բնագավառում (մլն կՎժ)		5810.3		6091.8		6266.2		6939.6

		Տարեկան փոփոխությունը (%)		0		4.8%		2.9%		10.7%

		մասնաբաժինը TFEC (%)		26.3%		24.5%		25.6%		30.4%

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





41

		



Վերջնական էներգիայի սպառումը տրանսպորտի բնագավառում (մլն կՎժ)

Տարեկան փոփոխությունը (%)

մասնաբաժինը TFEC (%)

years

ktoe

Axis անվանումը



42

																				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013				y=24.902x-23.37

																		Գազ		178		187		178		192		202		185		172		169		195		184		189		164		136		132

																		ՍԲԳ		21		21		47		63		80		107		157		206		248		220		229		261		301		327

																		Դիզել		52		90		87		111		108		112		113		121		128		118		131		135		149		140

																		Գծային (ՍԲԳ)

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





42

		



y=24.902x-23.37
R2=0.964

Գազ

ՍԲԳ

Դիզել



V3.1

		Year		Gasoline		Diesel		CNG		Total

		2000		188.8		53.6		22.8		265.3								2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		2001		198.2		92.3		22.8		313.3						Գազ		2198		2303		2186		2361		2489		2268		2117		2082		2407		2268		2326		2024		1663		1628

		2002		188		89.3		51.3		328.7						Դիզել		628		1070		1035		1326		1279		1349		1349		1442		1524		1407		1570		1617		1779		1675

		2003		202.7		114.3		69.7		386.7						ՍԲԳ		267		267		593		814		1012		1372		2012		2628		3163		2814		2931		3326		3850		4187

		2004		213.9		110.4		87.4		411.8						Ընդամենը		3094		3640		3815		4501		4780		4989		5478		6152		7094		6490		6827		6966		7292		7490

		2005		195.4		115.5		117.5		428.3

		2006		181.6		115.7		173		470.3

		2007		178.7		124.4		225.9		529

		2008		206.5		131.3		272		609.8

		2009		194.6		121.2		241.7		557.5

		2010		199.7		134.5		251.6		585.8

		2011		173.8		138.8		286.4		599

		2012		143.4		152.6		331		626.9

		2013		139.9		143.7		359.7		643.3

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





V3.1

		



Գազ

Դիզել

ՍԲԳ

years

ktoe



V5.1

																				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

																				120		119		113		115		123		120		119		119		120		127		124		116

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





V5.1

		



մլն կՎժ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



6.1

		OPERATIONAL LENGTH OF COMMUNICATION WAYS

		KM		2010		2011		2012		2013		2014

		railway tracks		871.1		853.9		855.3		848.1

		of which:

		non- general purpose		145.5		146.5		152.1		144.9

		general purpose		725.6		707.4		703.2		703.2

		KM		2010		2011		2012		2013		2014

		Total motor roads		10241.4		10320.9		10133.8		10056.4

		MAIN INDICATORS OF GENERAL PURPOSE TRANSPORT

		1000tons		2010		2011		2012		2013		2014

		Freights shipped		10556.2		9720.8		12094.1		12315.5		10231.8

		of which:

		by railroad lines		3063.3		3269.4		3460.2		3275.2		3057.6

		by motor vehicles		6196		4944.2		6840.1		7319.6		5384

		by air transport		8.8		10		12.3		10.4		10.4

		trunk pipeline		1288.1		1497.2		1781.5		1710.3		1779.8

		mln. passengers		2010		2011		2012		2013		2014

		Passengers carried		251.6		249.8		248.5		241.3		225.8

		of which:

		by railroad lines		0.8		0.6		0.6		0.4		0.4

		by motor vehicles		206		207		207.8		202.1		201.9

		by pessenger taxi		18		17.9		17.7		15.7		12.7

		by air transport		1.7		1.7		1.8		1.8		2

		by trolley-bus		4.9		5.3		5.4		5.4		5.4

		by underground lines		19.9		17		14.9		15.6		15.8

		by rope-ways		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2

		mln. tons-km		2010		2011		2012		2013		2014

		Freight turnover		3091.5		3581.7		4155.8		4090		4168.3

		of which:

		by railroad lines		743.2		815.9		867.3		851		786.1

		by motor vehicles		235.8		287		400.9		483.6		543.5

		by air transport		9.7		9.1		11.2		5.6		2

		trunk pipeline		2102.8		2469.7		2876.4		2749.8		2836.7

		mln. passenger-km

				2010		2011		2012		2013		2014

				3937.8		3631.3		3471.1		2858.4		3008.5

				2010		2011		2012		2013		2014

		railroad lines		50.1		49.4		53		55.1		51.9

		motor vehicles		2344.3		2379.7		2449.7		2457		2420.9

		pessenger taxi		167.2		161.8		161.4		141.7		114.7

		air transport		1278.6		951.3		725.5		120.4		336

		trolley-bus		21.9		23.9		24.1		24.2		24

		underground lines		75.5		64.6		56.7		59.2		60.1

		rope-ways		0.2		0.6		0.7		0.8		0.9

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





6.1

		



railroad lines

motor vehicles

pessenger taxi

air transport

trolley-bus

underground lines

rope-ways

Ուղևորների շարժը
(միլիոն ուղևոր անցած կիլոմետր ճանապարհ



																						2010		2011		2012		2013		2014

																				Վերջնական էներգիայի սպառումը տրանսպորտի բնագավառում(կՎ)		5815		6094		6269		6606		6943

																				ՀՆԱ-ն տրանսպորտի բնագավառում (միլիոն ԱՄՆ դոլար)		3629		3663		3780		3408		3361

																				Տրանսպորտի բնագավառի էներգատարությունը(կՎժ/ԱՄՆ դոլար)		1.6		1.7		1.7		1.9		2.1

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





		



Վերջնական էներգիայի սպառումը տրանսպորտի բնագավառում(կՎ)

ՀՆԱ-ն տրանսպորտի բնագավառում (միլիոն ԱՄՆ դոլար)

Տրանսպորտի բնագավառի էներգատարությունը(կՎժ/ԱՄՆ դոլար)



		

																				Անհրաժեշտ ներդրումները, միլիոն ԱՄՆ դոլար

																		Ճանապարհներ և ճանապարհային տրանսպորտ		$   1,274.8

																		Երկաթուղիներ		$   356.1

																		Քաղաքային տրանսպորտ		$   331.0

																		Քաղաքացիական ավիացիա		$   104.3

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





		



Անհրաժեշտ ներդրումները, միլիոն ԱՄՆ դոլար



		2000-2012թ.թ. ընթացքում Երևանում գործող միկրոավտոբուսների և ավտոբուսների  քանակի և վազքի վերաբերյալ

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013						Քանակը ըստ տարիների   (հատ)				Տարեկան միջին վազքը (հազ. կմ)				thous km per vehicle per year in average				km per vehicle per day in average

		Քանակը ըստ տարիների   (հատ)																								Minibus		Bus		Minibus		Bus		Minibus		Bus		Minibus		Bus

		Minibus		3258		3256		3115		3036		2200		2100		2000		1900		1500				2005		3258		146		192931		6838		59.218		46.834		162.240		128.311

		Bus		146		277		271		270		230		240		245		350		450				2006		3256		277		164347		7673		50.475		27.701		138.288		75.892

		Տարեկան միջին վազքը (հազ. կմ)																						2007		3115		271		157230		11425		50.475		42.159		138.288		115.504

		Minibus		192,931		164,347		157,230		183,622		168630		160,965		153,300		145,635		114975				2008		3036		270		183622		15542		60.482		57.564		165.703		157.711

		Bus		6,838		7,673		11,425		15,542		20148		21,024		21,462		30,660		39420				2009

		thous km per vehicle per year in average																						2010		2100		240		160965		21024		76.65		87.6		210		240

		Minibus		59.22		50.48		50.48		60.48		76.65		76.65		76.65		76.65		76.65				2011		2000		245		153300		21462		76.65		87.6		210		240

		Bus		46.83		27.70		42.16		57.56		87.60		87.60		87.60		87.60		87.60				2012		1900		350		145635		30660		76.65		87.6		210		240

		km per vehicle per day in average

		Minibus		162.2		138.3		138.3		165.7		210.0		210.0		210.0		210.0		210.0

		Bus		128.3		75.9		115.5		157.7		240.0		240.0		240.0		240.0		240.0

																						1758		62.5%		1876								1020		21.6%

																						-304		219.1%										-468		183.8%				control

		Reduction of Microbus fleet (+Sign), шт						2		141		79		836		100		100		100		400		170		170		170		170		170		170		170		2948		310

		Increase of Bus fleet (-Sign), шт						-131		6		1		40		-10		-5		-105		-100		-78		-78		-78		-78		-78		-78		-78		-850		996

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020				yearly change

		Minibus		Actual number in run		3258		3256		3115		3036		2200		2100		2000		1900		1500		1330		1160		990		820		650		480		310		1190		170

		Bus				146		277		271		270		230		240		245		350		450		528		606		684		762		840		918		996		546		78

		Minibus		Av.Ann run, thous km		192931		164346.7		157229.7		183622.32		168630		160965		153300		145,635		114975		100,681		86,710		73,062		59,737		46,735		34,056		21,700		thous km

		Bus				6837.7		7673.1		11425.1		15542.4		20148		21024		21,462		30660		39420		46,057		52,635		59,156		65,619		72,024		78,371		84,660		thous km		yearly change

		Minibus		Av. Spec.Ann run, thous km		59.2176181707		50.4750307125		50.475024077		60.4816600791		76.65		76.65		76.65		76.65		76.65		75.7		74.75		73.8		72.85		71.9		70.95		70		-6.65		-0.95

		Bus				46.8335616438		27.7007220217		42.1590405904		57.5644444444		87.6		87.6		87.6		87.6		87.6		87.2285714286		86.8571428571		86.4857142857		86.1142857143		85.7428571429		85.3714285714		85		-2.6		-0.3714285714

																Continuous exchange of mini buses by larger passenger buses

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020						g/km = kg/1000km = t/km

				With (continuous trend)		192,931		164,347		157,230		183,622		168,630		160,965		153,300		145,635		114,975		100,681		86,710		73,062		59,737		46,735		34,056		21,700		thous km		Minibus		301		515		Euro I and later

				With (continuous trend)		6,838		7,673		11,425		15,542		20,148		21,024		21,462		30,660		39,420		46,057		52,635		59,156		65,619		72,024		78,371		84,660		thous km		Bus				455

				Without exchange		192,931		200,272		207,271		213,891		220,097		226,210		231,862		237,397		242,814		243,952		245,040		246,483		247,886		249,664		251,412		253,130		thous km		Minibus		Proportion of 2013

				Without exchange		6,838		7,782		8,759		9,768		10,810		11,884		13,149		14,467		15,840		17,006		17,847		18,681		19,056		19,428		19,795		22,600		thous km		Bus		Diesel		CNG

				Diff (Without - With)		0		35,926		50,041		30,268		51,467		65,245		78,562		91,762		127,839		143,271		158,330		173,421		188,149		202,929		217,356		231,430		thous km		Minibus		2%		98%

						0		109		-2,666		-5,774		-9,338		-9,140		-8,313		-16,193		-23,580		-29,051		-34,788		-40,475		-46,563		-52,596		-58,576		-62,060		thous km		Bus		89.8%		10.2%

						0		719		1,001		605		1,029		1,305		1,571		1,835		2,557		2,865		3,167		3,468		3,763		4,059		4,347		4,629		Minibus, thous km

						0		35,207		49,040		29,663		50,438		63,940		76,991		89,926		125,282		140,406		155,163		169,953		184,386		198,870		213,009		226,801				Introduction of EEV Buses on CNG started from 2018

						0		98		-2,394		-5,185		-8,386		-8,208		-7,465		-14,541		-21,175		-26,088		-31,240		-36,347		-41,813		-47,232		-52,601		-55,730		Bus,  thous km

						0		11		-272		-589		-952		-932		-848		-1,652		-2,405		-2,963		-3,548		-4,128		-4,749		-5,365		-5,975		-6,330

						0		216		301		182		310		393		473		552		770		862		953		1,044		1,133		1,222		1,308		1,393		Minibus, fuel t

						0		18,132		25,256		15,276		25,975		32,929		39,650		46,312		64,520		72,309		79,909		87,526		94,959		102,418		109,700		116,803

						0		29		-721		-1,561		-2,524		-2,471		-2,247		-4,377		-6,374		-7,852		-9,403		-10,940		-12,586		-14,217		-15,833		-16,775		Bus, fuel t

						0		6		-140		-303		-491		-480		-437		-851		-1,239		-1,526		-1,827		-2,126		-2,446		-2,763		-3,077		-3,260

				Diesel saved		0		246		-419		-1,379		-2,214		-2,078		-1,774		-3,824		-5,604		-6,990		-8,450		-9,896		-11,453		-12,995		-14,524		-15,381		Diesel saved, t

				CNG saved		0		18,137		25,116		14,973		25,485		32,449		39,213		45,461		63,282		70,783		78,082		85,399		92,513		99,655		106,623		113,543		CNG saved, t

						0		10,567		-18,034		-59,277		-95,213		-89,345		-76,289		-164,451		-240,974		-300,567		-363,352		-425,541		-492,486		-558,787		-624,550		-661,404		Diesel saved, GJ		43		GJ/t

						0		834,319		1,155,316		688,761		1,172,305		1,492,647		1,803,819		2,091,228		2,910,958		3,256,010		3,591,759		3,928,374		4,255,591		4,584,147		4,904,639		5,222,965		CNG saved, GJ		46		GJ/t

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Շարժակազմի վազքի հեռավորության զուտ նվազումը		0		36,035		47,375		24,494		42,129		56,104		70,248		75,569		104,259		114,220		123,542		132,946		141,586		150,333		158,780		169,370		thous km		1GJ =		0.2778		MWh

						0		844,887		1,137,282		629,484		1,077,092		1,403,302		1,727,530		1,926,777		2,669,984		2,955,443		3,228,408		3,502,832		3,763,105		4,025,360		4,280,090		4,561,561		Total GJ Saved		1MWh=		0.086		t.o.e

				Ընդհանուր խնայած էներգիան		0		234,710		315,937		174,871		299,216		389,837		479,908		535,259		741,722		821,022		896,852		973,087		1,045,391		1,118,245		1,189,009		1,267,202		Total MWh Saved

						0		20,185		27,171		15,039		25,733		33,526		41,272		46,032		63,788		70,608		77,129		83,685		89,904		96,169		102,255		108,979		Total t.o.e Saved

				Հատուկ խնայողություններ				6.51		6.67		7.14		7.10		6.95		6.83		7.08		7.11		7.19		7.26		7.32		7.38		7.44		7.49		7.48		kWh saved/km net reduced

		Reduction of Microbus fleet (+Sign), шт						5		10		15		20		20		25		25		25		25		25		20		20		15		15		15		280		Sum

		Increase of Bus fleet (-Sign), шт						-3		-3		-3		-3		-3		-5		-5		-5		-10		-10		-10		-5		-5		-5		-5		-80

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Minibus		Actual number in run		3258		3253		3243		3228		3208		3188		3163		3138		3113		3088		3063		3043		3023		3008		2993		2978

		Bus				146		149		152		155		158		161		166		171		176		186		196		206		211		216		221		226

		Minibus		Av.Ann run, thous km		192931		200272.297920503		207270.55179558		213890.5446593		220097.059545734		226209.66252302		231861.831568447		237396.61072744		242814		243,952		245,040		246,483		247,886		249,664		251,412		253,130		thous km

		Bus				6837.7		7782.1755993151		8759.0260273973		9768.2512842466		10809.851369863		11883.8262842466		13148.5928082192		14467.317380137		15840		17,006		17,847		18,681		19,056		19,428		19,795		22,600		thous km

		Minibus		Av. Spec.Ann run, thous km		59.2176181707		61.5654158993		63.913213628		66.2610113567		68.6088090853		70.956606814		73.3044045427		75.6522022713		78		79		80		81		82		83		84		85		7		1		yearly change

		Bus				46.8335616438		52.2293664384		57.6251712329		63.0209760274		68.4167808219		73.8125856164		79.208390411		84.6041952055		90		91.4285714286		91.0571428571		90.6857142857		90.3142857143		89.9428571429		89.5714285714		100		10		1.4285714286

						Av

		Reduction of Microbus fleet (+Sign), шт				18.125		5		10		15		20		20		25		25		25		25		25		20		20		15		15		15		280

		Increase of Bus fleet (-Sign), шт				-3.750		-3		-3		-3		-3		-3		-5		-5		-5		-10		-10		-10		-5		-5		-5		-5		-80

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

						3258		3253		3243		3228		3208		3188		3163		3138		3113		3088		3063		3043		3023		3008		2993		2978		145		18.125

						146		149		152		155		158		161		166		171		176		186		196		206		211		216		221		226		-30		-3.75

						192931		200,272		207,271		213,891		220,097		226,210		231,862		237,397		242,814		240,864		238,914		237,354		235,794		234,624		233,454		253,130

						6837.7		7,782		8,759		9,768		10,810		11,884		13,149		14,467		15,840		16,740		17,640		18,540		18,990		19,440		19,890		22,600

						59.2176181707		61.5654158993		63.913213628		66.2610113567		68.6088090853		70.956606814		73.3044045427		75.6522022713		78		78		78		78		78		78		78		85		-18.7823818293		-2.3477977287

						46.8335616438		52.2293664384		57.6251712329		63.0209760274		68.4167808219		73.8125856164		79.208390411		84.6041952055		90		90		90		90		90		90		90		100		-43.1664383562		-5.3958047945

						59.2

						46.8

		Tier 2 վառելիքի սպառումը				գ/կմ = կգ/1000կմ

		Քաղաքային		HDեվրո I — 91/542/EEC Stage I		555

				HD եվրո II — 91/542/EEC S փւուլ 11		515

				HD եվրո  III — 2000 ստանդարտ		455

				EEV		455

		Քաղաքային ավտոբուս, ստանդարտ 15-1 8t		Պայմանական		366

				Եվրո  I և հաջորդիվ		301

		Վագոններ, ստանդարտd <=18 t		Պայմանական		263

				Եվրո  I և հաջորդիվ		247

				Ընդհանուր խնայած էներգիան

				Net reduction of fleet run distance





		



&A

Page &P

Փաստացի խնայողություններ

Ընդհանուր խնայած էներգիան

Շարժակազմի վազքի հեռավորության զուտ նվազումը



				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		արդիականացման հետ		445		475		506		537		569		604		798		862		972		1086		1206

		առանց		336		390		415		440		466		494		523		533		624		698		774.82





		



Փաստացի խնայողությունները.  YSY ET-ի արդիականացման բացակայություն

արդիականացման հետ

առանց

YSY ET-ի կողմից խնայած էներգիան , մՎժ/տարին



				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Խնայած ՀՀ դրամ		8		8		19		26		32		43		64		83		100		89		93		106		122		133		142		152		162		172		182		192		202

		Խնայած ԱՄՆ դոլարը		14		14		32		44		60		95		153		244		328		245		248		284		304		302		315		320		324		328		331		334		337



YSY ET արդիականցում (տրիստորով կարգավորվող էլեկտրական շարժիչ, գնացքի 1.71 վառելիքի արդյունավետություն)



		



bln. AMD

mln. USD

Խնայած ՀՀ դրամ

Խնայած ԱՄՆ դոլարը






_1503056429.xls
Chart1

		2000		2000

		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2024		2024

		2025		2025



Հանրային

Բնակելի

18963.768115942

194000

27740.2135231317

197000

9625.641025641

285000

10773.851590106

512000

30857.7319587629

294000

75546.6666666667

353000

103504.132231405

386000

153934.210526316

480000

145771.986970684

521000

89189.1891891892

313609

90972.972972973

434881.18

92792.4324324324

558578.8036

94648.2810810811

684750.379672

97487.7295135135

701842.89106216

100412.361398919

604448.177794025

103424.732240887

622581.623127846

106527.474208113

641259.071821681

109723.298434356

660496.843976331

113014.997387387

680311.749295621

116405.447309009

700721.10177449

119897.610728279

721742.734827725

123494.539050127

743395.016872557

127199.375221631

765696.867378733

131015.35647828

788667.773400095

134945.817172629

812327.806602098

138994.191687807

836697.640800161



Sheet1

				Հանրային		Բնակելի

		2000		18,964		194000

		2001		27,740		197000

		2002		9,626		285000

		2003		10,774		512000

		2004		30,858		294000

		2005		75,547		353000

		2006		103,504		386000

		2007		153,934		480000

		2008		145,772		521000

		2009		89,189		313609

		2010		90,973		434881

		2011		92,792		558579

		2012		94,648		684750

		2013		97,488		701843

		2014		100,412		604448

		2015		103,425		622582

		2016		106,527		641259

		2017		109,723		660497

		2018		113,015		680312

		2019		116,405		700721

		2020		119,898		721743

		2021		123,495		743395

		2022		127,199		765697

		2023		131,015		788668

		2024		134,946		812328

		2025		138,994		836698

						To resize chart data range, drag lower right corner of range.






Chart3



Գազ	

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2198.0700000000002	2302.7400000000002	2186.44	2360.8900000000003	2488.8200000000002	2267.8500000000004	2116.6600000000003	2081.77	2407.4100000000003	2267.8500000000004	2326	2023.6200000000001	1663.0900000000001	1628.2	Դիզել	

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	628.0200000000001	1069.96	1035.0700000000002	1325.8200000000002	1279.3000000000002	1349.0800000000002	1349.0800000000002	1442.1200000000001	1523.5300000000002	1407.23	1570.0500000000002	1616.5700000000002	1779.39	1674.72	ՍԲԳ	

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	267.49	267.49	593.13	814.1	1011.8100000000001	1372.3400000000001	2011.9900000000002	2628.38	3163.36	2814.46	2930.76	3326.1800000000003	3849.53	4186.8	տարի





կտնհ











index

		List of figures

		Figure 1. Energy Efficiency Policies, Strategies and Regulations		3		same as the inception report

		Figure 2. Total primary and final energy sources used in Armenia since 1990, statistics and forecast.		5		here in excel, worksheet 2

		Figure 3. Economic Growth and Energy Use in Armenia. WB 2014		5		there is no source, need to translate in paint

		Figure 4. Final energy consumption in Armenia by sector (in ktoe)*		6		here in excel, worksheet 2

		Figure 5. Total Primary Energy Sources by Fuel, 2012		8		here in excel, worksheet 2

		Figure 6  Electricity generation by fuel (in GWh)		9		here in excel, worksheet 2

		Figure 7. GHG Emissions in Armenia until 2010 (in Gt CO2eq excluding LULUCF)		10		here in excel, worksheet 6

		Figure 8. Comparison of Energy Consumption per Capita and Energy Intensity by Countries		10		here in excel, worksheet 2

		Figure 9. Energy Intensity (TPES/GDP) in CIS countries, 1990-2012		13		there is no source, need to translate in paint

		Figure 10. Energy Intensities of the CIS Countries		13		n/a

		Figure 11. Energy Losses in 0.38-110 kV network (% of energy entering the network)		23		here in excel, worksheet 11

		Figure 12. Solar PV Installations, 2011-2015		25		here in excel, worksheet 12

		Figure 13. Estimated Trend of Installed Solar Water Heating Capacities: Output and Savings		26		worksheet 13

		Figure 14. Structure of Final Energy Consumption by Sector, 2012		28		worksheet 14, 15

		Figure 15. Final Energy Use Trend and Projections by Sector		28		worksheet 14, 15

		Figure 16. Overview of the major donor and IFI funding directions in the field of energy efficiency		46		same as the inception report

		Figure 17. EE/RE PORTFOLIO FOR 2010 - 2020, USD		49		excel file "Econoler EE RE Portfolio"

		Figure 18. EE / RE PORTFOLIO FOR 2010 - 2020, USD		50		excel file "Econoler EE RE Portfolio"

		Figure 19. EE / RE LOANS PROVIDED BY LOCAL BANKS IN 2010 - 2015, 1,000 AMD		52		excel file "Econoler EE RE Portfolio"

		Figure 20. EE / RE LOANS PROVIDED BY LOCAL BANKS and UCOs IN 2010 - 2015 (including IFI funds, USD)		54		excel file "Econoler EE RE Portfolio"

		Figure 21. EE / RE LOANS PROVIDED BY LFIs and IFIs IN 2010 - 2015, USD		55		excel file "Econoler EE RE Portfolio"

		Figure 22. Share of EE projects in total loans disbursed by LFIs in 2010 - 2015, %		56		excel file "Econoler EE RE Portfolio"

		Figure 23. Growth dynamics and forecast for residential and public building stock in Armenia		69		opens if you right click on "edit data"

		Figure 24. Energy Use in Residential Sector, 2010-2030.		70		opens if you right click on "edit data"

		Figure 25. Energy tariffs and Energy Consumption in Residential Sector, 2010-2015		71		24,25,28

		Figure 26. Natural gas import price and tariffs for two different final customer groups (2003-2015)*		73		26

		Figure 27. Size and Projected Growth Trend of the Housing Stock, 2010-2010				picture was in the text, but not numbered. Excel, worksheet 27.1

		Figure 27. Total housing stock and breakdown by urban and rural settlements, million km2. 2010-2013		87		27.2(28)		used to be 28

		Figure 28. Structure of MAB stock by age, floors, and construction material		88		editable in word

		Figure 29. The number and area of public buildings in Armenia, 2013		104		worksheet 29

		Figure 30. Energy Intensity of Gross Agricultural Output, 2010-2012		111

		Figure 31. Dynamics of energy consumption in agricultural sector (energy use for 2010-2012 from EC-LEDS Energy Balance, for 2014 – authors’ own calculations based on PSR & NSS data)		112

		Figure 32. Natural Gas Consumption in the Greenhouses and hectares of Greenhouses in 2010–2012		114

		Figure 33. Industrial Energy Intensity Trend, 2010-2012		162

		Figure 34 - Industrial Energy Use by Sub-sector, 2010-2012		163

		Figure 35: Electricity Consumption by Industry Sub-Sector, 2010-2012		164

		Figure 36. Final Energy Consumption in Transport Sector, 2000-2015 (ktoe, % of total, % annual change)		188

		Figure 37. Annual Growth of Motor Fuel Consumption by RT, 2000-2013, (in 1,000 tons).		190

		Figure 38. Annual Electricity Consumption (Million kWh) by Armenian Transport Sector, 2003-2014.		192

		Figure 39. Passenger Turnover (Million Passenger Kilometers Travelled)		193

		Figure 40. Energy Intensity of Transport Sector		193

		Figure 41. Investments Needed to Implement the Republic of Armenia’s Sustainable Transport Strategy		194



../../../Documents/Roaming/Microsoft/Excel/1st%20draft%202nd%20NEEAP_20150720_v2.docx../../../Documents/Roaming/Microsoft/Excel/1st%20draft%202nd%20NEEAP_20150720_v2.docx../../../Documents/Roaming/Microsoft/Excel/1st%20draft%202nd%20NEEAP_20150720_v2.docx../../../Documents/Roaming/Microsoft/Excel/1st%20draft%202nd%20NEEAP_20150720_v2.docx../../../Documents/Roaming/Microsoft/Excel/1st%20draft%202nd%20NEEAP_20150720_v2.docx../../../Documents/Roaming/Microsoft/Excel/1st%20draft%202nd%20NEEAP_20150720_v2.docx../../../Documents/Roaming/Microsoft/Excel/1st%20draft%202nd%20NEEAP_20150720_v2.docx../../../Documents/Roaming/Microsoft/Excel/1st%20draft%202nd%20NEEAP_20150720_v2.docx../../../Documents/Roaming/Microsoft/Excel/1st%20draft%202nd%20NEEAP_20150720_v2.docx../../../Documents/Roaming/Microsoft/Excel/1st%20draft%202nd%20NEEAP_20150720_v2.docx

2,5,8

						1990		2000		2005		2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

				ԸԱԷԱ		7,708		2,015		2,512		2,991		3,286		3,378		2,738		2,977		3,518		4,139		4,681

				ԸՎԷԱ		6,475		1,107		1,714		1,901		2,134		2,106		1,964		1,858		1,858		1,905		1,998																										2



		Primary energy supply and future trends

		Units: 



		Structure of Total  Primary energy supply (TPES) -and reference projections												Reference

				2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

				ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		%		%

		Ածուխ և տորֆ		1.62		2.59		2.39		ERROR:#REF!		0.00		0		0		0.00		0.00

		Չմշակված նավթ		0.00		0.00		0.00				0.00		0		0		0.00		0.00				5

		Նավթամթերք 		371.62		367.03		343.58		ERROR:#REF!		328.23		328.53		329.53		329.82		10.73

		Բնական գազ		1398.77		1719.09		1967.79		ERROR:#REF!		1712.50		1875.73		2075.73		2238.95		62.29

		Ատոմային 		738.41		755.64		685.33		ERROR:#REF!		666.76		1029.03		1429.03		1791.30		16.94

		Հիդրո		312.78		301.52		278.69		ERROR:#REF!		184.70		198.34		216.34		229.98		7.70

		Վերականգնվող		242.35		254.78		237.26		0.3267411866		84.43		86.79		88.79		91.15		2.33

		Electricity export/import balance		-74.67		-114.52		-137.44						-0.5

		Total TPES		2990.88		3286.14		3377.60		2737.6570565018		2976.63		3517.9199646516		4139.4199646516		4681.21		100.00

		Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012

		Note: **) With consideration of stock exchange 

		Final energy consumption

		Units: ktoe								Reference																																								4

				2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

		Industry		358.268		356.434		371.721		314.76		555.95		577.6942662993		604.87		621.18

		Transport		499.617		523.758		538.829		596.66		428.56		434.9638157109		442.97		447.78

		Residential		695.678		846.702		709.044		589.32		533.02		543.3898858119		556.35		564.12

		Commercial and public services 		206.852		265.544		331.313		298.01		193.64		202.2797615443		213.07		219.55

		Agriculture/forestry		140.146		141.935		155.106		164.82		146.95		146.5486299643		146.05		145.76

		Other 

		Non-energy use

		TFEC		1,901		2,134		2,106		1,964		1,858		1,858		1,905		1,998

		Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012																																																						8



								0.1765046085







																		2010		2011		2012		2013		2014

																kgoe		1900561		2134373		2106013

				2010		2011		2012		2013		2014				Population		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Domestic product (gross, market prices, million AMD)		3460203		3777946		4000722		4276201		4528873				kgoe per capita		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		GDP (million US$)		9260.2774798001		10142.0915342661		9957.886571102		10439.3066829417						GDP (kgoe/$1000)		0.2052380184

		Population (1000 ppl)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TFEC (ktoe)		1900.561		2134.373		2106.013										Հայաստան		Ալբանիա		Բ և Հ 		Մակեդոնիա		 Կոսովո*		Մոլդովա		Մոնտենեգրո		Սերբիա		Ուկրաինա		Էներգ. Համայնք		ԵՄ-28

		Energy consumption per capital (kgoe/ca)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								Մեկ շնչին ընկնող էներգասպառումը (կգնհ/մարդ)		ERROR:#REF!		0.72		0.91		0.84		0.70		0.57		1.12		1.16		1.42		1.25		2.20

		Energy intensity of GDP (kgoe/US$)		205.2380184229		210.4470259205		0.2114919652								ՀՆԱ-ի էներգատարությունը (կգնհ/ԱՄՆ$)		0.21		0.20		0.41		0.26		0.33		0.29		0.24		0.33		0.65		0.52		0.10

		AVG Annual USD-AMD Exchange rate		373.6608333333		372.5016666667		401.7641666667		409.625



Մեկ շնչին ընկնող էներգասպառումը (կգնհ/մարդ)	

Հայաստան	Ալբանիա	Բ և Հ 	Մակեդոնիա	 Կոսովո*	Մոլդովա	Մոնտենեգրո	Սերբիա	Ուկրաինա	Էներգ. Համայնք	ԵՄ-28	0	0.71599999999999997	0.90600000000000003	0.83499999999999996	0.7	0.56699999999999995	1.1200000000000001	1.161	1.421	1.248	2.2000000000000002	ՀՆԱ-ի էներգատարությունը (կգնհ/ԱՄՆ$)	

Հայաստան	Ալբանիա	Բ և Հ 	Մակեդոնիա	 Կոսովո*	Մոլդովա	Մոնտենեգրո	Սերբիա	Ուկրաինա	Էներգ. Համայնք	ԵՄ-28	0.21149196518382599	0.20300000000000001	0.40899999999999997	0.255	0.33400000000000002	0.28999999999999998	0.23499999999999999	0.33100000000000002	0.64600000000000002	0.52200000000000002	9.9000000000000005E-2	







ԸԱԷԱ	

1990	2000	2005	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	7708	2015	2512	2990.884	3286.1349999999998	3377.6	2737.6570565017732	2976.629487210103	3517.9199646516454	4139.4199646516454	4681.2104420931882	ԸՎԷԱ	

1990	2000	2005	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	6475	1107	1714	1900.5610000000001	2134.373	2106.0129999999999	1963.5787210474912	1858.1231471636988	1858.1231471636988	1904.8763593307162	1998.3827836647513	

կտնհ















Ածուխ և տորֆ	Չմշակված նավթ	Նավթամթերք 	Բնական գազ	Ատոմային 	Հիդրո	Վերականգնվող	2.3889999999999998	0	343.58199999999999	1967.788	685.33100000000002	278.68900000000002	237.25800000000001	



Industry	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	358.26799999999997	356.43400000000003	371.721	314.7632630896245	555.95247989223446	577.69426629931365	604.8714993081627	621.17783911347215	Transport	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	499.61700000000002	523.75800000000004	538.82899999999995	596.66131682860305	428.55812176072931	434.96381571090728	442.97093314862968	447.77520361126318	Residential	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	695.678	846.702	709.04399999999998	589.31751195184825	533.02296665865879	543.3898858118929	556.34853475343562	564.12372411836122	Commercial and public services 	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	206.852	265.54399999999998	331.31299999999999	298.01289744912629	193.64446249014748	202.27976154426864	213.07388536192011	219.55035965251099	Agriculture/forestry	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	140.14599999999999	141.935	155.10599999999999	164.823731728289	146.94511636192863	146.54862996433374	146.05302196734013	145.75565716914397	









2,5,8en

						1990		2000		2005		2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

				TPES		7,708		2,015		2,512		2,991		3,286		3,378		2,738		2,977		3,518		4,139		4,681

				TFEC		6,475		1,107		1,714		1,901		2,134		2,106		1,964		1,858		1,858		1,905		1,998																										2



		Primary energy supply and future trends

		Units: 



		Structure of Total  Primary energy supply (TPES) -and reference projections												Reference

				2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

				ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		%		%

		Coal and peat		1.62		2.59		2.39		ERROR:#REF!		0.00		0		0		0.00		0.00

		Crude oil		0.00		0.00		0.00				0.00		0		0		0.00		0.00				5

		Oil products		371.62		367.03		343.58		ERROR:#REF!		328.23		328.53		329.53		329.82		10.73

		Natural gas		1398.77		1719.09		1967.79		ERROR:#REF!		1712.50		1875.73		2075.73		2238.95		62.29

		Nuclear		738.41		755.64		685.33		ERROR:#REF!

Astghine Pasoyan: Astghine Pasoyan:
these 3 are from 2013 - armstatbank		666.76		1029.03		1429.03		1791.30		16.94

		Hydro		312.78		301.52		278.69		ERROR:#REF!		184.70		198.34		216.34		229.98		7.70

		Renewables		242.35		254.78		237.26		0.3267411866		84.43		86.79		88.79		91.15		2.33

		Electricity export/import balance		-74.67		-114.52		-137.44						-0.5

		Total TPES		2990.88		3286.14		3377.60		2737.6570565018		2976.63		3517.9199646516		4139.4199646516		4681.21		100.00

		Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012

		Note: **) With consideration of stock exchange 

		Final energy consumption

		Units: ktoe								Reference																																								4

				2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

		Industry		358.268		356.434		371.721		314.76		555.95		577.6942662993		604.87		621.18

		Transport		499.617		523.758		538.829		596.66		428.56		434.9638157109		442.97		447.78

		Residential		695.678		846.702		709.044		589.32		533.02		543.3898858119		556.35		564.12

		Commercial and public services 		206.852		265.544		331.313		298.01		193.64		202.2797615443		213.07		219.55

		Agriculture/forestry		140.146		141.935		155.106		164.82		146.95		146.5486299643		146.05		145.76

		Other 

		Non-energy use

		TFEC		1,901		2,134		2,106		1,964		1,858		1,858		1,905		1,998

		Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012																																																						8



								0.1765046085







																		2010		2011		2012		2013		2014

																kgoe		1900561		2134373		2106013

				2010		2011		2012		2013		2014				Population		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		Domestic product (gross, market prices, million AMD)		3460203		3777946		4000722		4276201		4528873				kgoe per capita		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		GDP (million US$)		9260.2774798001		10142.0915342661		9957.886571102		10439.3066829417						GDP (kgoe/$1000)		0.2052380184

		Population (1000 ppl)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		TFEC (ktoe)		1900.561		2134.373		2106.013										Armenia		Albania		BiH		 FYR of Macedonia		 Kosovo*		 Moldova		 Montenegro		 Serbia		 Ukraine		Energy Community		EU-28

		Energy consumption per capital (kgoe/ca)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								Energy consumption per capital (kgoe/ca)		ERROR:#REF!		0.72		0.91		0.84		0.70		0.57		1.12		1.16		1.42		1.25		2.20

		Energy intensity of GDP (kgoe/US$)		205.2380184229		210.4470259205		0.2114919652								Energy intensity of GDP (kgoe/US$)		0.21		0.20		0.41		0.26		0.33		0.29		0.24		0.33		0.65		0.52		0.10

		AVG Annual USD-AMD Exchange rate		373.6608333333		372.5016666667		401.7641666667		409.625



Energy consumption per capital (kgoe/ca)	

Armenia	Albania	BiH	 FYR of Macedonia	 Kosovo*	 Moldova	 Montenegro	 Serbia	 Ukraine	Energy Community	EU-28	0	0.71599999999999997	0.90600000000000003	0.83499999999999996	0.7	0.56699999999999995	1.1200000000000001	1.161	1.421	1.248	2.2000000000000002	Energy intensity of GDP (kgoe/US$)	

Armenia	Albania	BiH	 FYR of Macedonia	 Kosovo*	 Moldova	 Montenegro	 Serbia	 Ukraine	Energy Community	EU-28	0.21149196518382599	0.20300000000000001	0.40899999999999997	0.255	0.33400000000000002	0.28999999999999998	0.23499999999999999	0.33100000000000002	0.64600000000000002	0.52200000000000002	9.9000000000000005E-2	







TPES	

1990	2000	2005	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	7708	2015	2512	2990.884	3286.1349999999998	3377.6	2737.6570565017732	2976.629487210103	3517.9199646516454	4139.4199646516454	4681.2104420931882	TFEC	

1990	2000	2005	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	6475	1107	1714	1900.5610000000001	2134.373	2106.0129999999999	1963.5787210474912	1858.1231471636988	1858.1231471636988	1904.8763593307162	1998.3827836647513	

ktoe

















Coal and peat	Crude oil	Oil products	Natural gas	Nuclear	Hydro	Renewables	2.3889999999999998	0	343.58199999999999	1967.788	685.33100000000002	278.68900000000002	237.25800000000001	



Industry	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	358.26799999999997	356.43400000000003	371.721	314.7632630896245	555.95247989223446	577.69426629931365	604.8714993081627	621.17783911347215	Transport	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	499.61700000000002	523.75800000000004	538.82899999999995	596.66131682860305	428.55812176072931	434.96381571090728	442.97093314862968	447.77520361126318	Residential	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	695.678	846.702	709.04399999999998	589.31751195184825	533.02296665865879	543.3898858118929	556.34853475343562	564.12372411836122	Commercial and public services 	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	206.852	265.54399999999998	331.31299999999999	298.01289744912629	193.64446249014748	202.27976154426864	213.07388536192011	219.55035965251099	Agriculture/forestry	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	140.14599999999999	141.935	155.10599999999999	164.823731728289	146.94511636192863	146.54862996433374	146.05302196734013	145.75565716914397	









4

				2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

		Արդյունաբերություն		358.3		356.4		371.7		314.8		556.0		577.7		604.9		621.2

		Տրանսպորտ		499.6		523.8		538.8		596.7		428.6		435.0		443.0		447.8

		Բնակելի		695.7		846.7		709.0		589.3		533.0		543.4		556.3		564.1

		Առևտրային և հանրային ծառայություններ		206.9		265.5		331.3		298.0		193.6		202.3		213.1		219.6

		Գյուղատնտեսություն/անտառաբուծություն		140.1		141.9		155.1		164.8		146.9		146.5		146.1		145.8

		Total		1900.561		2134.373		2106.013				1858.1231471637						1998.3827836647

								18%				30%						31%

		GWh

				2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

		Արդյունաբերություն		4,167		4,145		4,323		3,661		6,466		6,719		7,035		7,224

		Տրանսպորտ		5,811		6,091		6,267		6,939		4,984		5,059		5,152		5,208

		Բնակելի		8,091		9,847		8,246		6,854		6,199		6,320		6,470		6,561

		Առևտրային և հանրային ծառայություններ		2,406		3,088		3,853		3,466		2,252		2,353		2,478		2,553

		Գյուղատնտեսություն/անտառաբուծություն		1,630		1,651		1,804		1,917		1,709		1,704		1,699		1,695

		Total		22,104		24,823		24,493		22,836		21,610		22,154		22,833		23,241



Արդյունաբերություն	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	358.26799999999997	356.43400000000003	371.721	314.7632630896245	555.95247989223446	577.69426629931365	604.8714993081627	621.17783911347215	Տրանսպորտ	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	499.61700000000002	523.75800000000004	538.82899999999995	596.66131682860305	428.55812176072931	434.96381571090728	442.97093314862968	447.77520361126318	Բնակելի	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	695.678	846.702	709.04399999999998	589.31751195184825	533.02296665865879	543.3898858118929	556.34853475343562	564.12372411836122	Առևտրային և հանրային ծառայություններ	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	206.852	265.54399999999998	331.31299999999999	298.01289744912629	193.64446249014748	202.27976154426864	213.07388536192011	219.55035965251099	Գյուղատնտեսություն/անտառաբուծություն	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	140.14599999999999	141.935	155.10599999999999	164.823731728289	146.94511636192863	146.54862996433374	146.05302196734013	145.75565716914397	years



ktoe







Արդյունաբերություն	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	4166.6568399999996	4145.3274200000005	4323.1152300000003	3660.696749732333	6465.7273411466876	6718.5843170610178	7034.6555369539328	7224.2982688896818	Տրանսպորտ	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	5810.5457100000003	6091.3055400000012	6266.5812699999997	6939.1711147166543	4984.1309560772825	5058.6291767178518	5151.7519525185635	5207.6256179989914	Բնակելի	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	8090.7351400000007	9847.1442600000009	8246.1817200000005	6853.7626639999953	6199.0571022402019	6319.624371992315	6470.3334591824569	6560.7589114965413	Առևտրային և հանրային ծառայություններ	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2405.68876	3088.2767199999998	3853.1701900000003	3465.8899973333391	2252.0850987604153	2352.5136267598446	2478.0492867591311	2553.370682758703	Գյուղատնտեսություն/անտառաբուծություն	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	1629.89798	1650.7040500000001	1803.8827800000001	1916.9000000000012	1708.9717032892299	1704.3605664852016	1698.5966454801658	1695.1382928771445	Total	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	22103.524430000001	24822.757990000006	24492.931189999999	22836.420525782323	21609.972201513818	22153.71205901623	22833.38688089425	23241.191774021059	տարի



Գիգավատտ ժամ









4en

				2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

		Industry		358.3		356.4		371.7		314.8		556.0		577.7		604.9		621.2

		Transport		499.6		523.8		538.8		596.7		428.6		435.0		443.0		447.8

		Residential		695.7		846.7		709.0		589.3		533.0		543.4		556.3		564.1

		Commercial and public services 		206.9		265.5		331.3		298.0		193.6		202.3		213.1		219.6

		Agriculture/forestry		140.1		141.9		155.1		164.8		146.9		146.5		146.1		145.8

		Total		1900.561		2134.373		2106.013				1858.1231471637						1998.3827836647

								18%				30%						31%

		GWh

				2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

		Industry		4,167		4,145		4,323		3,661		6,466		6,719		7,035		7,224

		Transport		5,811		6,091		6,267		6,939		4,984		5,059		5,152		5,208

		Residential		8,091		9,847		8,246		6,854		6,199		6,320		6,470		6,561

		Commercial and public services 		2,406		3,088		3,853		3,466		2,252		2,353		2,478		2,553

		Agriculture/forestry		1,630		1,651		1,804		1,917		1,709		1,704		1,699		1,695

		Total		22,104		24,823		24,493		22,836		21,610		22,154		22,833		23,241



Industry	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	358.26799999999997	356.43400000000003	371.721	314.7632630896245	555.95247989223446	577.69426629931365	604.8714993081627	621.17783911347215	Transport	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	499.61700000000002	523.75800000000004	538.82899999999995	596.66131682860305	428.55812176072931	434.96381571090728	442.97093314862968	447.77520361126318	Residential	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	695.678	846.702	709.04399999999998	589.31751195184825	533.02296665865879	543.3898858118929	556.34853475343562	564.12372411836122	Commercial and public services 	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	206.852	265.54399999999998	331.31299999999999	298.01289744912629	193.64446249014748	202.27976154426864	213.07388536192011	219.55035965251099	Agriculture/forestry	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	140.14599999999999	141.935	155.10599999999999	164.823731728289	146.94511636192863	146.54862996433374	146.05302196734013	145.75565716914397	years





ktoe









Industry	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	4166.6568399999996	4145.3274200000005	4323.1152300000003	3660.696749732333	6465.7273411466876	6718.5843170610178	7034.6555369539328	7224.2982688896818	Transport	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	5810.5457100000003	6091.3055400000012	6266.5812699999997	6939.1711147166543	4984.1309560772825	5058.6291767178518	5151.7519525185635	5207.6256179989914	Residential	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	8090.7351400000007	9847.1442600000009	8246.1817200000005	6853.7626639999953	6199.0571022402019	6319.624371992315	6470.3334591824569	6560.7589114965413	Commercial and public services 	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2405.68876	3088.2767199999998	3853.1701900000003	3465.8899973333391	2252.0850987604153	2352.5136267598446	2478.0492867591311	2553.370682758703	Agriculture/forestry	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	1629.89798	1650.7040500000001	1803.8827800000001	1916.9000000000012	1708.9717032892299	1704.3605664852016	1698.5966454801658	1695.1382928771445	Total	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	22103.524430000001	24822.757990000006	24492.931189999999	22836.420525782323	21609.972201513818	22153.71205901623	22833.38688089425	23241.191774021059	year





Gigawatt- hour 











6

		Electricity consumption by major customers						unit: MWh

				2005				2010				2011				2012				2013

				GWh		%		GWh		%		GWh		%		GWh		%		GWh		%

		Industry		1,020		24		1,047		23		1,083		22		1,180		23		1,209		23

		Transport		113		3		119		3		120		2		127		2		124		2

		Residential		1,498		36		1,611		36		1,808		37		1,902		37		1,950		38				780.0

		Commercial and public services		197		5		207		5		233		5		227		4		228		4				249.60

		Agriculture/forestry		421		10		263		6		226		5		226		4		130		3

		Other non-specified		930		22		1,260		28		1,400		29		1,458		28		1,526		30

		Total: 		4,180		100		4,508		100		4,870		100		5,120		100		5,167		100

		Source: Annual Report of the Ministry of Energy and Natural Resources of RA

		Future Electricity generation scenarios and forecasts 

		by fuel:																						Reference

		unit: GWh		GWh		%		GWh		%		GWh		%		GWh		%		GWh		%														2050

				2005				2010				2011				2012				2013				2015				2020				2030		%		GWh		%

		coal		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		բնական գազ		1827.2		144.97		1413.1		100.94		2371.7		162.70		3374.0		221.10		3144.8		ERROR:#DIV/0!		2451.78		34.25		4187.42		44.45		2711.06		19.35

		ատոմային		2716.3		215.51		2490		177.86		2548.1		174.80		2311.0		151.44		2359.7		ERROR:#DIV/0!		2557.92		35.74		2557.89		27.15		7500.00		53.54

		հիդրո		1617.6		128.34		2142.5		153.04		2030.9		139.32		1813.3		118.83		1509.4		ERROR:#DIV/0!		2145.33		29.97		2672.00		28.36		3632.03		25.93

		վերականգնվող		155.3		12.32		445.5		31.82		481.2		33.01		537.9		35.25		696.1		ERROR:#DIV/0!		2.78		0.04		2.78		0.03		164.86		1.18

		Total:		815.5				862.24				1324.6				1590.8				1167.6				7157.81		100.00		9420.08		100.00		14007.94		100.00

		Source:

		in MWh		2015		2020		2030		2050

		Elextricity exports to Iran		-2000		-4000		-6900

		Electricity imports from Georgia		0		0		0



coal	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	բնական գազ	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	1827.2	1413.1	2371.6999999999998	3374	3144.8	2451.7777777777796	4187.4166666666697	#REF!	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	1	ատոմային	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	2716.3	2490	2548.1	2311	2359.6999999999998	2557.9166666666688	2557.8888888888905	հիդրո	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	1617.6	2142.5	2030.9	1813.3	1509.4	2145.3333333333353	2672.0000000000009	վերականգնվող	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	155.30000000000001	445.5	481.2	537.9	696.1	2.7777777777777799	2.7777777777777799	տարիներ



ԳՎտԺ







coal	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	բնական գազ	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	2030	1827.2	1413.1	2371.6999999999998	3374	3144.8	2451.7777777777796	4187.4166666666697	2711.0555555555575	ատոմային	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	2030	2716.3	2490	2548.1	2311	2359.6999999999998	2557.9166666666688	2557.8888888888905	7500.0000000000073	հիդրո	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	2030	1617.6	2142.5	2030.9	1813.3	1509.4	2145.3333333333353	2672.0000000000009	3632.0277777777801	վերականգնվող	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	2030	155.30000000000001	445.5	481.2	537.9	696.1	2.7777777777777799	2.7777777777777799	164.86111111111126	

6en

		Electricity consumption by major customers						unit: MWh

				2005				2010				2011				2012				2013

				GWh		%		GWh		%		GWh		%		GWh		%		GWh		%

		Industry		1,020		24		1,047		23		1,083		22		1,180		23		1,209		23

		Transport		113		3		119		3		120		2		127		2		124		2

		Residential		1,498		36		1,611		36		1,808		37		1,902		37		1,950		38				780.0

		Commercial and public services		197		5		207		5		233		5		227		4		228		4				249.60

		Agriculture/forestry		421		10		263		6		226		5		226		4		130		3

		Other non-specified		930		22		1,260		28		1,400		29		1,458		28		1,526		30

		Total: 		4,180		100		4,508		100		4,870		100		5,120		100		5,167		100

		Source: Annual Report of the Ministry of Energy and Natural Resources of RA

		Future Electricity generation scenarios and forecasts 

		by fuel:																						Reference

		unit: GWh		GWh		%		GWh		%		GWh		%		GWh		%		GWh		%														2050

				2005				2010				2011				2012				2013				2015				2020				2030		%		GWh		%

		coal		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ERROR:#DIV/0!		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		natural gas		1827.2		144.97		1413.1		100.94		2371.7		162.70		3374.0		221.10		3144.8		ERROR:#DIV/0!		2451.78		34.25		4187.42		44.45		2711.06		19.35

		nuclear		2716.3		215.51		2490		177.86		2548.1		174.80		2311.0		151.44		2359.7		ERROR:#DIV/0!		2557.92		35.74		2557.89		27.15		7500.00		53.54

		hydro		1617.6		128.34		2142.5		153.04		2030.9		139.32		1813.3		118.83		1509.4		ERROR:#DIV/0!		2145.33		29.97		2672.00		28.36		3632.03		25.93

		renewables		155.3		12.32		445.5		31.82		481.2		33.01		537.9		35.25		696.1		ERROR:#DIV/0!		2.78		0.04		2.78		0.03		164.86		1.18

		Total:		815.5				862.24				1324.6				1590.8				1167.6				7157.81		100.00		9420.08		100.00		14007.94		100.00

		Source:

		in MWh		2015		2020		2030		2050

		Elextricity exports to Iran		-2000		-4000		-6900

		Electricity imports from Georgia		0		0		0



coal	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	natural gas	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	1827.2	1413.1	2371.6999999999998	3374	3144.8	2451.7777777777796	4187.4166666666697	#REF!	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	1	nuclear	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	2716.3	2490	2548.1	2311	2359.6999999999998	2557.9166666666688	2557.8888888888905	hydro	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	1617.6	2142.5	2030.9	1813.3	1509.4	2145.3333333333353	2672.0000000000009	renewables	2005	2010	2011	2012	2013	2015	2020	155.30000000000001	445.5	481.2	537.9	696.1	2.7777777777777799	2.7777777777777799	years





GWh











7

		Greenhouse gas emissions by sectors 2000-2010, and projections for 2015-2020

		Gg CO eq

				1990		2000		2005		2010		2015		2020

		ՋԳ արտանետումներ		24,954.80		5,535.20		6,383.60		7,463.60		8,433.20		12,867.50

		ՋԳ մեղմացման ներուժը								7,463.60		8,039.80		11,261.10



ՋԳ արտանետումներ	2000	2005	2010	2015	2020	5535.2	6383.6	7463.6	8433.2000000000007	12867.5	ՋԳ մեղմացման ներուժը	2000	2005	2010	2015	2020	7463.6	8039.8000000000011	11261.1	տարիներ



Gg CO2 eq









7en

		Greenhouse gas emissions by sectors 2000-2010, and projections for 2015-2020

		Gg CO eq

				1990		2000		2005		2010		2015		2020

		GHG emissions 		24,954.80		5,535.20		6,383.60		7,463.60		8,433.20		12,867.50

		GHG Mitigation Potential								7,463.60		8,039.80		11,261.10



GHG emissions 	2000	2005	2010	2015	2020	5535.2	6383.6	7463.6	8433.2000000000007	12867.5	GHG Mitigation Potential	2000	2005	2010	2015	2020	7463.6	8039.8000000000011	11261.1	years





Gg CO2 eq











11

		Modernization of electricity transmission and distribution networks to reduce losses (reducing energy losses in the electric networks down to the regulated limit)



				PSRC DATA

				Losses, %

						2009		2010		2011		2012		2013		2014		Average				reorganization of transformers based on current substation loads

				Իրական 		14.0		13.5		13.6		13.6		13.3		12.9		13.5				deeper penetration (bringing high voltage transmission lines closer towards retail (low voltage ) consumers))

				Կարգավորվող սահման		12.8		12.8		12.8		12.4		12.4		11.2		12.4				ensuring symmetrical loads

				Տեխնիկական		12.3		12.5		12.5		11.5		10.5		10.1		11.6				equalizing phases in transmission lines (supplementing missing loads)

																						changing the of the wire sections to cost-optimal size to meet current loads

				Losses, mln kWh		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Average				modernization of swichboard equipment 

				Actual		711.0		705.4		766.9		803.5		810.0		789.9		764.4

				Կարգավորվող սահման		650.0		668.8		721.8		732.6		755.2		685.8		702.4

				Technical		623.7		651.2		703.3		679.3		635.2		617.3		651.7



				Energy Saving potential, mln kWh		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Average

				Total		60.9		36.6		45.1		70.9		54.8		104.1		62.1



				Sale, mln AMD with VAT		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Average

				mln kWh		5,089.7		5,213.1		5,636.6		5,923.5		6,076.9		6,141.9		5,680.3		11

				mln AMD with VAT		107,297.9		116,519.8		125,810.8		131,801.5		155,916.9		188,178.2		137,587.5

				Average system tariff, AMD/kWh		21.1		22.4		22.3		22.3		25.7		30.6		24.0



				Cost Saving potential, mln AMD		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Average

				Total		1,284.7		817.6		1,006.9		1,577.5		1,406.3		3,189.3		1,547.1

				Total Annual Investment, mln AMD		1,547.1

				Payback period, years		7

				Lump Sum Investment, mln AMD		10,829.4



Իրական 	

2009	2010	2011	2012	2013	2014	14	13.5	13.6	13.6	13.3	12.9	Կարգավորվող սահման	

2009	2010	2011	2012	2013	2014	12.8	12.8	12.8	12.4	12.4	11.2	Տեխնիկական	

2009	2010	2011	2012	2013	2014	12.3	12.5	12.5	11.5	10.5	10.1	տարիներ



տոկոսը(%)









11en

		Modernization of electricity transmission and distribution networks to reduce losses (reducing energy losses in the electric networks down to the regulated limit)



				PSRC DATA

				Losses, %

						2009		2010		2011		2012		2013		2014		Average				reorganization of transformers based on current substation loads

				Actual		14.0		13.5		13.6		13.6		13.3		12.9		13.5				deeper penetration (bringing high voltage transmission lines closer towards retail (low voltage ) consumers))

				Regulated limit		12.8		12.8		12.8		12.4		12.4		11.2		12.4				ensuring symmetrical loads

				Technical		12.3		12.5		12.5		11.5		10.5		10.1		11.6				equalizing phases in transmission lines (supplementing missing loads)

																						changing the of the wire sections to cost-optimal size to meet current loads

				Losses, mln kWh		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Average				modernization of swichboard equipment 

				Actual		711.0		705.4		766.9		803.5		810.0		789.9		764.4

				Regulated limit		650.0		668.8		721.8		732.6		755.2		685.8		702.4

				Technical		623.7		651.2		703.3		679.3		635.2		617.3		651.7



				Energy Saving potential, mln kWh		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Average

				Total		60.9		36.6		45.1		70.9		54.8		104.1		62.1



				Sale, mln AMD with VAT		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Average

				mln kWh		5,089.7		5,213.1		5,636.6		5,923.5		6,076.9		6,141.9		5,680.3		11

				mln AMD with VAT		107,297.9		116,519.8		125,810.8		131,801.5		155,916.9		188,178.2		137,587.5

				Average system tariff, AMD/kWh		21.1		22.4		22.3		22.3		25.7		30.6		24.0



				Cost Saving potential, mln AMD		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Average

				Total		1,284.7		817.6		1,006.9		1,577.5		1,406.3		3,189.3		1,547.1

				Total Annual Investment, mln AMD		1,547.1

Vahan H. Sargsyan: Vahan H. Sargsyan:
Equal to average annual cost saving potential

				Payback period, years		7

Vahan H. Sargsyan: Vahan H. Sargsyan:
Requested years of payback period for total investment

				Lump Sum Investment, mln AMD		10,829.4

Vahan H. Sargsyan: Vahan H. Sargsyan:
Depends on requested payback period the total (lump sum) amount of investment 



Actual	

2009	2010	2011	2012	2013	2014	14	13.5	13.6	13.6	13.3	12.9	Regulated limit	

2009	2010	2011	2012	2013	2014	12.8	12.8	12.8	12.4	12.4	11.2	Technical	

2009	2010	2011	2012	2013	2014	12.3	12.5	12.5	11.5	10.5	10.1	years





percentage (%)











12

								SWH 1m2= 		1800		kWh/year		= kCal heat energy		860		8200		 kCal gas calorific value		156000		AMD tariff for 1000m3

										188.78		m3 nat.gas		156 AMD/m3 tariff				29449.756097561		AMD saving from 1m2 SWH

				Contacts								2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016						2017						2018						2019						2020

		Company name		Email:		Tel:		Web Page		Units		SWH		PV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD

		Arpi Solar		info@arpisolar.com 		096208086		www.arpisolar.com		m2				-		-		-		-		-		600		-		1100		50		800		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Shtigen		sales_AT_shtigen.com		091192818		www.shtigen.com		m2		-		-		-		-		19		-		30		-		500		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Techno Eco		info@technoeco.am		010344255		www.technoeco.am		m2		320		-		370		-		275		-		270		5.76		200		-		105		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Optimum Energy		infoptimum@yahoo.com		091989906		www.optimumenergy.am		m2																										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		ArmSolar		info@armsolar.am		010585884		www.armsolar.am		m2		-		-		-		-		-		-		-		-		132.5		101.33		275		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Rubinar		info@rubinar.am		099115999		www.rubinar.am		m2		-		-		-		-		-		-		20		-		40		7		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Magnon/Eco systems		ecosystems@magnon.am		093323237		www.magnon.am		m2		-		-		-		-		-		-		-		-		900		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Contakt-A		info@contact-a.am		098411453		www.contact-a.am		m2		-		-		-		66.66		10		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		ATC/ICARE																								100

		Eco Energy		ecoenergy.am@gmail.com		099026333		www.ecoenergy.am		m2		-		-		-		-		-		-		-		-		4		20		16		80		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

												320				370				304				920		105.76		2876.5		178.33		1196		180

						1m2 = kwh		0.8		installed capacity		280		$ for kw				for PV		40 MWh		88 MWh per year		2222.2												16500000		1100000		2200000		3300000		4400000		5500000

						1m2 = kWh/year		1800		energy saving																				0.1500049344

				Contacts								2010				2011				2012				2013				2014				2015*				2016						2017						2018						2019						2020

		Company name		Email:		Tel:		Web Page		Units		SWH		PV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD

		Arpi Solar		info@arpisolar.com 		096208086		www.arpisolar.com		 kWh 				-		-		-		-		-		480		-		880		7.5		640		15		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Shtigen		sales_AT_shtigen.com		091192818		www.shtigen.com		 kWh 		-		-		-		-		15.2		-		24		-		400		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Techno Eco		info@technoeco.am		010344255		www.technoeco.am		 kWh 		256		-		296		-		220		-		216		1		160		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		ArmSolar		info@armsolar.am		010585884		www.armsolar.am		 kWh 		-		-		-		-		-		-		-		-		106		15.2		220		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Rubinar		info@rubinar.am		099115999		www.rubinar.am		 kWh 		-		-		-		-		-		-		16		-		32		1.05		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Magnon/Eco systems		ecosystems@magnon.am		093323237		www.magnon.am		 kWh 		-		-		-		-		-		-		-		-		720		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Contakt-A		info@contact-a.am		098411453		www.contact-a.am		 kWh 		-		-		-		10		8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		ATC/ICARE																								15

		Eco Energy		ecoenergy.am@gmail.com		099026333		www.ecoenergy.am		 kWh 		-		-		-		-		-		-		-		-		3.2		3		12.8		12		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Total		infoptimum@yahoo.com		091989906		www.optimumenergy.am		 kWh 		256		0		296		10		243.2		0		736		16		2301.2		26.75		872.8		27		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

										2010		2011		2012		2013		2014		2015*		2016		2017		2019		2020		Total

								SWH Installed Area (m2)		320		370		304		920		2,877		1,196		1,500		2,100		2,200		2,300		14086.5

								SWH Installed Capacity (kWh)		256		296		243		736		2,301		2,301		2,301		2,301		2,301		2,301		15338.4		10MW

								Annual Energy output (MWh/year)		576		666		547.20		1,656		5,177.70		2,152.80		2,700		3,780		3,960		4,140		0.0253557		13GWh

								Cummulative Energy Saving (MWh)		576		1,242		1,789		3,445		8,623		10,776		13,476		17,256		21,216		25,356

								Natural Gas Saving (1000 m3 per year)		60		69.85		57		174		543		226		283		396		415		434		543		4,715.74

								Cummulative gas savings (1000 m3)		60		130		188		361		904		1,130		1,413		1,810		2,225		2,659				23,842.50

								Financial saving (@156 AMD/m3 per year)		9,423,922		10,896,410		8,952,726		27,093,776		84,712,223		35,221,908		44,174,634		61,844,488		64,789,463		67,734,439				735,654,907

								Cummulative Financial Savings		9,423,922		20,320,332		29,273,058		56,366,833		141,079,057		176,300,965		220,475,599		282,320,087		347,109,550		414,843,989

								Investment		71,680		82,880		68,096		206,080		644,336		644,336		644,336		644,336		644,336		644,336		0

								Energy saving (kCal)		275,200		318,200		261,440		791,200		2,473,790		1,028,560		1,290,000		1,806,000		1,892,000		1,978,000		12114390

								Cummulative Energy Savings (kCal)		275,200		593,400		854,840		1,646,040		4,119,830		5,148,390		6,438,390		8,244,390		10,136,390		12,114,390

								Cummulative Energy Savings (MWh)						1.0				4.8

																		2011		2012		2013		2014		2015

																Արևային ՖՎ հզորությունը (ԿՎտ)		10.0		0.0		15.9		26.8		27.0		79.6				0.20%

																Արևային ՖՎ (մ2)		66.6		     -		105.76		178.33		180

																														 

																1m2 output		2000KWh

																$3,000		for 1kW capacity

																1m2		0.15 kW

																														12

















SWH Installed Capacity (kWh)	

2010	2011	2012	2013	2014	2015*	256	296	243.2	736	2301.1999999999998	2301.1999999999998	years



installed capacity kWh







Արևային ՖՎ (մ2)	2011	2012	2013	2014	2015	66.599999999999994	0	105.76	178.32999999999998	180	Արևային ՖՎ հզորությունը (ԿՎտ)	2011	2012	2013	2014	2015	10	0	15.864028421987566	26.75	27	years



Մակերես (մ2)



ԿՎտԺ







http://www.arpisolar.com/mailto:info@armsolar.ammailto:info@arpisolar.commailto:ecoenergy.am@gmail.commailto:infoptimum@yahoo.commailto:ecosystems@magnon.amhttp://www.arpisolar.com/http://www.shtigen.com/http://www.technoeco.am/http://www.optimumenergy.am/http://www.armsolar.am/http://www.shtigen.com/http://www.rubinar.am/http://www.magnon.am/http://www.contact-a.am/http://www.ecoenergy.am/mailto:info@armsolar.ammailto:info@arpisolar.commailto:ecoenergy.am@gmail.commailto:infoptimum@yahoo.commailto:ecosystems@magnon.amhttp://www.technoeco.am/http://www.optimumenergy.am/http://www.armsolar.am/http://www.rubinar.am/http://www.magnon.am/http://www.contact-a.am/http://www.ecoenergy.am/

12en

								SWH 1m2= 		1800		kWh/year		= kCal heat energy		860		8200		 kCal gas calorific value		156000		AMD tariff for 1000m3

										188.78		m3 nat.gas		156 AMD/m3 tariff				29449.756097561		AMD saving from 1m2 SWH

				Contacts								2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016						2017						2018						2019						2020

		Company name		Email:		Tel:		Web Page		Units		SWH		PV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD

		Arpi Solar		info@arpisolar.com 		096208086		www.arpisolar.com		m2				-		-		-		-		-		600		-		1100		50		800

Heghnar: expected		100

Heghnar: expected		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Shtigen		sales_AT_shtigen.com		091192818		www.shtigen.com		m2		-		-		-		-		19		-		30		-		500		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Techno Eco		info@technoeco.am		010344255		www.technoeco.am		m2		320		-		370		-		275		-		270		5.76		200		-		105		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Optimum Energy		infoptimum@yahoo.com		091989906		www.optimumenergy.am		m2																										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		ArmSolar		info@armsolar.am		010585884		www.armsolar.am		m2		-		-		-		-		-		-		-		-		132.5		101.33		275

Anna: ordered		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Rubinar		info@rubinar.am		099115999		www.rubinar.am		m2		-		-		-		-		-		-		20		-		40		7		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Magnon/Eco systems		ecosystems@magnon.am		093323237		www.magnon.am		m2		-		-		-		-		-		-		-		-		900		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Contakt-A		info@contact-a.am		098411453		www.contact-a.am		m2		-		-		-		66.66		10		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		ATC/ICARE																								100

		Eco Energy		ecoenergy.am@gmail.com		099026333		www.ecoenergy.am		m2		-		-		-		-		-		-		-		-		4

Anna: vacuum tube		20

Anna: 15 units, 200Wh each 		16

Anna: expected		80

Anna: expected
		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

												320				370				304				920		105.76		2876.5		178.33		1196		180

						1m2 = kwh		0.8		installed capacity		280		$ for kw				for PV		40 MWh		88 MWh per year		2222.2												16500000		1100000		2200000		3300000		4400000		5500000

						1m2 = kWh/year		1800		energy saving																				0.1500049344

				Contacts								2010				2011				2012				2013				2014				2015*				2016						2017						2018						2019						2020

		Company name		Email:		Tel:		Web Page		Units		SWH		PV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD		SWH		SPV		SD

		Arpi Solar		info@arpisolar.com 		096208086		www.arpisolar.com		 kWh 				-		-		-		-		-		480		-		880		7.5		640

Heghnar: expected		15

Heghnar: expected		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Shtigen		sales_AT_shtigen.com		091192818		www.shtigen.com		 kWh 		-		-		-		-		15.2		-		24		-		400		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Techno Eco		info@technoeco.am		010344255		www.technoeco.am		 kWh 		256		-		296		-		220		-		216		1		160		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		ArmSolar		info@armsolar.am		010585884		www.armsolar.am		 kWh 		-		-		-		-		-		-		-		-		106		15.2		220

Anna: ordered		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Rubinar		info@rubinar.am		099115999		www.rubinar.am		 kWh 		-		-		-		-		-		-		16		-		32		1.05		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Magnon/Eco systems		ecosystems@magnon.am		093323237		www.magnon.am		 kWh 		-		-		-		-		-		-		-		-		720		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Contakt-A		info@contact-a.am		098411453		www.contact-a.am		 kWh 		-		-		-		10		8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		ATC/ICARE																								15

		Eco Energy		ecoenergy.am@gmail.com		099026333		www.ecoenergy.am		 kWh 		-		-		-		-		-		-		-		-		3.2

Anna: vacuum tube		3

Anna: 15 units, 200Wh each 		12.8

Anna: expected		12

Anna: expected
		

Heghnar: expected		

Heghnar: expected		

Anna: ordered		

Anna: vacuum tube		

Anna: 15 units, 200Wh each 		

Anna: expected		

Anna: expected
		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Total		infoptimum@yahoo.com		091989906		www.optimumenergy.am		 kWh 		256		0		296		10		243.2		0		736		16		2301.2		26.75		872.8		27		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

										2010		2011		2012		2013		2014		2015*		2016		2017		2019		2020		Total

								SWH Installed Area (m2)		320		370		304		920		2,877		1,196		1,500		2,100		2,200		2,300		14086.5

								SWH Installed Capacity (kWh)		256		296		243		736		2,301		2,301		2,301		2,301		2,301		2,301		15338.4		10MW

								Annual Energy output (MWh/year)		576		666		547.20		1,656		5,177.70		2,152.80		2,700		3,780		3,960		4,140		0.0253557		13GWh

								Cummulative Energy Saving (MWh)		576		1,242		1,789		3,445		8,623		10,776		13,476		17,256		21,216		25,356

								Natural Gas Saving (1000 m3 per year)		60		69.85		57		174		543		226		283		396		415		434		543		4,715.74

								Cummulative gas savings (1000 m3)		60		130		188		361		904		1,130		1,413		1,810		2,225		2,659				23,842.50

								Financial saving (@156 AMD/m3 per year)		9,423,922		10,896,410		8,952,726		27,093,776		84,712,223		35,221,908		44,174,634		61,844,488		64,789,463		67,734,439				735,654,907

								Cummulative Financial Savings		9,423,922		20,320,332		29,273,058		56,366,833		141,079,057		176,300,965		220,475,599		282,320,087		347,109,550		414,843,989

								Investment		71,680		82,880		68,096		206,080		644,336		644,336		644,336		644,336		644,336		644,336		0

								Energy saving (kCal)		275,200		318,200		261,440		791,200		2,473,790		1,028,560		1,290,000		1,806,000		1,892,000		1,978,000		12114390

								Cummulative Energy Savings (kCal)		275,200		593,400		854,840		1,646,040		4,119,830		5,148,390		6,438,390		8,244,390		10,136,390		12,114,390

								Cummulative Energy Savings (MWh)						1.0				4.8

																		2011		2012		2013		2014		2015

																Solar PV capacity (kW)		10.0		0.0		15.9		26.8		27.0		79.6				0.20%

																Solar PV (m2)		66.6		     -		105.76		178.33		180

																														 

																1m2 output		2000KWh

																$3,000		for 1kW capacity

																1m2		0.15 kW

																														12

















SWH Installed Capacity (kWh)	

2010	2011	2012	2013	2014	2015*	256	296	243.2	736	2301.1999999999998	2301.1999999999998	years





installed capacity kWh









Solar PV Installations (Area and Capacity), 2011-2015



Solar PV (m2)	2011	2012	2013	2014	2015	66.599999999999994	0	105.76	178.32999999999998	180	Solar PV capacity (kW)	2011	2012	2013	2014	2015	10	0	15.864028421987566	26.75	27	years





Area (m2)





kWh









http://www.arpisolar.com/mailto:info@armsolar.ammailto:info@arpisolar.commailto:ecoenergy.am@gmail.commailto:infoptimum@yahoo.commailto:ecosystems@magnon.amhttp://www.arpisolar.com/http://www.shtigen.com/http://www.technoeco.am/http://www.optimumenergy.am/http://www.armsolar.am/http://www.shtigen.com/http://www.rubinar.am/http://www.magnon.am/http://www.contact-a.am/http://www.ecoenergy.am/mailto:info@armsolar.ammailto:info@arpisolar.commailto:ecoenergy.am@gmail.commailto:infoptimum@yahoo.commailto:ecosystems@magnon.amhttp://www.technoeco.am/http://www.optimumenergy.am/http://www.armsolar.am/http://www.rubinar.am/http://www.magnon.am/http://www.contact-a.am/http://www.ecoenergy.am/

13

				Installed SWH capacities and Annual output

						2010		2011		2012		2013		2014

				ԱՋՏ տեղադրված մակերես  (մ2)		320		370		304		920		2,877

		MVt=		Տարեկան էներգետիկ արդյունք (ՄՎտժ)		576		666		547		1,656		5,178

				Գումարային էներգիայի արտադրություն (ՄՎտժ)		576		1,242		1,789		3,445		8,623

				Natural Gas Saving (1000 m3 per year)		60		70		57		174		543

				Financial Savings (Mln AMD)		94		109		90		271		847

				Savings Generated by Installed SWH systems, annual and cummulative

						2010		2011		2012		2013		2014

				Natural Gas Saving (1000 m3 per year)		60		70		57		174		543

				Ֆինանսական խնայողություն (Մլն ՀԴ, 156 ՀԴ/մ3)		9		11		9		27		85

				Հավաքական էներգախնայողություն (Գկալ)		275		593		855		1,646		4,120

				Գումարային դրամական խնայողություն (Մլն ՀՀԴ)		9		20		29		56		141

																								13

















						Installed Capacity (MW)				Generation (GWh)

						SREP target		NEEAP target		SREP target		NEEAP target

				Solar thermal		10		15		13		25

				Geothermal Heat Pumps		12				16



ԱՋՏ տեղադրված մակերես  (մ2)	

2010	2011	2012	2013	2014	320	370	304	920	2876.5	Տարեկան էներգետիկ արդյունք (ՄՎտժ)	

2010	2011	2012	2013	2014	576	666	547.20000000000005	1656	5177.7	Գումարային էներգիայի արտադրություն (ՄՎտժ)	

576	1242	1789.2	3445.2	8622.9	

քառ. մ.





ՄՎտժ/տարի









Հավաքական էներգախնայողություն (Գկալ)	

2010	2011	2012	2013	2014	275.2	593.4	854.84	1646.04	4119.83	Ֆինանսական խնայողություն (Մլն ՀԴ, 156 ՀԴ/մ3)	

2010	2011	2012	2013	2014	9.423921951219512	10.89640975609756	8.9527258536585386	27.093775609756097	84.712223414634138	Գումարային դրամական խնայողություն (Մլն ՀՀԴ)	

2010	2011	2012	2013	2014	9.423921951219512	20.320331707317074	29.273057560975612	56.366833170731709	141.07905658536583	

Գկալ



Մլն ՀՀԴ







Solar thermal	Installed Capacity (MW)	Generation (GWh)	10	15.338400000000002	13	25.355700000000002	Geothermal Heat Pumps	Installed Capacity (MW)	Generation (GWh)	12	16	









14

						1990		2000		2005		2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

		14		TPES		7,708		2,015		2,512		2,991		3,286		3,378		2,738		2,977		3,518		4,139		4,681

				TFEC		6,475		1,107		1,714		1,901		2,134		2,106		1,964		1,858		1,858		1,905		1,998



		Primary energy supply and future trends																3,218								15

		Units: 																2,047



		Structure of Total  Primary energy supply (TPES) -and reference projections												Reference

				2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

				ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		%		%

		Coal and peat		1.62		2.59		2.39		0.625641		0.00		0		0		0.00		0.00

		Crude oil		0.00		0.00		0.00				0.00		0		0		0.00		0.00

		Oil products		371.62		367.03		343.58		341.326335		328.23		328.53		329.53		329.82		10.73

		Natural gas**		1398.77		1719.09		1967.79		2011.8229157925		1712.50		1875.73		2075.73		2238.95		62.29

		Nuclear		738.41		755.64		685.33		211.9346517627		666.76		1029.03		1429.03		1791.30		16.94

		Hydro		312.78		301.52		278.69		171.6852966466		184.70		198.34		216.34		229.98		7.70

		Renewables*		242.35		254.78		237.26		0.3267411866		84.43		86.79		88.79		91.15		2.33

		Electricity export/import balance		-74.67		-114.52		-137.44						-0.5

		Total TPES		2990.88		3286.14		3377.60		2737.6570565018		2976.63		3517.9199646516		4139.4199646516		4681.21		100.00

		Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012

		Note: **) With consideration of stock exchange 

		Final energy consumption

		Units: ktoe								Reference

				2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020		2030

		Industry		358.268		356.434		371.721		314.76		555.95		577.6942662993		604.87		621.18		996.05

		Transport		499.617		523.758		538.829		596.66		428.56		434.9638157109		442.97		447.78		568.95

		Residential		695.678		846.702		709.044		589.32		533.02		543.3898858119		556.35		564.12		755.83

		Commercial and public services 		206.852		265.544		331.313		298.01		193.64		202.2797615443		213.07		219.55		343.45

		Agriculture/forestry		140.146		141.935		155.106		164.82		146.95		146.5486299643		146.05		145.76		166.46

		Other 

		Non-energy use

		TFEC		1,901		2,134		2,106		1,964		1,858		1,858		1,905		1,998		2,831

		Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012

				36.6%		39.7%		33.7%		30.0%		28.7%		29.2%		29.2%		28.2%		26.7%

								0.1765046085

																														Units: ktoe		2012

																		2010		2011		2012		2013		2014						FEC

																kgoe		1900561		2134373		2106013								Industry		371.721

				2010		2011		2012		2013		2014				Population		3262600		3021400		3026900								Transport		538.829

		Domestic product (gross, market prices, million AMD)		3460203		3777946		4000722		4276201		4528873				kgoe per capita		0.5825295776		0.7064185477		0.6957656348								Residential		709.044

		GDP (million US$)		9260.2774798001		10142.0915342661		9957.886571102		10439.3066829417						GDP (kgoe/$1000)		0.2052380184												Public & Commercial Services 		331.313

		Population (1000 ppl)		3262.6		3021.4		3026.9		3017.1		-																		Agriculture & Forestry 		155.106

		TFEC (ktoe)		1900.561		2134.373		2106.013										Armenia		Albania		BiH		 FYR of Macedonia		 Kosovo*		 Moldova		 Montenegro		 Serbia		 Ukraine		Energy Community		EU-28

		Energy consumption per capita (kgoe/ca)		0.5825295776		0.7064185477		0.6957656348								Energy consumption per capita (kgoe/ca)		0.70		0.72		0.91		0.84		0.70		0.57		1.12		1.16		1.42		1.25		2.20

		Energy intensity of GDP (kgoe/US$)		205.2380184229		210.4470259205		0.2114919652								Energy intensity of GDP (kgoe/US$)		0.21		0.20		0.41		0.26		0.33		0.29		0.24		0.33		0.65		0.52		0.10

		AVG Annual USD-AMD Exchange rate		373.6608333333		372.5016666667		401.7641666667		409.625



Industry	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	371.721	314.7632630896245	555.95247989223446	577.69426629931365	604.8714993081627	621.17783911347215	996.05197162578338	Transport	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	538.82899999999995	596.66131682860305	428.55812176072931	434.96381571090728	442.97093314862968	447.77520361126318	568.94599823258159	Residential	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	709.04399999999998	589.31751195184825	533.02296665865879	543.3898858118929	556.34853475343562	564.12372411836122	755.83249119979348	Commercial and public services 	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	331.31299999999999	298.01289744912629	193.64446249014748	202.27976154426864	213.07388536192011	219.55035965251099	343.44980773364483	Agriculture/forestry	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	155.10599999999999	164.823731728289	146.94511636192863	146.54862996433374	146.05302196734013	145.75565716914397	166.46088935701803	Years





KTOE









Energy consumption per capita (kgoe/ca)	

Armenia	Albania	BiH	 FYR of Macedonia	 Kosovo*	 Moldova	 Montenegro	 Serbia	 Ukraine	Energy Community	EU-28	0.69576563480788922	0.71599999999999997	0.90600000000000003	0.83499999999999996	0.7	0.56699999999999995	1.1200000000000001	1.161	1.421	1.248	2.2000000000000002	Energy intensity of GDP (kgoe/US$)	

Armenia	Albania	BiH	 FYR of Macedonia	 Kosovo*	 Moldova	 Montenegro	 Serbia	 Ukraine	Energy Community	EU-28	0.21149196518382599	0.20300000000000001	0.40899999999999997	0.255	0.33400000000000002	0.28999999999999998	0.23499999999999999	0.33100000000000002	0.64600000000000002	0.52200000000000002	9.9000000000000005E-2	







TFEC, ktoe



TFEC	

1990	2000	2005	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	6475	1107	1714	1900.5610000000001	2134.373	2106.0129999999999	1963.5787210474912	1858.1231471636988	1858.1231471636988	1904.8763593307162	1998.3827836647513	





TPES	

1990	2000	2005	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	7708	2015	2512	2990.884	3286.1349999999998	3377.6	2737.6570565017732	2976.629487210103	3517.9199646516454	4139.4199646516454	4681.2104420931882	TFEC	

1990	2000	2005	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	6475	1107	1714	1900.5610000000001	2134.373	2106.0129999999999	1963.5787210474912	1858.1231471636988	1858.1231471636988	1904.8763593307162	1998.3827836647513	

ktoe









Industry	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	358.26799999999997	356.43400000000003	371.721	314.7632630896245	555.95247989223446	577.69426629931365	604.8714993081627	621.17783911347215	996.05197162578338	Transport	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	499.61700000000002	523.75800000000004	538.82899999999995	596.66131682860305	428.55812176072931	434.96381571090728	442.97093314862968	447.77520361126318	568.94599823258159	Residential	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	695.678	846.702	709.04399999999998	589.31751195184825	533.02296665865879	543.3898858118929	556.34853475343562	564.12372411836122	755.83249119979348	Commercial and public services 	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	206.852	265.54399999999998	331.31299999999999	298.01289744912629	193.64446249014748	202.27976154426864	213.07388536192011	219.55035965251099	343.44980773364483	Agriculture/forestry	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	140.14599999999999	141.935	155.10599999999999	164.823731728289	146.94511636192863	146.54862996433374	146.05302196734013	145.75565716914397	166.46088935701803	TFEC	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	1900.5610000000001	2134.373	2106.0129999999999	1963.5787210474912	1858.1231471636988	1858.1231471636988	1904.8763593307162	1998.3827836647513	2830.7411581488213	Other 	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	Non-energy use	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	

ktoe











FEC	Արդյունաբերություն
18%



Տրանսպորտ
25%



Կենցաղային
34%



 Հանրային & Առևտրային Ծառայություններ
16%



Գյուղատնտեսություն & Անտառագիտություն
7%



Industry	Transport	Residential	Public 	&	 Commercial Services 	Agriculture 	&	 Forestry 	371.721	538.82899999999995	709.04399999999998	331.31299999999999	155.10599999999999	



14,15en

						1990		2000		2005		2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

		14		TPES		7,708		2,015		2,512		2,991		3,286		3,378		2,738		2,977		3,518		4,139		4,681

				TFEC		6,475		1,107		1,714		1,901		2,134		2,106		1,964		1,858		1,858		1,905		1,998



		Primary energy supply and future trends																3,218								15

		Units: 																2,047



		Structure of Total  Primary energy supply (TPES) -and reference projections												Reference

				2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020

				ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		ktoe		%		%

		Coal and peat		1.62		2.59		2.39		0.625641		0.00		0		0		0.00		0.00

		Crude oil		0.00		0.00		0.00				0.00		0		0		0.00		0.00

		Oil products		371.62		367.03		343.58		341.326335		328.23		328.53		329.53		329.82		10.73

		Natural gas**		1398.77		1719.09		1967.79		2011.8229157925		1712.50		1875.73		2075.73		2238.95		62.29

		Nuclear		738.41		755.64		685.33		211.9346517627		666.76		1029.03		1429.03		1791.30		16.94

		Hydro		312.78		301.52		278.69		171.6852966466		184.70		198.34		216.34		229.98		7.70

		Renewables*		242.35		254.78		237.26		0.3267411866		84.43		86.79		88.79		91.15		2.33

		Electricity export/import balance		-74.67		-114.52		-137.44						-0.5

		Total TPES		2990.88		3286.14		3377.60		2737.6570565018		2976.63		3517.9199646516		4139.4199646516		4681.21		100.00

		Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012

		Note: **) With consideration of stock exchange 

		Final energy consumption

		Units: ktoe								Reference

				2010		2011		2012		2014		2015		2017		2018		2020		2030

		Industry		358.268		356.434		371.721		314.76		555.95		577.6942662993		604.87		621.18		996.05

		Transport		499.617		523.758		538.829		596.66		428.56		434.9638157109		442.97		447.78		568.95

		Residential		695.678		846.702		709.044		589.32		533.02		543.3898858119		556.35		564.12		755.83

		Commercial and public services 		206.852		265.544		331.313		298.01		193.64		202.2797615443		213.07		219.55		343.45

		Agriculture/forestry		140.146		141.935		155.106		164.82		146.95		146.5486299643		146.05		145.76		166.46

		Other 

		Non-energy use

		TFEC		1,901		2,134		2,106		1,964		1,858		1,858		1,905		1,998		2,831

		Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012

				36.6%		39.7%		33.7%		30.0%		28.7%		29.2%		29.2%		28.2%		26.7%

								0.1765046085

																														Units: ktoe		2012

																		2010		2011		2012		2013		2014						FEC

																kgoe		1900561		2134373		2106013								Industry		371.721

				2010		2011		2012		2013		2014				Population		3262600		3021400		3026900								Transport		538.829

		Domestic product (gross, market prices, million AMD)		3460203		3777946		4000722		4276201		4528873				kgoe per capita		0.5825295776		0.7064185477		0.6957656348								Residential		709.044

		GDP (million US$)		9260.2774798001		10142.0915342661		9957.886571102		10439.3066829417						GDP (kgoe/$1000)		0.2052380184												Public & Commercial Services 		331.313

		Population (1000 ppl)		3262.6		3021.4		3026.9		3017.1		-																		Agriculture & Forestry 		155.106

		TFEC (ktoe)		1900.561		2134.373		2106.013										Armenia		Albania		BiH		 FYR of Macedonia		 Kosovo*		 Moldova		 Montenegro		 Serbia		 Ukraine		Energy Community		EU-28

		Energy consumption per capita (kgoe/ca)		0.5825295776		0.7064185477		0.6957656348								Energy consumption per capita (kgoe/ca)		0.70		0.72		0.91		0.84		0.70		0.57		1.12		1.16		1.42		1.25		2.20

		Energy intensity of GDP (kgoe/US$)		205.2380184229		210.4470259205		0.2114919652								Energy intensity of GDP (kgoe/US$)		0.21		0.20		0.41		0.26		0.33		0.29		0.24		0.33		0.65		0.52		0.10

		AVG Annual USD-AMD Exchange rate		373.6608333333		372.5016666667		401.7641666667		409.625



Industry	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	371.721	314.7632630896245	555.95247989223446	577.69426629931365	604.8714993081627	621.17783911347215	996.05197162578338	Transport	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	538.82899999999995	596.66131682860305	428.55812176072931	434.96381571090728	442.97093314862968	447.77520361126318	568.94599823258159	Residential	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	709.04399999999998	589.31751195184825	533.02296665865879	543.3898858118929	556.34853475343562	564.12372411836122	755.83249119979348	Commercial and public services 	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	331.31299999999999	298.01289744912629	193.64446249014748	202.27976154426864	213.07388536192011	219.55035965251099	343.44980773364483	Agriculture/forestry	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	155.10599999999999	164.823731728289	146.94511636192863	146.54862996433374	146.05302196734013	145.75565716914397	166.46088935701803	Years



KTOE







Energy consumption per capita (kgoe/ca)	

Armenia	Albania	BiH	 FYR of Macedonia	 Kosovo*	 Moldova	 Montenegro	 Serbia	 Ukraine	Energy Community	EU-28	0.69576563480788922	0.71599999999999997	0.90600000000000003	0.83499999999999996	0.7	0.56699999999999995	1.1200000000000001	1.161	1.421	1.248	2.2000000000000002	Energy intensity of GDP (kgoe/US$)	

Armenia	Albania	BiH	 FYR of Macedonia	 Kosovo*	 Moldova	 Montenegro	 Serbia	 Ukraine	Energy Community	EU-28	0.21149196518382599	0.20300000000000001	0.40899999999999997	0.255	0.33400000000000002	0.28999999999999998	0.23499999999999999	0.33100000000000002	0.64600000000000002	0.52200000000000002	9.9000000000000005E-2	







TFEC, ktoe

TFEC	

1990	2000	2005	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	6475	1107	1714	1900.5610000000001	2134.373	2106.0129999999999	1963.5787210474912	1858.1231471636988	1858.1231471636988	1904.8763593307162	1998.3827836647513	





TPES	

1990	2000	2005	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	7708	2015	2512	2990.884	3286.1349999999998	3377.6	2737.6570565017732	2976.629487210103	3517.9199646516454	4139.4199646516454	4681.2104420931882	TFEC	

1990	2000	2005	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	6475	1107	1714	1900.5610000000001	2134.373	2106.0129999999999	1963.5787210474912	1858.1231471636988	1858.1231471636988	1904.8763593307162	1998.3827836647513	

ktoe







Industry	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	358.26799999999997	356.43400000000003	371.721	314.7632630896245	555.95247989223446	577.69426629931365	604.8714993081627	621.17783911347215	996.05197162578338	Transport	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	499.61700000000002	523.75800000000004	538.82899999999995	596.66131682860305	428.55812176072931	434.96381571090728	442.97093314862968	447.77520361126318	568.94599823258159	Residential	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	695.678	846.702	709.04399999999998	589.31751195184825	533.02296665865879	543.3898858118929	556.34853475343562	564.12372411836122	755.83249119979348	Commercial and public services 	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	206.852	265.54399999999998	331.31299999999999	298.01289744912629	193.64446249014748	202.27976154426864	213.07388536192011	219.55035965251099	343.44980773364483	Agriculture/forestry	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	140.14599999999999	141.935	155.10599999999999	164.823731728289	146.94511636192863	146.54862996433374	146.05302196734013	145.75565716914397	166.46088935701803	TFEC	

2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	1900.5610000000001	2134.373	2106.0129999999999	1963.5787210474912	1858.1231471636988	1858.1231471636988	1904.8763593307162	1998.3827836647513	2830.7411581488213	Other 	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	Non-energy use	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018	2020	2030	

ktoe









FEC	











Industry	Transport	Residential	Public 	&	 Commercial Services 	Agriculture 	&	 Forestry 	371.721	538.82899999999995	709.04399999999998	331.31299999999999	155.10599999999999	



16



















ՎԷ պորտֆել (ԷԽ ինտեգրացված)	Բնակելի շենքեր	Հասարակական և սպասարկման շենքեր	Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակառուցվածք	Արդյունաբերության ոլորտ (նշել)	Էներգետիկ ոլորտ/արտադրություն	ՓՄՁ (նշել)	Այլ (նշել)	30046572.960000001	35019839.799999997	15300000	11970296.08	31050928	18965000	36211872	3879779.6	



17



ԷԽ պորտֆել	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	6920000	670310	24241781	8723953	45426299.480000004	1929120	57260142	2100110	2134000	ՎԷ պորտֆել (ԷԽ ինտեգրացված)	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	46572.960000000006	30000000	







18



















ՎԶԵԲ	GGF	ՄԱԶԾ	ՄՖԿ	ԳԶԲ	ՀՖՀԱ	ԷԽ բարելավում շենքերում	ԱՀԸ	49262000	7677613.4400000004	452670	26567250	85000000	5948880	600000	6935875	



19



Տեղական արժույթ	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	9228123.8582389466	9110528.0868628845	8927133.6206896547	9809882.3051948044	10008269.372016158	10245321.454493087	Արտարժույթ	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	12439258.312020464	13647301.349325338	16287150.542375876	16283785.496957405	20443469.441749714	20654873.500749625	Ընդամենը	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	21667382.170259409	22757829.436188221	25214284.16306553	26093667.802152209	30451738.813765872	30900194.955242712	













20



Տեղական բանկեր	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	58481463.347528763	60768569.923066013	63833630.792570956	64428809.388030149	69129940.553384498	64375406.156755656	ՈՒՎԿ-ներ	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	4639531.9877995206	5307540.4069151767	6259767.4206777588	7053896.6019065315	7982743.7732869927	7778618.1766739422	





21



ՄՖԿ-ներ	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	6920000	670310	24241781	8723953	45426299.480000004	1929120	ՏՖԿ-ներ	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	56200995.335328281	65405800.329981193	45851617.213248715	62758752.98993668	31686384.846671492	70224904.333429605	





24,25, 28

																						նավթին համարժեք կիլոտոննա

																								2010		2011		2012		2013		2014		2015*		2017		2018		2020		2030

																						Էներգիայի այլ աղբյուներ (նավթին համարժեք կիլոտոննա)		115		239		100		53.82		7		6.1		543.4		556.3		564.1		755.8

																						Բնակելի տարածքների էլեկտրասպառում (նավթին համարժեք կիլոտոննա)		139		155		164		168		179		156.37

																						Բնակելի տարածքների բնական գազի սպառում (նավթին համարժեք կիլոտոննա) 		442		452		445		443		423		370.52

																						Էլեկտրականության միջին սակագին բնակչության համար (ՀՀ դրամ/կՎտժ)		27.08		27.08		27.08		35.08		38.93		45.86

																						Բնական գազի սակագին - մանրածախ (ՀՀ դրամ/մ3)		132		132		132		156		156		156

																																												25

																						Մանրածախ սակագին (ՀՀ դրամ/ 1000 մ3)		132000		132000		132000		156000		156000		156000





																						Ցերեկային սակագին		30		30		30		38		41.85		48.78

																						Գիշերային սակագին		20		20		20		28		31.85		38.78

																						Էլեկտրականություն բնակչության համար		138548.172		155460.438		163508.166		167661		178666.228334623

																						Գազ բնակչության համար		442492.425034214		452386.05		445198.8		442677.102		423349.56

												նավթին համարժեք կիլոտոննա

														2010		2011		2012		2013		2014		2015		2017		2018		2020		2030

												Բնակելի Էներգասպառում		696		847		709		664		609		533		543		556		564		756

												Մասը համախառն էներգասպառման մեջ		37%		40%		34%		32%		30%		29%		29%		29%		28%		27%

				2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Էներգախնայողության պոտենցիալ (նավթին համարժեք կիլոտոննա)		9.0		10.2		12.8		20.6		23.5		29.4

		Անրաժեշտ ներդրումներ (միլիոն $$)		52.9		66.1		69.9		58.4		66.7		83.4

		Բնակելի տարածքների նվազեցված էներգասպառման մասնաբաժին		1.7%		1.9%		2.4%		3.7%		4.5%		5.2%



Էներգիայի այլ աղբյուներ (նավթին համարժեք կիլոտոննա)	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	114.63011494858944	238.84733435081682	100.32843301805661	53.815078317641024	7.3017236172254343	6.1355854068464737	Բնակելի տարածքների էլեկտրասպառում (նավթին համարժեք կիլոտոննա)	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	138.55546001719691	155.46861564918314	163.51676698194325	167.66981943250215	178.66622833462259	156.36962184294555	Բնակելի տարածքների բնական գազի սպառում (նավթին համարժեք կիլոտոննա) 	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	442.49242503421368	452.38605000000007	445.19880000000006	442.67710199999993	423.34956	370.51775940886699	Էլեկտրականության միջին սակագին բնակչության համար (ՀՀ դրամ/կՎտժ)	

2010	2011	2012	2013	2014	2015*	27.083333333333332	27.083333333333332	27.083333333333332	35.083333333333336	38.933333333333337	45.863333333333337	Բնական գազի սակագին - մանրածախ (ՀՀ դրամ/մ3)	

2010	2011	2012	2013	2014	2015*	132	132	132	156	156	156	տարի





նավթին համարժեք կիլոտոննա





ՀՀ դրամ









Բնակելի Էներգասպառում	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2020	2030	695.678	846.702	709.04399999999987	664.16199975014308	609.31751195184802	533.02296665865902	543.3898858118929	556.34853475343562	564.12372411836122	755.83249119979348	Մասը համախառն էներգասպառման մեջ	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2020	2030	0.3660382381833574	0.39669823409497779	0.33667598443124519	0.32	0.30012420975792137	0.28686094754929609	0.29244018979115638	0.29206543092849885	0.28229012415921545	0.2670086910009371	տարի





նավթին համարժեք կիլոտոննա











Էներգախնայողության պոտենցիալ (նավթին համարժեք կիլոտոննա)	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	8.955202807022788	10.234517493740325	12.793146867175407	20.596529847655251	23.538891254463142	29.42361406807893	Անրաժեշտ ներդրումներ (միլիոն $$)	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	52.871645898373885	66.089557372967349	69.866103508565487	58.354596268100423	66.69096716354332	83.363708954429157	Բնակելի տարածքների նվազեցված էներգասպառման մասնաբաժին	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.6800782268651445E-2	1.8834574880702219E-2	2.3543218600877776E-2	3.7020911462961416E-2	4.4589499042470261E-2	5.2158086621979106E-2	











24,25, 28en

																						ktoe

																								2010		2011		2012		2013		2014		2015*		2017		2018		2020		2030

																						Other Energy Sources (ktoe)		115		239		100		53.82		7		6.1		543.4		556.3		564.1		755.8

																						Residential Electricty Consumption (ktoe)		139		155		164		168		179		156.37

																						Residential Natural Gas Consumption (ktoe)		442		452		445		443		423		370.52

																						Average Electricity Tariff for Population (AMD/kWh)		27.08		27.08		27.08		35.08		38.93		45.86

																						Natural Gas Tariff - Retail (AMD/m3)		132		132		132		156		156		156

																																												25

																						Retail Tariff (AMD/ 1000 m3)		132000		132000		132000		156000		156000		156000





																						Day-time Tariff		30		30		30		38		41.85		48.78

																						Night-time Tariff		20		20		20		28		31.85		38.78

																						el for population		138548.172		155460.438		163508.166		167661		178666.228334623

																						gas for population		442492.425034214		452386.05		445198.8		442677.102		423349.56

												ktoe

														2010		2011		2012		2013		2014		2015		2017		2018		2020		2030

												Residential Energy Use		696		847		709		664		609		533		543		556		564		756

												Share in Overall Energy Use		37%		40%		34%		32%		30%		29%		29%		29%		28%		27%

				2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Energy Saving Potential (ktoe)		9.0		10.2		12.8		20.6		23.5		29.4

		Investments Needed (Million $$)		52.9		66.1		69.9		58.4		66.7		83.4

		Share of Residential Energy Consumption Reduced		1.7%		1.9%		2.4%		3.7%		4.5%		5.2%



Other Energy Sources (ktoe)	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	114.63011494858944	238.84733435081682	100.32843301805661	53.815078317641024	7.3017236172254343	6.1355854068464737	Residential Electricty Consumption (ktoe)	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	138.55546001719691	155.46861564918314	163.51676698194325	167.66981943250215	178.66622833462259	156.36962184294555	Residential Natural Gas Consumption (ktoe)	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	442.49242503421368	452.38605000000007	445.19880000000006	442.67710199999993	423.34956	370.51775940886699	Average Electricity Tariff for Population (AMD/kWh)	

2010	2011	2012	2013	2014	2015*	27.083333333333332	27.083333333333332	27.083333333333332	35.083333333333336	38.933333333333337	45.863333333333337	Natural Gas Tariff - Retail (AMD/m3)	

2010	2011	2012	2013	2014	2015*	132	132	132	156	156	156	years



ktoe



AMD







Residential Energy Use	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2020	2030	695.678	846.702	709.04399999999987	664.16199975014308	609.31751195184802	533.02296665865902	543.3898858118929	556.34853475343562	564.12372411836122	755.83249119979348	Share in Overall Energy Use	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2020	2030	0.3660382381833574	0.39669823409497779	0.33667598443124519	0.32	0.30012420975792137	0.28686094754929609	0.29244018979115638	0.29206543092849885	0.28229012415921545	0.2670086910009371	years



ktoe









Energy Saving Potential (ktoe)	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	8.955202807022788	10.234517493740325	12.793146867175407	20.596529847655251	23.538891254463142	29.42361406807893	Investments Needed (Million $$)	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	52.871645898373885	66.089557372967349	69.866103508565487	58.354596268100423	66.69096716354332	83.363708954429157	Share of Residential Energy Consumption Reduced	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.6800782268651445E-2	1.8834574880702219E-2	2.3543218600877776E-2	3.7020911462961416E-2	4.4589499042470261E-2	5.2158086621979106E-2	











26

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Ներմուծման գին (ԱՄՆԴ/1000 մ3)		54		54		54		110		110		110		154		180		180		180		189		189		165

		Մեծածախ սակագին (ԱՄՆԴ/1000մ3)

Author: Author:
for large consumers with >10,000 m3 per month.		79.00		79.00		79.00		147.00		153.00		153.00		215.00		243.13		243.13		243.13		276.98		276.98		276.98

		Մանրածախ սակ. (ՀՀ դրամ/1000մ3)		51		59		59		65		84		84		96		132		132		132		156		156		156



		1000 մ3		1

		Աղբյուրներ՝		http://www.leds.am/dr/Task3/Regional%20gas%20overview_November%202012.pdf

				http://www.mediamax.am/am/news/society/7549/

				http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6150

				Gas Tariff Increase in Armenia

																361.7021276596

																188800



Գազի սակագնի բարձրացում Հայաստանում

Ներմուծման գին (ԱՄՆԴ/1000 մ3)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	54	54	54	110	110	110	154	180	180	180	189	189	165	Մեծածախ սակագին (ԱՄՆԴ/1000մ3)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	79	79	79	147	153	153	215	243.13	243.13	243.13	276.98	276.98	276.98	Մանրածախ սակ. (ՀՀ դրամ/1000մ3)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	51	59	59	65	84	84	96	132	132	132	156	156	156	Տարի

ԱՄՆԴ/1000մ3

ՀՀ դրամ/1000 մ3

http://www.leds.am/dr/Task3/Regional%20gas%20overview_November%202012.pdfhttp://www.mediamax.am/am/news/society/7549/http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6150

26en

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Import Price (USD/per 1000 m3)		54		54		54		110		110		110		154		180		180		180		189		189		165

		Wholesale Tariff (USD/per 1000 m3)		79.00		79.00		79.00		147.00		153.00		153.00		215.00		243.13		243.13		243.13		276.98		276.98		276.98

		Retail Tariff (AMD/ 1000 m3)		51		59		59		65		84		84		96		132		132		132		156		156		156



		1000 m3		1

		Sources:		http://www.leds.am/dr/Task3/Regional%20gas%20overview_November%202012.pdf

				http://www.mediamax.am/am/news/society/7549/

				http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6150

				Gas Tariff Increase in Armenia

																361.7021276596

																188800



Gas Tariff Increases in Armenia

Import Price (USD/per 1000 m3)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	54	54	54	110	110	110	154	180	180	180	189	189	165	Wholesale Tariff (USD/per 1000 m3)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	79	79	79	147	153	153	215	243.13	243.13	243.13	276.98	276.98	276.98	Retail Tariff (AMD/ 1000 m3)	

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	51	59	59	65	84	84	96	132	132	132	156	156	156	Year



USD/1000m3



AMD/1000 m3





http://www.leds.am/dr/Task3/Regional%20gas%20overview_November%202012.pdfhttp://www.mediamax.am/am/news/society/7549/http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6150

27.1

		Ամբողջ բնակելի ֆոնդը - գումարային

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Ավելացող նոր բնակելի տարածքներ (մլն.մ2)		2.14		0.81		1.24		0.70		0.60		0.62		0.64		0.66		0.68		0.70		0.72

				Բնակելի շենքի տարածք (մլն.մ2)		86.49		91.7836		92.60		93.84		94.54		95.14		95.77		96.41		97.07		97.75		98.45

						88.63		92.60		93.84		94.54		95.14		95.77		96.41		97.07		97.75		98.45		99.17

														2009		2010		2011		2012		2013

												Բնակֆոնդի ընդհանուր մակերես, միլիոն մ², որից՝		86.493		88.6		92.6		93.4		94.7



























































Բնակելի շենքի տարածք (մլն.մ2)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	86.492999999999995	91.783600000000007	92.597700000000003	93.837400000000002	94.539242891062159	95.143691068856185	95.766272691984028	96.407531763805707	97.06802860778204	97.748340357077666	98.449061458852157	Ավելացող նոր բնակելի տարածքներ (մլն.մ2)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2.140500000000003	0.81409999999999627	1.2396999999999991	0.70184289106216002	0.60444817779402504	0.62258162312784604	0.64125907182168096	0.66049684397633091	0.68031174929562099	0.70072110177448999	0.721742734827725	տարի





միլիոն մ2











27.1en

		ALL Residential Building Stock - Cummulative

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				New incremental housing (Mln.m2)		2.14		0.81		1.24		0.70		0.60		0.62		0.64		0.66		0.68		0.70		0.72

				Residential Building Space (Mln.m2)		86.49		91.7836		92.60		93.84		94.54		95.14		95.77		96.41		97.07		97.75		98.45

						88.63		92.60		93.84		94.54		95.14		95.77		96.41		97.07		97.75		98.45		99.17

														2009		2010		2011		2012		2013

												Total area of housing stock, million  m², of which:		86.493		88.6		92.6		93.4		94.7



























































Residential Building Space (Mln.m2)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	86.492999999999995	91.783600000000007	92.597700000000003	93.837400000000002	94.539242891062159	95.143691068856185	95.766272691984028	96.407531763805707	97.06802860778204	97.748340357077666	98.449061458852157	New incremental housing (Mln.m2)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2.140500000000003	0.81409999999999627	1.2396999999999991	0.70184289106216002	0.60444817779402504	0.62258162312784604	0.64125907182168096	0.66049684397633091	0.68031174929562099	0.70072110177448999	0.721742734827725	years



Million m2









27.2(28)

		Բնակֆոնդ, տարվա վերջին՝ ըստ ցուցիչների և տարիների 

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Բնակֆոնդի ընդհանուր մակերեսը, միլիոն մ², որից՝		67241.7		67512.3		67748.1		69662.6		74359.5		76173.3		84463		84985.2		86493		88.6		92.6		93.4		94.7

		Քաղաքային բնակֆոնդ, միլիոն մ²		40245.7		40647.5		40917.2		41498.9		42687.1		43395.5		44395.8		44709.1		45673.5		47.2		49.6		50.1		51.1		54%

		Գյուղական բնակֆոնդ, միլիոն մ²		26996		26864.8		26830.9		28163.7		31672.4		32777.8		40067.2		40276.1		40819.5		41.4		43.0		43.3		43.6











































																														0%



















																														0.00%













Քաղաքային բնակֆոնդ, միլիոն մ²	2010	2011	2012	2013	47.205599999999997	49.6265	50.147799999999997	51.098999999999997	Գյուղական բնակֆոնդ, միլիոն մ²	2010	2011	2012	2013	41.427900000000001	42.971200000000003	43.264000000000003	43.552500000000002	Բնակֆոնդի ընդհանուր մակերեսը, միլիոն մ², որից՝	

2010	2011	2012	2013	88.633499999999998	92.597700000000003	93.411799999999999	94.651499999999999	









27.2(28)en

		Housing stock, ast the end of the year by indicators and years

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Total area of housing stock, million  m², of which:		67241.7		67512.3		67748.1		69662.6		74359.5		76173.3		84463		84985.2		86493		88.6		92.6		93.4		94.7

		Urban housing, million m²		40245.7		40647.5		40917.2		41498.9		42687.1		43395.5		44395.8		44709.1		45673.5		47.2		49.6		50.1		51.1		54%

		Rural housing, million m²		26996		26864.8		26830.9		28163.7		31672.4		32777.8		40067.2		40276.1		40819.5		41.4		43.0		43.3		43.6











































																														0%



















																														0.00%













Urban housing, million m²	2010	2011	2012	2013	47.205599999999997	49.6265	50.147799999999997	51.098999999999997	Rural housing, million m²	2010	2011	2012	2013	41.427900000000001	42.971200000000003	43.264000000000003	43.552500000000002	Total area of housing stock, million  m², of which:	

2010	2011	2012	2013	88.633499999999998	92.597700000000003	93.411799999999999	94.651499999999999	









29





		0		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		Total area of housing stock, million  m², of which:		67241.7		67512.3		67748.1		69662.6		74359.5		76173.3		84463		84985.2		86493		88.6335		92.5977		93.4118		94.6515

		Number of multiple dwellings, unit		22432		22143		22170		22167		22125		21778		21823		21673		21750		21333		18876		19019		18974		2013

		Stone Multi-Apartment Buildings		16721		16602		16494		16426		16470		16164		16038		15935		16049		15494		13091		13277		13206		139.522353053

		Panel Multi-Apartment Buildings		4039		3991		4057		4323		4288		4248		4344		4293		4291		4442		4364		4328		4340		45.8524164963

		Monolith Multi-Apartment Buildings		1098		1100		1175		1175		1176		1175		1194		1201		1217		1216		1237		1230		1244		13.1429507192





		Number of multiple dwellings by outside walls material, unit		574		450		444		243		191		191		247		244		193		181		184		184		184

		Number of other multiple dwellings, 1-floor, unit		6409		6184		6250		6126		6092		5928		5954		5785		5818		5350		3885		3984		3965

		Number of 2-floor multiple dwellings, unit		5674		5669		5395		5489		5545		5278		5185		5196		5217		5235		4636		4659		4630

		Number of 3-floor multiple dwellings, unit		1564		1513		1587		1616		1557		1628		1671		1678		1698		1643		1229		1244		1247

		Number of   4-floor multiple dwellings, unit		2344		2381		2478		2446		2401		2425		2498		2513		2473		2543		2539		2540		2557

		Number of   5-floor multiple dwellings, unit		3660		3626		3663		3612		3656		3648		3585		3620		3665		3610		3624		3631		3597

		Number of  6 - 8-floor multiple dwellings, unit		294		300		313		279		273		305		323		306		303		328		283		323		326

		Number of 9 or more multiple dwellings, unit		2487		2470		2484		2599		2601		2566		2607		2575		2576		2624		2680		2638		2652

		Number of apartments of multiple dwellings, unit		414259		414570		417081		417650		414807		417145		429749		429512		430693		437126		434892		436631		435427

		Number of apartments of multiple dwellings in urban settlements, unit		383472		385177		388041		388312		385916		389545		401917		402036		402643		409442		410493		411855		410723

		Number of apartments of multiple dwellings in rural settlements, unit		30787		29393		29040		29338		28891		27600		27832		27476		28050		27684		24399		24776		24704

		Number of  one-room apartments of multiple dwellings, unit		80856		80687		81115		82272		80691		81723		88712		89323		89111		89540		90594		90227		90571

		Number of   two-room apartments of multiple dwellings, unit		138785		139247		137157		139206		138740		141548		146202		145559		145752		151608		150007		150580		149007																				59%		 Public & Private Secondary Schools 		8,141,115		1,424		2,629,120		227

		Number of   tree-room apartments of multiple dwellings, unit		148332		148370		153265		153372		152755		150867		153995		153505		154768		153961		153030		154282		154733																				15%		Medical Institutions (Ministry of Health) 		2,116,864		643		661,726		201

		Number of  four and more rooms apartments of multiple dwellings, unit		46286		46266		45544		42800		42621		43007		40840		41125		41062		42017		41261		41542		41116																				6%		Higher Education Institutions 		766,507		63		649,123		51

		Total area of apartments of multiple dwellings, ths. m²		26295.7		26513.6		25909.3		26585.2		26489.6		26554.1		26972.6		27000.7		27107.7		27308.9		27198		27428.2		27534.2																				3%		Middle Professional Training Institutions 		428,807		98		229,650		35

																																																4%		Athletic facilities 		556,376		169		556,376		169

		Public Buildings (m2)																				13,787,397																										5%		Pre-school Institutions 		685,689		697		273,911		206

		Housing (km2)																				67117300		17%																								8%		Other		1092037		1435		658912		301

		Multi-apartment buildings																				27534200



																																						Building Type		 National 				 of which Yerevan 						Public Buildings: Yerevan		5,658,819

																						Building Type		 National 				 of which Yerevan 												 Area (m2) 		 Number 		 Area (m2) 		 Number 				Public Buildings: outside of Yerevan		8,128,578

																								 Area (m2) 		 Number 		 Area (m2) 		 Number 

																						Pre-school Institutions 		685,689		697		273,911		206

																						 Public & Private Secondary Schools 		8,141,115		1,424		2,629,120		227								Music & Art Schools, Children's Creative Centers 		206,636		226		66,546		49

																						Music & Art Schools, Children's Creative Centers 		206,636		226		66,546		49								Preliminary Professional Training Institutions 		92,181		28		29,630		9

																						Preliminary Professional Training Institutions 		92,181		28		29,630		9

																						Middle Professional Training Institutions 		428,807		98		229,650		35

																						Higher Education Institutions 		766,507		63		649,123		51								postgraduate Education Institutions 		181,069		55		181,069		55

																						postgraduate Education Institutions 		181,069		55		181,069		55								Scientific & Technical Institutions 		204,114		62		174,485		53

																						Scientific & Technical Institutions 		204,114		62		174,485		53

																						Medical Institutions (Ministry of Health) 		2,116,864		643		661,726		201								Orphanages 		4,414		3		4,414		3

																						Orphanages 		4,414		3		4,414		3								Social Service Organizations 		22,699		8		6,584		2

																						Social Service Organizations 		22,699		8		6,584		2								Libraries 		111,528		900		10,915		32

																						Libraries 		111,528		900		10,915		32								Film Producers 		6,584		2		6,584		2

																						Film Producers 		6,584		2		6,584		2								Concert Halls 		62,551		19		42,798		13

																						Concert Halls 		62,551		19		42,798		13								Theatres 		92,181		28		59,259		18

																						Theatres 		92,181		28		59,259		18								Museums 		108,080		104		76,628		65

																						Museums 		108,080		104		76,628		65

																						Athletic facilities 		556,376		169		556,376		169								 Total 		13,787,397		4,529		5,658,819		1,190

																						 Total 		13,787,397		4,529		5,658,819		1,190















13206	4340	1244	Stone Multi-Apartment Buildings	Panel Multi-Apartment Buildings	Monolith Multi-Apartment Buildings	



Public Buildings: Yerevan	Public Buildings: outside of Yerevan	5658819	8128578	



 Public 	&	 Private Secondary Schools 	Medical Institutions (Ministry of Health) 	Higher Education Institutions 	Middle Professional Training Institutions 	Athletic facilities 	Pre-school Institutions 	Other	8141115	2116864	766507	428807	556376	685689	1092037	





30(am)

		Please indicate sources for all data				3460202				473		AMD/USD		3776443				518.32		AMD/USD						516.12		AMD/USD

		Energy efficiency targets for different sectors of energy consumption		2010								2011								2012

						Billion AMD		ktoe/billion AMD		Use historical exchange rate for each year				Billion AMD		ktoe/billion AMD						Billion AMD		ktoe/billion AMD

				ktoe energy use in sector/
subsector		Sectoral GDP		ktoe/output in national currency		ktoe/output in million EUR		ktoe energy use in sector/
subsector		Sectoral GDP		ktoe/output in national currency		ktoe/output in million EUR		ktoe energy use in sector/
subsector		Sectoral GDP		ktoe/output in national currency		ktoe/output in million EUR

		Energy intensity in industry		358.27		824.4		0.4346		0.9187733804		356.434		999		0.3568		0.6883600687		371.721		1121.9		0.3313		0.641966344

		  - energy intensity of Iron and Steel		7.87								7.561								9.384

		  - energy intensity of Non-ferrous metal		46.13		140.4						42.551		165.6						58.074		187.4

		  - energy intensity of Chemical		51.66		8.62						43.567		7.93						62.64		7.63

		  - energy intensity of Glass,ceramics&construction material		112.76		49.87						119.161		47.36						91.907		47.88

		  - energy intensity of Excavating 		7.35								8.276								8.992

		  - energy intensity of Food ,drinks&tabacco		75.82		277.9						79.917		340.2						69.683		377.1

		  - energy intensity of Textile ,leather and clothing		7.33		1.07						6.813		1.27						9.259		1.09

		  - energy intensity of Paper and printing		1.23		4.82						1.491		5.86						1.538		7.86

		  - energy intensity of Engineering&other metallic		9.37								9.063								13.436

		  - energy intensity of Other		38.74								38.062								53.509

		Target to reduce energy intensity in industry 						% per year until…. or as specified

		by branches if available

		…

		…

		Energy intensity in transport:		499.6167420535								523.758								538.829		639.2662		0.8429		1.6331215466

		Share of rail and water in total freight transport (%)		24.1								22.8								20.9

		Share of public transport in total land passenger transport (%)

		Energy intensity in agriculture		140.14558708		636.7		0.2201		0.4653539843		141.935		795		0.1785		0.3444485862		155.106		841.5		0.1843		0.3571279075

																										2010		2011		2012

																								Ճյուղային ՀՆԱ (միլիարդ ՀՀ դրամ)		824.40		999.00		1,121.90

																								Արդյունաբերության ոլորտում էներգիայի սպառումը (հտնհ)		358.27		356.43		371.72

																								Արդյունաբերության էներգատարությունը		0.43		0.36		0.33

		Targets to reduce energy intensity in agriculture						% per year until…. or as specified

		Service sector		206.8524724181		796.7		0.2596		0.5489145697		265.544		865.5		0.3068		0.5919315026		331.313		974.6		0.3399		0.6586601388

		Total energy consumption of service sector per output						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR

		Total energy consumption of service sector per employee (toe/empl)

		Electricity consumption per employee (kWh/empl)

		Targets to reduce energy intensity in the service sector						% per year until…. or as specified





		Installation of metering devices per household						in 2012

		share of householdes with gas metering devices

		share of households equiped with heat metering devices

		share of households equiped with electricity metering devices









		Energy standards of buildings:

		Heat consumption per dwelling (toe/dwelling)

		Share of households supplied by central heat (in %)

		Heat consumption per m² (kgoe/m²)

		Electricityumption per dwelling (kWh/dwelling/year)

		Targets to improve energy standards in buildings (use indicator toe(dwelling or kgoe/m²) and kWh/dwelling						% per year until…. or as specified

								ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR





Ճյուղային ՀՆԱ (միլիարդ ՀՀ դրամ)	

2010	2011	2012	824.4	999	1121.9000000000001	Արդյունաբերության ոլորտում էներգիայի սպառումը (հտնհ)	

2010	2011	2012	358.26759448411372	356.43399999999997	371.721	Արդյունաբերության էներգատարությունը	

2010	2011	2012	0.43457980893269493	0.35679079079079073	0.3313316694892593	



Energy Intensity











30,31,33

		30																																30

				2010		2011		2012																												2010		2011		2012

		Ճյուղային ՀՆԱ  (միլիարդ ՀՀ դրամ)		636.7		795.0		841.5																										Sectoral GDP (Billion AMD)		636.7		795.0		841.5

		Էներգիայի օգտագործումը գյուղատնտեսության մեջ (մլն. կՎժ)		1629.9		1650.8		1803.9																										Energy Use in Agriculture (Million kWh)		1629.9		1650.8		1803.9

		Գյուղատնտեսական էներգատարություն (կՎժ յուրաքանչյուր 1000 ՀՀ դրամի դիմաց)		2.6		2.1		2.1																										Energy Intensity in Agriculture (kWh per 1000 AMD)		2.6		2.1		2.1

		31



				2010		2011		2012		2014

		Էներգօգտագործումը գյուղատնտեսության  մեջ և անտառտնտեսությունում (մլն. կՎժ)		1629.9		1650.8		1803.9		1916.9

		ԸՎԷՍ մասնաբաժինը 		7.37%		6.65%		7.36%		8.39%

		% աճ		0		1.28%		9.28%		6.26%





		33

				2010		2011		2012

		Ճյուղային ՀՆԱ (միլիարդ ՀՀ դրամ)		824.4		999.0		1121.9

		Էներգիայի օգտագործումը արդյունաբերության ոլորտում (մլն. կՎժ)		4166.7		4145.3		4323.1

		Արդյունաբերական էներգատարություն (կՎժ յուրաքանչյուր 1000 դրամի դիմաց)		5.1		4.1		3.9



Էներգօգտագործումը գյուղատնտեսության  մեջ և անտառտնտեսությունում (մլն. կՎժ)	2010	2011	2012	2014	1629.9445000000003	1650.7622000000001	1803.9293000000002	1916.9000000000012	ԸՎԷՍ մասնաբաժինը 	



2010	2011	2012	2014	7.3739280138864244E-2	6.6499623074317379E-2	7.3649118025387303E-2	8.3940475602812648E-2	% աճ	



2010	2011	2012	2014	0	1.277202996789144E-2	9.2785684091869866E-2	6.2624793554825559E-2	Ճյուղային ՀՆԱ  (միլիարդ ՀՀ դրամ)	2010	2011	2012	636.70000000000005	795	841.5	Էներգիայի օգտագործումը գյուղատնտեսության մեջ (մլն. կՎժ)	2010	2011	2012	1629.9445000000003	1650.7622000000001	1803.9293000000002	Գյուղատնտեսական էներգատարություն (կՎժ յուրաքանչյուր 1000 ՀՀ դրամի դիմաց)	2010	2011	2012	2.5599882205120155	2.0764304402515723	2.1437068330362452	Ճյուղային ՀՆԱ (միլիարդ ՀՀ դրամ)	2010	2011	2012	824.43	998.9636999999999	1121.9067	Էներգիայի օգտագործումը արդյունաբերության ոլորտում (մլն. կՎժ)	2010	2011	2012	4166.6801000000005	4145.2809000000007	4323.1036000000004	Արդյունաբերական էներգատարություն (կՎժ յուրաքանչյուր 1000 դրամի դիմաց)	2010	2011	2012	5.0540131969967135	4.1495811109052321	3.8533539375422219	Sectoral GDP (Billion AMD)	2010	2011	2012	636.70000000000005	795	841.5	Energy Use in Agriculture (Million kWh)	2010	2011	2012	1629.9445000000003	1650.7622000000001	1803.9293000000002	Energy Intensity in Agriculture (kWh per 1000 AMD)	2010	2011	2012	2.5599882205120155	2.0764304402515723	2.1437068330362452	

30-33en

		30

				2010		2011		2012

		Sectoral GDP (bln. AMD)		636.7		795.0		841.5

		Energy use in agriculture (mln. kWh)		1629.9		1650.8		1803.9

		Agricultural energy intensity (kWh per 1000 AMD)		2.6		2.1		2.1

		31



				2010		2011		2012		2014

		Energy use in Agriculture & Forestry (mln. kWh)		1629.9		1650.8		1803.9		1916.9

		Share in TFEC		7.37%		6.65%		7.36%		8.39%

		% increase		0		1.28%		9.28%		6.26%





		32		Ask Ms. Astghine, her chart



		33

				2010		2011		2012

		Sectoral GDP (bln. AMD)		824.4		999.0		1121.9

		Energy use in industry (mln. kWh)		4166.7		4145.3		4323.1

		Industrial energy intensity (kWh per 1000 AMD)		5.1		4.1		3.9



Energy use in Agriculture 	&	 Forestry (mln. kWh)	







2010	2011	2012	2014	1629.9445000000003	1650.7622000000001	1803.9293000000002	1916.9000000000012	Share in TFEC	



2010	2011	2012	2014	7.3739280138864244E-2	6.6499623074317379E-2	7.3649118025387303E-2	8.3940475602812648E-2	% increase	



2010	2011	2012	2014	0	1.277202996789144E-2	9.2785684091869866E-2	6.2624793554825559E-2	Sectoral GDP (bln. AMD)	2010	2011	2012	636.70000000000005	795	841.5	Energy use in agriculture (mln. kWh)	2010	2011	2012	1629.9445000000003	1650.7622000000001	1803.9293000000002	Agricultural energy intensity (kWh per 1000 AMD)	2010	2011	2012	2.5599882205120155	2.0764304402515723	2.1437068330362452	Sectoral GDP (bln. AMD)	2010	2011	2012	824.43	998.9636999999999	1121.9067	Energy use in industry (mln. kWh)	2010	2011	2012	4166.6801000000005	4145.2809000000007	4323.1036000000004	Industrial energy intensity (kWh per 1000 AMD)	2010	2011	2012	5.0540131969967135	4.1495811109052321	3.8533539375422219	

32

				2010		2011		2012										2010		2011		2012

		Yerevan 		2256766		3522433		4140876								Yerevan 		2.3		3.5		4.1

		Artik		2271		12561		2284								Other cities		2.5		3.4		3.4

		Maralik		4737		6718		4507								Villages		8.6		12.7		14.1

		Vanadzor		67630		125794		423389								Total		13.3		19.6		21.6

		Hrazdan		4309		66058		79670

		Charentsavan		303282		152698		102409

		Abovyan		268209		387773		306454

		Byureghavan		14383		0		0

		Eghvard		176414		415883		307278												5,613,258.86

		Artashat		1019		0		0												561.33

		Masis		409715		743362		681789						3500000		10000

		Armavir		24825		26988		245646						3.5		1

		Ejmiadzin		1065063		1342036		1160722																																										2017		46.5

		Ijevan		2901		1606		0								350																																		2018		46.5

		Eghegnadzor		24578		25850		10646												3,500.00						per m2 gas use in m3				avg gas use mln m3/10000m2 year		Avg water use  m3/m2 year		electricity kwh/m2 year																2019		46.5

		Talin		8346		25913		12101																1.80		3.93		1.80		0.35		5.61		10																2020		46.5

		Ashtarak		11489		38130		61724																		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020				2017-2020

																										5		7		4		31		57		334		46.5		46.5		46.5		46.5

		Kapan		71123		10180		0																GH Hectares		5		12		16		47		114		448		494.5		541		587.5		634				186

		Villages		8607792		12742423		14106299																Gas consumption - EE GHs (mln m3)		19.6		21.6		28.9		84.8		124.7		358.5		374.8		391.0		407.3		423.6

		Total		13324852		19646406		21645794										1 mln m3 gas		8214000000		kcal		Gas consumption - BAU GHs (mln m3)		19.6		21.6		28.9		84.8		205.6		808.1		892.0		975.9		1,059.7		1,143.6

																								Energy consumption (EE GHs) - Million kWh		187.6		206.7		275.7		809.7		1,190.8		3,423.9		3,579.3		3,734.8		3,890.2		4,045.7

																								Energy consumption (BAU) - Million kWh		187.6		206.7		275.7		809.7		1,964.1		7,718.4		8,519.5		9,320.6		10,121.8		10,922.9

												Calorific value of gas				kCal		kw						Energy Saving (mln kWh/year)		-0		-0		-0		-0		773.2		4,294.5		4,940.2		5,585.9		6,231.5		6,877.2

												8214		1		8214		9.5511627907						MWh saving												4,294,492		4,940,174		5,585,856		6,231,538		6,877,220

																								TOE												369,259.85		424,778.51		480,297.17		535,815.83		591,334.49

																								KTOE												369.26		424.78		480.30		535.82		591.33

		Name		Region		Crop		Currentarea		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017-2020		total

		Biogroup		Kotayk		Tomato		1								1								1

		Kaga Group		Kotayk		Tomato		3								3								3

		Klubnichnaya polyana		Kotayk		Strawberry												3		4				7

		Ecotomato		Kotayk		Rose		8		2		3				3								8

		Mayakovsky		Kotayk														8						8

		Artik		Shirak														5		5				10

		Mavas		Kotayk		Tomato		11		3		4		4				5		5				21

		Armianskyurajay		Kotayk		Cucumber		10								10				20				30

		Progressagro		Kotayk		Cucumber		4								4		16		20				40

		Greenhouse		Ararat		Radish		30								10		20		40				70

		Noragavit		Yerevan																40		86		126

		Hrazdan		Kotayk																50		100		150

		-----		Ararat																50				50

		-----		Aragatsotn																100				100

		total						67		5		7		4		31		57		334		186		624







						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				GH Hectares		5		12		16		47		114		448		494.5		541		587.5		634

				Energy consumption (EE GHs) - Million kWh		187.6460219581		206.7425022279		275.6566696372		809.7414670593		1190.8328624081		3423.8947228733		3579.3398972919		3734.7850717105		3890.2302461291		4045.6754205477

				Energy consumption (BAU) - Million kWh		187.6460219581		206.7425022279		275.6566696372		809.7414670593		1964.0537711651		7718.3867498419		8519.513945975		9320.6411421081		10121.7683382413		10922.8955343744

				TOE												369259.847546741		424778.5080553		480297.168563858		535815.829072417		591334.489580975

				KTOE												369.2598475467		424.7785080553		480.2971685639		535.8158290724		591.334489581



Yerevan 	2.2567659999999998	3.5224329999999999	4.1408759999999996	2010	2011	2012	Other cities	2.4602940000000002	3.3815499999999998	3.3986190000000001	2010	2011	2012	Villages	8.6077919999999999	12.742423	14.106299	2010	2011	2012	GH Hectares	

5	12	16	47	114	448	494.5	541	587.5	634	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gas consumption - EE GHs (mln m3)	

19.646405999999999	21.645793999999999	28.861058666666665	84.779359833333331	124.67935983333334	358.47935983333332	374.7543598333333	391.02935983333327	407.30435983333325	423.57935983333323	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	









2010	

Yerevan 	Other cities	Villages	Total	2.2567659999999998	2.4602940000000002	8.6077919999999999	13.324852	2011	

Yerevan 	Other cities	Villages	Total	3.5224329999999999	3.3815499999999998	12.742423	19.646405999999999	2012	

Yerevan 	Other cities	Villages	Total	4.1408759999999996	3.3986190000000001	14.106299	21.645793999999999	

Natural Gas Consumption in Greenhouses (million m3)









GH Hectares	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	5	12	16	47	114	448	494.5	541	587.5	634	Energy consumption (EE GHs) - Million kWh	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	187.64602195813953	206.74250222790698	275.65666963720929	809.74146705930229	1190.8328624081396	3423.8947228732559	3579.3398972918599	3734.7850717104648	3890.2302461290687	4045.6754205476736	Energy consumption (BAU) - Million kWh	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	187.64602195813953	206.74250222790698	275.65666963720929	809.74146705930229	1964.0537711651161	7718.3867498418595	8519.5139459749989	9320.6411421081393	10121.768338241278	10922.89553437442	

Million kWh





hectares











32en

				2010		2011		2012										2010		2011		2012

		Yerevan 		2256766		3522433		4140876								Yerevan 		2.3		3.5		4.1

		Artik		2271		12561		2284								Other cities		2.5		3.4		3.4

		Maralik		4737		6718		4507								Villages		8.6		12.7		14.1

		Vanadzor		67630		125794		423389								Total		13.3		19.6		21.6

		Hrazdan		4309		66058		79670

		Charentsavan		303282		152698		102409

		Abovyan		268209		387773		306454

		Byureghavan		14383		0		0

		Eghvard		176414		415883		307278												5,613,258.86

		Artashat		1019		0		0												561.33

		Masis		409715		743362		681789						3500000		10000

		Armavir		24825		26988		245646						3.5		1

		Ejmiadzin		1065063		1342036		1160722																																										2017		46.5

		Ijevan		2901		1606		0								350																																		2018		46.5

		Eghegnadzor		24578		25850		10646												3,500.00						per m2 gas use in m3				avg gas use mln m3/10000m2 year		Avg water use  m3/m2 year		electricity kwh/m2 year																2019		46.5

		Talin		8346		25913		12101																1.80		3.93		1.80		0.35		5.61		10																2020		46.5

		Ashtarak		11489		38130		61724																		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020				2017-2020

																										5		7		4		31		57		334		46.5		46.5		46.5		46.5

		Kapan		71123		10180		0																GH Hectares		5		12		16		47		114		448		494.5		541		587.5		634				186

		Villages		8607792		12742423		14106299																Gas consumption - EE GHs (mln m3)		19.6		21.6		28.9		84.8		124.7		358.5		374.8		391.0		407.3		423.6

		Total		13324852		19646406		21645794										1 mln m3 gas		8214000000		kcal		Gas consumption - BAU GHs (mln m3)		19.6		21.6		28.9		84.8		205.6		808.1		892.0		975.9		1,059.7		1,143.6

																								Energy consumption (EE GHs) - Million kWh		187.6		206.7		275.7		809.7		1,190.8		3,423.9		3,579.3		3,734.8		3,890.2		4,045.7

																								Energy consumption (BAU) - Million kWh		187.6		206.7		275.7		809.7		1,964.1		7,718.4		8,519.5		9,320.6		10,121.8		10,922.9

												Calorific value of gas				kCal		kw						Energy Saving (mln kWh/year)		-0		-0		-0		-0		773.2		4,294.5		4,940.2		5,585.9		6,231.5		6,877.2

												8214		1		8214		9.5511627907						MWh saving												4,294,492		4,940,174		5,585,856		6,231,538		6,877,220

																								TOE												369,259.85		424,778.51		480,297.17		535,815.83		591,334.49

																								KTOE												369.26		424.78		480.30		535.82		591.33

		Name		Region		Crop		Currentarea		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017-2020		total

		Biogroup		Kotayk		Tomato		1								1								1

		Kaga Group		Kotayk		Tomato		3								3								3

		Klubnichnaya polyana		Kotayk		Strawberry												3		4				7

		Ecotomato		Kotayk		Rose		8		2		3				3								8

		Mayakovsky		Kotayk														8						8

		Artik		Shirak														5		5				10

		Mavas		Kotayk		Tomato		11		3		4		4				5		5				21

		Armianskyurajay		Kotayk		Cucumber		10								10				20				30

		Progressagro		Kotayk		Cucumber		4								4		16		20				40

		Greenhouse		Ararat		Radish		30								10		20		40				70

		Noragavit		Yerevan																40		86		126

		Hrazdan		Kotayk																50		100		150

		-----		Ararat																50				50

		-----		Aragatsotn																100				100

		total						67		5		7		4		31		57		334		186		624







						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				GH Hectares		5		12		16		47		114		448		494.5		541		587.5		634

				Energy consumption (EE GHs) - Million kWh		187.6460219581		206.7425022279		275.6566696372		809.7414670593		1190.8328624081		3423.8947228733		3579.3398972919		3734.7850717105		3890.2302461291		4045.6754205477

				Energy consumption (BAU) - Million kWh		187.6460219581		206.7425022279		275.6566696372		809.7414670593		1964.0537711651		7718.3867498419		8519.513945975		9320.6411421081		10121.7683382413		10922.8955343744

				TOE												369259.847546741		424778.5080553		480297.168563858		535815.829072417		591334.489580975

				KTOE												369.2598475467		424.7785080553		480.2971685639		535.8158290724		591.334489581



Yerevan 	2.2567659999999998	3.5224329999999999	4.1408759999999996	2010	2011	2012	Other cities	2.4602940000000002	3.3815499999999998	3.3986190000000001	2010	2011	2012	Villages	8.6077919999999999	12.742423	14.106299	2010	2011	2012	GH Hectares	

5	12	16	47	114	448	494.5	541	587.5	634	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gas consumption - EE GHs (mln m3)	

19.646405999999999	21.645793999999999	28.861058666666665	84.779359833333331	124.67935983333334	358.47935983333332	374.7543598333333	391.02935983333327	407.30435983333325	423.57935983333323	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	









2010	

Yerevan 	Other cities	Villages	Total	2.2567659999999998	2.4602940000000002	8.6077919999999999	13.324852	2011	

Yerevan 	Other cities	Villages	Total	3.5224329999999999	3.3815499999999998	12.742423	19.646405999999999	2012	

Yerevan 	Other cities	Villages	Total	4.1408759999999996	3.3986190000000001	14.106299	21.645793999999999	

Natural Gas Consumption in Greenhouses (million m3)









GH Hectares	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	5	12	16	47	114	448	494.5	541	587.5	634	Energy consumption (EE GHs) - Million kWh	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	187.64602195813953	206.74250222790698	275.65666963720929	809.74146705930229	1190.8328624081396	3423.8947228732559	3579.3398972918599	3734.7850717104648	3890.2302461290687	4045.6754205476736	Energy consumption (BAU) - Million kWh	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	187.64602195813953	206.74250222790698	275.65666963720929	809.74146705930229	1964.0537711651161	7718.3867498418595	8519.5139459749989	9320.6411421081393	10121.768338241278	10922.89553437442	

Million kWh





hectares











34

				2010		2011		2012

		Ոչ-երկաթյա մետաղական արդյունաբերություն		71.89		71.24		89.42

		Ապակու, կերամիկայի և շինարարական արդյունաբերություն		75.82		79.92		69.68

		Քիմիական արդյունաբերություն		51.66		43.57		62.64

		Սննդի, խմիչքի և ծխախոտի արդյունաբերություն		112.76		119.16		91.91

		Այլ արդյունաբերություն		46.13		42.55		58.07

		Tier 2 վառելիքի սպառումը



Այլ արդյունաբերություն	

2010	2011	2012	46.13	42.55	58.07	Սննդի, խմիչքի և ծխախոտի արդյունաբերություն	

2010	2011	2012	112.76	119.16	91.91	Քիմիական արդյունաբերություն	

2010	2011	2012	51.66	43.57	62.64	Ապակու, կերամիկայի և շինարարական արդյունաբերություն	

2010	2011	2012	75.819999999999993	79.92	69.680000000000007	Ոչ-երկաթյա մետաղական արդյունաբերություն	

2010	2011	2012	71.89	71.239999999999995	89.42	years





ktoe











34en

																								mln. kWh		2010		2011		2012				11.63

																								Other industry		836.1		828.5		1040.0				Non-ferrous industry		536.5		494.9		675.4

																								Food, drinks&tobacco industry		881.8		929.5		810.4				Glass,creamics&construction material industry		1311.4		1385.8		1068.9

																								Chemical industry		600.8		506.7		728.5				Chemical industry		600.8		506.7		728.5

																								Glass, creamics&construction material industry		1311.4		1385.8		1068.9				Food, drinks&tobacco industry		881.8		929.5		810.4

																								Non-ferrous metal  industry		536.5		494.9		675.4				Other industry		836.1		828.5		1040.0



Other industry	2010	2011	2012	836.08070000000009	828.52120000000002	1039.9546	Food, drinks	&	tobacco industry	2010	2011	2012	881.78660000000002	929.46960000000013	810.37840000000017	Chemical industry	2010	2011	2012	600.80579999999998	506.71910000000003	728.50320000000011	Glass, creamics	&	construction material industry	1311.3988000000002	1385.8308	1068.9132999999999	Non-ferrous metal  industry	536.4919000000001	494.85649999999998	675.35410000000002	

35(am)

				Արդյունաբերության ոլորտոմ էլեկտրաէներգիայի սպառման կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության տիպերի և տարիների										Unit  %

						2010		2011		2012		2013				2010		2011		2012		2013		%

				Ընդհանուր արդյունաբերություն		100		100		100		100						0%		0%		0%		0%

				Հանքագործություն և բաց հանքերի արտադրություն		25.9		30.2		33		33.8						17%		9%		2%		9%

				Մետաղական հանքաքարի ականապատում		97.7		98.2		98.3		98.4						1%		0%		0%		0%

				Այլ հանքագործութուն և քարհանք		2.3		1.8		1.7		1.6						-22%		-6%		-6%		-11%

				Վերամշակում		49.3		45		42.4		43.3						-9%		-6%		2%		-4%

				Սնունդ		26.3		22.4		21.9		21.3						-15%		-2%		-3%		-7%

				Ըմպելիքներ		4.5		5.6		5.8		6.3						24%		4%		9%		12%

				Ծխախոտ		0.9		1.2		1.6		1.6						33%		33%		0%		21%

				Քիմիական նյութեր և քիմիական արտադրություն		7.6		5.8		6.1		5.9						-24%		5%		-3%		-8%

				Ռետինի եւ պլաստմասսայի արտադրություն		3.2		3.9		4		4.2						22%		3%		5%		9%

				Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրանք		25.3		22.9		23.1		23.1						-9%		1%		0%		-3%

				Հիմնական մետաղներ		24.2		28.3		28.2		29.1						17%		-0%		3%		6%

				Արհեստական մետաղական արտադրատեսակներ, բացի մեքենաներից ու սարքավորումներից		0.7		1.1		1.4		1						57%		27%		-29%		13%

				Համակարգչային, էլեկտրոնային եւ օպտիկական արտադրանք		0.6		0.7		0.7		0.6						17%		0%		-14%		0%

				Էլեկտրական սարքավորումներ		1.1		1.6		1.4		1.2						45%		-13%		-14%		3%

				Մեքենաների և սարքավորումների արտադրություն		0.7		1		0.9		0.8						43%		-10%		-11%		5%

				Էլեկտրականություն, գազ, շոգու և որակված օդի մատակարարում		17		18.7		19.9		19						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Ջրի մատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերականգնում		7.8		6.1		4.7		3.9						10%		6%		-5%		4%

				Ջրի հավաքում, մաքրում և մատակարարում		98.2		96.5		95.9		96.1						-22%		-23%		-17%		-21%

				Կոյուղի		0.9		2.4		2.7		2						-2%		-1%		0%		-1%

				  Թափոնների հավաքում, մաքրում եւ վերացում. նյութերի վերականգնում		0.9		1.1		1.7		1.9						167%		13%		-26%		30%

																		22%		55%		12%		28%

						2010		2011		2012		2013		Unit   mln. kWh																						85.98

				Produced electric energy		6,491.40		7,432.70		8,036.20		7,710.00				2010		2011		2012		2013		%												toe		2010		2011		2012		2013		2014

				Produced electric energy by thermal power stations		1,438.30		2,390.30		3,399.10		3,173.10						15%		8%		-4%		6%														558,131		639,064		690,952		662,906		702,032.40

				Produced electric energy by hydro- electric power stations		2,556.10		2,488.70		2,311.00		2,173.40						66%		42%		-7%		30%														123,665		205,518		292,255		272,823		355,161.56

				Produced atomic (nuclear) electric energy		2,490.00		2,548.10		2,322.00		2,359.70						-3%		-7%		-6%		-5%														219,773		213,978		198,700		186,869		177,034.42

				Produced wind farm electric energy		7		5.6		4.1		3.8						2%		-9%		2%		-2%														214,090		219,086		199,646		202,887		199,284.44

				Imported electric energy		246.2		301.2		98.1		197.7						-20%		-27%		-7%		-18%														602		481		353		327		266.53

				Total electric energy consumed		5,676.40		6,351.00		6,438.20		6,682.00						22%		-67%		102%		-7%														21,168		25,897		8,435		16,998		15,799.51

				Electric energy consumed by industry		1,326.20		1,410.00		1,517.00		1,537.60						12%		1%		4%		6%														488,057		546,059		553,556		574,518		606,617.69

				Electric energy consumed byagriculture		125.5		121.1		138.1		154.4		0.1994293126				6%		8%		1%		5%														114,027		121,232		130,432		132,203		138,884.01

				Electric energy consumed by transport		118.7		119.6		127		124.4						-4%		14%		12%		7%														10,790		10,412		11,874		13,275		14,224.79

				Electric energy consumed by population		1,611.40		1,808.10		1,901.70		1,950.00						1%		6%		-2%		2%														10,206		10,283		10,919		10,696		10,864.45

				Electric energy consumed byother branches		1,764.60		1,988.10		1,773.00		1,969.90						12%		5%		3%		7%														138,548		155,460		163,508		167,661		178,666.23

				Losses of general purpose networks		730		904.1		981.4		948.7						13%		-11%		11%		4%														151,720		170,937		152,443		169,372		175,701.01

				Exported electric energy		1,061.20		1,382.90		1,696.10		1,225.70						24%		9%		-3%		9%														62,765		77,735		84,381		81,569		89,014.69

				GDP production by NACE 2 classification by types of economic activity and years														30%		23%		-28%		5%														91,242		118,902		145,831		105,386		110,571.69

						2010		2011		2012		2013				at current prices, million AMD

				Domestic product (gross, market prices)		3,460,203.00		3,777,946.00		4,000,722.00		4,276,201.00		2014		2010		2011		2012		2013		2014		%

				Taxes on products (minus subsidies)		389,126.00		412,324.00		458,234.00		506,428.00		4,528,873.00				9%		6%		7%		6%		7%

				Gross value added (basic prices)		3,071,077.00		3,365,622.00		3,542,488.00		3,769,773.00		546,223.00				6%		11%		11%		8%		9%

				Financial Intermediate Services Indirectly Measured (FISIM)		-64,229.00		-96,186.00		-109,013.00		-124,008.00		3,982,650.00				10%		5%		6%		6%		7%

				A Agriculture, hunting, forestry and fishing		588,205.00		767,881.00		763,941.00		839,821.00		-128,758.00				50%		13%		14%		4%		19%

				B Mining and quarrying		89,251.00		102,847.00		114,327.00		102,687.00		893,882.00				31%		-1%		10%		6%		11%

				C Manufacturing		335,108.00		399,271.00		397,549.00		433,760.00		101,182.00				15%		11%		-10%		-1%		3%

				D Electricity, gas, steam and air conditioning supply		97,513.00		131,188.00		153,985.00		183,104.00		455,673.00				19%		-0%		9%		5%		8%

				E Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		15,854.00		14,500.00		13,654.00		13,182.00		207,151.00				35%		17%		19%		13%		21%

				F Construction		599,495.00		491,082.00		497,985.00		476,564.00		13,374.00				-9%		-6%		-3%		1%		-4%

				G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles		444,712.00		476,695.00		508,630.00		540,691.00		441,990.00				-18%		1%		-4%		-7%		-7%

				H Transportations and warehouse economy		116,533.00		117,422.00		130,600.00		120,136.00		557,941.00				7%		7%		6%		3%		6%

				I Accommodation and food service activities		24,550.00		27,040.00		36,094.00		44,336.00		127,393.00				1%		11%		-8%		6%		2%

				J Information and communication		133,149.00		135,303.00		145,870.00		150,997.00		51,632.00				10%		33%		23%		16%		20%

				K Financial and insurance activities		126,257.00		151,910.00		180,641.00		200,784.00		161,903.00				2%		8%		4%		7%		5%

				L Real estate activities		73,305.00		101,018.00		115,202.00		131,200.00		209,904.00				20%		19%		11%		5%		14%

				M Professional, scientific and technical activities		47,050.00		44,121.00		41,305.00		45,788.00		157,914.00				38%		14%		14%		20%		21%

				N Administrative and support service activities		33,536.00		38,448.00		41,356.00		38,423.00		49,858.00				-6%		-6%		11%		9%		1%

				O Public administration		127,912.00		141,844.00		149,869.00		174,207.00		41,156.00				15%		8%		-7%		7%		5%

				P Education		120,187.00		120,739.00		125,799.00		129,867.00		191,669.00				11%		6%		16%		10%		11%

				Q Human health and social work activities		111,198.00		138,695.00		149,014.00		174,768.00		136,521.00				0%		4%		3%		5%		3%

				R Arts, entertainment and recreation		30,216.00		36,588.00		55,470.00		61,190.00		185,599.00				25%		7%		17%		6%		14%

				S Other service activities		20,265.00		23,381.00		28,575.00		29,288.00		92,010.00				21%		52%		10%		50%		32%

				T Activities of private households as employers and undifferentiated production and services activit		1,011.00		1,836.00		1,635.00		2,988.00		31,929.00				15%		22%		2%		9%		12%

				GDP production structure, NACE 2 classification by types of economic activity and years										2,727.00				82%		-11%		83%		-9%		28%

						2010		2011		2012		2013				Unit    %

				Domestic product (gross, market prices)		100		100		100		100		2014		2010		2011		2012		2013		2014		%

				Taxes on products (minus subsidies)		11.2		10.9		11.5		11.8		100				0%		0%		0%		0%		0%

				Gross value added (basic prices)		88.8		89.1		88.5		88.2		12.1				-3%		6%		3%		3%		2%

				Financial Intermediate Services Indirectly Measured (FISIM)		-1.9		-2.5		-2.7		-2.9		87.9				0%		-1%		-0%		-0%		-0%

				A Agriculture, hunting, forestry and fishing		17		20.3		19.1		19.6		-2.8				32%		8%		7%		-3%		10%

				B Mining and quarrying		2.6		2.7		2.9		2.4		19.7				19%		-6%		3%		1%		4%

				C Manufacturing		9.7		10.6		9.9		10.1		2.2				4%		7%		-17%		-8%		-4%

		Tier 2 վառելիքի սպառումը				2.8		3.5		3.8		4.3		10.1				9%		-7%		2%		0%		1%

				E Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		0.5		0.4		0.3		0.3		4.6				25%		9%		13%		7%		13%

				F Construction		17.3		13		12.4		11.2		0.3				-20%		-25%		0%		0%		-12%

				G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles		12.9		12.6		12.7		12.7		9.8				-25%		-5%		-10%		-13%		-13%

				H Transportations and warehouse economy		3.4		3.1		3.3		2.8		12.3				-2%		1%		0%		-3%		-1%

				I Accommodation and food service activities		0.7		0.7		0.9		1		2.8				-9%		6%		-15%		0%		-5%

				J Information and communication		3.8		3.6		3.6		3.5		1.1				0%		29%		11%		10%		12%

				K Financial and insurance activities		3.6		4		4.5		4.7		3.6				-5%		0%		-3%		3%		-1%

				L Real estate activities		2.1		2.7		2.9		3.1		4.6				11%		13%		4%		-2%		6%

				M Professional, scientific and technical activities		1.4		1.2		1		1.1		3.5				29%		7%		7%		13%		14%

				N Administrative and support service activities		1		1		1		0.9		1.1				-14%		-17%		10%		0%		-6%

				O Public administration		3.7		3.8		3.7		4.1		0.9				0%		0%		-10%		0%		-3%

				P Education		3.5		3.2		3.1		3		4.2				3%		-3%		11%		2%		3%

				Q Human health and social work activities		3.2		3.7		3.7		4.1		3				-9%		-3%		-3%		0%		-4%

				R Arts, entertainment and recreation		0.9		1		1.4		1.4		4.1				16%		0%		11%		0%		6%

				S Other service activities		0.6		0.6		0.7		0.7		2				11%		40%		0%		43%		22%

				T Activities of private households as employers and undifferentiated production and services activit		0		0		0		0.1		0.7				0%		17%		0%		0%		4%

				Energy consumption data by sectors 										0.1

				http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=ARMENIA&product=Balances&year=2011

				2010-2013 

						2010		2011		2012		2013

				ïáÝÝ³		379023		357861.3		346402.8		327990		2014		2010*1000$		2011*1000$		2012*1000$		2013*1000$		2010		2011		2012		2013		2014		%				2010		2011		2012		2013		2014

		Ü³íÃ »õ Ý³íÃ³ÙÃ»ñù` áã ÑáõÙ                                                                                                                                                                                                                                   		ïáÝÝ³		7756.8		7436.2		6806.4		7397		-		304979.4		371536.6		362149.3		341862.3				-6%		-3%		-5%				-5%

		¶³½ µÝ³Ï³Ý »õ Ñ»ÕáõÏ                                                                                                                                                                                                                                          		Ñ³½.ËÙ		1856954		2029829		2402176		2333449		-		4270.6		4173.4		3618.9		3860.2				-4%		-8%		9%				-2%

		¶³½ µÝ³Ï³Ý »õ Ñ»ÕáõÏ                                                                                                                                                                                                                                          		ïáÝÝ³		813.2		269		626.3		335.4		-		327529.8		394736.2		532501.3		587906.6				9%		18%		-3%				8%		toe		1,525,302		1,667,302		1,973,147		1,916,695

		ì³½»ÉÇÝ; å³ñ³ýÇÝ, Ñ³Ýù³ÙáÙ                                                                                                                                                                                                                                    		ïáÝÝ³		32043.9		29673.7		36017.5		33317.9		-		1405.7		280		985.8		430.2				-67%		133%		-46%				-26%

		Îáùë, µÇïáõÙ »õ Ý³íÃ³ÙÃ»ñùÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÇó ³ÛÉ ÙÝ³óáñ¹                                                                                                                                                                                                         		Ï·		74.3		100.1		0		0.8		-		10652.1		12928.9		16529.3		15461.2				-7%		21%		-7%				1%

		´ÇïáõÙ »õ ³ëý³Éï` µÝ³Ï³Ý; ³ëý³ÉïÇï                                                                                                                                                                                                                            		ïáÝÝ³		59		139.6		77		134.2		-		11.4		32.5		0		0				35%		-100%		ERROR:#DIV/0!				-78%

		Ê³éÝáõñ¹ µÇïáõÙÇ, ³ëý³ÉïÇ, Ñ³Ýù³ÓÛáõÃ»ñÇ                                                                                                                                                                                                                      		ÙÉÝ Ïíï/Å		224.7		229.1		96.7		119.5		-		83.8		381		142.1		235.1				137%		-45%		74%				32%

		¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³                                                                                                                                                                                                                                                		from psrc gas										-		1411.1		6913.7		3565.5		3782.8				2%		-58%		24%				-19%

				million m3		2010		2011		2012		2013												2010		2011		2012		2013		2014

				Imported Natural Gas		-		2069.1		2455.5		2361.05		2014																				%		toe

				Supplied through distribution network, of which		-		1534.92		1608.9		1821.92		2450.9														19%		-4%		4%		6%				1,525,302		1,699,559		2,016,948		1,939,366		2,013,169

				Population		-		550.75		542		538.93		2008.8														5%		13%		10%		9%				1,142,482.44		1,260,783		1,321,550		1,496,525		1,650,028

				Energy		-		184.91		231.9		252.29		515.4														-2%		-1%		-4%		-2%				442,492.43		452,386		445,199		442,677		423,350

				Industry		-		252.04		259.9		275.261		594.1														25%		9%		135%		48%				79,649.70		151,885		190,483		207,231		487,994

				Pressurized Gas  filling stattions		-		362.36		418		454.96		252.1														3%		6%		-8%		0%				207,009.23		207,026		213,482		226,099		207,075

				Public Sector		-		51.45		48.4		49.89		481.7														15%		9%		6%		10%				268,014.34		297,643		343,345		373,704		395,668

				Other Consumers		-		133.42		108.7		250		49.1														-6%		3%		-2%		-2%				41,607.55		42,261		39,756		40,980		40,331

				Average Calorifi Value (ÏkCal/m3)				-		-		-		116.3														-19%		130%		-53%		-4%				104,687.60		109,591		89,286		205,350		95,529

														8214

				Industry

						2010		2011		2012		2013

				GDP in industry mln AMD		1039708		1007700		1023515		1026193		2014

				el in industry toe		114027		121232		130432		132203		1012219

				gas in industry toe		207009		207026		213482		226099		138884

				GDP/toe		3.2386034796		3.0698464927		2.9760824756		2.8640429904		207075

														2.925835531

				Final energy consumption

				Units: ktoe								Reference FORECAST

						2010		2011		2012		2015

				Industry		358.268		356.434		371.721		555.95		2020

				mWh		4166.65684		4145.32742		4323.11523		6465.7273411467		621.18

				Transport		499.617		523.758		538.829		428.56		7224.2982688897

				Residential		695.678		846.702		709.044		533.02		447.78

				Commercial and public services 		206.852		265.544		331.313		193.64		564.12

				Agriculture/forestry		140.146		141.935		155.106		146.95		219.55

				Other 										145.76

				Non-energy use

				Total final consumption		1900.561		2134.373		1734.292		1858.12

				Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012										1998.38





Ընդհանուր արդյունաբերություն	2010	2011	2012	2013	100	100	100	100	Հանքագործություն և բաց հանքերի արտադրություն	2010	2011	2012	2013	25.9	30.2	33	33.799999999999997	Մետաղական հանքաքարի ականապատում	2010	2011	2012	2013	97.7	98.2	98.3	98.4	Այլ հանքագործութուն և քարհանք	2010	2011	2012	2013	2.2999999999999998	1.8	1.7	1.6	Վերամշակում	2010	2011	2012	2013	49.3	45	42.4	43.3	Սնունդ	2010	2011	2012	2013	26.3	22.4	21.9	21.3	Ըմպելիքներ	2010	2011	2012	2013	4.5	5.6	5.8	6.3	Ծխախոտ	2010	2011	2012	2013	0.9	1.2	1.6	1.6	Քիմիական նյութեր և քիմիական արտադրություն	2010	2011	2012	2013	7.6	5.8	6.1	5.9	Ռետինի եւ պլաստմասսայի արտադրություն	2010	2011	2012	2013	3.2	3.9	4	4.2	Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրանք	2010	2011	2012	2013	25.3	22.9	23.1	23.1	Հիմնական մետաղներ	2010	2011	2012	2013	24.2	28.3	28.2	29.1	Արհեստական մետաղական արտադրատեսակներ, բացի մեքենաներից ու սարքավորումներից	2010	2011	2012	2013	0.7	1.1000000000000001	1.4	1	Համակարգչային, էլեկտրոնային եւ օպտիկական արտադրանք	2010	2011	2012	2013	0.6	0.7	0.7	0.6	Էլեկտրական սարքավորումներ	2010	2011	2012	2013	1.1000000000000001	1.6	1.4	1.2	Մեքենաների և սարքավորումների արտադրություն	2010	2011	2012	2013	0.7	1	0.9	0.8	Էլեկտրականություն, գազ, շոգու և որակված օդի մատակարարում	2010	2011	2012	2013	17	18.7	19.899999999999999	19	Ջրի մատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերականգնում	2010	2011	2012	2013	7.8	6.1	4.7	3.9	Ջրի հավաքում, մաքրում և մատակարարում	2010	2011	2012	2013	98.2	96.5	95.9	96.1	Կոյուղի	2010	2011	2012	2013	0.9	2.4	2.7	2	  Թափոնների հավաքում, մաքրում եւ վերացում. նյութերի վերականգնում	2010	2011	2012	2013	0.9	1.1000000000000001	1.7	1.9	year





ktoe









http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=ARMENIA&product=Balances&year=2011

35

				THE STRUCTURE OF ELECTRICITY USE IN INDUSTRY by types of economic activity and years										Unit  %

						2010		2011		2012		2013				2010		2011		2012		2013		%

				Total industry		100		100		100		100						0%		0%		0%		0%

				Mining and quarrying		25.9		30.2		33		33.8						17%		9%		2%		9%

				Mining of metal ores		97.7		98.2		98.3		98.4						1%		0%		0%		0%

				Other mining and quarrying		2.3		1.8		1.7		1.6						-22%		-6%		-6%		-11%

				Manufacturing		49.3		45		42.4		43.3						-9%		-6%		2%		-4%

				Manufacture of food products		26.3		22.4		21.9		21.3						-15%		-2%		-3%		-7%

				Manufacture of beverages		4.5		5.6		5.8		6.3						24%		4%		9%		12%

				Manufacture of tobacco products		0.9		1.2		1.6		1.6						33%		33%		0%		21%

				Manufacture of chemicals and chemical products		7.6		5.8		6.1		5.9						-24%		5%		-3%		-8%

				Manufacture of rubber and plastic products		3.2		3.9		4		4.2						22%		3%		5%		9%

				Manufacture of other non-metallic mineral products		25.3		22.9		23.1		23.1						-9%		1%		0%		-3%

				Manufacture of basic metals		24.2		28.3		28.2		29.1						17%		-0%		3%		6%

				Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment		0.7		1.1		1.4		1						57%		27%		-29%		13%

				Manufacture of computer, electronic and optical products		0.6		0.7		0.7		0.6						17%		0%		-14%		0%

				Manufacture of electrical equipment		1.1		1.6		1.4		1.2						45%		-13%		-14%		3%

				Manufacture of machinery and equipment n.e.c.		0.7		1		0.9		0.8						43%		-10%		-11%		5%

				Electricity, gas, steam and air conditioning supply		17		18.7		19.9		19						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		7.8		6.1		4.7		3.9						10%		6%		-5%		4%

				Water collection, treatment and supply		98.2		96.5		95.9		96.1						-22%		-23%		-17%		-21%

				Sewerage		0.9		2.4		2.7		2						-2%		-1%		0%		-1%

				Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery		0.9		1.1		1.7		1.9						167%		13%		-26%		30%

																		22%		55%		12%		28%

						2010		2011		2012		2013		Unit   mln. kWh																						85.98

				Produced electric energy		6,491.40		7,432.70		8,036.20		7,710.00				2010		2011		2012		2013		%												toe		2010		2011		2012		2013		2014

				Produced electric energy by thermal power stations		1,438.30		2,390.30		3,399.10		3,173.10						15%		8%		-4%		6%														558,131		639,064		690,952		662,906		702,032.40

				Produced electric energy by hydro- electric power stations		2,556.10		2,488.70		2,311.00		2,173.40						66%		42%		-7%		30%														123,665		205,518		292,255		272,823		355,161.56

				Produced atomic (nuclear) electric energy		2,490.00		2,548.10		2,322.00		2,359.70						-3%		-7%		-6%		-5%														219,773		213,978		198,700		186,869		177,034.42

				Produced wind farm electric energy		7		5.6		4.1		3.8						2%		-9%		2%		-2%														214,090		219,086		199,646		202,887		199,284.44

				Imported electric energy		246.2		301.2		98.1		197.7						-20%		-27%		-7%		-18%														602		481		353		327		266.53

				Total electric energy consumed		5,676.40		6,351.00		6,438.20		6,682.00						22%		-67%		102%		-7%														21,168		25,897		8,435		16,998		15,799.51

				Electric energy consumed by industry		1,326.20		1,410.00		1,517.00		1,537.60						12%		1%		4%		6%														488,057		546,059		553,556		574,518		606,617.69

				Electric energy consumed byagriculture		125.5		121.1		138.1		154.4		0.1994293126				6%		8%		1%		5%														114,027		121,232		130,432		132,203		138,884.01

				Electric energy consumed by transport		118.7		119.6		127		124.4						-4%		14%		12%		7%														10,790		10,412		11,874		13,275		14,224.79

				Electric energy consumed by population		1,611.40		1,808.10		1,901.70		1,950.00						1%		6%		-2%		2%														10,206		10,283		10,919		10,696		10,864.45

				Electric energy consumed byother branches		1,764.60		1,988.10		1,773.00		1,969.90						12%		5%		3%		7%														138,548		155,460		163,508		167,661		178,666.23

				Losses of general purpose networks		730		904.1		981.4		948.7						13%		-11%		11%		4%														151,720		170,937		152,443		169,372		175,701.01

				Exported electric energy		1,061.20		1,382.90		1,696.10		1,225.70						24%		9%		-3%		9%														62,765		77,735		84,381		81,569		89,014.69

				GDP production by NACE 2 classification by types of economic activity and years														30%		23%		-28%		5%														91,242		118,902		145,831		105,386		110,571.69

						2010		2011		2012		2013				at current prices, million AMD

				Domestic product (gross, market prices)		3,460,203.00		3,777,946.00		4,000,722.00		4,276,201.00		2014		2010		2011		2012		2013		2014		%

				Taxes on products (minus subsidies)		389,126.00		412,324.00		458,234.00		506,428.00		4,528,873.00				9%		6%		7%		6%		7%

				Gross value added (basic prices)		3,071,077.00		3,365,622.00		3,542,488.00		3,769,773.00		546,223.00				6%		11%		11%		8%		9%

				Financial Intermediate Services Indirectly Measured (FISIM)		-64,229.00		-96,186.00		-109,013.00		-124,008.00		3,982,650.00				10%		5%		6%		6%		7%

				A Agriculture, hunting, forestry and fishing		588,205.00		767,881.00		763,941.00		839,821.00		-128,758.00				50%		13%		14%		4%		19%

				B Mining and quarrying		89,251.00		102,847.00		114,327.00		102,687.00		893,882.00				31%		-1%		10%		6%		11%

				C Manufacturing		335,108.00		399,271.00		397,549.00		433,760.00		101,182.00				15%		11%		-10%		-1%		3%

				D Electricity, gas, steam and air conditioning supply		97,513.00		131,188.00		153,985.00		183,104.00		455,673.00				19%		-0%		9%		5%		8%

				E Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		15,854.00		14,500.00		13,654.00		13,182.00		207,151.00				35%		17%		19%		13%		21%

				F Construction		599,495.00		491,082.00		497,985.00		476,564.00		13,374.00				-9%		-6%		-3%		1%		-4%

				G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles		444,712.00		476,695.00		508,630.00		540,691.00		441,990.00				-18%		1%		-4%		-7%		-7%

				H Transportations and warehouse economy		116,533.00		117,422.00		130,600.00		120,136.00		557,941.00				7%		7%		6%		3%		6%

				I Accommodation and food service activities		24,550.00		27,040.00		36,094.00		44,336.00		127,393.00				1%		11%		-8%		6%		2%

				J Information and communication		133,149.00		135,303.00		145,870.00		150,997.00		51,632.00				10%		33%		23%		16%		20%

				K Financial and insurance activities		126,257.00		151,910.00		180,641.00		200,784.00		161,903.00				2%		8%		4%		7%		5%

				L Real estate activities		73,305.00		101,018.00		115,202.00		131,200.00		209,904.00				20%		19%		11%		5%		14%

				M Professional, scientific and technical activities		47,050.00		44,121.00		41,305.00		45,788.00		157,914.00				38%		14%		14%		20%		21%

				N Administrative and support service activities		33,536.00		38,448.00		41,356.00		38,423.00		49,858.00				-6%		-6%		11%		9%		1%

				O Public administration		127,912.00		141,844.00		149,869.00		174,207.00		41,156.00				15%		8%		-7%		7%		5%

				P Education		120,187.00		120,739.00		125,799.00		129,867.00		191,669.00				11%		6%		16%		10%		11%

				Q Human health and social work activities		111,198.00		138,695.00		149,014.00		174,768.00		136,521.00				0%		4%		3%		5%		3%

				R Arts, entertainment and recreation		30,216.00		36,588.00		55,470.00		61,190.00		185,599.00				25%		7%		17%		6%		14%

				S Other service activities		20,265.00		23,381.00		28,575.00		29,288.00		92,010.00				21%		52%		10%		50%		32%

				T Activities of private households as employers and undifferentiated production and services activit		1,011.00		1,836.00		1,635.00		2,988.00		31,929.00				15%		22%		2%		9%		12%

				GDP production structure, NACE 2 classification by types of economic activity and years										2,727.00				82%		-11%		83%		-9%		28%

						2010		2011		2012		2013				Unit    %

				Domestic product (gross, market prices)		100		100		100		100		2014		2010		2011		2012		2013		2014		%

				Taxes on products (minus subsidies)		11.2		10.9		11.5		11.8		100				0%		0%		0%		0%		0%

				Gross value added (basic prices)		88.8		89.1		88.5		88.2		12.1				-3%		6%		3%		3%		2%

				Financial Intermediate Services Indirectly Measured (FISIM)		-1.9		-2.5		-2.7		-2.9		87.9				0%		-1%		-0%		-0%		-0%

				A Agriculture, hunting, forestry and fishing		17		20.3		19.1		19.6		-2.8				32%		8%		7%		-3%		10%

				B Mining and quarrying		2.6		2.7		2.9		2.4		19.7				19%		-6%		3%		1%		4%

				C Manufacturing		9.7		10.6		9.9		10.1		2.2				4%		7%		-17%		-8%		-4%

		Tier 2 վառելիքի սպառումը				2.8		3.5		3.8		4.3		10.1				9%		-7%		2%		0%		1%

				E Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		0.5		0.4		0.3		0.3		4.6				25%		9%		13%		7%		13%

				F Construction		17.3		13		12.4		11.2		0.3				-20%		-25%		0%		0%		-12%

				G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles		12.9		12.6		12.7		12.7		9.8				-25%		-5%		-10%		-13%		-13%

				H Transportations and warehouse economy		3.4		3.1		3.3		2.8		12.3				-2%		1%		0%		-3%		-1%

				I Accommodation and food service activities		0.7		0.7		0.9		1		2.8				-9%		6%		-15%		0%		-5%

				J Information and communication		3.8		3.6		3.6		3.5		1.1				0%		29%		11%		10%		12%

				K Financial and insurance activities		3.6		4		4.5		4.7		3.6				-5%		0%		-3%		3%		-1%

				L Real estate activities		2.1		2.7		2.9		3.1		4.6				11%		13%		4%		-2%		6%

				M Professional, scientific and technical activities		1.4		1.2		1		1.1		3.5				29%		7%		7%		13%		14%

				N Administrative and support service activities		1		1		1		0.9		1.1				-14%		-17%		10%		0%		-6%

				O Public administration		3.7		3.8		3.7		4.1		0.9				0%		0%		-10%		0%		-3%

				P Education		3.5		3.2		3.1		3		4.2				3%		-3%		11%		2%		3%

				Q Human health and social work activities		3.2		3.7		3.7		4.1		3				-9%		-3%		-3%		0%		-4%

				R Arts, entertainment and recreation		0.9		1		1.4		1.4		4.1				16%		0%		11%		0%		6%

				S Other service activities		0.6		0.6		0.7		0.7		2				11%		40%		0%		43%		22%

				T Activities of private households as employers and undifferentiated production and services activit		0		0		0		0.1		0.7				0%		17%		0%		0%		4%

				Energy consumption data by sectors 										0.1

				http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=ARMENIA&product=Balances&year=2011

				2010-2013 

						2010		2011		2012		2013

				ïáÝÝ³		379023		357861.3		346402.8		327990		2014		2010*1000$		2011*1000$		2012*1000$		2013*1000$		2010		2011		2012		2013		2014		%				2010		2011		2012		2013		2014

		Ü³íÃ »õ Ý³íÃ³ÙÃ»ñù` áã ÑáõÙ                                                                                                                                                                                                                                   		ïáÝÝ³		7756.8		7436.2		6806.4		7397		-		304979.4		371536.6		362149.3		341862.3				-6%		-3%		-5%				-5%

		¶³½ µÝ³Ï³Ý »õ Ñ»ÕáõÏ                                                                                                                                                                                                                                          		Ñ³½.ËÙ		1856954		2029829		2402176		2333449		-		4270.6		4173.4		3618.9		3860.2				-4%		-8%		9%				-2%

		¶³½ µÝ³Ï³Ý »õ Ñ»ÕáõÏ                                                                                                                                                                                                                                          		ïáÝÝ³		813.2		269		626.3		335.4		-		327529.8		394736.2		532501.3		587906.6				9%		18%		-3%				8%		toe		1,525,302		1,667,302		1,973,147		1,916,695

		ì³½»ÉÇÝ; å³ñ³ýÇÝ, Ñ³Ýù³ÙáÙ                                                                                                                                                                                                                                    		ïáÝÝ³		32043.9		29673.7		36017.5		33317.9		-		1405.7		280		985.8		430.2				-67%		133%		-46%				-26%

		Îáùë, µÇïáõÙ »õ Ý³íÃ³ÙÃ»ñùÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÇó ³ÛÉ ÙÝ³óáñ¹                                                                                                                                                                                                         		Ï·		74.3		100.1		0		0.8		-		10652.1		12928.9		16529.3		15461.2				-7%		21%		-7%				1%

		´ÇïáõÙ »õ ³ëý³Éï` µÝ³Ï³Ý; ³ëý³ÉïÇï                                                                                                                                                                                                                            		ïáÝÝ³		59		139.6		77		134.2		-		11.4		32.5		0		0				35%		-100%		ERROR:#DIV/0!				-78%

		Ê³éÝáõñ¹ µÇïáõÙÇ, ³ëý³ÉïÇ, Ñ³Ýù³ÓÛáõÃ»ñÇ                                                                                                                                                                                                                      		ÙÉÝ Ïíï/Å		224.7		229.1		96.7		119.5		-		83.8		381		142.1		235.1				137%		-45%		74%				32%

		¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³                                                                                                                                                                                                                                                		from psrc gas										-		1411.1		6913.7		3565.5		3782.8				2%		-58%		24%				-19%

				million m3		2010		2011		2012		2013												2010		2011		2012		2013		2014

				Imported Natural Gas		-		2069.1		2455.5		2361.05		2014																				%		toe

				Supplied through distribution network, of which		-		1534.92		1608.9		1821.92		2450.9														19%		-4%		4%		6%				1,525,302		1,699,559		2,016,948		1,939,366		2,013,169

				Population		-		550.75		542		538.93		2008.8														5%		13%		10%		9%				1,142,482.44		1,260,783		1,321,550		1,496,525		1,650,028

				Energy		-		184.91		231.9		252.29		515.4														-2%		-1%		-4%		-2%				442,492.43		452,386		445,199		442,677		423,350

				Industry		-		252.04		259.9		275.261		594.1														25%		9%		135%		48%				79,649.70		151,885		190,483		207,231		487,994

				Pressurized Gas  filling stattions		-		362.36		418		454.96		252.1														3%		6%		-8%		0%				207,009.23		207,026		213,482		226,099		207,075

				Public Sector		-		51.45		48.4		49.89		481.7														15%		9%		6%		10%				268,014.34		297,643		343,345		373,704		395,668

				Other Consumers		-		133.42		108.7		250		49.1														-6%		3%		-2%		-2%				41,607.55		42,261		39,756		40,980		40,331

				Average Calorifi Value (ÏkCal/m3)				-		-		-		116.3														-19%		130%		-53%		-4%				104,687.60		109,591		89,286		205,350		95,529

														8214

				Industry

						2010		2011		2012		2013

				GDP in industry mln AMD		1039708		1007700		1023515		1026193		2014

				el in industry toe		114027		121232		130432		132203		1012219

				gas in industry toe		207009		207026		213482		226099		138884

				GDP/toe		3.2386034796		3.0698464927		2.9760824756		2.8640429904		207075

														2.925835531

				Final energy consumption

				Units: ktoe								Reference FORECAST

						2010		2011		2012		2015

				Industry		358.268		356.434		371.721		555.95		2020

				mWh		4166.65684		4145.32742		4323.11523		6465.7273411467		621.18

				Transport		499.617		523.758		538.829		428.56		7224.2982688897

				Residential		695.678		846.702		709.044		533.02		447.78

				Commercial and public services 		206.852		265.544		331.313		193.64		564.12

				Agriculture/forestry		140.146		141.935		155.106		146.95		219.55

				Other 										145.76

				Non-energy use

				Total final consumption		1900.561		2134.373		1734.292		1858.12

				Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012										1998.38





Total industry	2010	2011	2012	2013	100	100	100	100	Mining and quarrying	2010	2011	2012	2013	25.9	30.2	33	33.799999999999997	Mining of metal ores	2010	2011	2012	2013	97.7	98.2	98.3	98.4	Other mining and quarrying	2010	2011	2012	2013	2.2999999999999998	1.8	1.7	1.6	Manufacturing	2010	2011	2012	2013	49.3	45	42.4	43.3	Manufacture of food products	2010	2011	2012	2013	26.3	22.4	21.9	21.3	Manufacture of beverages	2010	2011	2012	2013	4.5	5.6	5.8	6.3	Manufacture of tobacco products	2010	2011	2012	2013	0.9	1.2	1.6	1.6	Manufacture of chemicals and chemical products	2010	2011	2012	2013	7.6	5.8	6.1	5.9	Manufacture of rubber and plastic products	2010	2011	2012	2013	3.2	3.9	4	4.2	Manufacture of other non-metallic mineral products	2010	2011	2012	2013	25.3	22.9	23.1	23.1	Manufacture of basic metals	2010	2011	2012	2013	24.2	28.3	28.2	29.1	Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	2010	2011	2012	2013	0.7	1.1000000000000001	1.4	1	Manufacture of computer, electronic and optical products	2010	2011	2012	2013	0.6	0.7	0.7	0.6	Manufacture of electrical equipment	2010	2011	2012	2013	1.1000000000000001	1.6	1.4	1.2	Manufacture of machinery and equipment n.e.c.	2010	2011	2012	2013	0.7	1	0.9	0.8	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	2010	2011	2012	2013	17	18.7	19.899999999999999	19	Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities	2010	2011	2012	2013	7.8	6.1	4.7	3.9	Water collection, treatment and supply	2010	2011	2012	2013	98.2	96.5	95.9	96.1	Sewerage	2010	2011	2012	2013	0.9	2.4	2.7	2	Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery	2010	2011	2012	2013	0.9	1.1000000000000001	1.7	1.9	year





ktoe









http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=ARMENIA&product=Balances&year=2011

35en

						2005		2010		2011		2012		2013

				Other non-specified		930		1,260		1,400		1,458		1,526

				Industry		1,020		1,047		1,083		1,180		1,209

				Transport		113		119		120		127		124

				Residential		1,498		1,611		1,808		1,902		1,950

				Commercial and public services		197		207		233		227		228

				Agriculture/forestry		421		263		226		226		130





Other non-specified	2005	2010	2011	2012	2013	929.6	1260.4000000000001	1400	1457.7	1526	Industry	2005	2010	2011	2012	2013	1019.8	1047.2	1082.7	1180.3	1208.5999999999999	Transport	2005	2010	2011	2012	2013	113.2	118.7	119.6	127	124.4	Residential	2005	2010	2011	2012	2013	1498.1	1611.4	1808.1	1901.7	1950	Commercial and public services	2005	2010	2011	2012	2013	197.4	207.4	233.2	226.9	228.3	Agriculture/forestry	2005	2010	2011	2012	2013	421.4	262.60000000000002	226	226.4	129.69999999999999	

36

		մլն կՎժ		499.6		523.8		538.8		596.7														11.63

				2010		2011		2012		2014

		Վերջնական էներգիայի սպառումը տրանսպորտի բնագավառում (մլն կՎժ)		5810.3		6091.8		6266.2		6939.6

		Տարեկան փոփոխությունը (%)		0		4.8%		2.9%		10.7%

		մասնաբաժինը TFEC (%)		26.3%		24.5%		25.6%		30.4%

		Tier 2 վառելիքի սպառումը



Վերջնական էներգիայի սպառումը տրանսպորտի բնագավառում (մլն կՎժ)	2010	2011	2012	2014	5810.3480000000009	6091.7939999999999	6266.2439999999997	6939.621000000001	Տարեկան փոփոխությունը (%)	

2010	2011	2012	2014	0	4.8438751000800459E-2	2.8636884306987371E-2	0.10746102449888663	մասնաբաժինը TFEC (%)	

2010	2011	2012	2014	0.26300000000000001	0.245	0.25600000000000001	0.30399999999999999	years

հտնհ

Առանցքի անվանումը



36en

		mln. kWh		499.6		523.8		538.8		596.7														11.63

				2010		2011		2012		2014

		Final energy consumption in Transport (mln. kWh)		5810.3		6091.8		6266.2		6939.6

		Annual change (%)		0		4.8%		2.9%		10.7%

		share in TFEC (%)		26.3%		24.5%		25.6%		30.4%



Final energy consumption in Transport (mln. kWh)	2010	2011	2012	2014	5810.3480000000009	6091.7939999999999	6266.2439999999997	6939.621000000001	Annual change (%)	

2010	2011	2012	2014	0	4.8438751000800459E-2	2.8636884306987371E-2	0.10746102449888663	share in TFEC (%)	

2010	2011	2012	2014	0.26300000000000001	0.245	0.25600000000000001	0.30399999999999999	

37

																				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013				y=24.902x-23.37

																		Գազ		178		187		178		192		202		185		172		169		195		184		189		164		136		132

																		ՍԲԳ		21		21		47		63		80		107		157		206		248		220		229		261		301		327

																		Դիզել		52		90		87		111		108		112		113		121		128		118		131		135		149		140

																		Գծային (ՍԲԳ)

		Tier 2 վառելիքի սպառումը



Գազ	

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	178	187	178	192	202	185	172	169	195	184	189	164	136	132	ՍԲԳ	

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	21	21	47	63	80	107	157	206	248	220	229	261	301	327	Դիզել	

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	52	90	87	111	108	112	113	121	128	118	131	135	149	140	

37en

																				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013				y=24.902x-23.37

																		Gasoline		178		187		178		192		202		185		172		169		195		184		189		164		136		132

																		CNG		21		21		47		63		80		107		157		206		248		220		229		261		301		327

																		Diesel		52		90		87		111		108		112		113		121		128		118		131		135		149		140

																		Linear (CNG)



Gasoline	

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	178	187	178	192	202	185	172	169	195	184	189	164	136	132	CNG	

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	21	21	47	63	80	107	157	206	248	220	229	261	301	327	Diesel	

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	52	90	87	111	108	112	113	121	128	118	131	135	149	140	

38

		Year		Gasoline		Diesel		CNG		Total

		2000		188.8		53.6		22.8		265.3								2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		2001		198.2		92.3		22.8		313.3						Գազ		2198		2303		2186		2361		2489		2268		2117		2082		2407		2268		2326		2024		1663		1628

		2002		188		89.3		51.3		328.7						Դիզել		628		1070		1035		1326		1279		1349		1349		1442		1524		1407		1570		1617		1779		1675

		2003		202.7		114.3		69.7		386.7						ՍԲԳ		267		267		593		814		1012		1372		2012		2628		3163		2814		2931		3326		3850		4187

		2004		213.9		110.4		87.4		411.8						Ընդամենը		3094		3640		3815		4501		4780		4989		5478		6152		7094		6490		6827		6966		7292		7490

		2005		195.4		115.5		117.5		428.3

		2006		181.6		115.7		173		470.3

		2007		178.7		124.4		225.9		529

		2008		206.5		131.3		272		609.8

		2009		194.6		121.2		241.7		557.5

		2010		199.7		134.5		251.6		585.8

		2011		173.8		138.8		286.4		599

		2012		143.4		152.6		331		626.9

		2013		139.9		143.7		359.7		643.3

		Tier 2 վառելիքի սպառումը



Գազ	

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2198.0700000000002	2302.7400000000002	2186.44	2360.8900000000003	2488.8200000000002	2267.8500000000004	2116.6600000000003	2081.77	2407.4100000000003	2267.8500000000004	2326	2023.6200000000001	1663.0900000000001	1628.2	Դիզել	

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	628.0200000000001	1069.96	1035.0700000000002	1325.8200000000002	1279.3000000000002	1349.0800000000002	1349.0800000000002	1442.1200000000001	1523.5300000000002	1407.23	1570.0500000000002	1616.5700000000002	1779.39	1674.72	ՍԲԳ	

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	267.49	267.49	593.13	814.1	1011.8100000000001	1372.3400000000001	2011.9900000000002	2628.38	3163.36	2814.46	2930.76	3326.1800000000003	3849.53	4186.8	տարի





կտնհ











38en

														2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

												Gasoline		2198		2303		2186		2361		2489		2268		2117		2082		2407		2268		2326		2024		1663		1628

												Diesel		628		1070		1035		1326		1279		1349		1349		1442		1524		1407		1570		1617		1779		1675

												CNG		267		267		593		814		1012		1372		2012		2628		3163		2814		2931		3326		3850		4187



Gasoline	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2198.0700000000002	2302.7400000000002	2186.44	2360.8900000000003	2488.8200000000002	2267.8500000000004	2116.6600000000003	2081.77	2407.4100000000003	2267.8500000000004	2326	2023.6200000000001	1663.0900000000001	1628.2	Diesel	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	628.0200000000001	1069.96	1035.0700000000002	1325.8200000000002	1279.3000000000002	1349.0800000000002	1349.0800000000002	1442.1200000000001	1523.5300000000002	1407.23	1570.0500000000002	1616.5700000000002	1779.39	1674.72	CNG	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	267.49	267.49	593.13	814.1	1011.8100000000001	1372.3400000000001	2011.9900000000002	2628.38	3163.36	2814.46	2930.76	3326.1800000000003	3849.53	4186.8	

39

																				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

																				120		119		113		115		123		120		119		119		120		127		124		116

		Tier 2 վառելիքի սպառումը



2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	120	119	113	115	123	120	119	119	120	127	124.4	116	

39en

																				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

																				120		119		113		115		123		120		119		119		120		127		124.4		116



2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	120	119	113	115	123	120	119	119	120	127	124.4	116	

40

		OPERATIONAL LENGTH OF COMMUNICATION WAYS

		KM		2010		2011		2012		2013		2014

		railway tracks		871.1		853.9		855.3		848.1

		of which:

		non- general purpose		145.5		146.5		152.1		144.9

		general purpose		725.6		707.4		703.2		703.2



		KM		2010		2011		2012		2013		2014

		Total motor roads		10241.4		10320.9		10133.8		10056.4













		MAIN INDICATORS OF GENERAL PURPOSE TRANSPORT 

		1000tons		2010		2011		2012		2013		2014

		Freights shipped		10556.2		9720.8		12094.1		12315.5		10231.8

		of which:

		by railroad lines		3063.3		3269.4		3460.2		3275.2		3057.6

		by motor vehicles		6196		4944.2		6840.1		7319.6		5384

		by air transport		8.8		10		12.3		10.4		10.4

		trunk pipeline		1288.1		1497.2		1781.5		1710.3		1779.8



		mln. passengers		2010		2011		2012		2013		2014

		Passengers carried		251.6		249.8		248.5		241.3		225.8

		of which:

		by railroad lines		0.8		0.6		0.6		0.4		0.4

		by motor vehicles		206		207		207.8		202.1		201.9

		by pessenger taxi		18		17.9		17.7		15.7		12.7

		by air transport		1.7		1.7		1.8		1.8		2

		by trolley-bus		4.9		5.3		5.4		5.4		5.4

		by underground lines		19.9		17		14.9		15.6		15.8

user: user:
Մասնավորապես, 2014թ. ընթացքում մետրոպոլիտենով տեղափոխվել է 15817.3 հազ. ուղևոր, ինչը 243.8 հազ. ուղևորով ավելի է 2013թ. համեմատ կամ աճը 1.6% է։ Մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրման տեսակարար կշիռն ընդհանուր ուղևորափոխադրման ծավալում 2014թ. ավելացել է և կազմում է մոտ 7.7% (2013թ.՝ 7.2%)։

https://www.yerevan.am/am/metro/

		by rope-ways		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2



		mln. tons-km		2010		2011		2012		2013		2014

		Freight turnover		3091.5		3581.7		4155.8		4090		4168.3

		of which:

		by railroad lines		743.2		815.9		867.3		851		786.1

		by motor vehicles		235.8		287		400.9		483.6		543.5

		by air transport		9.7		9.1		11.2		5.6		2

		trunk pipeline		2102.8		2469.7		2876.4		2749.8		2836.7



		mln. passenger-km

				2010		2011		2012		2013		2014

				3937.8		3631.3		3471.1		2858.4		3008.5

				2010		2011		2012		2013		2014

		երկաթուղի		50.1		49.4		53		55.1		51.9

		ավտոմեքենաներ		2344.3		2379.7		2449.7		2457		2420.9

		տաքսի		167.2		161.8		161.4		141.7		114.7

		օդային փոխադրումներ		1278.6		951.3		725.5		120.4		336

		տրոլեյբուս		21.9		23.9		24.1		24.2		24

		մետրո		75.5		64.6		56.7		59.2		60.1

		ճոպանուղի		0.2		0.6		0.7		0.8		0.9

		Tier 2 վառելիքի սպառումը



Ուղևորների շարժը

(միլիոն ուղևոր անցած կիլոմետր ճանապարհ



երկաթուղի	2010	2011	2012	2013	2014	50.1	49.4	53	55.1	51.9	ավտոմեքենաներ	2010	2011	2012	2013	2014	2344.3000000000002	2379.6999999999998	2449.6999999999998	2457	2420.9	տաքսի	2010	2011	2012	2013	2014	167.2	161.80000000000001	161.4	141.69999999999999	114.7	օդային փոխադրումներ	2010	2011	2012	2013	2014	1278.5999999999999	951.3	725.5	120.4	336	տրոլեյբուս	2010	2011	2012	2013	2014	21.9	23.9	24.1	24.2	24	մետրո	2010	2011	2012	2013	2014	75.5	64.599999999999994	56.7	59.2	60.1	ճոպանուղի	2010	2011	2012	2013	2014	0.2	0.6	0.7	0.8	0.9	









40en





41

																						2010		2011		2012		2013		2014

																				Վերջնական էներգիայի սպառումը տրանսպորտի բնագավառում(կՎ)		5815		6094		6269		6606		6943

																				ՀՆԱ-ն տրանսպորտի բնագավառում (միլիոն ԱՄՆ դոլար)		3629		3663		3780		3408		3361

																				Տրանսպորտի բնագավառի էներգատարությունը(կՎժ/ԱՄՆ դոլար)		1.6		1.7		1.7		1.9		2.1

		Tier 2 վառելիքի սպառումը



Վերջնական էներգիայի սպառումը տրանսպորտի բնագավառում(կՎ)	2010	2011	2012	2013	2014	5815	6094.1200000000008	6268.5700000000006	6605.84	6943.1100000000006	ՀՆԱ-ն տրանսպորտի բնագավառում (միլիոն ԱՄՆ դոլար)	2010	2011	2012	2013	2014	3628.5600000000004	3663.4500000000003	3779.7500000000005	3407.59	3361.07	Տրանսպորտի բնագավառի էներգատարությունը(կՎժ/ԱՄՆ դոլար)	2010	2011	2012	2013	2014	1.6025641025641024	1.6634920634920636	1.6584615384615384	1.9385665529010239	2.0657439446366781	

41en

																						2010		2011		2012		2013		2014

																				Final Energy Consumption in Transport Sector(KTOE)		5815.0		6094.1		6268.6		6605.8		6943.1

																				GDP in Transport (million US$)		3628.6		3663.5		3779.8		3407.6		3361.1

																				Energy Intensity of Transport Sector (kWh/US$)		18.6		19.8		19.8		22.1		24.4



Final Energy Consumption in Transport Sector(KTOE)	2010	2011	2012	2013	2014	5815	6094.1200000000008	6268.5700000000006	6605.84	6943.1100000000006	GDP in Transport (million US$)	2010	2011	2012	2013	2014	3628.5600000000004	3663.4500000000003	3779.7500000000005	3407.59	3361.07	Energy Intensity of Transport Sector (kWh/US$)	2010	2011	2012	2013	2014	18.608000000000001	19.771000000000001	19.771000000000001	22.097000000000001	24.423000000000002	

V3.1

		2000-2012թ.թ. ընթացքում Երևանում գործող միկրոավտոբուսների և ավտոբուսների  քանակի և վազքի վերաբերյալ

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013						Քանակը ըստ տարիների   (հատ)				Տարեկան միջին վազքը (հազ. կմ)				thous km per vehicle per year in average				km per vehicle per day in average

		Քանակը ըստ տարիների   (հատ)																								Minibus		Bus		Minibus		Bus		Minibus		Bus		Minibus		Bus

		Minibus		3258		3256		3115		3036		2200		2100		2000		1900		1500				2005		3258		146		192931		6838		59.218		46.834		162.240		128.311

		Bus		146		277		271		270		230		240		245		350		450				2006		3256		277		164347		7673		50.475		27.701		138.288		75.892

		Տարեկան միջին վազքը (հազ. կմ)																						2007		3115		271		157230		11425		50.475		42.159		138.288		115.504

		Minibus		192,931		164,347		157,230		183,622		168630		160,965		153,300		145,635		114975				2008		3036		270		183622		15542		60.482		57.564		165.703		157.711

		Bus		6,838		7,673		11,425		15,542		20148		21,024		21,462		30,660		39420				2009

		thous km per vehicle per year in average																						2010		2100		240		160965		21024		76.65		87.6		210		240

		Minibus		59.22		50.48		50.48		60.48		76.65		76.65		76.65		76.65		76.65				2011		2000		245		153300		21462		76.65		87.6		210		240

		Bus		46.83		27.70		42.16		57.56		87.60		87.60		87.60		87.60		87.60				2012		1900		350		145635		30660		76.65		87.6		210		240

		km per vehicle per day in average

		Minibus		162.2		138.3		138.3		165.7		210.0		210.0		210.0		210.0		210.0

		Bus		128.3		75.9		115.5		157.7		240.0		240.0		240.0		240.0		240.0



																						1758		62.5%		1876								1020		21.6%

																						-304		219.1%										-468		183.8%				control

		Reduction of Microbus fleet (+Sign), шт						2		141		79		836

Ara Marjanyan: 2009 Transition year: Beginning of mass reduction of minibuses (836 that year) as well as 47 old buses reduced.		100		100		100		400		170		170		170		170		170		170		170		2948		310

		Increase of Bus fleet (-Sign), шт						-131		6		1		40		-10		-5		-105		-100		-78		-78		-78		-78		-78		-78		-78		-850		996

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

Ara Marjanyan: By 2013, 1758 minibuses reduced (from which 1536 during 2009-2013, 836 in 2009 transition year alone) and 351 new Buses introduce, while 47 old ones reduced (Net increase 304 buses).		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020				yearly change

		Minibus		Actual number in run		3258		3256		3115		3036		2200		2100		2000		1900		1500		1330		1160		990		820		650		480		310		1190

Ara Marjanyan: числа S21, S22, S53, S54 кратные 7-и, поскольку прогнозируем на 7 лет  (2014-2020) и хотим целое число.		

Ara Marjanyan: 2009 Transition year: Beginning of mass reduction of minibuses (836 that year) as well as 47 old buses reduced.								

Ara Marjanyan: By 2013, 1758 minibuses reduced (from which 1536 during 2009-2013, 836 in 2009 transition year alone) and 351 new Buses introduce, while 47 old ones reduced (Net increase 304 buses).																		170

		Bus				146		277		271		270		230		240		245		350		450		528		606		684		762		840		918		996		546		78

		Minibus		Av.Ann run, thous km		192931		164346.7		157229.7		183622.32		168630		160965		153300		145,635		114975		100,681		86,710		73,062		59,737		46,735		34,056		21,700		 thous km

		Bus				6837.7		7673.1		11425.1		15542.4		20148		21024		21,462		30660		39420		46,057		52,635		59,156		65,619		72,024		78,371		84,660		 thous km		yearly change

		Minibus		Av. Spec.Ann run, thous km		59.2176181707		50.4750307125		50.475024077		60.4816600791		76.65		76.65		76.65		76.65		76.65		75.7		74.75		73.8		72.85		71.9		70.95		70		-6.65		-0.95

		Bus				46.8335616438		27.7007220217		42.1590405904		57.5644444444		87.6		87.6		87.6		87.6		87.6		87.2285714286		86.8571428571		86.4857142857		86.1142857143		85.7428571429		85.3714285714		85		-2.6		-0.3714285714

																Continuous exchange of mini buses by larger passenger buses

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020						g/km = kg/1000km = t/km

				With (continuous trend)		192,931		164,347		157,230		183,622		168,630		160,965		153,300		145,635		114,975		100,681		86,710		73,062		59,737		46,735		34,056		21,700		 thous km		Minibus		301		515		Euro I and later

				With (continuous trend)		6,838		7,673		11,425		15,542		20,148		21,024		21,462		30,660		39,420		46,057		52,635		59,156		65,619		72,024		78,371		84,660		 thous km		Bus				455

				Without exchange		192,931		200,272		207,271		213,891		220,097		226,210		231,862		237,397		242,814		243,952		245,040		246,483		247,886		249,664		251,412		253,130		 thous km		Minibus		Proportion of 2013

				Without exchange		6,838		7,782		8,759		9,768		10,810		11,884		13,149		14,467		15,840		17,006		17,847		18,681		19,056		19,428		19,795		22,600		 thous km		Bus		Diesel		CNG

				Diff (Without - With)		0		35,926		50,041		30,268		51,467		65,245		78,562		91,762		127,839		143,271		158,330		173,421		188,149		202,929		217,356		231,430		 thous km		Minibus		2%		98%

						0		109		-2,666		-5,774		-9,338		-9,140		-8,313		-16,193		-23,580		-29,051		-34,788		-40,475		-46,563		-52,596		-58,576		-62,060		 thous km		Bus		89.8%		10.2%

						0		719		1,001		605		1,029		1,305		1,571		1,835		2,557		2,865		3,167		3,468		3,763		4,059		4,347		4,629		Minibus, thous km

						0		35,207		49,040		29,663		50,438		63,940		76,991		89,926		125,282		140,406		155,163		169,953		184,386		198,870		213,009		226,801				Introduction of EEV Buses on CNG started from 2018

						0		98		-2,394		-5,185		-8,386		-8,208		-7,465		-14,541		-21,175		-26,088		-31,240		-36,347		-41,813		-47,232		-52,601		-55,730		Bus,  thous km

						0		11		-272		-589		-952		-932		-848		-1,652		-2,405		-2,963		-3,548		-4,128		-4,749		-5,365		-5,975		-6,330

						0		216		301		182		310		393		473		552		770		862		953		1,044		1,133		1,222		1,308		1,393		Minibus, fuel t 

						0		18,132		25,256		15,276		25,975		32,929		39,650		46,312		64,520		72,309		79,909		87,526		94,959		102,418		109,700		116,803

						0		29		-721		-1,561		-2,524		-2,471		-2,247		-4,377		-6,374		-7,852		-9,403		-10,940		-12,586		-14,217		-15,833		-16,775		Bus, fuel t 

						0		6		-140		-303		-491		-480		-437		-851		-1,239		-1,526		-1,827		-2,126		-2,446		-2,763		-3,077		-3,260

				Diesel saved		0		246		-419		-1,379		-2,214		-2,078		-1,774		-3,824		-5,604		-6,990		-8,450		-9,896		-11,453		-12,995		-14,524		-15,381		Diesel saved, t

				CNG saved		0		18,137		25,116		14,973		25,485		32,449		39,213		45,461		63,282		70,783		78,082		85,399		92,513		99,655		106,623		113,543		CNG saved, t

						0		10,567		-18,034		-59,277		-95,213		-89,345		-76,289		-164,451		-240,974		-300,567		-363,352		-425,541		-492,486		-558,787		-624,550		-661,404		Diesel saved, GJ		43		GJ/t

						0		834,319		1,155,316		688,761		1,172,305		1,492,647		1,803,819		2,091,228		2,910,958		3,256,010		3,591,759		3,928,374		4,255,591		4,584,147		4,904,639		5,222,965		CNG saved, GJ		46		GJ/t

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Շարժակազմի անցած հեռավորության զուտ նվազումը 		0		36,035		47,375		24,494		42,129		56,104		70,248		75,569		104,259		114,220		123,542		132,946		141,586		150,333		158,780		169,370		 thous km		1GJ = 		0.2778		MWh

						0		844,887		1,137,282		629,484		1,077,092		1,403,302		1,727,530		1,926,777		2,669,984		2,955,443		3,228,408		3,502,832		3,763,105		4,025,360		4,280,090		4,561,561		Total GJ Saved		1MWh=		0.086		t.o.e

				Ընդհանուր խնայված էներգիան		0		234,710		315,937		174,871		299,216		389,837		479,908		535,259		741,722		821,022		896,852		973,087		1,045,391		1,118,245		1,189,009		1,267,202		Total MWh Saved

						0		20,185		27,171		15,039		25,733		33,526		41,272		46,032		63,788		70,608		77,129		83,685		89,904		96,169		102,255		108,979		Total t.o.e Saved

				Հատուկ խնայողություններ				6.51		6.67		7.14		7.10		6.95		6.83		7.08		7.11		7.19		7.26		7.32		7.38		7.44		7.49		7.48		kWh saved/km net reduced

		Reduction of Microbus fleet (+Sign), шт						5		10		15		20		20		25		25		25		25		25		20		20		15		15		15		280		Sum

		Increase of Bus fleet (-Sign), шт						-3		-3		-3		-3		-3		-5		-5		-5		-10		-10		-10		-5		-5		-5		-5		-80

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Minibus		Actual number in run		3258		3253		3243		3228		3208		3188		3163		3138		3113		3088		3063		3043		3023		3008		2993		2978

		Bus				146		149		152		155		158		161		166		171		176		186		196		206		211		216		221		226

		Minibus		Av.Ann run, thous km		192931		200272.297920503		207270.55179558		213890.5446593		220097.059545734		226209.66252302		231861.831568447		237396.61072744		242814		243,952		245,040		246,483		247,886		249,664		251,412		253,130		 thous km

		Bus				6837.7		7782.1755993151		8759.0260273973		9768.2512842466		10809.851369863		11883.8262842466		13148.5928082192		14467.317380137		15840		17,006		17,847		18,681		19,056		19,428		19,795		22,600		 thous km

		Minibus		Av. Spec.Ann run, thous km		59.2176181707		61.5654158993		63.913213628		66.2610113567		68.6088090853		70.956606814		73.3044045427		75.6522022713		78		79		80		81		82		83		84		85		7		1		yearly change

		Bus				46.8335616438		52.2293664384		57.6251712329		63.0209760274		68.4167808219		73.8125856164		79.208390411		84.6041952055		90		91.4285714286		91.0571428571		90.6857142857		90.3142857143		89.9428571429		89.5714285714		100		10		1.4285714286



						Av

		Reduction of Microbus fleet (+Sign), шт				18.125		5		10		15		20		20		25		25		25		25		25		20		20		15		15		15		280

		Increase of Bus fleet (-Sign), шт				-3.750		-3		-3		-3		-3		-3		-5		-5		-5		-10		-10		-10		-5		-5		-5		-5		-80

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

						3258		3253		3243		3228		3208		3188		3163		3138		3113		3088		3063		3043		3023		3008		2993		2978		145		18.125

						146		149		152		155		158		161		166		171		176		186		196		206		211		216		221		226		-30		-3.75

						192931		200,272		207,271		213,891		220,097		226,210		231,862		237,397		242,814		240,864		238,914		237,354		235,794		234,624		233,454		253,130

						6837.7		7,782		8,759		9,768		10,810		11,884		13,149		14,467		15,840		16,740		17,640		18,540		18,990		19,440		19,890		22,600

						59.2176181707		61.5654158993		63.913213628		66.2610113567		68.6088090853		70.956606814		73.3044045427		75.6522022713		78		78		78		78		78		78		78		85		-18.7823818293		-2.3477977287

						46.8335616438		52.2293664384		57.6251712329		63.0209760274		68.4167808219		73.8125856164		79.208390411		84.6041952055		90		90		90		90		90		90		90		100		-43.1664383562		-5.3958047945

						59.2

						46.8

		 2-րդ մակարդակի վառելիքի սպառումը				գ/կմ = կգ/1000կմ

		Քաղաքային ՍԲԳ ավտոբուսներ		HD եվրո I — 91/542/EEC փուլ I		555

				HD եվրո II — 91/542/EEC S փւուլ 11		515

				HD եվրո  III — 2000 ստանդարտ		455

				EEV		455

		Քաղաքային ավտոբուս, ստանդարտ 15-1 8t		Պայմանական		366

				Եվրո  I և հաջորդիվ		301

		Վագոններ, ստանդարտd <=18 t		Պայմանական		263

				Եվրո  I և հաջորդիվ		247

				Ընդհանուր խնայած էներգիան

				Net reduction of fleet run distance





















Ընդհանուր խնայված էներգիան	

389837.21098725585	479907.88217406988	535258.67972527863	741721.55542779597	821022.09248156287	896851.62015949131	973086.84189504618	1045390.6475275672	1118245.0606925641	1189008.925864497	1267201.5780612479	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Շարժակազմի անցած հեռավորության զուտ նվազումը 	



56104.488807266782	70248.424376666066	75568.928107577114	104259	114220.02857142857	123541.77142857143	132946.02857142856	141586.22857142857	150332.65714285715	158780.3142857143	169370	



ԳՎՏԺ





Հազար կմ/տարի









V3.1en

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Total energy saved		390		480		535		742		821		897		973		1045		1118		1189		1267

		Net reduction of fleet run distance		56		70		76		104		114		124		133		142		150		159		169



390	480	535	742	821	897	973	1045	1118	1189	1267	Total energy saved	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	56	70	76	104	114	124	133	142	150	159	169	Net reduction of fleet run distance	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	



42

																				Անհրաժեշտ ներդրումները, միլիոն ԱՄՆ դոլար

																		Ճանապարհներ և ճանապարհային տրանսպորտ		$   1,274.8

																		Երկաթուղիներ		$   356.1

																		Քաղաքային տրանսպորտ		$   331.0

																		Քաղաքացիական ավիացիա		$   104.3

		Tier 2 վառելիքի սպառումը



Անհրաժեշտ ներդրումները, միլիոն ԱՄՆ դոլար	Ճանապարհներ և ճանապարհային տրանսպորտ	Երկաթուղիներ	Քաղաքային տրանսպորտ	Քաղաքացիական ավիացիա	1274.8	356.1	331	104.3	

42en

																				Investments Needed, Million US$

																		Roads and road transport		$   1,274.8

																		Railways		$   356.1

																		Urban transport		$   331.0

																		Civil aviation		$   104.3



Investments Needed, Million US$	Roads and road transport	Railways	Urban transport	Civil aviation	1274.8	356.1	331	104.3	

V5.1

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		արդիականացմամբ		445		475		506		537		569		604		798		862		972		1086		1206

		առանց արդիականցման		336		390		415		440		466		494		523		533		624		698		774.82



արդիականացմամբ	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	445	475	506	537	569	604	798	862	972	1086	1206	առանց արդիականցման	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	336	390	415	440	466	494	523	533	624	698	774.82	



մՎժ/տարի











V5.1en

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		With modernization		445		475		506		537		569		604		798		862		972		1086		1206

		Without		336		390		415		440		466		494		523		533		624		698		774.82



Energy saved by YSY ET, MWh/year



With modernization	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	445	475	506	537	569	604	798	862	972	1086	1206	Without	

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	336	390	415	440	466	494	523	533	624	698	774.82	









6.1

				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Խնայած ՀՀ դրամ		8		8		19		26		32		43		64		83		100		89		93		106		122		133		142		152		162		172		182		192		202

		Խնայած ԱՄՆ դոլարը		14		14		32		44		60		95		153		244		328		245		248		284		304		302		315		320		324		328		331		334		337



Խնայած ՀՀ դրամ	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	8	8	19	26	32	43	64	83	100	89	93	106	122	133	142	152	162	172	182	192	202	Խնայած ԱՄՆ դոլարը	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	14	14	32	44	60	95	153	244	328	245	248	284	304	302	315	320	324	328	331	334	337	



6.1en

																						2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

																				AMD saved		8		8		19		26		32		43		64		83		100		89		93		106		122		133		142		152		162		172		182		192		202

																				US $ saved		14		14		32		44		60		95		153		244		328		245		248		284		304		302		315		320		324		328		331		334		337



AMD saved	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	8	8	19	26	32	43	64	83	100	89	93	106	122	133	142	152	162	172	182	192	202	US $ saved	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	14	14	32	44	60	95	153	244	328	245	248	284	304	302	315	320	324	328	331	334	337	



Sheet1





image1.jpeg

w 2010 2011 2012
. =] = Non-ferrous metal industry
<

350.00

30000 Glass, ceramics&
construction material
indust

25000 7982 v
Chemical industry

200.00

43.57 6264
e =Food, drinks & tabacco
100.00 11276 119.16 9191 industry
50.00 8 Other industry

. B mmm N






image2.emf

178


187


178


192


202


185


172


52


90


87


111


108


112


113


121


128


118


149


140


47


206


248


220


229


261


301


327


136


132


189


164


184


195


169


135


131


21


21


80


63


107


157


y = 24.902x - 23.37


R


2


= 


0.964


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Gasoline Diesel


CNG Linear (CNG)




image3.jpeg

700

o mGasolne  WDiesel  WCNG
a0 =
500

22 252 285 331 360

222
226
a0 o
e Bl e
e 2= 15T
200
100
) Veal

2000 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013






image4.jpeg

125

120

115

110

105

120

2003

119

2004

127
123
120 120
19 19
115
JB |I

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1244

‘\ 116

2013

2014






image5.jpeg

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

2010

= raioad lines
i transport
= rope-ways

= motorvehicles
mtralley-bus

pessenger taxi
=underground lines

2011

2012

2013

2014






image6.jpeg

700

500
400
300
200
100

= Final Energy Consumption in Transport Sector (KTOE)

= GOP in Transport (Million USS)
—#—Energy Intensity of Transport Sector (ktoe/Min US$)

2014

289

25

20

15

10

05

00






image7.emf



image8.gif

GWh / year Thous. km / year

1400 1267 T 190
1189
1200 1118 170
1045 6o
1000 150
800 130
600 110
390
400 %
—o—Total energy saved
200 —o—Net reduction of fleet run distance i
o4 b 50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020






image9.jpeg

Investments Needed, Million US$

$331.0 $1043

1,274.8

$356.1 = Roads and road transpart

Railways
Utban transport
= Civilaviation






image10.emf

8 8


19


26


32


43


64


83


100


89


93


106


122


133


142


152


162


172


182


192


202


14


14


32


44


60


95


153


244


328


245


248


284


304


302


315


320


324


328


331


334


337


0


50


100


150


200


250


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


bln AMD


0


50


100


150


200


250


300


350


400


mln $


AMD saved


US $ saved





_1503056413.xls
Chart1

		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010		2010

		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013



Ընդհանուր արդյունաբերություն

Հանքագործություն և բաց հանքերի արտադրություն

Մետաղական հանքաքարի ականապատում

Այլ հանքագործութուն և քարհանք

Վերամշակում

Սնունդ

Ըմպելիքներ

Ծխախոտ

Քիմիական նյութեր և քիմիական արտադրություն

Ռետինի եւ պլաստմասսայի արտադրություն

Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրանք

Հիմնական մետաղներ

Արհեստական մետաղական արտադրատեսակներ, բացի մեքենաներից ու սարքավորումներից

Համակարգչային, էլեկտրոնային եւ օպտիկական արտադրանք

Էլեկտրական սարքավորումներ

Մեքենաների և սարքավորումների արտադրություն

Էլեկտրականություն, գազ, շոգու և որակված օդի մատակարարում

Ջրի մատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերականգնում

Ջրի հավաքում, մաքրում և մատակարարում

Կոյուղի

Թափոնների հավաքում, մաքրում եւ վերացում. նյութերի վերականգնում

տարի

կտնհ

100

25.9

97.7

2.3

49.3

26.3

4.5

0.9

7.6

3.2

25.3

24.2

0.7

0.6

1.1

0.7

17

7.8

98.2

0.9

0.9

100

30.2

98.2

1.8

45

22.4

5.6

1.2

5.8

3.9

22.9

28.3

1.1

0.7

1.6

1

18.7

6.1

96.5

2.4

1.1

100

33

98.3

1.7

42.4

21.9

5.8

1.6

6.1

4

23.1

28.2

1.4

0.7

1.4

0.9

19.9

4.7

95.9

2.7

1.7

100

33.8

98.4

1.6

43.3

21.3

6.3

1.6

5.9

4.2

23.1

29.1

1

0.6

1.2

0.8

19

3.9

96.1

2

1.9



30(am)

		Please indicate sources for all data				3460202				473		AMD/USD		3776443				518.32		AMD/USD						516.12		AMD/USD

		Energy efficiency targets for different sectors of energy consumption		2010								2011								2012

						Billion AMD		ktoe/billion AMD		Use historical exchange rate for each year				Billion AMD		ktoe/billion AMD						Billion AMD		ktoe/billion AMD

				ktoe energy use in sector/
subsector		Sectoral GDP		ktoe/output in national currency		ktoe/output in million EUR		ktoe energy use in sector/
subsector		Sectoral GDP		ktoe/output in national currency		ktoe/output in million EUR		ktoe energy use in sector/
subsector		Sectoral GDP		ktoe/output in national currency		ktoe/output in million EUR

		Energy intensity in industry		358.27		824.4		0.4346		0.9187733804		356.434		999		0.3568		0.6883600687		371.721		1121.9		0.3313		0.641966344

		- energy intensity of Iron and Steel		7.87								7.561								9.384

		- energy intensity of Non-ferrous metal		46.13		140.4						42.551		165.6						58.074		187.4

		- energy intensity of Chemical		51.66		8.62						43.567		7.93						62.64		7.63

		- energy intensity of Glass,ceramics&construction material		112.76		49.87						119.161		47.36						91.907		47.88

		- energy intensity of Excavating		7.35								8.276								8.992

		- energy intensity of Food ,drinks&tabacco		75.82		277.9						79.917		340.2						69.683		377.1

		- energy intensity of Textile ,leather and clothing		7.33		1.07						6.813		1.27						9.259		1.09

		- energy intensity of Paper and printing		1.23		4.82						1.491		5.86						1.538		7.86

		- energy intensity of Engineering&other metallic		9.37								9.063								13.436

		- energy intensity of Other		38.74								38.062								53.509

		Target to reduce energy intensity in industry						% per year until…. or as specified

		by branches if available

		…

		…

		Energy intensity in transport:		499.6167420535								523.758								538.829		639.2662		0.8429		1.6331215466

		Share of rail and water in total freight transport (%)		24.1								22.8								20.9

		Share of public transport in total land passenger transport (%)

		Energy intensity in agriculture		140.14558708		636.7		0.2201		0.4653539843		141.935		795		0.1785		0.3444485862		155.106		841.5		0.1843		0.3571279075

																										2010		2011		2012

																								Ճյուղային ՀՆԱ (միլիարդ ՀՀ դրամ)		824.40		999.00		1,121.90

																								Արդյունաբերության ոլորտում էներգիայի սպառումը (հտնհ)		358.27		356.43		371.72

																								Արդյունաբերության էներգատարությունը		0.43		0.36		0.33

		Targets to reduce energy intensity in agriculture						% per year until…. or as specified

		Service sector		206.8524724181		796.7		0.2596		0.5489145697		265.544		865.5		0.3068		0.5919315026		331.313		974.6		0.3399		0.6586601388

		Total energy consumption of service sector per output						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR

		Total energy consumption of service sector per employee (toe/empl)

		Electricity consumption per employee (kWh/empl)

		Targets to reduce energy intensity in the service sector						% per year until…. or as specified

		Installation of metering devices per household						in 2012

		share of householdes with gas metering devices

		share of households equiped with heat metering devices

		share of households equiped with electricity metering devices

		Energy standards of buildings:

		Heat consumption per dwelling (toe/dwelling)

		Share of households supplied by central heat (in %)

		Heat consumption per m² (kgoe/m²)

		Electricityumption per dwelling (kWh/dwelling/year)

		Targets to improve energy standards in buildings (use indicator toe(dwelling or kgoe/m²) and kWh/dwelling						% per year until…. or as specified

								ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR						ktoe/output in national currency		ktoe/output in EUR





30(am)

		



Ճյուղային ՀՆԱ (միլիարդ ՀՀ դրամ)

Արդյունաբերության ոլորտում էներգիայի սպառումը (հտնհ)

Արդյունաբերության էներգատարությունը

Energy Intensity



30,31,33

		30

				2010		2011		2012

		Ճյուղային ՀՆԱ  (միլիարդ ՀՀ դրամ)		636.7		795.0		841.5

		Էներգիայի օգտագործումը գյուղատնտեսության մեջ (մլն. կՎժ)		1629.9		1650.8		1803.9

		Գյուղատնտեսական էներգատարություն (կՎժ յուրաքանչյուր 1000 ՀՀ դրամի դիմաց)		2.6		2.1		2.1

		31

				2010		2011		2012		2014

		Էներգօգտագործումը գյուղատնտեսության  մեջ և անտառտնտեսությունում (մլն. կՎժ)		1629.9		1650.8		1803.9		1916.9

		ԸՎԷՍ մասնաբաժինը		7.37%		6.65%		7.36%		8.39%

		% աճ		0		1.28%		9.28%		6.26%

		33

				2010		2011		2012

		Ճյուղային ՀՆԱ (միլիարդ ՀՀ դրամ)		824.4		999.0		1121.9

		Էներգիայի օգտագործումը արդյունաբերության ոլորտում (մլն. կՎժ)		4166.7		4145.3		4323.1

		Արդյունաբերական էներգատարություն (կՎժ յուրաքանչյուր 1000 դրամի դիմաց)		5.1		4.1		3.9





30,31,33

		



Էներգօգտագործումը գյուղատնտեսության  մեջ և անտառտնտեսությունում (մլն. կՎժ)

ԸՎԷՍ մասնաբաժինը

% աճ



32

		



Ճյուղային ՀՆԱ  (միլիարդ ՀՀ դրամ)

Էներգիայի օգտագործումը գյուղատնտեսության մեջ (մլն. կՎժ)

Գյուղատնտեսական էներգատարություն (կՎժ յուրաքանչյուր 1000 ՀՀ դրամի դիմաց)



34

		



Ճյուղային ՀՆԱ (միլիարդ ՀՀ դրամ)

Էներգիայի օգտագործումը արդյունաբերության ոլորտում (մլն. կՎժ)

Արդյունաբերական էներգատարություն (կՎժ յուրաքանչյուր 1000 դրամի դիմաց)



34(am)

				2010		2011		2012										2010		2011		2012

		Yerevan		2256766		3522433		4140876								Yerevan		2.3		3.5		4.1

		Artik		2271		12561		2284								Other cities		2.5		3.4		3.4

		Maralik		4737		6718		4507								Villages		8.6		12.7		14.1

		Vanadzor		67630		125794		423389								Total		13.3		19.6		21.6

		Hrazdan		4309		66058		79670

		Charentsavan		303282		152698		102409

		Abovyan		268209		387773		306454

		Byureghavan		14383		0		0

		Eghvard		176414		415883		307278												5,613,258.86

		Artashat		1019		0		0												561.33

		Masis		409715		743362		681789						3500000		10000

		Armavir		24825		26988		245646						3.5		1

		Ejmiadzin		1065063		1342036		1160722																																										2017		46.5

		Ijevan		2901		1606		0								350																																		2018		46.5

		Eghegnadzor		24578		25850		10646												3,500.00						per m2 gas use in m3				avg gas use mln m3/10000m2 year		Avg water use  m3/m2 year		electricity kwh/m2 year																2019		46.5

		Talin		8346		25913		12101																1.80		3.93		1.80		0.35		5.61		10																2020		46.5

		Ashtarak		11489		38130		61724																		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020				2017-2020

																										5		7		4		31		57		334		46.5		46.5		46.5		46.5

		Kapan		71123		10180		0																GH Hectares		5		12		16		47		114		448		494.5		541		587.5		634				186

		Villages		8607792		12742423		14106299																Gas consumption - EE GHs (mln m3)		19.6		21.6		28.9		84.8		124.7		358.5		374.8		391.0		407.3		423.6

		Total		13324852		19646406		21645794										1 mln m3 gas		8214000000		kcal		Gas consumption - BAU GHs (mln m3)		19.6		21.6		28.9		84.8		205.6		808.1		892.0		975.9		1,059.7		1,143.6

																								Energy consumption (EE GHs) - Million kWh		187.6		206.7		275.7		809.7		1,190.8		3,423.9		3,579.3		3,734.8		3,890.2		4,045.7

																								Energy consumption (BAU) - Million kWh		187.6		206.7		275.7		809.7		1,964.1		7,718.4		8,519.5		9,320.6		10,121.8		10,922.9

												Calorific value of gas				kCal		kw						Energy Saving (mln kWh/year)		-0		-0		-0		-0		773.2		4,294.5		4,940.2		5,585.9		6,231.5		6,877.2

												8214		1		8214		9.5511627907						MWh saving												4,294,492		4,940,174		5,585,856		6,231,538		6,877,220

																								TOE												369,259.85		424,778.51		480,297.17		535,815.83		591,334.49

																								KTOE												369.26		424.78		480.30		535.82		591.33

		Name		Region		Crop		Currentarea		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017-2020		total

		Biogroup		Kotayk		Tomato		1								1								1

		Kaga Group		Kotayk		Tomato		3								3								3

		Klubnichnaya polyana		Kotayk		Strawberry												3		4				7

		Ecotomato		Kotayk		Rose		8		2		3				3								8

		Mayakovsky		Kotayk														8						8

		Artik		Shirak														5		5				10

		Mavas		Kotayk		Tomato		11		3		4		4				5		5				21

		Armianskyurajay		Kotayk		Cucumber		10								10				20				30

		Progressagro		Kotayk		Cucumber		4								4		16		20				40

		Greenhouse		Ararat		Radish		30								10		20		40				70

		Noragavit		Yerevan																40		86		126

		Hrazdan		Kotayk																50		100		150

		-----		Ararat																50				50

		-----		Aragatsotn																100				100

		total						67		5		7		4		31		57		334		186		624

						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				GH Hectares		5		12		16		47		114		448		494.5		541		587.5		634

				Energy consumption (EE GHs) - Million kWh		187.6460219581		206.7425022279		275.6566696372		809.7414670593		1190.8328624081		3423.8947228733		3579.3398972919		3734.7850717105		3890.2302461291		4045.6754205477

				Energy consumption (BAU) - Million kWh		187.6460219581		206.7425022279		275.6566696372		809.7414670593		1964.0537711651		7718.3867498419		8519.513945975		9320.6411421081		10121.7683382413		10922.8955343744

				TOE												369259.847546741		424778.5080553		480297.168563858		535815.829072417		591334.489580975

				KTOE												369.2598475467		424.7785080553		480.2971685639		535.8158290724		591.334489581





34(am)

		2010		2010		2010

		2011		2011		2011

		2012		2012		2012



Yerevan

Other cities

Villages

2.256766

2.460294

8.607792

3.522433

3.38155

12.742423

4.140876

3.398619

14.106299



35(am)

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020



GH Hectares

Gas consumption - EE GHs (mln m3)

5

19.646406

12

21.645794

16

28.8610586667

47

84.7793598333

114

124.6793598333

448

358.4793598333

494.5

374.7543598333

541

391.0293598333

587.5

407.3043598333

634

423.5793598333



35

		Yerevan		Yerevan		Yerevan

		Other cities		Other cities		Other cities

		Villages		Villages		Villages

		Total		Total		Total



2010

2011

2012

Natural Gas Consumption in Greenhouses (million m3)

2.256766

3.522433

4.140876

2.460294

3.38155

3.398619

8.607792

12.742423

14.106299

13.324852

19.646406

21.645794



36

		



GH Hectares

Energy consumption (EE GHs) - Million kWh

Energy consumption (BAU) - Million kWh

Million kWh

hectares



37

				2010		2011		2012

		Ոչ-երկաթյա մետաղական արդյունաբերություն		71.89		71.24		89.42

		Ապակու, կերամիկայի և շինարարական արդյունաբերություն		75.82		79.92		69.68

		Քիմիական արդյունաբերություն		51.66		43.57		62.64

		Սննդի, խմիչքի և ծխախոտի արդյունաբերություն		112.76		119.16		91.91

		Այլ արդյունաբերություն		46.13		42.55		58.07

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





37

		



Այլ արդյունաբերություն

Սննդի, խմիչքի և ծխախոտի արդյունաբերություն

Քիմիական արդյունաբերություն

Ապակու, կերամիկայի և շինարարական արդյունաբերություն

Ոչ-երկաթյա մետաղական արդյունաբերություն

years

ktoe



38

				2010		2011		2012

		Գունավոր մետաղների արդյունաբերություն		836		829		1,040

		Ապակի, կերամիկա և շինարարական նյութերի արդյունաբերություն		882		929		810

		Քիմիական արդյունաբերություն		601		507		729

		Սննդի, խմիչքի և ծխախոտի արտադրություն		1,311		1,386		1,069

		Այլ արդյունաբերություն		536		495		675

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





38

		



Այլ արդյունաբերություն

Սննդի, խմիչքի և ծխախոտի արտադրություն

Քիմիական արդյունաբերություն

Ապակի, կերամիկա և շինարարական նյութերի արդյունաբերություն

Գունավոր մետաղների արդյունաբերություն

տարի

մլն կՎժ



39

				Արդյունաբերության ոլորտոմ էլեկտրաէներգիայի սպառման կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության տիպերի և տարիների										Unit  %

						2010		2011		2012		2013				2010		2011		2012		2013		%

				Ընդհանուր արդյունաբերություն		100		100		100		100						0%		0%		0%		0%

				Հանքագործություն և բաց հանքերի արտադրություն		25.9		30.2		33		33.8						17%		9%		2%		9%

				Մետաղական հանքաքարի ականապատում		97.7		98.2		98.3		98.4						1%		0%		0%		0%

				Այլ հանքագործութուն և քարհանք		2.3		1.8		1.7		1.6						-22%		-6%		-6%		-11%

				Վերամշակում		49.3		45		42.4		43.3						-9%		-6%		2%		-4%

				Սնունդ		26.3		22.4		21.9		21.3						-15%		-2%		-3%		-7%

				Ըմպելիքներ		4.5		5.6		5.8		6.3						24%		4%		9%		12%

				Ծխախոտ		0.9		1.2		1.6		1.6						33%		33%		0%		21%

				Քիմիական նյութեր և քիմիական արտադրություն		7.6		5.8		6.1		5.9						-24%		5%		-3%		-8%

				Ռետինի եւ պլաստմասսայի արտադրություն		3.2		3.9		4		4.2						22%		3%		5%		9%

				Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրանք		25.3		22.9		23.1		23.1						-9%		1%		0%		-3%

				Հիմնական մետաղներ		24.2		28.3		28.2		29.1						17%		-0%		3%		6%

				Արհեստական մետաղական արտադրատեսակներ, բացի մեքենաներից ու սարքավորումներից		0.7		1.1		1.4		1						57%		27%		-29%		13%

				Համակարգչային, էլեկտրոնային եւ օպտիկական արտադրանք		0.6		0.7		0.7		0.6						17%		0%		-14%		0%

				Էլեկտրական սարքավորումներ		1.1		1.6		1.4		1.2						45%		-13%		-14%		3%

				Մեքենաների և սարքավորումների արտադրություն		0.7		1		0.9		0.8						43%		-10%		-11%		5%

				Էլեկտրականություն, գազ, շոգու և որակված օդի մատակարարում		17		18.7		19.9		19						0%		0%		0%		0%

				Ջրի մատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերականգնում		7.8		6.1		4.7		3.9						10%		6%		-5%		4%

				Ջրի հավաքում, մաքրում և մատակարարում		98.2		96.5		95.9		96.1						-22%		-23%		-17%		-21%

				Կոյուղի		0.9		2.4		2.7		2						-2%		-1%		0%		-1%

				Թափոնների հավաքում, մաքրում եւ վերացում. նյութերի վերականգնում		0.9		1.1		1.7		1.9						167%		13%		-26%		30%

																		22%		55%		12%		28%

						2010		2011		2012		2013		Unit   mln. kWh																						85.98

				Produced electric energy		6,491.40		7,432.70		8,036.20		7,710.00				2010		2011		2012		2013		%												toe		2010		2011		2012		2013		2014

				Produced electric energy by thermal power stations		1,438.30		2,390.30		3,399.10		3,173.10						15%		8%		-4%		6%														558,131		639,064		690,952		662,906		702,032.40

				Produced electric energy by hydro- electric power stations		2,556.10		2,488.70		2,311.00		2,173.40						66%		42%		-7%		30%														123,665		205,518		292,255		272,823		355,161.56

				Produced atomic (nuclear) electric energy		2,490.00		2,548.10		2,322.00		2,359.70						-3%		-7%		-6%		-5%														219,773		213,978		198,700		186,869		177,034.42

				Produced wind farm electric energy		7		5.6		4.1		3.8						2%		-9%		2%		-2%														214,090		219,086		199,646		202,887		199,284.44

				Imported electric energy		246.2		301.2		98.1		197.7						-20%		-27%		-7%		-18%														602		481		353		327		266.53

				Total electric energy consumed		5,676.40		6,351.00		6,438.20		6,682.00						22%		-67%		102%		-7%														21,168		25,897		8,435		16,998		15,799.51

				Electric energy consumed by industry		1,326.20		1,410.00		1,517.00		1,537.60						12%		1%		4%		6%														488,057		546,059		553,556		574,518		606,617.69

				Electric energy consumed byagriculture		125.5		121.1		138.1		154.4		0.1994293126				6%		8%		1%		5%														114,027		121,232		130,432		132,203		138,884.01

				Electric energy consumed by transport		118.7		119.6		127		124.4						-4%		14%		12%		7%														10,790		10,412		11,874		13,275		14,224.79

				Electric energy consumed by population		1,611.40		1,808.10		1,901.70		1,950.00						1%		6%		-2%		2%														10,206		10,283		10,919		10,696		10,864.45

				Electric energy consumed byother branches		1,764.60		1,988.10		1,773.00		1,969.90						12%		5%		3%		7%														138,548		155,460		163,508		167,661		178,666.23

				Losses of general purpose networks		730		904.1		981.4		948.7						13%		-11%		11%		4%														151,720		170,937		152,443		169,372		175,701.01

				Exported electric energy		1,061.20		1,382.90		1,696.10		1,225.70						24%		9%		-3%		9%														62,765		77,735		84,381		81,569		89,014.69

				GDP production by NACE 2 classification by types of economic activity and years														30%		23%		-28%		5%														91,242		118,902		145,831		105,386		110,571.69

						2010		2011		2012		2013				at current prices, million AMD

				Domestic product (gross, market prices)		3,460,203.00		3,777,946.00		4,000,722.00		4,276,201.00		2014		2010		2011		2012		2013		2014		%

				Taxes on products (minus subsidies)		389,126.00		412,324.00		458,234.00		506,428.00		4,528,873.00				9%		6%		7%		6%		7%

				Gross value added (basic prices)		3,071,077.00		3,365,622.00		3,542,488.00		3,769,773.00		546,223.00				6%		11%		11%		8%		9%

				Financial Intermediate Services Indirectly Measured (FISIM)		-64,229.00		-96,186.00		-109,013.00		-124,008.00		3,982,650.00				10%		5%		6%		6%		7%

				A Agriculture, hunting, forestry and fishing		588,205.00		767,881.00		763,941.00		839,821.00		-128,758.00				50%		13%		14%		4%		19%

				B Mining and quarrying		89,251.00		102,847.00		114,327.00		102,687.00		893,882.00				31%		-1%		10%		6%		11%

				C Manufacturing		335,108.00		399,271.00		397,549.00		433,760.00		101,182.00				15%		11%		-10%		-1%		3%

				D Electricity, gas, steam and air conditioning supply		97,513.00		131,188.00		153,985.00		183,104.00		455,673.00				19%		-0%		9%		5%		8%

				E Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		15,854.00		14,500.00		13,654.00		13,182.00		207,151.00				35%		17%		19%		13%		21%

				F Construction		599,495.00		491,082.00		497,985.00		476,564.00		13,374.00				-9%		-6%		-3%		1%		-4%

				G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles		444,712.00		476,695.00		508,630.00		540,691.00		441,990.00				-18%		1%		-4%		-7%		-7%

				H Transportations and warehouse economy		116,533.00		117,422.00		130,600.00		120,136.00		557,941.00				7%		7%		6%		3%		6%

				I Accommodation and food service activities		24,550.00		27,040.00		36,094.00		44,336.00		127,393.00				1%		11%		-8%		6%		2%

				J Information and communication		133,149.00		135,303.00		145,870.00		150,997.00		51,632.00				10%		33%		23%		16%		20%

				K Financial and insurance activities		126,257.00		151,910.00		180,641.00		200,784.00		161,903.00				2%		8%		4%		7%		5%

				L Real estate activities		73,305.00		101,018.00		115,202.00		131,200.00		209,904.00				20%		19%		11%		5%		14%

				M Professional, scientific and technical activities		47,050.00		44,121.00		41,305.00		45,788.00		157,914.00				38%		14%		14%		20%		21%

				N Administrative and support service activities		33,536.00		38,448.00		41,356.00		38,423.00		49,858.00				-6%		-6%		11%		9%		1%

				O Public administration		127,912.00		141,844.00		149,869.00		174,207.00		41,156.00				15%		8%		-7%		7%		5%

				P Education		120,187.00		120,739.00		125,799.00		129,867.00		191,669.00				11%		6%		16%		10%		11%

				Q Human health and social work activities		111,198.00		138,695.00		149,014.00		174,768.00		136,521.00				0%		4%		3%		5%		3%

				R Arts, entertainment and recreation		30,216.00		36,588.00		55,470.00		61,190.00		185,599.00				25%		7%		17%		6%		14%

				S Other service activities		20,265.00		23,381.00		28,575.00		29,288.00		92,010.00				21%		52%		10%		50%		32%

				T Activities of private households as employers and undifferentiated production and services activit		1,011.00		1,836.00		1,635.00		2,988.00		31,929.00				15%		22%		2%		9%		12%

				GDP production structure, NACE 2 classification by types of economic activity and years										2,727.00				82%		-11%		83%		-9%		28%

						2010		2011		2012		2013				Unit    %

				Domestic product (gross, market prices)		100		100		100		100		2014		2010		2011		2012		2013		2014		%

				Taxes on products (minus subsidies)		11.2		10.9		11.5		11.8		100				0%		0%		0%		0%		0%

				Gross value added (basic prices)		88.8		89.1		88.5		88.2		12.1				-3%		6%		3%		3%		2%

				Financial Intermediate Services Indirectly Measured (FISIM)		-1.9		-2.5		-2.7		-2.9		87.9				0%		-1%		-0%		-0%		-0%

				A Agriculture, hunting, forestry and fishing		17		20.3		19.1		19.6		-2.8				32%		8%		7%		-3%		10%

				B Mining and quarrying		2.6		2.7		2.9		2.4		19.7				19%		-6%		3%		1%		4%

				C Manufacturing		9.7		10.6		9.9		10.1		2.2				4%		7%		-17%		-8%		-4%

		Tier 2 վառելիքի սպառումը				2.8		3.5		3.8		4.3		10.1				9%		-7%		2%		0%		1%

				E Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		0.5		0.4		0.3		0.3		4.6				25%		9%		13%		7%		13%

				F Construction		17.3		13		12.4		11.2		0.3				-20%		-25%		0%		0%		-12%

				G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles		12.9		12.6		12.7		12.7		9.8				-25%		-5%		-10%		-13%		-13%

				H Transportations and warehouse economy		3.4		3.1		3.3		2.8		12.3				-2%		1%		0%		-3%		-1%

				I Accommodation and food service activities		0.7		0.7		0.9		1		2.8				-9%		6%		-15%		0%		-5%

				J Information and communication		3.8		3.6		3.6		3.5		1.1				0%		29%		11%		10%		12%

				K Financial and insurance activities		3.6		4		4.5		4.7		3.6				-5%		0%		-3%		3%		-1%

				L Real estate activities		2.1		2.7		2.9		3.1		4.6				11%		13%		4%		-2%		6%

				M Professional, scientific and technical activities		1.4		1.2		1		1.1		3.5				29%		7%		7%		13%		14%

				N Administrative and support service activities		1		1		1		0.9		1.1				-14%		-17%		10%		0%		-6%

				O Public administration		3.7		3.8		3.7		4.1		0.9				0%		0%		-10%		0%		-3%

				P Education		3.5		3.2		3.1		3		4.2				3%		-3%		11%		2%		3%

				Q Human health and social work activities		3.2		3.7		3.7		4.1		3				-9%		-3%		-3%		0%		-4%

				R Arts, entertainment and recreation		0.9		1		1.4		1.4		4.1				16%		0%		11%		0%		6%

				S Other service activities		0.6		0.6		0.7		0.7		2				11%		40%		0%		43%		22%

				T Activities of private households as employers and undifferentiated production and services activit		0		0		0		0.1		0.7				0%		17%		0%		0%		4%

				Energy consumption data by sectors										0.1

				http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=ARMENIA&product=Balances&year=2011

				2010-2013

						2010		2011		2012		2013

				ïáÝÝ³		379023		357861.3		346402.8		327990		2014		2010*1000$		2011*1000$		2012*1000$		2013*1000$		2010		2011		2012		2013		2014		%				2010		2011		2012		2013		2014

		Ü³íÃ »õ Ý³íÃ³ÙÃ»ñù` áã ÑáõÙ		ïáÝÝ³		7756.8		7436.2		6806.4		7397		-		304979.4		371536.6		362149.3		341862.3				-6%		-3%		-5%				-5%

		¶³½ µÝ³Ï³Ý »õ Ñ»ÕáõÏ		Ñ³½.ËÙ		1856954		2029829		2402176		2333449		-		4270.6		4173.4		3618.9		3860.2				-4%		-8%		9%				-2%

		¶³½ µÝ³Ï³Ý »õ Ñ»ÕáõÏ		ïáÝÝ³		813.2		269		626.3		335.4		-		327529.8		394736.2		532501.3		587906.6				9%		18%		-3%				8%		toe		1,525,302		1,667,302		1,973,147		1,916,695

		ì³½»ÉÇÝ; å³ñ³ýÇÝ, Ñ³Ýù³ÙáÙ		ïáÝÝ³		32043.9		29673.7		36017.5		33317.9		-		1405.7		280		985.8		430.2				-67%		133%		-46%				-26%

		Îáùë, µÇïáõÙ »õ Ý³íÃ³ÙÃ»ñùÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÇó ³ÛÉ ÙÝ³óáñ¹		Ï·		74.3		100.1		0		0.8		-		10652.1		12928.9		16529.3		15461.2				-7%		21%		-7%				1%

		´ÇïáõÙ »õ ³ëý³Éï` µÝ³Ï³Ý; ³ëý³ÉïÇï		ïáÝÝ³		59		139.6		77		134.2		-		11.4		32.5		0		0				35%		-100%		0%				-78%

		Ê³éÝáõñ¹ µÇïáõÙÇ, ³ëý³ÉïÇ, Ñ³Ýù³ÓÛáõÃ»ñÇ		ÙÉÝ Ïíï/Å		224.7		229.1		96.7		119.5		-		83.8		381		142.1		235.1				137%		-45%		74%				32%

		¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³		from psrc gas										-		1411.1		6913.7		3565.5		3782.8				2%		-58%		24%				-19%

				million m3		2010		2011		2012		2013												2010		2011		2012		2013		2014

				Imported Natural Gas		-		2069.1		2455.5		2361.05		2014																				%		toe

				Supplied through distribution network, of which		-		1534.92		1608.9		1821.92		2450.9														19%		-4%		4%		6%				1,525,302		1,699,559		2,016,948		1,939,366		2,013,169

				Population		-		550.75		542		538.93		2008.8														5%		13%		10%		9%				1,142,482.44		1,260,783		1,321,550		1,496,525		1,650,028

				Energy		-		184.91		231.9		252.29		515.4														-2%		-1%		-4%		-2%				442,492.43		452,386		445,199		442,677		423,350

				Industry		-		252.04		259.9		275.261		594.1														25%		9%		135%		48%				79,649.70		151,885		190,483		207,231		487,994

				Pressurized Gas  filling stattions		-		362.36		418		454.96		252.1														3%		6%		-8%		0%				207,009.23		207,026		213,482		226,099		207,075

				Public Sector		-		51.45		48.4		49.89		481.7														15%		9%		6%		10%				268,014.34		297,643		343,345		373,704		395,668

				Other Consumers		-		133.42		108.7		250		49.1														-6%		3%		-2%		-2%				41,607.55		42,261		39,756		40,980		40,331

				Average Calorifi Value (ÏkCal/m3)				-		-		-		116.3														-19%		130%		-53%		-4%				104,687.60		109,591		89,286		205,350		95,529

														8214

				Industry

						2010		2011		2012		2013

				GDP in industry mln AMD		1039708		1007700		1023515		1026193		2014

				el in industry toe		114027		121232		130432		132203		1012219

				gas in industry toe		207009		207026		213482		226099		138884

				GDP/toe		3.2386034796		3.0698464927		2.9760824756		2.8640429904		207075

														2.925835531

				Final energy consumption

				Units: ktoe								Reference FORECAST

						2010		2011		2012		2015

				Industry		358.268		356.434		371.721		555.95		2020

				mWh		4166.65684		4145.32742		4323.11523		6465.7273411467		621.18

				Transport		499.617		523.758		538.829		428.56		7224.2982688897

				Residential		695.678		846.702		709.044		533.02		447.78

				Commercial and public services		206.852		265.544		331.313		193.64		564.12

				Agriculture/forestry		140.146		141.935		155.106		146.95		219.55

				Other										145.76

				Non-energy use

				Total final consumption		1900.561		2134.373		1734.292		1858.12

				Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012										1998.38





39

		



Ընդհանուր արդյունաբերություն

Հանքագործություն և բաց հանքերի արտադրություն

Մետաղական հանքաքարի ականապատում

Այլ հանքագործութուն և քարհանք

Վերամշակում

Սնունդ

Ըմպելիքներ

Ծխախոտ

Քիմիական նյութեր և քիմիական արտադրություն

Ռետինի եւ պլաստմասսայի արտադրություն

Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրանք

Հիմնական մետաղներ

Արհեստական մետաղական արտադրատեսակներ, բացի մեքենաներից ու սարքավորումներից

Համակարգչային, էլեկտրոնային եւ օպտիկական արտադրանք

Էլեկտրական սարքավորումներ

Մեքենաների և սարքավորումների արտադրություն

Էլեկտրականություն, գազ, շոգու և որակված օդի մատակարարում

Ջրի մատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերականգնում

Ջրի հավաքում, մաքրում և մատակարարում

Կոյուղի

Թափոնների հավաքում, մաքրում եւ վերացում. նյութերի վերականգնում

year

ktoe



40

				THE STRUCTURE OF ELECTRICITY USE IN INDUSTRY by types of economic activity and years										Unit  %

						2010		2011		2012		2013				2010		2011		2012		2013		%

				Total industry		100		100		100		100						0%		0%		0%		0%

				Mining and quarrying		25.9		30.2		33		33.8						17%		9%		2%		9%

				Mining of metal ores		97.7		98.2		98.3		98.4						1%		0%		0%		0%

				Other mining and quarrying		2.3		1.8		1.7		1.6						-22%		-6%		-6%		-11%

				Manufacturing		49.3		45		42.4		43.3						-9%		-6%		2%		-4%

				Manufacture of food products		26.3		22.4		21.9		21.3						-15%		-2%		-3%		-7%

				Manufacture of beverages		4.5		5.6		5.8		6.3						24%		4%		9%		12%

				Manufacture of tobacco products		0.9		1.2		1.6		1.6						33%		33%		0%		21%

				Manufacture of chemicals and chemical products		7.6		5.8		6.1		5.9						-24%		5%		-3%		-8%

				Manufacture of rubber and plastic products		3.2		3.9		4		4.2						22%		3%		5%		9%

				Manufacture of other non-metallic mineral products		25.3		22.9		23.1		23.1						-9%		1%		0%		-3%

				Manufacture of basic metals		24.2		28.3		28.2		29.1						17%		-0%		3%		6%

				Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment		0.7		1.1		1.4		1						57%		27%		-29%		13%

				Manufacture of computer, electronic and optical products		0.6		0.7		0.7		0.6						17%		0%		-14%		0%

				Manufacture of electrical equipment		1.1		1.6		1.4		1.2						45%		-13%		-14%		3%

				Manufacture of machinery and equipment n.e.c.		0.7		1		0.9		0.8						43%		-10%		-11%		5%

				Electricity, gas, steam and air conditioning supply		17		18.7		19.9		19						0%		0%		0%		0%

				Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		7.8		6.1		4.7		3.9						10%		6%		-5%		4%

				Water collection, treatment and supply		98.2		96.5		95.9		96.1						-22%		-23%		-17%		-21%

				Sewerage		0.9		2.4		2.7		2						-2%		-1%		0%		-1%

				Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery		0.9		1.1		1.7		1.9						167%		13%		-26%		30%

																		22%		55%		12%		28%

						2010		2011		2012		2013		Unit   mln. kWh																						85.98

				Produced electric energy		6,491.40		7,432.70		8,036.20		7,710.00				2010		2011		2012		2013		%												toe		2010		2011		2012		2013		2014

				Produced electric energy by thermal power stations		1,438.30		2,390.30		3,399.10		3,173.10						15%		8%		-4%		6%														558,131		639,064		690,952		662,906		702,032.40

				Produced electric energy by hydro- electric power stations		2,556.10		2,488.70		2,311.00		2,173.40						66%		42%		-7%		30%														123,665		205,518		292,255		272,823		355,161.56

				Produced atomic (nuclear) electric energy		2,490.00		2,548.10		2,322.00		2,359.70						-3%		-7%		-6%		-5%														219,773		213,978		198,700		186,869		177,034.42

				Produced wind farm electric energy		7		5.6		4.1		3.8						2%		-9%		2%		-2%														214,090		219,086		199,646		202,887		199,284.44

				Imported electric energy		246.2		301.2		98.1		197.7						-20%		-27%		-7%		-18%														602		481		353		327		266.53

				Total electric energy consumed		5,676.40		6,351.00		6,438.20		6,682.00						22%		-67%		102%		-7%														21,168		25,897		8,435		16,998		15,799.51

				Electric energy consumed by industry		1,326.20		1,410.00		1,517.00		1,537.60						12%		1%		4%		6%														488,057		546,059		553,556		574,518		606,617.69

				Electric energy consumed byagriculture		125.5		121.1		138.1		154.4		0.1994293126				6%		8%		1%		5%														114,027		121,232		130,432		132,203		138,884.01

				Electric energy consumed by transport		118.7		119.6		127		124.4						-4%		14%		12%		7%														10,790		10,412		11,874		13,275		14,224.79

				Electric energy consumed by population		1,611.40		1,808.10		1,901.70		1,950.00						1%		6%		-2%		2%														10,206		10,283		10,919		10,696		10,864.45

				Electric energy consumed byother branches		1,764.60		1,988.10		1,773.00		1,969.90						12%		5%		3%		7%														138,548		155,460		163,508		167,661		178,666.23

				Losses of general purpose networks		730		904.1		981.4		948.7						13%		-11%		11%		4%														151,720		170,937		152,443		169,372		175,701.01

				Exported electric energy		1,061.20		1,382.90		1,696.10		1,225.70						24%		9%		-3%		9%														62,765		77,735		84,381		81,569		89,014.69

				GDP production by NACE 2 classification by types of economic activity and years														30%		23%		-28%		5%														91,242		118,902		145,831		105,386		110,571.69

						2010		2011		2012		2013				at current prices, million AMD

				Domestic product (gross, market prices)		3,460,203.00		3,777,946.00		4,000,722.00		4,276,201.00		2014		2010		2011		2012		2013		2014		%

				Taxes on products (minus subsidies)		389,126.00		412,324.00		458,234.00		506,428.00		4,528,873.00				9%		6%		7%		6%		7%

				Gross value added (basic prices)		3,071,077.00		3,365,622.00		3,542,488.00		3,769,773.00		546,223.00				6%		11%		11%		8%		9%

				Financial Intermediate Services Indirectly Measured (FISIM)		-64,229.00		-96,186.00		-109,013.00		-124,008.00		3,982,650.00				10%		5%		6%		6%		7%

				A Agriculture, hunting, forestry and fishing		588,205.00		767,881.00		763,941.00		839,821.00		-128,758.00				50%		13%		14%		4%		19%

				B Mining and quarrying		89,251.00		102,847.00		114,327.00		102,687.00		893,882.00				31%		-1%		10%		6%		11%

				C Manufacturing		335,108.00		399,271.00		397,549.00		433,760.00		101,182.00				15%		11%		-10%		-1%		3%

				D Electricity, gas, steam and air conditioning supply		97,513.00		131,188.00		153,985.00		183,104.00		455,673.00				19%		-0%		9%		5%		8%

				E Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		15,854.00		14,500.00		13,654.00		13,182.00		207,151.00				35%		17%		19%		13%		21%

				F Construction		599,495.00		491,082.00		497,985.00		476,564.00		13,374.00				-9%		-6%		-3%		1%		-4%

				G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles		444,712.00		476,695.00		508,630.00		540,691.00		441,990.00				-18%		1%		-4%		-7%		-7%

				H Transportations and warehouse economy		116,533.00		117,422.00		130,600.00		120,136.00		557,941.00				7%		7%		6%		3%		6%

				I Accommodation and food service activities		24,550.00		27,040.00		36,094.00		44,336.00		127,393.00				1%		11%		-8%		6%		2%

				J Information and communication		133,149.00		135,303.00		145,870.00		150,997.00		51,632.00				10%		33%		23%		16%		20%

				K Financial and insurance activities		126,257.00		151,910.00		180,641.00		200,784.00		161,903.00				2%		8%		4%		7%		5%

				L Real estate activities		73,305.00		101,018.00		115,202.00		131,200.00		209,904.00				20%		19%		11%		5%		14%

				M Professional, scientific and technical activities		47,050.00		44,121.00		41,305.00		45,788.00		157,914.00				38%		14%		14%		20%		21%

				N Administrative and support service activities		33,536.00		38,448.00		41,356.00		38,423.00		49,858.00				-6%		-6%		11%		9%		1%

				O Public administration		127,912.00		141,844.00		149,869.00		174,207.00		41,156.00				15%		8%		-7%		7%		5%

				P Education		120,187.00		120,739.00		125,799.00		129,867.00		191,669.00				11%		6%		16%		10%		11%

				Q Human health and social work activities		111,198.00		138,695.00		149,014.00		174,768.00		136,521.00				0%		4%		3%		5%		3%

				R Arts, entertainment and recreation		30,216.00		36,588.00		55,470.00		61,190.00		185,599.00				25%		7%		17%		6%		14%

				S Other service activities		20,265.00		23,381.00		28,575.00		29,288.00		92,010.00				21%		52%		10%		50%		32%

				T Activities of private households as employers and undifferentiated production and services activit		1,011.00		1,836.00		1,635.00		2,988.00		31,929.00				15%		22%		2%		9%		12%

				GDP production structure, NACE 2 classification by types of economic activity and years										2,727.00				82%		-11%		83%		-9%		28%

						2010		2011		2012		2013				Unit    %

				Domestic product (gross, market prices)		100		100		100		100		2014		2010		2011		2012		2013		2014		%

				Taxes on products (minus subsidies)		11.2		10.9		11.5		11.8		100				0%		0%		0%		0%		0%

				Gross value added (basic prices)		88.8		89.1		88.5		88.2		12.1				-3%		6%		3%		3%		2%

				Financial Intermediate Services Indirectly Measured (FISIM)		-1.9		-2.5		-2.7		-2.9		87.9				0%		-1%		-0%		-0%		-0%

				A Agriculture, hunting, forestry and fishing		17		20.3		19.1		19.6		-2.8				32%		8%		7%		-3%		10%

				B Mining and quarrying		2.6		2.7		2.9		2.4		19.7				19%		-6%		3%		1%		4%

				C Manufacturing		9.7		10.6		9.9		10.1		2.2				4%		7%		-17%		-8%		-4%

		Tier 2 վառելիքի սպառումը				2.8		3.5		3.8		4.3		10.1				9%		-7%		2%		0%		1%

				E Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities		0.5		0.4		0.3		0.3		4.6				25%		9%		13%		7%		13%

				F Construction		17.3		13		12.4		11.2		0.3				-20%		-25%		0%		0%		-12%

				G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles		12.9		12.6		12.7		12.7		9.8				-25%		-5%		-10%		-13%		-13%

				H Transportations and warehouse economy		3.4		3.1		3.3		2.8		12.3				-2%		1%		0%		-3%		-1%

				I Accommodation and food service activities		0.7		0.7		0.9		1		2.8				-9%		6%		-15%		0%		-5%

				J Information and communication		3.8		3.6		3.6		3.5		1.1				0%		29%		11%		10%		12%

				K Financial and insurance activities		3.6		4		4.5		4.7		3.6				-5%		0%		-3%		3%		-1%

				L Real estate activities		2.1		2.7		2.9		3.1		4.6				11%		13%		4%		-2%		6%

				M Professional, scientific and technical activities		1.4		1.2		1		1.1		3.5				29%		7%		7%		13%		14%

				N Administrative and support service activities		1		1		1		0.9		1.1				-14%		-17%		10%		0%		-6%

				O Public administration		3.7		3.8		3.7		4.1		0.9				0%		0%		-10%		0%		-3%

				P Education		3.5		3.2		3.1		3		4.2				3%		-3%		11%		2%		3%

				Q Human health and social work activities		3.2		3.7		3.7		4.1		3				-9%		-3%		-3%		0%		-4%

				R Arts, entertainment and recreation		0.9		1		1.4		1.4		4.1				16%		0%		11%		0%		6%

				S Other service activities		0.6		0.6		0.7		0.7		2				11%		40%		0%		43%		22%

				T Activities of private households as employers and undifferentiated production and services activit		0		0		0		0.1		0.7				0%		17%		0%		0%		4%

				Energy consumption data by sectors										0.1

				http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=ARMENIA&product=Balances&year=2011

				2010-2013

						2010		2011		2012		2013

				ïáÝÝ³		379023		357861.3		346402.8		327990		2014		2010*1000$		2011*1000$		2012*1000$		2013*1000$		2010		2011		2012		2013		2014		%				2010		2011		2012		2013		2014

		Ü³íÃ »õ Ý³íÃ³ÙÃ»ñù` áã ÑáõÙ		ïáÝÝ³		7756.8		7436.2		6806.4		7397		-		304979.4		371536.6		362149.3		341862.3				-6%		-3%		-5%				-5%

		¶³½ µÝ³Ï³Ý »õ Ñ»ÕáõÏ		Ñ³½.ËÙ		1856954		2029829		2402176		2333449		-		4270.6		4173.4		3618.9		3860.2				-4%		-8%		9%				-2%

		¶³½ µÝ³Ï³Ý »õ Ñ»ÕáõÏ		ïáÝÝ³		813.2		269		626.3		335.4		-		327529.8		394736.2		532501.3		587906.6				9%		18%		-3%				8%		toe		1,525,302		1,667,302		1,973,147		1,916,695

		ì³½»ÉÇÝ; å³ñ³ýÇÝ, Ñ³Ýù³ÙáÙ		ïáÝÝ³		32043.9		29673.7		36017.5		33317.9		-		1405.7		280		985.8		430.2				-67%		133%		-46%				-26%

		Îáùë, µÇïáõÙ »õ Ý³íÃ³ÙÃ»ñùÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÇó ³ÛÉ ÙÝ³óáñ¹		Ï·		74.3		100.1		0		0.8		-		10652.1		12928.9		16529.3		15461.2				-7%		21%		-7%				1%

		´ÇïáõÙ »õ ³ëý³Éï` µÝ³Ï³Ý; ³ëý³ÉïÇï		ïáÝÝ³		59		139.6		77		134.2		-		11.4		32.5		0		0				35%		-100%		0%				-78%

		Ê³éÝáõñ¹ µÇïáõÙÇ, ³ëý³ÉïÇ, Ñ³Ýù³ÓÛáõÃ»ñÇ		ÙÉÝ Ïíï/Å		224.7		229.1		96.7		119.5		-		83.8		381		142.1		235.1				137%		-45%		74%				32%

		¾É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³		from psrc gas										-		1411.1		6913.7		3565.5		3782.8				2%		-58%		24%				-19%

				million m3		2010		2011		2012		2013												2010		2011		2012		2013		2014

				Imported Natural Gas		-		2069.1		2455.5		2361.05		2014																				%		toe

				Supplied through distribution network, of which		-		1534.92		1608.9		1821.92		2450.9														19%		-4%		4%		6%				1,525,302		1,699,559		2,016,948		1,939,366		2,013,169

				Population		-		550.75		542		538.93		2008.8														5%		13%		10%		9%				1,142,482.44		1,260,783		1,321,550		1,496,525		1,650,028

				Energy		-		184.91		231.9		252.29		515.4														-2%		-1%		-4%		-2%				442,492.43		452,386		445,199		442,677		423,350

				Industry		-		252.04		259.9		275.261		594.1														25%		9%		135%		48%				79,649.70		151,885		190,483		207,231		487,994

				Pressurized Gas  filling stattions		-		362.36		418		454.96		252.1														3%		6%		-8%		0%				207,009.23		207,026		213,482		226,099		207,075

				Public Sector		-		51.45		48.4		49.89		481.7														15%		9%		6%		10%				268,014.34		297,643		343,345		373,704		395,668

				Other Consumers		-		133.42		108.7		250		49.1														-6%		3%		-2%		-2%				41,607.55		42,261		39,756		40,980		40,331

				Average Calorifi Value (ÏkCal/m3)				-		-		-		116.3														-19%		130%		-53%		-4%				104,687.60		109,591		89,286		205,350		95,529

														8214

				Industry

						2010		2011		2012		2013

				GDP in industry mln AMD		1039708		1007700		1023515		1026193		2014

				el in industry toe		114027		121232		130432		132203		1012219

				gas in industry toe		207009		207026		213482		226099		138884

				GDP/toe		3.2386034796		3.0698464927		2.9760824756		2.8640429904		207075

														2.925835531

				Final energy consumption

				Units: ktoe								Reference FORECAST

						2010		2011		2012		2015

				Industry		358.268		356.434		371.721		555.95		2020

				mWh		4166.65684		4145.32742		4323.11523		6465.7273411467		621.18

				Transport		499.617		523.758		538.829		428.56		7224.2982688897

				Residential		695.678		846.702		709.044		533.02		447.78

				Commercial and public services		206.852		265.544		331.313		193.64		564.12

				Agriculture/forestry		140.146		141.935		155.106		146.95		219.55

				Other										145.76

				Non-energy use

				Total final consumption		1900.561		2134.373		1734.292		1858.12

				Source: USAID "Enhancing Capacity for Low Emission Development Startegies (EC-LEDS) Program in Armenia" Implemented by Tetra Tech,
Preliminary Results of National Energy Balance Calculation for Armenia for 2010-2012										1998.38





40

		



Total industry

Mining and quarrying

Mining of metal ores

Other mining and quarrying

Manufacturing

Manufacture of food products

Manufacture of beverages

Manufacture of tobacco products

Manufacture of chemicals and chemical products

Manufacture of rubber and plastic products

Manufacture of other non-metallic mineral products

Manufacture of basic metals

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

Manufacture of computer, electronic and optical products

Manufacture of electrical equipment

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Water supply, sewerage, waste management and remedlation activities

Water collection, treatment and supply

Sewerage

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

year

ktoe



41

		մլն կՎժ		499.6		523.8		538.8		596.7														11.63

				2010		2011		2012		2014

		Վերջնական էներգիայի սպառումը տրանսպորտի բնագավառում (մլն կՎժ)		5810.3		6091.8		6266.2		6939.6

		Տարեկան փոփոխությունը (%)		0		4.8%		2.9%		10.7%

		մասնաբաժինը TFEC (%)		26.3%		24.5%		25.6%		30.4%

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





41

		



Վերջնական էներգիայի սպառումը տրանսպորտի բնագավառում (մլն կՎժ)

Տարեկան փոփոխությունը (%)

մասնաբաժինը TFEC (%)

years

հտնհ

Առանցքի անվանումը



V3.1

																				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013				y=24.902x-23.37

																		Գազ		178		187		178		192		202		185		172		169		195		184		189		164		136		132

																		ՍԲԳ		21		21		47		63		80		107		157		206		248		220		229		261		301		327

																		Դիզել		52		90		87		111		108		112		113		121		128		118		131		135		149		140

																		Գծային (ՍԲԳ)

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





V3.1

		



y=24.902x-23.37
R2=0.964

Գազ

ՍԲԳ

Դիզել



42

		Year		Gasoline		Diesel		CNG		Total

		2000		188.8		53.6		22.8		265.3								2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

		2001		198.2		92.3		22.8		313.3						Գազ		2198		2303		2186		2361		2489		2268		2117		2082		2407		2268		2326		2024		1663		1628

		2002		188		89.3		51.3		328.7						Դիզել		628		1070		1035		1326		1279		1349		1349		1442		1524		1407		1570		1617		1779		1675

		2003		202.7		114.3		69.7		386.7						ՍԲԳ		267		267		593		814		1012		1372		2012		2628		3163		2814		2931		3326		3850		4187

		2004		213.9		110.4		87.4		411.8						Ընդամենը		3094		3640		3815		4501		4780		4989		5478		6152		7094		6490		6827		6966		7292		7490

		2005		195.4		115.5		117.5		428.3

		2006		181.6		115.7		173		470.3

		2007		178.7		124.4		225.9		529

		2008		206.5		131.3		272		609.8

		2009		194.6		121.2		241.7		557.5

		2010		199.7		134.5		251.6		585.8

		2011		173.8		138.8		286.4		599

		2012		143.4		152.6		331		626.9

		2013		139.9		143.7		359.7		643.3

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





42

		



Գազ

Դիզել

ՍԲԳ

years

հտնհ



V5.1

																				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

																				120		119		113		115		123		120		119		119		120		127		124		116

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





V5.1

		



մլն կՎժ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



6.1

		OPERATIONAL LENGTH OF COMMUNICATION WAYS

		KM		2010		2011		2012		2013		2014

		railway tracks		871.1		853.9		855.3		848.1

		of which:

		non- general purpose		145.5		146.5		152.1		144.9

		general purpose		725.6		707.4		703.2		703.2

		KM		2010		2011		2012		2013		2014

		Total motor roads		10241.4		10320.9		10133.8		10056.4

		MAIN INDICATORS OF GENERAL PURPOSE TRANSPORT

		1000tons		2010		2011		2012		2013		2014

		Freights shipped		10556.2		9720.8		12094.1		12315.5		10231.8

		of which:

		by railroad lines		3063.3		3269.4		3460.2		3275.2		3057.6

		by motor vehicles		6196		4944.2		6840.1		7319.6		5384

		by air transport		8.8		10		12.3		10.4		10.4

		trunk pipeline		1288.1		1497.2		1781.5		1710.3		1779.8

		mln. passengers		2010		2011		2012		2013		2014

		Passengers carried		251.6		249.8		248.5		241.3		225.8

		of which:

		by railroad lines		0.8		0.6		0.6		0.4		0.4

		by motor vehicles		206		207		207.8		202.1		201.9

		by pessenger taxi		18		17.9		17.7		15.7		12.7

		by air transport		1.7		1.7		1.8		1.8		2

		by trolley-bus		4.9		5.3		5.4		5.4		5.4

		by underground lines		19.9		17		14.9		15.6		15.8

		by rope-ways		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2

		mln. tons-km		2010		2011		2012		2013		2014

		Freight turnover		3091.5		3581.7		4155.8		4090		4168.3

		of which:

		by railroad lines		743.2		815.9		867.3		851		786.1

		by motor vehicles		235.8		287		400.9		483.6		543.5

		by air transport		9.7		9.1		11.2		5.6		2

		trunk pipeline		2102.8		2469.7		2876.4		2749.8		2836.7

		mln. passenger-km

				2010		2011		2012		2013		2014

				3937.8		3631.3		3471.1		2858.4		3008.5

				2010		2011		2012		2013		2014

		երկաթուղի		50.1		49.4		53		55.1		51.9

		ավտոմեքենաներ		2344.3		2379.7		2449.7		2457		2420.9

		տաքսի		167.2		161.8		161.4		141.7		114.7

		օդային փոխադրումներ		1278.6		951.3		725.5		120.4		336

		տրոլեյբուս		21.9		23.9		24.1		24.2		24

		մետրո		75.5		64.6		56.7		59.2		60.1

		ճոպանուղի		0.2		0.6		0.7		0.8		0.9

		Tier 2 վառելիքի սպառումը



user:
Մասնավորապես, 2014թ. ընթացքում մետրոպոլիտենով տեղափոխվել է 15817.3 հազ. ուղևոր, ինչը 243.8 հազ. ուղևորով ավելի է 2013թ. համեմատ կամ աճը 1.6% է։ Մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրման տեսակարար կշիռն ընդհանուր ուղևորափոխադրման ծավալում 2014թ. ավելացել է և կազմում է մոտ 7.7% (2013թ.՝ 7.2%)։

https://www.yerevan.am/am/metro/



6.1

		



երկաթուղի

ավտոմեքենաներ

տաքսի

օդային փոխադրումներ

տրոլեյբուս

մետրո

ճոպանուղի

Ուղևորների շարժը
(միլիոն ուղևոր անցած կիլոմետր ճանապարհ



Sheet1

																						2010		2011		2012		2013		2014

																				Վերջնական էներգիայի սպառումը տրանսպորտի բնագավառում(կՎ)		5815		6094		6269		6606		6943

																				ՀՆԱ-ն տրանսպորտի բնագավառում (միլիոն ԱՄՆ դոլար)		3629		3663		3780		3408		3361

																				Տրանսպորտի բնագավառի էներգատարությունը(կՎժ/ԱՄՆ դոլար)		1.6		1.7		1.7		1.9		2.1

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





Sheet1

		



Վերջնական էներգիայի սպառումը տրանսպորտի բնագավառում(կՎ)

ՀՆԱ-ն տրանսպորտի բնագավառում (միլիոն ԱՄՆ դոլար)

Տրանսպորտի բնագավառի էներգատարությունը(կՎժ/ԱՄՆ դոլար)



		2000-2012թ.թ. ընթացքում Երևանում գործող միկրոավտոբուսների և ավտոբուսների  քանակի և վազքի վերաբերյալ

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013						Քանակը ըստ տարիների   (հատ)				Տարեկան միջին վազքը (հազ. կմ)				thous km per vehicle per year in average				km per vehicle per day in average

		Քանակը ըստ տարիների   (հատ)																								Minibus		Bus		Minibus		Bus		Minibus		Bus		Minibus		Bus

		Minibus		3258		3256		3115		3036		2200		2100		2000		1900		1500				2005		3258		146		192931		6838		59.218		46.834		162.240		128.311

		Bus		146		277		271		270		230		240		245		350		450				2006		3256		277		164347		7673		50.475		27.701		138.288		75.892

		Տարեկան միջին վազքը (հազ. կմ)																						2007		3115		271		157230		11425		50.475		42.159		138.288		115.504

		Minibus		192,931		164,347		157,230		183,622		168630		160,965		153,300		145,635		114975				2008		3036		270		183622		15542		60.482		57.564		165.703		157.711

		Bus		6,838		7,673		11,425		15,542		20148		21,024		21,462		30,660		39420				2009

		thous km per vehicle per year in average																						2010		2100		240		160965		21024		76.65		87.6		210		240

		Minibus		59.22		50.48		50.48		60.48		76.65		76.65		76.65		76.65		76.65				2011		2000		245		153300		21462		76.65		87.6		210		240

		Bus		46.83		27.70		42.16		57.56		87.60		87.60		87.60		87.60		87.60				2012		1900		350		145635		30660		76.65		87.6		210		240

		km per vehicle per day in average

		Minibus		162.2		138.3		138.3		165.7		210.0		210.0		210.0		210.0		210.0

		Bus		128.3		75.9		115.5		157.7		240.0		240.0		240.0		240.0		240.0

																						1758		62.5%		1876								1020		21.6%

																						-304		219.1%										-468		183.8%				control

		Reduction of Microbus fleet (+Sign), шт						2		141		79		836		100		100		100		400		170		170		170		170		170		170		170		2948		310

		Increase of Bus fleet (-Sign), шт						-131		6		1		40		-10		-5		-105		-100		-78		-78		-78		-78		-78		-78		-78		-850		996

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020				yearly change

		Minibus		Actual number in run		3258		3256		3115		3036		2200		2100		2000		1900		1500		1330		1160		990		820		650		480		310		1190		170

		Bus				146		277		271		270		230		240		245		350		450		528		606		684		762		840		918		996		546		78

		Minibus		Av.Ann run, thous km		192931		164346.7		157229.7		183622.32		168630		160965		153300		145,635		114975		100,681		86,710		73,062		59,737		46,735		34,056		21,700		thous km

		Bus				6837.7		7673.1		11425.1		15542.4		20148		21024		21,462		30660		39420		46,057		52,635		59,156		65,619		72,024		78,371		84,660		thous km		yearly change

		Minibus		Av. Spec.Ann run, thous km		59.2176181707		50.4750307125		50.475024077		60.4816600791		76.65		76.65		76.65		76.65		76.65		75.7		74.75		73.8		72.85		71.9		70.95		70		-6.65		-0.95

		Bus				46.8335616438		27.7007220217		42.1590405904		57.5644444444		87.6		87.6		87.6		87.6		87.6		87.2285714286		86.8571428571		86.4857142857		86.1142857143		85.7428571429		85.3714285714		85		-2.6		-0.3714285714

																Continuous exchange of mini buses by larger passenger buses

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020						g/km = kg/1000km = t/km

				With (continuous trend)		192,931		164,347		157,230		183,622		168,630		160,965		153,300		145,635		114,975		100,681		86,710		73,062		59,737		46,735		34,056		21,700		thous km		Minibus		301		515		Euro I and later

				With (continuous trend)		6,838		7,673		11,425		15,542		20,148		21,024		21,462		30,660		39,420		46,057		52,635		59,156		65,619		72,024		78,371		84,660		thous km		Bus				455

				Without exchange		192,931		200,272		207,271		213,891		220,097		226,210		231,862		237,397		242,814		243,952		245,040		246,483		247,886		249,664		251,412		253,130		thous km		Minibus		Proportion of 2013

				Without exchange		6,838		7,782		8,759		9,768		10,810		11,884		13,149		14,467		15,840		17,006		17,847		18,681		19,056		19,428		19,795		22,600		thous km		Bus		Diesel		CNG

				Diff (Without - With)		0		35,926		50,041		30,268		51,467		65,245		78,562		91,762		127,839		143,271		158,330		173,421		188,149		202,929		217,356		231,430		thous km		Minibus		2%		98%

						0		109		-2,666		-5,774		-9,338		-9,140		-8,313		-16,193		-23,580		-29,051		-34,788		-40,475		-46,563		-52,596		-58,576		-62,060		thous km		Bus		89.8%		10.2%

						0		719		1,001		605		1,029		1,305		1,571		1,835		2,557		2,865		3,167		3,468		3,763		4,059		4,347		4,629		Minibus, thous km

						0		35,207		49,040		29,663		50,438		63,940		76,991		89,926		125,282		140,406		155,163		169,953		184,386		198,870		213,009		226,801				Introduction of EEV Buses on CNG started from 2018

						0		98		-2,394		-5,185		-8,386		-8,208		-7,465		-14,541		-21,175		-26,088		-31,240		-36,347		-41,813		-47,232		-52,601		-55,730		Bus,  thous km

						0		11		-272		-589		-952		-932		-848		-1,652		-2,405		-2,963		-3,548		-4,128		-4,749		-5,365		-5,975		-6,330

						0		216		301		182		310		393		473		552		770		862		953		1,044		1,133		1,222		1,308		1,393		Minibus, fuel t

						0		18,132		25,256		15,276		25,975		32,929		39,650		46,312		64,520		72,309		79,909		87,526		94,959		102,418		109,700		116,803

						0		29		-721		-1,561		-2,524		-2,471		-2,247		-4,377		-6,374		-7,852		-9,403		-10,940		-12,586		-14,217		-15,833		-16,775		Bus, fuel t

						0		6		-140		-303		-491		-480		-437		-851		-1,239		-1,526		-1,827		-2,126		-2,446		-2,763		-3,077		-3,260

				Diesel saved		0		246		-419		-1,379		-2,214		-2,078		-1,774		-3,824		-5,604		-6,990		-8,450		-9,896		-11,453		-12,995		-14,524		-15,381		Diesel saved, t

				CNG saved		0		18,137		25,116		14,973		25,485		32,449		39,213		45,461		63,282		70,783		78,082		85,399		92,513		99,655		106,623		113,543		CNG saved, t

						0		10,567		-18,034		-59,277		-95,213		-89,345		-76,289		-164,451		-240,974		-300,567		-363,352		-425,541		-492,486		-558,787		-624,550		-661,404		Diesel saved, GJ		43		GJ/t

						0		834,319		1,155,316		688,761		1,172,305		1,492,647		1,803,819		2,091,228		2,910,958		3,256,010		3,591,759		3,928,374		4,255,591		4,584,147		4,904,639		5,222,965		CNG saved, GJ		46		GJ/t

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				Շարժակազմի անցած հեռավորության զուտ նվազումը		0		36,035		47,375		24,494		42,129		56,104		70,248		75,569		104,259		114,220		123,542		132,946		141,586		150,333		158,780		169,370		thous km		1GJ =		0.2778		MWh

						0		844,887		1,137,282		629,484		1,077,092		1,403,302		1,727,530		1,926,777		2,669,984		2,955,443		3,228,408		3,502,832		3,763,105		4,025,360		4,280,090		4,561,561		Total GJ Saved		1MWh=		0.086		t.o.e

				Ընդհանուր խնայված էներգիան		0		234,710		315,937		174,871		299,216		389,837		479,908		535,259		741,722		821,022		896,852		973,087		1,045,391		1,118,245		1,189,009		1,267,202		Total MWh Saved

						0		20,185		27,171		15,039		25,733		33,526		41,272		46,032		63,788		70,608		77,129		83,685		89,904		96,169		102,255		108,979		Total t.o.e Saved

				Հատուկ խնայողություններ				6.51		6.67		7.14		7.10		6.95		6.83		7.08		7.11		7.19		7.26		7.32		7.38		7.44		7.49		7.48		kWh saved/km net reduced

		Reduction of Microbus fleet (+Sign), шт						5		10		15		20		20		25		25		25		25		25		20		20		15		15		15		280		Sum

		Increase of Bus fleet (-Sign), шт						-3		-3		-3		-3		-3		-5		-5		-5		-10		-10		-10		-5		-5		-5		-5		-80

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Minibus		Actual number in run		3258		3253		3243		3228		3208		3188		3163		3138		3113		3088		3063		3043		3023		3008		2993		2978

		Bus				146		149		152		155		158		161		166		171		176		186		196		206		211		216		221		226

		Minibus		Av.Ann run, thous km		192931		200272.297920503		207270.55179558		213890.5446593		220097.059545734		226209.66252302		231861.831568447		237396.61072744		242814		243,952		245,040		246,483		247,886		249,664		251,412		253,130		thous km

		Bus				6837.7		7782.1755993151		8759.0260273973		9768.2512842466		10809.851369863		11883.8262842466		13148.5928082192		14467.317380137		15840		17,006		17,847		18,681		19,056		19,428		19,795		22,600		thous km

		Minibus		Av. Spec.Ann run, thous km		59.2176181707		61.5654158993		63.913213628		66.2610113567		68.6088090853		70.956606814		73.3044045427		75.6522022713		78		79		80		81		82		83		84		85		7		1		yearly change

		Bus				46.8335616438		52.2293664384		57.6251712329		63.0209760274		68.4167808219		73.8125856164		79.208390411		84.6041952055		90		91.4285714286		91.0571428571		90.6857142857		90.3142857143		89.9428571429		89.5714285714		100		10		1.4285714286

						Av

		Reduction of Microbus fleet (+Sign), шт				18.125		5		10		15		20		20		25		25		25		25		25		20		20		15		15		15		280

		Increase of Bus fleet (-Sign), шт				-3.750		-3		-3		-3		-3		-3		-5		-5		-5		-10		-10		-10		-5		-5		-5		-5		-80

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

						3258		3253		3243		3228		3208		3188		3163		3138		3113		3088		3063		3043		3023		3008		2993		2978		145		18.125

						146		149		152		155		158		161		166		171		176		186		196		206		211		216		221		226		-30		-3.75

						192931		200,272		207,271		213,891		220,097		226,210		231,862		237,397		242,814		240,864		238,914		237,354		235,794		234,624		233,454		253,130

						6837.7		7,782		8,759		9,768		10,810		11,884		13,149		14,467		15,840		16,740		17,640		18,540		18,990		19,440		19,890		22,600

						59.2176181707		61.5654158993		63.913213628		66.2610113567		68.6088090853		70.956606814		73.3044045427		75.6522022713		78		78		78		78		78		78		78		85		-18.7823818293		-2.3477977287

						46.8335616438		52.2293664384		57.6251712329		63.0209760274		68.4167808219		73.8125856164		79.208390411		84.6041952055		90		90		90		90		90		90		90		100		-43.1664383562		-5.3958047945

						59.2

						46.8

		2-րդ մակարդակի վառելիքի սպառումը				գ/կմ = կգ/1000կմ

		Քաղաքային ՍԲԳ ավտոբուսներ		HD եվրո I — 91/542/EEC փուլ I		555

				HD եվրո II — 91/542/EEC S փւուլ 11		515

				HD եվրո  III — 2000 ստանդարտ		455

				EEV		455

		Քաղաքային ավտոբուս, ստանդարտ 15-1 8t		Պայմանական		366

				Եվրո  I և հաջորդիվ		301

		Վագոններ, ստանդարտd <=18 t		Պայմանական		263

				Եվրո  I և հաջորդիվ		247

				Ընդհանուր խնայած էներգիան

				Net reduction of fleet run distance



2009 Transition year: Beginning of mass reduction of minibuses (836 that year) as well as 47 old buses reduced.

By 2013, 1758 minibuses reduced (from which 1536 during 2009-2013, 836 in 2009 transition year alone) and 351 new Buses introduce, while 47 old ones reduced (Net increase 304 buses).

числа S21, S22, S53, S54 кратные 7-и, поскольку прогнозируем на 7 лет  (2014-2020) и хотим целое число.



		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020



&A

Page &P

Փաստացի խնայողություն

Ընդհանուր խնայված էներգիան

Շարժակազմի անցած հեռավորության զուտ նվազումը



		

																				Անհրաժեշտ ներդրումները, միլիոն ԱՄՆ դոլար

																		Ճանապարհներ և ճանապարհային տրանսպորտ		$   1,274.8

																		Երկաթուղիներ		$   356.1

																		Քաղաքային տրանսպորտ		$   331.0

																		Քաղաքացիական ավիացիա		$   104.3

		Tier 2 վառելիքի սպառումը





		



Անհրաժեշտ ներդրումները, միլիոն ԱՄՆ դոլար



				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		արդիականացմամբ		445		475		506		537		569		604		798		862		972		1086		1206

		առանց արդիականցման		336		390		415		440		466		494		523		533		624		698		774.82





		



Փաստացի խնայողությունները.  ԵՇԵ ԷԳ-ի արդիականացման բացակայություն

արդիականացմամբ

առանց արդիականցման

մՎժ/տարի



				2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Խնայած ՀՀ դրամ		8		8		19		26		32		43		64		83		100		89		93		106		122		133		142		152		162		172		182		192		202

		Խնայած ԱՄՆ դոլարը		14		14		32		44		60		95		153		244		328		245		248		284		304		302		315		320		324		328		331		334		337



ԵՇԵ ԷԳ  արդիականցում (տրիստորով կարգավորվող էլեկտրական շարժիչ, գնացքի 1.71 վառելիքի արդյունավետություն)



		



միլիարդ ՀՀ դրամ

մլն ԱՄՆ դոլար

Խնայած ՀՀ դրամ

Խնայած ԱՄՆ դոլարը



		








