**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ**

**ՈՐՈՇՈՒՄ**

**--------- ------------2021 թվականի N -Ա**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ** **10-Ի N 942-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հունիսի 10-ի «Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտեին ամրացնելու և «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը վարձակալության հանձնելու մասին» N 942-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1. Որոշման 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում «երկամսյա» բառերը փոխարինել «չորսամսյա» բառերով։

2. Որոշման Հավելված N 1 շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն հավելվածի:

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

2021 թվականի\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ -ի N \_\_\_\_Ա որոշման

<<Հավելված N 1

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության

2021 թվականի հունիսի 10-ի N 942-Ա որոշման

**Ց Ա Ն Կ**

**ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿԻ 51/2 ՇԵՆՔԻ 298 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ԵՎ ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Նկարագրություն** | **Չափման միավոր** | **Քանակ** | **Գինը (դրամ)** | **Գումարը (դրամ, առանց ԱԱՀ)** |
| **1** | **Պոմպակայան** |  |  |  | **2,036,054** |
| **Ջրամատակարարման սարքավորումներ** | | | | | |
| 2 | Կենտրոնախույս ինվերտորային պոմպ Grundfos CME 10-5 | հատ | 3 | 1,898,791.67 | 5,696,375.00 |
| 3 | Թվային տվիչ MBS 3000, 0-16 bar | հատ | 3 | 43,333.33 | 130,000.00 |
| 4 | Գնդիկավոր փական արտաքին և ներքին պարուրակներով SS 316 1 1/2" Vector | հատ | 6 | 13,750.00 | 82,500.00 |
| 5 | Անցում փոխարկիչ 1 1/2" | հատ | 6 | 12,917.67 | 77,500.00 |
| 6 | Հետադարձ կափույր թաթիկավոր SS 316 1 1/2" Vector | հատ | 3 | 12,750.00 | 38,250.00 |
| 7 | Կցաշուրթ DN 100 Vector | հատ | 8 | 6,250.00 | 50,000.00 |
| 8 | Փական բատերֆլայ LUG DN 100 Vecto | հատ | 4 | 17,750.00 | 71,000.00 |
| 9 | Զտիչ ջրի ցանցավոր կցաշուրթավոր DN 100 Vector | հատ | 1 | 35,875.00 | 35,875.00 |
| 10 | Բաք ճնշումային 36լ. (36D) | հատ | 2 | 18,333.33 | 36,666.67 |
| 11 | Գնդիկավոր փական ներքին պարուրակավոր SS 316 1" Vector | հատ | 4 | 3,666.67 | 14,666.67 |
| 12 | Գնդիկավոր փական ներքին պարուրակավոր SS 316 1/2" Vector | հատ | 4 | 1,916.67 | 7,666.67 |
| 13 | Ցածր ճնշման ռելե 0-8 bar | հատ | 2 | 20,833.33 | 41,666.67 |
| 14 | Ճնշաչափ 0-10 bar | հատ | 2 | 5,666.67 | 11,333.33 |
| 15 | Կոլեկտոր երեք տեղ DN 100 | հատ | 2 | 90,000.00 | 180,000.00 |
| 16 | Պոմպերի հենարան | հատ | 1 | 70,833.33 | 70,833.33 |
| 17 | Կենտրոնախույս պոմպ Pedrollo 2 CP40/200 | հատ | 2 | 655,812.50 | 1,311,625.00 |
| 18 | Ղեկավարման վահանակ | հատ | 1 | 420,000.00 | 420,000.00 |
| 19 | Բարձր ճնշման ռելե 0-16 բառ | հատ | 2 | 35,000.00 | 70,000.00 |
| 20 | Փական բատերֆլայ LUG DN 65 Vector | հատ | 4 | 11,000.00 | 44,000.00 |
| 21 | Հետադարձ կափույր երկփեղկ DN 65 Vector | հատ | 2 | 7,333.33 | 14,666.67 |
| 22 | Կցաշուրթ DN 65 Vector | հատ | 4 | 4,583.33 | 18,333.33 |
| 23 | Կցաշուրթ DN 100 Vector | հատ | 8 | 6,250.00 | 50,000.00 |
| 24 | Փական բատերֆլայ LUG DN 100 Vecto | հատ | 4 | 17,750.00 | 71,000.00 |
| 25 | Զտիչ ջրի ցանցավոր կցաշուրթավոր DN 100 Vector | հատ | 1 | 35,875.00 | 35,875.00 |
| 26 | Բաք ճնշումային 200լ | հատ | 1 | 108,333.33 | 108,333.33 |
| 27 | Գնդիկավոր փական ներքին պարուրակավոր SS 316 1" Vector | հատ | 4 | 3,666.67 | 14,666.67 |
| 28 | Գնդիկավոր փական ներքին պարուրակավոր SS 316 1/2" Vector | հատ | 4 | 1,916.67 | 7,666.67 |
| 29 | Ցածր ճնշման ռելե 0-8 bar | հատ | 2 | 20,833.33 | 41,666.67 |
| 30 | Ճնշաչափ 0-10 bar | հատ | 2 | 5,666.67 | 11,333.33 |
| 31 | Կոլեկտոր երկու տեղ DN 100 | հատ | 2 | 105,000.00 | 210,000.00 |
| 32 | Պոմպերի հենարան | հատ | 1 | 70,833.33 | 70,833.33 |
| Ընդամենը՝ | | | | | 11,080,387.33 |

>>։