ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

_____ _________________2023 ԹՎԱԿԱՆԻ N ___ -Ա

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ «ՋիԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ»-ՓԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ  ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 24-ի «Ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց» օժանդակության տրամադրման միջոցառման իրականացման անհրաժեշտ բազային պահանջները, օժանդակության տրամադրման կարգը և պայմանները հաստատելու մասին N 1343-Ն որոշման դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

- Հավանություն տալ «ՋիԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից ներկայացված ներդրումային ծրագրին (այսուհետ՝ Ծրագիր)` համաձայն Հավելվածի։

- Սահմանել, որ՝

- Կառավարությունը Ծրագրի իրականացման նպատակով «Ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց» միջոցառման շրջանակներում Ընկերությանը տրամադրում է օժանդակություն՝ տվյալների մշակման կենտրոնի շահագործման համար փոխլրացնող երկու ենթակայանների և համապատասխան մալուխային գծերի կառուցման և ճանապարհային հասանելիություն ապահովելու համար տրանսպորտային ճանապարհի կառուցման և վերակառուցման  մասով ներկայացված նախահաշիվների հիման վրա՝ համաձայն Ծրագրի Հավելվածի.

- Ընկերության կողմից Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք ներդրումների ընդհանուր ծավալը կազմում է 11.1 մլրդ ՀՀ դրամ։ Ընդ որում, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք ներդրումների ծավալը կկազմի 6.5 մլրդ դրամ, իսկ աջակցության տրամադրման շրջանակներում կառուցվող ենթակառուցվածքի արժեքը չի կարող գերազանցել սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք ներդրումների ծավալի ընդհանուր արժեքի 20 տոկոսը.

- Ընկերության կողմից ներկայացրած աջակցության տրամադրման շրջանակներում կառուցվող ենթակառուցվածքի նախնական արժեքը կազմում է 613.1 մլն ՀՀ դրամ։ Եթե նախագծահաշվարկային ճշգրտումներից հետո արժեքը ավելանա, սակայն չգերազանցի սույն որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված չափը, ապա աջակցության տրամադրման շրջանակներում կառուցվող ենթակառուցվածքների նախագծահաշվարկային ճշգրտումներից հետո ավելացած արժեքի և նախնական արժեքի գումարի տարբերության չափով լրացուցիչ կֆինանսավորվի պետական բյուջեից։ Սակայն, եթե նախագծահաշվարկային ճշգրտումներից հետո արժեքը ավելանա և գերազանցի  սույն որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված չափը, ապա Ընկերությունը պարտավորվում է վճարել ներդրումային ծրագրի ընդհանուր արժեքի 20 տոկոսը գերազանցող մասը, որը կարգավորվելու է սույն որոշման 4-րդ կետով սահմանված Ընկերության հետ կնքվող պայմանագրով.

- Ընկերությունը պարտավորվում է Ծրագրով սահմանված ժամանակացույցով իրականացնել նախատեսվող ներդրումները և  վերջիններիս վերաբերյալ սույն որոշման  4-րդ կետով սահմանված Ընկերության հետ կնքվող պայմանագրի դրույթներին համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ներկայացնել անկախ աուդիտորական ընկերության կողմից գնահատված տարեկան հաշվետվություններ՝ նախապես սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան.

- Եթե ենթակառուցվածքի համար պետական միջոցներից կատարված ծախսերի փաստացի ծավալը գերազանցում է ծրագրի ավարտի վերջնական հաշվետվությամբ ներկայացված փաստացի կատարված ներդրումների ծավալի 20 տոկոսը, ապա գերազանցող մասը Ընկերության կողմից վերադարձվում է պետական բյուջե կամ համապատասխան գումարը փոխհատուցվում է Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1343-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ գլխի 12․1-ին կետով սահմանված բանկային երաշխիքով.

- Ընկերության կողմից նախատեսվող Ծրագրի չիրականացման դեպքում վերջինս պարտավորվում է վերադարձնել աջակցության տրամադրման շրջանակներում կառուցվող ենթակառուցվածքների հանրագումարային արժեքն ամբողջությամբ կամ համապատասխան գումարը փոխհատուցվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1343-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ գլխի 12.1-ին կետով սահմանված բանկային երաշխիքով.

- Ընկերության ներդրումային ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ երկու ենթակայանների և համապատասխան մալուխային գծերի կառուցման ավարտը 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ն է, իսկ ճանապարհի կառուցման և վերակառուցման ավարտը՝  2024 թվականի օգոստոսի 1-ը.

- Սույն որոշմամբ նախատեսվող ենթակառուցվածքի կառուցման պատասխանատու պետական մարմին է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։

- Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին՝  սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում համատեղ ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնել «Ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց» միջոցառման շրջանակներում Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին որոշման նախագիծ։

- Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին՝ Ընկերության կողմից բանկային երաշխիքի ներկայացումից հետո 20-օրյա ժամկետում Ընկերության հետ կնքել համապատասխան պայմանագիրը՝ ծրագրի իրականացման և օժանդակության տրամադրման վերաբերյալ։

- Սահմանել, որ՝

- Ընկերությունը պարտավորվում է սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ներկայացնել ««Ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց» օժանդակության տրամադրման միջոցառման իրականացման անհրաժեշտ բազային պահանջները, օժանդակության տրամադրման կարգը և պայմանները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1343-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ գլխի 12.1-ին կետով սահմանված բանկային երաշխիքը.

- Ներկայացված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1343-Ն որոշման Հավելվածի 3-րդ գլխի 12․1-ին կետով սահմանված բանկային երաշխիքը պետք է գործի մինչև Ծրագրի ավարտը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                                          ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

2023 թվականի

____________ __-ի N___-Ա որոշման

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

| 1 | Հայտատուի (կազմակերպության) անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը, հիմնադրման տարեթիվը | «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ, 2008թ․ |
| --- | --- | --- |
|  | Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) | 00096001 |
|  | Կազմակերպության բաժնետերերը | Ֆիլոր Վենչրս Լիմիթեդ (որի 100% բաժնեմասի բենեֆիցիար է հանդիսանում Ռոստելեկոմ ՀԲԸ ) |
|  | Կոնտակտային տվյալները` Անուն, հայրանուն, ազգանուն | Հայկ Գևորգի Ասլանյան |
|  | Իրավաբանական հասցեն | ք. Աբովյան, Խաղաղության 1 |
|  | Տնտեսական գործունեության դասակարգիչը | J61.10.3։ Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ լարային կապի միջոցով |
|  | Հեռախոսահամարը | (060) 46 99 01 |
|  | Էլ. փոստ | info@rtarmenia.am |
| 2 | Ներդրումային ծրագրի իրականացման վայրը/հասցե (ներառյալ՝ կադաստրային գոտին) | Կարմիր Բանակի 7, ք․ Աբովյան, Կոտայքի մարզ, ՀՀ |
| 3 | Ներդրումային ծրագրի համառոտ նկարագրությունը (ծրագրի նպատակը, իրականացվելիք աշխատանքները, մրցակցային առավելությունները, արտահանման ուղղությունները և քաղաքականությունը, ծրագրով նախատեսված գործունեության տեսակի հստակ նկարագրությունը` նշելով տնտեսական գործունեության դասակարգիչը, ստեղծվելիք աշխատատեղերը, միջին աշխատավարձը և այլն) | Ծրագրի նպատակը - Հայաստանյան և միջազգային հաճախորդների կարիքները բավարարելու նպատակով նախատեսվում է ՀՀ Աբովյան քաղաքում կառուցել 218 սերվերային պահարանների ծավալով տվյալների մշակման կենտրոն։ Մատուցվելու են հետևյալ ծառայությունները՝ - Համատեղակայում (colocation), - Վիրտուալ սերվերներ (virtual machine services), - Ամպային ծառայություններ (cloud services)։ Իրականացվելիք աշխատանքները - Իրականացվելիք աշխատանքներն են շինության կառուցում, համապատասխան ենթակառուցվածքների ձևավորում, սարքավորումների ձեռքբերում, տեղակայում։ Մրցակցային առավելությունները - ՀՀ-ում տվյալների մշակման կենտրոնի ծառայությունների զարգացման ներուժի օգտագործումն է։ Հայաստանում տվյալների մշակման նմանատիպ կենտրոնների բացակայությամբ պայմանավորված՝ շուկան շատ հեռանկարային է։ Արտահանման ուղղությունները և քաղաքականությունը - Արտահանման հիմնական ուղղություններն են Ռուսաստանի Դաշնությունը և եվրոպական երկրները։ Ծրագրով նախատեսված գործունեության տեսակի հստակ նկարագրությունը` նշելով տնտեսական գործունեության դասակարգիչը – J63.1 Տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն, վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ J63.11 Տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն J63.11.1 Տվյալների հիմնապաշարների և տեղեկատվական ռեսուրսների մշակում և կիրառում Ստեղծվելիք աշխատատեղերը, միջին աշխատավարձը – Նախագիծը ենթադրում է 33 նոր աշխատատեղի ստեղծում, 500,000 ՀՀ դրամ միջին աշխատավարձով։ |
| 4 | Ներդրումային ծրագրի իրականացման, մասնավորապես՝ անշարժ գույքի կառուցման և հիմնական միջոցների ձեռքբերման (այդ թվում` տեղափոխման և տեղադրման) ժամանակացույցը (ժամանակացույցը կազմվում է մեկնարկի պահից սկսված) և նկարագրությունը | Ներդրումային ծրագրի իրականացումը նախատեսում է տվյալների մշակման կենտրոնի շինության կառուցում, համապատասխան ենթակառուցվածքների ձևավորում, սարքավորումների ձեռքբերում, տեղադրում։ |
| հազար ՀՀ դրամ; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; Ընդամենը. 4,815,573; 910,450; 868,750; 34,750; 34,750; 945,644; 1,446,044; 1,446,044; 577,294; 11,079,300. |
| 5 | Նախատեսվող ներդրումների չափի և ուղղությունների նկարագրությունը (անշարժ գույքի կառուցում, հիմնական միջոցներ) | Տվյալների մշակման կենտրոնի կառուցման ներդրումը կազմում է 11,079,300 հազար ՀՀ դրամ։ |
| 6 | Անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի նկարագրությունը և դրա անհրաժեշտության հիմնավորումը | - Տվյալների մշակման կենտրոնի շահագործման համար փոխլրացնող երկու ենթակայանների և համապատասխան մալուխային գծերի կառուցում։ - Տվյալների մշակման կենտրոնի համար ճանապարհային հասանելիություն ապահովելու նպատակով տրասպորտային ճանապարհի կառուցում և վերակառուցում։ |
| 7 | Ծրագրին վերաբերող այլ տեղեկություններ (հայտատուի հայեցողությամբ) |  |

Հավելված

ԿԱՌՈՒՑՎԵԼԻՔ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

0.6կմ 35կՎ մալուխային գծի և 1*2500 կՎԱ հզորությամբ 110/35 կՎ ենթակայանի կառուցման

| NN | Անվանում | Չափման միավոր | նախահաշ վային ծավալ | Միավորի արժեք (ՀՀ դրամ) | Ընդամենը գումար (ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Տրանսֆորմատոր 110/35 2500կՎԱ | հատ | 1.0 | 85,000,000 | 85,000,000 |
| 2 | 110կՎ բաժանիչ եռաբևեռ երկու հողանցման դանակով, էլեկտրական շարժաբերով | հատ | 1.0 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 3 | 110 կՎ հոսանքի տրանսֆորմատոր | հատ | 3.0 | 1,500,000 | 4,500,000 |
| 4 | 110 կՎ լարման տրանսֆորմատոր | հատ | 3.0 | 1,860,000 | 5,580,000 |
| 5 | 110 կՎ լարման սահմանափակիչ (ОПН-110) | հատ | 3.0 | 625,000 | 1,875,000 |
| 6 | Ռելեական պաշտպանության բլոկ | հատ | 3.0 | 1,525,000 | 4,575,000 |
| 7 | Ուժային տրանսֆորմատորի սեղմակաշարի բլոկ | հատ | 3.0 | 950,000 | 2,850,000 |
| 8 | 110 կՎ լարման պորտալ | կոմպլ. | 1.0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 9 | 110 կՎ լարման էլեգազային անջատիչ | կոմպլ. | 1.0 | 19,550,000 | 19,550,000 |
| 10 | Բաժանիչ եռաբևեռ մեկ հողանցման դանակով, ПР-У1 ձեռքի շարժաբերով (РНДЗ-1-35/1000У1) | հատ | 1.0 | 700,000 | 700,000 |
| 11 | 35 կՎ հոսանքի տրանսֆորմատոր 35 կՎ | հատ | 3.0 | 850,000 | 2,550,000 |
| 12 | 35 կՎ լարման տրանսֆորմատոր (ЗНОМ-35-65У1) | հատ | 3.0 | 1,220,000 | 3,660,000 |
| 13 | 35 կՎ լարման սահմանափակիչ (ОПН-35) | հատ | 6.0 | 250,000 | 1,500,000 |
| 14 | 35 կՎ լարման վակուումային անջատիչ | կոմպլ. | 1.0 | 9,750,000 | 9,750,000 |
| 15 | 1կՎ լարման հոսանքի տրանսֆորմատոր 2500/5 | հատ | 3.0 | 80,000 | 240,000 |
| 16 | Հաղորդալար, սեղմակներ, մեկուսիչներ | կոմպլ. | 2.0 | 1,250,000 | 2,500,000 |
| 17 | Ե/Կ հողանցման համակարգ | կոմպլ. | 1.0 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 18 | Յուղահեռացման համակարգ | կոմպլ. | 1.0 | 950,000 | 950,000 |
| 19 | Ե/Բ հիմքեր | կոմպլ. | 2.0 | 3,500,000 | 7,000,000 |
| 20 | Արձանագրություններ | կոմպլ. | 1.0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 21 | Ստուգիչ մալուխներ | կոմպլ. | 1.0 | 360,000 | 360,000 |
| 22 | Մոնտաժային աշխատանքներ | կոմպլ. | 1.0 | 35,700,000 | 35,700,000 |
| 23 | մալուխ 35կՎ | մ | 1,800.0 | 12,000 | 21,600,000 |
| 24 | հողային աշխտանքներ | մ | 600.0 | 7,500 | 4,500,000 |
| 25 | Կցորդիչներ 35կՎԱ | հատ | 4.0 | 300,000 | 1,200,000 |
| 26 | Տրանսպորտային ծախս | հատ | 1.0 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 27 | Չնախատեսված ծախսեր | հատ | 1.0 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| * | Ընդամենը՝ |  |  |  | 229,340,000 |
|  | ԱԱՀ՝ 20% |  |  |  | 45,868,000 |
|  | Ընդամենը ԱԱՀ-ով` |  |  |  | 275,208,000 |

0.6կմ 35կՎ մալուխային գծի և 1*2500 կՎԱ հզորությամբ 110/35 կՎ ենթակայանի կառուցման

| NN | Անվանում | Չափման միավոր | նախահաշ վային ծավալ | Միավորի արժեք (ՀՀ դրամ) | Ընդամենը գումար (ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТМ-2500/35/0,4 | հատ | 2.0 | 42,000,000 | 84,000,000 |
| 2 | Բաժանիչ եռաբևեռ մեկ հողանցման դանակով, ПР-У1 ձեռքի շարժաբերով (РНДЗ-1-35/1000У1) | հատ | 6.0 | 700,000 | 4,200,000 |
| 3 | 35 կՎ հոսանքի տրանսֆորմատոր 35 կՎ | հատ | 6.0 | 850,000 | 5,100,000 |
| 4 | 35 կՎ լարման տրանսֆորմատոր (ЗНОМ-35-65У1) | հատ | 6.0 | 1,220,000 | 7,320,000 |
| 5 | 35 կՎ լարման սահմանափակիչ (ОПН-35) | հատ | 12.0 | 250,000 | 3,000,000 |
| 6 | Ռելեական պաշտպանության բլոկ | հատ | 6.0 | 1,525,000 | 9,150,000 |
| 7 | Ուժային տրանսֆորմատորի սեղմակաշարի բլոկ | հատ | 6.0 | 950,000 | 5,700,000 |
| 8 | 35 կՎ լարման պորտալ (ПС-35Я2) | կոմպլ. | 4.0 | 1,380,000 | 5,520,000 |
| 9 | 35 կՎ լարման վակուումային անջատիչ | կոմպլ. | 2.0 | 9,750,000 | 19,500,000 |
| 10 | 1կՎ լարման հոսանքի տրանսֆորմատոր 2500/5 | հատ | 6.0 | 80,000 | 480,000 |
| 11 | Հաղորդալար, սեղմակներ, մեկուսիչներ | կոմպլ. | 2.0 | 750,000 | 1,500,000 |
| 12 | Ե/Կ հողանցման համակարգ | կոմպլ. | 1.0 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 13 | Յուղահեռացման համակարգ | կոմպլ. | 1.0 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 14 | Ե/Բ հիմքեր | կոմպլ. | 1.0 | 3,700,000 | 3,700,000 |
| 15 | Արձանագրություններ | կոմպլ. | 1.0 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 16 | Ստուգիչ մալուխներ | կոմպլ. | 1.0 | 360,000 | 360,000 |
| 17 | Մոնտաժային աշխատանքներ | կոմպլ. | 1.0 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 18 | մալուխ 35կՎ | մ | 1,350.0 | 12,000 | 16,200,000 |
| 19 | հողային աշխտանքներ | մ | 450.0 | 7,500 | 3,375,000 |
| 20 | Կցորդիչներ 35կՎԱ | հատ | 4.0 | 300,000 | 1,200,000 |
| 21 | Տրանսպորտային ծախս | հատ | 1.0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 22 | Չնախատեսված ծախսեր | հատ | 1.0 | 2,700,000 | 2,700,000 |
| * | Ընդամենը՝ |  |  |  | 201,755,000 |
|  | ԱԱՀ՝ 20% |  |  |  | 40,351,000 |
|  | Ընդամենը ԱԱՀ-ով` |  |  |  | 242,106,000 |

ճանապարհի կառուցման և վերակառուցման

հազար դրամ

| NN | Հիմնա վորում/ | Հաշվարկի և նախահաշվարկի անվանումը |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Շին-մոնտաժ.աշխ. | Սարքավորում | Այլ ծախսեր | Ընդհանուրը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | N 1-1 | 550մ երկարությամբ հատված/լայնությունը 7.2մ/ | 53908.95 |  |  | 53908.95 |
| 2 | N 1-2 | 200մ երկարությամբ հատված/լայնությունը 7մ/, ուղի | 10146.99 |  |  | 10146.99 |
| 3 | N 1-3 | Խրամուղու փորում, պոլիէթիլենային խողովակների անցակացում, դիտահորերի տեղադրում | 7029.59 |  |  | 7029.59 |
|  |  | Ընդամենը | 71085.53 |  |  | 71085.53 |
|  | 1.00% | Փոքր ծավալի շինմոնտաժայհին աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր | 710.86 |  |  | 710.86 |
|  |  | Ընդամենը/Итого | 71796.38 | . | . | 71796.38 |
|  | 1.80% 3.6%х0.5 | Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ | 1292.33 |  |  | 1292.33 |
|  |  | Ընդամենը | 73088.72 | . | . | 73088.72 |
|  | 0.50% 1.0%х0.5 | Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա | 365.44 |  |  | 365.44 |
|  | 0.15% | Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխում | 109.63 |  |  | 109.63 |
|  |  | Ընդամենը | 73563.79 | . | . | 73563.79 |
|  | 1.8% | Տեխնիկական հսկողություն |  |  | 1324.15 | 1324.15 |
|  | 0.6% | Հեղինակային հսկողություն |  |  | 441.38 | 441.38 |
|  |  | Ընդամենը | 73563.79 |  | 1765.53 | 75329.32 |
|  | 6% | Չնախատեսված ծախսեր | 4413.83 |  | 105.93 | 4519.76 |
|  |  | Ընդամենը | 77977.62 |  | 1871.46 | 79849.08 |
|  | 20% | ԱԱՀ | 15595.52 |  | 374.29 | 15969.82 |
|  |  | Ընդհանուրը ըստ նախահաշվի | 93573.14 |  | 2245.76 | 95818.9 |
|  | 15% | Վերադարձվող գումար |  |  |  | 232.62 |