  Հավելված   
       ՀՀ կառավարության 2026 թվականի







  







        ապրիլի 30-ի N           - Ա  որոշման
Ց Ա Ն Կ
ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ, 
ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

 
	NN

ը/կ

	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը
	Անվանումը
	Տեխնիկական բնութագիրը
	Չափի միա-վորը
	Քանակը
	Ծագման երկիրը
	Արտահանման երկիրը
	Արժեքը 
(դրամ)
	Այլ տեղեկու-թյուններ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ

	1
	9403109809
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՈՒՂԻՂ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ (DLC), ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՎԱԾ ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ (PDU) ԵՎ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ԲԱՇԽՄԱՆ (CDU) ԲԼՈԿՆԵՐՈՎ` DELL
	48U ինտեգրված DLC ռեք-կաբինետ (ներառյալ PDU-ներ և CDU-ներ)                     (48U Integrated DLC Rack (Inc PDUs and CDUs))
	կգ
	20000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,096,801,552
	

	2
	9403990001
	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ԴՈՒՌ` DELL
	48U ինտեգրված DLC ռեք-կաբինետի առջևի դուռ (48U Integrated DLC Rack Front Door)
	կգ
	4000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	15,495,582
	

	3
	9403109809
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝  ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՎԱԾ ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ԲԼՈԿՈՎ (PDU) ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ` DELL
	48U ինտեգրված ռեք-կաբինետ (48U integrated rack)
	կգ
	20000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	114,034,301
	

	4
	9403990001
	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ԴՈՒՌ` DELL
	48U ինտեգրված ռեք-կաբինետի առջևի դուռ (48U Integrated Rack Front Door)
	կգ
	4000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	10,181,426
	

	5
	9403990001
	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍ՝ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՆԵԼ` DELL
	48U ինտեգրված ռեք-կաբինետի կողային պանել (48U Integrated Rack Side Panel)
	կգ
	500
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,075,433
	

	6
	9403990001
	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍ՝ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԴԵՏԱԼՆԵՐ` DELL
	1200 մմ ինտեգրված ռեք-կաբինետի ստորին կողային ծածկային պանել (1200mm Integrated Rack Side Skirt)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	206,328
	

	7
	9025804000
	ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV
	3 մ DTEC խոնավության և ցողի կետի չափման սարք՝ 2 ջերմաստիճանային զոնդերով (3M DTEC HUMIDITY/DEW POINT 2 TEMP PROBES)
	հատ
	150
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	12,486,534
	

	8
	8544429007
	ՈՒՂԻՂ ՄԻԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՊԱՍՍԻՎ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ NVIDIA
	երկպորտային NDR ինտերֆեյս, մինչև 800 Գբ/վ թողունակությամբ, OSFP ձևաչափ, 2 մ մալուխ, 80 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարում (IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 2M, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ)
	կգ
	3000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	636,304,313
	

	9
	8544429007
	ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ ԷԼ․ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ COMPUTACENTER
	Cat6 կարգի պղնձյա ցանցային մալուխ, 5 մ երկարությամբ, 80 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարումով (Cat6 Copper Cable 5m, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ)
	կգ
	100
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	76,464,000
	

	10
	8544429009
	ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԷԼ ՄԱԼՈՒԽ՝ 250Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ JUNIPER CBL-EX-PWR-C19-UK
	13Ա / 250Վ, 2.5մ (13A/250V, 2.5m)
	կգ
	10
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	120,000
	

	11
	8418690008
	ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՉԻԼԼԵՐ՝ ԱԶԱՏ ՍԱՌԵՑՈՒՄՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV LVZ090
	/LVZ090HG0-16339437 - VERTIV | 1000 կՎտ (Մասնակի բեռ) / 1190 կՎտ (Նորմալ բեռ), օդով սառեցվող փոփոխական արագությամբ սկրոու չիլլերներ CDU ցիկլի համար, 14x բարձր արդյունավետության EC երկրպտուկներ (LVZ090HG0-16339437 - VERTIV | 1000kW (Part Load)/ 1190kW (Nominal Load). Air Cooled Variable Speed Driver Screw Chillers for CDU LOOP, with 14x High Efficiency EC Fans)
	կգ
	12100
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,618,312,936
	

	12
	8418690008
	ԻՆՎԵՐՏՈՐԱՅԻՆ ՊՏՈՒՏԱԿԱՎՈՐ ՉԻԼԼԵՐ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV LIEBERT AFC FIZ125
	/FIZ125HG0-16339481 - VERTIV | 1000 կՎտ (Մասնակի բեռ) / 1061 կՎտ (Նորմալ բեռ), օդով սառեցվող ինվերտորով սկրոու չիլլերներ CRAH ցիկլի համար, 16x բարձր արդյունավետության EC երկրպտուկներ (FIZ125HG0-16339481 - VERTIV | 1000kW (Part Load) / 1061kW (Nominal Load). Air Cooled Inverter Screw Chillers for CRAH LOOP with 16x High Efficiency EC Fans)
	կգ
	12700
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,816,274,320
	

	13
	7309005900
	ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԲԱՔ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ՝ 8000Լ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄ` Eco DC Solutions
	8,000 լիտր ծավալ (8,000-liter capacity)
	կգ
	3000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան
	753,171,000
	

	14
	9025192000
	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՏՎԻՉ՝ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ` SCHNEIDER ELECTRIC SLAWXXX
	Սենսոր՝ տեսակը T3, 10 կՕմ տերմիստր (Sensor Type 10 kOhm T3 thermistor)
	հատ
	16
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա
	386,630
	

	15
	8536490000
	ՀԵՂՈՒԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՌԵԼԵ՝ 60Վ-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC RM22LA32MR
	Նվազագույն սվիչային հոսանք՝ 10 մԱ, 5 Վ DC-ում; Մաքսիմալ սվիչային հոսանք՝ 8 Ա AC (Minimum switching current 10 mA at 5 V DC, Maximum switching current 8 A AC)
	կգ
	20
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա, Ինդոնեզիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա
	162,938
	

	16
	8536419000
	ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՖԵՅՍԱՅԻՆ ՌԵԼԵ՝ 24Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, 5Ա ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC RXG22BDPV
	Վարող շրջանակի լարում՝ 24 Վ DC; սովորական փակ ջերմային հոսանք՝ 5 Ա ([Uc] control circuit voltage 24 V DC [Ithe] conventional enclosed) thermal current 5 A
	կգ
	40
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա, Ինդոնեզիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա
	106,414
	

	17
	3925902000
	ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ՓՈՂՐԱԿՆԵՐ ՊՎՔ-ԻՑ՝ ԷԼ․ ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AK2GD3775
	Մատերիալ՝ PVC (պոլիվինիլքլորիդ), Բարձրություն՝ 3.0 դյույմ (75 մմ), Երկարություն՝ 78.7 դյույմ (2000 մմ), Լայնություն՝ 1.5 դյույմ (37.5 մմ) (Material PVC (polyvinyl chloride) Height 3.0 in (75 mm) Length 78.7 in (2000 mm) Width 1.5 in (37.5 mm))
	կգ
	40
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	211,310
	

	18
	9405420029
	ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ, ԷԼ․ ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NSYLAMLDS
	230 Վ AC - 10 Վտ (230 V AC - 10W)
	կգ
	30
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա
	492,305
	

	19
	9025192000
	ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՉԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ՝ SCHNEIDER ELECTRIC 5123170010C22:F33CC22:F90
	Սենսոր՝ T3 տիպ, 10 կՕմ տերմիստր (Sensor type 10 kOhm T3 thermistor)
	հատ
	32
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,532
	

	20
	8531103000
	ՋՐՈՎ ՀԵՂԵՂՄԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ՝ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ LD1500` Schneider Electric
	24 Վ DC՝ աղմուկից մեկուսացված, առավելագույն 600 մԱ, 50/60 Հց; պահանջում է RLE հոսանքի աղբյուր PSWA-DC-24 (ներառված չէ)  
100/120/230-240 Վ AC, առավելագույն 500 մԱ, 50/60 Հց; պահանջում է RLE LD-ENC կափարիչ (ներառված չէ) (24VDC Isolated @ 600mA max., 50/60Hz; requires RLE power supply PSWA-DC-24 (not included)
100/120/230-240VAC @ 500mA max., 50/60Hz power supply; requires RLE LD-ENC enclosure (not included))
	հատ
	2
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	17,000,000
	

	21
	8467223000
	ՁԵՌՔԻ ԷԼ․ ԽՈՂՈՎԱԿԱՀԱՏԻՉ ԳՈՐԾԻՔ՝ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑ՝ EXACT PIPECUT 220 PRO 2.0 7020220EU-X
	1600 Վտ (220-240 Վ) կամ 15 Ա (110-120 Վ) (1600 W (220-240 V) or 15 A (110-120 V))
	հատ
	4
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,627,438
	

	22
	8467223000
	ՁԵՌՔԻ ԷԼ․ ԽՈՂՈՎԱԿԱՀԱՏԻՉ ԳՈՐԾԻՔ՝ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑ՝ EXACT PIPECUT 460 PRO 7020460EU-X
	Մոտոր՝ 2500 Վտ, 230 Վ / 2200 Վտ, 110 Վ (2500W 230V / 2200W 110V motor)
	հատ
	4
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	4,242,375
	

	23
	8202390000
	ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԿԵՐԱՄԻԿԱ-ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT CERMET 165 7010497
	Չափերը (մմ) 165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 52, Մատերիալ՝(սերամիկա-մետաղային խառնուրդ)`(Dimensions (mm) 165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 52, material: Cermet (ceramic-metal alloy))
	կգ
	3
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա
	rcus
	400,950
	

	24
	8202310000
	ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT INOX 140 7010509
	Մատերիալ՝ Չժանգոտվող պողպատ(material: Inox steel)
	կգ
	5
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան
	899,100
	

	25
	8202310000
	ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT INOX 140 THIN 7010512
	Մատերիալ՝ Չժանգոտվող պողպատ (material: Inox steel)
	կգ
	3
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան
	477,900
	

	26
	7326909807
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ 3 ՀԱՏԱՆՈՑ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ՀԱՏԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՀԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ EXACT V1000 7010464-X
	Խողովակի արտաքին տրամագիծ (OD)՝ 75 մմ – 1000 մմ (3”- 40”) (Pipe OD 75mm – 1000mm (3”- 40”))
	կգ
	35
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
	602,415
	

	27
	8481808508
	ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VW7610160BE3SD0
	16” / 406.4 մմ, Series W761, AGS Vic-300 MasterSeal պտուտակավոր դարպասային փական, Սև EPDM, Dew Block փոխանցման փոխանցիչ, ձեռքի անիվ, W160158320 (16"/406.4mm Series W761 AGS Vic-300 MasterSeal Butterfly Valve Black EPDM Dew Block Gear Operator Handwheel W160158320)
	կգ
	12000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	198,247,500
	

	28
	8481808508
	ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC V07610120BE3SD0
	12” / 323.9 մմ, S/761 Vic-300 պտուտակավոր փական, G փոխանցում (12 in/323.9mm S/761 Vic-300 Kelebek Vana G Op)
	կգ
	6000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	62,109,000
	

	29
	8481808508
	ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250080GE3X00
	219.1 E125 պտուտակավոր  փական,  SS սկավառակ, G փոխանցում (219.1 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc Disc G Op)
	կգ
	3000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	40,556,525
	


	30
	8481808508
	ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250060GE2X00
	168.3 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ,  (168.3 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc DiscKollu)
	կգ
	1500
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	26,192,529
	

	31
	8481808508
	ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE125M139GE2X00
	139.7 E125 պտուտակավոր  փական, SS սկավառակ,  (139.7 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc DiscKollu)
	կգ
	1700
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	24,817,833
	

	32
	8481808508
	ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250040GE2X00
	114.3 E125 պտուտակավոր փական,SS սկավառակ, (114.3 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc DiscKollu)
	կգ
	5000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	82,975,185
	

	33
	8481808508
	ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE125M076GE2X00
	76.1 E125 պտուտակավոր փական,  SS սկավառակ,  (76.1 E125 Kelebek Vana Galvaniz SS Disc DiscKollu)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,460,455
	

	34
	8481808508
	ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250020GE2X00
	60.3 E125 պտուտակավոր փական, SS սկավառակ, (60.3 E125 Kelebek Vana Galvaniz SS Disc DiscKollu)
	կգ
	100
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,815,192
	

	35
	8481309108
	ՁՈՒԼԱԹՈՒՋԻՑ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ` VICTAULIC V07160060BE0S00
	6” / 168.3 մմ, S/716 ստորադարձային փական (Check Valve) (6"/168.3mm S/716 Çek Vana)
	կգ
	300
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,589,444
	

	36
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGW90ELB016
	406.4 մմ, սեգմենտային եռակցված, ամբողջությամբ անխափան  SS 90° ծայրամասային հոդ  (406.4mm Segmentally Welded ALL SEAMLESS SS 90 Elbow)
	կգ
	300
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	76,725,000
	

	37
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900120ZZXG40
	12” / 323.9 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, SS 304L (12"/323.9mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L)
	կգ
	1500
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	41,251,865
	

	38
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900080ZZXG40
	8” / 219.1 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, (StrengThin100, SS 304L (8"/219.1mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L))
	կգ
	150
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,459,510
	

	39
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900060ZZXG4A
	6” / 168.3 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ ,( StrengThin100, SS 304L (6"/168.3mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L))
	կգ
	500
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	13,711,248
	

	40
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE490M139ZZXG4A
	139.7 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, (StrengThin100, SS 304L (139.7mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L))
	կգ
	378
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	10,548,608
	

	41
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900040ZZXG4A
	4” / 114.3 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ , (StrengThin100, SS 304L (4"/114.3mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L))
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	4,209,962
	

	42
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE490M076ZZX0C8
	76.1 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ SS CF8 (76.1mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS CF8)
	կգ
	100
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,967,580
	

	43
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900020ZZX0C8
	2” / 60.3 մմ, E490 90° ծայրամասային հոդ, (StrengThin100, SS CF8 (2"/60.3mm E490 90 Dirsek StrengThin100 SS CF8))
	կգ
	50
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	635,432
	

	44
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGW45ELB016
	406.4 մմ, սեգմենտային եռակցված, ամբողջությամբ անխափան  SS 45° ծայրամասային հոդ (406.4mm Segmentally Welded ALL SEAMLESS SS 45 Elbow)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	11,745,000
	

	45
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4910120ZZXG40
	12” / 323.9 մմ, E491 45° ծայրամասային հոդ , SS 304L (12"/323.9mm E491 45 Dirsek StrengThin100 SS 304L)
	կգ
	30
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	750,033
	

	46
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWTEE016
	406.4 մմ, AGS, փորագրված ծայրով պատրաստված T-ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4mm AGS Grooved End Fabricated Tee Stainless Steel Segmentally Welded)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	9,720,000
	

	47
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4920120ZZXG40
	12” / 323.9 մմ, E492 T-ձև խողովակ, SS 304L (12"/323.9 mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L)
	կգ
	300
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	9,701,613
	

	48
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1612
	406.4 x 406.4 x 323.9 մմ, AGS, փորագրված ծայրով, պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x323.9mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	9,315,000
	

	49
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1606
	406.4 x 406.4 x 168.3 մմ, AGS, փորագրված ծայրով , պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x168.3mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded)
	կգ
	350
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	34,965,000
	

	50
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1604
	406.4 x 406.4 x 114.3 մմ, AGS, փորագրված ծայրով պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ ,, սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x114.3mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	16,200,000
	

	51
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493012008XG40
	323.9 x 323.9 x 219.1 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ,( StrengThin100, SS 304L (323.9x323.9x219.1mm E493 Red.Te StrengThin100 304L))
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	7,275,663
	

	52
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1206
	323.9 x 323.9 x 168.3 մմ, AGS, փորագրված ծայրով  պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ), սեգմենտային եռակցված (323.9x323.9x168.3mm AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel Segmentally Welded)
	կգ
	650
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	46,887,606
	

	53
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493008004XG40
	219.1 x 219.1 x 114.3 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS 304L (219.1x219.1x114.3mm E493 Red.Te StrengThin100 304L))
	կգ
	400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	16,152,444
	

	54
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4930060MEXG40
	168.3 x 168.3 x 139.7 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS 304L (168.3x168.3x139.7mm E493 Red.Te StrengThin100 304L)
	կգ
	20
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	923,958
	

	55
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493006003XG40
	168.3 x 168.3 x 88.9 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS 304L (168.3x168.3x88.9 E493 Red.Tee StrengThin100 304L)
	կգ
	40
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,078,906
	

	56
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493M13904XG40
	139.7 x 139.7 x 114.3 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ , SS 304L (139.7x139.7x114.3mm E493 Red.Tee StrengThin100304L)
	կգ
	50
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,207,322
	

	57
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4930040MAXG40
	114.3 x 114.3 x 76.1 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ (,SS 304L (114.3x114.3x76.1mm E493 Red.Tee StrengThin100 304L)
	կգ
	25
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,250,618
	

	58
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE493004002X0C8
	114.3 x 114.3 x 60.3 մմ, E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS CF8 (114.3x114.3x60.3mm E493 Red.Tee StrengThin100 CF8)
	կգ
	30
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,250,618
	

	59
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4920060ZZXG40
	6” / 168.3 մմ, E492 T-ձև խողովակ, SS 304L (6"/168.3mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L)
	կգ
	55
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,323,592
	

	60
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE492M139ZZXG40
	139.7 մմ, E492 T-ձև խողովակ ,SS 304L (139.7mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	7,656,566
	

	61
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4920040ZZXG40
	4” / 114.3 մմ, E492 T-ձև խողովակ , SS 304L (4"/114.3mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L)
	կգ
	70
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,439,360
	

	62
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE492M076ZZXG40
	76.1 մմ, E492 T-ձև խողովակ, SS 304L (76.1mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L)
	կգ
	30
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	825,120
	

	63
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4920020ZZXG40
	2” / 60.3 մմ, E492 T-ձև խողովակ , SS 304L (2"/60.3mm E492 Tee StrengThin100 SS 304L)
	կգ
	15
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	420,057
	

	64
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0W070160ZZPEIF
	16” / 406.4 մմ, W/07 AGS, կոշտ  զույգակցիչ , ներկված (16"/406.4 W/07 AGS Rijit Kaplin Boyalı)
	կգ
	15866.272
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	71,926,628
	

	65
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0120ZZPEM0
	12” / 323.9 մմ, S/107V, կոշտ զույգակցիչ  ներկված  (12"/323.9 S/107V Rijit Kaplin-Boyalı)
	կգ
	4537.6
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	14,876,010
	

	66
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970120ZZKEM2
	12” / 323.9 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով  և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EHP VP տիպի գասկետ , մետաղական (Բ/N (12"/323.9mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM EHP VP Gasket MET B/N)
	կգ
	6937.5
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	72,913,910
	

	67
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970080ZZKFM2
	8” / 219.1 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ  ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ  B/N (8"/219.1mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N)
	կգ
	2428
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	16,825,163
	

	68
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970060ZZKFM2
	6” / 168.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ  ST100 համար, ցինկային պրայմերով  և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ B/N (6"/168.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N)
	կգ
	2762.101
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	27,734,157
	

	69
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE497M139ZZKFM2
	139.7 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով (Zinc Primer) և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ  B/N (139.7mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N)
	կգ
	2886.274
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	26,135,924
	

	70
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970040ZZKFM2
	4” / 114.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերովև փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ B/N (4"/114.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N)
	կգ
	3468.928
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	35,277,746
	

	71
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970030ZZKFM2
	3” / 88.9 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ  ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ  B/N (3"/88.9mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N)
	կգ
	300
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,409,693
	

	72
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE497M076ZZKFM2
	76.1 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով  և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ, մետրիկ  B/N (76.1mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N)
	կգ
	400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,734,541
	

	73
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970020ZZKFM2
	2” / 60.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ, մետրիկ B/N (2"/60.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade EF Gasket Metric B/N)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,533,168
	

	74
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422006001XEMB
	168.3 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ատամնավոր (Dişli), CF8M չժանգոտվող պողպատով, պողպատե ծածկույթով  (168.3x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated)
	կգ
	300
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	11,602,764
	

	75
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422M13901XEM0
	139.7 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկույթով  (139.7x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated)
	կգ
	3000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	12,848,085
	

	76
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C042200401HXEMB
	114.3 x 48.3 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև  ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով (SS CF8M), պողպատե ծածկույթով  (114.3x48.3 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated)
	կգ
	400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,386,653
	

	77
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422004001XEMB
	114.3 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև) ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով (SS CF8M), պողպատե  ծածկույթով  (114.3x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated)
	կգ
	1000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	5,084,393
	

	78
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422M07601XEM0
	76.1 x 33.7 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձևատամնավոր  CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկույթով  (76.1x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated)
	կգ
	500
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,572,380
	

	79
	7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422002001XEMB
	60.3 x 33.4 մմ, S/422, մեխանիկական T-ձև ) ատամնավոր (Dişli), CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե  ծածկույթով (60.3x33.4 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS Plated)
	կգ
	1000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,553,515
	

	80
	7307291008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4980120ZZXE6S
	12” / 323.9 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել, չժանգոտվող պողպատ 316L ) SS316 ֆլանգով  PN16 (12"/323.9mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN16)
	կգ
	70
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	6,127,488
	

	81
	7307291008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4980060ZZXE6A
	6” / 168.3 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել , չժանգոտվող պողպատ 316L , SS316 ֆլանգով  PN10/16 (6"/168.3mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16)
	կգ
	1500
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	22,860,747
	

	82
	7307291008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4980030ZZXE6A
	3” / 88.9 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել , չժանգոտվող պողպատ 316L ), SS316 ֆլանգով  PN10/16 (3"/88.9mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	4,221,630
	

	83
	7307291008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE498M076ZZXE6A
	76.1 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել, , չժանգոտվող պողպատ 316L , SS316 ֆլանգով PN10/16 (76.1mm No E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16)
	կգ
	180
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,515,689
	

	84
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4950060MEXG4A
	168.3 x 139.7 մմ, E495, կոնիկ редուկցիա, չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (168.3x139.7 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L)
	կգ
	100
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	5,072,895
	

	85
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE495M13903XG4A
	139.7 x 88.9 մմ, E495, կոնիկ ռեդուկցի, չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (139.7x88.9 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L)
	կգ
	50
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,646,315
	

	86
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4950040MAXG4A
	114.3 x 76.1 մմ, E495, կոնիկ ռեդուկցիա , չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (114.3x76.1 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L)
	կգ
	20
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,571,130
	

	87
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4950030MAXG4A
	88.9 x 76.1 մմ, E495, կոնիկ Ռեդուկցիա , չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (88.9x76.1 E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 304L)
	կգ
	5000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	434,646
	

	88
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE495M07602X0C8
	76.1 x 60.3 մմ, E495, կոնիկ редուկցիա, չժանգոտվող պողպատ CF8 (SS CF8) (76.1x60.3 mm E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 CF8)
	կգ
	5500
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	409,050
	

	89
	8462610099
	ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC VE270FSD T02700006VR2W00
	26.9 – 323.9 մմ, 230 V, 50 Hz (26.9-323.9mm 230V 50Hz)
	հատ
	165
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	9,900,000
	

	90
	8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272020034XL00
	60.3 – 101.6 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ, չժանգոտվող պողպատ (SS), Schedule 5S & 10S (60.3-101.6mm Tool 272 Lower Roll SS Sch 5S&10S)
	կգ
	10
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	787,500
	

	91
	8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272020060XV00
	60.3 – 1683 մմ, Tool 272, վերին ռոլիկ , չժանգոտվող պողպատ , Schedule 5S & 10S (60.3-1683mm Tool 272 Upper Roll SS Sch 5S&10S)
	կգ
	4
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	900,000
	

	92
	8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272040060XL00
	114.3 – 168.3 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ , չժանգոտվող պողպատ, Schedule 5S & 10S (114.3-168.3mm Tool 272 Lower Roll SS Sch 5S&10S)
	կգ
	3
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	810,000
	

	93
	8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272080120XG00
	219.1 – 323.9 մմ, Tool 272, վերին ռոլիկ , հավաքածու , չժանգոտվող պողպատ, Schedule 5S & 10S (219.1-323.9 Tool272 Upper Roll GAssm SS Sch 5S&10S)
	կգ
	4
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	810,000
	

	94
	8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0272080100XL00
	219.1 – 323.9 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ , չժանգոտվող պողպատ (SS), Schedule 5S & 10S (219.1-323.9mm Tool 272 Lower Roll SS Sch 5S&10S)
	կգ
	4
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	630,000
	

	95
	7326909807
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՏԱԿԴԻՐ՝ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ` VICTAULIC RMAS224PS040000
	60.3 – 610 մմ, Tool VAPS 224, կարգավորվող խողովակային կանգարան (60.3-610mm Tool VAPS 224 Adjustable Pipe Stand)
	կգ
	150
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,130,110
	

	96
	8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T0460140180YSXR
	14 – 18” / 355.6 – 457 մմ, Tool 460, AGS ռոլիկների հավաքածու, չժանգոտվող պողպատ,  5S և 10S (14-18"/355.6-457mm Tool 460 AGS Roll Set Stainless Steel Schedule 5S and 10S)
	կգ
	25
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,577,500
	

	97
	8462610099
	ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ` VICTAULIC VE450FSD T04500040VRAW0E
	4 – 12” և 14 – 24”, 230 Վ, 50 ՀՑ (4-12"& 14-24" 230V 50HZ)
	հատ
	1
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	22,500,000
	

	98
	8462610099
	ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC VE270FSD T02700020TRSW00
	60.3 – 323.9 մմ, 230Վ, 50 Հց (60.3-323.9mm 230V 50Hz)
	հատ
	1
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	9,900,000
	

	99
	8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T02700200601S00
	2 – 6” / 60.3 – 168.3 մմ, Tool VE270FSD, ռոլիկների հավաքածու , չժանգոտվող պողպատ, StrengThin100, փորվածք (Groove) (2-6"/60.3-168.3mm Tool VE270FSD Roll Set Stainless Steel StrengThin100 Groove)
	կգ
	5
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,488,230
	

	100
	8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC T02700801201S00
	8 – 12” / 219.1 – 323.9 մմ, Tool VE270FSD, ռոլիկների հավաքածու , չժանգոտվող պողպատ , StrengThin100, փորվածք  (8-12"/219.1-323.9mm Tool VE270FSD Roll Set Stainless Steel StrengThin100 Groove)
	կգ
	5
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,304,774
	

	101
	7326909807
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՏԱԿԴԻՐ՝ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ` VICTAULIC T011200100S0000
	33.7 – 323.9 մմ, Tool VAPS 112, կարգավորվող խողովակային կանգարան (33.7-323.9mm Tool VAPS 112 Adjustable Pipe Stand)
	կգ
	100
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	5,261,886
	

	102
	7306408008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 323.9 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 323.9X3)
	կգ
	81684.97
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	35,590,000
	

	103
	3917400009
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	323.9 մմ, PTU, DN 300 (323.9 PTU DN 300)
	կգ
	3000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	948,500
	

	104
	7306408008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 219.1 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 219.1X3)
	կգ
	10000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	4,502,000
	

	105
	3917400009
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	219.1 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 200 (219.1X2X3 PTU DN 200)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	57,100
	

	106
	7306408008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 168.3 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 168.3X3)
	կգ
	30265.01
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	9,878,000
	

	107
	3917400009
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	168.3 x 3 մմ, PTU, DN 150 (168.3X3 PTU DN 150)
	կգ
	300
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	102,600
	

	108
	7306408008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 139.7 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 139.7X2)
	կգ
	12139.41
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	5,740,000
	

	109
	3917400009
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	139.7 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 125 (139.7X2 X3 PTU DN 125)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	68,200
	

	110
	7306408008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 114.3 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 114.3X2)
	կգ
	14982.05
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	7,165,000
	

	111
	3917400009
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	114.3 x 3 մմ, 4P-10S, PTU, DN 100 (114.3X3 4P-10S PTU DN 100)
	կգ
	150
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	62,400
	

	112
	7306408008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 76.1 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 76.1X2)
	կգ
	2000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	905,500
	

	113
	3917400009
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	76.1 x 1.6 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 65 (76.1X1.6-X2-X3 PTU DN 65)
	կգ
	30
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	8,920
	

	114
	7306408008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	ISO - EN 10217-7, 1.4307 / 304L, TS304L, 60.3 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L 60.3X2)
	կգ
	632.1
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	352,000
	

	115
	3917400009
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	60.3 x 1.6 x 2 մմ, PTU, DN 50 (60.3X1.6X2 PTU DN 50
	կգ
	10
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,676
	

	116
	8538909908
	ՇԱՍՍԻ՝ 6 ՏԵՂԱՆՈՑ, ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` SCHNEIDER ELECTRIC BMEXBP0602
	Էներգիայի սպառում՝ 191 ՄՎ  3.3 Վ DC, 3.6 W  24 Վ DC, մատակարարման ընթացիկ՝ 58 ՄԱ @ 3.3 Վ DC, 152 ՄԱ @ 24 Վ DC (Power consumption in W - 191 mW 3.3 V DC 3.6 W 24 V DC, Current consumption 152 mA at 24 V DC 58 mA at 3.3 V DC)
	կգ
	250
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	4,056,208
	

	117
	8538909200
	ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ԹՎԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSDDI1602K
	Անհատական մուտք՝ 16 հատ, մուտքային լարում՝ 24 Վ DC (Discrete input number 16
Discrete input voltage 24 V DC)
	կգ
	7
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	247,684
	

	118
	8538909200
	ԱՐՏԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ԹՎԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSDDO1602K
	Անհատական ելք՝ 16 հատ, ելքային լարում՝ 24 Վ DC (Discrete output number 16, Discrete output voltage 24 V DC
	կգ
	7
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	138,096
	

	119
	8538909200
	ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 8 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSAMI0800K
	Անալոգային մուտք՝ 8 հատ (Analogue input number 8)
	կգ
	30
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	2,319,315
	

	120
	8538909200
	ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 6 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSART0603K
	Անալոգային մուտք՝ 6 հատ (Analogue input number 6)
	կգ
	30
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	3,005,105
	

	121
	8538909200
	ԱՐՏԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 4 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSAMO0400K
	Անալոգային ելք՝ 4 հատ (Analogue output number 4)
	կգ
	30
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	1,231,062
	

	122
	8538909200
	ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱԽՇՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՎ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSPCM0016HK
	Հաստատված մատակարարման լարում՝ 24 Վ DC ([Us] rated supply voltage 24 V DC)
	կգ
	50
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	554,660
	

	123
	8538909200
	ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱԽՇՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՎ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSPCM1600HK
	Հաստատված մատակարարման լարում (Us)՝ 24 Վ DC ([Us] rated supply voltage 24 V DC)
	կգ
	30
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	146,711
	

	124
	8538909200
	ԷԼ․ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻՈՆ ՄՈԴՈՒԼ՝ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSFMB0120K
	Մուտքային լարման սահմաններ՝ 24 Վ DC (Input voltage limits 24 V DC
	կգ
	15
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	3,259,566
	

	125
	8538909200
	ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSPFB1002HK
	Հաստատված մատակարարման լարում ՝ 24 Վ DC, սնուցման ելքային հոսանք(3.5 A (bus supply), 10.5 A (field supply ([Us] rated supply voltage 24 V DC
Power supply output current 3.5 A for bus supply
10.5 A for field supply)
	կգ
	50
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	739,835
	

	126
	3926909709
	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՀԱՐԹ ՊԻՏԱԿՆԵՐ՝ ԷԼ․ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆ ԵՎ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ, ՉՏՊԱԳՐՎԱԾ, ՈՉ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSXMP2000
	Պիտակ՝ 14 x 10 մմ, քանակ՝ 50 հատ (Label 14x10mm, Set of 50 Units)
	կգ
	50
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	126,248
	

	127
	3926909709
	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՓԱԿԻՉՆԵՐ՝ ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ/ԱՐՏԱՆՑՄԱՆ ԷԼ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSXMP0000H
	Չափեր՝ բարձրություն՝ 100 մմ, լայնություն՝ 15 մմ (Height 100 mm
Width 15 mm)
	կգ
	50
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	258,511
	

	128
	9025192000
	ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՉԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ` SCHNEIDER ELECTRIC 5123174010
	Սենսորի տեսակ՝ 10 kOhm T3 թերմիստորային ջերմաստիճանային սենսոր (Sensor type 10 kOhm T3 thermistor temperature)
	հատ
	8
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	176,917
	

	129
	9025900008
	ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ԸՆԿՂՄՎՈՂ ՋԵՐՄԱՉԱՓԻ ՊԱՐԱԳԱ՝ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՊԱՐԿՈՒՃ ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ SCHNEIDER ELECTRIC 9121052000
	Երկարություն՝ 150 մմ (5.91 in.), նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (150 mm/5.91 in., stainless steel)
	կգ
	30
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	116,919
	

	130
	9025192000
	ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՉԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ` SCHNEIDER ELECTRIC 5123170010
	Սենսորի տեսակ՝ 10 kOhm T3 թերմիստորային ջերմաստիճանային սենսոր (Sensor type 10 kOhm T3 thermistor temperature)
	հատ
	32
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	685,991
	

	131
	9032102000
	ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ՝ ՖԱՆՔՈՅԼՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC TC903-EF4LDPSA
	Սենսորի տեսակ՝ 100 kOhm NTC թերմիստոր (ընտրովի արտաքին NTC սենսոր), հաստատված մատակարարման լարում (Us)՝ 90...240 Վ AC 50/60 Hz, ցանցի հաճախականություն՝ 50/60 Hz, հաստատված հոսանք (In)՝ 5 A, առավելագույն էներգիայի սպառում՝ 2 W (Sensor type 100 kOhm NTC thermistor Optional NTC external sensor, [Us] rated supply voltage 90...240 V AC 50/60 Hz
Network frequency 50/60 Hz
[In] rated current 5 A
Max power consumption in W 2 W)
	հատ
	18
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	1,731,253
	

	132
	8536201007
	ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ՝ 63Ա-ԻՑ ՊԱԿԱՍ ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC A9F44104
	Հաստատված հոսանք (In)՝ 4 A, ցանցի տեսակ ([In] rated current 4 A
Network type AC/DC, Network frequency 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage 12...60 V)
	կգ
	70
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	519,164
	

	133
	7326909409
	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԴՐՈՇՄԱԾ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼ (DIN-РЕЙКА)` ԷԼ․ ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NSYADR200
	Չափեր՝ երկարություն՝ 2000 մմ, բարձրություն (նոմինալ)՝ 15 մմ, լայնություն (նոմինալ)՝ 32 մմ, հաստություն՝ 1.5 մմ (Length 2000 mm
Height Nominal: 15 mm
Width Nominal: 32 mm
Thickness 1.5 mm)
	կգ
	40
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	60,899
	

	134
	9403109809
	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԷԼ․ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ` SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM20630P
	Պատյանի չափեր (նոմինալ)՝ բարձրություն՝ 2000 մմ, լայնություն՝ 600 մմ, խորություն՝ 300 մմ (Enclosure nominal height 2000 mm
Enclosure nominal width 600 mm
Enclosure nominal depth 300 mm)
	կգ
	20
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	545,340
	

	135
	9403109809
	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԷԼ․ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ` SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM14630P
	Պատյանի չափեր (նոմինալ)՝ բարձրություն՝ 1400 մմ, լայնություն՝ 600 մմ, խորություն՝ 300 մմ (Enclosure nominal height 1400 mm
Enclosure nominal width 600 mm
Enclosure nominal depth 300 mm)
	կգ
	40
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	2,977,020
	

	136
	9403109809
	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ, ԷԼ․ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ` SCHNEIDER ELECTRIC NSYS3D8620P
	Պատյանի չափեր (նոմինալ)՝ բարձրություն՝ 800 մմ, լայնություն՝ 600 մմ, խորություն՝ 200 մմ (Enclosure nominal height 800 mm
Enclosure nominal width 600 mm
Enclosure nominal depth 200 mm)
	կգ
	30
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	495,276
	

	137
	4009310000
	ՎՈՒԼԿԱՆԱՑՎԱԾ ՌԵՏԻՆԻՑ ՃԿԱՓՈՂ` ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ, ՆԵՐՔԻՆ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ 1՛՛, ԷԼ․ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ՀԱՄԱՐ՝ CONTINENTAL EXTREMEFLEX® DATAGUARD HB 21203748
	Ներսի տրամագիծ՝ 25.4 մմ, արտաքին տրամագիծ՝ 35.4 մմ, առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (ID 25.4MM, OD 35.4MM, 150PSI)
	կգ
	550
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	9,987,019
	

	138
	8481807399
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՓԱԿԻՉ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ՝ ՌԵՏԻՆԵ ՃԿԱՓՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՐԱԳ ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԻԱՑՈՒՄՈՎ` DANFOSS FD83-2046-16-16
	Մարմնի չափը՝ 1", առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (Body size 1", 150PSI)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	19,052,641
	

	139
	8481807399
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՓԱԿԻՉ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ՝ ՌԵՏԻՆԵ ՃԿԱՓՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՐԱԳ ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԻԱՑՈՒՄՈՎ` DANFOSS FD83-2140-16-16
	Մարմնի չափ՝ 1", առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (Body size 1", 150PSI
	կգ
	 200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	17,464,921
	

	140
	8544601000
	ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV03050RDL
	3 x 50 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/SWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (3x50mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD BS7835)
	կգ
	63500
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Եգիպտոս
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	584,179,740
	

	141
	8544601000
	ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV03070RDL
	3 x 70 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/SWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (3x70mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD BS7835)
	կգ
	36400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Եգիպտոս
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	279,343,668
	

	142
	8544601000
	ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ A9M11KV03185RDL
	3 x 185 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/SWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (3x185mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD BS7835)
	կգ
	11500
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Եգիպտոս
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	145,405,040
	

	143
	8544601000
	ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV01500RDL
	1 x 500 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV, XLP/CT/AWA/LSZH, կարմիր, ըստ BS7835 (1x500mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/AWA/LSZH RD BS7835)
	կգ
	120100
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Եգիպտոս
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	2,010,336,608
	

	144
	8544499509
	ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ N2XH-F A7X01300
	մեկ հիմնական 300 մմ² պղնձե (Class 5) կաբել, 0.6/1 կՎ, ENHANCED N2XH-F, KEMA սերտիֆիկացված, սև գույնով (1X300mm² CL5 Cu 0.6/1kV ENHANCED N2XH-F KEMA BLK)
	կգ
	48700
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	932,483,720
	

	145
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3304300
	POWERFLEX RV-K, 4 հիմնական 300 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x300 0,6/1kV)
	կգ
	520000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	5,275,743,200
	

	146
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3304240
	POWERFLEX RV-K, 4 հիմնական 240 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x240 0,6/1kV)
	կգ
	264000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,528,001,840
	

	147
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3304025
	POWERFLEX RV-K, 4 հիմնական 25 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x25 0,6/1kV)
	կգ
	6000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	46,086,040
	

	148
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable  3305016
	POWERFLEX RV-K, 5 Գլխավոր 16 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 5G16 0,6/1kV)
	կգ
	140800
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	772,772,000
	

	149
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3305004
	POWERFLEX RV-K, 5 Գլխավոր 4 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 5G4 0,6/1kV)
	կգ
	12000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	45,718,400
	

	150
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3303004G
	POWERFLEX RV-K, 3 Գլխավոր 4 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 3G4 0,6/1kV)
	կգ
	9000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	27,991,600
	

	151
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3303002M
	POWERFLEX RV-K, 3 Գլխավոր 2.5 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ» (POWERFLEX RV-K 3G2,5 0,6/1kV)
	կգ
	48000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	143,852,800
	

	152
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 3303001M
	POWERFLEX RV-K, 3 Գլխավոր 1.5 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 3G1,5 0,6/1kV)
	կգ
	48000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	138,684,000
	

	153
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V300
	450/750 Վ 07V-K, 1 հիմնական 300 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին (450/750 V 07V-K 1x300 GREEN/YELLOW)
	կգ
	62000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	622,385,400
	

	154
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V120
	TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 120 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x120  G/Y 450/750 V)
	կգ
	34400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	329,561,232
	

	155
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V1070
	TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 70 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x70  G/Y 450/750 V)
	կգ
	3200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	29,134,560
	

	156
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V010.R100
	TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 10 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x10  G/Y R100 450/750 V)
	կգ
	550
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	4,291,560
	

	157
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V006.R100
	TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 6 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x6  G/Y R100 450/750 V)
	կգ
	450
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,952,768
	

	158
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V004.R100
	TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 4 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x4 G/Y R100 450/750 V)
	կգ
	300
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,670,760
	

	159
	8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V002MR100
	TOPFLEX V-K H07V-K, 1 հիմնական 2.5 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x2,5 G/Y R100 450/750 V)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,062,880
	

	160
	8544499509
	ԷԿՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԷԼ․ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 5202001MDIR500
	Z1OZ1-K (AS+), 2 հիմնական 1.5 մմ² մղոն, 500 Վ, Cca, R500 (Z1OZ1-K (AS+) 2x1,5 500V Cca R500)
	կգ
	3400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	21,844,368
	

	161
	8544499509
	ԷԿՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԷԼ․ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 5202002MDIR500
	Z1OZ1-K (AS+), 2 հիմնական 2.5 մմ² մղոն, 500 Վ, Cca, R500» (Z1OZ1-K (AS+) 2x2,5 500V Cca R500)
	կգ
	3200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	18,779,648
	

	162
	3926909709
	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՆՍՊԵԿՑԻՈՆ ՀՈՐ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6009028-71
	250 մմ / 50 կՆ, նյութ՝ ABS»(Φ250mm / 50kN, material: ABS)
	կգ
	320
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	4,681,200
	

	163
	7326909807
	ՊՈՂՊԱՏԵ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՁՈՂ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ELEMKO 6300020-70
	50x2000, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (50x2000 St/tZn)
	կգ
	8000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	21,360,000
	

	164
	7326909807
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ H-ԱՁԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՁՈՂԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6268015-71
	«H» տիպի սեղմակ մղոնների համար Φ8–10 մմ, մետաղական մակերեսին՝ կառքավոր շրուայով, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A) (Clamp "H" type for conductors Φ8-10mm to metallic surface with carriage screw, SSt/V2A)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,732,800
	

	165
	7326909807
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ H-ԱՁԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՐԹ ԺԱՊԱՎԵՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` ELEMKO 6264040-71
	«H տիպի սեղմակ մղոնների Φ8–10 մմ համար, մետաղական մակերեսին կառքավոր շրուայով, չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A (Clamp H type for cross, in line and Tconnection of tapes up to 40x4, with intermediate plate, SSt/V2A)
	կգ
	250
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,781,600
	

	166
	7326909807
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ H-ԱՁԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6261044-71
	H տիպի սեղմակ խաչ-, ուղիղ և T-ի միակցումների համար, ժապավենների մինչև 40x4, միջանկյալ प्लेटով, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A) (Clamp "H" type for cross, in line and "T" connection of round Φ8-10mm and up to 40x4mm tape conductor, with intermediate plate, SST/V2A)
	կգ
	2000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	14,236,000
	

	167
	7419800000
	ՊՂՆՁԵ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՇԻՆԱ՝ ԷԼ. ՇՂԹԱՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6656010-71
	H տիպի հողային գիծ, 10 ելքով, կազմված 50x6 մմ պղնձե մղոնից, ցինկապատ մետաղական պրոֆիլից և մեկուսիչներից; յուրաքանչյուր միակցման տեղ M10x35 շրուայով և 2 հատ M10 ընկույզներով (Earth bar "H" type, 10 ways consisted of copper bar 50x6 mm, metal profile zinc plated and insulators. each connection point is equipped with a screw M10x35 and 2 nuts M10)
	կգ
	750
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	12,259,600
	

	168
	7419800000
	ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ՁՈՂ ELEMKO 6421100-71
	Աերոձայնման տախտակ, Ֆրանկլին տիպ, Φ30x1000 մմ, նյութ՝ պղինձ-ալիումին/ Ni պատված (Cu-A/eNi) (Air termination rod franklin type, Φ30x1000mm, Cu-A/eNi )
	կգ
	50
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	880,152
	

	169
	7419800000
	ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐ՝ ՇԱՆԹԸՆԴՈՒՆԻՉ ՁՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6521031-71
	Կոնեկտոր Ֆրանկլին տիպի ձողը միացնելու համար ամուր շրջանաձև կամ ճկուն մղոն Φ8 (50 մմ²), նյութ՝ պղինձ / Ni պատված (Cu/eNi) (Connector for Franklin rod to solid round or stranded conductor Φ8 (50mm2), Cu/eNi)
	կգ
	10
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	156,600
	

	170
	7308909809
	ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿԱՅՄԵՐ` ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6002007-71
	Բարձրություն 7 մշտ․ հենասյուն՝ ամրակցիչներով, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn)(Mast h=7m with fasteners St/tZn)
	կգ
	2050
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	6,571,440
	

	171
	7308909809
	ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ԿԱՅՄԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6013207-71
	7 մ բարձրության հենասյան հիմք, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn), ծանր հիֆիշե (HS) (Base of mast h=7m St/tZn HS)
	կգ
	510
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,642,824
	

	172
	7419800000
	ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ ՍԵՂՄԱԿՆԵՐ ELEMKO 6225201-71
	H» տիպի կրկնակի միակցիչ սեղմակ Φ8/50 մմ², նյութ՝ պղինձ-ալիումին / Sn պատված (Cu-A/eSn) (Double bonding clamp "H" type Φ8/50mm2, Cu-A/eSn)
	կգ
	20
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	286,992
	

	173
	7217209000
	ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ՝ ՀԱՂՈՐԴԻՉ, 0,6%-ԻՑ  ԱՎԵԼԻ ԱԾԽԱԾԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ELEMKO 6400011-70
	Ամուր շրջանաձև մղոն Φ10 մմ, մկրոցներով, մոտ 50 մ երկարությամբ, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (Solid round conductor Φ10mm, in coils approx. 50m length, St/tZn)
	կգ
	11200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	16,176,000
	

	174
	7326909807
	ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՖԻՔՍԱՏՈՐ-ԲՌՆԻՉ՝ ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ELEMKO 6101100-71
	Մղոնի ամրակցիչ Φ8–10 մմ՝ կավային կամ բետոնային պատերին, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (Conductor fastener Φ8-10mm to brick or concrete walls, St/tZn)
	կգ
	850
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	873,600
	

	175
	3926909709
	ՊՎՔ-ԻՑ ԽՏԱՐԱՐ ՕՂԱԿ ELEMKO 6103201-71
	Կնիքային դիսք՝ նյութ՝ PVC»(Sealing washer PVC)
	կգ
	20
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	109,200
	

	176
	3926909709
	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՖԻՔՍԱՏՈՐ-ԲՌՆԻՉ՝ ՏԱՆԻՔԻ ELEMKO 6130104-71
	Մղոնի ամրակցիչ Φ8–10 մմ ջրամեկուսիչ տակի համար, UV/օդերևութաբանորեն դիմացկուն, նյութ՝ պլաստիկ (PL) (Fastener of conductor Φ8-10mm for water proof flat roofs, uv / weather resistant PL)
	կգ
	1120
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	968,800
	

	177
	6810910000
	ԲԵՏՈՆԻՑ ԲԼՈԿՆԵՐ՝ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ELEMKO 6130105-70
	Բացասական ջերմաստիճանի դիմացկուն բետոնե բլոկ 6130104 մղոնի ամրակցիչի համար (Anti-frost concrete block for 6130104 conductor fastener)
	կգ
	1680
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	141,400
	

	178
	7212300000
	ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԺԱՊԱՎԵՆ ELEMKO 6401143-70
	Ամուր ժապավենային մալուխ 40x4 մմ, մկրոցներով, մոտ 39 մ երկարությամբ, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn, 500 գր/մ²) (Solid tape conductor 40x4mm, in coils approx. 39 m length, St/tZn (500gr/m2))
	կգ
	11400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	17,570,592
	

	179
	3926909709
	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՎԱՆԴԱԿԱՎՈՐ ՇՐՋԱՆԱԿ՝ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ` HELVAR 230S
	88.4 մմ × 88.4 մմ × 4.5 մմ, նյութ՝ պոլիկարբոնատ (88.4 mm × 88.4 mm × 4.5 mm
Polycarbonate)
	կգ
	40
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Մալազիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Մալազիա
	17,939,520
	

	180
	3926909709
	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԳԼԱՆԱՁԵՎ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` HELVAR SBB-E
	Չափերը՝ 51 × 46 × 36 մմ,غطը և հիմքը՝ պոլիկարբոնատ, շրուան՝ Պոլիամիդ 6 (Dimensions: 51 × 46 × 36 mm
Cover, base: Polycarbonate, Screw: Polymide 6)
	կգ
	110
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	18,918,640
	

	181
	8536501109
	ԷԼ․ ԿՈՃԱԿԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ՝ 60 Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ` DALI-2 SWITCH CROSS Lunatone  86458670-W16
	Լարման տարածք՝ 9.5V…22.5V DC, գույն՝ սպիտակ RAL9010 (voltage range 9,5V … 22,5V dc white RAL9010)
	կգ
	110
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	18,345,600
	

	182
	8536501109
	ԷԼ․ ԿՈՃԱԿԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ՝ 60 Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ` DALI-2 SWITCH CROSS Lunatone  86458670-C-W16
	Լարման միջակայք՝ 9.5 V…22.5 V DC, գույն՝ սպիտակ (RAL9010) (voltage range 9,5V … 22,5V dc white RAL9010
	կգ
	30
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	9,172,800
	

	183
	8504340000
	ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 2000 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD020000701SP0546
	2000 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով (2000 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses)
	հատ
	40
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,142,814,400
	

	184
	8504340000
	ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 2500 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD025000675SP0546
	2500 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով(2500 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses)
	հատ
	20
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	731,640,000
	

	185
	8504340000
	ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 630 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD006300880SP0546
	630 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով (630 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses)
	հատ
	4
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	66,502,800
	

	186
	8504330009
	ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 100 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ TMC España FD001000216SP0546
	100 kVA (12), 10/0.4 kV, 6% AN, IP00, BoBk կորուստներով (100 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk losses)
	հատ
	8
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	103,376,000
	

	187
	9025192000
	ՊԼԱՏԻՆԱՅԻՆ ՏԻՊԻ Pt100 ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՉԱՓԵՐԻ 3 ՀԱՏԱՆՈՑ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐԻ ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՓԱԹՈՒՅԹՆԵՐԻ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԱՓԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` TECSYSTEM
	PT100 սենսորային՝ LV մալուխի ոլորումների համար, 1 հավաքածու (3 միավոր) (Pt100 sensor probes for LV winding 1 sets (3 units))
	հատ
	12
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	819,000
	

	188
	9032102000
	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ՝ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ, ՉՈՐ ՏԻՊԻ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TECSYSTEM NT935 ETH
	Լարման միջակայք՝ 85…260 V AC/DC, 10 A @ 250 V AC (85 to 260 Vac-dc, 10A @ 250VAC)
	հատ
	4
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,822,000
	

	189
	9032102000
	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ՝ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ, ՕԴԱՓՈԽԻՉՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` TECSYSTEM VRT200
	Լարման միջակայք՝ 85–250 V AC (85-250 Vac)
	հատ
	4
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,274,000
	

	190
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SR-CLF110-0900-15-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=900 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=900mm,
L=3000mm, ultra galva)
	կգ
	5750
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	13,181,616
	

	191
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO CLF110-0600-15-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=600mm,
L=3000mm, ultra galva)
	կգ
	2560
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	5,037,760
	

	192
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO CLF110-0400-15-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=400mm,
L=3000mm, ultra galva)
	կգ
	225
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	10,872,180
	

	193
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-B90-0900-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, 90°, ultra galva)
	կգ
	140
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	645,380
	

	194
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-B90-0600-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=600mm, 90°, ultra galva)
	կգ
	140
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	526,720
	

	195
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-B90-0400-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=400mm, 90°, ultra galva)
	կգ
	240
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	962,080
	

	196
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-0600-UG
	CLF110, լայնություն W=600 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=600mm, R=500, 90° ultra galva)
	կգ
	352
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	972,032
	

	197
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-0400-UG
	CLF110, լայնություն W=400 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=400mm, R=500, 90° ultra galva)
	կգ
	880
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,371,120
	

	198
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-T-0400-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=400mm, ultra galva)
	կգ
	224
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,684,320
	

	199
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-T-0900-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, ultra galva)
	կգ
	800
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,227,280
	

	200
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-RP-0400-0900-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ / W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=400mm / W=900mm, ultragalva)
	կգ
	140
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	5,378,120
	

	201
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-RP-0600- 0900-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ / W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm / W=900mm, ultragalva)
	կգ
	140
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	5,378,120
	

	202
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-RP-0400-0600-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ / W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=400mm / W=600mm, ultragalva)
	կգ
	48
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,151,248
	

	203
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-J-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva
	կգ
	704
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,819,520
	

	204
	7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG
	M=8, L=16 մմ, նյութ՝ խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=8, L=16mm, dippedgalvanised)
	կգ
	400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,820,000
	

	205
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SR-CLF110-1000-15-3UG
	M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (H=110mm, B=1000mm, L=3000mm, ultra galva)
	կգ
	33624
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	76,360,104
	

	206
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO SR-CT-C-1000-2UG
	Լայնություն W=1000 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=1000mm, L=2000mm, ultra galva)
	կգ
	47668
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	80,429,936
	

	207
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-B90-1000-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm, 90°, ultra galva)
	կգ
	600
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,753,360
	

	208
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-T-1000-UG
	CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm, ultra galva)
	կգ
	1680
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	13,309,440
	

	209
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-1000-UG
	CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90° ultra galva)
	կգ
	1350
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	10,584,900
	

	210
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-J-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)
	կգ
	1760
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	7,048,800
	

	211
	7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG
	M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized)(M=8, L=16mm, dipped galvanised)
	կգ
	720
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,276,000
	

	212
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SR-CLF110-1000-15-3UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, B=1000mm, L=3000mm, ultra galva)
	կգ
	14400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	32,702,400
	

	213
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-B90-0900-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, 90°, ultra galva)
	կգ
	560
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,581,520
	

	214
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-B45-0900-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 45°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm, 45°, ultra galva)
	կգ
	100
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,003,920
	

	215
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-T-1000-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm, ultra galva)
	կգ
	2100
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	16,636,800
	

	216
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-R500-1000-UG
	CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90° ultra galva)
	կգ
	1800
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	14,113,200
	

	217
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-RB90-R500-1000-UG
	CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90° ultra galva)
	կգ
	600
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	4,704,400
	

	218
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-J-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)
	կգ
	1440
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	5,767,200
	

	219
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-VH-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)
	կգ
	168
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,085,560
	

	220
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-HH-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)
	կգ
	48
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	171,840
	

	221
	7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG
	M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=8, L=16mm, dipped galvanised)
	կգ
	848
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,858,400
	

	222
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-1000-12-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, L=3000mm, ultragalva)
	կգ
	34176
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	100,522,296
	

	223
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-600-12-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm, L=3000mm, ultragalva)
	կգ
	17600
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	34,420,000
	

	224
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-600-12-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=600mm, L=3000mm, ultragalva)
	կգ
	4400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	8,605,000
	

	225
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO CT-C-600-2UG
	Լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=600mm, L=2000mm, ultra galva)
	կգ
	3300
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	5,793,300
	

	226
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO CT110-400-12-3DG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=400mm, L=3000mm, ultragalva)
	կգ
	3000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	10,024,600
	

	227
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO CT-C-400-2UG
	Լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=400mm, L=2000mm, ultra galva)
	կգ
	2400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,000,300
	

	228
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B90-1000-UG
	W=400 մմ, L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, 90°, ultragalva)
	կգ
	1360
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,868,320
	

	229
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B45-1000-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, 45°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva)  (H=110mm, W=1000mm, 45°, ultragalva)
	կգ
	240
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	806,820
	

	230
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-RP-200-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=200 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=200mm, ultragalva)
	կգ
	1400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	939,200
	

	231
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-RP-100-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=100 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=100mm, ultragalva)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	161,680
	

	232
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B90-600-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=600mm, ultragalva)
	կգ
	440
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	968,240
	

	233
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-T-1000-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=1000mm, ultragalva)
	կգ
	3800
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	8,068,200
	

	234
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-T-600-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=600mm, ultragalva)
	կգ
	840
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,613,460
	

	235
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-FB90-1000-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=1000mm, ultragalva)
	կգ
	1020
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,420,460
	

	236
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-FB90-600-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ ալյումինե ծածկույթով (ultra galva) (h=110mm, w=600mm,   ultragalva)
	կգ
	1100
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,868,400
	

	237
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-RB90-600-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm,  ultragalva)
	կգ
	220
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	537,820
	

	238
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-VH-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, ultragalva)
	կգ
	600
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	573,400
	

	239
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-J-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm,  ultragalva)
	կգ
	27200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	9,778,400
	

	240
	7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN06-10-DG
	M=6, L=10 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=6, L=10mm,  dippedgalvanised)
	կգ
	1800
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,300,000
	

	241
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO CLF110-0600-15-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=600mm, L=3000mm, ultra galva)
	կգ
	3200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	6,297,200
	

	242
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-B90-0600-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=600mm, 90°, ultra galva)
	կգ
	336
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,264,128
	

	243
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ/ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-RFB-0600-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm,  ultra galva)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	607,520
	

	244
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-J-UG
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)
	կգ
	240
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	961,200
	

	245
	7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG
	M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized (M=8, L=16mm, dippedgalvanised)
	կգ
	80
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	364,000
	

	246
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-MT110-900-3EG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=900mm, L=3000, ultragalva)
	կգ
	14040
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	73,992,672
	

	247
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO MT-J-UG
	նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ
	կգ
	96
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,137,600
	

	248
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-MTL110-300-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, L=3000, ultragalva)
	կգ
	16148
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	63,617,248
	

	249
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-B90-300-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, ultragalva)
	կգ
	3200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	7,018,000
	

	250
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-T-300-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, ultragalva)
	կգ
	3600
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	9,420,400
	

	251
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ` TRAYCO CLF-VCSPL-0300-UG
	Լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=300mm, Ultra Galva)
	կգ
	1600
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	7,833,600
	

	252
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ` TRAYCO MT-MP-UG
	Ուլտրա ցինկապատ
	կգ
	4000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,563,200
	

	253
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO MT-J-UG
	Ուլտրա ցինկապատ
	կգ
	176
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,085,600
	

	254
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO CT110-150-10-3DG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=150 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (H=110mm, W=150mm, L=3000mm, dippedgalvanised)
	կգ
	4212
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	10,936,692
	

	255
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO CT-C-150-2UG
	W=150mm, L=2000mm, ultra galva → Լայնություն՝ 150մմ, Երկարություն՝ 2000մմ, Ուլտրա ցինկապատ (W=150mm, L=2000mm, ultra galva)
	կգ
	3520
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	4,010,688
	

	256
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO CT110-150-10-3DG
	H=110մմ, W=150մմ, L=3000մմ, դիպ գալվանիզացված (H=110mm, W=150mm, L=3000mm, dipped galvanised )
	կգ
	6624
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	17,199,584
	

	257
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CT110-B90-150-DG
	H=110մմ, W=150մմ, դիպ գալվանիզացված (H=110mm, W=150mm, dipped-galvanised)
	կգ
	400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	908,560
	

	258
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-T-150-UG
	H=110մմ, W=150մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, W=150mm, ultragalva)
	կգ
	960
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,585,920
	

	259
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-VH-UG
	H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva)
	կգ
	720
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	688,080
	

	260
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-VH-UG
	H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva)
	կգ
	120
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	114,680
	

	261
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-J-UG
	H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva)
	կգ
	11200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	4,026,400
	

	262
	7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN06-10-DG
	M=6, L=10մմ, դիպ գալվանիզացված (M=6, L=10mm, dippedgalvanised)
	կգ
	720
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,320,000
	

	263
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ` TRAYCO SP41-41-25-6UG
	H=41մմ, W=41մմ, L=6000մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=41mm, W=41mm, L=6000mm, ultra galva)
	կգ
	76800
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	112,828,800
	

	264
	7318169109
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ` TRAYCO FN10-DG
	DIN6923 սերեյտված M=10, դիպ գալվանիզացված (DIN6923 serrated M=10, dipped-galvanised)
	կգ
	6400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	23,360,000
	

	265
	7318169109
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՆԵԿՆԵՐ՝ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ` TRAYCO SLNF41-10-DG
	M=10, դիպ գալվանիզացված (M=10, dipped-galvanised)
	կգ
	1120
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	17,360,000
	

	266
	7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ԵՆԹԱԳԼԽԻԿՈՎ` TRAYCO RHBN10-30-DG
	DIN603 M=10, L=30, դիպ գալվանիզացված (DIN603 M=10, L=30, dippedgalvanised)
	կգ
	5600
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	14,784,000
	

	267
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԾԱԿՈՏԱԾ ԿԱԽՈՑ-ԿԱՆԳՆԱԿ` TRAYCO P41-3W-0600-DG
	L=600մմ, դիպ գալվանիզացված (L=600mm, dippedgalvanised)
	կգ
	2500
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	6,052,000
	

	268
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ` TRAYCO WB25-0600-DG
	L=600մմ, դիպ գալվանիզացված (L=600mm, dippedgalvanised)
	կգ
	2000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	6,043,000
	

	269
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ` TRAYCO WB25-0100-DG
	L=100մմ, դիպ գալվանիզացված (L=100mm, dippedgalvanised)
	կգ
	180
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,032,000
	

	270
	7318190008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ` TRAYCO ROD10-88-2DG
	DIN975 M=10, L=2000մմ, դիպ գալվանիզացված (DIN 975 M=10, l=2000mm, dipped-galvanised)
	կգ
	740000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	72,440,000
	

	271
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԿՐՈՂ ԾԱԿՈՏԱԾ I- ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ (ԵՐԿՏԱՎՐԵՐ)` TRAYCO SPI80-6DG
	L=6000մմ, դիպ գալվանիզացված (l=6000mm, dipped galvanized)
	կգ
	37000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	88,525,000
	

	272
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԳԼԽԱԴԻՐ ԹԻԹԵՂՆԵՐ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SPI80-HP-10-DG
	SPI80 պրոֆիլ, դիպ գալվանիզացված (SPI80 Profile dipped galvanised)
	կգ
	10000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	33,306,000
	

	273
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ I- ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ (ԵՐԿՏԱՎՐԵՐ) ՄԻԱՑՄԱՆ T- ԱՁԵՎ ՃՅՈՒՂԱՎՈՐԻՉՆԵՐ` TRAYCO SPI80-BR-DG
	դիպ գալվանիզացված (dipped galvanised)
	կգ
	840
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	6,753,600
	

	274
	7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ԵՆԹԱԳԼԽԻԿՈՎ` TRAYCO RHBN10-30-DG
	DIN603 M=10, L=30, դիպ գալվանիզացված (DIN603 M=10, L=30, dippedgalvanised)
	կգ
	1400
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,696,000
	

	275
	7318169109
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ` TRAYCO FN10-DG
	DIN6923 սերեյտված M=10, դիպ գալվանիզացված (DIN6923 serrated M=10, dipped-galvanised)
	կգ
	560
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,044,000
	

	276
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԾԱԿՈՏԱԾ ԿԱԽՈՑ-ԿԱՆԳՆԱԿ` TRAYCO P41-3W-0800-DG
	L=800մմ, դիպ գալվանիզացված (L=800mm, dippedgalvanised)
	կգ
	9720
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	26,013,600
	

	277
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ` TRAYCO SR-WB25-0300-DG
	L=300մմ, դիպ գալվանիզացված (L=300mm, dippedgalvanised)
	կգ
	9720
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	31,946,400
	

	278
	7318190008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ` TRAYCO ROD08-88-2EG
	DIN975 M=8, L=2000մմ, էլեկտրո ցինկապատ (DIN 975 M=8, l=2000mm, electro galvanised)
	կգ
	12000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	24,570,000
	

	279
	7318169109
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ` TRAYCO FN08-DG
	DIN6923, փաթեթավորված ըստ 200 հատ (DIN6923Packed per 200pcs)
	կգ
	4000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,800,000
	

	280
	7318220008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՏԱՓՕՂԱԿՆԵՐ` TRAYCO W08-DG
	DIN9021 M=8, դիպ գալվանիզացված (DIN9021 M=8, dipped-galvanised)
	կգ
	4000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	9,200,000
	

	281
	7616999008
	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԱՆՋՐԱՆՑԻԿ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱԽՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ` METE METALBOX 210100
	Ալյումինե ջրակայուն տուփ 100×100×73 (Aluminum waterproof box 10010073)
	կգ
	2000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա
	33,378,800
	

	282
	7616999008
	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԱՆՋՐԱՆՑԻԿ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱԽՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ METE METALBOX 210130
	Ալյումինե ջրակայուն տուփ 130×130×90 (Aluminum waterproof box 13013090)
	կգ
	3200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա
	69,305,600
	

	283
	7304318009
	ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՀԱՏՄԱՄԲ ԱՆԿԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ (DX51D), ՑԻՆԿԱՊԱՏ, ՍԱՌԸ ԳԼՈՑՎԱԾ, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX  METALTUBO 21025
	Կոշտ ցինկապատ խողովակ Ø25 (Rigid Galvanized Pipe Ø25)
	կգ
	48000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	96,532,800
	

	284
	7326909409
	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՄՐԱԿԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ՝ ԴՐՈՇՄԱԾ VIOFLEX METAL SUPPORT 21725
	Ω տիպի պահող Ø25 (Ω Τype Support Ø25)
	կգ
	960
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	7,644,000
	

	285
	7412200000
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻՑ, ՌԵՏԻՆԵ ԽՏԱՐԱՐՆԵՐՈՎ VIOFLEX METALFIT 21325
	Պղնձե խողովակային միակցիչ Ø25 (Brass Tube Connector Ø25)
	կգ
	4000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	120,848,000
	

	286
	8307100009
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ` ՑԻՆԿԱՊԱՏ, Ø22-25 ՏՐԱՄԱԳԾԵՐՈՎ VIOFLEX METALFLEX 2100025
	Գունավոր ճկվող մետաղական խողովակ Ø22-25 (Flexible Metal Galvanized Conduit Ø22-25)
	կգ
	3600
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	11,138,400
	

	287
	7307998009
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍ՝ ԱՐՄՈՒՆԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ VIOFLEX, METALBEND 21125
	Տրամաչափված մետաղական կորացած խողովակ 90° Ø25 (Curved Metal Tube 90° Ø25)
	կգ
	26000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	26,572,000
	

	288
	7307998009
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍ՝ ԱՐՄՈՒՆԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ VIOFLEX, METALBEND 21125.01
	Տրամաչափված մետաղական կորացած խողովակ 135° Ø25 (Curved Metal Tube 135° Ø25)
	կգ
	2600
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,657,200
	

	289
	3917320009
	ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԱՄՐԱՆԱՎՈՐԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ COURBI DOMO SPIRAL HFFR  1-21202-025
	DOMO ճկվող խողովակ HFFR միջին 750N (DOMO FLEXIBLE CONDUIT HFFR MEDIUM 750N)
	կգ
	1200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	4,477,200
	

	290
	3917290009
	ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ԿՈՇՏ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԱՄՐԱՆԱՎՈՐԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ COURBI DOMO RIGID HFFR30-21032-025
	DOMO կոշտ խողովակ HFFR միջին 750N (DOMO RIGID CONDUIT HFFR MEDIUM 750N)
	կգ
	18000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	6,879,600
	

	291
	3926909709
	ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ԲԱՇԽԻՉ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ`   COURBI JUNCTION BOX Screwed Lid 32-21074-100
	Պլաստիկ միակցիչ տուփ HFFR 100×100 (PLASTIC JUNCTION BOX HFFR 100X100)
	կգ
	800
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,172,080
	

	292
	7412200000
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻՑ, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX METALBRASS 21425
	Պղնձե ֆիթինգ Ø25 (Brass Fitting Ø25)
	կգ
	1200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	38,220,000
	

	293
	7415330000
	ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻՑ ՄԱՆԵԿՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX METALNUT 21525
	Պղնձե ֆիթինգի պտուտակ Ø25 (Nut for Brass Fitting Ø25)
	կգ
	180
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	8,554,000
	

	294
	7326909807
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ԽԱՄՈՒԹ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Ø25-29 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ, M8- M10 ՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐՈՎ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ` VIOFLEX METAL SUPPORT 3013025
	Մետաղական պահող Ø25-29, պտուտակ M8-M10 (Metal Support Ø25-29 with Screw M8- M10)
	կգ
	180
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	10,556,000
	

	295
	9403990001
	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՈՒՂՂՈՐԴԻՉ ՊՐՈՖԻԼ-ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐ` CONTEG RSG4-CO-42-F
	RSG4 սյուներ 42U, 1 զույգ, 19” ուղղահայաց ռելսեր (նշված U) (RSG4 columns 42U, 1 pair, 19"" vertical rails (with U marking))
	կգ
	5120
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	5,203,200
	

	296
	9403990001
	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԵՎ ՎԵՐԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ, ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՆԵՐՍԻՑ ՄՈՆՏԱԺՎՈՂ` CONTEG RSG-TB-19-X
	RSG4 550 ներսի կողմնորոշված, հիմքը դեպի ներս, վերևի մասեր (RSG4 550 inside oriented, Base facing inwards, upper parts)
	կգ
	2560
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,008,000
	

	297
	9403990001
	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ` CONTEG RSG4-CR
	RSG4, 8 հատ, անկյուններ RSG4 շրջանակների համար (RSG4, 8 pcs, Corners (angles) for RSG4 frames)
	կգ
	2560
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	5,376,000
	

	298
	9403990001
	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼԻ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ` CONTEG RSG4-AP-68
	RSG4 կարգավորելի, խորություններ 500-680մմ, 4 հատ (RSG4 Adjustable, for depths 500-680mm, 4 pcs)
	կգ
	2560
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	2,281,600
	

	299
	9403109809
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԱՊԱԿՅԱ ԴՌՆՈՎ` CONTEG RI7-42-60/80-GVYUA-304-H
	Բարձրություն 42U (1978մմ), Լայնություն 600մմ, Խորություն 800մմ, L տիպի 19" պրոֆիլներ; Առջևի ապակե դուռ, պտտվող բռնիչ, DIN պրոֆիլ, უნივერსալ բանալի EK333 (Height 42U (1978mm), Width 600mm, Depth 800mm, L - type of 19" extrusions; Front glass door, swivel handle, DIN profile, universal key EK333)
	կգ
	4000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	10,080,000
	

	300
	3926909709
	ՄԱԼՈՒԽԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՆԵՐԱՆՑՔ՝ ԽՈԶԱՆԱԿԱՅԻՆ ԽՏԱՐԱՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` CONTEG DP-KP-RB4
	Диամետրը 100մմ (4")՝ վրձնով ծածկված (diameter 100mm (4") covered with brush)
	կգ
	128
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	614,400
	

	301
	7326909807
	ՄԱԼՈՒԽԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՆԵԼԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆԱՅԶԵՐ՝ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ, ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿԱԽԻՉՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` CONTEG DP-VP-P5-OR
	19" 1U – միայն առջևի կողմը, պլաստիկ կարապներ 40×80մմ, նարնջագույն գույն (19" 1U - front only, plastic hooks 40 x 80mm, Orange color)
	կգ
	240
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	3,480,000
	

	302
	9405110014
	ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ, ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX MON113377 MONITOR1-S IP65 GR 650 E/Z WB
	7W, 730լմ (7W, 730lm)
	կգ
	3600
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	28,392,000
	

	303
	9405610003
	ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX MON544282 MONITOR1-W E/Z
	1.20W, 95լմ (1.20W, 95lm)
	կգ
	600
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	7,644,000
	

	304
	3919900000
	ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX PAC570038 MONITOR1
	IP40 100×300 ԴՈՒՐ + ՆԻՉ, PVC ժապավեն (IP40 100x300 DOOR + DOWN, PVC adhesive tape)
	կգ
	300
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	364,000
	

	305
	9405610003
	ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX VRS108110 VERSO-S GR E/Z
	1.20W, 2լմ (1.20W, 2lm)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,965,600
	

	306
	3919900000
	ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX PAC570007 VERSO/MONITOR2
	150×300 ձախ + դուռ, PVC ժապավեն (150x300 LEFT + DOOR, PVC adhesive tape)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	87,360
	

	307
	3919900000
	ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX PAC570008 VERSO/MONITOR2
	150×300 ԴՈՒՐ + աջ, PVC ժապավեն (150x300 DOOR + RIGHT, PVC adhesive tape)
	կգ
	200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	87,360
	

	308
	9405110039
	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՏԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX C77105878 C77-S350x1550 WH 6000 DALI 840 2xSM
	44W, 6,160լմ (44W, 6,160lm)
	կգ
	7200
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	79,170,000
	

	309
	9405110039
	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՏԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX C61154217 C61-S265x1165 6000 DALI 840 MP/GL
	43.50W, 6,102լմ (43.50W, 6,102lm)
	կգ
	9000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	112,366,800
	

	310
	9405110039
	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՄԵՏԱՂՅԱ ԻՐԱՆՈՎ ԵՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՊԼԱՖՈՆՈՎ` GLAMOX I70086467 i70-1200 LED 6000 DALI 840 TW PC QW25
	38.61W, 5,686լմ (38.61W, 5,686lm)
	կգ
	700
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	29,484,000
	

	311
	9405110039
	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՏԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX C77099554 C77-S200x1200 WH 7000 DALI 840 SM
	52W, 7,063լմ (52W, 7,063lm)
	կգ
	6000
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	83,720,000
	

	312
	9405420019
	ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX O5460038421 O54-W190 10000 HF 840 ASY
	73W, 9,950լմ (73W, 9,950lm)
	կգ
	450
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	5,241,600
	

	313
	9405420019
	ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX 514033953 ELECTRA 3 27000 DALI 740 WBA
	171.10W, 26,609լմ (171.10W, 26,609lm)
	կգ
	450
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	23,296,000
	

	314
	9405420019
	ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX O5460018421 O54-W190 4500 HF 840 ASY
	35W, 4,450լմ (35W, 4,450lm)
	կգ
	650
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	18,564,000
	

	315
	9405420019
	ԴՐՍԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX 514033931 ELECTRA 1 13000 HF 840 MBA
	89.30W, 12,902լմ (89.30W, 12,902lm)
	կգ
	850
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	41,496,000
	

	316
	3405909000
	ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՏՊՈՂ ԳԼԽԻԿՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԸ ՄԱՔՐԵԼՈՒ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ 5 ՀԱՏ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻՑ ԵՎ 5 ՀԱՏ ԽՈԶԱՆԱԿԱՎՈՐ ԾԱՅՐՈՎ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՓԱՅՏԻԿՆԵՐԻՑ` EVOLIS CO000193
	5 կպչուն քարտ, 5 տրահակ (5 ADHESIVE CARDS, 5 SWABS)
	կգ
	2
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	65,520
	

	317
	3405909000
	ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՏՊՈՂ ԳԼԽԻԿՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԸ ՄԱՔՐԵԼՈՒ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ 4 ՀԱՏ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻՑ, 1 ՀԱՏ ՖԵՏՐԻՑ ԾԱՅՐՈՎ ՄԱՏԻՏԻՑ ԵՎ ԱՆՁԵՌՈՑԻԿՆԵՐԻՑ` EVOLIS CO000194
	2 T քարտ, 2 կպչուն քարտ, 1 գրիչ, կտորներ (դիսպենսեր) (2 T CARDS, 2 ADHESIVE CARDS, 1 PEN, WIPES (DISPENSER))
	կգ
	3
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	80,100
	

	318
	9612101000
	ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ ՆԵՐԿՈՂ ԺԱՊԱՎԵՆ՝ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԲԱԶՄԱԳՈՒՅՆ ԹԱՆԱՔՈՎ, ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` EVOLIS R5F202M100
	CO000994 200 տպ / ռոլ (CO000994 200 PRINTS / ROLL)
	հատ
	40
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	1,201,200
	

	319
	8523519900
	ԷՆԵՐԳԱԱՆԿԱԽ ՊՆԴՄԱՐՄԻՆ ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ ԿՐԻՉ՝ ԳՐԱՌՎԱԾ՝ ՎԻԴԵՈՊԱՏԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱ` DATAPATH WALLCON10STD
	WALLCON10STD, լիցենզիոն դոնգլ WALLCON10STD տարբերակի համար (WALLCON10STD, License dongle for WALLCON10STD version)
	հատ
	4
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	7,201,040
	

	320
	8544429007
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ 2 ՀԱՏ PBUS ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻՑ (15Մ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ) ԵՎ 2 ՀԱՏ ՕԺԱՆԴԱԿ AUX ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԻՑ, 80Վ-ԻՑ ՑԱԾՐ ԼԱՐՈՒՄՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC GVLOPT006
	Համընթաց հավաքածու՝ ներառյալ PBUS մալուխներ (15մ) և երկու AUX կոնտակտ Galaxy VL UPS համընթաց համակարգերի համար (Parallel kit including PBUS cables (15m) and two AUX contacts for Galaxy VL UPS parallel systems)
	կգ
	320
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան
	7,240,000
	

	321
	9030390009
	ԷԼ․ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓԻՉ ՍԱՐՔ՝ ԳՐԱՆՑՈՂ ՍԱՐՔՎԱԾՔՈՎ, ԼԻԹԻՈՒՄ–ԻՈՆԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱՐ, ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC LIBSEDATABMSIEC
	Galaxy լիթիում-իոն մարտկոցի պահարան IEC տվյալների հավաքածու (Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC Data Kit)
	հատ
	100
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	53,100,000
	

	322
	8507208008
	ԷԼ․ ԿԱՊԱՐԱ-ԹԹՎԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ԼՐԱԿԱԶՄ՝ 9AH ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ` SCHNEIDER ELECTRIC GVSBTH4
	Galaxy VS Smart Modular մարտկոցի բարձր հզորության շղթա 9Ah (Galaxy VS Smart Modular Battery String High Capacity 9Ah)
	հատ
	16
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	18,976,000
	

	323
	9025192000
	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AP9335T
	“Netbotz արտադրանքի տիրույթ, ռաքի միավորների քանակ 0U” ("Range of Product Netbotz Number of rack unit 0U")
	հատ
	40
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	2,800,000
	

	324
	9025804000
	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AP9335TH
	“Netbotz արտադրանքի տիրույթ, ռաքի միավորների քանակ 0U” ("Range of Product Netbotz Number of rack unit 0U")
	հատ
	40
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ,  Կանադա,  Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	4,320,000
	

	
	Ընդամենը
	
	
	
	
	
	
	26,931,186,339
	


        ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
          ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

                                ՂԵԿԱՎԱՐ
                                                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

