
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2026 թվականի
_____ի N ____Ն որոշման



«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ


ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 1.6

ՎԱՐՍԱՎԻՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀՆԵՐԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ 
ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ 96.02.1)




Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,	հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը


ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը	ազգանունը, անունը, հայրանունը


ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը	ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)`    20    թ.	ավարտը` 20     թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ










Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը


	
Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները	(հեռախոսահամարը)


Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը                       (հեռախոսահամարը)
Ստուգման հանձնարարագրի համարը` 	տրված` 	20      թ.
Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`  	


2. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ


	NN
ը/կ
	Հարց
	Պատասխան

	1.
	Տնտեսավարող սուբյեկտի իրավաբանական  հասցեն կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ  հասցեն և կոնտակտային տվյալները
	

	2.
	Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման հասցեն և կոնտակտային տվյալները
	

	3.
	Տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը
	

	4.
	Լիցենզավորված գործունեության տեսակները
	

	5.
	Հաճախորդների միջին օրական թիվը
	

	6.
	Աշխատակիցների թիվը
	







3. ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ՎԱՐՍԱՎԻՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀՆԵՐԻ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ


	Հ/Հ
	Հարց
	Հղում նորմատիվ
իրավական ակտին
	Այո
	Ոչ
	Չ/պ

	Կշիռ
	Ստուգման տեսակը
	Մեկնաբանություն

	1.



	Գեղեցկության սրահների արտադրական տարածքներում ծառայությունները մատուցվում են դրանց համար հատկացված առանձին տարածքներում
	Առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյեմբերի 29-ի N 804 հրաման, գլուխ 1, կետ 1.2
	
	
	
	
	
	

	1)
	մազերի լվացում, կտրում, հարդարում, ներկում, գանգրացում և համանման աշխատանքներ, սափրում և մորուքի հարթում,
	
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	2)
	դեմքի մերսում, մանիկյուր, պեդիկյուր, դիմահարդարում (դեմքի մաշկի հիգիենիկ մաքրում, բեղերի և թարթիչների ներկում, էպիլյացիա)
	
	
	
	
	3.0
	Դիտողական
	

	2.
	Գեղեցկության սրահներում չեն իրականացվում բուժակոսմետիկ միջամտություններ հիվանդությունների բուժման և մաշկի կոսմետիկ թերությունների (ուգրի, դեմքի և մաշկի սեբորեա, խալեր, հիպերտրիխիոզ, բարորակ նորագոյացություններ և այլ մաշկային հիվանդություններ) վերացման համար
	Առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյեմբերի 29-ի N 804 հրաման, գլուխ 1, կետ 1.3
	
	
	
	3.0
	Դիտողական
	

	3.


	Գեղեցկության սրահներում յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար ապահովվում է սահմանված արտադրական տարածքը.
	Առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյեմբերի 29-ի N 804 հրաման, գլուխ 2, կետ 2.2
	
	
	
	
	
	

	1)
	տղամարդկանց սրահ - 6 մ2
	
	
	
	
	2.0
	Չափագրում
	

	2)
	կանանց սրահ - 8 մ2
	
	
	
	
	2.0
	Չափագրում
	

	3)
	մանիկյուր - 6 մ2
	
	
	
	
	2.0
	Չափագրում
	

	4)
	պեդիկյուր - 6 մ2
	
	
	
	
	2.0
	Չափագրում
	

	5)
	կոսմետիկ կաբինետ - 8 մ2
	
	
	
	
	2.0
	Չափագրում
	

	4.

	Գեղեցկության սրահներն ապահովված են`
	Առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյեմբերի 29-ի N 804 հրաման, գլուխ 3, կետ 3.1
	
	
	
	
	
	

	1)
	սառը ջրով,
	
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	2)
	տաք ջրով,
	
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	3)
	կոյուղու համակարգով,
	
	
	
	
	3.0
	Դիտողական
	

	4)
	ջեռուցմամբ,
	
	
	
	
	1.0
	Դիտողական
	

	5)
	օդափոխիչ համակարգով:
	
	
	
	
	3.0
	Դիտողական
	

	5.
	Կտրված մազերը հավաքվում են պարկերում և տեղադրվում կափարիչով դույլերում
	Առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյեմբերի 29-ի N 804 հրաման, գլուխ 4, կետ 4.2
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	6.
	Մազերը տեղափոխվում են հերմետիկ փակված պարկերով
	Առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյեմբերի 29-ի N 804 հրաման, գլուխ 4, կետ 4.2
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	7.
	Գեղեցկության սրահում առնվազն տարին 2 անգամ իրականացվում են դեզինֆեկցիոն-դեռատիզացիոն աշխատանքներ
	Առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյեմբերի 29-ի N 804 հրաման, գլուխ 4, կետ 4.3
	
	
	
	1.0
	Դիտողական,
փաստաթղթային
	

	8.
	Գեղեցկության սրահների աշխատակիցները նախքան հաճախորդին սպասարկելը լվանում են ձեռքերը, կրում են աշխատանքային արտահագուստ
	Առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյեմբերի 29-ի N 804 հրաման, գլուխ 4, կետ 4.4
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	9.
	Գեղեցկության սրահը յուրաքանչյուր հաճախորդի սպասարկման համար ապահովված է`
	Առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյեմբերի 29-ի N 804 հրաման,  գլուխ 4, կետ 4.5
	
	
	
	
	
	

	1)
	անհատական օգտագործման սպիտակեղենով,
	
	
	
	
	3.0
	Դիտողական
	

	2)
	ախտահանված գործիքներով
	
	
	
	
	3.0
	Դիտողական,
լաբորատոր
	

	10.
	Գեղեցկության սրահն ապահովված է առաջին բուժօգնության արկղիկներով
	Առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյեմբերի 29-ի N 804 հրաման, կետ 4.8
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	11.
	Վարսահարդարը մազի քիմիական գանգրացումը և ներկումը կատարում է ռետինե ձեռնոցներով
	Առողջապահության նախարարի 2002թ. նոյեմբերի 29-ի N 804 հրաման, գլուխ 4, կետ 4.10
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	12.
	Բժշկական զննության ենթակա անձնակազմն ենթարկվել է նախնական և պարբերական բժշկական զննության
Նշում 1
	Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 11
	
	
	
	
	
	

	1)
	պահպանվում է բժշկական զննության
հետազոտությունների հաճախականությունը
	
	
	
	
	3.0
	Փաստաթղթային
	

	2)
	առկա է սանիտարական գրքույկը` պահանջվող ձևով
	Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, կետ 9, ենթակետ 2, 
հավելված 3
	
	
	
	3.0
	Փաստաթղթային
	

	13.
	Կազմակերպությունում բժշկական արտադրատեսակների մշակումը կատարվում է անմիջապես օգտագործումից հետո՝ պահպանելով ողջ գործընթացի հոսքայնությունը: Բժշկական արտադրատեսակների մշակումն իրականացվում է Կազմակերպությունում, իսկ անհնարինության դեպքում՝ պայմանագրային հիմունքներով համագործակցում է գործունեության նման տեսակով զբաղվելու իրավունք ունեցող կազմակերպության հետ
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 1, կետ 3
	
	
	
	3.0
	Դիտողական,
փաստաթղթային
	

	14.
	Կազմակերպությունում բժշկական արտադրատեսակների մշակման փուլերում, ինչպես նաև անձնակազմի ձեռքերի և սենքերում մակերեսների ախտահանման համար օգտագործվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված կից մեթոդական ուղեցույց ունեցող ախտահանիչ միջոցներ (այսուհետ՝ Միջոց)
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 2, կետ 7
	
	
	
	2.0
	Դիտողական,
փաստաթղթային
	

	15.
	Կենսահեղուկներով աղտոտված բժշկական արտադրատեսակները օգտագործումից անմիջապես հետո ենթարկվում են մաքրման՝ մաքրման փուլում օգտագործելու համար նախատեսված Միջոցով՝ դրան կից հրահանգին համապատասխան
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 4, կետ 15
	
	
	
	3.0
	Դիտողական,  փաստաթղթային

	

	16.
	Պահպանվում են բժշկական արտադրատեսակների մաքրմանը ներկայացվող պահանջները՝ խտությունը, ռեժիմը՝ կատարելով գրանցումներ գրանցամատյանում 
Նշում 2 
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված,  գլուխ 4, կետ 16
	
	
	
	3.0
	Փաստաթղթային

	

	17.
	Միջոցի աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար օգտագործվում է մաքուր, չոր, կափարիչով ամուր փակվող, առանց վնասվածքների տարա
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 5, կետ 17, ենթակետ 2
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	18.
	Պահպանվում է բժշկական արտադրատեսակների ախտահանման ռեժիմը, որի մասին կատարվում է գրանցում գրանցամատյանում 
Նշում 2
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 5, կետ 17, ենթակետ 3 
	
	
	
	2.0
	Փաստաթղթային

	

	19.
	Միջոցների աշխատանքային լուծույթների համար նախատեսված տարաները մակնշվում են Միջոցի անվանման, խտության, նշանակության («մաքրման», «ախտահանման», «նախամանրէազերծման», «մանրէազերծման»), պատրաստման ամսաթվի (օր, ամիս, տարի), պիտանիության ժամկետի վերաբերյալ
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված,  գլուխ 5, կետ 19
	
	
	
	2.0
	Դիտողական
	

	20.
	Ախտահանումից հետո իրականացվում է բժշկական արտադրատեսակների նախամանրէազերծում կամ այն համատեղվում է ախտահանման հետ մեկ գործընթացում
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 21
	
	
	
	2.0
	Հարցում,
փաստաթղթային
	

	21.
	Բժշկական արտադրատեսակների նախամանրէազերծման որակը գնահատվում է զգայորոշիչների (ինդիկատորներ) միջոցով՝ արյան հետքերի և մաքրման փուլում օգտագործված Միջոցի առկայության որոշման համար: Մաքրման փուլում օգտագործված Միջոցի առկայությունը որոշվում է այն դեպքում, երբ Միջոցի աշխատանքային լուծույթի ջրածնային ցուցիչը՝ рН–ը 8,5-ից բարձր է
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված,  գլուխ 6, կետ 22
	
	
	
	2.0
	Դիտողական,
փաստաթղթային
	

	22.
	Մաքրման, ախտահանման, նախամանրէազերծման որակի մշտադիտարկումն իրականացվում է յուրաքանչյուր գործընթացի ընթացքում՝ ստուգիչ փորձով. ստուգվում են միաժամանակ մշակված բժշկական արտադրատեսակների 10%-ը, բայց երեքից ոչ պակաս
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված,  գլուխ 6, կետ 23
	
	
	
	2.0
	Փաստաթղթային

	

	23.
	Նախամանրէազերծման որակի մշտադիտարկման արդյունքների վերաբերյալ գրանցումներն իրականացվում են համապատասխան գրանցամատյանում
 Նշում 2
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 24 
	
	
	
	2.0
	Փաստաթղթային

	

	24.
	Արյան հետքերի հայտնաբերման դեպքում մշակման ենթարկված բժշկական արտադրատեսակների ողջ քանակը կրկնակի մշակվում է` սկսած մաքրման փուլից մինչև արյան հետքերի ամբողջական բացակայությունը
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 25
	
	
	
	3.0
	Հարցում

	

	25.
	Մաքրման փուլում օգտագործված Միջոցի հետքերի հայտնաբերման դեպքում մշակման ենթարկված բժշկական արտադրատեսակների ողջ քանակը լվացվում է հոսող ջրով` մինչև Միջոցի հետքերի ամբողջական բացակայությունը
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 6, կետ 26
	
	
	
	3.0
	Հարցում

	

	26.
	Ֆիզիկական (գոլորշային, չոր օդով) կամ քիմիական (գազային, օզոնային) մեթոդներով մանրէազերծման նպատակով օգտագործվում են ստուգաչափված սարքեր և սարքավորումներ` դրանց ուղեկցող հրահանգին համապատասխան
	Առողջապահության նախարարի 2025թ․ հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7, կետ 31
	
	
	
	3.0
	Փաստաթղթային

	

	27.
	Բժշկական արտադրատեսակների
գոլորշային մանրէազերծումը
իրականացնում է համապատասխան
ուսուցում անցած և մանրէազերծող
սարքի հետ աշխատանքի թույլտվություն
ունեցող աշխատողը
	Առողջապահության
նախարարի 2025թ․
հոկտեմբերի 13-ի N
139-Ն հրաման,
հավելված,
գլուխ 7, կետ 32,
ենթակետ 1
	
	
	
	2.0
	Փաստաթղթային

	

	28.
	Բժշկական արտադրատեսակների գոլորշային մանրէազերծումն իրականացվում է կամ մանրէազերծման տուփերի (բիքս) մեջ՝ առանց փաթեթավորման, կամ մանրէազերծման տուփերի մեջ՝ փաթեթավորված, կամ առանց մանրէազերծ տուփերի՝ փաթեթավորված
	Առողջապահության նախարարի 2025թ․ հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 7,
կետ 32, ենթակետ 2,
«ա», «բ», «գ»
պարբերություններ
	
	
	
	2.0	
	Դիտողական
	

	29.
	Գոլորշային մեթոդով մանրէազերծման
սարքերի աշխատանքային ռեժիմի
գրանցումները իրականացվում են
համապատասխան գրանցամատյանում
Նշում 3
	Առողջապահության
նախարարի 2025թ․
հոկտեմբերի 13-ի N
139-Ն հրաման,
հավելված, գլուխ 7,
կետ 32, ենթակետ 11
	
	
	
	2.0
	Փաստաթղթային

	

	30.
	Չոր օդով մանրէազերծող սարքի
մետաղական ցանցի վրա բժշկական
արտադրատեսակները դասավորվում են
մեկ շերտով, առանց իրար հպվելու,
բացվող գործիքները բացված վիճակում
	Առողջապահության
նախարարի 2025թ․
հոկտեմբերի 13-ի N
139-Ն հրաման,
հավելված, գլուխ 7,
կետ 33, ենթակետ 3
	
	
	
	2.0	
	Դիտողական
	

	31.
	Չոր օդով մանրէազերծող սարքերի
աշխատանքային ռեժիմի գրանցումները
իրականացվում են համապատասխան
գրանցամատյանում 
Նշում 4
	Առողջապահության
նախարարի 2025թ․
հոկտեմբերի 13-ի N
139-Ն հրաման,
հավելված, գլուխ 7,
կետ 33, ենթակետ 5
	
	
	
	2.0
	Փաստաթղթային

	

	32.
	Գլասպերլենային մանրէազերծումը
կիրառվում է այն բժշկական
արտադրատեսակների համար, որոնց
չափը չի գերազանցում 52 մմ-ը
	Առողջապահության
նախարարի 2025թ․
հոկտեմբերի 13-ի N
139-Ն հրաման,
հավելված, գլուխ 7,
կետ 34, ենթակետ 1
	
	
	
	2.0	
	Դիտողական
	

	33.
	Մանրէազերծման համար բժշկական
արտադրատեսակները տեղադրվում են
շիկացած ապակյա գնդիկներով լցված
խցիկի մեջ` առնվազն 15 մմ խորությամբ
	Առողջապահության
նախարարի 2025թ․
հոկտեմբերի 13-ի N
139-Ն հրաման,
հավելված, գլուխ 7,
կետ 34, ենթակետ 2
	
	
	
	2.0	
	Դիտողական
	

	34.
	Բժշկական արտադրատեսակների յուրաքանչյուր փաթեթի վրա նշվում է մանրէազերծման ամսաթիվը
	Առողջապահության նախարարի 2025թ․ հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8,
կետ 40, ենթակետ 1
	
	
	
	3.0	
	Դիտողական
	

	35.
	Պիտանիության ժամկետը չլրացած, սակայն վնասված, խոնավացած, պատռված, ծակված փաթեթները կրկին ենթարկվում են ախտահանման, նախամանրէազերծման և մանրէազերծման
	Առողջապահության նախարարի 2025թ․ հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8,
կետ 40, ենթակետ 2
	
	
	
	2.0	
	Դիտողական,
հարցում
	

	36.
	Պահպանվում են մանրէազերծված
բժշկական արտադրատեսակների
պահպանման ժամկետները՝ ըստ
փաթեթավորման տեսակների
Նշում 5
	Առողջապահության նախարարի 2025թ․ հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 8,
կետ 40, ենթակետ 3 
	
	
	
	2.0	
	Դիտողական
	

	37.
	Գոլորշային մանրէազերծված բժշկական
արտադրատեսակները ցանկացած
տեսակի մանրէազերծման տուփում, մեկ
անգամ այն բացելուց հետո պահվում են
մինչև 24 ժամ
	Առողջապահության
նախարարի 2025թ․
հոկտեմբերի 13-ի N
139-Ն հրաման,
հավելված, գլուխ 8,
կետ 40, ենթակետ 4,
«ա» պարբերություն
	
	
	
	2.0	
	Դիտողական
	

	38.
	Գոլորշային մանրէազերծված բժշկական
արտադրատեսակները չբացված`
առանց ֆիլտրի մանրէազերծման
տուփում պահվում են մինչև 72 ժամ
	Առողջապահության
նախարարի 2025թ․
հոկտեմբերի 13-ի N
139-Ն հրաման,
հավելված, գլուխ 8,
կետ 40, ենթակետ 4,
«բ» պարբերություն
	
	
	
	2.0	
	Դիտողական
	

	39.
	Ախտահանման և մանրէազերծման արդյունավետությունը գնահատվում է լաբորատոր հսկողությամբ՝ մանրէազերծված բժշկական արտադրատեսակների մանրէաբանական հետազոտության (ցանք) միջոցով
	 Առողջապահության նախարարի 2025թ․
հոկտեմբերի 13-ի N
139-Ն հրաման,
հավելված, գլուխ 9,
կետ 45
	
	
	
	3․0
	Փաստաթղթային,
լաբորատոր
	

	40.
	Կազմակերպությունում շրջակա միջավայրի մակերեսներից ախտահանման որակի և բժշկական արտադրատեսակների մանրէազերծման որակի նկատմամբ նմուշառումն իրականացվում է մանրէաբանական լաբորատորիայում՝ պայմանագրային հիմունքներով՝ եռամսյակը մեկ անգամ, յուրաքանչյուր աշխատասենյակից 3 լվացուկի հաշվարկով, բայց ընդհանուր 10 լվացուկից ոչ պակաս (եթե կազմակերպությունում առկա է մինչև 3 աշխատասենյակ)
	Առողջապահության նախարարի 2025թ. հոկտեմբերի 13-ի N 139-Ն հրաման, հավելված, գլուխ 9, կետ 52
	
	
	
	3.0
	Փաստաթղթային,
լաբորատոր
	





4․ ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

	1
	«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
	v
	 
	 

	2
	«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
	 
	v
	 

	3
	«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում
	 
	 
	v








Նշում 1  

Ց Ա Ն Կ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ
                                                                                                                                                                                                                          

	Կազմակերպու-
թյուններ և մասնագիտություններ
	Թերապևտի ընտանեկան բժշկի զննում
	Հետազո-տու-թյուններ տուբերկուլոզի
նկատմամբ
	Մաշկավեներաբանի զննում
	Հետազոտու-
թյուն սիֆիլիսի նկատմամբ
	Հետազոտություն աղիքային վարակիչ հիվանդու-թյունների նկատմամբ (մանրէա-կրություն)
	Հետազոտություններ հելմինթա-
կրության նկատմամբ
	Հետազոտություն վիրուսային հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ
	Հետա-
զոտություն
վիրուսային հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ
	Հետազոտություն քիթ-ըմպանի ախտածին ստաֆի-լակոկի նկատ

	11.Բնակչության կոմունալ կենցաղային սպասարկման կազմակերպությունների` բաղնիքների, շոգեբաղնիքների, մերսման սրահների, վարսավիրանոց-ների և գեղեցկության սրահների աշխատողներ, որոնք ընդգրկված են տեխնոլոգիական գործընթացներում կամ սպասարկման ոլորտում, այդ թվում՝ մերսողներ, դաջվածքի և կոսմետոլոգիական ծառայություններ մատուցողներ
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ
	Մատնահարդարները, ոտնահարդար-ները, դիմահարդարները և դաջվածքի մասնագետ-ները` աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ
	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ
	Մատնահարդարները, ոտնահարդարները, դիմահարդարները և դաջվածքի մասնագետները աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ
	Մատնա-հար-դարները, ոտնահար-դարներ, դիմահար-դարները և դաջվածքի մասնագետ-ները ` աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ
	 



                                                                                                                                                                        Նշում 2
                                                                                                                                                                         
 
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
ՄԱՔՐՄԱՆ, ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԵՎ ՆԱԽԱՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
 
Բաժանմունք (սենյակ) ____________________
	Գրանցման սկիզբը _______________
	Ավարտված է ___________


 
	Ամսա-թիվ
	Բժշկական արտադրա-տեսակների
	Մաքրող նյութի անվանում խտություն` ըստ կից հրահանգի /%/
	Մաքրման ռեժիմ
	Ախտահանող նյութի անվանում խտություն` ըստ կից հրահանգի /%/
	Ախտահանման ռեժիմ
	Նախամանրէազերծման որակի հսկողության արդյունք
	Կատարողի ստորագրու-թյուն

	
	Լրակազմ
/անվանում
	քա-նակ
	
	Սկիզբ
	Վերջ
	
	Սկիզբ
	Վերջ
	Արյան հետքերի առկայություն
	Միջոցի առկա-յություն
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






                                                                                                                                                                     Նշում 3
                                                                                                                                                                       
 
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
ԳՈԼՈՐՇԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ
 
Բաժանմունք (սենյակ) ____________________
Մանրէազերծող սարքի մակնիշը ____________________
	Գրանցման սկիզբը _______________
	Ավարտված է ___________


 
	Ամսա-թիվ
	Բժշկական արտադրա-տեսակների անվանում/լրակազմ
	Ավտոկլավի միացման ժամ
	Մանրէազերծման ռեժիմ
	Մանրէազերծող սարքի աշխատանքի հսկողություն
(քիմիական զգայորոշիչ)
	Կատարողի ստորագրու-թյուն

	
	 
	 
	Սկիզբ ժամ
	Վերջ, ժամ
	Ճնշում
	Ջերմաս-տիճան
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                                                                                                                                                                                                    
            Նշում 4
                                                                                                                                                                       

 
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
ՉՈՐ ՕԴՈՎ ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾՄԱՆ
 
Բաժանմունք (սենյակ) ____________________
Մանրէազերծող սարքի մակնիշը ____________________
	Գրանցման սկիզբը _______________
	Ավարտված է ___________

	
	


 
	Ամսաթիվ
	Բժշկական արտադրա-տեսակների
/լրակազմ
	Մանրէա-զերծող սարքի միացման ժամ
	Մանրէազերծման ռեժիմ
	Մանրէազերծող սարքի
աշխատանքի հսկողություն(քիմիական զգայորոշիչ)
	Կատարողի ստորագրու-թյուն

	
	անվանում
	քանակ
	
	Սկիզբ ժամ
	Ջերմաս-տիճան
/1800/
	Վերջ, ժամ
	Հանելու ժամ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

                                                                                                                                                                      Նշում 5 

ՄԱՆՐԷԱԶԵՐԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
 
	Հ/Հ
	Փաթեթավորման տեսակ
	Պահպանման ժամկետ

	1.
	Թուղթ, կտոր-գործվածք և ցելյուլոզա պարունակող նյութեր
	3 օր

	2.
	Մանրէազերծման համար նախատեսված երկշերտ թուղթ, կտոր՝ սինթետիկ հիմքի վրա
	2 ամիս

	3.
	Թղթե և պլաստիկե համակցված նյութ
ապարատով ջերմության միջոցով փակած
	6 ամիս

	4.
	Թղթե և պլաստիկե համակցված նյութ զգայորոշիչ փաթեթավորման ժապավենով փակած
	3 ամիս





   
5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա՝

1) Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում,
2) Առողջապահության նախարարի 2002 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 804 հրաման, 
3)  Առողջապահության նախարարի 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 139 հրաման։ 


Տեսչական մարմնի ծառայող 		Տնտեսավարող 	
                                                         (ստորագրությունը)	(ստորագրությունը) 
»
Հայաստանի Հանրապետության
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